[image: image6.jpg]TenesOL



Tenesol

Tenesol (fusion avec Total Energie en 2005) est une entreprise française spécialisée dans l'électricité photovoltaïque depuis 1983, appartenant aux groupes Total et EDF.
Ses activités ont commencés en Afrique dans les pays de la zone sahélienne pour du pompage solaire.
Tenesol possède une usine à Toulouse et une au Cap (Afrique du sud) produisant chacunes 50 MWc. 

	Pays origine:
	
	

	Part de marché:
	1,25% *
	

	Production annuelle:
	100 MW *
	

	Employés:
	280
	

	Gamme:
	de 5 Wc to 240 Wc
	


· Détail gamme panneaux solaire
Quelques panneaux Tenesol, cliquez ici pour voir la totalité de la gamme Tenesol
Garantie: 2 ans produit, 80% de puissance garantie sur 25 ans. 

TE 2200 
photovoltaïque multicristallin Tolérance puissance: +3% -3 %
Puissance max (crête): 240 Wc Rendement: 14,60 % ** Wc/m²: 146,04
Perte efficacité temperature [%/°C]: -0.46 %
Nb cellules: 60 Taille cellules: 156mm x 156mm
Dimention: 1660mm x 990mm x 50mm Poid: 19Kg

TE 1700 
photovoltaïque multicristallin Tolérance puissance: +3% -3 %
Puissance max (crête): 180 Wc Rendement: 13,37 % ** Wc/m²: 133,67
Perte efficacité temperature [%/°C]: -0.43 %
Nb cellules: 72 Taille cellules: 125mm x 125mm
Dimention: 1240mm x 1086mm x 38mm Poid: 16Kg

TE 755 
photovoltaïque multicristallin Tolérance puissance: +3% -3%
Puissance max (crête): 80 Wc Rendement: 12,52 % ** Wc/m²: 125,22
Perte efficacité temperature [%/°C]: -0.46 %
Nb cellules: 36 Taille cellules: 93.6mm x 156mm
Dimention: 519mm x 1231mm x 38mm Poid: 7.8Kg
[image: image7.jpg]A Photowatt




PhotoWatt

Entreprise française fondée en 1976 en tant qu'organise de recherche dans le domaine des technologies photovoltaïques.
PhotoWatt produit ses propres wafers et cellules photovoltaïques. 

	Pays origine:
	[image: image1.png]


France
	

	Part de marché:
	0,75% *
	

	Production annuelle:
	60 MW *
	

	Employés:
	700
	

	Gamme:
	de 12 Wc à 230 Wc
	


· Détail gamme panneaux solaire
Quelques panneaux PhotoWatt, cliquez ici pour voir la totalité de la gamme PhotoWatt
Garantie: 5 ans pièces, 12 ans 90% de la puissance nominale, 25 ans 80% de la puissance nominale. 

PW6-123Wp 
photovoltaïque monocristallin Tolérance puissance: +3% -3 %
Puissance max (crête): 120 Wc Rendement: 12,87 % ** Wc/m²: 128,66
Perte efficacité temperature [%/°C]: 0.43 %
Nb cellules: 36 Taille cellules: 150mm x 150mm
Dimention: 1424mm x 655mm x 38mm Poid: 12.5Kg

PW-BIPV 120Wc 
photovoltaïque multicristallin - intégration toiture Tolérance puissance: +3% -3 %
Puissance max (crête): 120 Wc Rendement: 12,08 % ** Wc/m²: 120,81
Perte efficacité temperature [%/°C]: 0.43 %
Nb cellules: 36 Taille cellules: 150mm x 150mm
Dimention: 1464mm x 678.5mm x 25mm Poid: 12Kg

PW1650 175Wc 
photovoltaïque multicristallin Tolérance puissance: +3% -3%
Puissance max (crête): 175 Wc Rendement: 13,07 % ** Wc/m²: 130,75
Perte efficacité temperature [%/°C]: 0.43 %
Nb cellules: 72 Taille cellules: 125.5mm x 125.5mm
Dimention: 1237mm x 1082mm x 38mm Poid: 18Kg



Adresse internet

Visiter le site PhotoWatt 

Offre emploi

Recrutement, emploi chez PhotoWatt
Photographie


[image: image2.jpg]



Installation Photowatt, 2MWc - 11637 modules Photowatt PW1650, 165Wc et 175Wc - Miegersbach, ALLEMAGNE

[image: image3.jpg]



Installation Photowatt, 100 KWc - modules Photowatt 165 Wp - Chambéry, FRANCE

[image: image4.jpg]



Silicium 'brut' usine PhotoWatt FRANCE

[image: image5.jpg]



Assemblage des cellules PhotoWatt FRANCE
