Cours de radioamateur

en vue de l'obtention de la licence complète                              HAREC +


Chapitre 8 : Les mesures

par Pierre Cornélis, ON7PC rue J. Ballings, 88 1140 Bruxelles

Un radio amateur est un expérimentateur, et par conséquent il doit faire des mesures sur les montages qu'il effectue. Ce chapitre aura pour but d'étudier les principaux appareils de mesure dont le radio amateur dispose.

8.1. Mesures de tensions et de courants continus (DC)

8.1.1. Les indicateurs de courant

Pour effectuer une mesure de courant (ou de tension) on a besoin d'un appareil "avec une aiguille" qui bouge et qui donne une certaine lecture sur un cadran gradué en fonction du courant qui le traverse, on appelle cela un indicateur de courant. Les indicateurs de courant peuvent faire appel à différents principes: 

8.1.1.1. Indicateur à noyau de fer mobile

[image: image1]
Cet indicateur est constitué d'une bobine dans laquelle circule le courant à mesurer. Ce courant engendre un champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Si nous plaçons à l'intérieur de la bobine un noyau en fer doux, celui-ci va être attirer et plonger dans la bobine, nous avons ainsi des appareils à fer plongeant. Mais on peut aussi mettre dans la bobine deux plaquettes de fer doux, celles-ci vont être magnétisées et vont se repousser. Ainsi, l'une des plaquettes est mobile autour d'un axe et entraîne une aiguille à se déplacer le long d'un cadran, l'autre plaquette est fixe. 

Si on inverse le sens du courant les plaquettes se repousseront toujours de la même façon. Ces appareils sont robustes, ils conviennent aussi bien pour le courant continu que pour le courant alternatif industriel (50 Hz), on les retrouve donc essentiellement dans des applications "courant fort".

8.1.1.2. Indicateur à bobine mobile

[image: image28.emf]10 MHz

à

1,8 GHz

1,7 - 4,1 GHz

3,8 - 8,5 GHz (h2)

5,8 - 12,9 GHz (h3)

8,5 - 18 GHz (h4)

10,5 - 22 GHz (h5)

0 10 20 22 GHz

Cet indicateur encore appelé galvanomètre d'Arsonval ou simplement galvanomètre comprend essentiellement une bobine de fil très fin enroulé sur un support en métal très léger. 

Cet enroulement en forme de cadre peut pivoter autour d'un axe d'où un autre nom appareil à cadre mobile. Les connexions vers le circuit extérieur se font par un ressort en spirale de chaque côté du cadre. Une aiguille solidaire de la bobine mobile peut se déplacer en face d'une échelle. Le tout est suspendu dans un champ magnétique d'un fort aimant permanent. 

Lorsqu'un courant circule dans la bobine, il donne naissance à un champ magnétique qui réagit avec le champ de l'aimant et la bobine pivote autour de son axe. 

Lorsque le courant est inversé, la déviation se fait dans l'autre sens. C'est pourquoi ce type d'indicateur ne peut convenir que pour des mesures en courant continu ! 

Au repos (sans courant), les deux ressorts s'équilibrent et l'aiguille est sur l'indication "0". S'il n'en était pas ainsi, une vis de réglage permet d'augmenter ou de diminuer la force de tension d'un des deux ressorts.

Si on applique un courant pulsé (par exemple des demi sinusoïdes) cet appareil déviera à une valeur égale à la valeur moyenne du courant. Pour certaines applications il s'avère nécessaire de pouvoir mesurer un courant tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, par exemple pour établir l'équilibre d'un pont de mesure (un pont Wheatstone par exemple que nous verrons plus loin) ou visualiser le "zéro discri" et s'assurer qu'en FM on est bien accordé sur la fréquence centrale, dans ce cas là, le galvanomètre peut-être construit de telle façon que le zéro soit au milieu de l'échelle.

Avec les multimètres à affichage numérique, l'appareil à cadre mobile est certainement l'appareil le plus utilisé dans les multimètres (à aiguille) employé pour dans les laboratoires, par les dépanneurs radio et par les radioamateurs. 

8.1.1.3. Indicateur à thermocouple

[image: image29.emf]2 V

2 V

5 V

5 V

10 V

10 V

20 V

20 V

50 V

50 V

100 V

100 V

200 V

200 V

(a)

(b)



50 µA

Ri = 3000

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7


Ce type d'appareil est essentiellement utilisé en RF. Le thermocouple est traversé par le courant haute fréquence, il s'échauffe et produit une tension continue qui est mesurée.

8.1.2. Le voltmètre

Le voltmètre est un appareil qui sert à mesurer les tensions. En général un voltmètre est constitué d'un galvanomètre à cadre mobile (microampèremètre) et d'une résistance connectée en série, appelée résistance additionnelle (Radd). Le galvanomètre possède une résistance interne RG et dévie pleinement (fond d'échelle) lorsqu'il est traversé par un courant IG. Très souvent, les galvanomètres dévient à fond d'échelle pour un courant de 50 µA et leur résistance interne est de l'ordre de 3 à 4 k(. 
[image: image30.emf]120 mm

50

50 µA

R1

R2

C1

C2

D2

4

4

6

11

2

2

5

Puissance

("PWR")

ROS

("VSWR")

D3

R4

1 k

R3

R5  33 k

C3

Emetteur

(TX)

Antenne

incident

("FWD")

refléchi

("REF")


Le voltmètre ainsi réalisé possède un calibre c.-à-d. une valeur de tension maximum lorsque l'aiguille dévie à fond (encore appelé FSD pour Full Scale Deviation). 
On parle ainsi d'un voltmètre qui a un calibre de 15 V ce qui veut dire qu'à fond d'échelle il pourra mesure une tension de 15 V. Si on applique une tension supérieure, on risque de détruire l'appareil de mesure. On peut avoir plusieurs calibres à l'aide d'un combinateur où à l'aide de plusieurs bornes et commuter plusieurs résistances additionnelles.

Etant donné qu'il faut mesurer la tension aux bornes de quelque chose (aux bornes d'une batterie, d'une alimentation, aux bornes d'une résistance dans un circuit,... le voltmètre se branche en parallèle sur ces bornes.

Application: Soit un galvanomètre de 20 µA dont la résistance interne est de 4 k(, quelle est la résistance additionnelle pour réaliser un voltmètre qui indique 100 V fond d'échelle ? 

La valeur de la résistance totale sera de R = 100 / 20 10-6 = 5 M(, de cette valeur il faut retirer les 4 k( de la résistance interne du galvanomètre, la résistance additionnelle est donc de 5000 k( - 4 k( = 4996 k(. Si, dans ce cas précis, on mettait une résistance de 5 M(, on ne ferait qu'une erreur de 0,1% et une telle erreur est tout à fait négligeable (moins de 1/10eme de graduation si on suppose que le cadran est divisé en 100 !). 

Un voltmètre possède donc une certaine résistance interne, et quoi que celle-ci puisse être grande, elle donne lieu à un petit courant (celui qui fait dévier le cadre mobile...) et donc à une erreur de mesure. Dans la majorité des cas on s'arrange pour que cette résistance interne soit grande et l'erreur de mesure sera donc très faible.

Pour un voltmètre donné le rapport résistance interne/calibre est une constante. Cette constante s'exprime en k(/V. L'inverse de cette valeur n'est rien d'autre que la valeur du courant qui produit une déviation fond d'échelle. De facto, un appareil à 20 k(/V et un appareil dont le galvanomètre dévie à pleine échelle pour un courant de 50 µA en effet  1/(20 103 ) = 50 10-6   c.-à-d. 50 µA ! Il est aussi très facile de calculer la résistance interne d'un tel voltmètre, un appareil à 20 k(/V présentera sur son échelle 30 V, une résistance de 20 k( x 30 soit 600 k(. 
· les appareils les plus couramment utilisés dans les laboratoires, par les dépanneurs, et par les radioamateurs sont à 20 k(/V,

· les appareils pour électriciens courant fort sont entre 1 et 5 k(/V, ce sont des appareils plus robustes que l'on peut sans craintes emporter sur un chantier, jeter dans sa trousse à outils, …

· toutefois dans les laboratoires on peut avoir besoin d'appareils plus sensible, on trouve donc aussi des appareils à 50 k(/V et à 100 k(/V, mais étant donné leur fragilité, il est déconseillé de les mettre dans la trousse à outils d'un dépanneur et a fortiori de les utiliser pour des applications "courant fort". 

Pour obtenir plusieurs gammes de mesures, on commutera donc les résistances additionnelles. La commutation peut se faire par combinateur (fig. a), ou par déplacement de la connexion (fiche banane) (fig. b).


[image: image92.emf]??



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

Application : Pour la figure b ci-dessus, calculez les différentes valeurs de résistances ?

R1 = (2 / 50 10-6) - 3000 = 37 k(
(R1 + R2) = (5 / 50 10-6) - 3000 = 97 k( ( R2 = 60 k(
(R1 + R2 + R3) = (10 / 50 10-6) - 3000 = 197 k( ( R3 = 100 k(
(R1 + R2 + R3 + R4) = (20 / 50 10-6) - 3000 = 397 k( ( R4 = 200 k(
(R1 + R2 + R3 + R4 + R5) = (50 / 50 10-6) - 3000 = 997 k( ( R5 = 600 k(
(R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6) = (100 / 50 10-6) - 3000 = 1,997 k( ( R6 = 1 M (
(R1 + R2 + R3 + R4 + R5+ R6 + R7) = (200 / 50 10-6) - 3000 = 3,997 M(  ( R7 = 2 M(
Toutes ces résistances seront "de précision", donc si possible avec une tolérance de 0,1%, sinon avec une tolérance de 1 %. De toutes les résistances, c'est R7 qui va devoir dissiper le plus de puissance soit 200² / 2x 106 = 0,02 W

Pour la mesure de très haute tension (>1 kV) la valeur ohmique que la résistance devient très grand. Par exemple pour un appareil utilisant un microampèremètre de 50 µA, pour mesurer 5000 V, la résistance additionnelle est de 100 M(, ce qui est proche d'une résistance de fuite à la surface d'un isolant. On utilise alors un probe haute tension. Ce probe doit garantir une isolation suffisante pour la protection de l'opérateur, c'est pourquoi on lui donne une forme spéciale qui évoque les isolateurs H.T. sur les pylônes. Le probe est constitué d'un diviseur potentiométrique, d'une part il est raccordé à la masse (par un fil généralement terminé par une pince crocodile) et d'autre part il est raccordé à un multimètre.


[image: image2]

	[image: image3.png]




	[image: image4.png]




	[image: image5.png]




	[image: image6.png]




	[image: image7.png]






ATTENTION DANGER    ATTENTION DANGER    ATTENTION DANGER

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LA MESURE DES HAUTES TENSIONS

Les hautes tensions que le radioamateur rencontre se trouvent principalement dans les amplificateurs linéaires à tubes. On y trouve des tensions de plusieurs milliers de Volts sous des courants pouvant atteindre l'Ampère. Comme nous le verrons dans le chapitre sur les dangers électriques DE TELLES TENSIONS, AVEC DE TELS DEBITS, SONT FATALES ! 

Donc si vous voulez contrôler ou mesurer ces tensions, réfléchissez bien si la mesure est utile, s'il n'y a pas moyen de faire autrement. 

Et si vraiment il faut le faire, travaillez de la façon suivante :

· soyez sûr que le châssis de l'appareil (par exemple l'amplificateur linéaire) est bien relié à la terre, non seulement par le cordon secteur, mais aussi et surtout par la vis "GROUND" sur votre appareil 

· branchez le voltmètre sans alimenter le circuit,

· mettez une main dans le dos et enclenchez le secteur,

· mettez l'autre main dans le dos et lisez la tension,

· coupez le secteur et attendez que les condensateurs se déchargent,

· EN AUCUN CAS vous n'essayerez de touchez aux fils, de retournez l'appareil pour voir ce qui se passe de l'autre côté, ou de pousser sur un composant pour voir ce qui se passe … ne le faites même pas avec un tournevis isolé !!

Sachez que si par mégarde vous touchez des pièces sous une telle tension, C'EST LA MORT ! 

Et vous ne serez plus là pour raconter au radioclub comment cela s'est passé !

Dans les téléviseurs il y a aussi des hautes tensions, pouvant même atteindre 25 kilovolts, mais le courant débité est limité par la résistance interne du circuit. Dans ce cas le choc électrique est important, l'arc que l'on peut "tirer" est impressionnant, mais du fait que le courant est limité, les séquelles sont beaucoup moins importantes que dans le cas ci-dessus.

	[image: image8.png]




	[image: image9.png]




	[image: image10.png]




	[image: image11.png]




	[image: image12.png]






8.1.3. L'ampèremètre

[image: image31.emf]R

x

+

R R'

A B

Un ampèremètre sert à la mesure du courant. En général un ampèremètre est constitué d'un galvanomètre (microampèremètre) et d'une résistance connectée en parallèle et appelée shunt. Soit le schéma de la figure ci-contre.  

Soit Itot le courant total,IG le courant dans le galvanomètre, et IS le courant dans la résistance du shunt, nous aurons :

Itot = IG + IS  

et par conséquent  

Rshunt = (RG  IG ) / (Itot - IG)

Application : On a un appareil qui mesure 1 mA fond d'échelle et dont la résistance interne est de 160 ( , calculez le shunt pour 100 mA ?

Réponse : Rshunt = (RG  IG ) / (Itot - IG ) = 160 x 1 10-3 / ( 100 - 1 ) 10-3 = 1,616 (
[image: image32.emf]2

0

50 1

00

2

0

0

5

0

0

1

k

0 o

o

Comme tout le courant doit traverser l'ampèremètre celui-ci est toujours mis en série dans le circuit à mesurer, on devra donc "couper" le circuit pour pouvoir mettre l'ampèremètre en série et pour pouvoir faire la mesure.

Ici aussi on peut avoir plusieurs calibres à l'aide d'un combinateur. 
Application : Pour la figure a ci-dessus, calculez les différents shunts 
R1 = 50 x 10-6 x 3000 / (500 - 0,05) x 10-3 = 0,3 (
Cette résistance devra pouvoir dissiper au moins 0,3 x 0,5² soit 0,075 W 
(R1+R2) = 50 x 10-6 x 3000 / (50 - 0,05) x 10-3 = 3,003 ( ( R2 = 2,7 (
(R1+R2+R3) = 50 x 10-6 x 3000 / (5 - 0,05) x 10-3 = 30,303  ( ( R3 = 27,3 (
(R1+R2+R3+R4) = 50 x 10-6 x 3000 / (0,5 - 0,05) x 10-3 = 333,3  ( ( R4= 302,7 (
Lorsqu'on réalise un appareil avec plusieurs shunts, la commutation d'un shunt à l'autre pose un problème, en effet durant ce temps TOUT le courant passe dans le galvanomètre. Il va s'en dire que le fin fil du cadre mobile va vite être grillé. Pour éviter cela il faut utiliser un commutateur avec un curseur particulier qui met en contacts deux plots successifs durant la rotation du commutateur (fig. b). 

[image: image33.emf]

k

Mais on peut aussi utiliser un montage appelé shunt universel. Avec le montage du shunt universel une partie des résistances est placée en série avec l'appareil de mesure, alors que l'autre partie est placée en parallèle.
     Itot RS /x 

[image: image34.emf]R

I

G

G

S

shunt

tot

I

I

R

courant à mesurer

IG =

        (RS /x + RS - RS/x + RG)

                     Itot             RS 

[image: image35.emf]pince croco (vers la masse)

vers - de l'appareil de mesure

vers + de l'appareil de mesure

[image: image36.emf]R

I

R

I

R

I

R

I

x

x

1

1

3

3

2

2

+

A

B

C

D

IG =

        x          (RS + RG)

Dans la pratique RS >> RG d'où IG ( Itot / x.

Application: Soit un microampèremètre de 200 µA avec une RG de 250 (. Prenons un facteur de 100 donc RS = 25000 (. Calculez la valeur de la résistance Rs/x pour un calibre de 1A.

x = 1 A / 200 10-6 = 5000

Rs / x = 25000/ 5000 = 5 ( et forcément l'autre partie de RS vaudra 25000 - 5 = 24995 (.
Notez cependant que cet ampèremètre va présenter une chute de tension de 5 ( x 1 A soit 5 V, ce qui n'est pas négligeable et même excessif , et donc en pratique il sera préférable d'avoir un facteur x plus faible. 

La figure b représente un schéma complet d'ampèremètre à shunt universel pour plusieurs gammes de courant. 
[image: image37.emf]diode au Ge diode au Si

résistance de 100 résistance de 10 k

condensateur 1 µF condensateur 22 µF condensateur 33 µF avec pertes

a b c

d e f g

g g g g

court-circuit ouvert

ouvert ouvert ouvert ouvert

h i j

diode zéner

La mesure des tensions élevées nécessitait une très forte résistance additionnelle et donc un probe particulier. Pour la mesure des courants, les courants importants (10 A et au delà) vont nécessiter des shunts de très faible valeur (inférieur à 0,1 () qui ne seront plus réalisables à partir de "simples résistances", mais d'un shunt qui se présente comme à la figure ci-contre et que l'on appelle parfois bloc shunt. 

L'élément résistif est monté entre deux blocs de connexions. Les trous servent aux connexions courant fort, tandis que les deux petites vis servent à la connexion du milliampèremètre. L'élément résistif peut se présenter sous forme d'un ou deux cylindres (barreaux) ou d'une lame en alliage spécial
. Ils sont généralement caractérisés par un calibre (par exemple 25A) et la tension obtenue pour ce courant (par exemple 50 mV).

8.1.4. La mesure de résistances

[image: image38.emf]montage amont

R grand

montage aval

R petit

R R


On peut évidemment utiliser la loi d'Om, mesurer la tension et le courant pour en déduire la résistance. Mais il existe 2 méthodes. Etant donné que la résistance de l'ampèremètre n'est pas nulle et celle du voltmètre n'est pas infinie, on commet une certaine erreur. 

Si on utilise la méthode amont cette erreur est d'autant plus petite que la résistance est grande, elle convient donc pour des valeurs de résistance élevées. Par contre pour la méthode aval, cette erreur est d'autant plus petite que la résistance est petite, et elle convient donc mieux pour des faibles valeurs de résistance.

[image: image39.emf]R

I

G

G

add

R

tension à mesurer


Mais la plupart des multimètres (avec galvanomètre) utilisent la méthode de la lecture directe. Dans cette position, le multimètre comporte une pile, une résistance R, un résistance réglable R' et un micro- ou milliampèremètre. On commence d'abord par court circuiter les bornes A et B, et on règle R' pour une déviation maximum Imax , ceci correspond à "0 Ω". Ensuite on intercale la résistance et on lit un courant I. On peut donc calculer 

Rx =  U – (R + R') i  / i

Mais plus simplement l'échelle de l'appareil de mesure est calibrée en "ohms", d'où l'appellation "lecture directe". Cette échelle n'est pas linéaire et cette mesure ne donne qu'une valeur fort approximative de la valeur de la résistance, c'est une méthode fort peu précise. 

Ce type d'ohmmètre est encore appelé ohmmètre série.

[image: image40.emf]R

x

B

A

générateur

de courant

Les multimètres numériques utilisent une autre méthode : On mesure la tension aux bornes de la résistance en y faisant passer un courant constant. Ainsi, si on fait passer un courant de 0,1 mA et qu'on obtient 971 mV, on sait alors que la résistance vaut 0,971/ 0,0001 = 9,71 k(. Il suffit alors tout simplement d'afficher correctement le point décimal en fonction du courant. La précision est bien meilleure (de l'ordre de 0,5%) que dans le cas précédent (appareil à aiguille).
Généralement, on utilise le voltmètre sur la position 2 V fond d'échelle, donc en réalité 1,999 V. Dans ces conditions, la tableau ci-dessous donne pour différentes valeurs de courant la valeur maximum de la résistance  

	10 mA
	199,9 (

	1 mA
	1,999 k(

	0,1 mA
	19,99 k(

	0,01 mA
	199,9 k(

	0,001 mA
	1,999 M(


Lorsque les pointes de tests sont en l'air, la tension mesurée est grande (pratiquement égale à celle de la pile de 9 V qui alimente le multimètre et la tension est supérieure à 1,999 V. Dans ces conditions les ohmmètres numériques affichent "OL" comme "overload".

[image: image41.emf]

k


[image: image42.emf]A

com

V



faible résistance

1= test de la jonction B-C

2 = test de la jonction B-E

B

E

C

... et faire la même chose en inversant les polarités.

On doit alors avoir une résistance élevée.

Une autre façon de mesurer une résistance est l'emploi d'un pont de Wheatstone. Entre A-B on trouve la résistance inconnue, R2 est une résistance variable, R3 et R4 sont des résistances fixes ou commutables. Dans la branche B-D on trouve un galvanomètre, mais celui-ci possède un zéro central. La diagonale A-C comporte un générateur de tension continue et un interrupteur.

On essaiera d'équilibrer le pont c-à-d d'avoir une déviation nulle du galvanomètre. S'il n'y a pas te tension entre B et D, cela signifie que la tension VAB est égale à la tension VAD. Il s'ensuit que la tension produite par Rx Ix est égale à la tension produite par R2 I2 donc Rx Ix = R2 I2 et de manière similaire R1 I1 = R3 I3. Si on divise ces deux expressions 

Rx Ix      R2 I2
[image: image43.emf]A A

com com

V V

tension zéner env. 0,7 V

a b

50 V 50 V

10 k / 1 W 10 k / 1 W

+ + - -

V V

[image: image44.emf]A A

com com

V V

déconnecter un côté   déconnecter un côté  

 

faible résistance résistance très élevée

a b

=

R1 I1      R3 I3
[image: image45.emf]atténuateur

d'entrée

filtre

passe-bas

ampli FI

(321 MHz)

ampli FI

(21 MHz)

ampli

loga-

-rithmique

filtre FI détecteur

filtre

vidéo

atténuateur

unité de

contrôle

de fréq.

contrôle

du filtre

V C O

générateur

de

balayage

mélangeur

X

Y

oscillateur

1,8 GHz

oscillateur

(300 MHz)

section RF 2eme convertisseur 3eme convertisseur

RESOLUTION

BANDWIDTH

FILTRE

VIDEO

SWEEP TIME/DIV FREQUENCY

SPAN/DIV

TUNING

1,7 à 22 GHz

10 MHz à 1,8 GHz

Comme il ne passe aucun courant dans l'appareil de mesure Ix = I1 et I2 = I3 d'où

Rx        R2                                   R1 R2
[image: image46.png]TUNABLE
FILTER PASSBAND

AMPLITUDE-TIME
PLANF . AMPLITUDE-FREQUENCY
~ FLANE




[image: image47.emf]élément

à tester

10 k

X

Y

[image: image48.emf]R5  500

R7  2k2

R3  1M

+ 9 V

Q1

2N4340

Q2

2N4340

R4

3M3

50 µA

R1

4k7

R2

4k7

R6

1k

R10  1M

R11  10M

R12  8 M

R13  1M

R14  800k

R15  100k

R16  100k

0,5V

1 V

5 V

10 V

50 V

100 V

                                    =                et donc  Rx  =

                             R1        R3                                     R3
Simple à retenir : les produits des résistances opposées
 sont égaux 

Une série d'autres ponts sont dérivés du pont de Wheatstone, notamment:
· [image: image49.emf]R1

C1

C2

R2

synchro ligne

synchro trame

le pont à fil qui est utilisé pour la mesure de faibles résistances. Ce pont possède des contacts massifs pour toutes les connexions. Il comporte aussi un fil résistif. De la même façon que pour le pont de Wheatstone, à l'équilibre on a X = R L/L' où L et L' sont des mesures de longueur.

· le pont de Sauty qui est utilisé pour la mesure des capacités. Il est alimenté en courant alternatif et son détecteur de zéro est un écouteur téléphonique (T) à très haute résistance ou un écouteur à cristal. A l'équilibre on a Cx = C  R1/R2. 
8.1.5. Le multimètre 

Dans la pratique, ampèremètre, voltmètre et ohmmètre sont intégrés dans un seul et même appareil appelé multimètre. L'exemple ci-dessous représente le schéma d'un multimètre UTS001 de Philips. 

La partie ampèremètre est dessinée en bleu. R1 à R6 sont les résistances shunt utilisées pour les diverses gammes de courant. On remarque la sortie spéciale "3 A" pour éviter de faire passer un tel courant dans le commutateur S1. 

La partie voltmètre est dessinée en rouge. R11 à R18 sont les résistances additionnelles utilisées dans la partie voltmètre. 

R7 à R10 ainsi que R1 à R6 interviennent pour l'ohmmètre.

S1 est le commutateur de gamme, tandis que S2 est le commutateur continu/alternatif.

Les figures b, c et d représentent les schémas équivalents du galvanomètre et de ces circuits connexes.


[image: image13]
8.1.6. Le voltmètre électronique

Les multimètres ordinaires ont une résistance interne de l'ordre de 20 à 50 k(/V. Ceci est dans certains cas trop faible. On a alors recours au montage ci-dessous qui représente un voltmètre électronique tel que représenté ci-dessous. Il s'agit d'un amplificateur différentiel à transistors FET. Ce voltmètre à une sensibilité maximale de 0,5 V et sa résistance d'entrée est supérieur à 10 M(

[image: image14]
8.1.7. Le transistormètre
Bien qu'il soit possible de vérifier les diodes et les transistors à l'aide d'un simple multimètre, la méthode (voir plus loin § 8.13.5.2) n'est que fort incomplète.

Tout d'abord, pour les transistors bipolaires (= jonctions) il manque deux paramètres importants :  
a) le courant ICBO qui est en quelque sorte le courant de fuite du transistor. Ce courant doit être aussi faible que possible, mais il dépend aussi de la température. Une valeur typique est de 1µA pour les transistors Si de faible puissance (genre 2N2222) et de 10 µA pour les transistors au Ge.  

[image: image50.emf]niveau de

synchronisation

de l'ampli Y

synchro externe

+

+

-

-

-

+

générateur de

base de temps

ampli X

ampli de synchronisation phase de synchro

int.

ext.

b) le gain en courant ou facteur ( ou facteur hFE. 

Le montage de la figure ci-contre est une première approche.  Grâce à S1 on peut inverser les polarités et donc choisir entre NPN et PNP. Dans le collecteur on trouve un milliampèremètre de 10 mA. 
A l'aide de S3 on peut mesurer le courant de fuite ou le et à l'aide de S2 on peut injecter des courants de bases de 1µA, 10 µA ou 100 µA, en d'autres termes, on peut mesurer le  facteur hFE (() du transistor. 
Toutefois, le montage de la figure suivante est plus élaboré, il permet de déterminer le type de transistor et il permet de mesurer les paramètres ICEO et hFE. Les figures b, c et d donnent les schémas équivalents.
Dans l'exemple ci-dessous, on injecte un courant de 20 µA dans la base et on mesure le courant de collecteur. Avec la R6, la lecture du courant de collecteur est de 5 mA fond d'échelle. Donc si on mesure 16 µA, cela correspond en réalité à un IC = 1,6 mA et donc hFE = 1,6 m / 20µ = 80.


[image: image15]
Mais il y a aussi les transistors à effet de champ, que l'on ne peut pas mesurer avec un multimètre. Le montage de la figure ci-contre permet de vérifier des transistors FET ou MOSFET. 
Grâce à S1 on peut inverser les polarités et donc choisir entre canal N et canal P.  Dans le drain on trouve un milliampèremètre de 10 mA. 

[image: image16]
A l'aide de P1 on peut appliquer une tension variable sur la grille. Dans le cas d'un MOSFET à appauvrissement cette tension sera opposée à celle entre drain et source et dans le cas d'un MOSFET à enrichissement cette tension sera de même sens que celle entre drain et source.

Lorsque le transistor FET ou MOSFET est bon il ne conduit pas lorsque la tension est faible (ou nulle) et puis, lorsqu'on augmente la tension entre source et gâchette il se met à conduire..  

8.1.7. Les appareils de mesures numériques ou DMM  (Digital Multi Meter)
[image: image51.emf]ampli

principal

CH1 position

CH2 position

CH1 sensibilité

CH2 sensibilité

flip-flop

(diviseur par 2)

base de temps

ampli CH1

ampli CH2

Analogique ou numérique ? Voilà une bonne question, puisqu'elle n'a pas de réponse définitive.

La question principale à résoudre dans un multimètre numérique est la conversion d'une grandeur analogique (une tension) en un nombre d'impulsions que l'on pourra compter. Cette opération a lieu dans un convertisseur analogique numérique ou CAN
.

8.1.7.1. Convertisseur à simple rampe

La forme la plus simple de conversion analogique/numérique est le convertisseur à simple rampe (single slope). La tension inconnue  Vin appliquée via un circuit sample-and-hold c'est-à-dire un échantillonneur à un comparateur, qui la compare à une tension de rampe. Cette tension de rampe provient d'une tension de référence Vref intégrée par un ampli opérationnel. Plus la tension d'entrée est élevée, plus il faudra du temps à la tension de rampe pour atteindre le même niveau. C'est précisément pendant la durée T que l'on va compter le nombre d'impulsions provenant d'une horloge. Ce nombre d'impulsion va être mémorisé dans un latch et affiché sur un afficheur (LED ou LCD). 

Ce processus est contrôlé par une logique, qui fait une remise à zéro du compteur, tout en déchargeant le condensateur C. La logique assure aussi la mise en mémoire dans le latch. 

[image: image17]
Ce dispositif présente deux inconvénients majeurs d'une part la précision dans le déclenchement et d'autre part la nécessité d'avoir une tension de référence très stable.
8.1.7.2. Convertisseur à double rampe

Dans le cas du convertisseur à double rampe, on distingue 2 phases

1) On intègre le signal à convertir Vin à l'aide du générateur de rampe pendant une durée fixe, mesurée par le compteur, soit N1 le nombre d'impulsions d'horloge. On obtient ainsi une rampe croissante de durée N1T en sortie de l'intégrateur (T est la période de l'horloge).
2) Ensuite la logique de commande commute l'entrée du générateur de rampe sur la tension -Vref qui est de signe opposé à Vin. La tension de sortie de l'intégrateur décroît linéairement jusqu'à s'annuler. Le compteur mesure la durée N2 T de cette décroissance. On a alors N2 Vin = N1 Vref soit   N2 = N1  Vref / Vin, qui représente la valeur numérisée de Vin.


[image: image18]
Si dans un multimètre analogique, l'élément de base est un galvanomètre, ici l'élément de base est un voltmètre à haute impédance ( Z > 10 M() et dont le calibre est, par exemple, 2 V en fait 1,999 V.

Un appareil qui permet d'afficher 1,999 V est dit à 3 digits et demi. Le demi digit se rapportant au "1" de 1,999. Mais il existe des appareils à plus de digits. 

Lorsque nous avons vu le convertisseur à double rampe, nous avons vu que dans la première phase on comptait un certain nombre d'impulsions. Plus ce nombre de points est élevé, plus la mesure sera précise. C'est ainsi que ce nombre de points varie de 6000 à 50000 points de mesure pour des appareils au "milieu de la gamme" et peut atteindre 200000 points pour des appareils de laboratoire.
Mais pour d'autres appareils le dernier digit est utilisé de façon entière et peut donc prendre toutes les valeurs de 0 à 9.
Tout ceci est généralement intégré dans un seul chip, par exemple chez Intersil, on trouve l'ICL 7106 destiné à alimenter un afficheur LCD, tandis que l' ICL7107 permet d'alimenter 4 afficheurs 7 segments.

8.1.7.3. Les autres éléments nécessaire au multimètre numérique

Lorsqu'on dispose d'un voltmètre numérique de calibre 1 V et d'impédance 10 M(, on peut lui adjoindre 
· un diviseur de tension pour obtenir des calibres de 1, 10, 100 et 1000 V 

· des shunts pour mesurer 100 µA , 1 mA, 10mA , 1A  et 10 A 

· un générateur de courant constant pour mesurer des résistances de 1 k(,  10 k(,  100 k(,  1 M(,  10M(,  

8.2. Mesures de tensions et de courants alternatifs (AC)

8.2.1. Avec des appareils analogiques 

Pour mesure des courants alternatifs industriels (50 Hz) on peut utiliser des appareils à noyau de fer mobile. Ces appareils sont très solides et très robustes aux chocs, leur résistance interne est grande mais pas très grande, ils conviennent donc pour le domaine de l'électrotechnique ("courant fort"). Comme, la déflection est proportionnelle à ? ils peuvent être utilisé indifféremment en DC ou en AC

Mais on peut aussi utiliser un galvanomètre et une diode afin de redresser le courant. Si on utilise un appareil à bobine mobile, la déviation sera proportionnelle au courant moyen, donc 

· pour un redressement simple alternance on a Imoy = Imax x 0,318

· pour un redressement à deux alternances (pont redresseur) on a Imoy = Imax  x 0,637
ou si on préfère utiliser la valeur efficace :  

· pour un redressement simple alternance on a Imoy = Ieff x 0,449

· pour un redressement à deux alternances (pont redresseur) on a Imoy = Ieff  x 0,900

[image: image52.emf]trace 1

trace 2

retour trace


Habituellement on utilise des redresseurs secs à oxyde de cuivre dans un montage en pont comme indiqué ci-contre. 

Les  circuits de voltmètres et d'ampèremètres des § 8.1.2 et 8.1.3 sont toujours d'applications, seul le galvanomètre est remplacé par le montage ci-contre.

8.2.2. Avec des appareils numériques et valeur "true RMS"

L'inconvénient de la mesure ci-dessus apparaît lorsque le signal n'est pas purement sinusoïdal. 
Or le dimensionnement des circuits de distribution (cabines haute et basse tension avec leurs jeu de barres, fusibles, disjoncteurs, transfos, ...) est basé sur des conditions d'échauffements qui doivent être maintenue sous certaines limites et ces échauffements varient avec le carré du courant. Donc une erreur d'appréciation du courant se répercute au carré ! 

D'autre part de plus en plus de circuits électroniques ("des consommateurs") emploient des dispositifs qui à l'aide de triacs ou de MOSFET vont couper la sinusoïde à des instants variables rendant les relations ci-dessus entre courant moyen et courant efficace caduques. 
D'où la nécessité de connaître la valeur efficace vraie !

Les appareils de mesures numériques permettent de calculer la valeur efficace vraie ou la true RMS
 .
8. 3. Les contrôleurs universels ou multimètres

Un multimètre est un appareil de mesure qui combine à la fois un voltmètre, un ampèremètre et un ohmmètre. La commutation de fonction se fait soit par un commutateur central, soit en enfonçant les fiches de test dans des positions ad-hoc, l'enfoncement de la fiche actionne alors un contact auxiliaire qui réalise les commutations internes. C'est l'appareil de mesure qui est un "must" dans la boite à outils du technicien ou du radioamateur !

Une variante est le multimètre numérique. La lecture se fait alors sur des afficheurs numériques. La plupart des multimètres offrent aussi des possibilités de mesures de condensateurs, de diodes et de transistors. 

Multimètre à "aiguille" ou à affichage numérique ? 

· un multimètre à aiguille est plus facile lors de la recherche d'un "maximum", par exemple le réglage de la puissance d'un émetteur ou l'alignement d'un récepteur

· un multimètre digital est plus précis, il est plus facile à lire aussi (pas de conversion d'échelle, pas d'erreur de lecture !) 

Attention : Il existe des cas où un appareil numérique peut donner une indication COMPLETEMENT erronée ! Si on a par exemple on mesure la tension sur un câble assez long (ouvert et isolé bien sûr) qui se trouve près d'une ligne d'alimentation électrique (220V AC), alors, par induction on risque de mesurer des tensions importantes (peut-être 100 V ou plus). On peut mettre une lampe d'éclairage sur la ligne celle-ci ne s'éclairera pas. Pourquoi ? Tout simplement à cause de l'induction sur le câble et du fait que l'impédance de charge du voltmètre est très grande (10 M( ou plus) on mesure une tension induite. 

8. 4. Les erreurs de mesure

Les erreurs de mesure peuvent être classées en plusieurs groupes :

· la précision de construction, elle dépend du type d'appareil et pour les appareils à cadre mobile ou à fer mobile, elle est en général de l'ordre de 2 %. Par contre pour les appareils numériques elle est de l'ordre de 0,5 à 0,1%.

· tolérance sur la lecture : les appareils à cadre mobile ou à fer mobile sont équipés d'un miroir pour diminuer l'erreur de parallaxe, tandis que pour les appareils numériques on peut dire que la tolérance est de ( 1 digit (le dernier à droite !).

Si on veut faire une mesure correcte, il ne faut donc pas seulement spécifier la valeur lue, mais aussi la tolérance.

8.4.1. Influence de la fréquence

Les appareils de mesures (voltmètre et ampèremètre) pour le courant alternatif sont donc des appareils de mesures pour le courant continu auquel on a ajouté un pont redresseur. Ils sont fondamentalement construits pour les mesures dans des circuits à fréquence industrielle (50 Hz), mais ils peuvent être utilisés jusque 5 kHz voire 20 kHz. Ces appareils sont gradués en termes de valeur efficace ou "true RMS".

8.4.2. Influence de la forme d'onde

Comme nous avons déjà vu au 1er paragraphe, les appareils réagissent différemment si on leur applique un courant continu ou un courant alternatif. Dans un cas l'appareil répond à une valeur moyenne, dans l'autre à une valeur efficace. En fonction de cette réponse et de la forme de l'onde les déviations seront donc différentes : 

· les appareils à noyau de fer mobile dévient proportionnellement à la valeur efficace 

· les appareils à cadre mobile dévient proportionnellement à la valeur moyenne

· les appareils électrodynamiques

· les appareils à thermocouple

8.4.3. Influence de la résistance interne des appareils de mesures

Il faut remarquer que lorsqu'on mesure une tension aux bornes d'un élément d'un circuit quelconque, on shunte cet élément par le circuit de mesure. Pour que la mesure soit aussi précise que possible, la mise en parallèle ne peut affecter la valeur de la tension aux bornes de l'élément où on fait la mesure. La résistance interne du voltmètre doit donc être très grande. En électronique et en radio, on peut e contenter d'appareils ayant 20 à 50 k(/V , tandis qu'en électrotechnique ("courant fort) on peut utiliser des appareils ayant 1 à 5 k(/V 

8.5. Mesure de la puissance en DC, en AC et en radiofréquence - puissance moyenne  et puissance de crête d'enveloppe

En courant continu on mesure la puissance en branchant un ampèremètre en série et un voltmètre en parallèle et on fait simplement le produit du courant mesuré par la tension mesurée. On peut aussi utiliser un appareil électrodynamique, dans une des bobines on fait passer un courant proportionnel à la tension, dans l'autre bobine un courant proportionnel au courant dans le circuit. L'indication est proportionnelle au produit de la tension et du courant, donc de la puissance en courant continu. 

En courant alternatif on utilise plutôt un appareil électrodynamique, une des bobines est parcourue par le courant, et sur l'autre on applique la tension à mesurer. Comme la déviation est proportionnelle au courant dans la bobine fixe par le courant dans la bobine mobile, la déviation est donc proportionnelle à la puissance. Un tel Wattmètre possède 2 ou 3 gammes de tensions et 5 ou 6 gammes de courants.

Mais ce qui nous intéresse plus ce sont les wattmètres pour la mesure des puissances HF. Ces wattmètres ne sont pas des vrais wattmètres comme ceux qu'on utilise pour le courant industriel (50 Hz). Ce sont des voltmètres gradués en Watts compte tenu que le système où on mesure cette puissance est supposé être un système à 50.(  

La précision et la gamme de fréquence dépendent du détecteur du Wattmètre. 

Un type particulier de wattmètre est le Wattmètre-réflectomètre qui permet également de mesurer le TOS sur la ligne. Ce wattmètre comporte un coupleur directionnel 

vraie puissance incidente = puissance incidente lue - puissance réfléchie lue

8.5.1. Le probe HF

[image: image53.emf]ampli

principal

CH1 position

CH2 position

CH1 sensibilité

CH2 sensibilité

générateur 

d'ondes carrées

ampli CH1

ampli CH2


Ce probe vous rendra bien des services pour faire des mesures en HF. En effet, dans le cas d'un amplificateur HF ou d'une chaîne de multiplicateur, il est parfois intéressant de suivre l'évolution du niveau HF. 

Le probe proposé est un détecteur crête-à-crête, encore appelé "pompe à diodes". On utilisera des diodes au Ge et à pointes, car elles ont un seuil de conduction inférieur aux diodes au Si. Les valeurs des capacités ne sont pas critiques, elles auront toutefois une influence sur la fréquence maximum d'utilisation. 

On raccordera ce probe à un voltmètre DC, ceci peut être un voltmètre digital ou un multimètre à aiguille. Avec un multimètre à aiguille on voit mieux les variations. Comme il s'agit d'un détecteur crête-à-crête, il faudra donc diviser par 2 x (2 = 2,83 pour obtenir la tension efficace. Notez toutefois que ceci n'est pas un instrument de grande précision. 

Ce probe est relativement sensible et il pourra détecter des tensions de l'ordre de 100 mV crête-à-crête. Vous pourrez donc aller contrôler si un oscillateur à quartz oscille. 

Si dans un étage amplificateur, le niveau HF qui sort est du même ordre de grandeur que le niveau qui rentre, ou qu'il est plus petit, il est fort probable que le transistor ou un autre élément du montage est défectueux. Vous pouvez alors mesurer les polarisations en courant continu, ou mesurer tous les composants un à un, jusqu'à trouver l'élément défectueux.

Vous pouvez aussi mesurer la sortie d'un PA. Si vous mesurez environ 200 V cela signifie qu'il y a une tension crête à crête de 200 V, soit une tension efficace de 200/ (2 (2) = 70,7 Veff et si cette tension est mesurée aux bornes d'une antenne fictive de 50 (, cela veut dire que vous avez une puissance de 70,7 x 70,7 / 50 = 100 Watts. 

Un tel probe fonctionne bien jusque 150 MHz environ. N'oubliez pas que vous êtes en HF, et qu'il faut donc réduire les longueurs des connexions, y compris la connexion de masse qui se fait grâce à une pince crocodile.
8.6. Réflectomètre - Mesure du ROS - 

Nous avons examiné le coupleur directif qui permet de mesurer le ROS au § 6.6, mais nous le répétons ici ....

[image: image54.emf]trace 1

trace 2

Un coupleur directif est un dispositif qui va permettre de mesurer le ROS d'une ligne de transmission. On retrouve donc ce dispositif intégré dans un coupleur d'antenne afin d'avoir une mesure du ROS pendant les réglages du coupleur d'antenne, et on retrouve aussi ce dispositif dans les transceivers et les amplis de puissance afin de les protéger contre des ROS trop élevés. 

Pour des puissances à partir de 10 W on utilise une ligne sur un circuit imprimé double face, une face faisant office de plan de masse l'autre comporte le circuit ci-contre.

Une des lignes est sensible à la puissance incidente, l'autre à la puissance réfléchie.

De plus la plupart des ROS mètre permettent aussi de mesurer la puissance. R3 dépend de la puissance à mesurer. 

Les diodes D1 et D2 sont généralement des diodes au Ge. Les condensateurs C1 et C2 auront des valeurs de 100 p à 0,1µF. Ce montage fonctionne entre 3 et 144 MHz. Au-delà les lignes deviennent plus courtes, les condensateurs ont des valeurs moins élevées et le câblage devient plus critique. 

Les galvanomètres ont une déviation pleine échelle de 25 à 200 µA. 

La mesure se fait en deux temps : 

· on met le commutateur sur la puissance incidente ("forward") et on calibre l'appareil pour le maximum de lecture,

· puis on met le commutateur sur la puissance réfléchie ("reverse") et on mesure le ROS.

Au lieu d'utiliser un commutateur pour indiquer la puissance directe et réfléchie on peut utiliser un galvanomètre à 2 aiguilles. Le ROS se lit sur une échelle au croisement des deux aiguilles.  

8.7. Mesures de fréquence

8.7.1. Générateur de marquage

Les récepteurs peuvent être équipés de ce type de générateur de marquage. Il s'agit en fait d'un générateur à quartz produisant des battements tous les 10 kHz ou tous les 100 kHz. Comme la référence part d'un quartz on appelle cela aussi des calibreurs à quartz et la précision est bien entendu celle du quartz. Grâce à ce calibreur on peut étalonner les récepteurs.

Ces calibrateurs étaient très efficaces à une époque où les émetteurs-récepteurs utilisaient des oscillateurs libres comme VFO, mais actuellement les appareils modernes utilisent la synthèse de fréquence à partir d'une référence au moins aussi précise que celle du calibreur. Le calibreur à quartz est dés lors devenu désuet.

Dans les émetteurs-récepteurs modernes, la précision est de l'ordre de 10 ppm donc l'erreur maximum est de 300 Hz à 30 MHz! et pour ceux qui veulent une meilleure précision encore il est parfois possible d'avoir un TXCO en option, dans ce cas la précision est de l'ordre de 0,5 ppm, donc une erreur maximum de 15 Hz à 30 MHz!

Pour un appareil fonctionnant dans la bande 23 cm (1240 -1300 MHz) une précision de 10 ppm conduit toutefois à une erreur de 13 kHz ! ce qui n'est pas tolérable ni en SSB, ni en FM. C'est pourquoi, plus la fréquence augmente, plus il faudra faire attention à la stabilité.

Rappel : 1 ppm = 1 partie par million c'est donc 1 pour 1 000 000

8.7.2. Stations de références 

Une autre source très intéressante sont les stations de références. Un certain nombre d'organismes ont décidé de mettre en service des émetteurs radio sur des fréquences extrêmement précises provenant de référence atomique.

· WWV à Fort Collins au Colorado (Etats-Unis) qui émet sur 1,5 , 5 , 10, 15 et 20 MHz

· WWVH à Kekahu à Hawaii

· DCF 77 près de Francfort en Allemagne, qui émet sur 77,5 kHz et qui fournit en outre des signaux horaires. Cet émetteur est probablement le plus connu, il couvre une zone d'environ 1500 km autour de Francfort.

8.7.3. Fréquencemètre à absorption

Les deux méthodes expliquées ci-dessus permettent essentiellement de vérifier, par battement, si la fréquence affichée sur un récepteur est correcte. Toutefois le problème pratique peut être différent : on peut disposer d'un signal et vouloir mesurer sa fréquence. 

Un fréquencemètre à absorption n'est rien d'autre qu'un circuit LC que l'on peut accorder, muni d'un appareil de détection du maximum et d'une échelle pour la lecture de la fréquence. Les fréquencemètres à absorption s'utilisent dans la gamme de fréquence de 100 kHz à 200 MHz ou parfois dans les micro-ondes. 

La précision est de l'ordre de 5% et ne suffit pas pour la plupart des applications

8.7.4. Fréquencemètre numérique

Dans un fréquencemètre numérique, on compte le nombre de cycles qu'il y a pendant un intervalle de temps. Si on compte le nombre de cycle en 1 seconde, on aura par définition la fréquence en Hertz. 
8.7.4.1. Fréquence de référence 

On part généralement d'une référence à 10 MHz qui fournit les signaux pour l'intervalle de temps et pour les différentes impulsions nécessaires à la mise en mémoire du résultat et à l'affichage. Dans les fréquencemètres bon marché la référence a une précision de 10-5 à 10-6 . Il s'agit en général d'un oscillateur à quartz avec une faible dérive et un faible coefficient de température.  Pour une meilleure précision (10-7 à 10-8) on place le quartz dans une enceinte où la température est maintenue constante grâce à un thermostat. Pour une meilleure précision encore on synchronise le l'oscillateur de référence à 10 MHz avec une source radio (DCF 77 ...).

Application: Un fréquencemètre ordinaire avec une précision de 5 10-5  indique 430,067897 MHz. Quelle est la fréquence exacte ? 

Solution : la fréquence exacte est située entre 430,067897 MHz - (430 MHz x  5 10-5) et 430,067897 MHz + (430 MHz x  5 10-5)  soit  430 067 897 Hz  ( 21500 Hz soit  430,046397 et 430,089397 MHz. 
Conclusion sur un fréquencemètre avec une précision "ordinaire" il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de digits et on en notant les résultats, dans un rapport par exemple, on se limitera aussi aux chiffres significatifs. Par exemple, si la précision est à 10-n ne donnez que (n+1) chiffres.

Un fréquencemètre numérique est donc caractérisé par sa précision, celle-ci dépend aussi de la température. Mais la précision peut aussi être influencée par le temps. En anglais on parle alors d' "aging".

8.7.4.2. Schéma bloc 

[image: image55.emf]-

8

0

0

 

V

-

5

5

0

 

V

-

5

0

 

V

-

1

5

0

 

V

-

9

5

0

 

V

-

1

0

0

0

 

V

p

l

a

q

u

e

s

 

X

p

l

a

q

u

e

s

 

Y

ampli Y ampli X

luminosité focus

R1

R2 R3 R4 R5 R6

C1

C2

P1 P2

position verticale

position horizontale

P4

P3

A1 A2 KW

Un fréquencemètre comporte tout d'abord un étage de mise en forme, pour les fréquences de 1 Hz à 50 MHz le circuit de mise en forme est un préamplificateur à haute impédance d'entrée, suivit d'un circuit qui transforme le signal généralement quelconque) en un signal carré,

Vient ensuite une porte qui attaque un compteur. Ce compteur est suivit d'un afficheur. 

On remarque également un séquenceur attaqué par une base de temps. Le séquenceur va ouvrir la porte pour permettre le comptage, mais il va préalablement aussi effacer le contenu du compteur.  

Si le fréquencemètre utilise des circuits TTL, on pourra mesurer au maximum des fréquences de l'ordre de 50 MHz car c'est la fréquence limite de comptage des circuits TTL. 
La technologie VLSI permet de faire un fréquencemètre complet sur un chip, seul l'afficheur est extérieur. Mais un fréquencemètre peut aussi se réaliser à l'aide de PIC. Ici aussi on atteint des fréquences maximales de l'ordre de 50 MHz.
8.7.4.3. Fréquencemètres pour fréquences élevées ( > 50 MHz)

Pour des fréquences supérieures il faudra utiliser des circuits ECL et dans ce cas la limite sera de l'ordre de 500 MHz. S'il faut mesurer des fréquences comprises entre 50 MHz et 3 GHz (3000 MHz) on pourra utiliser un prédiviseur ("prescaler"), celui-ci est réalisé en technologie ECL, il divise la fréquence par 10 ou par 100, puis envoie le signal vers un fréquencemètre ordinaire. L'affichage doit évidemment tenir compte du facteur de pré division. Ces fréquencemètres sont appelés des fréquencemètres directs. Ce pré diviseur prend sa place dans le bloc mise en forme de la figure ci-dessus.
Pour des fréquences allant de 1GHz à 40 GHz plus, on utilise des fréquencemètres hétérodynes : On part d'un oscillateur à 500 MHz par exemple qui produit une série d'harmoniques. On mélange le signal entrant avec le signal à 1 GHz. Si le mélange produit une fréquence entre 0 et 500 MHz, on applique ce signal au fréquencemètre de base (qui monte jusqu'à 500 MHz) et on ajoute 1000 MHz sur l'afficheur. Si le mélange ne produit pas de fréquence entre 0 et 500 MHz, on incrémente l'oscillateur local et on essaie à nouveau avec 1500 MHz, et ainsi de suite... Cette manipulation peut se faire manuellement ou automatiquement ("auto heterodyne frequency meter").

8.7.4.4. Fréquencemètres pour fréquences très basses ( < 100 Hz)

Pour des fréquences basses allant des fréquences audio jusqu'à quelques millihetrz, on emploie une technique différente. A l'aide d'une boucle à verrouillage de phase (PLL) on produit une fréquence 1000 x supérieure par exemple. Ainsi sur un temps de mesure de 1 seconde on pourra mesurer jusqu'au millihertz près. 

8.7.4.5. Caractéristiques des fréquencemètres

Un fréquencemètre est caractérisé par 

· la plage de fréquences, 
· la précision, c'est-à-dire la précision de sa référence en fréquence,

· sa résolution, c'est-à-dire le nombre de digits affichés

· sa sensibilité, c'est-à-dire la tension (dans le cas d'une entrée haute impédance) ou la puissance (dans le cas d'une entrée à 50 () minimale requise 

· par la tension maximum qu'on peut lui appliquer sans endommager le circuit d'entrée ("burn-out").

8.8. Mesure de fréquences de résonances et "grid-dip"

8.8.1. Généralités

Pour mesurer les fréquences de résonances des circuits oscillants, on utilise un grid dip, c.-à-d. un oscillateur utilisant un tube et un condensateur variable, pour que cet appareil puisse osciller, il faut encore plusieurs bobines, enfichables et donc interchangeable. 

Le grid-dip le plus populaire a certainement été le fameux "Model 59" de la firme Measurements. La gamme couverte s'étend de 2,2 MHz à 420 MHz. L'appareil comporte un boîtier avec une alimentation et un microampèremètre et une boîte ronde contenant l'oscillateur, le condensateur d'accord et l'échelle graduée en fréquence. Plusieurs bobines peuvent être enfichées sur l'oscillateur, chacune couvre une plage de fréquences dans un rapport de 1 à 3 environ.

[image: image56.emf]l

court-circuit

1,2 ou 3

spires

câble coaxial


Le schéma de ce grid dip est donné ci-dessous.

[image: image57.emf]plaques de 

déviation verticale

position

verticale

préampli

(buffer)

ampli

principal

atténuateur

entrée DC

entrée AC

0,01 V

0,02 V

0,05 V

0,1 V

0,2 V

0,5 V

1 V

+ Vcc

- Vcc

etc

ampli de sortie


Mais les dip-meters à tubes ont laissés la place aux montages à transistor FET tel que représenté à la figure ci-contre. 

[image: image58.emf]D



l

F

E

v

trajectoire

parabolique

trajectoire

rectiligne

+ + + + + +

- - - - - -

déviation

électrique

O'

O

écran


Pratiquement un dip-meter se compose d'un boîtier facilement manipulable, d'un cadran gradué en fréquence, d'un petit galvanomètre pour mesure le "dip" et d'une série de bobines interchangeables.

[image: image59.emf]wehnelt

cathode 1ère anode 2eme anode

faisceau électronique

convergent

écran

couche

électroluminescente

8.8.2. Mesure de fréquence de résonance

Lorsqu'on approche (= "lorsqu'on couple") le circuit d'accord à un circuit sous test et si la fréquence du circuit sous test est la même que celle de l'oscillateur il y aura un "dip". Le grid-dip permet ainsi de mesurer (approximativement) la fréquence de résonance d'un circuit LC. 

Nous savons que lorsque deux circuits sont couplés ils s'influencent mutuellement, il est donc important dans une mesure au grid-dip de diminuer le couplage jusqu'au point où le dip est encore visible, sans être trop marqué. En fait on peut distinguer deux dips, un en montant de fréquence, l'autre en descendant, on prendra comme valeur vraie, la valeur moyenne de ces deux valeurs. 

Il existe aussi deux types de couplages : 

· le couplage magnétique de la self du grid-dip avec la self à mesurer, et,

· le couplage capacitif entre les "fils" des deux bobines.

Il est important d'éloigner le grid-dip le plus possible, tout en conservant une distance suffisante pour que le dip soit encore perceptible.

8.8.3. Mesure d'une self ou d'une capacité

On peut aussi utiliser un grid-dip pour mesure une self ou un condensateur. Si on veut mesure des selfs on utilisera un condensateur de précision, on gardera par exemple un condensateur de précision de 10 pF pour les selfs de faible valeur et un condensateur de 100 pF pour les selfs plus importantes. A partir de la fréquence de résonance on peut donc déterminer la valeur de la self

                                                                             1                                      1

[image: image60.emf]a

b

[image: image61.emf]Voltmètre 

électronique

Rin > 1 M 






f =                             d'où   L =

[image: image62.emf]L1 L1

L2 L2

M M

C C

a b

                                                                        2 ( ( L C                           4 (²  f² C

si on prend un condensateur de précision de 
10 pF 
alors
L(µH) = 2533 / f²(MHz)  







100 pf
 alors
L(µH) = 253,3 / f²(MHz)  

8.8.4. Mesure de la capacité parasite d'une self

La capacité parasite d'une bobine CP peut introduire une erreur dans l'estimation de la valeur de la self. Il est toutefois possible de faire deux mesures, avec deux condensateurs différents (par exemple C et k C) et d'en déduire la valeur réelle de la self et la valeur de la capacité parasite CP . Le facteur k pourrait par exemple valoir 2. 

Avec le condensateur C on trouve une fréquence de résonance telle que :

                             1                               1 

[image: image63.emf]couplage magnétique

couplage

capacitif

[image: image64.png]PLUG-IN

COIL ASSEMBLY (O +oc voLTaGE with BOTH

POTENTIOMETERS SET
AT MID ROTATION

Re S.M.= SILVER MiCA
1000
EXCEPT AS INDICATED, DECIMAL
VALUES OF CAPACITANCE ARE
N MICROFARADS ( 4F ) ; OTHERS
ARE IN PICOFARADS (pF OR uyF),
RESISTANCES ARE IN ONMS,

k #1000, M+1.000.000

MAIN OSCILLATOR
TUNING




f1' =                              =                                           

[image: image65.png]174

L

6800
.2W

6800
2w

v3
95%




[image: image66.png]


                     2 ( ( L (C + CP)         2 ( ( L1 ' C

et avec le condensateur  k C on trouve une fréquence de résonance telle que :

                             1                                  1 

[image: image67.png]- vﬁ- ,t




[image: image68.emf]compteur afficheur

séquenceur

base de temps

mise en

forme

[image: image69.emf]R

R

x

+

A B

D

L L'

contacts massifs

f2' =                                 =                                   

[image: image70.emf]+

-

         2 ( ( L (k C + CP)         2 ( ( L2 ' kC

L1 et L2 sont les "pseudo" valeurs de la self que l'on peut calculer.

Des deux équations ci-dessus, on déduit que  

                  L CP + L C = L1 C           [1]                       et                                  L CP + L k C  = L2 k C         [2]

en substituant L CP de l'une équation dans l'autre, il vient 

         L2 k – L1  

[image: image71.emf]500 mA

50 µA

50 mA

5 mA

500 µA

(a) (b)



50 µA

Ri = 3000

R1

R2

R3

R4

L =                             [3]

            k – 1

en divisant les égalités ci-dessus l'une par l'autre, il vient

               ( L1 – L2 ) k C

[image: image72.png]Fil A

Appareil avec bobine mobile
Courant - o



CP =                                   [4]

                L2 k – L 1     

La capacité CP est habituellement très faible, si L1 et L2 sont les mêmes, on en déduit immédiatement que la capacité parasite est négligeable. Mais pour faire une mesure précise on ne peut pas se contenter de la lecture sur le cadran du grid-dip, il faut aussi utiliser un fréquencemètre digital (faiblement couplé) qui indiquera la fréquence exacte.

8.8.5. Mesure de l'inductance mutuelle

[image: image73.emf]atténuateur

(à l'intérieur de l'oscillo)

0,01 V

0,02 V

0,05 V

0,1 V

0,2 V

0,5 V

1 V

etc

AC

DC

probe 10 x

9 R

9 R

pince croco

(masse)

C

C

a c

b

d

câble blindé

ampli Y

R

R

C

in

in

in

in

in

Il suffit de faire le montage permettant d'avoir soit les 2 selfs couplées ensemble, de mesurer la fréquence de résonance fa puis d'inverser le sens d'une des bobines et de mesurer fb . 

On mesure peut en déduire La et Lb tel que :

                  1                                                1

[image: image74.emf]sonde HF

pince croco

(masse)

tube métallique

A

com

V

V

D1

D2

C1

C2

[image: image75.emf]R1  0,25

R12 34k8

R2  2,25

R13  100k

R3  22,5

R14  348k

R4   225

R15  1M

R5  2k25

R16  3M5

R6  22k5

R17  10M R18  35M

+++++

3 A 0,3A

1,5A

30 mA

150 mA

3 mA

15 mA

0,3 mA

1,5 mA

30 µA

1,5 mA

x1 x1k x100 x10     0,3 V

1,5 V

1 V

5 V

3 V

15 V

10 V

50 V

30 V

150 V

100 V

500 V

300 V

1500 V

1000 V

R23  100k

R23  100k

R22  4K7

R22  4K7

R22  4K7

R22  4K7

R21  47K

R21  47K

R20  10k

R20  10k

D3  OA95

D3  OA95

D4  OA95

D4  OA95





COM

3 A

R19  12k4

R11  7k5

R7

47,5

R8

469

R9

5k1

R10

64k

S1a

S1b

S2

A

B

B B B A A A

b    schéma équivalent en continu d    schéma équivalent en alternatif c    schéma équivalent en ohmmètre

a

3 V

M   16 µA

La  =                                 et     Lb  =                      

            4 (²  fa² C                                 4 (²  fb² C

puis le coefficient d'inductance mutuelle M et le coefficient de couplage :

            La - Lb                                       M

[image: image76.emf]E

B

C R6 91

R3 270k

S2d S1d

S2c S1c

S2b S1b

S2a S1a

R4 56k

R2 12k

+

+ + +

+

+

+ + +

+

+

+ + +

+

+

+ + +

+

+

+ + +

+

+++++

+++++ +++++ +++++

R1 6k8

6 V

6 V

50µA

NPN

PNP

off

type

I

I

CE0

CE0

h

h

FE

FE

50 µA 50 µA 50 µA

R1

6k8

R1

6k8

R1

6k8

R2

12k

R3 100 k

E C

C C

E E

B B

R5

270 k

R2

91

20 µA

a

d c btest du type

[image: image77.emf]S

G

D

+++++

+

+

canal P

canal N

10 mA

910

9 V

S1

25 k

50 k

9 V

10 k 

S2

P1

[image: image78.emf]E

B

C

+++++

7,5 M 750 k 82 k

+

NPN

PNP

10 mA

1 k

9 V

1 µA 10 µA 100 µA

S1 S2

S3

M =                                    et    k = 

                 4                                      (  La  Lb

8.8.6. Mesure du coefficient de surtension

[image: image79.emf]R

R

R   /x

I

I

G

S

S

S

G

1 A

300 mA

100 mA

30 mA

10 mA

5 mA

1 mA

(a)

(b)

I



50 µA

Ri = 3000

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Il suffit de mesurer avec un voltmètre électronique avec une très grande impédance d'entrée, les deux points dont la valeur est égale à 0,71 x la tension maximum. Ceci donne les fréquences fa et fb , donc la bande passante (f. On peut alors calculer Q = f0 / (f . 

A cause de sa capacité propre, le voltmètre introduit une certaine erreur. Pour réduire cette influence on pourrait utiliser deux condensateurs en série, le condensateur sur lequel on mesure aura une valeur 10 x supérieure à l'autre condensateur.

8.8.7. Mesure du coefficient de vélocité d'un câble

[image: image80.emf]A

com

V

mA

com

V

10 A



??

Un grid-dip peut aussi servir pour mesure le facteur de vélocité d'un câble coaxial. Dans ce cas il faut aussi utiliser un fréquencemètre digital de façon à obtenir la meilleure précision.

1. on prend un morceau du câble (n'importe quelle longueur entre 1 et 4 m convient très bien) dont on veut mesure le coefficient de vélocité, 

2. on court-circuite une des extrémités,

3. on prépare trois petites bobines de couplages, la première avec 1 spire, la deuxième avec 2 spires et la troisième avec 3 spires. Ces bobines seront faites avec du fil de Cu émaillé de 0,7 mm et auront par exemple un diamètre de 6 mm.

4. on soude la première bobine et on mesure la fréquence du dip, 

5. on fait de même avec les deux autres bobines, 

6. on trace un graphique et par interpolation on déduit la fréquence de résonance avec "0" spire ("zéro spire") ! Ceci donne la fréquence de résonance du morceau de câble qui résonne en (/2. 

7. soit f est la fréquence de résonance (avec 0 spire), il y correspond une longueur d'onde de ( 

8. il ne reste qu'a calculer le facteur de vélocité v = 2 l / (. 

8.9. L'oscilloscope

[image: image81.emf]+

_

+

_

V

V

V

T

compteur

latch

afficheur

reset

horloge

(clock)

logique

sample

&

hold

comparateur

intégrateur

in

ref

in

R

C

reset fin du comptage

rampe

t

8.9.1. Généralités

L'oscilloscope plus souvent appelé "oscilllo", est avec le multimètre un des appareils les plus utilisés dans le laboratoire ou dans le shack d'un radio amateur.

L'oscillo permet de visualiser et de mesurer l'amplitude instantanée d'une tension en la représentant sur l'écran d'un tube à rayon cathodique ou TRC en abrégé. Ce tube à rayon cathodique est donc l'élément essentiel d'un oscillo, il  ressemble à celui utilisé dans les récepteurs de télévision. Toutefois un tube à rayon cathodique pour oscilloscope est contrôlé par une déflexion électrostatique c.-à-d. qu'il y a des plaques de déviation, entre ces plaques de déviation il y a un champ électrique, et celui-ci fait dévier le faisceau d'électrons alors que dans le cas d'un tube à rayon cathodique pour téléviseur la déflexion se fait par des bobines, et c'est le champ magnétique qui dévie les électrons. Autre différence le TRC d'un téléviseur est habituellement un tube couleur tandis que le TRC d'un oscilloscope est monochrome. 

[image: image82.emf]élément résistif connexion

connexions pour milliampèremètre

Le faisceau d'électron est produit par une cathode chauffée. Sur leur parcours, les électrons rencontrent d'abord une grille qui a pour but de régler l'intensité du courant. Cette électrode se présente soit la forme d'un cylindre fermé, percé par un tout petit trou. Le Whenelt est porté à un potentiel négatif, et joue le même rôle qu'un grille dans une triode.

Viennent ensuite deux électrodes portées à des potentiels positifs (anodes) et qui ont pour but de concentrer le faisceau d'électron et de l'accélérer. Le faisceau d'électrons vient terminer sa course sur une couche électroluminescente qui va s'éclairer.

[image: image83.emf]+

_

+

_

V

-V

-V

V

V

T

compteur

latch

afficheur

reset

horloge

(clock)

logique

sample

&

hold

comparateur

intégrateur

ref

ref

in

in

R

C

t

sortie comparateur

N N

1 2

1

T

Lorsqu'un faisceau d'électron aborde les plaques de déviation, il sera dévié vers la plaque chargée positivement. 

· la déviation est proportionnelle à la tension de déviation

· la déviation est inversement proportionnelle à la tension d'accélération

Avec deux paires de plaques disposées orthogonalement (c.-à-d. à 90°), on peut donc balayer de gauche à droite et de droite à gauche. 

En absence de potentiel le faisceau d'électron est quelque part au centre de l'écran. 

Si on applique une tension sinusoïdale aux plaques de déviation verticale (les plaques qui sont horizontales), le spot va décrire une ligne de haut en bas. Si par ailleurs on applique une dent de scie sur les plaques de déviation horizontales (les plaques qui sont verticales...) le spot va décrire une ligne horizontale.

La couche électroluminescente est à base de phosphore. On trouve plusieurs couleurs de phosphore : le jaune, le vert et le bleu et in trouve aussi plusieurs rémanence. 

8.9.2. La polarisation du TRC

La figure suivante représente le circuit d'alimentation du TRC proprement dit. La tension d'alimentation se situe au environ du kilovolt (mais parfois aussi 2 ou 3 kV), et le courant est relativement faible (de l'ordre du  mA). Les différentes polarisations sont donc obtenues par un diviseur potentiométrique.

La tension cathode-whénelt détermine le courant dans le tube, donc l'intensité du spot. La tension de whénelt est donc réglable et s'appelle "luminosité" (P1). La tension de la 2eme anode va permettre de contrôler la concentration du spot, et elle est également réglable et s'appelle "focus" (P2).

Notons que la tension est négative, et est produite par un redressement simple alternance réalisé avec une diode à vide.


[image: image19]
8.9.3. L'amplificateur vertical

Un oscilloscope comporte essentiellement un amplificateur vertical, c'est lui qui va amplifier le signal à mesurer. On parle aussi d'ampli Y . Il est constitué des éléments suivants:


[image: image20]
· d'un condensateur de passage qui permettra de bloquer la tension continue. Ce condensateur peut aussi être mis hors service. C'est le bouton AC/DC

· d'un atténuateur à plusieurs position qui permettra d'obtenir les différentes sensibilités (V/cm) 

· d'un amplificateur tampon qui doit avoir une grande impédance d'entrée, suivit,

· d'un amplificateur principal qui fournira la plus grande partie du gain

· d'un étage de sortie du type amplificateur différentiel, la deuxième moitié de l'ampli différentiel servira à fixer la position verticale. Les deux sorties de cet amplificateur (collecteurs des transistors) iront aux plaques de déviations.

Cet ampli est caractérisé par son facteur d'amplification maximum, ce qui va déterminer la sensibilité de l'oscilloscope. 

Cet ampli possède une impédance d'entrée, tout comme pour la mesure des tensions, il faut que l'impédance d'entrée de l'oscilloscope soit grande. L'impédance équivalente d'entrée se compose d'une résistance (Rin) en parallèle avec une capacité (Cin). Les valeurs typiques est de 1M ( en parallèle avec 30 pF. Lorsqu'on mesure des tensions à basse fréquence (typiquement < 500 Hz) cette capacité n'a que peut d'importance. 

Pour des fréquences supérieures et si on veut reproduire sans déformation des signaux carrés, on utilise un probe d'oscilloscope. Le circuit complet de l'atténuateur, du câble de connexion et du probe est représenté à la figure a. Dans la tête du probe, on trouve un circuit RC. Tout ce circuit peut se simplifier comme indiqué à la figure b, on a alors une résistance de 1 M ( en parallèle avec 30 pF et une résistance de 9 Rin (donc 9 x 1 M ( ) en parallèle avec C. En théorie 9 Rin  C = Rin Cin. Mais pratiquement on va régler le condensateur pour avoir un signal parfaitement carré. La fig. c représente un signal surcompensé, la fig. d représente un signal sous compensé. Il faut contrôler régulièrement le calibrage du probe en le connectant sur la borne prévue et retoucher éventuellement le réglage pour obtenir un "beau carré", sans "overshoot" et sans arrondi.


[image: image21]
Un probe diminue la sensibilité. La plupart des probes sont des 10 x, ce qui veut dire que si la sensibilité est par exemple de 0,5 V/cm, sans probe, elle sera de 5 V/cm avec probe.

Une autre précaution doit être prise lorsqu'on mesure un signal vidéo. Tous les systèmes vidéo (amplificateur, matrices de commutation, distributeur) ont une impédance de 75 (. Les câbles sont aussi des câbles 75 ( par conséquent l'oscilloscope doit aussi présenter une impédance de 75 (. On place donc sur l'entrée de l'oscillo une charge "feedthrough" de 75 ( ou  un Té en BNC et une charge de 75 (. Si on oublie cette charge, le signal vidéo sera déformé (principalement dans les fréquences élevées) et le niveau mesuré sera 2 x trop grand.

L'amplificateur vertical possède également une bande passante. Lorsqu'on dit qu'un oscillo à une bande passante de 20 MHz cela veut dire qu'à 20 MHz il chute de 3 dB. En d'autres termes si on s'attend à voir une trace de 10 cm, elle n'aura que 7 cm ! En d'autres termes, si on veut faire des mesures de haute précision, il faudra une bande passante beaucoup plus grande (disons 10 x) que la fréquence maximum à mesurer.

Dans la plupart des cas il est souhaitable de visualiser l'évolution de deux tensions en même temps. C'est ce qu'on appelle un oscilloscope à deux canaux. On peut utiliser des TRC avec deux faisceaux électroniques, on a donc deux paires de plaques de déviation verticale. Mais ces oscilloscopes sont excessivement chers, et pour dans la plupart des cas on peut utiliser un oscilloscope avec un seul faisceau, et commuter soit sur un signal soit sur l'autre. Bien sûr il faut un deuxième amplificateur vertical. 

On distingue deux méthodes de commutation des signaux, 

· soit par découpage ou "chopping mode" 

· soit à l'alternat ou "alternate mode" 

Chopping-mode


[image: image22]
En fait, en commutant, on va représenter un morceau de la 1ere trace, puis un morceau de la 2eme trace, puis à nouveau un morceau de la 1ere trace, et ainsi de suite … L'image ci-dessus est évidement fortement dilatée afin de pouvoir expliquer ce mécanisme, et à moins de prendre une loupe, on ne voit pas ce découpage.

Le générateur de signaux doit avoir une fréquence beaucoup plus élevée que la fréquence de balayage. 

Le chopping-mode est essentiellement utilisé pour des vitesses de balayage lent 


Alternate-mode


[image: image23]
L'alternate mode est commuté par la base de temps.

L'alternate mode est utilisé pour des vitesses de balayage rapide.

8.9.4. La base de temps

L'autre section de l'oscilloscope est la base de temps, il s'agit essentiellement d'un générateur de dent de scie. 


[image: image24]
La dent de scie est déclenché par le signal à mesurer soit 

· par le signal à mesurer. Si l'oscilloscope possède deux canaux on pourra donc aussi choisir lequel de ces canaux  va déclencher le générateur de dent de scie.

· par un signal extérieur.

On pourra aussi déterminer le seuil de déclenchement, de même que le sens de déclenchement (sur le flanc positif ou sur le flanc négatif).

[image: image84.emf]R

C

C R

1

x 2

A T

B

E

D

Une des formes de signaux les plus difficile à afficher sur un oscilloscope est un signal TV. La plupart des oscilloscopes possèdent maintenant un circuit qui sépare le signal de synchronisation et un circuit RC permet de choisir le déclenchement

· sur l'impulsion de synchro ligne, ou 

· sur l'impulsion de synchro trame

Dans la plupart des signaux vidéo, on trouve aussi des VITS (Video Insertion Test Signals). Chacun de ces VITS permet d'évaluer une caractéristique du signal :

· le 2T/20T (ligne n°  ) permet de mesurer le gain et la phase différentielle de la sous porteuse scouleur (4,43 MHz).

· la multi-salve ( ligne n° ) permet de se rendre compte de la bande passante.

Les oscilloscopes évolués, spécialement destinés à la vidéo, permettent aussi de sélectionner une ligne particulière en donnant son numéro. Par conséquent on peut aussi montrer ces VITS.

8.9.5. Les autres fonctions

8.9.5.1. Affichage sur l'écran

La plupart des oscilloscopes affichent maintenant sur l'écran les sensibilités verticales et les vitesses de balayage.

8.9.5.2. Curseurs de mesure

Les oscilloscopes possèdent aussi des lignes (" curseurs")  qui permettent de mesurer l'amplitude  ou la durée et l'inverse de la durée c.-à-d. la fréquence.

8.9.5.3. Modulation de la lumière par le Whénelt

Dans certaines applications on peut moduler l'intensité du spot par un signal extérieur. Ceci est possible grâce à l'entrée "Z modulation" qui permet d'appliquer une tension extérieure sur le Whénelt.

8.9.6. Les oscilloscopes spéciaux 

On distingue aussi plusieurs type de tubes à rayons cathodiques :

· des TRC à mémoire

· des TRC à haute rémanence utilisé pour les signaux lents

8.9.7. L'oscilloscope à LCD

[image: image85.emf]vue dilatée


Il existe aussi des oscilloscopes avec écran LCD. La définition va de .......

Ils présentent l'avantage d'être beaucoup plus portables et de fonctionner sur un accu interne. 

Les caractéristiques de sensibilité et de bande passante rivalisent avec les oscilloscopes traditionnels. 

Ces oscilloscopes ont également toutes les fonctions d'un multimètre et peuvent être utilisé comme tel.

On peut toutefois leur reprocher que "l'image" du signal n'est pas la même que pour un oscilloscope à tube à rayon cathodique traditionnel ....

8.9.8. L'emploi d'un oscilloscope
Pour utiliser un oscillo, on va généralement toucher différents points du montage avec le probe et on va vérifier si les signaux obtenus sont conformes avec les représentations faites dans le manuel (manuel de dépannage et d'entretien de l'appareil). On peut faire attention à la forme du signal et voir si le signal n'est pas déformé et on peut aussi faire attention à l'amplitude du signal. En absence de manuel, il faudra réfléchir de façon logique : si un étage est fait pour amplifier et qu'il n'amplifie pas c'est qu'il y a un problème!

Lors d'un dépannage on doit toujours procéder de façon méthodique : Si, par exemple, on doit dépanner un émetteur SSB, on va vérifier s'il y a bien un signal aux bornes du microphone. Ce signal est très petit (de l'ordre de quelques dizaines de millivolts). La sensibilité de l'ampli vertical sera de quelques 5 ou 10 mV/div et la base de temps sera sur 10 ms/div environ. Puis on va voir si ce signal est correctement amplifié. On doit donc voir la même forme, mais avec des amplitudes croissantes. 

Si tout est bon, on va arriver à l'étage de modulation qui recevra donc d'une part le signal audio et d'autre part la sous porteuse. La sous porteuse sera à une fréquence nettement plus élevée, donc à cet endroit il faudra réajuster la base de temps. 

Si tout est bon on arrivera à l'étage de changement de fréquence puis à l'amplificateur final.

Lorsqu'on suit un signal "à la trace", le long d'un montage, on utilise généralement le probe de l'oscillo. 

Toutefois si on mesure à la sortie d'un émetteur on devra charger cet émetteur avec une antenne fictive ou "dummy load", qui est généralement une résistance de 50 (, non inductive et non capacitive pouvant dissiper au moins la puissance de l'émetteur. 

8.9.9. Quelques mesures typiques

On peut utiliser un oscilloscope pour vérifier si les signaux d'un montage, pour faire un dépannage, pour localiser une distorsion, … mais on aussi faire des 

8.9.9.1. Mesure de composants

[image: image86.emf]tension

crête à crête

maximale

14.225

charge 50 ohms

émetteur SSB

oscilloscope

té


On peut à l'aide du montage ci-contre tester les composants 

[image: image87.emf]tension

crête à crête

maximale

145.500

charge 50 ohms

émetteur FM

oscilloscope

té


8.9.9.2. Mesure de la puissance PEP (Peak Enveloppe Power)
La puissance PEP ou puissance de crête d'enveloppe est la puissance moyenne sur le cycle de modulation d'amplitude maximale. 
La figure 8.9.13 représente une porteuse modulée en AM par un signal purement sinusoïdal. Le cycle d'amplitude maximale est représenté en gras, c'est sur ce cycle qu'on va calculer la puissance moyenne, qui n'est autre que le produit de Ueff x Ieff . 

[image: image25]
[image: image88.emf]10dB/div

f1 f2 (2 f2 - f1) (2 f1 - f2)


La notion de puissance PEP est très importante dans la cas de la SSB (voir figure 8.9.14). Imaginons donc un émetteur SSB, connecté à une antenne fictive (charge de 50 ohms) et connectons un oscilloscope sur cette charge.
Supposons que nous mesurions ainsi une tension de 200 V crête à crête dans la crête de modulation. Dans ce cas La valeur efficace de la tension sera Ueff = Ucrête-à-crête / 2 x   ( 2  = 200 / 2,83... = 70,7 Veff. Et la puissance PEP vaudra : P = U² / R = 70,7² / 50 = 5000 / 50 = 100 Watts.

On remarquera qu'un appareil à aiguille
 connecté à la sortie d'un émetteur donne généralement une puissance plus faible que celle mesurée ci-dessus. En fait l'appareil à aiguille donne une moyenne sur plusieurs cycles de la voix. Cette moyenne est d'environ 20 à 30 % de la PEP. 

On obtient une meilleure valeur de la PEP lorsqu'on essaye d'imiter un signal sinusoïdal d'amplitude constante, c'est-à-dire ... en sifflant devant le micro. 

[image: image89.emf]-FI RF

LO

2LO - RF +FI

0 dBm

10dB/div

Mais il existe des appareils à aiguille équipés d'électronique
 qui indiquent la valeur de la PEP.  

Par contre dans le cas d'un émetteur FM (voir figure 8.9.15), la tension crête à crête est constante, quel que soit le contenu vocal, et donc aussi avec ou sans modulation. La PEP est donc constante. 

Pour les modulations à enveloppe constante comme la FM et certaines modulations numériques, la notion de PEP perd son sens et se confond tout simplement avec la puissance HF (ou la puissance RF). 

[image: image90.emf]10dB/div

8.9.9.3. Mesures de fréquence et de phase 

Pour cette mesure on applique un des signaux sur les plaques verticales, l'autres sur les plaques horizontales, on obtient ainsi des formes appelées figures de Lissajous. Si les rapports entre les deux fréquences est constant et est un nombre entier, la figure est stable et on a la relation

fH        nH
= 

fV        nV
fH est la fréquence sur les plaques horizontales

nH est le nombre de boucle le long de l'axe horizontal

Cette méthode de mesure de fréquences est peu pratique et on lui préfère l'usage du fréquencemètre, mais les figures de Lissajous sont "tellement belles" à voir qu'on prépare un tel montage lors des présentations de matériel, et vous ne verrez donc ces figure de Lissajous que pour "faire beau" ...

[image: image91.emf]Si on applique deux signaux de même fréquence mais avec un décalage angulaire, on pourra calculer 

Un montage permettant d'avoir facilement deux tensions déphasées variables est représenté ci-contre.


8.10. L'analyseur de spectre 


L'analyseur de spectre, encore appelé "spectrum analyser" ou simplement spectrum,  est fort comparable à l'oscilloscope, il permet aussi la visualisation d'un signal. Mais alors qu'un oscilloscope permet la représentation dans le domaine temporel c.-à-d. qu'il représente l'amplitude du signal en fonction du temps, l'analyseur de spectre permet la représentation dans le domaine des fréquences c.-à-d. qu'il représente l'amplitude du signal en fonction de la fréquence.

La figure ci-contre représente un cas relativement simple d'un signal sinusoïdal et de son harmonique 2. 

On y voit une représentation dans un système à 3 dimensions (amplitude, fréquence, temps) et les représentations sur un oscilloscope (amplitude temps) et sur un spectrum (amplitude fréquence). Malgré que les deux "images" représentent le même phénomène, les renseignements sont présentés d'une façon différente, chaque représentation à ses avantages et ses inconvénients. 

L'analyseur de spectre est particulièrement intéressant dans le cas des amplificateurs, des oscillateurs, des détecteurs et des modulateurs

Le principe d'un tel analyseur de spectre repose sur le principe d'un récepteur dont on ferait balayer la fréquence ("swept superheterodyne") comme indiqué à la figure ci-dessous. Soit donc le schéma bloc d'un analyseur de 10 MHz à 22 GHz :


[image: image26]
La partie la plus sensible d'un analyseur de spectre est son premier mélangeur. Il est en effet évident que celui-ci ne peut introduire de produit de mélange par exemple. C'est pour cette raison que le réglage de l'atténuateur est très important. Nous avons habituellement des atténuateurs d'entrée de 0 à 70 dB. De plus cet atténuateur ne supporte jamais des puissances très élevées, tout au plus 1 W (30 dBm). 

Il existe une astuce pour voir si l'on ne sature pas le spectrum : il s'agit de commuter l'atténuateur d'entrée et d'atténuer de 10 dB supplémentaire, si' l'image se déplace simplement de 10 dB et que l'on ne voit pas apparaître ou disparaître des raies, on ne sature pas.
Le VCO travaille entre 2,2 et 4,4 GHz, mais il fournit également les harmoniques 1 à 5.
Si le signal d'entrée en dessous de 1,8 GHz, le filtre sélectif d'entrée n'est pas nécessaire, mais par contre un filtre passe bas à 1,8 GHz est mis en service. Le VCO balaye la bande 2,2 à 4,4 GHz, et lorsque le produit de mélange sera égal à 321,4 MHz le filtre d'entrée du 3eme convertisseur laissera passer le signal. Ce 3eme convertisseur fournira un signal à FI de 21,4 MHz. 

Si le signal est supérieur à 1,7 GHz, on met en service un filtre ajustable dont on déplace la bande passante. On utilise alors les harmoniques de l'oscillateur local. Puisque le VCO travaille entre 2,2 et 4,4 GHz, en harmonique 2 on couvrira 4,4 à 8,8 GHz, en harmonique 3 on couvrira 6,6 à 13,2 GHz, etc … La figure ci après montre les bandes d'accord du filtre d'entrée et les harmoniques utilisées. On notera le recouvrement des plages.


[image: image27]
Le troisième convertisseur comporte un ampli à 321,4 MHz et grâce à un oscillateur à 300 MHz on obtient une FI à 21,4 MHz. Ce signal passa alors dans un filtre qui fournira la résolution (RESOLUTION BANDWIDTH). La résolution de la bande passante va de 3 kHz à 3 MHz. Il faut considérer cette résolution comme une fenêtre que l'on va faire glisser sur toutes les fréquences. Si la fenêtre est très étroite il faudra beaucoup de temps pour analyser le signal. Il existe toutefois un compromis qui pratiquement se résume à coupler le réglage de la RESOLUTION BANDWIDTH avec le réglage du FREQUENCY SPAN.
Jusqu'à présent tous les étages étaient linéaires, mais comme nous souhaitons un affichage en dB il faut passer par un amplificateur logarithmique. Le signal est ensuite détecté et passe au travers d'un filtre vidéo.  Le filtre vidéo lisse le bruit afin d'avoir une présentation bien léchée à l'écran. En fait on affiche généralement un facteur et le produit de ce facteur par la résolution donne la vraie valeur du filtre, par exemple si on utilise une résolution de 30 kHz et que le filtre vidéo est sur 0.01, cela signifie que la fréquence du filtre vidéo est de 0,01 x 30 kHz soit 300 Hz. Le filtre vidéo est utile pour visualiser des signaux proche du bruit de fond
La vitesse de balayage s'adapte en général automatiquement en tenant compte du FREQUENCY SPAN, de la RESOLUTION BANDWIDTH et du VIDEO FILTER.  

L'axe horizontal est donc étalonné en fréquences, et pour ce faire on dispose  

· d'une commande qui permet de choisir la fréquence centrale ("tuning"), 

· d'une commande qui permet de définir une certaine largeur de balayage de fréquence ("frequency span")

· et finalement il faut aussi définir une certaine "finesse" de l'analyse, en fait c'est la bande passante du récepteur qui va définir cette finesse ("resolution band-width ") 

Toutefois, il existe une autre variante où on fixe la fréquence de départ et la fréquence finale.

L'axe vertical est gradué en amplitude, ou plus précisément en puissance généralement exprimée en dBm. 

· il faut donc connaître le niveau de référence ("reference level"). C'est au fait le niveau de la ligne horizontale en haut de l'écran. Pour modifier ce niveau de référence, il suffit d'agir sur un atténuateur à l'entrée de l'analyseur ("input attenuator"). 

· il faut aussi définir une échelle, celle-ci est habituellement logarithmique avec des calibres de 10, 5 , 2 ou 1 dB par division, mais il y a aussi souvent une échelle linéaire utilisée principalement lors de l'analyse des signaux   

La puissance maximum que l'on peut appliquer à l'entrée d'un spectrum est souvent de l'ordre de 30 dBm (1 Watt). Par conséquent lorsqu'on fera des mesures sur un émetteur de 100 Watts, il faudra utiliser un atténuateur capable de supporter 100 W ou plus (en d'autres termes "capable de dégager une chaleur équivalente à 100 Watts) et dont l'atténuation sera de 20 dB ou plus ( 10 log 100/1).

Une caractéristique très importante d'un spectum est sa dynamique c.-à-d. la différence entre le plus fort signal et le plus faible signal que l'on peut distinguer sur l'écran. Un analyseur de spectre a également un bruit propre et celui-ci est de l'ordre de -102 dBm. 

Certains spectrum sont équipés d'un générateur de poursuite ("tracking generator"). La fréquence de ce générateur varie et vaut exactement à la fréquence analysée par le spectrum. Ceci est particulièrement intéressant pour les mesures sur un amplificateur ou pour régler un filtre.

Que peut-on mesurer avec un analyseur de spectre ?
	On peut mesurer les distorsions linéaires d'un amplificateur en lui injectant deux fréquences et en mesurant l'amplitude des produits d'intermodulations. Ici les produits d'intermodulations sont de l'ordre de -50 dB. 
	Figure 8.10.4.

	On peut mesurer les performances d'un mélangeur. D'un simple coup d'œil on peut dire que  : 

· la perte de conversion  vaut  RFin – IF = (-30) – (-40) = 10 dB

· L'isolation entre OL et FI  vaut LOin – LOout = +5 – (-25) = 30 dB

· l'isolation RF – IF vaut  RFin – RFout = (-30) - (-57) = 27 dB

· les produits d'inter modulation du 3eme ordre sont de 2LO – RF : 

· -64 dBm @ 600 MHZ
	Figure 8.10.5.

	Modulation AM : A l'aide d'un spectrum on peut déterminer le taux de modulation et la méthode s'avère particulièrement intéressante pour les faibles taux de modulation. Ici le rapport entre la porteuse et les bandes latérales est de 40 dB. Une formule permet de dire que la profondeur de modulation est donc de 2 %.
 
	Figure 8.10.6.

	Modulation FM : On peut mettre en évidence les différentes raies de la fonction de Bessel et retrouver avec précision le point où la porteuse s'annule. Pour cette valeur on sait que l'indice de modulation vaut m = 2,405. Partant de là, on peut déterminer la tension à appliquer pour avoir l'indice de modulation souhaité.

	Figure 8.10.7.

	Mesure et recherche de pureté spectrale. Ici cette émission laisse apparaître des raies qui ne sont pas normales. L'analyseur de spectre nous indiquera à quel moment elles disparaîtront.


	Figure 8.10.8.

	Avec une antenne dont on connaît le gain il est possible de mesurer le champ électromagnétique grâce à la relation :


	Figure 8.10.9.

	Si le spectrum est équipé d'un générateur de poursuite ("tracking generator') on peut mesurer la courbe de réponse d'amplificateurs et de filtres.  


	Figure 8.10.10.


8.11. Mesure des modulations AM et FM

8.11.1. Mesure de la profondeur de modulation en AM

8.11.2. Mesure de l'indice de modulation en FM

8.12. Votre laboratoire

Pour débuter "un petit laboratoire", nous pourrions préconiser les éléments suivants : 
8.12.1. Un multimètre

Si possible un multimètre numérique capable de mesurer des tensions continues et alternatives et les résistances.

8.12.2. Une alimentation : l'idéal est peut être encore de la construire soi-même
8.12.3. Un assortiment de composants 
Cet assortiment de composants comportera par exemple
· des résistances : les valeurs  typiques de la série E5 c-à-d 10, 15, 22, 33, 47 et 68 de 100 ( à 1M(
· des condensateurs 
	céramiques
	10p, 22p, 47p, 100p, 220p, 470p, 1n, 2,2n, 4,7n, 10n, 100n

	plastic
	10n, 22n, 47n, 100n, 220n, 470n, 1 µ

	électrolytiques
	1µ, 2,2µ, 10µ,  22µ, 47µ, 100µ, 220µ, 470µ, 1000µ,  2200µ et 4700µ 

sous diverse tensions (par exemple 16V et 32 V)


· des diodes faibles puissances (1N4148)  et des diodes de redressement (1N4007)

· quelques transistors : 
	bipolaires de  faible puissance
	NPN : BC547
	PNP : BC557

	Darlington
	NPN : BC517
	PNP : BC516

	bipolaire de puissance
	2N3371 (npn)
2N3055 (npn)
	

	Darlington de puissance
	BDX65 (npn)

TIP140 (npn)
	TIP145 (pnp)

	MOSFET
	BF245
	


· des ampli-op genre µA741, TL072 , TL082 , TL074 , TL084, ... 
8.12.4. Un oscilloscope 
Sans oscillo on ne voit pas grand-chose … idéalement il faut donc un oscillo avec une bande passante allant jusqu’à 20 MHz au moins.

8.12.5. Une trousse à outils 
Vous aurez déjà probablement quelques outils, mais il faudra compléter la trousse avec des outils plus particulièrement adaptés à l'électronique et à la miniaturisation. Il faudra 
· des tournevis plats

· des tournevis cruciformes n°00, n°0, n°1 et n°2

· des petites pinces pour l'électronique : une coupante, une plate

· une pince universelle, une pince à dénuder
· un cutter, une pince brucelles 

· un fer à souder, si possible thermorégulé de 50 W max

8.12.6. Une "planche à clous" ou breadboard 

8.13. Dépannage

"Mesures" rime avec "dépannage". Donner un cours de dépannage sort du cadre du programme HAREC, toutefois nous pensons utiles vous donner quelque éléments d'information sur le dépannage

8.13.1. Logique de dépannage 

Tout d'abord il faut raisonner de façon logique dans tous les cas de dépannages. Si nous prenons comme exemple les transceivers actuels, ils utilisent près d'une centaine de transistors, une cinquantaines de circuits intégrés, dont quelques-uns sont spécialement programmés, il est donc impossible de passer tout en revue, il faut "réfléchir" et jouer d'astuces, mais tout ceci ne peut venir qu'avec le temps et l' "expérience".

Si vous allumer et que rien ne se passe, aller voir du côté de l'alimentation, du fusible, des connections d'alimentations.

Est-ce que le problème se manifeste à l'émission ou à la réception ?

8.13.2. Mauvais contacts

La première source d'ennuis sont les mauvais contacts

8.13.3. Alimentations

Ensuite viennent les pannes des alimentations

8.13.4. Vérification des diodes


On peut vérifier les diodes et les transistors à l'aide d'un ohmmètre. Mais il est nécessaire de repérer au préalable les polarités. Pour ce faire on utilise une diode dont on est certain et si la résistance est faible, alors le "-" de l'ohmmètre correspond à la cathode. On marque alors "-" ou "k" ou "n" sur la borne correspondant à la cathode, à fortiori le "+", l' "a" ou le "p" correspond à l'autre borne. 

Si on vérifie une diode et que dans un sens elle a une faible résistance et dans l'autre une forte résistance, alors il y a beaucoup de chance pour que la diode soit bonne. Si la résistance est pratiquement identique et très faible, alors la diode est en court-circuit. Si la résistance est très grande dans les deux sens, alors la diode est coupée.

Dans les multimètres numérique on limite souvent le courant à 1 mA, et on mesure en fait la tension. par conséquent la lecture la pus faible correspond à la chute de tension dans le sens direct. 

Une diode zéner se mesure plus difficilement, il faut une source de tension variable supérieure à la tension zéner. Si on prend une alimentation de 50 V, on pourra donc mesurer toutes les diodes zéners jusqu'à 50 V. On place alors une résistance de limitation de courant en série, comme les tensions zéners sont souvent spécifiées pour 5 mA, on mettra donc une résistance de limitation de 10 k(. A l'aide d'un voltmètre on peut alors contrôler la tension de la zéner, et la tension directe. 

Lorsqu'un montage est en panne et qu'on désire le dépanner, on sera très certainement amené à contrôler les diodes. Il faudra dessouder la diode ou du moins dessouder un des deux côtés de façon à ne pas être influencé par le reste du montage. On utilise alors soit,

· un multimètre numérique sur la gamme 2000 ( ou sur la position test de diodes et de transistors. On doit obtenir une valeur de l'ordre de "600" pour les diodes au silicium ou de l'ordre de "300" pour les diodes au germanium. Ces chiffres correspondent à la chute de tension de 0,6 V ou de 0,3 V, en effet dans cette position le multimètre se comporte comme une source de courant constant (sur la gamme 2000 ( cela correspond à 1 mA) et on mesure la tension aux bornes de la résistance ou de la diode. En inversant les polarités on doit avoir une valeur infinie. Si dans les deux directions on obtient des valeurs très faibles c'est que la diode est en court-circuit et si dans les deux cas on obtient une valeur infinie c'est que la diode est ouverte ("claquée").

· un multimètre à aiguille sur le calibre où la valeur 2000 ( apparaît presque en milieu d'échelle. Ici aussi on doit voir une différence en inversant les polarités.

Le test d'une diode zéner est un peut plus difficile, en effet il faut prendre une alimentation de laboratoire dont la tension est supérieure à la tension de la zéner à mesurer et il faut limiter le courant à 10 mA, par exemple au moyen d'une résistance. Avec un multimètre on doit mesure la valeur de la tension de zéner dans un sens et 0,7 V dans l'autre sens. 

8.13.5. Vérification des transistors

8.13.5.1. Vérification des polarisations

Lorsque le transistor est encore monté dans son circuit, on peut mesurer les tensions sur sa base, son émetteur et son collecteur et vérifier que ces valeurs sont en concordances avec le manuel d'entretien ou le schéma fournit par le constructeur.

A défaut de ces renseignements, et pour un transistor monté en classe A, il faut on peut aussi vérifier que 

· la tension entre base et émetteur est comprise entre 0,2 et 0,6 V ,  et que,

· la tension entre émetteur et collecteur est à peu près égale à la moitié de la tension d'alimentation.

8.13.5.2. Vérification à l'ohmmètre


En cas de doute on peut déconnecter le transistor de son circuit (au moins deux des trois connexions) et le mesure à l'ohmmètre : On peut alors considérer  le transistor comme constitué de deux jonctions. Dans la figure ci-contre, la représentation du transistor n'est pas conforme aux règles, il s'agit simplement de mettre en évidence le principe de la mesure ! On doit donc mesurer les deux jonctions comme si c'étaient deux diodes.  Remarquez aussi que la pointe de test sur la base ne change pas, et que la 2eme pointe de test passe du C vers l' E. 

8.13.5.3. Vérification au transistor mètre

La mesure ci-dessus ne donne qu'une indication, le transistor est "possiblement bon" ou le transistor est "possiblement mauvais" et si on veut réellement faire une mesure il faut faire une mesure comme indiquée au §  8.1.7.

8.13.6. Avec le temps va tout s'en va et … les condensateurs électrolytiques vieillissent

Dans un équipement qui date de quelques temps (5 ans ou plus), ce sont en général les condensateurs électrolytiques qui "lâchent" le plus souvent.

8.14. Le programme HAREC

Que faut-il connaître d'après le programme HAREC ?

	CHAPITRE 8
8. MESURES
	Vilnius

2004


	
	

	8.1 Principe des mesures
	

	Mesure de :
	

	- Tensions et courants continues [DC] et alternatifs [AC]
	

	- Erreurs de mesure
	

	- Influence de la fréquence
	

	- Influence de la forme d'onde
	

	- Influence de la résistance interne des appareils de mesure
	

	- Résistance
	

	- Puissance continue et haute fréquence [puissance moyenne et puissance de crête]
	

	- Rapport d'onde stationnaire en tension
	

	- Forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence
	

	- Fréquence
	

	- Fréquence de résonance.
	

	
	

	8.2 Instruments de mesure
	

	Pratique des opérations de mesure :
	

	- Appareil de mesure à cadre mobile
	

	- Appareil de mesure multi-gamme [multimètre]
	

	- Mesureur de puissance RF
	+

	- Réflectomètre à pont
	

	- Générateur de fréquence
	+

	- Compteur de fréquence
	

	- Fréquencemètre à absorption
	-

	- Ondemètre à absorption [grid-dip]
	

	- Oscilloscope
	

	- Analyseur de spectre
	+


Pour des raisons pédagogiques, nous n'avons pas suivi cette présentation, mais rassurez-vous tout est expliqué et même un peu plus …

8.15.Table des matières

18.1. Mesures de tensions et de courants continus (DC)


18.1.1. Les indicateurs de courant


18.1.1.1. Indicateur à noyau de fer mobile


18.1.1.2. Indicateur à bobine mobile


28.1.1.3. Indicateur à thermocouple


38.1.2. Le voltmètre


68.1.3. L'ampèremètre


88.1.4. La mesure de résistances


108.1.5. Le multimètre


118.1.6. Le voltmètre électronique


118.1.7. Le transistormètre


148.1.7. Les appareils de mesures numériques ou DMM  (Digital Multi Meter)


148.1.7.1. Convertisseur à simple rampe


158.1.7.2. Convertisseur à double rampe


158.1.7.3. Les autres éléments nécessaire au multimètre numérique


168.2. Mesures de tensions et de courants alternatifs (AC)


168.2.1. Avec des appareils analogiques


168.2.2. Avec des appareils numériques et valeur "true RMS"


178. 3. Les contrôleurs universels ou multimètres


188. 4. Les erreurs de mesure


188.4.1. Influence de la fréquence


188.4.2. Influence de la forme d'onde


188.4.3. Influence de la résistance interne des appareils de mesures


198.5. Mesure de la puissance en DC, en AC et en radiofréquence - puissance moyenne  et puissance de crête d'enveloppe


208.5.1. Le probe HF


218.6. Réflectomètre - Mesure du ROS -


228.7. Mesures de fréquence


228.7.1. Générateur de marquage


228.7.2. Stations de références


228.7.3. Fréquencemètre à absorption


238.7.4. Fréquencemètre numérique


238.7.4.1. Fréquence de référence


238.7.4.2. Schéma bloc


248.7.4.3. Fréquencemètres pour fréquences élevées ( > 50 MHz)


248.7.4.4. Fréquencemètres pour fréquences très basses ( < 100 Hz)


248.7.4.5. Caractéristiques des fréquencemètres


258.8. Mesure de fréquences de résonances et "grid-dip"


258.8.1. Généralités


268.8.2. Mesure de fréquence de résonance


268.8.3. Mesure d'une self ou d'une capacité


278.8.4. Mesure de la capacité parasite d'une self


288.8.5. Mesure de l'inductance mutuelle


288.8.6. Mesure du coefficient de surtension


288.8.7. Mesure du coefficient de vélocité d'un câble


308.9. L'oscilloscope


308.9.1. Généralités


328.9.2. La polarisation du TRC


338.9.3. L'amplificateur vertical


368.9.4. La base de temps


378.9.5. Les autres fonctions


378.9.5.1. Affichage sur l'écran


378.9.5.2. Curseurs de mesure


378.9.5.3. Modulation de la lumière par le Whénelt


388.9.6. Les oscilloscopes spéciaux


388.9.7. L'oscilloscope à LCD


388.9.8. L'emploi d'un oscilloscope


398.9.9. Quelques mesures typiques


398.9.9.1. Mesure de composants


408.9.9.2. Mesure de la puissance PEP (Peak Enveloppe Power)


428.9.9.3. Mesures de fréquence et de phase


438.10. L'analyseur de spectre


488.11. Mesure des modulations AM et FM


488.11.1. Mesure de la profondeur de modulation en AM


488.11.2. Mesure de l'indice de modulation en FM


498.12. Votre laboratoire


498.12.1. Un multimètre


498.12.2. Une alimentation


498.12.3. Un assortiment de composants


508.12.6. Une "planche à clous" ou breadboard


518.13. Dépannage


518.13.1. Logique de dépannage


518.13.2. Mauvais contacts


518.13.3. Alimentations


518.13.4. Vérification des diodes


538.13.5. Vérification des transistors


538.13.5.1. Vérification des polarisations


538.13.5.2. Vérification à l'ohmmètre


538.13.5.3. Vérification au transistor mètre


538.13.6. Avec le temps va tout s'en va et … les condensateurs électrolytiques vieillissent


548.14. Le programme HAREC


558.15.Table des matières




�


Figure 8.10.3.





�


Figure 8.1.5.





�


Figure 8.6.1.





�


�


Figure 8.1.12.














�


Figure 8.1.14.





�


Figure 8.1.7.





�


Figure 8.1.6.





�


Figure 8.1.15.





�


Figure 8.9.12.





�


Figure 8.1.11.





�


Figure 8.1.4.





�


�


Figure 8.1.13.











�


Figure 8.13.3.





�


Figure 8.13.2.





�


Figure 8.13.1.





�


Figure 8.10.2.





�


Figure 8.10.1.








Figure 8.9.18








Figure 8.9.17











Figure 8.9.16





�


Figure 8.9.11.











�


Figure 8.1.17.





�


Figure 8.9.10.





�


Figure 8.9.9.





�





�


Figure 8.9.8.














�





�


Figure 8.9.7.





�


Figure 8.9.4.





�


Figure 8.8.7.





�


Figure 8.9.5.





�


Figure 8.9.3.





�


Figure 8.9.2.





�


Figure 8.9.1.





�


Figure 8.8.6.





�


Figure 8.8.5.





�


Figure 8.8.4.





�


Figure 8.8.3.








�


Figure 8.8.2.





��








�


Figure 8.7.1.





�


Figure. 8.1.15b.





�


Figure 8.2.1.





�


Figure 8.1.8.





�


Figure 8.1.3.








�


Figure 8.9.6.





�


Figure 8.5.1.








Figure 8.1.2.








Figure 8.1.1.





�


Figure 8.1.16.





�


Figure 8.1.19.





�


Figure 8.1.20.





�


Figure 8.1.18.





�


Figure 8.1.9.





�


Figure 8.1.21.





�


Figure 8.1.22.





�


Figure 8.1.10.





�


Figure 8.1.23.





�


Figure 8.1.15c.





�


Figure 8.9.13.





�


Figure 8.9.14.





�


Figure 8.9.15.








� Par exemple du manganin, qui contient 86% de Cu, 12% de Mn, et 2% de Ni


� R1 est dans la branche opposée à R2  et Rx est dans la brache opposée à R3  donc R1 x R2 = Rx x R3 





� En anglais Analog to Digital Converter ou ADC 


� Root Mean Square ou la racine carrée de la moyenne du carré


� Typiquement un appareil combiné qui indique la puissance et le ROS.





� Un ampli de mesure qui garde la valeur crête pendant plus d'une seconde


� Cette colonne indique la nouvelle matière ajoutée ou supprimée lors de la réunion CEPT de 2004.





Chapitre 8 : Les mesures  – page 41/56 – 27/09/2009
( 2001-2009 - Pierre Cornelis, ON7PC    


