TP TSTI GET

Nom :

TP COURS : TRANSFORMATEUR MONOPHASE
1. Constitution

1.1. Essais préliminaires

Placer deux bobines comportant respectivement N1 et N2 spires l’une à côté de l’autre. Alimenter la bobine 1 en régime sinusoïdal avec une tension variable.

Donner un schéma de montage afin de mesurer les valeurs efficaces des tensions aux bornes des deux bobines (on spécifiera sur le schéma l’appareil utilisé pour alimenter la bobine 1) :

Faire une série de mesure afin de remplir le tableau suivant, en calculant au préalable U1MAX :

	U1 tension aux bornes de la bobine 1
	¼ U1MAX =
	½ U1MAX =
	¾ U1MAX =
	U1MAX =

	U2 tension aux bornes de la bobine 2
	
	
	
	

	
[image: image1.wmf]1

2

U

U


	
	
	
	


Placer les deux mêmes bobines sur les noyaux de tôle, fermer le circuit magnétique grâce à la culasse du haut.

Faire une série de mesure afin de remplir le tableau suivant :

	U1 tension aux bornes de la bobine 1
	15 V
	30 V
	45 V
	60 V

	U2 tension aux bornes de la bobine 2
	
	
	
	

	
[image: image2.wmf]1

2

U

U


	
	
	
	


Comparer le rapport des valeurs efficaces des tensions 
[image: image3.wmf]1

2

U

U

, avec le rapport des nombre de spires 
[image: image4.wmf]1

2

N

N

. Conclure :

1.2. Constitution d’un transformateur

Un transformateur est constitué d’un circuit magnétique et de deux circuit électrique. Le circuit magnétique est constitué de deux noyaux et est fermé par deux culasses. Il est traversé par un champ magnétique variable siège de pertes magnétiques (par hystérésis et par courants de Foucault). On limite ses pertes :

· par courants de Foucault en feuilletant le circuit magnétique ;

· par hystérésis en utilisant un acier au silicium (matériau magnétique doux).

Autour des noyaux, on bobine les deux circuit électrique. La bobine d’entrée est appelée ________________, le bobine de sortie ______________________.

Le primaire reçoit de la puissance du réseau, il se comporte comme un ___________________. Le secondaire fournit de la puissance à une charge électrique qui lui sera connectée, il se comporte comme un ______________.

1.3. Conventions d’écriture

Les grandeurs relatives au primaire seront affectées de l’indice 1, celles relatives au secondaire, de l’indice 2 :

· e1 et e2 sont les _______ (forces électromotrices) induites

· i1 et i2 les intensités des courants

· R1 et R2 les ________________ des enroulements

· N1 et N2 les ____________________________ des enroulements

· 1 et 2  le ________________________ à travers une spire

· P1 et P2 les _________________________…

Les orientations des courants des circuits primaire et secondaire sont choisies telle qu’un courant positif engendre un flux positif.

Le primaire étant récepteur, il sera décrit en convention récepteur. Le secondaire étant générateur, il sera décrit en convention générateur.

On marquera d’un point les bornes dites homologues : des courants entrant aux même instants par des bornes homologues donnent des flux de même signe.

2. Le modèle du transformateur parfait

2.1. Définition et schéma

Le transformateur parfait est un modèle simplificateur dans lequel on négligera toutes des imperfections du circuit magnétique et des circuits électriques :

· Le circuit magnétique est parfait : il est _____________, sans _______________, les courants de Foucault sont négligés, il n’y a donc pas de pertes magnétiques ; il n’y a pas de fuite magnétique, le circuit magnétique canalise parfaitement le champ magnétique, le flux se ____________ dans tout le circuit magnétique.

· Les circuit électriques sont parfait : on néglige leur résistance, il n’y a pas de __________________________________.







Toute la suite de l’étude n’est valable qu’en régime sinusoïdal.

2.2. Relation de Boucherot

Donc la valeur maximale du champ magnétique s’exprime :


Comme  = 2f




C’est la formule de Boucherot. Elle montre que ____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.3. Relation entre les tensions

Si on suppose le transformateur sans fuite magnétique alors le flux magnétique se conserve dans tout le circuit magnétique, ainsi le flux à travers une spire du primaire est égal au flux à travers une spire du secondaire :

Où ____s’appelle le _____________________________ du transformateur :

Ainsi en valeur efficace des tensions, on a :


Si m < 1 le transformateur est dit « _______________________________ ».

Si m > 1 le transformateur est dit « _______________________________ ».

Remarque : un transformateur élévateur peut devenir abaisseur, il suffit de le retourner, le primaire devient alors le secondaire.

2.4. Puissances

Comme on a supposé le transformateur sans pertes, les puissances du primaires sont égales à celle du secondaire :






 
pour la puissance active ;







pour la puissance apparente ;







pour la puissance réactive.

2.5. Relation entre les intensités

Pour le transformateur que vous avez sur la table de travaux pratiques, calculez à partir de la plaque signalétique, les valeurs des courants nominaux au primaire et au secondaire. Donner un schéma de montage permettant de mesurer U1 , I1 , U2 et I2 :

Chargez le transformateur avec un rhéostat dont vous aurez au préalable évaluer la valeur afin de remplir le tableau de mesure suivant :

	I2 intensité du courant secondaire
	I2N = 
	¾ I2N =
	½ I2N =
	¼ I2N =

	I1 intensité du courant primaire 
	
	
	
	

	
[image: image5.wmf]2

1

I

I


	
	
	
	


Comparer les valeurs de 
[image: image6.wmf]2

1

I

I

 avec le rapport de transformation du transformateur :

Démonstration :

2.6. Schéma équivalent 

Schéma équivalent du transformateur parfait :

2.7. Modèles électriques

· Vu de la charge


· Vu de l’alimentation


Pour l’alimentation, le transformateur se comporte comme un dipôle passif d’impédance 


3. Le transformateur réel

3.1. Bilan de puissance

3.1.1 Bilan de puissance

· Puissance absorbée par le transformateur : puissance fournit au primaire par le réseau

· Puissance utile du transformateur : puissance que fournit le secondaire du transformateur à sa charge

· PU < PA parce qu’il y a des pertes. Ces pertes (puissance perdue sous forme de chaleur) sont de deux types :

· Puissance perdue par effet Joule dans les enroulements du primaire et du secondaire, appelée « ______________ » :

· Puissance perdue dans le circuit magnétique du transformateur, appelées « ______________ » :

où ph sont les pertes par ____________et pcF sont les pertes par _____________________. Ces pertes ne dépendent (à fréquence constante) que de la valeur maximale du champ magnétique donc, d’après la formule de Boucherot, de la ________________________________________.

· Bilan de puissance complet du transformateur :

On peut obtenir la valeur des pertes à l’aide de deux essais, dit essai à puissance réduite, l’essai à vide et l’essai en court-circuit.

3.1.2 Détermination des pertes fer : essai à vide

L’essai à vide du transformateur consiste à alimenté l’appareil sous sa tension nominale sans le charger (pas de récepteur branché au secondaire). On mesure la puissance absorbée à vide P10, la tension d’alimentation du primaire U1N, l’intensité du courant primaire à vide I10 et la tension aux borne du secondaire à vide U20, ce qui donne le schéma suivant :







Le courant du secondaire est ________ car il n’y a pas de charge pour appeler du courant.

La puissance utile est __________ car il n’y a pas de charge.

La puissance P10 lue sur le wattmètre correspond donc à la somme des pertes fer et des pertes Joule à vide :

Comme l’essai à vide est réalisé sous la tension primaire nominale, les pertes fer à vide, qui ne dépendent que de la tension primaire correspondent aux pertes fer lors d’un fonctionnement nominale :

Les pertes Joule sont négligeables devant les pertes fer nominales car 

Réaliser un essai à vide en indiquant les valeurs relevées sur les appareils de mesure. En déduire la valeur des pertes fer du transformateur :

3.1.3 Détermination des pertes Joule : essai en court-circuit

L’essai en court-circuit consiste à court-circuiter le secondaire du transformateur et d’augmenter progressivement la tension d’alimentation du primaire jusqu’à atteindre la valeur nominale de l’intensité du courant au secondaire. La tension d’alimentation en court-circuit est faible (environ 10% de la tension primaire nominale). On mesure, la puissance absorbée en court-circuit P1CC, la tension de court-circuit U1CC, l’intensité du courant primaire en court-circuit I1CC et l’intensité du courant secondaire de court-circuit I2CC = I2N, ce qui donne le schéma suivant :






La tension aux bornes du secondaire est ________ car le secondaire est court-circuité.

La puissance utile est _________ car il n’y a pas de charge.

La puissance P1CC lue sur le wattmètre correspond donc à la somme des pertes fer et des pertes Joule à vide :

Comme I2CC = I2N et I1CC = I1N alors 
Comme les pertes fer ne dépendent que de la tension primaire et que U1CC « U1N alors pfCC « pJ

On peut donc négliger les pertes fer, la puissance lue sur le wattmètre est égale aux pertes Joule :

Réaliser un essai en court-circuit en indiquant les valeurs relevées sur les appareils de mesure. En déduire la valeur des pertes Joule du transformateur :

Une autre méthode pour mesurer les pertes Joule consiste à mesurer les résistances des enroulements du primaire R1 et du secondaire R2 par une méthode ____________________________, puis d’appliquer la relation suivante : 

Donner les schémas de montages permettant de mesurer les deux résistances considérées. Effectuer ces mesures en indiquant la marche à suivre. Vérifier la valeur des pertes Joule obtenues grâce à l’essai en court-circuit :

3.1.4 Rendement

Le rendement du transformateur  est définit par la relation suivante :


Comme P1 = P2 + pJ + pf et donc P2 = P1 – pJ – pf ; on peut aussi obtenir  par :

Grâce aux résultats des deux essai précédents, calculer le rendement du transformateur pour une charge résistive nominale :



3.1.5
Essai en charge

Calculer la valeur de la résistance de charge permettant d’effectuer un essai en charge résistive nominale :

La charge est maintenant inductive avec une partie inductive de L = 0,1 H. Calculer la valeur de la résistance à placer pour effectuer un essai sous la puissance nominale :

Donner les schémas de montages correspondant à ces deux essais sachant que l’on veut mesurer P1 , P2 , U1 , U2 , I1 et I2 :

Effectuer les mesures. Comparer dans les deux cas U2 et U20. Calculer le rendement dans les deux cas de figure. Comparer avec le résultat de la question 3.1.4 :

3.2. Non linéarité du circuit magnétique

Lors d’un fonctionnement à vide, relever en concordance de temps les oscillogrammes de u1 , la tension d’entrée et i10 , l’intensité du courant à vide. Donner le schéma du montage. Commenter les courbes obtenues :

[image: image7.wmf]
Effectuer le même travail lors d’un fonctionnement sous charge nominale :

[image: image8.wmf]
3.3. Modèle de Thévenin du secondaire du transformateur (vu de la charge)

· Le modèle équivalent de Thévenin du secondaire du transformateur est le suivant :

____ est la fem induite aux bornes des spires du secondaire, ________ est la résistance du transformateur vu de la charge, _______ est l’inductance du transformateur vu de la charge. On peut aussi définir la réactance du transformateur vu de la charge par XS = ______ et l’impédance vu du secondaire ZS =_________________.

· Obtention expérimentale des éléments du modèle :


obtenue lors de l’essai à vide du transformateur.

Lors de l’essai en court-circuit, on a :

Par la loi d’ohm, on obtient :



En court-circuit, il n’y a pas de puissance utile, toute la puissance absorbée est donc perdue :

On obtient XS donc LS en appliquant la relation suivante :


Calculer les éléments du modèle du transformateur grâce aux résultats des mesures lors des essais à vide et en court-circuit :


3.4.
Chute de tension aux bornes du secondaire
La chute de tension aux bornes du secondaire du transformateur est définie par :


Si on applique la loi des mailles aux bornes du modèle de Thévenin du secondaire du transformateur, on obtient :

On peut associer à cette équation une représentation de Fresnel, appelée diagramme de Kapp :

Valeur approchée de la chute de tension :

4. Utilisation





































Symbole :








Schéma :






































Vu de la charge, le transformateur se comporte comme une source de tension parfaite

















Pour l’alimentation, le transformateur se comporte comme une impédance Z :


	

















~





I2 = 





U2 = 





~ 

















tension


réduite








!





Réglage de l’oscilloscope :





Base de temps :





Voie A :





Voie B :





Réglage de l’oscilloscope :





Base de temps :





Voie A :





Voie B :


































































































9/10

_1161718629.unknown

_1161863692.unknown

_1161863727.unknown

_1161712508.unknown

