RÉSUMÉ sur LES CAPTEURS
I) Généralités sur les capteurs

Leur place dans un dispositif

[image: image43.png]O
O




I.1) Principe

	Phénomène physique
	Capteurs

	Température
	Thermocouples 

Thermistances

Pyromètre à infrarouge

	pH
	Electrodes

	Position
	Potentiomètre

Capteur optique

Capteur à ultrasons

Capteur inductif

Capteur capacitif

	Pression et force
	Jauges de contrainte

Microphone

	Lumière
	Cellule photoélectrique 

Capteur CCD

	Niveau et débit
	Capteur à flotteur

Débitmètre à ultrasons


Pour les capteurs industriels, l'ensemble capteur et conditionneur délivre un signal standardisé 0 à 10 Volts pour une tension, et 4 à 20 mA pour un courant. [image: image2.emf]
L'information délivrée par un capteur pourra être logique (2 états), numérique (valeur discrète), analogique (dans ce cas il faudra adjoindre à la partie commande un module de conversion analogique numérique).

On peut caractériser les capteurs selon deux critères :

- en fonction de la grandeur mesurée; on parle alors de capteur de position, de température, de vitesse, de force, de pression, etc.;

- en fonction du caractère de l'information délivrée; on parle alors de capteurs logiques appelés aussi capteurs tout ou rien (TOR), de capteurs analogiques ou numériques.

On peut alors classer les capteurs en deux catégories, les capteurs à contact qui nécessitent un contact direct avec l'objet à détecter et les capteurs de proximité. 

I.2) Caractéristiques d’un capteur

	Plage de mesure
	Sensibilité
	Rapidité
	Finesse
	Fidélité ou reproductibilté
	Justesse

	ex 0-100°C
	1°C/10 mV
	Temps de réponse
	Ne modifie pas la mesure
	Faible écart type
	réponse proche de la valeur vraie


[image: image3.emf]
I.3) Echantillonnage et numérisation d’un signal

I.3.1) Convertisseur analogique numérique CAN (ADC)

	[image: image4.emf]
	[image: image5.png]Signal réel Signal numérique

> >





[image: image6.png]iRl






· le quantum q est l’écart de tension conduisant à l'incrémentation du nombre en sortie : 
[image: image7.wmf]21

n

E

q

=

-

. 
I.4) Câblage des détecteurs

I.4.1) Détecteurs Tout Ou Rien
On prendra soin d'identifier le type de logique utilisée par les unités de traitement (automate programmable)

	 Câblage d'un détecteur 2 fils  
	 Câblage d'un détecteur 3 fils  

	Il existe 2 types de détecteurs 2 fils : 

· Détecteur à contacts " sec "
· Détecteur électronique 
	Il fonctionne uniquement en tension continue.

Le type de logique entraînera :

· un câblage différent

· un choix de détecteur PNP (pour une logique positive) ou NPN (pour une logique négative) 

	Détecteur PNP

[image: image8.png]~

PNP





EX : l'API TSX 17 fonctionne exclusivement en logique positive (pour mettre une entrée automate au 1 logique, il faut lui imposer un potentiel de +24 volts).
	Détecteur NPN

[image: image9.png]



EX : l'API PB15 fonctionne exclusivement en logique négative (pour mettre une entrée automate au 1 logique, il faut lui imposer un potentiel de 0 volts).


I.4.2) Détecteurs résistifs câblages en 2 ou 4 fils 

[image: image10.emf]
II) Les différents types de capteurs
II.1) Capteurs de température 

	Dans un transducteur à thermocouples, deux métaux différents sont en contact et leurs jonctions sont à des températures différentes. Une d.d.p. peut être relevée entre deux points du circuit. Elle est fonction de la température de l'une des jonctions quand la température de l'autre est maintenue fixe. La tension varie de quelques µV/°C


	
[image: image11.wmf] 

V

 

Fer

 

Fer

 

Constantan

 

0°C

 

q

°C

 

Soudure froide ou 

jonction froide

 

Soudure chaude ou 

jonction chaude

 



	La Sonde PT 100 ou PT 1000

La résistance d'un conducteur métallique varie avec la température : 
[image: image12.wmf](

)

2

0

1

Rab

SS

rrqq

==+++×××

ll

. 

Basés sur des matériaux comme le cuivre, le nickel ou le platine, ces capteurs sont précis mais leur plage de température est réduite.

Ex : le capteur résistif au platine : la sonde Pt 100 : (100 ( à 0°C) a=1.38.10-3

	[image: image13.png]400
350
a00
250
200

150

Widerstand in 0

100

s0
2

400 200 O 200 400 600 800 1000

Tomperatur






	La thermistance thermiquement très sensible. De deux types 
· les CTP (Coefficient de Température Positif) 
· les CTN (Coefficient de Température Négatif

	[image: image14.png]Résistance en ©

100000

10000

1000

100

10

cPen

L__lerico






	Le flux infrarouge (image de la température) est mesuré : cf capteurs optiques
	


II.2) Capteurs de longueur et déplacement, d’angle
	Le capteur potentiométrique résistif est le capteur de base de la mesure des positions ou des déplacements
	
[image: image15.wmf] 

E

 

0

 

C

 

A

 

v

 

(x)

 

0’

 

l

 

Axe des 

abscisses

 

Piste du 

potentiomètre 

 

Figure 3

 



	Capteur capacitif : 
[image: image16.wmf]S

C

e

e

=


· le contrôle qualité de l’usinage

· des mesures de déformations

· la détection de la présence d’objets métalliques.


	
[image: image17.emf] 

e   S  



 EMBED Word.Picture.8  [image: image18.emf] 

S  

  



 EMBED Word.Picture.8  [image: image19.emf] 


[image: image20.png]




	Capteur inductif

Détection de pièce par variation d’un circuit oscillant 
	[image: image21.png]B
g





[image: image22.emf] 

e+x  


[image: image23.emf] 

L   x  




II.3) Capteurs de force et accélération

	 Effet piézorésistif : sous l'effet d'une force ou d'une pression, la jauge métallique se déforme, ses dimensions sont modifiées. La résistance de la jauge est fonction de la contrainte qui s'exerce sur elle. Ainsi, si le fil s'allonge, sa section diminue (légèrement) et la résistance augmente,: 
[image: image24.wmf]L

R

S

r

=


 
[image: image25.wmf]RL

K

RL

DD

=

 avec K : facteur de Jauge.

La jauge de contrainte nécessite l'utilisation d'un corps d'épreuve :
	[image: image26.png]




	Effet piézoélectrique :

Si on soumet ses surfaces à une force ou une pression, une polarisation du cristal des charges électriques apparaissent : 
[image: image27.wmf]p

x

E

x

d

D

=


	
[image: image28.emf] 

Barycentre des  charge + et  -  

Barycentre des  charge +   

Barycentre des  charge  -    

Pas de déformation    D éformation   




II.4) Capteurs magnétique

	Capteur à effet Hall 

per met la mesure de courant
	
[image: image29.wmf] 

B

r

 

J

r

 

H

E

r

 

B

F

r

 

E

F

r

 

qv

r

 

[image: image30.png]230cR1







I.1) Capteurs de vitesse et position

	.Dynamo tachymétrique  
[image: image31.wmf]{

1

2

p

n

a

p

EnNk

a

p

=F=FW


	[image: image32.png]




	Machine synchrone tachymétrique 
[image: image33.wmf](

)

2sin

S

uKft

w

=××


	
[image: image34.emf] 

U S  

MS  

i e  



	Tachymètre à impulsions
	
[image: image35.emf] 



	Codeurs 

les codeurs incrémentaux 
les codeurs absolus. [image: image36.png]100
O/ piste extérieure (LSB)




	
[image: image37]
[image: image38]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image39]


I.2) Capteurs de débits

Principe thermique : Un élément chauffant couplé à la canalisation véhiculant un liquide connu de température connue, atteindra son équilibre thermique  à une certaine température fonction du débit.
Différences de pressions :Au travers d’un tube de venturi 

Mesure de vortex
.Turbine
.A Ultrasons La célérité des ultrasons se compose avec la vitesse du fluide et donc du débit. 

II) Critères de choix des capteurs
[image: image40.wmf]





































































[image: image1.emf][image: image41.png]1) Doyt bociue



[image: image42.png]Top 2610
Piste signal vols A —
Pisto signal voie B




_1250065416.doc


Barycentre des charge + et -







Barycentre des charge + 







Barycentre des charge - 







Pas de déformation 







Déformation 












_1378930253.unknown

_1379022371.unknown

_1379023100.doc


(







S












_1379022386.unknown

_1379022348.unknown

_1250079844.unknown

_1250101926.doc


US







MS







ie












_1250102453.doc
[image: image1.png]






_1250101806.unknown

_1250075889.doc
[image: image1.wmf]B


r


[image: image2.wmf]E


F


r


[image: image3.wmf]B


F


r


[image: image4.wmf]qv


r


[image: image5.wmf]J


r


[image: image6.wmf]H


E


r




� EMBED Equation.DSMT4  ���



















� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���



















� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���















_1250075386.unknown



_1250075679.unknown



_1250075712.unknown



_1250075865.unknown



_1250075599.unknown



_1250075251.unknown




_1250016391.doc


e







S












_1250058079.doc


e+x












_1250061490.doc


L







x












_1250016904.doc















_1250011529.doc


V







Fer







Fer







Constantan







0°C







(°C







Soudure froide ou jonction froide







Soudure chaude ou jonction chaude
















_1250015287.unknown

_1249909486.unknown

_1249045497.doc


E







0







C







A







v







(x)







0’







(







Axe des abscisses







Piste du potentiomètre 







Figure 3












