Capteurs et détecteurs de Pression

La mesure de pression se fait généralement par l’intermédiaire d’un corps d’épreuve. Soumis à une pression, il se déforme. La mesure de pression est donc fait par la mesure de la déformation du corps d’épreuve par élément de transduction (voir plus loin).

I) Capteur ou Détecteur de Pression positive (> 1 bar absolu) ou Pressostat
Les corps d’épreuve les plus utilisés dans les capteurs de pression sont les suivants :

[image: image1.wmf]s

l

R

r

=


- capsule anéroïde (< 1 bar)

- tube de Bourdon (< 500 bars)

- tube borgne

- soufflet (< 50 bars)

- membrane (< 7000 bars)
[image: image3.png]-
s

a) Capsule

/

anéroide

~

.- b) Soufflet




[image: image4.png]«— €) Tube de
Bourdon

d) Tube
borgne

P

R — ¢) Membrane encastrée




[image: image5.png]J Mesure de pression l

)

[

avec sortie électrique

[

( Capeeur & déecdwf?

.

|

Pressions quelconques

Tube borgne
Membrane

.

Pressions constantes ou peu
rapidement variables

T

Capsule anéroide
Soufflet
Tube de Bourdon

1

sans sortie électrique

|

[[ Lecture seule ]

l

Pressions constantes ou peu
rapidement variables

|

Manomeétre 4 liquide





[image: image6.png]a) Capteur de pression absolue en relative



[image: image7.png]Capteur de force
de traction et
compression
(doc. Sedeme)

bbbl




Symbolisation


Pressostat hydraulique
Pressostat pneumatique

II) Capteur ou Détecteur de Dépression (< 1 bar absolu) ou Vaccuostat
Symbolisation

La symbolisation reste identique au pressostat, la seule différence est le sens du triangle de commande.

[image: image8.png]——

a) Barreau en
traction-
compression

b) Anneau
dynamométrique

—

O



[image: image9.png]c) Etrier en flexion

A
(-

e) Lame encastrée
f) Ressort hélicoidal





Vaccuostat pneumatique
Ancienne symbolisation

III) Détecteur à chute de pression (cellule IN à seuil)

Ils sont utilisés lorsque l’implantation d’un capteur à commande mécanique est difficile à réaliser (température élevée, implantation délicate, …)

Principe

[image: image10.png]b) Capteur de couple avec contact

a) Capteur de couple sans contact

LLE
DREHIOHEN‘I’- IESS‘E

A4




Ce détecteur utilise la contre pression existante dans la chambre du vérin qui se trouve à l’échappement. Cette contre-pression ne chute qu’en fin de mouvement.

[image: image11.png]AN Y A
U Y, ))

a) Cylindre plein b) Cylindre tubulaire

c
A
\

e - - - - -—

¢) Barreau plein
de section carrée




[image: image12.png]GRANDEURS MESUREES

MODES DE ELEMENTS DE
TRANSDUCTION TRANSDUCTION
Pression Force Poids Couple
_Potentiométre X X X -
résistive Jauges extensométriques métalliques X X X X
Jauges extensométriques a semi-conduc- X X — —_
teur '
Transformateur différentiel X D& X X
inductive Courants de Foucault X — — —
Sucti
refuctive Balance de force X — — -
électromagnétique Magnétostriction X X — X
Condensateur variable X X — —
capacitive
Effet électret X —_ — —_
piézo-électrique Quartz X X - X
par oscillateurs élec- Lame, corde, tube, cylindre vibrant X X X —
tromagnétiques Quartz X _ _ _
photo-électrique Photodiode X — —_ —




Il sert donc de capteur de fin de course pour les vérins.

[image: image13.png]N R ™~
S

— Exemples de jauges a trame pelliculaire (doc. Vishay Micromesures).





Mesure de la force ou de couple

I) Corps d’épreuves

Mesure de force ou de poids

[image: image14.png]% Jauge déposée

Isolant électrique

Corps d’'épreuve



Les corps d’épreuve les plus utilisés dans les capteurs de force ou de poids à sortie électrique sont les suivants :

[image: image15.png]Charges électriques AF

N\

++++++++++++++

Cristal





[image: image16.png]3103 ¥

sarernanjad

9P JUSWISSIIIdIA SIUITURAUOIU]
ne s9y sduRqoid — suoneIqiA
amielpdwa) g] s9Ae agnel XNEB J[qISuss —
juenrodun AU 9p Inaldej Jqrej] — 99INUN] 1A Sp NP —
Jqissod
uonesINIBIUI
reuss np-uawdres;
3p SID P Sdurs JudWIIEN
JIqissod uonesuy _ov .ohuao._&o_w —_
sdway 3] snsney U

suep IqeIs Suuoq
SIs219154Y,p n3d

op ostumy ey —
anpuolp

uoIstop1d Suuoq s3I amjerduwol wo
UOISIdA U JISIXa — uvonesynn,p afeid —
e HESILD 9039
asnqol — a8nel ap 1n3sioe] uotsigrd suuoq — anlos ap reudis —
INJIOMPUOI-NUSS
n
us s8nef anbyrelpw a3ner
anbuswosuslxs afner aIRWoNUAN0d
aanedes SAISIS
uononpsuel ], uononpsuel],

|

|




[image: image17.png]sajqissodug
sanbnels sarnssw

saqissodunt
ssnbiyeys saunsow —

sanbnyufew sdweyo
19 $50U> suoneIqla

X XNe J[qISUss —
axajdwos sanbnsudew sdureyd S0y 19 suoneigia 1t
anbruo1ap xne 33 amjespdw XNE 3qQISuas sxa|dwod
UN 3318SIRU B[ | Jqisuss — 3A9p xud ouzowuwwmzoo_m
JI501psWw JLIBPUL — 12 3SIqE
amjerpdus T g ; sjuesad 19 axsdwos uongIUdWIe
B[ B J[qISuas uoisoad siqrey — Xnaurmnjoa smades INSaW 9p Aureyd — UN 31ISSI0U —
sajqussod
siqssod sanbiwreusp 19
uotleinjerunu sonbress sasnsaw
safqrssod uonnjosa: spuess
sanbrureuAp : ¥
I . ss[qrssod
saInsawr SISPINISAY d[qrej 1ar

Inaprel spueid
I[IQISUas apueid
SI[BSSI0U

uou uoNuBUIWIE —

asssuy suuoq —
a1snqo1 —

EY |ITERE
uou uoneIUAWIE —

FUTESUN] ATUI[[OXD
99491 uolsioald

AR
JuJos Jp [eudis

dInjerpdws) ayney
s e Sonsow —

sanbrureusp -39
sanbpels saansswr —

UCIIN[OSPI AUI[JIOXD —

A3 PUNIQISUIS —

uondLIsOIRPUTeN

20J0§ 3p ddouereyg

jnesnog 3p
sweINo)

[P1IURIRIIIP
INIBULIOJSURIL

anbiospe-0za1d
uonoOnpsueLl

anbripufewonnss)?
uoonpsuel]

i

_

J

SATION[PI 19 ATONPUL
uononpsues],





Mesure de couple

Les corps d’épreuve le plus utilisé dans les capteurs de couple est le barreau ou le cylindre plein ou tubulaire.

[image: image18.png]Familles de
thermometres

Types

Appeliations
industrielles

¢ électriques

a couple thermo-électrique

Thermocouple
Sonde pyrométrique (canne)

a résistance métallique

Sonde thermométrique

a semi-conducteur

Thermistance
Diode’
Transistor
Circuit intégré

a quartz

a quartz

* optiques

a radiation totale

a radiation partielle

bichromatique (a deux couleurs)

Pyrométre optique

Lunette a radiation

¢ mécaniques

a dilatation de solide

Pyrométre a tige
Pyrométre a bilame

a dilatation de fluide (liquide, gaz)

Thermométre

. Thermomanométre

® auftres

Cristaux liquides

Cristaux liquides

i repére

Crayon, peinture thermosensible




[image: image19.png]



II) Modes de transduction

Dans un capteur à sortie électrique, l’élément de transduction est l’élément sensible qui, lié au corps d’épreuve, traduit les réactions de ce dernier en signal électrique. 

[image: image20.png]Conducteur A 1 cuivre

Jonction de ligne
mesure Thermocouple de
(soudure chaude mesure

Conducteur 8 L——J cuivre
Jonction de
référence
(soudure froide)

Appareil
de
mesure




Les éléments de transduction les plus utilisés dans les capteurs de pression, force, poids et couple sont regroupés dans le tableau suivant.

Le principe des plusieurs éléments de transduction a été vu lors des chapitres précédents.

Néanmoins, on peut détailler les principes suivants :

Jauges extensométriques

[image: image21.png]Mesure de température

l

avec sortie électrique

I

I

Mesure sans
contact physique

1

Mesure avec
contact physique

|

sans sortie électrique

Capteur

Détecteur

Pyrométre optique

— 4 radiation totale
— & radiation partielle
— bichromatique

Thermomeétres électriques

— acouple thermo-électrique
— A résistance métallique
— & semi-conducteur

— & quartz

Thermomeétres a dilatation

— de solide
— de liquide
— de gaz

munis de contacts
électriques

¢ Pyrométres optiques a
disparition de filament
(sans contact physique)

¢ Thermomeétres classiques
a dilatation

e Cristaux liquides

¢ Meéthodes repéres
(crayons, peintures
thermosensibles, etc...)




[image: image22.png]i

I

il

W |

i hh




Ces éléments sont très utilisés. Le principe est la variation de résistivité de la jauge suivant sont allongement. La jauge étant collée sur le corps d’épreuve on en déduit l’effort auquel est soumis le corps d’épreuve.

[image: image23.png]


Transduction pièzo-électrique

La piézo-électricité est la particularité que possèdent certains cristaux (quartz, tourmaline, …) de se polariser électriquement lorsqu’ils sont soumis à des contraintes mécaniques.

La quantité de charges électriques produites est proportionnelle aux efforts appliqués.

[image: image24.png]a) Modéle portable
bichromatique




III) Choix d’un mode de transduction

[image: image25.png]Type Gamme de température (en °C) |
-300 0 1000 2000 3000
Thermocouple - 270 2 700
Résistance métallique — 260 1 400
Thermistance - 100 450
Transistor - 50 150
Circuit intégré - 50 150
Quartz —~ 100 250
Pyrométre optique 300 3000
Pyrométre a dilatation de solide - 60 500
Pyrométre a dilatation de liquide - 35 700
Thermomanométre a dilatation de gaz - 100 600
Thermomanomeétre 4 dilatation de liquide - 55 600
Thermomanométre & tension de vapeur 0 400
Cristaux liquides 0 200
Méthodes repéres 30 2 050






Capteurs et détecteurs de température

I) Présélection d’un capteur de température

[image: image26.png]Thermométres électriques

Couple thermo-électrique

Résistance métallique
(platine)

I

Semi-conducteur

.

Quartz

Thermistance

Diode, transistor

Circuit intégré

)

— trés large gamme de

température*

— capteur actif

— large gamme de
température*

— trés bonne précision

gamme de température
moyenne *

faible coiit

« prix trés intéressant
— sensibilité correcte

prix trés bas
bonne précision

— trés grande précision
— grande sensibilité

fement

— interchangeabilité par
sélection

— trés faible trés bonne linéarité — immunité au bruit du

- — robuste — bonne sensibilité trés grande sensibilité encombrement sortie en courant ou signal de mesure
o . .
§ — temps de réponse assez — bonne stabilité 4 fong signal important tension
= g,z . . N
§ court terme fiabilité intégration des dispo-
< — mesures ponctuelles — ponne o temps de réponse trés s‘;'iltglst de conditionne-

— grande variété de interchangeabilité court ‘

formes de sonde — grande variété de forme faible encombrement faible encombrement
de sonde
forme adaptable

— faible sensibilité — mesures non ponctuelles précision moyenne — précision moyenne faible gamme de tem- — faible gamme de tem-

— non linéarité - risque d’auto- mauvaise stabilité 2 — faible gamme de tem- pérature* pérature *
= échauffement long terme rature * g
& — nécessité d’une ) . pé ) prix élevé
g jonction de référence lqterchangeabxlxle mé- — linéarité moyenne — encombrement
E parfatltemem connue diocre — dispersion entre
8 ou d’unc compensation risque d’auto-échauf- modeles
— électrique ;




Il existe plusieurs types de capteurs de températures qui peuvent être regroupés dans le tableau suivant.

[image: image27.png]Pression

commutation
du capteur

)
/
H Contre- pression o
/ w_ d'‘échappement P, | & 5‘3u¥1 de
i pression
/ ]

Temps

Fin dc course
du vérin

P ;
Réseau !
!

;

0]
Début de course

Inversion du
distributeur du vérin





II) Principaux capteurs de température

II.1) Couples thermo-électrique

[image: image28.png]Cellule IN a seuil.



[image: image29.png]vers distributeur




Un thermocouple est constitué par deux jonctions reliant chacune deux métaux ou alliage différents. Le principe de fonctionnement de ce dispositif repose sur l’effet Seeback : une différence de température entre les deux jonctions produit une force électromotrice de faible niveau mais mesurable.

II.2) Résistance métallique

Ce type de capteur utilise comme principe la variation de la résistance électrique d’un conducteur métallique avec la température, tel que : 
[image: image34.png]-




 et 
[image: image2.wmf])

.

1

(

0

t

a

r

r

+

=


[image: image30.png]Symbole

—q

(oS

v

&




[image: image31.png]


Le platine est le métal le plus employé du fait de la fidélité de sa réponse et de l’interchangeabilité absolue entre les sondes d’un même model.

[image: image32.png]


II.3) Pyromètres optiques

La pyrométrie optique utilise la propriété que possèdent tous les corps d’émettre un rayonnement thermique fonction de leur température.

Ces détecteurs sont utilisés quand on désire faire un contrôle très rapide, sans contact matériel et sans influence sur l’objet à mesurer.

Il est possible d’effectuer des mesures de température à distance, sur des objets très éloignés ou en mouvement, de toutes dimensions (même très petites), ou des objets à très hautes températures, fragiles ou dangereux.

[image: image33.png]


III) Choix d’un capteur de température





- barreau ou cylindre


- anneau dynamométrique


- lame


- membrane


- étrier


- potence


- ressort hélicoïdal














 


SECTION

BTS MAI
MATIERE : Automatique Partie Commande

Chapitre : Les capteurs
Indice 00

Page 1 / 1


_984160430.unknown

_984160567.unknown

