LE DIPOLE RL
Objectifs

Observer la réponse d’un dipôle RL à un échelon de tension.

Etudier l’influence des paramètres R, L et UG sur la constante de temps τ.

[image: image4.jpg]


1) Dispositif expérimental

Réaliser le montage ci-contre (le point 1 est une des bornes de la bobine et le fil y est initialement non connecté). La valeur de la résistance R sera définie à l’aide des boites de résistances montées en série. Pour commencer, régler ces boites de manière à avoir R = 10 Ω. 

On prendra comme inductance L = 1 H.
[image: image5.jpg]


Le générateur de tension est dans l’interface Sysam et on utilisera les sorties analogiques SA1 et      
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


Compléter le schéma du montage en y faisant figurer les branchements vers l’interface Sysam permettant d’obtenir sur la voie EA0 la tension uL + uR aux bornes du dipôle RL que l’on notera « uRL » sous LatisPro et sur la voie EA1 la tension uR que l’on notera « uR » dans le logiciel LatisPro.
(La tension aux bornes du dipôle RL est celle fournie par la sortie SA1 du générateur de Sysam. Elle est automatiquement enregistrée dans la liste des courbes lors d’une acquisition.)
Pour finir, effectuer ces branchements vers l’interface.

2) Réglages de Latis-Pro
- Brancher,si besoin,  le boîtier Sysam puis démarrer Latispro en cliquant sur l’icône du bureau. 

- Activer les voie EA0 et EA1 en cliquant une fois dessus.

- Dans la case du temps « total » entrer une durée de 200 ms.

- Cliquer sur l’icône              puis double-cliquer sur EA0 et renommer cette voie  « uRL », double-cliquer sur EA1 et renommer cette voie  « uR », modifier l’unité si besoin.
- Cliquer sur l’icône              puis cocher « sortie active » 

- Choisir le signal « carré » et décocher « mode GBF ».

- Prendre comme minimum de tension 0,00 V et comme maximum 3,00 V.

- Prendre un nombre de période égal à 1 puis cliquer sur le bouton « Envoyer ».

- Pour finir, cliquer sur l’icône             et décocher « Mode permanent ».

3) Acquisition
L’étude donnera lieu à 4 enregistrements différents, les conditions expérimentales sont données ci-dessous :

	N° acquisition
	1
	2
	3
	4

	R (Ω)
	10
	30
	10
	10

	L (H)
	1
	1
	0,5
	1

	UG (V)
	3,0
	3,0
	3,0
	2,0


- Connecter le fil libre au point 1 et cliquer sur          (ou F10).

- Lorsque l’acquisition est terminée, débrancher un fil de la bobine et le reconnecter (afin d’éliminer l’énergie emmagasinée).
- Cliquer dans les paramètres d’acquisition sur « Ajouter les courbes ».
- Modifier les paramètres du circuit en fonction du tableau ci-dessus et refaire une acquisition.
4) Exploitation
a) Paramètres influant l’établissement du courant

- Exprimer littéralement i en fonction de uR et R.

- Cliquer sur [image: image1.png]Fichier_Tratements Eiion _Outls _Exéouter

Fenétres _aide

Cl2|H[&[B|E|N|5 (s (B|S|a|2 Décompte
Paramelres &
B ) Mouvenert X en m, Mouvermert  enm
Courbe(s)
Mouvernent X
Mouernent Y
a5
a
25
2
s
'
05
Temps enps
Mouvement ¥ 250 S0 750 1000
ALICLIE CARTE Fenren't | Toblew |




, glisser les courbes uR dans le tableur.

- Créer la grandeur i pour chaque acquisition (choisir la bonne unité).

- Afficher le graphe i = f(t) de la première acquisition.

· L’établissement du courant est-il instantané ?

· Relever la valeur Imax du courant lorsque le régime permanent est établi.

Lorsque le régime permanent est établi la bobine se comporte comme un simple conducteur ohmique de résistance r.

· Connaissant UG, Imax et R, calculer la valeur de r.

· A l’aide du curseur réticule déterminer la durée τ au bout de laquelle i vaut 63 % de Imax.

- Afficher les graphes montrant l’influence de R sur l’allure de la courbe i = f(t). Commenter.

- Afficher les graphes montrant l’influence de L sur l’allure de i = f(t). Commenter.

- Afficher les graphes montrant l’influence de UG sur l’allure de i = f(t). Commenter.

- Retirer toutes les courbes de la fenêtre graphique.

- Afficher le graphe i = f(t) de l’acquisition n°1.

- Cliquer sur [image: image2.png]Eichier _Iratemerts Edfion Outls Exéouer Fenétres Aide

s[ela[a[=[v[m]e]a]z] Doscrsie |
Faramétres &l ®
) Woerert s, aenert
Courbe(s)
Mouvemnent X
Mouvernent Y
ot varais e
Bels/E E - ‘
[ ouvermert X_| Temps (ouvement X0 evenent | I ImR|E
\ o 5 n  E— —
A o e
o B 181
E— [
- Jore o 1ane
| ST 203
EIS [T 02 220
o 210
— 281
o 2601
o 26
B [ [ T 22
o 27
- oae 26
E— os2 20
T 20 B
A o 27 H
[ FY 2 B
(£ o] 3
.
o s
amerert

‘ALCLIE CARTE




, glisser la courbe à modéliser, choisir le « Modèle utilisateur », sous le champ « Formule » écrire le modèle suivant « I*(1-exp(-temps/tau)) », au niveau de la courbe limiter la partie à modéliser à l’aide des droites en pointillés rouge. Si la modélisation ne fonctionne pas, indiquer des valeurs approximatives pour I et tau dans la fenêtre « Coefficient ».
· Comparer tau à la valeur théorique τthéo = L/(R + r).

b) Variation de la tension aux bornes de la bobine

Utiliser l’acquisition n°1 pour la suite.

- Exprimer littéralement uL en fonction de UG et uR.

- Cliquer sur [image: image3.png]Fichier_Tratements Eiion _Outls _Exéouter

Fenétres _aide

Cl2|H[&[B|E|N|5 (s (B|S|a|2 Décompte
Paramelres &
B ) Mouvenert X en m, Mouvermert  enm
Courbe(s)
Mouvernent X
Mouernent Y
a5
a
25
2
s
'
05
Temps enps
Mouvement ¥ 250 S0 750 1000
ALICLIE CARTE Fenren't | Toblew |




, glisser la courbe uR dans le tableur.

- Créer la grandeur uL (choisir la bonne unité).

- Afficher dans deux fenêtres graphiques distinctes les courbes uL = f(t) et i = f(t), n’afficher que les parties correspondant à l’établissement du courant.
· Comment varie uL au cours de l’établissement du courant ?

· Quelle est la valeur de uL à t = 0 ? Cette valeur était-elle prévisible ?

· Quelle est la valeur de uL en régime permanent ? Cette valeur était-elle prévisible ?
4) Conclusion

Pourquoi qualifie-t-on le régime de transitoire lors de l’établissement du courant ?

De quels paramètres dépend la durée du transitoire ?
L, r





1





R





SA1





Générateur SYSAM





Les boîtes de résistances sont à brancher selon le schéma suivant :








�





�





�





�








