[image: image1.jpg]Pt





[image: image12.jpg]


I.

Généralité

1.1
Définition

Les porteurs horizontaux : PLANCHERS & POUTRES
 sont des éléments de la construction qui transmettent
les charges
du bâtiment

aux porteurs verticaux : MURS & POTEAUX
1.2
Fonctions

	Stabilité
	
	Séparation

	Reprise et transmission des charges 
	
	Isolation thermique

	Contreventements
	
	Isolation phonique

	Stabilité au feu
	
	Protection incendie


Le passage entre les niveaux se fait par des trémies et réservations.(Escaliers, ascenseurs, conduits).

1.3
Fonctionnement mécanique

	[image: image14.png]




	[image: image2.png]



	[image: image3.png]




	
	Chargement
	Déformations

	
	[image: image4.png]



	[image: image5.png]




	
	Compression / Traction
	Armatures


II.
Poutrelles / Entrevous

Voir cours spécifique

III.
Dalles pleines

3.1
Mise en œuvre

	[image: image6.jpg]



	Étaiement    ( Étais, poutrelles primaires, puis secondaires

Coffrage          ( Peau de coffrage, coffrage des rives

Ferraillage   ( Armature en traction, compression et liaisons

Bétonnage       ( épaisseur variable

Finitions       ( parement : lissage, talochage

Décoffrage      ( d’abord partiel, puis total à 28 jours


3.2
Terminologie

[image: image13.png]


(.Étais
(.Coffrage de rive

(.Poutrelles Primaires

(.Secondaires

(.Peau coffrante

(.Armatures

(.Chaînage

(.Dalle pleine

IV.
Prédalles

4.1
Mise en œuvre

	[image: image7.jpg]



	Étaiement    ( Étais, madriers

Coffrage          ( coffrage des rives

Ferraillage   ( Complémentaires et liaisons

Bétonnage       ( Sur prédalles

Finitions       ( parement : lissage, talochage

Décoffrage      ( d’abord partiel, puis total 




4.2
Terminologie :

	(. Appuis

(. Prédalles

(. Armatures prédalles

(. Boucles de levage

(. Armatures dalle

(. Dalle Béton Armé


	[image: image8.png]





V.
Autres Planchers

	[image: image9.jpg]SRS AN N

um‘\m..




	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	Dalle ALVEOLAIRE
	Plancher BOIS
	Plancher Mixte

	(.Dalle (.Alvéoles

(.Palonniers.
	(.Poutres    (.Solives

(.Isolant (Auget) (.Parquet
	(.Poutrelles métalliques(.Treillis

(.Profilés métalliques(.Dalle


VI.
Synthèse

	
	Dalle Pleine
	Prédalles
	Poutrelles
	Alvéolaire
	Mixte
	Bois

	Nature
	Béton

Armé
	Béton Armé,

Précontraint
	Béton Armé,

Précontraint
	Béton ,Armé

Précontraint
	Métal,

Béton
	Bois

	Utilisation
	Tout cas
	Collectif,

Industriel
	Individuel
	Industriel
	Collectif,

Industriel
	Individuel

	Dimensions
	12 à 20 cm
	3 à 7 cm

(+2xH béton)
	12 à 30 cm

(+4 à 6béton)
	15 à 30 cm
	6 cm

(+ béton)
	Variable

	Portée
	3 à 6 m
	6 à 8 m
	> 6 m
	2,5 à 14 m
	
	4 à 5 m

	Appuis
	
	BA

M

L
	2

4

5
	BA

M

L
	2.5

5

2
	5 à 7 cm
	BA

M

Métal
	5

7

4
	

	Avantages
	Pas de grue

Souplesse
	Sans coffrage

Rapide
	Manuel

Pas de grue
	Portée, rapide

Sans coffrage
	Sans coffrage

Simple
	Esthétique



	Inconvénients
	Coffrage

Long
	Grue, stockage


	Long

Acoustique
	Esthétique

Poids, grue
	Esthétique,

thermique
	Cher,

portance































