[image: image1.jpg]



BEP METIERS DE L'ELECTROTECHNIQUE



FORMATION A L’HABILITATION ELECTRIQUE

[image: image7.png]AUTORISATION DE TRAVAIL (paragraphe 2.6.5)

Etablissement: ..........................
Exploitation (1) : Ne

Le chargé de consignation .................................
ou le chargé de travaux
ou le chargé d'exploitation

autorise M. ... .. ... ...
Chargé de travaux habilité. ........................... 0 @
Surveillant de sécurité électrique. . .................... O @2
Responsable de travaux, non habilité .................. 0 (2)

a effectuer les travaux suivants :

emplacements des travaux (A):

Dans le cas ou les travaux sont & effectuer par un responsable non
habilité

Mo, habilitation ......................... est chargé
par le chargé de consignation ou le chargé de travaux ou le chargé
d’exploitation de prendre les dispositions pour assurer la sécurité
vis-a-vis des risques d’ordre électrique occasionnés par les ouvra-
ges voisins de |'emplacement des travaux (A)

Surveillant de sécurité électrique . ...........................

Instructions & observer pour I'exécution de travaux au voisinage
d’ouvrages sous tension.

Les ouvrages suivants, situés au voisinage de I'emplacement (A),
sont maintenus sous tension :

Consigne particuliére :

Emplacement des écrans de protection :

Indications complémentaires :

Le chargé de consignation ou le

Sugng;ures chargé de travaux ou le chargé
d'exploitation ..............c..c.coeurennnn.
numéros des messages Le chargé ou responsable de tra-

- VBUX ..eeiriiieieaerseesaneeeseesrsoneanne
(1) Désignation de I'exploitation
(2) Marquer d‘une croix la case correspondante





VINCENT VAN NUFFEL - LYCEE LOUIS FEUILLADE  LUNEL 

[image: image3.jpg]


BEP Métiers de l'Electrotechnique







ATELIER

HABILITATION ELECTRIQUE B1V
 

   FICHE PEDAGOGIQUE

[image: image4.jpg]



Effectuer une opération de maintenance PREVENTIVE

[image: image5.jpg]



OBJECTIF PROFESSIONNEL
T4-2 MAINTENANCE : Etre capable de réaliser des tâches de maintenance préventive, de vérification de grandeurs électriques par des mesures et de surveillant de sécurité électrique sur un système électrique laissé sous tension.



COMPETENCES ATTENDUES
C1.5
: Recueillir les informations.

C2.14
: Repérer et remplacer l’élément à changer.

C2.16 
: Contrôler les grandeurs et effectuer les essais.

C3.4
: Identifier les habilitations requises.

C4.6
: Renseigner des opérations et des réglages effectués.

C4.7
: Rendre compte des difficultés rencontrées.

SAVOIRS
S5.2
: Formation et Habilitation 
[image: image6.bmp]
NOM:










DATE:

GROUPE:









DUREE:          h


PREREQUIS
Connaître le matériel courant des équipements industriels.

Savoir lire une documentation technique, un catalogue constructeur.

Savoir utiliser des appareils de mesures (U, I, , W).

Avoir reçu une formation Théorique à l’HABILITATION ELECTRIQUE.

ON DONNE
Un système (armoire électrique, TGBT) sous tension en ordre de marche.

Le dossier technique du système comportant les plans et les schémas.

Des logiciels de vérification et de certification des acquis théoriques (Habelec, Habilec, CAT).

ON DEMANDE
D’analyser les schémas électriques et de comprendre le fonctionnement du système.

D’identifier les différents niveaux d’habilitation au sein d’une entreprise.

D’effectuer les tâches demandées dans le strict respect des règles de sécurité électrique.

CRITERES DE 
Les schémas électriques sont correctement exploités.

REUSSITE
Les aspects théoriques sont maîtrisés et l’utilisation des logiciels est bonne.


Les tâches sont exécutées dans les règles de l’art et le respect des règles.


Les documents sont correctement renseignés.



CRITERES D'EVALUATION

SAVOIR FAIRE - COMPETENCES


C1.6
: Interpréter la fiche de maintenance préventive.








C2.14
: Repérer et remplacer l’élément à changer.








C2.16 
: Contrôler les grandeurs et effectuer les essais.








C3.4
: Identifier les habilitations requises.








C4.6
: Renseigner des opérations et des réglages effectués.







C4.7
: Rendre compte des difficultés rencontrées.

A : Bien maîtrisé    B : Assez bien maîtrisé    C : Insuffisamment maîtrisé


BEP métiers de l’Electrotechnique



FORMATION A LA PREVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ELECTRIQUE


DEFINITION ET ORGANISATION DE LA FORMATION

1/ PRESENTATION : 

La formation à « L’HABILITATION ELECTRIQUE » des élèves préparant le diplôme du BEP Métiers de l’Electrotechnique est construite en suivant les consignes et dans le strict respect des règles données par  le « REFERENTIEL DE LA FORMATION A LA PREVENTION DES RISQUES D’ORIGINES ELECTRIQUES DES ELEVES ET ETUDIANTS PREPARANT LES DIPLOMES DE L’EDUCATION NATIONALE ».

A partir de ce  document global ont été dégagé et construit les différents documents et séquences pédagogiques utilisés pour la formation dispensée aux élèves du  BEP Métiers de l’électrotechnique.

Le référentiel de la formation étant lui même issu de la publication UTE C18-510 qui définie les prescriptions et modalités générales d’exécution des opérations, quel que soit le type d’ouvrage selon la nature et l’environnement de cette opération, et qui précise les ouvrages électriques concernés. Notamment ceux objet du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail au titre III : Hygiène, sécurité et condition de travail, qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

2/ MODALITES DE CERTIFICATION:

L’acquisition des compétences professionnelles est constituée de deux étapes.

· L’acquisition des connaissances théoriques sanctionnée par un contrôle de connaissances.

· L’acquisition des compétences pratiques où l’élève met en application les taches professionnelles définies par le niveau d’habilitation visé. 

La mise en œuvre de ces tâches s’effectue dans le cadre des activités habituelles de travaux pratiques.

La certification à l’habilitation électrique intervient dès que tous les acquis théoriques et pratiques, correspondant au niveau d’habilitation visé, sont validés. 

La réussite aux tests à caractère théorique et aux tâches professionnelles est consignée par le professeur, dans le « CARNET INDIVIDUEL DE FORMATION » qui est signé par le chef d’établissement d’enseignement.

3/ NIVEAU D’HABILITATION:

· Niveau de diplôme : Le BEP Métiers de l’Electrotechnique est un diplôme de niveau V
· Niveau de formation du diplôme et exigence pour la certification : B1V
On rappelle qu’une habilitation d’indice numérique déterminé entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur.

4/ DEFINITION DES TACHES:

Les tâches professionnelles sont significatives des travaux à exécuter en milieu professionnel par des personnels habilités. Le niveau d’habilitation B1V qui  concerne le BEP Métiers de l’Electrotechnique définit trois tâches.

· TACHE 1 : Exécuter des opérations d’ordre électrique au voisinage de pièces nues sous tension.
· TACHE 2 : Mesurer des grandeurs électriques.
· TACHE 3 : Veiller à la sécurité électrique des personnes opérant sur un ouvrage électrique avec risque de voisinage de pièces nues sous tension.

 TACHES A REALISER PAR UN EXECUTANT ELECTRICIEN

SCENARIO




Vous êtes employé par l’entreprise d’installations électriques P. EGALRI  (SNC)  et vous devez intervenir comme électricien de maintenance à l’Usine de Traitement des Eaux (U.T.E.) de l’agglomération.

Monsieur EGALRI votre employeur, scrupuleux vis à vis de la sécurité, vous a habilité B1V après vous avoir fait suivre une formation à la prévention des risques d’origine électrique. 

Votre chef de chantier et responsable hiérarchique direct est M. MAS, il est habilité B2T. Il travaille lui aussi en ce moment à l’U.T.E.

Sur place, le directeur de l’usine est Monsieur W. ATER mais vous avez plus régulièrement à faire au responsable technique Monsieur PELEC qui est habilité à circuler dans tous les secteurs de l’usine. Il est habilité B2V, BR, BC.
Les différents secteurs de l’usine sont alimentés en  400V triphasé à partir d’un poste de livraison 20KV/400V privé situé à l’intérieur de l’usine.

M. MAS vous demande de contrôler le fonctionnement de l’ensemble des armoires électriques du site et de prévoir le remplacement des composants d’usure les plus anciens tels que les contacteurs, relais thermique (avec reprise du réglage), démarreur moteur, etc…

1/ QUESTIONS : Connaissances théoriques

2.1/ Reconstituer à partir du sénario proposé ci-dessus et vis à vis de l’habilitation électrique le rôle de chaque personne en indiquant à chaque fois son nom et sa fonction. Vous pouvez vous aidez de la liste suivante (EMPLOYEUR,  CHARGE D’EXPLOITATION,  CHARGE DE CONSIGNATION ELECTRIQUE, CHARGE DE TRAVAUX,  CHARGE D’ESSAIS,  EXECUTANT, SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE).

	NOM
	FONCTION

	VOUS
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



1.2/ Indiquer les domaines de tension pour lesquelles doit être habilité M. PELEC.

1.3/ Les armoires électriques que vous devez contrôler sont alimentées en 400V Triphasé. Indiquer le domaine de tension pour lequel vous devez être habilité.


1.4/ Que signifie B1V ?

1.5/ Vous allez devoir intervenir au voisinage de pièces nues sous tension, donner la liste complète des EPI et des equipements collectifs de sécurité.



1.6 Indiquer la procédure de vérification du V.A.T.


2/ APPLICATION : (SUR TOUT SYSTEME TECHNIQUE DISPONIBLE A L’ATELIER D’ELECTROTECHNIQUE)
Le professeur met à votre disposition un système, un sous-système (composé d’une partie opérative et d’une armoire électrique), ou une armoire de type TGBT qui représente une armoire électrique de l’usine.

L’équipement est maintenu en service et sous tension durant le déroulement de l’activité.
2.1/ Vous avez à votre disposition la documentation compléte du matériel.

Indiquer le nom et la fonction d’usage du système. Pour cela vous complèterez l’analyse fonctionnelle suivante.





 B1V
Exécuter des opérations d’ordre électrique au voisinage de pièces nues sous 

TACHE 1





tension

2.2/ Expliquer en quelques lignes le fonctionnement du système ou de l’armoire sur lequel vous allez intervenir. 

Votre explication doit permettre à un autre électricien de comprendre et de faire fonctionner le système sans l’avoir vu préalablement. Vous indiquerez plus particulièrement le rôle d’éventuels Boutons Poussoirs, Voyants, Capteurs, Disjoncteurs, Moteurs, Dispositifs de sécurité, etc… 


2.3/ Représenter ci-dessous le plan d’implantation de l’armoire ou partie d’armoire électrique mise à votre disposition.

      Vous devrez préciser l’emplacement de votre intervention.





 B1V
Exécuter des opérations d’ordre électrique au voisinage de pièces nues sous 

TACHE 1





tension

2/ APPLICATION : Exécution

Le Chargé de Travaux ( ici votre professeur) vous a indiqué l’opération d’ordre électrique que vous devez réaliser et vous donne l’ordre d’exécution. 


2.1/  Indiquer ci-dessous la tâche que vous devez réaliser.


2.2/  Etablir la liste du matériel électrique, de l’outillage et des appareils de mesures nécessaires à l’exécution de cette  tâche.


2.3/ Après avoir réalisé l’opération, proposer un mode opératoire pour cette tâche. On vous demande d’indiquer l’ordre d’enchaînement des opérations (EPI, nappe électrique, VAT, etc…) afin de pouvoir reproduire ultérieurement cette tâche dans de bonnes conditions.


Après avoir libéré la zone travaux et avisé le chargé de travaux de la fin d’exécution du travail le professeur VALIDE LA FIN DE TACHE


BEP Métiers de l'Electrotechnique







ATELIER

HABILITATION ELECTRIQUE B1V
 

   FICHE D’EVALUATION


TACHE 1

Effectuer une opération de maintenance PREVENTIVE


OBJECTIF PROFESSIONNEL
T4-2 MAINTENANCE : Etre capable de réaliser des tâches de maintenance préventive sur un système électrique laissé sous tension.


SAVOIRS
S5.2
: Formation et Habilitation 

NOM:










DATE:

GROUPE:









DUREE:         h


CRITERES D'EVALUATION



RESULTATS ATTENDUS


 OUI
  NON


Attend l’ordre d’exécution



Vérifie et porte les EPI durant l’exécution de l’activité prescrite


Dispose correctement les équipements collectifs / individuels de sécurité






 
Respecte les consignes













Exécute si nécessaire une VAT de contrôle




Libère la zone de travaux à la fin de son activité



Avise le chargé de travaux  à la fin d’éxécution de son travail
















VALIDEE








     

OBSERVATIONS PROFESSEUR :


TACHES A REALISER PAR UN EXECUTANT ELECTRICIEN 


 B1V



Mesurer des grandeurs électriques 

TACHE 2








1/ APPLICATION : Préparation

Le chargé de travaux (ici le professeur) met à votre disposition un système (composé d’une partie opérative et d’une armoire électrique), ou une armoire électrique (de type TGBT) sur lequel vous allez devoir réaliser une série de mesures électriques. 

L’équipement est maintenu en service et sous tension durant le déroulement de l’activité.
Vous avez à votre disposition la documentation compléte du matériel

1.1/. Le professeur vous indique la mesure à effectuer et vous donne l’ordre d’exécution du travail. Indiquer ci-dessous la ou les mesures que vous devez réaliser.


1.2/  Etablir la liste du matériel électrique, de l’outillage et des appareils de mesures nécessaires à l’exécution de l’activité.


1.3/ A partir du schéma général du système mis à votre disposition, représenter la partie du schéma électrique dans laquelle vous allez insérer l’appareil de mesure. Le schéma doit être précis et juste.



 B1V



Mesurer des grandeurs électriques 

TACHE 2








2/ APPLICATION : Exécution

 2.1/ Consigner dans le tableau suivant les réglages de l’appareils de mesure.

	Type d’appareil
	Marque
	Références
	Réglages
	Calibre utilisé

	
	
	
	
	


2.2/ Consigner dans le tableau suivant le ou les résultats obtenus en indiquant si ces résultats sont conformes à ce que l’on pouvait attendre. Vous justifierez votre réponse.

	Désignation de la mesure
	Valeur
	Conformité du résultats

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.3 / Après avoir réalisé l’opération, proposer un mode opératoire pour cette tâche. On vous demande d’indiquer l’ordre d’enchaînement des opérations (EPI, nappe électrique, VAT, etc…) afin de pouvoir reproduire ultérieurement cette tâche dans de bonnes conditions.


Après avoir libéré la zone travaux et avisé le chargé de travaux de la fin d’exécution du travail le professeur VALIDE LA FIN DE TACHE


BEP Métiers de l'Electrotechnique







ATELIER

HABILITATION ELECTRIQUE B1V
 

   FICHE D’EVALUATION


TACHE 2

Vérification de grandeurs électriques par des mesures


OBJECTIF PROFESSIONNEL
T4-2 MAINTENANCE : Etre capable de vérifier des caractéristiques électriques par des mesures sur un système électrique laissé sous tension.


SAVOIRS
S5.2
: Formation et Habilitation 

NOM:










DATE:

GROUPE:









DUREE:         h


CRITERES D'EVALUATION



RESULTATS ATTENDUS


 OUI
  NON


Attend l’ordre d’exécution



Vérifie et porte les EPI durant l’exécution de l’activité prescrite


Respecte les consignes













Effectue le travail suivant les instructions reçues



Libère la zone de travaux à la fin de son activité



Avise le chargé de travaux  à la fin d’éxécution de son travail
















VALIDEE








     

OBSERVATIONS PROFESSEUR :



TACHES A REALISER PAR UN EXECUTANT ELECTRICIEN 


 B1V
Veiller à la sécurité électrique des personnes opérant sur un  ouvrage électrique
TACHE 3


avec risque de voisinage de pièces nues sous tension


1/ APPLICATION : 

Le chargé de travaux (ici le professeur) met à votre disposition un système (composé d’une partie opérative et d’une armoire électrique), ou une armoire électrique (de type TGBT) sur lequel des opérations sont en cours. 

L’équipement est maintenu en service et sous tension durant le déroulement de l’activité.


Vous avez à votre disposition la documentation compléte du matériel

1.1/. Le professeur vous indique la nature des opérations en cours sur l’ouvrage électrique et vous donne l’ordre de commencer la surveillance des travaux.  Il vous remet une AUTORISATION DE TRAVAIL. 

Indiquer ci-dessous la nature de la tâche en cours que vous devez surveiller.


1.2/ Relever l’ordre des opérations effectuées par le non électricien.


 B1V
Veiller à la sécurité électrique des personnes opérant sur un  ouvrage électrique
TACHE 3


avec risque de voisinage de pièces nues sous tension


1.3/ Veiller à ce que le non électricien ne s’approche pas des pièces nues sous tensions. Relevez et indiquer ci-dessous d’éventuelles erreurs dans les procédures en cours. 


1.4/ Une fois les opérations en cours terminées vous devez compléter et remettre au chargé de travaux ou au chargé de consignation l’AVIS DE FIN DE TRAVAIL. Compléter le document en ANNEXE 1.

Après avoir libéré la zone travaux le professeur VALIDE LA FIN DE TACHE

ANNEXE 1


[image: image2.png]AVIS DE FIN DE TRAVAIL

ML e chargé ou responsable
de travaux de 1'entreprise ou dU............cccoveeeeeceniericncecennneesinnnees

ServiCe ........ooceiriecereiianee avise M. ........cocviiineeenne chargé
de consignation ou chargé de travaux ou chargé d’exploitation que
les travaux aux lieux et emplacements désignés au recto sont

OrMINGS 18 ........ceoeiiieiri et e 19.....
A [ ST, min, et que son personnel a été ras-

semblé et informé de la fin du travail.

Le chargé de consignation ou le

Signatures chargé de travaux ou le chargé
ou d’exploitation ................occceeernecnne
numéros des messages Le chargé ou responsable de tra-






BEP Métiers de l'Electrotechnique







ATELIER

HABILITATION ELECTRIQUE B1V
 

   FICHE D’EVALUATION


TACHE 3

Veiller à la sécurité électrique des personnes opérant sur un  ouvrage électrique avec risque de voisinage de pièces nues sous tension

OBJECTIF PROFESSIONNEL
T4-2 MAINTENANCE : Etre capable de Veiller à la sécurité électrique des personnes opérant sur un  ouvrage électrique.


SAVOIRS
S5.2
: Formation et Habilitation 

NOM:










DATE:

GROUPE:









DUREE:         h


CRITERES D'EVALUATION



RESULTATS ATTENDUS


 OUI
  NON


Attend l’AUTORISATION DE TRAVAIL du chargé de travaux pour 



assurer la surveillance.

Veille à ce que les exécutants ne s’approche pas dangereusement des




pièces nues sous tension.




Veille à ce que les consignes soient repectées

Renseigne l’AVIS DE FIN DE TRAVAIL









VALIDEE








     

OBSERVATIONS PROFESSEUR :


BEP Métiers de l'Electrotechnique







ATELIER

HABILITATION ELECTRIQUE B1V
 

   FICHE D’EVALUATION


RECAPITULATIF


OBJECTIF PROFESSIONNEL
T4-2 MAINTENANCE : Etre capable de réaliser des tâches de maintenance préventive, de vérification de grandeurs électriques par des mesures et de surveillant de sécurité électrique sur un système électrique laissé sous tension.


SAVOIRS
S5.2
: Formation et Habilitation 

NOM:










DATE:

GROUPE:









DUREE:         h


Nom du Professeur :



	N° DE TACHE
	DATE DE PASSAGE
	VALIDEE
	NON VALIDEE

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	THEORIE 

(Logiciel CAT)
	
	
	

	VALIDATION B1V
	
	
	


OBSERVATIONS du PROFESSEUR :


Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade – LUNEL      Habilitation Electrique					        Page 4				





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					        Page 3				





Vincent Van Nuffel - Lycée Louis Feuillade LUNEL	Habilitation Electrique					      Page 2				





EPI :





ECS :





C





R





E





W





A-0





NOM :





   OUI       /     NON





L’exécutant électricien agit toujours sur instructions verbales ou écrites. Il peut exécuter des travaux ou des manœuvres.


Il assure toujours sa propre sécurité.





L’exécutant doit : 	Suivre les instructions du chargé de travaux.


Respecter les limites de la zone de travail qui lui a été définie.


Porter les EPI.


N’utiliser que du matériel adapté.


Vérifier le matériel et les outils avant utilisation.





VAT : Dans tous les cas, la vérification d’absence de tension aussi près que possible du lieu de travail doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs y compris le neutre avec un appareil spécialement conçu à cet usage et ce immédiatement avant chaque opération et immédiatement après. 


Le bon fonctionnement de ce matériel doit également être vérifié.





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					          Page 6				





   OUI       /     NON





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					          Page 8				





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					          Page 8				





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					         Page 9				





   OUI       /     NON








Le surveillant de sécurité électrique doit être habilité 0 ou 1 au minimum.


quand doit on avoir recours à un surveillant de sécurité électrique ? 





- Lorsque les travaux en cours sont d’ordres non électriques et réalisés par du personnel dont un au moins est non électricien et non habilité. La surveillance doit être permanente et le surveillant de sécurité peut être alors désigné chef d’équipe mais jamais chargé de travaux.


  


- Lorsque les travaux sont d’ordre non électrique mais que l’ensemble du personnel est habilité 0, on désigne un surveillant de sécurité parmis le personnel (un habilité 0 surveille les autres habilités 0). Il joue alors le rôle de chef d’équipe mais jamais de chargé de travaux.





- Dans tous les cas le surveillant de sécurité électrique doit recevoir du chargé de travaux ou du chargé de consignation une AUTORISATION de TRAVAIL et remettrre à la fin des opérations un AVIS de FIN de TRAVAIL.








Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					       Page 11				








Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					       Page 13				




















Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade – LUNEL      Habilitation Electrique					        Page 5				





INDIQUER PAR EXEMPLE:





SECTIONNEUR ou INTER-SECTIONNEUR





DISJONCTEURS





TRANSFORMATEUR





PORTE-FUSIBLES





CONTACTEUR





RELAIS THERMIQUE





API, ESPACE DISPONIBLE





ALIMENTATION CC





RAIL et GOULOTTE





COMMUTATEUR à CLE





BORNIERS





RELAIS THERMIQUES





VARIATEUR MOTEUR





AUTRES…





C





B





A





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					          Page 7				





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					        Page 10				





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					        Page 12				





Vincent Van Nuffel - Lycée Louis Feuillade LUNEL	Habilitation Electrique					      Page 1				





Vincent Van Nuffel – Lycée Louis Feuillade LUNEL	   Habilitation Electrique					       Page 14				








