	NOM :
	Moteur asynchrone

Variation de Vitesse 
	DATE :

	PRENOM :
	
	PAGE :           1/9

	CLASSE : 
	
	

	SYSTEME :



[image: image23.png]



La vitesse de rotation d'un moteur asynchrone est :


[image: image1.wmf]s

f

n

P

=



avec  

[image: image2.wmf]r

n-n

g=

n

s

s



d’où  

[image: image3.wmf](

)

´

=

s

r

1-g

nn



[image: image4.png]




[image: image5.png]n, = vitesse de rotation du rotor

n; = vitesse de rotation du champ en tours/s

f = fréquence du réseau d'alimentation en Hz
p = nombre de paires de péles par phase

g = glissement




La vitesse est donc fixée par la constitution du moteur (nombre de paires de pôles), la nature du réseau d'alimentation (fréquence) et le glissement.

Bien entendu, des systèmes mécaniques  permettent de modifier cette vitesse (boîtes de vitesse, variateur mécanique...)

Mais il peut être nécessaire de pouvoir choisir des vitesses différentes pour un moteur donné sans avoir recours à des équipements complexes et coûteux.

Pour faire varier la vitesse de rotation du moteur, il existe trois méthodes :
· Agir sur la constitution du moteur : couplage d'enroulements ou enroulements séparés.
· Agir sur le glissement : utilisation d'un rhéostat rotorique
· Agir sur la fréquence de l'alimentation du moteur : variation de vitesse par M.L.I. ou par  contrôle vectoriel de flux.

Agir sur la constitution du moteur (Moteur à deux vitesses PV et GV)
Couplage d'enroulements : Moteur DAHLANDER
Le moteur Dahlander dispose de deux vitesses de rotation par couplage d’enroulement(ou encore couplage de pôles). Il possède deux bobinages par phases que l’on peut coupler en parallèle (une paire de pôles ou en série deux paires de pôles).
[image: image6.png]En associant les deux bobinages en En associant deux bobinages en série, on
paralléle, leurs actions vont se superposer double le nombre de péles (deux paires de
et ils se comporteront comme un seul poles).

enroulement (une paire de poles). La vitesse du moteur est divisée par deux.

Le moteur tournera a sa vitesse maximale.




	Boite à bornes
	Schéma

	
	

	[image: image7.png]Bornes pour grande vitesse

Bornes pour petite vitesse




	[image: image8.png]w2 U2 V2

ur vi wi

w2

Ul

u2

Vi

V2






	Câblage de la boite à bornes Grandes vitesse GV

Les bornes « petites vitesses » sont mises en court-circuit et les bornes « grandes vitesses » sont chacune reliées à une phase.

Ce couplage est aussi nommé parallèle étoile : en effet, les bobinages sont reliés en parallèle deux à deux.
	Câblage de la boite à bornes Petites vitesse PV

Les bornes « grandes vitesses » ne sont pas connectées et les bornes « petites vitesses » sont chacune reliées à une phase.
Ce couplage est aussi nommé « série-triangle » : en effet, les bobinages sont reliés en série

	[image: image9.png]



	[image: image10.png]






Circuit de puissance et de commande
[image: image24.png]KM1 : petite vitesse

KM2 : grande vitesse

KM3 : couplage paralléle
des bobinages

S1 : arrét

$2 : marche petite vitesse

$3 : marche grande vitesse



[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]T3 2 mn%

A122 N 21 22 @ 21 4





[image: image25.png]Ul

1]

Vi wi

V2 w2



Moteur à deux d'enroulements séparés
Le moteur à enroulements séparés correspond à l’assemblage de deux moteurs aux vitesses différentes dans la même carcasse.
L’encombrement d’un tel moteur est plus important que pour un moteur asynchrone à couplage d’enroulements (moteur dahlander) mais le rapport des vitesses est quelconque.
	Boite à bornes
	Schéma

	
	

	[image: image13.png]Branchements ® ® O
pour la vitesse 1

Branchements
pour la vitesse 2





	[image: image14.png]ur vi wi

uz vz w2






	Dans la version présentée ici, le moteur est en couplage étoile.

Il existe également des moteurs à deux enroulements pouvant être utilisés en étoile triangle


Circuit de puissance et de commande
[image: image26.png]Rhéostat
rotorique




[image: image27.jpg]Consigne de vifesse...

Etage de puissance
Ui(f)

Alimentation secteur
(mono ou triphasée)

Filtre Onduleur

Pont de diodes servant Condensateurs pour  Produit la tension
d redresser le courant lisser les ondulations sinusoidale de référence d

alternatif., du courant redressé.  la fréquence souhaitée et
génére les 3 phases en MLI.

Redresseur



[image: image15.png]


[image: image16.jpg]



Agir sur le glissement : utilisation d'un rhéostat rotorique

[image: image28.wmf]
Ce procédé de variation de vitesse s'applique aux moteurs à rotor bobiné.
Les résistances variables d'un rhéostat sont placées en série avec les bobinages du rotor : le réglage du rhéostat modifie le glissement du rotor.
Augmenter le glissement fait baisser la vitesse tout en maintenant un couple moteur maximal dans toute la plage de variation de la vitesse.
Cependant, abaisser la vitesse du moteur conduit à des pertes par effet Joule très élevées.
Le rendement de ce type de variateur n'est pas excellent.
Agir sur la fréquence de l'alimentation du moteur  
Variateur de vitesse par M.L.I. (Modulation de largeur d’impulsion)
La vitesse de rotation d'un moteur asynchrone étant directement liée à la fréquence de son alimentation, pouvoir agir sur cette fréquence permet de modifier la vitesse du moteur.
Il n'est cependant pas possible d'agir directement sur le réseau de distribution, c'est pourquoi on utilise la technique de modulation de largeur d'impulsion pour générer un signal électrique dont la fréquence sera contrôlée.

La modulation de largeur d’impulsion M.L.I. est une technique pour générer une tension quasi sinusoïdale à partir d’un signal continue

Cette technique consiste à découper la tension d’alimentation afin d’obtenir un courant d’alimentation du moteur quasi-sinusoïdal quelle que soit la fréquence d’alimentation. 

[image: image17.jpg]Tension sinusoidale
reconstituée par
hachage d'une tension
continue

Courant "sinusoidal”
circulant dans les
enroulements stato-
riques du moteur




La loi de commande des variateurs de vitesse peut s'adapter à la charge à entraîner et permettre d’obtenir un couple régulier, une rotation régulière à basse vitesse et une limitation des pertes.

Afin d’obtenir un couple constant quelle que soit la fréquence. La variation de fréquence s’accompagne d’une variation de tension puisque dans les ¾ des utilisations, on désire un fonctionnement à couple constant.

Comme sur un moteur asynchrone le couple est : 
[image: image18.wmf]2

2

U

TK

f

=´


Donc avec les variateurs de type M.L.I si on s’efforce de garder un rapport  
[image: image19.wmf]U

constant

f

=

, Il faut la variation de tension en même temps que la variation en fréquence
Schéma fonctionnel d’un variateur de vitesse électronique MLI:
[image: image29.wmf]
( CONVERTISSEUR ALTERNATIF CONTINU 
[REDRESSEUR]

La tension alternative monophasée ou triphasée de réseau est convertie en tension continue par l’intermédiaire du pont redresseur 

( CONDENSATEUR DE FILTRAGE
Permet un lissage du courant, donc transforme un courant fortement ondulé en courant faiblement ondulé se rapprochant du courant continu.

( CONVERTISSEUR continu / ALTERNATIF
[ONDULEUR]

Fournit à partir d’une tension continue une tension alternative à fréquence variable.
( Carte de Contrôle : Commande des composants de puissance, gestion des modes de fonctionnement.
[image: image30.wmf]
Fonctions réalisées par un variateur de vitesse 
Un moteur électrique est une machine qui entraîne une charge caractérisée par un couple à fournir à une vitesse fixe ou variable. Quel que soit le convertisseur, il doit satisfaire aux fonctions suivantes.

DEMARRAGE

C‘est la mise en vitesse d’une machine depuis l’arrêt jusqu’à la vitesse nominale. Il faut éviter les pointes de courant.

[image: image31.wmf]Accélération et décélération 
Par réglage on peut obtenir une mise en rotation et une mise à l’arrêt progressive pour éviter les pointes de courant et les à-coups.

VARIATION DE VITESSE

Deux notions fondamentales sont à discerner : la variation, la régulation

Variation de vitesse 

Le variateur est capable de délivrer en sortie une alimentation triphasée à fréquence variable, ce qui permet d’obtenir plusieurs vitesses de rotation pour le moteur câblé en aval 

[image: image32.wmf]Régulation 

- Un variateur peut ne pas être en même temps un régulateur, par exemple la vitesse du moteur peut être ralentie si la puissance demandée au moteur augmente.

C’est un système qui possède une commande avec amplification de puissance mais qui n’a pas de boucle de retour. Il est dit en boucle ouverte.
- Un variateur peut être muni d’un régulateur pour, par exemple, maintenir la vitesse du moteur même si la puissance demandée au moteur augmente.
Un régulateur est un système asservi. C’est à dire qu’il possède les deux propriétés suivantes

- Un dispositif qui agit sur le convertisseur de puissance du moteur

- La régulation proprement dite dans laquelle la grandeur de sortie, par exemple la vitesse, est asservie à une grandeur de référence. On dit alors que l’on est en boucle fermée.

INVERSION DU SENS DE MARCHE
Le variateur est capable de délivrer en sortie une alimentation triphasée à fréquence variable, ce qui permet d’obtenir plusieurs vitesses de rotation pour le moteur câblé en aval.

MODES DE FONCTIONNEMENT ( TRANSFERT D’ÉNERGIE )

UNIDIRECTIONNEL OU RÉVERSIBLE

Un variateur est dit unidirectionnel s’il ne permet le passage de l’énergie que dans le sens réseau vers récepteur.

Un variateur est dit bidirectionnel ou réversible s’il autorise le transfert d’énergie aussi bien dans le sens réseau récepteur  que dans le sens inverse. Ceci permet d’effectuer un freinage par récupération d’énergie, l’énergie étant renvoyée au réseau.

Chaîne des énergies en récupération (mode réversible).

[image: image33.wmf]
REMARQUE : Pour fonctionner en  récupération d’énergie, il faut une réversibilité en tension et en courant.
Le bloc redresseur sera constitué différemment entre un variateur réversible et un variateur noun réversible
FONCTIONNEMENT DANS LES QUATRE QUADRANTS
On peut caractériser les différents fonctionnements d’un moteur en fonction de deux paramètres :

- La vitesse (deux sens de rotation) 

- Le couple (couple moteur et couple de freinage)

FONCTIONNEMENT DANS LES QUATRE QUADRANTS    RAPPORT COUPLE VITESSE
[image: image34.wmf]
	
	Type de fonctionnement
	Couple

T
	Vitesse

n
	T ( n

Puissance 
	Quadrant

	1er sens de rotation
	moteur
	+
	+
	+
	1

	
	générateur
	+
	-
	-
	2

	2e sens de rotation
	moteur
	-
	-
	+
	3

	
	générateur
	-
	+
	-
	4


( Dans les quadrants 1 et 3 le moteur fournit une puissance motrice (n et T dans le même sens ). Marche en moteur.

( Dans les quadrants 2 et 4 le moteur absorbe une puissance mécanique fournie par la charge. Marche en freinage.

Variateur de vitesse par contrôle vectoriel de flux.
Les modes de démarrage et d'alimentation traditionnels des moteurs asynchrones (étoile triangle, statorique...) permettent de limiter l'appel de courant mais ne permettent pas de contrôler le couple d'entraînement qui varie avec la vitesse instantanée et l'échauffement du moteur.
La commande avec un variateur de vitesse à U/f constante (commande en MLI) permet de fixer une consigne de vitesse variable mais les performances sur le contrôle du couple moteur sont très mauvaises à faibles vitesses (entre 15 et 100 tours/min selon le variateur).
[image: image20.png]Grandeurs de commande : Grandeurs fournies par le moteur :
tension, courant, fréquence vitesse, couple, position du rotor

qui dépendent des grandeurs de commande,
du moteur et d'elles-mémes (couple et vitesse
sont interdépendants).

Moteur





Auparavant, pour contrôler le couple d'entraînement d'un moteur, il fallait utiliser un moteur à courant continu : le courant dans l'induit et le flux électromagnétique sont découplés et il suffit de contrôler le courant pour contrôler le couple.

Le flux électromagnétique et le courant d'induit ne sont pas découplés dans un moteur asynchrone et ce n'est qu'avec la puissance de calcul des variateurs modernes qu'on peut contrôler le flux électromagnétique pour maintenir un couple d'entraînement constant même à vitesse réduite.

Schéma fonctionnel d’un variateur de vitesse électronique à contrôle vectoriel de flux
La variation par contrôle vectoriel de flux nécessite de mesurer en permanence le courant dans les bobinages du moteur ainsi que la vitesse du moteur pour adapter en temps réel les différents paramètres de commande en fonction du comportement réel du rotor.

[image: image21.png]Redresseur Filtre Onduleur Puissance
Lo Codeur

Alimentation secteur
(mono ou triphasée)

Consigne mesure
. du courant
de vitesse

Consigne de couple
Consigne de flux

vifesse instantanée information de position




[image: image22.png]Affention, ce schéma fonctionnel est extrémement simplifié et ne présente que le principe
général du contréle vectoriel de flux (le schéma fonctionnel réel est bien plus complexe).




�





�





�











La commande d’un tel moteur utilise un contacteur inverseur afin que les deux vitesses de rotation ne puissent être commandées simultanément.





�





M


3





W





U





V











Microprocesseur





Commande des composants de puissance





Réseau





(





(





Module de puissance





Module de commande 





2





4





3





1





�





Vitesse





Temps





Accélération





Vitesse constante





Arrêt





Décélération





Convertisseur de puissance





M


3





G





Consigne





Régulateur





Boucle de rétroaction





M


3








Utilisation





Energie mécanique Wm





Energie électrique Wel





Energie mécanique Wm





Energie électrique


Wel





Variateur réversible





Variateur non réversible





Module de freinage





Restitution d’énergie électrique au réseau





Couple


( T )





�





�





�





�





�





Vitesse  (n)





�





T ( 0


n ( 0





T ( 0


n ( 0





T ( 0


n ( 0





T ( 0


n ( 0





Le couple et la vitesse sont de sens opposés





Le couple et la vitesse sont de sens opposés





Le couple et la vitesse sont dans le même sens





Le couple et la vitesse sont dans le même sens





n





T





(





(





(





(





P ( 0





P ( 0





P ( 0





P ( 0





QUADRANT 2





QUADRANT 1





QUADRANT 3





QUADRANT 4





�





� EMBED Word.Picture.6  ���





T





n





�





�








[image: image35.wmf][image: image36.wmf]_1352816841.unknown

_1352817020.unknown

_1174190961.unknown

_1174307377.unknown

_1174190951.unknown

_859269873.doc
������




