LA RESISTIVITE ELECTRIQUE DES MATERIAUX.

Parmi tous les matériaux, on peut distinguer ceux qui conduisent l’électricité : LES CONDUCTEURS et ceux qui ne la conduisent pas : LES ISOLANTS. Nous ne prendrons pas en compte ceux qui laissent plus ou moins passer le courant électrique que l’on appelle : LES SEMI-CONDUCTEURS.

La capacité d’un matériau à s’opposer à la circulation du courant électrique est appelée RESISTIVITE : elle correspond à la résistance d’un tronçon de matière de 1m de longueur et de 1m2 de section. Son unité est le ohm.mètre [Ω.m]. Son symbole est ρ .

Plus la résistivité d’un matériau est grande, plus le courant électrique aura de la peine à le traverser.

La résistivité varie en fonction de la température : elle augmente avec elle. Par exemple, la résistance du filament de tungstène d’une ampoule est beaucoup grande quand celui-ci est chaud que quand il est froid .C’est d’ailleurs pour cela que le filament rougit et donc qu’il produit de la lumière. Si le filament laissait autant passer le courant à chaud qu’à froid, l’ampoule  ne produirait pas de lumière.

Quand la température de conducteur descend à une valeur proche du zéro absolu (0°K = -273.15°C : c’est le moment où toutes les particules du corps seraient immobiles), la résistance du matériau est presque nulle.

Pour un métal très pur, la résistivité peut varier  d’un facteur 105 pour une température proche de 0°K à la température ambiante : 20°C.

La résistivité ρ est une caractéristique intrinsèque du matériau et elle varie de 1,6 . 10 -8  Ω.m pour un bon conducteur comme l’argent à 1016 Ω.m pour un bon isolant comme le quarz fondu ..

Adresses de sites :

http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM23/RM23B/RM23B01.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conductibilit%C3%A9
Site avec le tableau le plus complet :

http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Divers/dico/E_rho.htm
Recherche les valeurs de la résistivité des matériaux suivants en utilisant toujours le même exposant de 10 : 10-8 pour les exposants dont la valeur est négative :

	Matériau


	Résistivité à 20°C



	Argent


	

	Cuivre


	

	Bois


	

	Verre


	

	Bronze


	

	Eau 


	

	Mercure


	

	Etain


	

	Carbone (graphite)


	

	Aluminium


	

	Or


	

	Caoutchouc


	

	Laiton (Cu+Zn)


	

	Zinc


	


Effectue la liste du meilleur conducteur au moins bon : ………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Effectue la liste du meilleur isolant au moins bon : …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Site d’approfondissement : (diapositives : 6,8,14,21,22,23,24,26)

http://www.civil.usherbrooke.ca/cours/gci116/notecours/4.1.3.Electrique.ppt#267,1
