
COURS N° 6 : Le disjoncteur différentiel

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE


TITRE
ACTIVITÉS PROF
ACTIVITÉS ÉLÈVES


DURÉE




























































































FIN DU COURS {? heures}

Tableau de comité de lecture

Date de lecture
Lecteurs
Observation
Remarques rédacteur
Date modifications

6 janvier 2001

Première Version + Améliorations mineures

6 janvier 2001

8 septembre 2001
CROCHET David
Mise à jour des données de cette page (mail + adresse)

8 septembre 2001

Si vous avez lu ce cours et que vous avez des remarques à faire, n'hésiter pas et écrivez-moi à l'adresse suivante :

Ce dossier contient :

· Un dossier élève (pages 4 à 6)

· Un dossier prof (pages 7 à 9 )

· Un transparent (page 10 à 13 )
E-Mail :

Crochet.david@free.fr
Adresse Professionnel :

CROCHET David
Professeur de Génie électrique

Lycée Joliot CURIE

Place du Pigeon Blanc

02500 HIRSON

(Adresse valable jusq'au 30 juin 2002







COURS N° 6 

Le disjoncteur différentiel





Niveau : 1 STI GET

Lieu : Salle de cours

Durée : ? heures






Organisation : Classe entière





LIAISON AU RÉFÉRENTIEL



PRÉ-REQUIS

Les élèves doivent être capables : 

- les lois du magnétisme (physique)



OBJECTIFS

Les élèves devront être capables de :



NIVEAU D'APPRENTISSAGE



MÉTHODE

· Passive

S.T.I. - G.E.T.
B 2 – ÉLECTROTECHNIQUE
COURS

N° 6 


TECHNOLOGIE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE


Le Disjoncteur Différentiel

Objectif :

Documents :

Secteur : Salle de cours






Durée : ? heures

Le Disjoncteur Différentiel

1. Principe de fonctionnement

[image: image3.wmf]I

2

I

1

Zone 

A

e = n

dt

d

Φ


Lorsqu'un fil est parcouru par un courant, il crée un champ magnétique dans sa périphérie. Si les deux intensités alternatives I1 et I2 sont égales le champ magnétique résultant dans la zone A est nul.

Lorsque I1 est différent de I2, un champ magnétique alternatif résultant apparaît dans la zone A. Ce champ est canalisé au moyen d'un tore (élément ferromagnétique). Si on place des spires de fils conducteur formant un bobinage sur ce tore, une tension apparaît aux bornes du bobinage (
[image: image1.wmf]dt

d

Φ

n

e

=

). Cette tension est utilisable au niveau d'un déclencheur magnétique.

Le système est analogue en triphasé mais il comprend 3 ou 4 bobines sur le tore.

Le disjoncteur différentiel assure la protection :

[image: image4.wmf]Accrochage

Ressort de

rappel

Bouton de

déclenchement

Bouton

d'enclenchement

déclencheur

thermique

Déclencheur

magnétique

Electro-

aimant

Bobine de

détection

Tore

magnétique


· Des circuits contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts-circuits
· La protection des personnes contre les contacts indirects, fuite de courant à la terre
Une action manuelle ou une détection de défaut peut libérer l'accrochage et assurer l'ouverture des pôles.

2. Utilisation d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel

[image: image5.wmf]Réseau 

haute tension

Réseau 

basse tension

R

A

R

U

I

d

I

2

I

1

DDR

Élément conducteur

Sol

Sol

Sol

Masse

Défaut

Situation normale :

I

1

 = 

I

2

Défaut d'isolement :

I

2

 – 

I

1

 = I

d

Transformateur de réseau


S.T.I. - G.E.T.
B 2 – ÉLECTROTECHNIQUE
COURS

N° 6 


TECHNOLOGIE

DOSSIER PROFESSEUR


Le Disjoncteur Différentiel

Objectif :

Documents :

Secteur : Salle de cours






Durée : 2 heures

Le Disjoncteur Différentiel

1. Principe de fonctionnement

[image: image6.wmf]Prise de terre des masses

R

M

 =

Prise de terre du neutre

R

N

 =

U

défaut


Lorsqu'un fil est parcouru par un courant, il crée un champ magnétique dans sa périphérie. Si les deux intensités alternatives I1 et I2 sont égales le champ magnétique résultant dans la zone A est nul.

Lorsque I1 est différent de I2, un champ magnétique alternatif résultant apparaît dans la zone A. Ce champ est canalisé au moyen d'un tore (élément ferromagnétique). Si on place des spires de fils conducteur formant un bobinage sur ce tore, une tension apparaît aux bornes du bobinage 
[image: image2.wmf]dt

d

Φ

n

e

=

. Cette tension est utilisable au niveau d'un déclencheur magnétique.

Le système est analogue en triphasé mais il comprend 3 ou 4 bobines sur le tore.

Le disjoncteur différentiel assure la protection :

[image: image7.wmf]
· Des circuits contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts-circuits.

· La protection des personnes contre les contacts indirects, fuite de courant à la terre.

Une action manuelle ou une détection de défaut peut libérer l'accrochage et assurer l'ouverture des pôles.

2. Utilisation d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel

[image: image8.wmf]0.01

0.1

1

10

10

100

1000

Tension de contact [V]

Temps [s]

Condition immergée

Condition mouillée

Condition normale


S.T.I. - G.E.T.
B 2 – ÉLECTROTECHNIQUE
COURS

N° 6 


TECHNOLOGIE

DOSSIER TRANSPARENT


Le Disjoncteur Différentiel

Objectif :

Documents :

Secteur : Salle de cours






Durée : 2 heures

[image: image9.wmf]I

2

I

1

Zone 

A

e = n

dt

d

Φ


[image: image10.wmf]Accrochage

Ressort de

rappel

Bouton de

déclenchement

Bouton

d'enclenchement

déclencheur

thermique

Déclencheur

magnétique

Electro-

aimant

Bobine de

détection

Tore

magnétique



[image: image11.wmf]Réseau 

haute tension

Réseau 

basse tension

R

A

R

U

I

d

I

2

I

1

DDR

Élément conducteur

Sol

Sol

Sol

Masse

Défaut

Situation normale :

I

1

 = 

I

2

Défaut d'isolement :

I

2

 – 

I

1

 = I

d

Transformateur de réseau


� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER MSGraph.Chart.8 \s ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���








13
Page 13 sur 13

[image: image12.wmf]Réseau 

haute tension

Réseau 

basse tension

R

A

R

U

I

d

I

2

I

1

DDR

Élément conducteur

Sol

Sol

Sol

Masse

Défaut

Situation normale :

I

1

 = 

I

2

Défaut d'isolement :

I

2

 – 

I

1

 = I

d

Transformateur de réseau

[image: image13.wmf]I

2

I

1

Zone 

A

e = n

dt

d

Φ

[image: image14.wmf]Accrochage

Ressort de

rappel

Bouton de

déclenchement

Bouton

d'enclenchement

déclencheur

thermique

Déclencheur

magnétique

Electro-

aimant

Bobine de

détection

Tore

magnétique

[image: image15.wmf]Prise de terre des masses

R

M

 =

Prise de terre du neutre

R

N

 =

U

défaut

[image: image16.wmf][image: image17.wmf]0.01

0.1

1

10

10

100

1000

Tension de contact [V]

Temps [s]

Condition immergée

Condition mouillée

Condition normale

[image: image18.wmf]Accrochage

Ressort de

rappel

Bouton de

déclenchement

Bouton

d'enclenchement

déclencheur

thermique

Déclencheur

magnétique

Electro-

aimant

Bobine de

détection

Tore

magnétique

_1025256970.doc











































_1040309358.doc


Accrochage







Ressort de rappel







Bouton de déclenchement







Bouton d'enclenchement







déclencheur thermique







Déclencheur magnétique







Electro-aimant







Bobine de détection







Tore magnétique












_1061470880.doc


Prise de terre des masses



RM = 







Prise de terre du neutre



RN = 







Udéfaut












_1025257086

_1023735822.doc


Accrochage







Ressort de rappel







Bouton de déclenchement







Bouton d'enclenchement







déclencheur thermique







Déclencheur magnétique







Electro-aimant







Bobine de détection







Tore magnétique












_1025254817.doc
[image: image1.wmf]dt


d


Φ




I2







I1







Zone A







e = n� INCORPORER Equation.3  ���











_1023636893.unknown




_1025255334.doc


Réseau haute tension







Réseau basse tension







RA







RU







Id







I2







I1







DDR







Élément conducteur







Sol







Sol







Sol







Masse







Défaut







Situation normale :



I1 = I2



Défaut d'isolement :



I2 – I1 = Id







Transformateur de réseau












_1023637199.unknown

