Electrotechnique TD : Les différents schémas  électriques en domestique 
CI : Représentation et schématisation…

	LES DIFFERENTS SCHEMAS ELECTRIQUES EN DOMESTIQUE

	OBJECTIF DU COURS
	Connaître les différents schémas électriques d’une installation à usage domestique


1. Simple allumage


1.1. But



Il permet d’allumer ou d’éteindre un point lumineux en un seul point d’allumage.

[image: image1.wmf]N



1.2. Schéma développé

[image: image2.wmf]P

h

[image: image3.wmf][image: image4.wmf]0

5

8

2

0

N

p

2

0

A

[image: image5.wmf]
[image: image6.wmf]N


[image: image7.wmf]P

h

[image: image8.wmf][image: image9.wmf]0

1

[image: image10.wmf]0

1


[image: image11.wmf]N

[image: image12.wmf]0

5

8

2

0

N

p

1

0

A

[image: image13.wmf]P

h


[image: image14.wmf]P

h

[image: image15.wmf]N

[image: image16.wmf]P

h

[image: image17.wmf]N


[image: image18.wmf]0

4

7

0

2

[image: image19.wmf]

1.3. Schéma architectural ou d’implantation



Il permet de donner l’emplacement des éléments du schéma développé à l’intérieur de la pièce concernée.

[image: image20.wmf]0

1

0

1


[image: image21.wmf]0

5

8

2

0

N

p

1

0

A


[image: image22.wmf][image: image23.wmf]
[image: image24.wmf]
[image: image25.wmf]
1.4. Schéma unifilaire


Il permet de donner l’emplacement des conduits dans lesquels il y aura les conducteurs.

[image: image26.wmf]0

5

8

2

0

N

p

1

0

A


[image: image27.wmf]P

h


[image: image28.wmf]N

[image: image29.wmf][image: image30.wmf][image: image31.wmf]
[image: image32.wmf]0

4

0

1

5

0

1

[image: image33.wmf]N


[image: image34.wmf]P

h

[image: image35.wmf][image: image36.wmf]
[image: image37.wmf]0

5

8

2

0

N

p

1

0

A

[image: image38.wmf]
[image: image39.wmf]N

[image: image40.wmf]0

5

8

2

0

N

p

1

0

A

[image: image41.wmf]0

1

[image: image42.wmf]0

5

8

2

0

N

p

1

0

A


[image: image43.wmf]0

1


[image: image44.wmf]

1.5. Schéma multifilaire



Il correspond au schéma de câblage.

[image: image45.wmf]P

h


[image: image46.wmf]
[image: image47.wmf]









2. Double allumage


2.1. But



Il permet d’allumer ou d’éteindre ensemble ou séparément et d’un seul endroit le ou les points lumineux.








2.2. Schéma développé










2.3. Schéma architectural






3. Va-et-vient


3.1. But



Il commande l’allumage et l’extinction de point(s) lumineux de deux endroits différents.






3.2. Schéma développé











3.3. Schéma architectural










4. Prise et prise commandée


4.1. Prise



4.1.1. But




Elle permet un raccordement électrique d’appareils mobiles.








4.1.2. Schéma développé










4.2. Prise commandée



4.2.1. But




Elle est destinée à alimenter des appareils d’éclairages mobiles.







4.2.2. Schéma développé











4.2.3. Schéma architectural










5. Télérupteur


5.1. But



On installe un télérupteur lorsque l’on dispose d’au moins de trois points d’allumage pour l’allumage de points lumineux. Exemple : couloir.


5.2. Fonctionnement



Une impulsion sur l’un des points d’allumage (bouton poussoir) permet la mise sous tension des points lumineux. Une nouvelle impulsion sur l’un des points d’allumage permet d’éteindre les points lumineux.

5.3. Schéma développé























5.4. Schéma architectural











6. Minuterie


6.1. But



On installe une minuterie lorsque l’on désire une extinction automatique d’un ou de plusieurs points lumineux.



6.2. Fonctionnement



Une impulsion sur un des points d’allumage (bouton poussoir) permet la mise sous tension d’un ou de plusieurs points lumineux pendant un temps t prédéterminé. L’extinction du ou des points lumineux est automatique.

6.3. Schéma développé sans effet

















6.4. Schéma développé avec effet



















6.5. Schéma architectural








PE





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





S1

















Protection :


coupe circuit 20 A





L1





k





Prise








t





S2





Appareils mobiles :


TV, chaîne hifi, …





Disjoncteur de branchement





�





F1





� EMBED Draw.Document.6  ���





S1





S2





L1





Navettes

















� EMBED Draw.Document.6  ���








Télérupteur























P2





Prise





S1





PE





S1





S2





L1




















F1





PE





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





Protection :


coupe circuit 10 A





Points d’allumage :


inverseurs unipolaires





Point lumineux :


lampe(s)





Disjoncteur de branchement





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





PE








t





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





S1





F1





L1





� EMBED Draw.Document.6  ���





k





S2





K





S1





L1		      L2





L2





S1’





L1





F1





S1





PE





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





S2





PE








t





F1





S1





K





L1





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





Points d’allumage :


boutons poussoirs





Protection :


coupe circuit 10 A





Point d’allumage :


commutateur unipolaire


double





Points lumineux :


lampes





Disjoncteur de branchement





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





Conduit





� EMBED Draw.Document.6  ���





Minuterie





� EMBED Draw.Document.6  ���





Protection :


coupe circuit 10 A





S1





� EMBED Draw.Document.6  ���





Vers tableau de répartition





Ph


PE


N





L1





Conduit





S1





L1





S3





S2





� EMBED Draw.Document.6  ���





S1





Point lumineux :


lampe





S1





Disjoncteur de branchement





L2





L2





L1





k





� EMBED Draw.Document.6  ���





K





� EMBED Draw.Document.6  ���





S3





S2





� EMBED Draw.Document.6  ���





Points d’allumage :


boutons poussoirs





L1





F1





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





S1





� EMBED Draw.Document.6  ���





L1





L1





PE





F1





PE





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





Point lumineux (récepteur) :


lampe





Point d’allumage :


interrupteur





Protection :


coupe circuit 10 A





Disjoncteur de branchement





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





P1





P2





Prise avec contact pour conducteur PE et avec volet d’obturation





Disjoncteur de branchement





� EMBED Draw.Document.6  ���





S1





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





Protection :


coupe circuit 10 A





Disjoncteur de branchement





� EMBED Draw.Document.6  ���





� EMBED Draw.Document.6  ���





�





P1








S1





Appareils mobiles :


lampe(s)





� EMBED Draw.Document.6  ���





Protection :


coupe circuit 10 A





F1





Point d’allumage :


interrupteur








PAGE  
2

COURS 1ére GEL 20/09/2005                                      Lycée La Martinière Monplaisir       N.O              Page



_1040302768.bin

_1040311273.bin

_1040311956.bin

_1040312118.bin

_1040312277.bin

_1040312042.bin

_1040311594.bin

_1040311696.bin

_1040311396.bin

_1040311415.bin

_1040311311.bin

_1040310870.bin

_1040311099.bin

_1040311152.bin

_1040310967.bin

_1040307740.bin

_1040310543.bin

_1040310557.bin

_1040306006.bin

_1040217190.bin

_1040217692.bin

_1040298302.bin

_1040302497.bin

_1040302730.bin

_1040302232.bin

_1040217358.bin

_1040217572.bin

_1040213002.bin

_1040213067.bin

_1040212797.bin

