Jean Michel CICHOCKI

Jean Michel CICHOCKI




PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 

PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

SOMMAIRE

3Module 3-1 : Maîtrise de la prévention : aspects humains


3Séance n°1 : Méthode de détection des situations suspectes


6Séance N°2 : Prévention des actes de négligence


25Séance N°3 : Détection et prévention des actes malveillants : modes de dissuasion et d’intervention


40Module 3-2 : Matériels et procédures de lutte contre la malveillance


40Séance N° 1 : Description et mode d’utilisation des


40outils permettant la prévention


43Séance N° 2 : Procédures de contrôle des personnes et des biens


53Séance N° 3 : Procédures de retrait d’objets illicites ou prohibés


55Séance N° 4 : La ronde


72Séance N° 5 : Le contrôleur de ronde (Control manager)


76Module 3-3 : Théorie relative aux moyens de protection mécanique et aux systèmes d’alarme


76Séances N°1 et 2 : La protection mécanique et électronique


87Séance N°3 : La structure d’un système d’alarme


92Séance N°4 : Les équipements annexes


94Séance N°5 : Les centrales d’alarme


100Séance N°6 : Télésurveillance et télésécurité


105Séance N°7 : La vidéosurveillance


108Module 3-4 : Interventions sur alarme (levée de doute)


108Séance N°1 : Le cadre réglementaire


110Séance N°2 : Les modalités d’intervention


114Séance N°3 : Alerte des secours extérieurs





LES MENACES QUI PESENT SUR L’ENTREPRISE
· L’INTRUSION

· DESTRUCTIONS ET DETERIORATIONS

· De machines

· De marchandises

· De biens

· VOLS

· MENACES ET CHANTAGES

· ATTENTATS PAR EXPLOSIFS – ALERTE A LA BOMBE

· ESPIONNAGE ECONOMIQUE INDUSTRIEL

· PRISES D’OTAGES

· RISQUES INFORMATIQUES

· DETOURNEMENTS – ESCROQUERIES

· INCENDIES VOLONTAIRES

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 
PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 1 : Maîtrise de la prévention : aspects humains

Séance n°1 : Méthode de détection des situations suspectes

1.
Les comportements anormaux

· Attitude incohérente, allées et venues sans raisons apparentes

· Regards de gauche à droite

· Intérêts pour un système d’alarme, un moyen d’accès

· Stationnement prolongé au abord de l’entreprise ( repérage )

· Personne cherchant à se dissimuler aux regard des agents chargés de la sécurité

· Une personne qui couvre par sa présence les faits et gestes d’un complice

· L’attroupement

2.
Les situations anormales

· Individu circulant à l’intérieur d’une enceinte sans s’y être autorisé

· Une personne escaladant une clôture

· Une porte restée ouverte dont on a dissimulée intentionnellement la possibilité de le remarquer ( préparation d’une intrusion )

· Les effractions ( bris de vitre, serrure abîmée, trou dans une clôture )

· Echelle posée anormalement sur une façade

3.
La description de personnes et de véhicules

· Signalement de personnes
Pour décrire une personne, il faut important de donner les critères suivants : 
[image: image1.png]SIGNALEMENT DES PERSONNES

ViAGE

SiGes
PARTICULIERS

e

T

TABILLEMENT





(Voir site portait-robot : www.tueursenserie.org – Sciences « forensiques » -

Sciences forensiques : le corps – Art forensique – une application en flash)
· Signalement des véhicules

Il est important de donner les critères suivants : 
[image: image2.png]SIGNALEMENT DES VEHICULES

MARQUE DU VEHICULE

DEPLACEMENT

COULEUR

NOMBRE
D'OCCUPANTS

TYPE DU VEHICULE

NUMERO
DIMMATRICULATION





 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 

PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module -1 : Maîtrise de la prévention : aspects humains

Séance N°2 : Prévention des actes de négligence
1.1 – Formation et information du personnel 

Bien que faisant partie intégrante de la démarche globale, nous insistons particulièrement sur la nécessité de formation et d’information du personnel de le négligence et de ses effets, souvent confié au service sécurité (il à un rôle important) car c’est par elle que l’entreprise montrera sa volonté de prévenir les accidents / incident / incendie. 

Cette formation contribue à développer une prise de conscience par tous les salariés de leur fonction d’acteur dans la prévention des actes de négligence et des accidents. Cette démarche permettra à terme de réduire le nombre et la gravité des accidents / incident / incendie et d’améliorer les conditions de confort et de sécurité. 

Il est important que le personnel soit sensibilisé aux coûts supportés par l’entreprise (augmentation des polices d’assurances) dans le cas « d’accidents clients » trop fréquents. Ces augmentations de coûts entraînent une diminution de la rentabilité de l’entreprise et par voie de conséquence des intéressements, primes ou participations distribués aux salariés. 

Par ailleurs, les accidents / incidents / incendies affectent l’image de l’enseigne.

1.2 – Moyens  de prévention (halte à la négligence !) 

Le service sécurité ou une personne sera désignée pour veiller à la bonne application de toutes les règles de prévention (contrôle / consignes / procédures).
1 – Balisage 

L’information aux devra être claire, précise et compréhensible par tous. Le balisage sous forme de panneaux d’information, de pictogramme, de signalisation bien lisible devra être mis en place dans tous les endroits à risque identifiés.

2 – Prévention collective 

En fonction de la nature et de l’origine des accidents / incidents / incendies les plus fréquents, le personnel devra être sensibilisé aux actes de négligence, notamment : 

· au bon rangement des marchandises présentées (allées dégagées et absence de produits en saillie) 

· au respect des lieux / règles / consignes / procédures / et réglementation intéressant les fumeurs (causes d’incendie fréquentes) à l’information de sa direction des non respects pouvant entraîner des conséquences graves

· à l’information de sa direction des défectuosités du matériel et des bâtiments (compte rendus et main courante) 

· au respect et au contrôles de la bonne application des consignes d’utilisation des différents matériels. 

3 – Entretien bâtiment et matériel 

Le matériel, notamment les automatismes (portes et barrières), doivent être contrôlés et entretenus de façon régulière. Le matériel de stockage, racks, gondoles devront être installés et entretenus dans les normes élémentaires de sécurité et remplacés si besoin est. ils feront l’objet de rondes de rondes fréquentes 

Les bâtiments, notamment l’état des sols, devront être soumis à un contrôle régulier par le personnel ou service de sécurité et les réfections éventuelles dûment signalés (main courante et compte rendu)et effectuées sans délai. 

Un contrôle devra être pratiqué par un service technique du magasin à raison d’au moins une fois par trimestre.

4 – Matériel de 1er secours
Le matériel de 1er secours sera à la disposition du service sécurité et des secouristes de l’établissement. Les salariés pourront être formés au secourisme. En l’absence de formation spécifique, le personnel préviendra le personnel du service sécurité ou les secours du magasin et les secours extérieurs si nécessaire et se mettra à leur disposition (le contenu de la trousse de secours est indiqué dans l’annexe VI.).

1.
Accidents corporels

2.1 – Objets en mouvement accidentel (respect des consignes et procédures d’utilisation)

46 % des accidents
CONNAITRE OÙ DANS L’ENTREPRISE ?

LES CAUSES ? (Souvent l’objet de la négligence) 

· Magasin - Matériel défectueux 

· Cour de vente - Absence de protection 

· Parking - Mauvais marchandisage 
· Mauvaise utilisation du matériel /  Effet du vent

ATTEINTES (par négligence) A LA SANTE 

PREVENTION 

· Contusions - Entretien du matériel 

· Blessures - Respect des consignes et règles de stockage 

· Fractures - Respect des consignes et règles d’utilisation du matériel 

· Décès - Balisage 

· Traumatismes - Fixation du matériel ayant une prise au vent 

· Ecrasement

Le risque d’accident corporel causé par un objet en mouvement accidentel existe dans les surfaces d’exposition des marchandises ou dans tout autre endroit accessible au public (magasin, vente extérieure, parking). Cette cause représente 46% des accidents corporels. 

· Les causes d’accident  

Le risque majeur résulte de la chute de matériels ou de produits mal entreposés (racks non fixés, broches ou tablettes dépassant dans les allées, produits en équilibre ou mal stockés, palettes non filmées et stockées en hauteur, piles de peinture chargées sans séparation). 

Un mauvais merchandising peut aussi entraîner quelques accidents corporels (exposition de produits en saillie dans l’allée, chutes de produits lourds stockés en hauteur…). 

Il en va de même pour la mauvaise utilisation de chariots mis à la disposition des clients (utilisation de chariots bricolage pour transporter des panneaux de bois, chariots trop chargés : ex. carrelage…), et le bon entretien de ces matériels.
· La prévention de ces risques d’accidents / incident / incendie peut passer par les rondes et le contrôle régulier de :

· la fixation du matériel exposé, 

· un bon respect des normes de stockage (caillebotis, fixations des racks, marquage au sol des zones de stockage…), 

· un marchandising bien étudié (aucun produit en saillie, les produits lourds en bas des rayons…), 

· la limitation de gerbage des palettes des sacs de poudre (ex. ciment) à deux unités et la matérialisation au sol d’une zone d’enlèvement de marchandises 

· un balisage des zones et des produits à risque (marquage au sol des zones de stockage, panneaux proposant aux clients de se faire aider pour le transport d’un produit lourd…) 

· un entretien régulier du matériel et un contrôle systématique par un organisme agréé selon les termes de la législation. 

· Respect des zones fumeurs

· Respect des règles de travaux par points chauds (permis de feu)

Les produits lourds (barbecues, fontaines, plaques de cheminée…) souvent exposés sans scellement, et donc instables, devront être protégés par tous moyens (exemple : barrières de sécurité, scellement…). Les produits lourds excédant 50 kilos et exposés en hauteur devront être sécurisés ou couchés au sol. Une information précisant le danger d’une manipulation de ces produits, devra apparaître clairement à proximité. Il convient de réserver la manutention d’objets lourds au seul personnel du magasin et veiller au chargement sécurisé (rondes et contrôles réguliers) des chariots (marchandises stables).

Des chariots adaptés au transport de panneaux de bois seront mis à la disposition des clients. Le personnel du magasin et le service sécurité veilleront à leur bonne utilisation.

2.2 – Chutes de plein pied 

30 % des accidents

CONNAITRE OÙ DANS L’ENTREPRISE ?

LES CAUSES ? (Souvent l’objet de la négligence) 

· Magasin - Mauvais état des sols 

· Cour de vente - Sols glissants 

· Parking : 
· Encombrement des allées 

· Podiums en saillie 

· Eclairage insuffisant  

· Utilisation de moyens d’accès en  hauteur

MAITRISER LA NEGLIGENCE C’EST LIMITER LES ATTEINTES A LA SANTE PAR LA PREVENTION 

· Contusions - Entretien et nettoyage des sols 

· Blessures - Rangement des rayons 

· Fractures - Aménagement de l’entourage des podiums  

· Luxations - Optimisation de l’éclairage 

· Sablage des extérieurs en cas de gel 

· Mise à disposition de l’essuie-tout pour les clients 

· Interdiction de l’utilisation par les clients des moyens d’accès en hauteur 

Les chutes constituent une cause importante d’accidents survenant à la clientèle, en représentant 30 % des cas observés. 

Les chutes peuvent survenir sur toutes les surfaces accessibles au public, à l’entrée du magasin, en surface de vente couverte ou externe, sous un chapiteau, sur le parking... 
· Les causes des accidents 

Les causes les plus fréquentes d’accidents sont liées au mauvais état des sols (creux, bosses, trous) et à la présence occasionnelle au sol d’objets (câbles électriques, films, cerclages, produits en attente de mise en rayon…). Les surfaces peuvent également être rendues glissantes (présence d’huile, de sciure, d’eau…, de verglas à l’extérieur). Du papier absorbant pourra être mis à la disposition de la clientèle pour nettoyer les traces de tous les liquides renversés. On veillera dans tous les cas à un bon entretien et nettoyage des sols par le personnel du magasin. 

Avant l’ouverture du magasin,  le service de sécurité en relation avec le responsable vérifiera 

le bon dégagement des allées. 

L’encombrement des allées de circulation par des objets, des matériels qui ne devraient pas s’y trouver est également une cause de chutes. Les mêmes risques peuvent être occasionnés par la saillie présentée par des podiums. Les conséquences pour les clients, peuvent être des contusions, des luxations ou des blessures voire des fractures. 

Un éclairage insuffisant ne permet pas toujours à la clientèle, notamment pour la plus âgée, de distinguer tous les obstacles présents sur leur chemin. Une optimisation de l’éclairage est à rechercher constamment ; les néons grillés seront signalés et changés rapidement et sans attendre qu’un nombre important soit à remplacer. 

Certains clients n’hésitent pas à utiliser les moyens d’accès à hauteur, échelles, escabeaux, pour accéder aux rayonnages supérieurs, multipliant ainsi les risques de chutes. Ces matériels devront être en permanence rangés (rondes de contrôles) de telle sorte qu’ils soient inaccessibles au public. Leur utilisation par des personnes extérieures au magasin devra être proscrite au moyen de panneaux ou de bandes. 
· La prévention de ces risques 

Les précautions et la lutte contre la négligence sont de tous les instants, et passent d’abord par une stricte discipline dans le dégagement de toutes les aires de circulation. Elles passent aussi par une organisation et un contrôle rationnel du travail lors des rondes. Ainsi l’employé qui procède aux réassorts d’un rayon ne prendra en réserve que ce qu’il peut placer immédiatement dans le linéaire. 

Bien entendu, seront signalés les anomalies (main courante et compte rendu) et assurés l’entretien, le nettoyage et la remise en état immédiate des sols défectueux. En hiver, les extérieurs soumis au gel devront être sablés à titre préventif et une attention particulière sera de mise afin d’éviter tous les ruissellements intempestifs. 

L’entourage des podiums devra être aménagé afin de ne jamais laisser en place une arête franche. Une signalisation visuelle colorée devra différencier le podium du reste de l’allée. 

Enfin, une vigilance particulière devra être observée lors des rondes sur tous les petits objets, clous, vis et autres accessoires métalliques traînant sur le sol. Ils peuvent facilement traverser les semelles.

2.3 – Automatismes d’accès 

13 % des accidents

CONNAITRE  OÙ DANS L’ENTREPRISE ?   

LES CAUSES ? (Souvent l’objet de la négligence) 

· Entrée du magasin - Dysfonctionnement du matériel (non signalé) 

· Entrée de cour extérieure - Manque de balisage 

· Escalators, translators, ascenseurs - Mauvais entretien 
ETRE NEGLIGENT C’EST PORTER ATTEINTES A LA SANTE 
IL FAUT FAIRE DE LA PREVENTION 

· Contusions - Entretien du matériel 

· Blessures - Balisage 

· Fractures - Respect des consignes / procédures / obligations réglementaires 

Il s’agit de la 3ème cause d’accident corporel (plus de 13% des cas observés). 3 types de matériels sont mis en cause (d’ou un contrôle renforcé lors des rondes) : 

· Les portes automatiques piétonnes situées généralement à l’entrée des magasins, souvent sous forme de sas.
Dans ce cas, le risque d’accidents résulte d’un contact entre les vantaux coulissants et le client en raison d’un mauvais réglage du radar, occasionnant un retard d’ouverture ou un dysfonctionnement des systèmes de sécurité (cellules) ; ou encore à une personne trop lente ou trop rapide. Il est donc impératif que le service sécurité effectue des contrôles réguliers

La poussée de ces portes, quoique limitée par la réglementation (15 daN maxi), peut malgré tout s’avérer dangereuse pour les personnes âgées et les jeunes enfants dont la résistance corporelle est moins forte. La fonction anti-panique des portillons automatiques d’entrée doit être régulièrement vérifiée lors des rondes surtout pendant les heures d’ouvertures. 

Un risque d’accidents existe également en cas de stationnement du client dans l’aire de repli des vantaux. 

La prévention de ces risques suppose avant tout le contrôle régulier et la conformité aux normes du matériel ou de sa mise en place : il convient d’organiser des contrôles journaliers et l’entretien semestriel obligatoire avec une société spécialisée. 

La visibilité de la baie vitrée est également à vérifier régulièrement (adhésif de 10 cm² obligatoire par vantail ou baie) afin d’éviter des « nez ou lunettes cassés ». 

Le service sécurité devra, bien entendu, s’assurer quotidiennement de leur bon état de fonctionnement par une simple vérification lors de leurs rondes. Un manquement par négligence peut engendrer des conséquences graves. 

Bien que non recensé dans les statistiques, on peut également citer le risque présenté par les portes industrielles de type sectionnelles ou souples, manuelles ou automatiques qui existent parfois sur les zones publiques. Ce matériel doit également être contrôlé régulièrement et  conforme aux normes obligatoires et faire l’objet d’un entretien semestriel (automatique uniquement). 
· Les barrières levantes automatiques ou manuelles gérant l’accès aux cours de vente extérieures (matériaux, jardin) 

Dans ce cas, le risque principal réside dans la refermeture de la barrière levante sur un client. Les agents du service sécurité doivent posséder ou avoir accès rapidement aux dispositifs de commande manuelle de l’installation.

Lors d’une fermeture commandée manuellement, il faudra veiller à la bonne visibilité par l’agent de sécurité de la barrière, même en cas d’affluence. 

Sur une barrière à fermeture automatique, on peut apposer une cellule empêchant la fermeture sur un obstacle, bien que cela ne soit pas obligatoire (celle ci devra être contrôlée lors des rondes) Un couloir piéton hors zone d’évolution de la barrière doit également être prévu. Son accessibilité et sa vacuité contrôlée. 

Il faudra également veiller à la réalisation de la lisse de barrière en matériaux relativement souples, de forme arrondie (la règle de maçon en aluminium est à proscrire). 

Le contrat d’entretien de ce matériel, non obligatoire, est vivement recommandé. 
· Les systèmes d’élévation : ascenseurs, translators, escalators. 

Les accidents occasionnés par les systèmes d’élévation (ascenseur, translators, escalators) sont très rares, le service sécurité devra porter une attention particulière à tout incident. 

Ces matériels sont l’objet d’une obligation d’entretien semestrielle et de vérification quinquennale par un organisme agréé. 

Les vérifications portent sur l’ensemble des systèmes de sécurité intrinsèques. Il s’agit d’obligations du code du travail et du règlement de sécurité ERP. 

On veillera à afficher à proximité les consignes de sécurité d’utilisation précisant notamment : 

· Les restrictions d’utilisation (encombrement, charge maxi) 

· Le mode d’emploi 

· L’appel en cas d’urgence  Généralement relié au PCS , les agents devront y répondre rapidement
2.4 – Coupures et brûlures, Risques électriques 

11 % des accidents

OÙ DANS L’ENTREPRISE ? LES CAUSES ? (Souvent l’objet de la négligence) 

· Magasin - Absence de protection des objets coupants  

· Cour de vente extérieure - Transport du verre 

· Matériel d’agencement 

· Fuites ou chutes de bidons ou de bouteilles 

· Matériel de démonstration 

· Installation électrique précaire

ATTEINTES A LA SANTE PAR NEGIGENCE 

PREVENTION 

· Coupures - Protéger les parties coupantes des articles 

· Blessures - Emballer correctement le verre 

· Brûlures - Eviter les parties saillantes sur le matériel d’agencement et respecter les règles de montage

· Electrocution 

· Interdire l’accès aux locaux de services (SAV, découpe…)

· Intoxication pulmonaire 

· Ranger les bidons verticalement 

· - Surveiller les démonstrations 

· Balisage 

· Installations électriques dans les normes 

· Matériel de 1er secours à disposition 

Les coupures, brûlures, blessures et risques électriques représentent 11% des accidents corporels dans les magasins. 

Les causes les plus fréquentes sont : 

1 - Pour les coupures 

L’absence de protection sur les objets tranchants tels que les lames de scie ou les produits de taillanderie (hache, hachette, sécateur, scie à élaguer, taille haie manuel et électrique, etc..). Ces protections sont, dans bien des cas, mises en place par le fabricant. Or, au cours de manipulations par le vendeur ou par les clients, elles peuvent venir à disparaître. Un contrôle de tous les instants est par conséquent nécessaire, et le remplacement de ces protections doit obligatoirement être effectué. 

Le mauvais emballage des produits verriers (découpe du verre, sous-verre, etc…). Le responsable de la découpe du verre aura soin de délivrer à son client un produit complètement sécurisé par une protection efficace sur les parties tranchantes et un emballage de bonne qualité. En cas de découpe d’un verre de dimensions importantes, il est conseillé d’accompagner le client jusqu’à son véhicule.
2 - Pour les brûlures 

Les fuites ou chutes de bidons de produits agressifs tels que l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique, la soude, etc.
Ne pas être négligent c’est s’assurer d’un rangement régulier des bidons et bouteilles contenant ce type de produit doit limiter le risque de chute. Le stockage doit être vertical dans un bac de rétention sur des étagères de gondoles en parfait état d’entretien et de propreté. Tout contenant défectueux devra obligatoirement être retiré de la vente. 

Il convient de vérifier également la qualité des emballages des produits stockés en magasin, notamment la fermeture hermétique des flacons, bouteilles et bidons. 

Enfin, le magasin veillera à ce que tous les produits agressifs mis en vente soient équipés d’un bouchon sécurisé et stockés sur des gondoles adaptées pour éviter les éventuelles chutes. 

La mise à disposition d’un rouleau de papier absorbant à proximité des rayons à risque sera une manière efficace d’intervention rapide par le client ou le vendeur en cas de fuite ou chute des produits concernés.

3 - Pour les blessures 

La négligence c’est aussi un mauvais rangement des chariots élévateurs et tire palettes, broches saillantes et matérielles d’agencement endommagé, produites de démonstration.

Des gants jetables seront mis à la disposition des clients pour le transport de produits corrosifs présentant un risque de blessure.

4 - Pour les risques électriques 

Ils ont pour origine dans leur majorité la négligence dans la mise en place, des installations précaires, des branchements sans protection et directement à portée de main. Il s’agit dans souvent des cas, de branchements de produits luminaires de démonstration. 

Il faut également faire attention aux installations de rallonges venant alimenter un produit de démonstration ou de présentation et pouvant avoir un contact direct avec le mobilier de présentation. 

Les multiprises, douilles volantes et autres « systèmes » précaires sont prohibés, a fortiori quand elles sont directement à portée de main des consommateurs et notamment des enfants. 

Ces risques sont dans tous les cas notablement réduits si le magasin respecte les observations annuelles des organismes agréés.

VII - CONSTAT D’ACCIDENT RESPONSABILITE CIVILE

	 MAGASIN : 

…………………………….
	DATE DE L’ACCIDENT 

…………………………….
	LIEU PRECIS : 

………………………………


	


 

	VICTIME OU RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR LE MAGASIN 

Nom :…………………………..….. Prénom : …………………………… Age : ………….….

Adresse : …………………………………………………..………………………………………

Assureur de la victime (nom et adresse) : ……………………….…………………………….



	


 

	CIRCONSTANCES DETAILLEES DE L’ACCIDENT (relatées par la victime) 

Elles n’entraînent pas une reconnaissance de responsabilité 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….



	


 

	AUTRE(S) PERSONNE(S) MISE(S) EN CAUSE DANS L’ACCIDENT 

Nom :…………………….……….. Prénom : ……………………..……… Age : ………….….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Assureur de la victime (nom et adresse) : ………………………………………..…………….



	


 

	DESCRIPTIF DES DOMMAGES : Matériel                        Corporel  

Descriptif précis : …………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………..



	


 

	TEMOINS :

	 

	Nom

	Prénom

	Adresse

	Qualité (vendeur, client)

	1

	 

	 

	 

	 


	2

	 

	 

	 

	 


	3

	 

	 

	 

	 



	

	


 

	Signature de la victime ou du responsable des dommages 

	Signature du magasin 

(Nom et Qualité)

	Signature du Directeur et Cachet du magasin



	


 

L’étude des assurances de responsabilité civile des entreprises est capitale au regard de l’activité économique car elle contribue à la pérennité et au développement des activités de cette entreprise. 

Un contrat d’assurance ne doit pas être figé mais amélioré et actualisé en fonction de l’évolution et de la croissance de l’entreprise et permettre de fixer des primes plus conformes aux risques encourus. Le marché de l’assurance propose des contrats « tous risques sauf » présentant de nombreux avantages composés de deux principes essentiels : 

· Objet de la garantie s’appliquant à l’ensemble des responsabilités que l’assuré peut encourir dans l’exercice de ses activités quelque soit le fondement de la mise en cause 

· Des exclusions regroupées dans un seul et même chapitre, dont l’application reste subordonnée à la charge de la preuve qui incombe à l’assureur. 

En conclusion, le choix d’un assureur est primordial car il doit être en mesure de concevoir un contrat adapté à une situation exceptionnelle. Néanmoins, il est important pour une entreprise de connaître les dimensions de ses vulnérabilités car les risques qu’elle subit, même s’ils ne sont pas forcément de grande ampleur, contribuent à l’affaiblir. Cette démarche préventive peut être menée en partenariat avec les compagnies d’assurances dont l’objectif commun à court terme sera une diminution des accidents et un équilibre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
VII - TEMOIGNAGE

	MAGASIN : 

…………………………….
	DATE DE L’ACCIDENT 

…………………………….
	LIEU PRECIS : 

………………………………


	


 

	Victime : 

………………………………………………

	Références du Dossier : 

………………………………………………..



	


 

	TEMOIN : 

Nom :…………………………..…………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………..………………………………………

Qualité  : ……………………….…………………………………………………….…………….



	


 

	EXPOSE DES FAITS : 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………


	


 

	CROQUIS DE L’ACCIDENT 
	Fait à : ……………………… 

Le : ………………………….. 

Signature :



	


 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 

PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 1 : Maîtrise de la prévention : aspects humains

Séance N°3 : Détection et prévention des actes malveillants : modes de dissuasion et d’intervention
1.
Renseignement par une personne extérieure au service de sécurité

Réception des appels d’alerte interne

Pour entamer les procédures nécessaires et provoquer une intervention sûre et rapide, la réception du message d’alerte devra être la plus précise possible, afin de déterminer quelles sont les actions à entreprendre et les moyens à mettre en œuvre.

Il est judicieux de noter lors de la réception de l’appel les éléments qui peuvent permettre d’identifier l’appelant afin de lutter contre les appels non fondés (canular, farce ).

· Nom

· L’heure

· Service

· Bureaux

· N° de contre appel

· N° qui apparaît sur l’afficheur

· De proposer un contre appel pour vérification

On utilisera la même méthode pour retransmettre le message aux services extérieurs de secours

Pour être complet un message d’alerte doit toujours répondre aux questions :

· Qui ?

· Où ?

· Quoi ?

· Quand ?

· Comment ?

· Combien ?

2.
Surveillance générale humaine

Principaux métiers de la Sécurité / Surveillance humaine 
[image: image3.png]



	[image: image4.jpg]



	• L’AGENT DE SECURITE
Sa fonction est d’assurer la sécurité des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes qui sont liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens (art. 1 de la loi 83-629). Son travail consiste principalement en des missions d’accueil et de contrôle d’accès, de ronde de surveillance, de contrôle du respect des consignes de sécurité du site, d’intervention de première urgence, d’alerte et de guidage des équipes de secours, de rédaction des rapports d’événements ou d’activité.



[image: image5.png]



	[image: image6.jpg]



	• L’OPERATEUR EN TELESURVEILLANCE
C’est un agent de sécurité qui travaille dans une station centrale de réception des alarmes. Il doit s’assurer de la réception et du traitement des informations reçues et de l’application des consignes définies. Il travaille dans un service de télésurveillance et/ou de permanence opérationnelle assurant la réception des alarmes. Ses missions consistent principalement à traiter les informations reçues, à déclencher l’intervention des personnes habilitées et appeler les services compétents, à effectuer le suivi des rondiers intervenant au cours de leurs missions et à s’assurer du retour à la normalité de fonctionnement.



[image: image7.png]



	[image: image8.jpg]



	• LE CONDUCTEUR DE CHIEN DE GARDE OU DE DEFENSE
C’est un Agent de Sécurité qui doit s'attacher à constituer une véritable équipe "Homme-Chien" dans le cadre de ses missions de Prévention et de Surveillance. Son travail consiste à assurer la protection des biens et/ou des personnes sur un secteur géographique déterminé en utilisant ses qualités professionnelles combinées avec les compétences cynotechniques de son chien. L'action du chien, exclusivement préventive et dissuasive, apporte également un aspect sécurisant pour le Conducteur effectuant des rondes, des interventions, des interpellations avec éventuellement garde d'un individu suspect. Le chien est l'auxiliaire du Conducteur dans l'exercice de ses missions



	[image: image9.jpg]e




	• LE RONDIER INTERVENANT
C’est un agent de sécurité dont le travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance en véhicule pour assurer la prévention des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion. Son travail consiste également à intervenir pour effectuer une levée de doute dans le cadre de missions de télésécurité, à détecter l’origine de l’alarme, à prévenir ou faire prévenir les services ou personnes concernées, à procéder aux actions de sauvegarde adaptées et assurer la continuité de la protection du site, à rendre compte de sa mission.



[image: image10.png]



	[image: image11.jpg]



	• L’AGENT DE PREVENTION DES VOLS
C’est un agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance dans les établissements recevant du public dont l'activité essentielle est la vente, en vue d'éviter les vols, les attentats et les actes de malveillance. Son activité s'exerce à l’intérieur de l'établissement. Il exerce une mission de contrôle effectuée au niveau des accès du magasin et des terminaux de paiement, ainsi qu’une mission de surveillance préventive des vols qu’il effectue au niveau de la surface de vente. Il peut procéder à l’arrestation de présumés délinquants conformément aux dispositions de l'article 73 du Code de Procédure Pénale. Il rend compte immédiatement de ses constatations à la direction de l’établissement et rédige un rapport sur ses interventions.



[image: image12.png]



	[image: image13.jpg]!

’,‘“q
|




	• L’AGENT DE SECURITE INCENDIE CERTIFIE : SSIAP
C’est un agent de sécurité chargé de la prévention incendie dans un établissement répertorié exigeant l’intervention des secours extérieurs avec des moyens adaptés. Les bâtiments concernés sont les Etablissement Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). L'arrêté du 2 mai 2005 a remplacé les agents ERP et IGH en SSIAP 1, 2 et 3. Ses principales missions consistent à effectuer des rondes techniques et préventives, à veiller au respect de la réglementation ainsi qu’au bon fonctionnement et à l’entretien du matériel et des moyens de secours, à recenser les dysfonctionnements identifiés, à participer aux interventions sanitaires et de lutte contre l’incendie.



3.
Les différentes rondes

· Ronde d’ouverture

· Ronde de fermeture

· Patrouille

C’est une technique qui consiste à surveiller un secteur déterminé à l’intérieur d’une propriété ou d’un bâtiment. Les déplacements à l’intérieur du secteur librement à l’initiative des gardiens. 

La patrouille, comme la ronde, a pour but d’exercer une mission de prévention et d’intervention en cas d’anomalie constatée. 

La patrouille, par sa mobilité et l’imprévisibilité de ses mouvements, est particulièrement recommandée pour détecter les intrusions ou les actes de malveillance. 

L’organisation de la patrouille implique le découpage préalable de l’ensemble de la zone à surveiller en secteurs géographiques, avec l’indication pour chacun de ces secteurs des points sensibles.

[image: image14.png]LA PATROUILLE

UN SECTEUR A SURVEILLER

UN ITINERAIRE LIBRE

DES ARRETS AUX POINTS
STRATEGIQUES

DES PATRQUILLES A
PARTIR DES ARRETS





· [image: image23.wmf] 

Garde statique avec ou sans chien
Garde statique 
La garde statique consiste à mettre à la disposition du client un agent qualifié, en permanence dans l'entreprise, afin d'en filtrer les accès ou de contrôler par rondes régulières, de jour comme de nuit, le bon fonctionnement des installations techniques, de la climatisation, de la chaudière et autres équipements nécessitant une surveillance particulière. 
L'agent de garde statique, détecte les anomalies, quelles qu'elles soient. Il intervient en application des consignes, dans les entrepôts ou banques contenant des stocks coûteux.

Agent cynophile :

L'agent et son chien forment l'un des binômes les plus dissuasifs contre la malveillance, particulièrement adapté aux sites dit à risques ou de grande superficie.

En effet, grâce aux facultés de détection du chien, ce duo permet une intervention beaucoup plus rapide donc plus efficace et mieux adaptée aux situations où les perceptions humaines ne suffisent plus.
Le maître chien

[image: image24.png]


La fonction de Maître Chien, appelé aussi Agent Cynophile de Sécurité Privée, a pour vocation de former un binôme se composant d'un agent de sécurité et d'un chien de type Défense.

Ce binôme soulève un vif intérêt auprès de notre clientèle. Le chien ayant la particularité d'entendre, de voir et de sentir en permanence ce que l'homme ne peut ou ne sait pas faire.

Le service d'un agent cynophile est requis essentiellement dans le but d'accroître la prévention.

Que ce soit en service de surveillance statique ou mobile, la présence d'agents accompagnés de chiens s'avère être une arme redoutable tant au point de vue de la prévention que de l'action.

Idéal pour la protection de grandes zones, le chien est rapide, intuitif et détecte la moindre présence. En cas d'intervention, le chien est apte à adopter une attitude agressive et mettre l'agresseur en difficulté sur simple ordre de son maître.
4.
Mise en place de contrôles (cf. module 2-2 Séance 4)
Pour prévenir les actes de malveillance, la mise en place de contrôles est un moyen à prendre en compte. 

· Le contrôle d’accès des personnes

Il a pour objet de ne pas laisser pénétrer à l’intérieur de l’établissement que les seules personnes autorisées : 

· les membres du personnel munis d’une autorisation nominative avec photo et (ou) d’un badge qu’ils doivent porter d’une façon apparente ; 

· les fournisseurs et clients habituels peuvent être munis de laissez-passer à durée temporaire ; 

· les visiteurs, eux, sont invités à décliner leur identité, et à indiquer la personne qu’ils souhaitent rencontrer. Après accord de celle-ci, un laissez-passer provisoire (ou un badge), établi par le chef de poste, leur est remis ;

· les visiteurs sont ensuite accompagnés par un gardien ou un huissier au service destinataire. 

Ces mesures de sécurité peuvent être plus ou moins rigoureuses suivant l’établissement ou les périodes. C’est ainsi que, dans certains cas, les visiteurs doivent remettre leur pièce d’identité au poste de surveillance, pendant leur présence dans l’établissement (entreprise travaillant pour la Défense Nationale par exemple, usine atomique, etc.).

La nuit et pendant les heures de fermeture de l’établissement, toute entrée de personne, même si celle-ci est munie d’un laissez-passer permanent, et même s’il s’agit du directeur général, fait l’objet d’une mention sur le livre journal. Il doit en être de même pour toute sortie après l’heure de fermeture légale, d’un membre de personnel. 

[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]



· Le contrôle des marchandises
En principe, toute livraison ou expédition de marchandises fait l’objet d’un bon de livraison établi au moins en trois exemplaires. 

Le bon de livraison indique : 

· la date de l’expédition, 

· la référence de la marchandise, 

· les quantités livrées (nombre ou poids), 

· les noms et adresse du destinataire. 

Le contrôle des entrées et des sorties de marchandises à bord de camions est particulièrement difficile, à moins de tout vider et de tout compter, ce qui n’est possible qu’en cas de fraude manifeste. 

La technique appliquée consiste : 

· à noter systématiquement les entrées et sorties des véhicules, 

· à vérifier avec attention les bons de livraison, 

· à surveiller les allées et venues des camions à l’intérieur de l’établissement, 

· à assister, de temps à autre, au chargement ou déchargement des véhicules, 

· à comparer, si l’entreprise dispose d’une bascule, le poids des marchandises portées sur le bon de livraison avec celui enregistré à l’arrivée ou au départ. 

Exemple de contrôle de marchandises : 

[image: image15.png]Procédure
Réception des carburants

Dés 'amivée du camion

(=]

a

Demander au chauffeur fe Bon de livraison
Vérifier volumes et références des produits entre Bon de livraison et Commande.

Demander au chauffeur la fiche d'étalonnage (table de comespondance) des compartiments de la
citeme (vérifier que la date du sceau du Service des Mines est inférieure & 4 ans) et la jauge (appelée
"sabre").

Vérifier la concordance entre I'mmatriculation inscrite sur ia fiche d'étalonnage et la citeme & contréler.

Monter sur la citeme et faire ouvrir les trous dhomme.

“"Sabrer” les compartiments, c'est-a-dire mesurer la hauteur au-dessus du liquide ; noter les hauteurs
de chaque compartiment.

Par report sur la table d'épalement, calculer les volumes par produit.

Comparer volumes et produits entre bon de livraison et relevés des compartiments (sf I'écart en pius
ou en moains est supérieur & 0,3 % (toiérance SIM) du volume global par produit, le noter sur le bon de
livraison).

Aprés mise & la terre, autoriser le déchargement du camion citeme et demander au chauffeur de
raccorder les tuyaux aux "bouches de dépotage” des citemes comespondant au produit @ décharger
(pendant tout le temps de déchargement, rester & proximité du camion et surveiller le déchargement).
Aprés déchargement, monter sur la citene du camion pour vérifier que tous les compartiments sont
vides.

N.B. : il existe sur toutes les citernes récentes, des clapets de fond en plus des vannes de fermeture
des tuyaux de dépotage. La simple ouverture de ces vannes sans monter sur le camion ne
prouve donc pas que /a citerne est vice.

Faire noter sur le bon de livraison le nom lisible du chauffeur, la date et la signature du chauffeur.
Pour que le bon de livraison puisse remplir son office, il doit comporter :

« la date de réception

« e cachet du magasin

« le nom lisible du réceptionnaire

« la signature du réceptionnaire

« Ia signature du chauffeur.
Conserver I'exemplaire blanc du bon de livraison.

Inviter le transporteur & quitter I'aire de déchargement.




· [image: image37.jpg]


Le contrôle des véhicules

Tout véhicule autorisé, soit à titre permanent (véhicule de service ou appartenant à des membres du personnel), soit à titre temporaire (visiteurs), à pénétrer à l’intérieur de l’établissement doit être enregistré à l’entrée et à la sortie. 

Cette consigne peut être plus ou moins stricte suivant les établissements et l’emplacement des parcs de stationnement. Un laissez-passer nominatif peut être délivré pour chaque véhicule. 
5.
Mise en place des procédures
Elément essentiel de l’organisation et de la coordination du travail de l’agent de sécurité privée A2SP : 

· mise à disposition du matériel, information sur son fonctionnement et son utilisation dans le cadre professionnel

· mise en place des éléments inhérents aux divers contrôles effectués par l’A2SP

· mise en place des consignes diverses

· mise à disposition des informations essentielles pour la bonne marche des opérations

· horaires et conditions des contrôles d’accès

· horaire et itinéraire des rondes

· modalités des procédures d’intervention

· tous les démarches ponctuelles/ contrôles inopinés favorisant la sécurisation maximum du site.

· mode opératoire des contrôles / rondes / passage des informations / interventions / et informations des service de secours publics

· les supports nécessaires au suivit et pointages des opérations effectuées

6.
Les rondes doivent être organisées de façon à ce que les points névralgiques / sensibles / vulnérables soit régulièrement visités et contrôlés

Le nombre et la situation des points névralgiques / sensibles / vulnérables et des points dangereux en ce qui concerne l’incendie, et des points  névralgiques, sensibles en ce qui concerne les attaques dirigés vers l’entreprise, les intrusions et les vols.

Les points névralgiques sont ceux dont la destruction ou l’arrêt handicaperait gravement l’activité de l’établissement (exemple : la centrale électrique).

Les points dangereux sont ceux où existe un danger permanent inhérent à leur fonction même (exemple : atelier de peinture).

Les points sensibles  sont ceux qui sont les plus convoités par les voleurs ou les espions (exemples : magasin de pièces détachées, salle de coffres, bureaux d’études).

Certains points peuvent, d’ailleurs, présenter ces différentes caractéristiques dont le classement est particulier à l’activité de chaque entreprise.

· L’Itinéraire de la ronde devra donc prendre en compte les lieux suivants :
· Pour l’incendie : les chaufferies, les ateliers à feux continus, les sous-sols et les combles, les dépôts de marchandises, les dépôts d’archives, les stocks de combustible, les salles informatiques

· Pour l’intrusion et le vol, les points sensibles ci-après :

· les voies d’accès (portes, vasistas, égouts, gaines de ventilation, plafonds, planchers)

· les magasins de pièces détachées

· les salles contenant des caisses ou des coffres

· les réservoirs de carburants

· les centres informatiques

· Les bureaux d’études et les salles d’archives

La surveillance d’une entreprise nécessite la construction de plusieurs itinéraires de ronde,  dont les parcours doivent couvrir la totalité de la surface à protéger. Certains parcours peuvent se croiser aux points jugés les plus vitaux, afin de multiplier leur contrôle. 

Les itinéraires doivent être conçus de manière à surveiller :

· l’enceinte de l’entreprise

· la totalité de l’entreprise (locaux, aire de stockage, voies de circulation, etc.)

· l’intérieur des bâtiments

7.
Consignes particulières d’intervention
a)
En cas d’intrusion, des consignes particulières sont établies par chaque entreprise

Ces consignes varient suivant : 

· la nature des biens à protéger, 

· le nombre de gardiens disponibles, 

· la proximité plus ou moins grande des services de Police et de Gendarmerie, 

· les moyens de liaison existant, 

· le moment de l’intrusion (jour ou nuit – période d’ouverture ou de fermeture de l’établissement). 

b)
En dehors des consignes propres à chaque entreprise, les consignes générales ci-après sont conseillées : 

1- Informer immédiatement le poste central de surveillance et éventuellement la société de surveillance dont on dépend.

2- Se mettre en situation psychologique orange.

3- Attendre le renfort d’un collègue avant de continuer sa ronde ou l’arrivée de la Police (ou de la Gendarmerie) en cas d’intrusion. 

4- Si l’APS est seul dans l’établissement, n’agir que sur instruction du responsable de sécurité, et se montrer extrêmement prudent (situation rouge).

5- Si le cambriolage est manifeste, préserver les traces ou indices.

Lorsque l’intrusion est détectée à distance par un moyen électronique, les consignes ci-après s’appliquent : 

1- Envoyer sur place 1 ou 2 gardiens pour vérifier les causes de l’alarme ou la réalité de l’intrusion.

2- Si l’intrusion est confirmée : 

· alerter la Police ou la Gendarmerie et le responsable de sécurité, 

· approcher des lieux en silence, 

· surveiller et garder les issues du local, 

· ne pas pénétrer à l’intérieur, 

· n’intervenir qu’avec le concours des forces de l’ordre. 

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 2 : Matériels et procédures de lutte contre la malveillance

Séance N° 1 : Description et mode d’utilisation des 

outils permettant la prévention
1. Le portique de sécurité électronique

[image: image16.jpg]



Le portique détecteur électronique de métaux PDMN est un dispositif de sécurité capable de déceler si les personnes qui le franchissent sont porteuses d’armes. Le portique détecteur électronique de métaux détecte pratiquement tous les types de métaux (y compris l’or, l’argent, le platine et tous les alliages ferreux ou d’aluminium). Un bip retentit et un voyant rouge s’allume à chaque détection d’objet métallique. Le portique détecteur électronique de métaux comptabilise également le nombre de passages (3000 personnes par heure). La visualisation du compteur s’effectue sur un afficheur digital situé sur la traverse. Le portique détecteur électronique de métaux PDMN dispose de plusieurs réglages (volume du bip sonore, sensibilité de la détection) et d’un bouton de remise à zéro. Le portique détecteur électronique de métaux peut être installé devant des entrées de magasins, de cinémas ou dans des aéroports pour sécuriser les accès.
Le portique détecteur électronique de métaux assure une procédure de contrôle rapide pour une grande quantité de personnes. La fouille manuelle est réduite à un minimum. Le détecteur peut être démonté pour le transport.
Le portique détecteur électronique de métaux est basé sur une nouvelle technologie à induction de pulses différentielle, caractérisée par une haute sensibilité de détection et une bonne suppression des interférences. Le détecteur est insensible aux vibrations. Il fonctionne en mode statique.
Ces matériels ne perturbent pas les stimulateurs cardiaques et les matériels d'enregistrement à supports magnétiques.

2. [image: image38.jpg]


Le détecteur de métaux

Parfait outil de prévention de vos locaux, les détecteurs de métaux vous permettra une identification immédiate de tout objet métallique suspect. Portatif ou fixe, il sera l'outil indispensable de votre sécurité et de celle de vos clients.

Portique détecteur de métaux
· Détecte tous type de métaux, alliages ferreux ou aluminiums

· Contrôle sonore et lumineux
· Compteur de passage digital incorporé sur le montant latéral (3000 personnes/heure)
· Réglage du volume et de la sensibilité
· [image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


Alimentation

[image: image41.jpg]



3. Le portique antivol


Exemple 1 de portique antivol
Exemple 2 de portique antivol 

[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]=lo x|

WinCpRondes
VerenVet? 1. 0595

i o CEE]-)

EEE B m m
@~ P o 13t vt e v o

o 1 Fonr o0
[rem—— Joscnr 77 s





[image: image44.jpg]


[image: image45.png]


[image: image46.png]



Les problèmes les plus courants de la démarque inconnue : 

· Vols qui sont du fait de la clientèle 
· Vols qui sont du fait des employés 
· Disparition de produits le long de la chaîne d'approvisionnement 
· Erreurs de commande 
· Difficulté de protéger certains produits 
 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 2 : Matériels et procédures de lutte contre la malveillance

Séance N° 2 : Procédures de contrôle des personnes et des biens

1.
Le filtrage des personnes
· [image: image47.jpg]


Définition
Cette mission fait partie de l’activité courante de l’agent de sécurité. Et ce par l’accroissement des actes de malveillance (délinquance, terrorisme, indiscipline) depuis plusieurs années. 
Le filtrage des personnes a pour but de contrôler l’entrée et la sortie des personnes (personnel, visiteurs). Il s’agit de ne laisser pénétrer à l’intérieur de l’établissement que les seules personnes autorisées. L’entreprise, en effet, est un lieu privé et l’employeur, pour des raisons diverses de sécurité et de sûreté, doit contrôler les personnes qui pénètrent sur son site.

Le filtrage des personnes peut se faire à l’aide de différents moyens informatiques. Intérêt principal : Informations en temps réel = Actions correctives rapides.

· Objectifs
· Sécuriser le site en assurant son herméticité pour les raisons suivantes:
· Terrorisme (plan Vigipirate)

· Zones sensibles de par leur activité (nucléaires, SEVESO)

· Espionnage industriel, intellectuel, commercial (concurrence)

· Gestion de crises (manifestations, incidents, incendie…etc.)

· Actes de malveillance (vol, sabotage, dégradations…etc.)

· Contrôler le droit d’entrée surtout en cas d’entrée payante

· Validité du billet

· Vérification de l’emplacement (Place de concert)

· Gestion de l’effectif théorique admissible autorisé (réglementation)

Cet objectif est important notamment pour la responsabilité de l’établissement en cas d’accident (incendie, gestion de l’évacuation). La gestion de l’effectif peut se faire grâce à la billetterie ou à un système électronique de comptage informatisé.

2.
La réception des colis

Pour éviter les disparitions de colis, de matériels, les entreprises mettent en place un registre, informatisé ou non, de gestion et suivi des livraisons passant par le poste de sécurité. Ceci afin d’éviter la perte, le défaut d’aiguillage, le vol ou les erreurs.

· Renseignement du registre

· Le nom de l’APS

· Date

· Heure de réception

· Transporteur ou livreur

· Nature du colis et la quantité

· Le destinataire intra muros

· Le N° de poste et le nom de la personne et du service contactés

· Le nom de la personne qui prend en charge le colis

· L’heure de la prise en charge

· La signature de la personne prenant en charge le colis

Exemple : Gestion et suivi des livraisons passant par le PCS
· La réception d’un objet suspect

Signes, indices :

· Lettre ou colis d’un poids anormal

· Lieu d’expédition inhabituel

· Nom et adresse de l’expéditeur non mentionnés ou anormaux

· Perception auditive d’un mécanisme d’horlogerie

· Lettre comportant au toucher un côté dur ou épais, ou ressort

Si un objet est détecté, 

· Prévenir le responsable sécurité qui avisera les autorités et services compétents

· Appliquer les consignes si elles existent

· Avec l’accord du responsable sécurité, porter l’objet dans l’immédiat dans un lieu isolé et protégé. Il s’agit de choisir un lieu qui ne présente aucun risque pour les occupants du site.

Se préparer à une éventuelle évacuation.

[image: image48.jpg]


3.
La fouille

· Le cadre légal 
PROJET DE LOI 

SECURITE QUOTIDIENNE

(nouvelle lecture) 
6 octobre 2001
AMENDEMENT N° 7
Présenté par 

LE GOUVERNEMENT

________________
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 6 TER

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article 3 de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé:

“Art. 3-I. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.”

OBJET

Les agents de sécurité privée relevant de la loi n0 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne peuvent aujourd'hui procéder ni à l'inspection visuelle des bagages à main, ni à leur fouille, ni à des palpations de sécurité.

Le présent amendement, qui crée dans la loi du 12 juillet 1983 un article 3-1 nouveau, tend à permettre le contrôle des bagages par des agents de sécurité privée. Cette mesure est particulièrement nécessaire, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens, notamment à l'entrée des enceintes sportives, à l'occasion de matches à risques, ou à l'entrée de certains lieux recevant du public. La fouille des bagages nécessite cependant le consentement du propriétaire.

Par ailleurs, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique (par exemple, le déclenchement du plan VIGIPIRATE), il est nécessaire, toujours dans le but d'assurer préventivement la sécurité des personnes et des biens, que des agents de sécurité privée puissent procéder à ces palpations de sécurité.

Afin d'encadrer ces mesures de contrôle et de les entourer des garanties nécessaires, l'amendement prévoit que les agents qui pourront procéder à ces palpations de sécurité devront faire l'objet d'un agrément du préfet et être spécialement habilités à cette fin. Tous les agents de sécurité privée ne pourront donc procéder à ces mesures de contrôle. L'amendement prévoit également que les palpations de sécurité doivent être assurées par des agents du même sexe que la personne qui en fait l'objet. L'amendement prévoit enfin qu'il appartient au préfet, en tant qu'autorité de police administrative, de fixer la durée d'exercice de ce type de contrôles, ainsi que les lieux ou catégories de lieux (grands magasins, enceintes sportives, par exemple) où ils pourront s'exercer.

[image: image49.jpg]



· Récapitulatif
	DROITS
	LIMITES

	· La LSQ (loi du 12 juillet 1983 un article 3-1 nouveau) tend à permettre le contrôle des bagages par les APS en vue d'assurer la protection des personnes et des biens (l'entrée des enceintes sportives, à l'occasion de matches à risques, ou à l'entrée de certains lieux recevant du public).

· Membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l’article 23 de la loi N° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaire d’un diplôme d’Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement des personnes à l’inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille. 
	· Avoir le consentement du propriétaire.
· La fouille de bagage à main se fait toujours sous contrôle d’un officier de police judiciaire.

· [image: image50.jpg]


Pour certains agents, être agréé par le préfet et spécialement habilité. 


4.
La palpation de sécurité
· Définition

Il s’agit d’une simple mesure qui consiste à découvrir et saisir sur une personne tout objet susceptible de constituer un danger pour la sécurité (sécurité de la personne interpellée, de tiers, ou de la personne interpellant). Démunie de caractère probatoire, cette opération peut être le fait de tout agent de la force publique, où agent de sécurité ayant été agréé par le préfet dans le cadre d’une mission définie. 
· Le cadre légal

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
modifiant la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983

Article 96

La loi n°83-629 du 12 juillet 1983 est ainsi modifiée :

1° l’article 3-1 est ainsi rétabli :

Art 3-1 – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à la palpation de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faire par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. »

2° après l’article 3-1, il est inséré un 3-2 ainsi rédigé :

Art 3-2 – «pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 15OO spectateurs, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article 1er, agréées par le Préfet dans les conditions prévues par décret du Conseil d’Etat, ainsi que celles, membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l’article 23 de la loi N° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaire d’un diplôme d’Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. »

Décret n° 2005-307 du 24 mars 2005 pris pour
l’application de l’article 3-2 de la loi n°83-629 DU 12 juillet 1983.

Article 9
« Sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5éme classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 15OO spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d’ordre qui n’ont pas été agrées à cette fin. »

Interpellation en flagrant délit (Art 73 du Code de procédure Pénale).

En matière de crime ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, l’art 73 du CPP donne, la possibilité à toute personne d’appréhender l’auteur présumé de la dite infraction flagrante. Néanmoins, l’auteur présumé doit être immédiatement conduit devant l’officier de police judiciaire le plus proche. L’appréhension par toutes personnes de l’auteur présumé est possible dans les lieux publics et cette appréhension peut nécessiter l’emploi de la force strictement nécessaire et à une palpation de sécurité. 

· Le cadre pratique

· Principes de base

La palpation n’est pas une fouille. Elle n’a pas pour but la découverte d’éléments utiles à une enquête, mais la détection d’objets dangereux. Elle s’effectue en appliquant les mains par-dessus les vêtements ou accessoire (sac, etc.) appartenant à la personne concernée.

En règle générale, la palpation de sécurité s’effectue seul.

Intervenir avec rapidité et méthode 

Dès la découverte d’un objet suspect, celui-ci est appréhendé provisoirement pour remise à un officier de police judiciaire.

· Mode d’intervention 

· [image: image51.jpg]


Palpation debout avant

Il s’agit de la « palpation réglementaire ». A utiliser dans les situations où il y a une forte densité de public telles que :

· Aéroports

· Service de sécurité des hautes personnalités

· Entrée de stade, etc.

· Agent A

· Se positionne face à l’individu légèrement de coté, en respectant la zone de sécurité, pour protéger B en cas de nécessité.

· Rester attentif à toute évolution de comportement de la personne concernée, ainsi qu’à l’environnement.

· Agent B 

· Faire face à l’individu, en se décalant légèrement de côté pour le palper bras tendus.

· Agir avec méthode en commençant par : la tête, le cou,  le tronc, les bras et les mains, le bas du dos, les jambes, l’entrejambe, les chevilles.
· [image: image52.jpg]


Palpation debout arrière

Cette palpation s’effectue lorsque le public est nombreux et où la prise de position en appui facial par l’individu palpé peut sembler choquante.

· Agent A

· Se positionner sur le ¾ arrière droit de la personne interpellée, à distance de sécurité pour protéger B en cas d’évolution de la situation.

· Surveiller toute modification du comportement de l’individu et de l’environnement.

· Agent B

· Ordonner à la personne d’effectuer un demi-tour intérieur pour procéder ensuite à la palpation de sécurité.

· La palpation est exécutée dans l’ordre suivant : la tête, le cou, le tronc, les membres supérieurs et inférieurs, les chevilles.

· Ne jamais placer les deux mains sur le thorax, mais en garder toujours une en appui dans le dos pendant que l’autre palpe.

· Palpation en appui facial

· Agent A

· Suivre B dans son intervention, en assurant sa protection et en respectant la zone de sécurité

· Surveiller toute modification du comportement de l’individu et de l’environnement.

· Agent B

· Choisir l’obstacle naturel le plus favorable (mur, voiture.)

· Simultanément, placer l’individu en position de déséquilibre en appui facial.

· Effectuer la palpation en utilisant le bras pour faire le levier entre l’épaule et le cou afin de pallier une éventuelle rébellion.

· La palpation au sol

Si l’individu a dû être immobilisé au sol suite à une interpellation, ou une agression.

· Agent A

· Fléchi un genou, pratique la palpation de sécurité en passant la jambe gauche au-dessus du suspect qui est amené sur le flan.

· La palpation s’effectue méthodiquement en commençant par la tête, le cou, le membre inférieur, les chevilles, etc.

· Lorsqu’un coté a été palpé, retourner l’individu sur l’autre flan afin d’approfondir minutieusement la palpation de sécurité.
 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 2 : Matériels et procédures de lutte contre la malveillance

Séance N° 3 : Procédures de retrait d’objets illicites ou prohibés
1.
Objets encombrants et interdits

	Exemples d’objets encombrants dangereux pouvant êtres interdits?

	 

	Armes à feu

	Elles sont aussi bien de guerre que de défense, de tir, de foire, de chasse, de salon, historiques ou de collection, même non soumises à autorisation. Elles comprennent également des objets assimilables à des armes : pistolet de starter, pistolet lance fusée, pistolet d'abattage, fusil d'autodéfense à balle de caoutchouc. Les pièces détachées et les munitions de ces armes font aussi l'objet de l'interdiction.


	Armes blanches

	I1 s'agit de tous les objets tranchants ou pointus pouvant être dangereux pour la sécurité publique, tels que baïonnette, sabre, épée, poignard, couteau à cran d'arrêt, couteau à lame fixe de plus de 6 cm, hache, machette, tranchoir, pic à glace, rasoir à manche, scalpel, canne épée, canne plombée ou ferrée, bâton de ski, tout matériel de tir à l'arc ou à l'arbalète, lance pierre, etc. .... et tout objet considéré comme arme de 6ème catégorie.



	Objets contondants

	La liste comprend notamment les objets suivants : casse-tête, équipements de sport tels que batte de base-ball, batte de cricket, club de golf, canne de hockey, instruments d'arts martiaux, bâtons divers pouvant être utilisés comme matraque. A cela s'ajoutent les outils de travail contondants tels que masse, marteau, burin, tournevis, etc.



	Substances et matières dangereuses

	Elles se résument aux substances détonantes et déflagrantes (pétards, feux d'artifice, détonateurs...), aux matières inflammables (essence, peintures...), aux produits chimiques dangereux, aux gaz et aux matériels d'autodéfense projetant des gaz irritants, urticants ou lacrymogènes.



	Objets roulants (rollers, patinettes, planches à roulettes, etc.…)

	(rollers, patinettes, planches à roulettes, etc.…) 


	Boisons, substances

	Boissons alcoolisées, substances illicites, bouteille en verre ou en plastique avec bouchon


2.
Négociation courtoise

Les qualités requises pour être agent de sécurité privée sont la courtoisie, la diplomatie, le sang froid, le calme et de discuter.
Savoir négocier
Etant donné que dans la vie de tous les jours beaucoup de choses sont négociables et qu'il n'est parfois pas inutile de rappeler des évidences, je vous livre un court extrait sur ce thème qui me parait bien tourné. Après c'est à chacun de voir. 

Principes pour discuter sur de bonnes bases : 
· La réussite d'une négociation repose sur la qualité de la relation entre les acteurs. Celle-ci dépend de quelques principes. En les adoptant, vous êtes en droit d'attendre que votre interlocuteur les respecte également. 

· Accepter la diversité des points de vue 

· Toute appréciation est subjective. Non seulement celle de l'interlocuteur, mais également la vôtre. Si vous en êtes conscient, vous resterez ouvert à la discussion. 

· Considérer l'autre partie comme un partenaire 

· Même si la situation est conflictuelle, ne voyez pas en votre interlocuteur un adversaire. Le jeu ne consiste pas à le déstabiliser, mais à gagner son estime pour mener une discussion équilibrée. 

· Se montrer irréprochable 

· Même, et surtout si le partenaire est réfractaire à la négociation, la courtoisie la correction de langage et l'ouverture sont vos meilleurs atouts pour l'amener à adopter une attitude constructive. 

· S'en tenir uniquement aux faits 

· De l'appel à l'amitié au chantage affectif, il n'y a qu'un pas. Toute dérive éloigne d'une solution durable, qui ne peut être fondée que sur les faits. 
 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

MODULE 2 : Le circuit de vérification

Séance N° 4 : La ronde

1.
Définition

La ronde est l’action qui consiste à parcourir un itinéraire déterminé, et à passer par des points de contrôle obligés, pour vérifier que tout est en bon ordre et que les consignes sont respectées.

C’est une technique de surveillance qui, conjugué avec d’autres comme la patrouille, la garde statique et le contrôle des entrées, concourt à la sécurité de l’entreprise.

2.
Les buts 
La ronde recouvre plusieurs buts : 

· Prévention : surveiller, s’assurer du respect des consignes, vérifier que tout est en ordre.

· Dissuasion : décourager, par une présence apparente ou probable, les malfaiteurs.

· Détection : constater les anomalies de fonctionnement, détecter une intrusion, un incendie, un vol.

· Information ; informer la hiérarchie, alerter les secours, prévenir les services de police ou de gendarmerie.

· Intervention ; agir pour juguler le danger, protéger les biens et les personnes, prendre toutes dispositions utiles. 

3. L’organisation

· L’itinéraire

Sa construction dépend des particularités propres à chaque entreprise :

· Implantation des bâtiments, des clôtures, des voies d’accès ;

· Nature des dangers encourus (incendie, vol, explosion, espionnage économique, etc.)

Nombre et situation des points vulnérables et des points dangereux en ce qui concerne l’incendie, et des points sensibles en ce qui concerne les intrusions et les vols.

Les points vulnérables sont ceux dont la destruction ou l’arrêt handicaperait gravement l’activité de l’établissement (exemple : la centrale électrique).

Les points dangereux sont ceux où existe un danger permanent inhérent à leur fonction même (exemple : atelier de peinture).

Les points sensibles  sont ceux qui sont les plus convoités par les voleurs ou les espions (exemples : magasin de pièces détachées, salle de coffres, bureaux d’études).

Certains points peuvent, d’ailleurs, présenter ces différentes caractéristiques dont le classement est particulier à l’activité de chaque entreprise.

· L’itinéraire de la ronde devra donc prendre en compte les lieux suivants :

· Pour l’incendie : les chaufferies, les ateliers à feux continus, les sous-sols et les combles, les dépôts de marchandises, les dépôts d’archives, les stocks de combustible, les salles informatiques

· Pour l’intrusion et le vol, les points sensibles ci-après :

· les voies d’accès (portes, vasistas, égouts, gaines de ventilation, plafonds, planchers)

· les magasins de pièces détachées

· les salles contenant des caisses ou des coffres

· les réservoirs de carburants

· les centres informatiques

· les bureaux d’études et les salles d’archives

La surveillance d’une entreprise nécessite la construction de plusieurs itinéraires de ronde,  dont les parcours doivent couvrir la totalité de la surface à protéger. Certains parcours peuvent se croiser aux points jugés les plus vitaux, afin de multiplier leur contrôle. 

Les itinéraires doivent être conçus de manière à surveiller :

· l’enceinte de l’entreprise

· la totalité de l’entreprise (locaux, aire de stockage, voies de circulation, etc.)

· l’intérieur des bâtiments

Ces différents itinéraires sont identifiés par des numéros ou des lettres :

Exemples : ronde n°1 ou A

ronde n°2 ou B

Comme chaque itinéraire part du poste de surveillance et y revient obligatoirement, son parcours peut être effectué dans un sens comme dans l’autre. Si cette technique est retenue, l’identification de la ronde devra être complétée par un nouveau chiffre ou lettre :

Exemples : ronde n°1/A ou 1.1 (sens des aiguilles d’une montre par exemple) ;

ronde n°1/B ou 1.2 (sens inverse des aiguilles d’une montre)

Chaque itinéraire comporte des points de contrôle pour s’assurer de l’exécution de la ronde, du respect de l’itinéraire et de la ponctualité des rondiers.

Les appareils de contrôle, appelés contrôlographe ou mouchards, enregistrent la date et l’heure du pointage. Ils peuvent être plus ou moins perfectionnés (appareils à clef ou à badge magnétique), et reliés ou non à un poste central.

Les systèmes modernes ne comportent plus de mouchard. Une pression sur un bouton aux points de contrôle ou une carte magnétique ou un système à code barres suffit à l’ordinateur pour enregistrer l’heure de passage sur une imprimante.

Chaque point de contrôle porte un numéro d’identification (1, 2, 3, etc.) à l’intérieur de chaque itinéraire. Ces points sont, en général, placés de façon à obliger les rondiers à pénétrer dans les locaux à surveiller. Toutefois, certains locaux contenant des produits dangereux ou toxiques sont interdits d’accès. Leur caractère dangereux figure dans les consignes, et des marques normalisées sont alors apposées sur les portes d’accès.

Si l’itinéraire construit paraît trop long à parcourir, il est préférable de scinder le parcours et d’organiser deux rondes au lieu d’une seule.

Enfin, lorsque l’on a affaire à des surfaces importantes à surveiller ou à des bâtiments disséminés, la construction des rondes s’effectue par secteurs géographiques : 

Exemples : secteur n° 1 – ronde A.B.C

 secteur n°2 -. ronde D.E.F

· La fréquence et l’horaire

La durée d’une ronde varie suivant son itinéraire : elle est, en général, comprise entre ½ heure et 2 heures pour éviter la fatigue excessive et la baisse d’attention, 50 minutes paraissant une bonne moyenne.

Des périodes de repos au poste central sont prévues entre chaque ronde.

Chaque entreprise détermine l’heure de départ de chaque ronde, les délais dans lesquels les contrôles doivent être effectués, et la fréquence des rondes suivant :

· le personnel de surveillance dont elle dispose ;

· les menaces ou les risques auxquels elle doit faire face.

Les horaires notamment doivent être variables pour tromper un adversaire éventuel, et éviter l’effet d’accoutumance sur les gardiens.

La fréquence des rondes varie avec :

· le jour et la nuit où les rondes seront plus rapprochées

· les périodes de fonctionnement de l’entreprise et les périodes de fermeture (week-end, vacances) où la sécurité est plus difficile à assurer :

· les veilles et les jours de paye ou les jours d’encaissement si l’entreprise entrepose des fonds

· les périodes de fin d’années ou de fêtes, plus propices aux cambriolages et aux hold-up.

Dans une entreprise importante comprenant plusieurs équipes de rondiers, le départ de ceux-ci sur les différents itinéraires sera échelonné pour : 

· assurer une surveillance continue

· éviter la présence de tout le personnel en même temps au poste central.

· pour éviter la monotonie, notamment, la nuit, les itinéraires successifs, attribués à une équipe de ronde, seront aussi variés que possible.

Pour éviter la monotonie, notamment, la nuit, les itinéraires successifs, attribués à une équipe de ronde, seront aussi variés que possible.

Enfin, les horaires, comme les itinéraires doivent être secrets et connus seulement du service de sécurité. Ils doivent, par ailleurs, être périodiquement modifiés pour maintenir leur caractère confidentiel.

4.
Les types de rondes 

· Pendant les heures d’activité de l’entreprise

Ces rondes, en général peu nombreuses, ont pour objectif le respect des consignes concernant : 

· La prévention incendie

· Travaux par point chaud sans permis de feu et sans précautions adaptées au milieu

· Emploi de chauffage de fortune

· Encombrement des passages et des accès aux moyens de lutte contre l’incendie

· Fumeurs en zone interdite

· La prévention contre la malveillance

· Circulation de visiteurs ou fournisseurs sans autorisation ;

· Circulation de membres du personnel non autorisés dans des zones à accès limités ;

· Circulation ou stationnement de véhicules dans des zones non autorisées, ou hors de la zone de chargement ou de déchargement ;

· Stationnement de véhicules à proximité de l’entreprise, ou allées, et venues suspectes de véhicules ou de personnes aux alentours ;

· Marchandises ou pièces détachées entreposées à un endroit inhabituel (près d’une porte d’accès ou d’une clôture) ;

·  Détection de clôtures détériorées, de portes non verrouillées

· Etc. 

Pendant les heures d’activité, une ou plusieurs rondes doivent être organisées pendant les temps de pause, et notamment pendant celle du déjeuner. Ces rondes auront pour but de prévenir ou de réprimer les larcins commis dans les bureaux vides de leurs occupants, et dans les vestiaires.

· Des rondes spéciales, enfin peuvent être organisées à l’occasion

· De travaux exécutés par du personnel étranger à l’entreprise

· De travaux par point chaud (à l’arc ou au chalumeau)

· Pendant les heures de fermeture de l’entreprise

Ces rondes ont pour but de prévenir et de détecter les différents types de menaces qui pèsent sur l’entreprise ; Trois types de ronde peuvent être différenciés

· La première ronde

C’est celle qui suit la cessation de l’activité normale. Elle vise essentiellement à s’assurer de la mise en place et du bon fonctionnement de l’ensemble des dispositifs de protection de l’entreprise. La présence avec le rondier du chef de poste ou d’un membre du personnel de sécurité ou de maintenance est souhaitable.

· Protection Incendie

Suivant les consignes particulières à chaque établissement, les gardiens vérifient : 

· le dégagement des accès, couloirs escaliers

· le dégagement des sprinklers et détecteurs ;

· l’accessibilité et l’état de marche des postes d’alarme, des extincteurs et des R.I.A.

· le retour dans les magasins désignés des produits dangereux ou inflammables ;

· le rangement de l’outillage ;

· le fonctionnement de l’éclairage de secours ; 

· l’extinction des incinérateurs, des foyers et des points chauds ;

· le débranchement des réchauds, radiateurs, ventilateurs et machines diverses ;

· l’enlèvement des déchets, cartons d’emballages, objets combustibles, à proximités des points chauds.

· l’absence de foyer d’incendie dans les corbeilles à papier et les récipients de déchets.

· Protection de l’outil de travail.

· Fuite de liquide ou de gaz

· Robinets ouverts ou fermés

· Echauffement anormal d’une machine outil, un boîtier électrique

· Protection contre la malveillance ou l’espionnage

· Fermeture des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur

· Fermeture à l’intérieur de l’établissement

· des portes de certains bureaux

· des armoires blindées, des meubles classeurs, des meubles bureaux, etc.

· des portes donnant accès aux combles aux sous-sols

· Fermeture (ou ouverture) de la lumière dans certaines pièces ou locaux 

· Ramassage et stockage au poste des documents confidentiels non rangés, des clefs laissées sur les portes

· Mise en état d’alarme du système de protection électronique

· Destruction dans les corbeilles à papier de documents ou de carbones non incinérés (pour les entreprises ayant des secrets à protéger).

· Protection des hommes

· Vérifier qu’aucun membre du personnel, ou étranger à l’entreprise, n’est enfermé à l’intérieur des locaux (bureau, toilettes etc.)

· Les rondes intermédiaires

Elles ont pour but de détecter les anomalies de fonctionnement des appareils techniques, et de prévenir ou réprimer les intrusions.

Deux de ces rondes auront lieu, l’une pendant la présence du personnel de nettoyage, notamment ‘il appartient à une société extérieure à l’entreprise, et l’autre, aussitôt après le départ de ce personnel

· Les autres rondes

Elles s’attacheront à repérer :

· les grillages d’enceinte cisaillés ou abîmés :

· les vitres brisées

· les portes retrouvées anormalement ouvertes ou fermées 

· les bruits insolites

pouvant laisser supposer une intrusion.

· La dernière ronde

Elle a pour objet :

· la réouverture des portes et des accès 

· la remise en état de marche de certains appareils 

· le contrôle éventuel des équipes de remise en marche des machines.

5.
Les moyens

· Les moyens de transport

Une ronde peut être effectuée soit à pied, à bicyclette, soit à cyclomoteur ou en voiture.

· La ronde à pied est toutefois la plus fréquente, parce que la plus efficace. Elle présente, en effet, l’avantage d’être silencieuse et discrète, et seule appropriée pour la surveillance des locaux intérieurs.

· La ronde à bicyclette offre le même avantage de discrétion et permet de couvrir une distance importante, notamment pour des surveillances extérieures (entrepôts, parkings, clôtures).

· La ronde à cyclomoteur et en véhicule présent l’inconvénient d’être particulièrement bruyante, et, par conséquent, d’informer l’adversaire de la présence des rondiers. Par ailleurs, le fait de circuler à l’intérieur d’une voiture empêche très souvent de voir et d’entendre ce qui se passe à l’extérieur. C’est pourquoi ce type de ronde est très souvent associé à la ronde à pied, le véhicule étant seulement utilisé pour se rendre d’un secteur à un autre.

· La ronde peut être effectuée avec un chien. Ce moyen et particulièrement efficace.
· Les moyens de liaison

Il est essentiel que des liaisons soient organisées entre les rondiers et le poste central, afin que chacun puisse s’informer des incidents rencontrés et des consignes à appliquer. C’est pourquoi des moyens de communication doivent être prévus :

· Postes téléphoniques tout au long du parcours, et notamment près des contrôleurs de ronde

· Appareils émetteurs - récepteurs de radio, portatifs

· Appareils émetteurs – récepteurs de radio émettant automatiquement un signal d’alarme soit dans le cas où son détenteur n’aurait pas contacté le poste central après une certaine période de temps, soit dans le cas où le rondier, pris d’un malaise ou attaqué, serait tombé au sol.

· Les moyens en personnel

Une ronde s’effectue soit avec un seul gardien, soit avec deux gardiens.

Il est préférable, pour des raisons de sécurité, de faire effectuer les rondes de nuit par deux gardiens, notamment lorsque l’entreprise présente des risques importants de vols ou de malveillance, sera en permanence, soit à une période donnée. 

· Les moyens de liaisons, d’alarme et d’alerte 

L’efficacité d’un service de sécurité réside dans sa capacité à détecter et à intervenir rapidement, face à une situation anormale.

Cette nécessité d’agir implique l’existence d’un réseau de communication fiable aux besoins de l’entreprise.

Ce réseau comprend en général :

· Des moyens de liaisons permettant aux membres du service de sécurité d’échanger des informations

· Des moyens d’alarme destinés à prévenir les occupants d’un local ou d’un établissement de la présence d’un danger immédiat, et éventuellement d’avoir à évacuer les lieux

· Des moyens d’alerte pour demander l’intervention d’un service public de secours.

6.
Le déroulement de la ronde

· Avant le départ

Le numéro de la ronde à effectuer, ainsi que l’heure de départ de celle-ci sont indiqués au rondier par le chef du poste de surveillance.

· La connaissance des lieux

L’itinéraire de la ronde doit être parfaitement connu du rondier qui, pendant sa période d’apprentissage, l’aura parcouru plusieurs fois avec le chef de poste ou un collègue.

Il est indispensable, en effet que l’agent connaisse, notamment s’il est seul la nuit : 

· la topographie des lieux (voies d’accès et de circulation, emplacement des bâtiments et affectation)

· le fonctionnement de l’entreprise (nature des travaux, processus de fabrication, nature des matières premières, etc.)

· les points vulnérables et dangereux (ordinateurs, stocks de carburants, point chauds, etc.)

· les points sensibles (bureaux d’études, salles des coffres, magasins de pièces détachées, matériels ou machines de valeur)

· l’équipement contre l’incendie : murs et portes coupe – feu, dispositifs de détection, emplacement des extincteurs, des bacs à sables et des R.I.A, emplacements de manœuvre pour les pompiers

· les installations mécaniques ou électroniques contre la malveillance (porte blindées, détecteurs de chocs ou d’intrusion)

· les emplacements des interrupteurs généraux d’électricité, de gaz, de matières premières, etc.

· les moyens de liaison avec le poste de surveillance, et les moyens d’alerte (postes téléphoniques, klaxons, signaux lumineux, etc.).
· L’équipement et les consignes

Avant de partir en ronde, l’agent doit vérifier sa tenue, son équipement et ses consignes.

· La tenue d’uniforme, même la nuit, doit être complète et impeccable. Elle constitue, en effet, un signe de reconnaissance et d’identification de la fonction de l’Agent de sécurité, aussi bien pour les personnels de l’entreprise que pour les visiteurs ou les intrus. Elle est donc de nature à faciliter les interventions et à éviter les méprises.

· L’Equipement, celui-ci dans l’idéal doit comprendre :

· une montre pour respecter l’horaire

· une lampe torche puissante, avec des piles de recharge, pour s’éclairer

· un jeu de clefs ou un passe pour franchir les portes

· un contrôleur de ronde pour pointer son passage aux différents points de contrôleur de l’itinéraire

· un poste émetteur – récepteur de radiotéléphone portatif pour rester en liaison radio

· un carnet et un stylo bille pour noter les incidents

· Les consignes

Outre les consignes générales qu’il doit connaître, l’agent de sécurité, avant son départ, prend connaissance des instructions particulières concernant la journée en cours :

· travaux d’entretien

· présence de personnes étrangères à l’établissement (visiteurs, ouvriers d’entretien)

· entrepôt exceptionnel de matériel ou marchandises

· dépôt de fonds importants dans les coffres

· intervention particulière sur un appareil ou une source d’énergie

· exercice d’alerte ou d’évacuation

· interdiction de pénétrer dans telle zone

· etc.

· Pendant la ronde

Trois aspects sont à étudier : les points à observer, les techniques et les liaisons.

· Les points à observer

Ils concernent les différentes menaces qui pèsent en général sur les entreprises (incendie, vol, malveillance, espionnage). Des points particuliers sont, par ailleurs, indiques dans les consignes propres à chaque établissement.

Au cours d’une ronde, toutes les anomalies doivent être obligatoirement notées, même celles qui pourraient apparaître peu importantes, comme un robinet ouvert, une fenêtre entrouverte, une lumière allumée.

La constatation  par écrit de ces incidents sur le carnet personnel du rondier, puis ultérieurement sur la main courante, permet de contrôler le travail effectif du rondier et de montrer à l’employeur la conscience professionnelle du service de sécurité.

· Les techniques

L’itinéraire et l’horaire de la ronde doivent être respectés scrupuleusement. Il est notamment interdit de :

· utiliser des raccourcis

· pointer les contrôles dans un ordre différent de celui prescrit. 

Toutefois, l’itinéraire, pour tromper l’adversaire éventuel, peur prévoir :

· des arrêts à certains endroits stratégiques, avec un temps de surveillance en point fixe, pour une durée déterminée

· des retours en arrière, avec un double passage à un point de contrôle jugé névralgique.

La ronde s’effectue avec un ou deux agents. La nuit ; il est recommandé de se déplacer à deux.

Le rondier doit se déplacer sans bruit et sans fumer pour ne pas signaler sa présence, notamment dans les zones obscures (parking, entrepôt en plein air, clôture extérieure, etc.).

Les locaux visités doivent être inspectés à fond : un coup d’œil à travers une vitre ou du pas de la porte ne peut suffire.

Dans les lieux fermés (bureaux, ateliers, entrepôts), il est préférable de patrouiller toutes lumières allumées pour éviter d’être surpris.

La découverte, au cours d’une ronde de nuit, d’un coffre ou d’une armoire blindée ouverte, d’une porte fracturée, d’une vitre brisée, laisse supposer un vol ou une tentative de vol en cours.

Dans ce cas, il convient de : 

· ne pas toucher aux objets pour éviter de brouiller les empreintes et les indices

· se tenir immédiatement sur ses gardes

· alerter le poste central

· garder les issues et d’observer en attendant les renforts

· ne jamais jouer les héros en voulant intervenir seul.

· Les liaisons

Il est essentiel, pour des raisons de sécurité, que le poste central reste en liaison avec les agents qui effectuent des rondes.

Le chef de poste ne peut, en effet, rester, pendant les 50 minutes ou les deux heures de la durée d’une ronde, sans aucune information sur la progression de celle-ci et les incidents rencontrés. C’est pourquoi des liaisons périodiques et obligatoires sont prévues. 

Celles-ci s’effectuent pour l’un ou pour plusieurs des moyens suivants :

· appel par les postes téléphoniques disposés dans l’établissement

· appel à l’aide de postes radio – portatifs

· contrôle par le pointage des contrôleurs de ronde, ou les ouvertures de portes, lorsqu’un système électronique de surveillance est mis en place, avec enregistrement sur une imprimante

· appel radio émettant automatiquement un signal d’alarme vers le poste central lorsque le rondier n’émet pas dans le temps imparti (malaise, accident, agression).

La fréquence des liaisons est, en général, toutes les 15 minutes, elle peut toutefois, en cas de circonstances particulières :

· être plus rapprochée ou plus longue

· être permanente avec un poste radio – portatif

L’agent de sécurité qui appartient à une société de surveillance et de gardiennage doit, par ailleurs, signaler au P.C de sa société son départ en ronde, ainsi que son retour.

Tous les incidents, toutes les anomalies constatées tout changement dans l’itinéraire et l’horaire doivent être immédiatement transmis au poste de surveillance.

Enfin, des liaisons efficaces peuvent être établies en cas de danger, ou d’impossibilité de se servir des moyens téléphoniques ou radio, par des coups de sifflet ; ceux-ci peuvent être codés suivant la nature de la menace. 

· Le retour au poste de surveillance

· La rédaction du compte rendu

La tâche de l’agent ne s’arrête pas à son retour au poste de surveillance. Avant de prendre un repos ou d’effectuer une autre mission, il doit rendre compte par écrit du résultat de sa ronde.

Ce compte rendu systématique s’effectue sur :

· un cahier de ronde, appelé main courante, au cahier de poste

· ou sur des feuilles de rapport de ronde.

Les indications à porter doivent répondre aux questions : qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi : 

· nom du ou des rondiers

· identification de la ronde

· heure de départ

· heure et lieu des anomalies ou incidents

· description de ceux-ci

· alerte au chef de poste

· mesures prises

· heure de fin d’incident si celui-ci a duré un certain temps

· heure de fin de ronde

Il est formellement interdit de rédiger à l’avance les comptes rendus de rondes lorsque l’on prévoit que celles-ci se dérouleront sans incident

La description des incidents doit être limitée à ce que l’agent a vu et entendu personnellement. Il n’a pas à formuler d’opinions ou de suppositions sur les causes et les conséquences, mais seulement à constater des faits.

Le compte rendu est rédigé, en règle générale, avec :

· des phrases courtes et précises (une idée à la fois)

· l’emploi du passé composé,

· un plan facile à mémoriser.

Ce compte rendu peut être amélioré en mentionnant, soit dans la marge, soit en début de rédaction, l’objet de l’intervention.

La rédaction du compte rendu est importante pour l’agent et pour l’entreprise.

Pour l’agent, elle l’engage concrètement et personnellement sur ce qu’il a constaté et fait. En cas d’enquête ultérieure, c’est son rapport qui servira de premier élément de preuve pour la recherche des responsabilités civiles ou pénales.

Pour l’entreprise, c’est le rapport écrit du gardien qui servira de base à l’analyse des faits et à la recherche des causes de l’incident.

Il apparaît donc essentiel que le compte rendu soit sincère, précis et détaillé. C’est pourquoi il est conseillé aux agents de sécurité de :

· noter immédiatement sur place, sur leur carnet, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent

· rédiger, dès leur retour au poste, leur compte rendu pendant que leurs souvenirs sont encore présents dans leur mémoire

· écrire la vérité ; ne pas chercher notamment à masquer une négligence ou une faute pour atténuer leur responsabilité, ou celle d’un tiers, L’enquête démontrerait vite les contractions de leur témoignage, et conduirait à leur licenciement, sinon à leur inculpation par le juge d’instruction en cas d’infractions graves.

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 

PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

MODULE 2 : Le circuit de vérification

Séance N° 5 : Le contrôleur de ronde (Control manager)
1.
Objectifs et fonctionnement des points de contrôle
· Rappel de la définition

La ronde est l’action qui consiste à parcourir un itinéraire déterminé, et à passer par des points de contrôle obligés, pour vérifier que tout est en bon ordre et que les consignes sont respectées.

C’est une technique de surveillance qui, conjugué avec d’autres comme la patrouille, la garde statique et le contrôle des entrées, concourt à la sécurité de l’entreprise.

·  Objectifs et buts des points de contrôle

Ils recouvrent plusieurs buts ceux-ci étant consigné durablement dans l’appareil.

· Prévention
· Dissuasion
· Détection
· Information
· Intervention
· L’organisation de la ronde pointée

L’itinéraire

Sa construction dépend des particularités propres à chaque entreprise :

· Implantation des bâtiments, des clôtures, des voies d’accès

· Nombre et situation des points de passage et de contrôles que sont les endroits vulnérables dangereux en ce qui concerne l’incendie, et sensibles en ce qui concerne les intrusions et les vols.

· L’Itinéraire de la ronde devra donc les prendre en compte   :

La surveillance d’un site nécessite la mise en place de plusieurs itinéraires de ronde,  dont les parcours doivent couvrir la totalité de la surface à protéger. Certains parcours peuvent se croiser aux points jugés les plus vitaux, afin de multiplier leur contrôle. 

Les itinéraires doivent être conçus de manière à surveiller :

· l’enceinte de l’entreprise

· la totalité de l’entreprise

· l’intérieur des bâtiments

Ces différents itinéraires de rondes pointées sont identifiés 

Comme chaque itinéraire part du poste de surveillance et y revient obligatoirement, son parcours peut être effectué dans un sens comme dans l’autre. Si cette technique est retenue, l’identification de la ronde devra être complétée par un nouveau chiffre ou lettre.

Chaque itinéraire comporte des points de contrôle pour s’assurer de l’exécution de la ronde, du respect de l’itinéraire et de la ponctualité des rondiers.

Les appareils de contrôle, appelés contrôlographe ou mouchards, enregistrent la date et l’heure du pointage. Ils peuvent être plus ou moins perfectionnés (appareils à clef ou à badge magnétique), et reliés ou non à un poste central.

Les systèmes modernes ne comportent plus de mouchard. Une pression sur un bouton aux points de contrôle ou une carte magnétique ou un système à code barres suffit à l’ordinateur pour enregistrer l’heure de passage sur une imprimante.

Chaque point de contrôle porte un numéro d’identification (1, 2, 3, etc.) à l’intérieur de chaque itinéraire. Ces points sont, en général, placés de façon à obliger les rondiers à pénétrer dans les locaux à surveiller. Toutefois, certains locaux contenant des produits dangereux ou toxiques sont interdits d’accès. Leur caractère dangereux figure dans les consignes, et des marques normalisées sont alors apposées sur les portes d’accès.

Enfin, lorsque l’on a affaire à des surfaces importantes à surveiller ou à des bâtiments disséminés, la construction des rondes s’effectue par secteurs géographiques : 

	Exemple de Gamme de contrôleurs de rondes sans contact 

	 
	
	
	

	
	



	



	




	
	
	
	

	
	AP-3000V
	AP-3000W
	AP-3000S

	Description
	Contrôleur de rondes robuste et économique à affichage LCD, idéal pour les sites utilisant un ou deux contrôleurs avec une récupération hebdomadaire des données
	Contrôleur de rondes robuste et économique à affichage LCD, idéal pour les sites utilisant plusieurs contrôleurs avec une récupération multi quotidienne des données
	Contrôleur de rondes ultra résistant, à détection continue, idéal pour les sites utilisant plusieurs contrôleurs avec une récupération multi quotidienne des données

	Technologie
	Sans contact, lecture RFID 125 KHz, jusqu'à 7 cm, activée par touche, sans recharge 
	Sans contact, lecture RFID 125 KHz, jusqu'à 7 cm, activée par touche, sans recharge
	Sans contact, lecture RFID 125 KHz, jusqu'à 5 cm, par détection automatique continue, sans recharge 

	Connexion
	Câble USB ou RS232
	Base sans contact
	Base sans contact

	Boîtier
	alliage en aluminium renforcé, finition argent par électrodéposition, assemblage à absorption de chocs, totalement étanche
	alliage en aluminium renforcé, finition argent par électrodéposition, assemblage à absorption de chocs, totalement étanche
	métal renforcé recouvert d'une protection caoutchouc à grip de préhension, assemblage à absorption de chocs, totalement étanche

	Mémoire
	30700 enregistrements (mémoire flash 4MB)
	30700 enregistrements (mémoire flash 4MB)
	30700 enregistrements (mémoire flash 4MB)

	Autonomie / alimentation
(base moyenne: 200 pointages / jour)
	très faible consommation, 4 ans, par remplacement pile Lithium 3,6 V 
	très faible consommation, 4 ans, par remplacement pile Lithium 3,6 V 
	faible consommation, environ 2 ans, par remplacement pile standard CR123 A inclus

	Température de fonctionnement
	- 20 C / + 70 C
	- 20 C / + 70 C
	- 40 C / + 70 C

	Dimensions
	150 x 42 x 26 mm
	150 x 42 x 26 mm
	130 x 28 x 27 mm

	Poids
	180 grammes
	180 grammes
	130 grammes


Exemple de récupération des données de la ronde
Ci-dessus : le rondier Cp600, le câble de transfert,
la housse, une puce électronique et 
un systéme de fixation.
Haut de page : le CP600
Ci-contre de haut en bas et
de gauche à droite, trois logiciels : 
le logiciel Expert, le logiciel Winkit et
le logiciel WinCpTextes. 


 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 3 : Théorie relative aux moyens de protection mécanique et aux systèmes d’alarme

Séances N°1 et 2 : La protection mécanique et électronique
Le plan de traitement tient compte des préconisations, des contraintes d’exploitations, environnementales et suit une logique d’application allant de la limite de propriété jusqu’à l’intérieur même du bâtiment. La procédure emploiera des moyens de protection mécanique et de détection électronique.

1.
Définition

La protection mécanique est un ensemble d’obstacles physiques, généralement passifs retardant ou empêchant la pénétration d’indésirables dans un site protégé. L’espace protégé doit être à la fois accueillant et dissuasif.

La surveillance électronique est la mise en œuvre de moyens techniques décelant les changements par une présence illicite, une intrusion ou sa tentative par des personnes mal intentionnées dans les zones ou accès à surveiller. Elle doit nécessairement être accompagnée d’autres moyens (mécanique, humain et statique) afin d’assurer une protection efficace.

Cette méthodologie permet de lister tous les points sensibles de l’établissement et d’y apporter une solution.

Cette protection est donc organisée de la manière suivante :

· Protection périphérique (allant du bâtiment à la limite de propriété)

· Protection péri métrique (mûrs extérieurs du bâtiment, portes, fenêtres)

· Protection volumétrique (locaux, bureaux, ateliers)

· Protection ponctuelle (coffre fort,..).



Recensement détaillé des moyens

Le but d’une protection mécanique est essentiellement dissuasif et retardateur. A cette protection, des moyens de détection électronique doivent être adjoint au système. Le temps de pénétration (ou de franchissement) doit permettre de dissuader les indésirables de vouloir pénétrer sur le site. Dans le cas ou l’aspect dissuasif n’est pas suffisant, le temps de franchissement et/ou de résistance mécanique doit être supérieur au temps de détection et d’intervention avant la fin de la tentative de pénétration.

Une équation synthétique permet de retenir ce principe :


Dans cette équation  T1 représente le temps de franchissement et/ou de résistance mécanique 

                                  T2 représente le temps de détection et de transmission

                                  T3 représente le temps d’intervention

2.
Moyens mécaniques de protection
· Périphérie

· Les protections mécaniques utilisées en périphérie

La nature de la protection mécanique choisie afin de protéger la périphérie d’un site doit répondre à une analyse des risques raisonnablement escomptables compte tenu des activités effectuées sur un site. Les bonnes questions à ce poser sont alors :

· Quel est mon environnement ? (urbain, rural, ZI, ZA)

· Quelles sont mes valeurs à protéger ? (Rapport entre coût de l’installation et ses valeurs)

· Quels sont les raisons et les risques réels d’intrusions ? (Vandalisme, vols)

· Puis j’être attaqué par des véhicules béliers ?

· Quelle image vais-je donner à mon entreprise ? (Accueillante, hautement sécurisée.)

· Quels sont les moyens dont je dispose pour intervenir en cas d’intrusion ? (Poste de garde local, télésurveillance.)

Le Fossé : empêche l’approche d’un véhicule contre la clôture pouvant être utilisé comme échelle. Il interdit l’utilisation de véhicule bélier. Il sera au minimum de 1m50 de large et 1m de profondeur avec des accotements les plus verticaux possibles. 


Les clôtures : devront avoir une hauteur minimum de 2m. Ils existent, les grillages, les panneaux rigides, le barreaudage, les clôtures courbes.

Les palissades : peuvent être en bois, en métal, en béton.

Les murs : peuvent être en parpaings ou en pierre, en béton armé    

Les bavolets : sont des éléments se trouvant sur la partie supérieure de la clôture, ils ont une inclinaison de 45° et sont reliés entre eux par des fils de barbelés. Il est  également possible de placer des bavolets dos à dos de manière à obtenir un V.


Les barbelés et la concertina : Le fil de fer barbelé est utilisé en fil unique déroulé sur une longueur désirée. La concertina est une bobine se déroulant comme une spirale permettant de couvrir un espace ou un volume beaucoup plus important et ce sur une longueur désirée.

Les haies vives : permettent selon l’espèce choisie, de rendre totalement impossible le franchissement d’indésirables et dissimulent de manière très esthétique le site.

Les points de passages :

· Portails : Plusieurs types de portails sont disponibles et correspondent aux différents besoins. Il existe des portails coulissant, à vantaux, pleins ou barreaudés (espace entre barreau < à 11cm). Dans tous les cas, le rôle de ce dernier sera destiné à imposer un cheminement, faire ralentir ou stopper un véhicule. Il est fortement conseillé d’y adjoindre un système de contrôle d’accès (lecteur magnétique, badge sans contact, mécanique..).

· Portillon : Le portillon sert uniquement au passage d’individus. Il doit être indégondable. Il est conseillé d’y adjoindre un système de contrôle d’accès.

· Barrières levantes : Ces barrières servent uniquement à la gestion des flux de véhicules.

· Herses : Ce système permet une gestion des flux de véhicules très efficaces en permettant essentiellement l’arrêt net d’un véhicule en mouvement en crevant les pneus. La fermeture doit être manuelle et l’ouverture automatique. Ils peuvent être asservis par commandes à distance ou par télécommande.

· Bollards : ce système fonctionne de la même manière que les herses.

· Contrôle d’accès : ce système permet une gestion des flux piétons et éventuellement un comptage (utile en cas d’évacuation)

· Les détections électroniques utilisées en périphérie

Le tube enterré à pression est destiné aux sites industriels ou aux sites militaires à haut risque. Il est totalement invisible et épouse la forme du terrain. Cette solution fait appel à deux tubes raccordés à un bloc détecteur d’un côté et à des valves de l’autre. A l’intérieur, un mélange de glyco (antigel) et d’eau est maintenu à une pression de 3 bars. Toute variation de pression résultant de l’approche d’un individu est analysée par le bloc détecteur qui transmet l’alarme.

Les capteurs sismiques sont également enterrés et fonctionnent de la même façon que des capteurs de vibration. Ils sont disposés le long d’un câble destiné à transmettre les informations à une centrale d’analyse.

Les câbles rayonnants servent à la protection de sites bien clôturés. Ils sont de type coaxial et laissent fuir les rayonnements électriques par des alvéoles. Les systèmes proposés se présentent sous la forme de deux câbles, l’un est lié à un module émetteur et l’autre à un module récepteur. Les rayonnements produits autorisent une détection à 50cm au-dessus du sol.

Les capteurs à base de fibres optiques se distinguent par leur très petite taille, qui leur permet de se dissimuler facilement sur tous les types de clôture.

Le vidéosensor est un moyen de détecter la présence d’un intrus à l’aide d’une ou plusieurs caméras. Celles-ci sont équipées de capteurs de mouvements, ou de non mouvement, qui réagissent à toute variation de contraste dans une image.

Les barrières hyperfréquences forment un champ de détection d’une longueur pouvant aller jusqu’à 200m pour une largeur de 4m. L’émetteur produit un signal UHF à 9,9 Ghz vers un récepteur.

Les barrières infrarouges sont soumises aux conditions climatiques extérieures. Pour cette raison, leur portée est meilleure en intérieur (10 à 500m) qu’en extérieur (10 à 150m).

Les barrières laser fonctionnent à l’infrarouge, mais l’émetteur est équipé d’une diode laser. Elles offrent une couverture de faisceau plus longue avec des conditions de détection améliorées. 

· Périmètrie

Les ouvertures périmètriques sont les points sensibles du site :

	Voie de

pénétration
	Habitation
	Commerce
	Industrie
	TOTAL

	Porte
	88 %
	64 %
	77 %
	83 %

	Fenêtre
	10 %
	28 %
	18 %
	14 %

	Toit et autres
	1 %
	6 %
	4 %
	2 %


· Les protections mécaniques utilisées en périmètrie

Les portes ont pour objectif de ralentir la pénétration d’indésirables (destruction ou trou d’homme (40cmx40cm). Les portes répondent à une classification correspondante à leur résistance (le scellement sera réalisé par trois pattes minimums de chaque côté et au moins une sur le dessus.

La résistance des blocs porte est classifiée FASTE (feu, acoustique, stabilité, thermiques, effraction).

Les serrures : Elles sont composées généralement d’un penne demi-tour, d’un penne dormant et d’un logement pour le cylindre et elles peuvent être en applique, encastrée.

La gestion des clés, malgré sa banale apparence, est primordiale pour la pérennité du système. Un organigramme bien pensé initialement peut permettre à terme une gestion facilitée de tous les accès d’un site. Ce système permet de mettre en place d’organisation virtuelle du système et du comptage des clés nécessaire à son bon fonctionnement. La dénomination courante lors de la mise en place d’un  organigramme d’appellation de clés est :

· passe fantôme : passe général garant de la combinaison initiale. Ce dernier ne doit pas être mis en service afin de préserver un niveau de sécurité virtuel.
· passe général : passe permettant l’ouverture de la totalité des accès concernés par l’organigramme.

· passe partiel : passe permettant l’ouverture d’une zone, d’un secteur, d’un bâtiment.

· sous passe partiel : passe permettant l’ouverture d’une ou plusieurs portes d’une zone définie.

Les fenêtres : Le barreaudage des baies vitrées est recommandé. Les produits verriers sont classifiés en six types :

· Le verre armé : Produit verrier dans lequel est noyée une armature métallique.

· Le verre feuilleté : Produit verrier composé de plusieurs vitres entre lesquelles sont disposés des films synthétiques.

· Le verre trempé : produit verrier permettant de retenir les gros éclats de verre en cas de jet de projectiles.

· Le filme plastique : Film synthétique de 1/10éme de mm  permettant de retenir les éclats de verres et paillettes. Ce film doit être posé du coté opposé au risque de projectiles.

· Le vitrage pare-balles : vitrage résistant aux impacts de balles et classifié en 5 types.

· Le pavé de verre : bloc de verre de 10cm d’épaisseur. Leur pose se fait en intercalant des renforts métalliques.

· Les détections électroniques utilisées en périmètrie

Les détecteurs d’ouverture de porte  ou de fenêtre utilisent le magnétisme d’un aimant. Ils se composent en deux éléments. L’un contient un interrupteur à lame souple (I.L.S), enfermé dans une ou deux ampoules de verre pour le préserver de l’humidité. L’autre est un simple aimant. La mise en contact des deux éléments ferme le contact. Lorsque l’aimant s’écarte de l’I.LS, la boucle s’ouvre. Lors de l’installation l’I.L.S est fixé sur le chambranle de la fenêtre ou de la porte pour faciliter le passage du câble, et l’aimant est positionné sur l’ouvrant.

Les détecteurs de contact de verrouillage se placent en fond de pêne. Un contacteur est libéré lorsque la porte est déverrouillée ou forcée et provoque l’alarme.

Les détecteurs de chocs utilisent soir un capteur à masselotte, soit un capteur à bille. Ils sont capables d’analyser des impacts sur une surface vitrée, une paroi ou une cloison faible (portes). 

[image: image20.jpg]



Les détecteurs sismiques développent de meilleures capacités avec leur capteur piézoélectrique ou piézocéramique  Ils arrivent à dissocier, grâce à des algorithmes internes, une perceuse d’une bombe, un marteau d’une lance ou d’un chalumeau à oxygène. Ils sont destinés à la surveillance des murs et des portes de chambres fortes, des DAB (distributeurs automatiques de billets).

Les détecteurs de bris de vitre sont de plusieurs natures et varient suivant la technologie utilisée (piézoquartz, piésoacoustique, etc.). Le détecteur bris de vitre a comme avantage de ne pas réagir à un choc sur une vitre mais à un  bris réel et de commander l’alarme avant la pénétration dans le bâtiment 

· Volumétrie

La surveillance électronique est la mise en œuvre de moyens techniques décelant les changements par une présence illicite, une intrusion ou sa tentative par des personnes mal intentionnées dans les zones ou accès à surveiller. Elle doit nécessairement être accompagnée d’autres moyens (mécanique, humain et statique) afin d’assurer une protection efficace.

Les détecteurs de mouvements offrent plusieurs solutions qui varient selon la ou les technologies employées, l’optique utilisée et son positionnement. La zone de couverture peut être de différents types : volumétrique, longue portée, rideau. Les détecteurs de mouvement peuvent analyser l’ambiance d’une pièce entière et réagir à la chaleur d’un corps humain (infrarouge) ou encore réaliser un champ de détection et capter les variations d’ultrasons ou d’hyperfréquences par effet Doppler.

Pour exemple : 

DETECTEUR OUVERTURE MAGNETIQUE ALARME CONTACT NF
SAILLIE CREME DETECTEURS D OUVERTURE ALARMES

Ce contact doit être fixé en saillie. Son boîtier est en PVC. Il est adapté aux menuiseries bois. 

RÈGLES DE MONTAGE DES CONTACTS MAGNÉTIQUES

Le contact d’ouverture se compose d’un aimant créant le champ magnétique et d’un contact dont l’état est modifié par la présence de ce champ.

Dans l’air ou sur des matériaux neutres (bois, aluminium, plâtre…) le champ magnétique se réparti de manière homogène autour de l’aimant. A proximité de matériau ferromagnétique (acier, fer doux) le champ magnétique de l’aimant est entièrement attiré et capté par ce matériau et n’agit plus dans les autres directions.

En conséquence, il est indispensable d’éloigner suffisamment les aimants et les contacts des supports magnétiques en utilisant les cales d’espacement spécifiques. Pour vérifier qu’un matériau est ferromagnétique ou non, utiliser l’aimant du contact. S’il y a attraction entre l’aimant le matériau, ce dernier est ferromagnétique.
La technologie infrarouge passive analyse une variation de rayonnement infrarouge liée au mouvement d’un individu dans une pièce. Les détecteurs infrarouges passifs compensent généralement les variations de températures de la pièce.

Les détecteurs infrarouges passifs (IRP) sont dotés d’un capteur pyroélectrique double – élément, qui convertit une variation de signal infrarouge en signaux électrique. Le système optique des détecteurs infrarouges passifs utilise soit une lentille de Fresnel, soit un miroir pour capter les rayonnements infrarouges perçus sur le capteur pyroélectrique.

Pour exemples : 

DETECTEUR VOLUMETRIQUE INFRAROUGE IMMUNITE ANIMAUX ALARME CHIEN CHAT ANIMAUX
Les détecteurs volumétriques sont en quelque sorte les yeux et les oreilles de votre système d’alarme. Il existe plusieurs technologies différentes pour effectuer la détection :

L’infrarouge : ce type de capteur décèle tout mouvement de corps chaud. Le détecteur émet des rayons infrarouges et déclenche l’alerte lorsqu’un ou plusieurs faisceaux sont coupés.

Détecteur volumétrique de référence pour la surveillance de locaux avec animaux domestiques. Il est muni de capteurs IRP (à doubles éléments pyroélectriques qui couvrent une zone de 15x15 m Filtre supplémentaire contre la lumière blanche intense (jusqu’à 6000 lux), protection contre les interférences radioélectriques de 60V/m, compensation digitale de température, réglage du comptage d’impulsions, etc. Toutes ces caractéristiques permettent d’assurer une protection de haut niveau en présence d’animaux domestiques tout en évitant les déclenchements d’alarme intempestifs. Le boîtier est auto protégé à l’ouverture et à l’arrachement par un contact NF. Le IRA23 ou  IRA23 prédisposé pour les animaux d’un poids inférieur à 23Kg et IRA45 prédisposé pour les animaux d’un poids inférieur à 45Kg

DETECTEUR VOLUMETRIQUE INFRAROUGE IMPULSION PLAFOND ALARME ELECTRONIQUE PLAFONNIER
Les détecteurs volumétriques sont en quelque sorte les yeux et les oreilles de votre système d’alarme. Il existe plusieurs technologies différentes pour effectuer la détection :

L’infrarouge : ce type de capteur décèle tout mouvement de corps chaud. Le détecteur émet des rayons infrarouges et déclenche l’alerte lorsqu’un ou plusieurs faisceaux sont coupés.

Convient à tous les systèmes de sécurité destinés aux habitations et aux locaux commerciaux. Conçu pour un montage au plafond, il couvre une zone conique de 113°. C’est-à-dire que sa zone de surveillance est contenue dans un cercle de :• 11m de diamètre lorsqu’il est placé à la hauteur maximale de 3,60m 7,5m de diamètre lorsqu’il est placé à la hauteur de 2,5m.

Il possède la technologie de comptage d’impulsions qui élimine les déclenchements d’alarme intempestifs. Un voyant de contrôle est incorporé dans le capteur. Sorties d’alarme et d’autoprotection sur relais NF.
Les détecteurs ultrasons, comme les détecteurs hyperfréquences utilisent l’effet Doppler pour signaler le mouvement d’un intrus.

La technologie hyperfréquence repose sur la réception d’un champ électromagnétique constant. Un capteur va analyser en permanence sa réverbération dans l’espace pour en détecter toute perturbation : c’est «l’effet  Doppler ».

Les détecteurs hyperfréquence couvrent des distances pouvant dépasser 30m en volume et 60m en portée.

Les détecteurs double – technologie, ou bi - volumétrique associent soit les infrarouges et les hyperfréquences afin d’affiner leur précision,  soit les infrarouges et les ultrasons. 

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 3 : Théorie relative aux moyens de protection mécanique et aux systèmes d’alarme

Séance N°3 : La structure d’un système d’alarme
1.
Principes de fonctionnement
La mission de surveillance générale et de centralisation des informations dans le domaine de la malveillance, qui incombe au poste de surveillance, implique la mise en œuvre de moyens humains, mais également de systèmes d’alarme électrique et électronique. Ces systèmes permettent de voir, d’entendre ou de déceler à distance, d’une façon permanente et automatique, les intrusions ou les tentatives d’intrusion.

L’ensemble de ces systèmes de détection, transmission de l’information, et d’alarme constitue une installation d’alarme intrusion.

Le principe de fonctionnement de cette installation est le suivant : un détecteur enregistre une effraction ou une tentative d’effraction (par exemple l’ouverture d’une porte ou le bris d’une vitre, l’attaque d’un coffre-fort) et transforme cet enregistrement en une impulsion électrique, transmise à la centrale du système. La centrale transforme à son tour l’information en une alarme locale sonore ou lumineuse, ou en un alarme transmise à distance. 

L’installation d’alarme doit, par ailleurs, être conçue suivant les principes suivants : 

· de sécurité positive : l’installation doit fonctionner en sécurité positive. Cela signifie que l’ensemble du système doit être parcouru par un courant électrique, qui est interrompu au moment d’une détection.

· de pluralité des alarmes et des détecteurs : la sécurité d’un site ne peut être assurée par un seul détecteur, dont la panne ou la neutralisation par des malfaiteurs ne peut être exclue. Il est donc nécessaire de multiplier et de diversifier les capteurs, ainsi que les alarmes (sonore et lumineuse) sur le point attaqué et à la centrale par exemple. 

· d’inviolabilité : toute installation doit être en principe inviolable. Toute attaque contre un détecteur ou la centrale d’alarme doit déclencher une alarme, et toute panne du système doit également se traduire par le déclenchement d’une alarme sur le tableau d’alarme ou sur la centrale d’alarme.

· de fiabilité : les composants de l’installation ne doivent pas présenter de défaillances, qui créent de fausses alarmes.

· de compatibilité : les matériels composant une installation doivent être compatibles entre eux, pour éviter les défauts de fonctionnement. Il est donc recommandé d’utiliser les mêmes types et marques de matériel pour éviter toute interférence.

2.
Composition de l’installation d’alarme
Une installation d’alarme intrusion comprend : 

· des détecteurs, qui enregistrent des phénomènes physiques ;

· des canalisations ou liaisons, qui transmettent les informations recueillies par les détecteurs ; 

· un contrôleur enregistreur, qui garde en mémoire les informations d’état de la centrale et éventuellement celles relatives aux tests de lignes ; 

· une alimentation en source électrique de l’installation.

· Les détecteurs

Appelés également capteurs, ils ont pour objet de détecter une information, en général un phénomène physique (ouverture d’une porte – bris de glace) et de la transmettre à la centrale d’alarme. 

Les détecteurs peuvent faire l’objet de différents classements, suivant l’endroit du site qu’il protègent, ou suivant leur mode de fonctionnement.

Dans le premier cas, on distingue : 

· la détection périphérique qui concerne la protection des clôtures, des mures d’enceinte. On utilise alors des détecteurs de choc, des barrières infrarouge, des champs électrostatiques, des câbles enterrés, etc.

· la détection périmétrique qui s’applique aux portes, fenêtre et murs d’un local. Les détecteurs employés sont des détecteurs d’ouverture, de vibrations, des tapis contacts, ou des barrières infrarouges. 

· la détection volumétrique : elle a pour but de surveiller une pièce ou un local, et de détecter tout mouvement à l’intérieur du volume protégé à l’aide de radar à ultrasons, à hyperfréquences, ou à infrarouges passifs.

· la détection ponctuelle : elle vise à surveiller plus particulièrement un meuble, un coffre, un tableau, un objet de valeur ou de collection. Les capteurs sont alors du type à vibrations, thermique, à inclinaison, etc.
La seconde classification distingue les détecteurs : 

· mécaniques : 

· Rupture d’un circuit électrique : contact mécanique

· Variation de pression d’un gaz : capteur pneumatique

· Captation d’une vibration : capteur sismique
· optiques :

· Rupture d’un faisceau lumineux : infrarouge

· Image électronique : caméra de télévision
· thermiques : 

· Dégagement de chaleur d’un corps humain ou d’une source de chaleur : infrarouge passif

· microphoniques : 

· Transmission d’un son

· de mouvement : 

· Perturbation d’échos : ultrasons

· Perturbation d’une onde électromagnétique : hyperfréquences

· Les canalisations ou liaisons

A l’intérieur d’un site, elles utilisent des câbles électriques ou téléphoniques, qui doivent être posés dans les règles de l’art, et être suffisamment protégées pour respecter le principe d’inviolabilité.

· La centrale d’alarme

Elle regroupe et analyse les informations des capteurs, avant de déclencher des informations d’alarme ou d’alerte. Elle peut être installée soit sur un site sans gardiennage, soit sur un site surveillé par des gardiens. Elle est alors implantée dans le poste de surveillance.

La centrale d’alarme comprend en général les dispositifs ci-après : 

· de contrôle de mise en service (dispositif sonore ou lumineux) ;

· de contrôle de l’alimentation (voyant lumineux) ; 
· de contrôle de l’alarme (pour des essais périodiques des avertisseurs) ;

· de temporisation des entrées et sorties ;

· de réarmement automatique de l’alarme (lorsque la cause d’un premier déclenchement d’une alarme disparaît, le dispositif se réarme automatique) ; 

· de localisation de l’alarme (des voyants lumineux indiquent la zone où une détection a eu lieur).
Les informations transmises par les détecteurs à la centrale sont de trois ordres :

1. Attente ou veille : les détecteurs sous tension ne transmettent aucune information ;

2. Dérangement : le détecteur transmet une indication d’anomalie due à une panne ; 

3. Alarme : les détecteurs transmettent une information d’alarme.

La mise en service ou hors service de la centrale d’alarme s’effectue soit par : 

· un bouton de levier, 

· une serrure de sûreté (ou deux serrures), 

· une combinaison électrique, électronique ou magnétique, 

· une horloge réglable, 

· une programmation irréversible, mise en route manuellement.

L’alarme peut être intérieure, extérieure ou transmise à distance. Elle peut déclencher : 

· un signal sonore (sirène à l’extérieur – sonnerie – klaxon à l’intérieur) ;

· un signal lumineux (clignotant – gyrophare) ; 

· un fonctionnement d’appareils : fermeture des portes – mise en route de caméras, d’appareils photos (déclenchement de caisses escamotables dans les banques – éclairage de zones ou de locaux).

Les informations reçues et envoyées par la centrale d’alarme sont, dans le cas d’un site surveillé par des gardiens, visualisées sur un tableau de signalisation, appelé également synoptique dont la description a été faite dans la séquence 331.

· Le contrôle enregistreur
Il constitue la mémoire de la centrale d’alarme, et à cet effet, il enregistre la date, l’heure et les minutes des mises en service et hors service, ainsi que les débuts et fins d’alarme, et leur zone d’origine. Cet appareil est de plus en plus complété par une imprimante qui imprime sur papier toutes les informations reçues et les interventions effectuées.

· L’alimentation
Il est important qu’une installation d’alarme puisse fonctionner d’une façon continue, et qu’elle ne soit pas soumise, par conséquent, à une panne du courant fourni par l’Electricité de France. C’est pourquoi, une installation d’alarme comporte obligatoirement plusieurs sources d’énergie : 

· le courant fourni par E.D.F, 

· des accumulateurs, rechargés automatiquement sur le courant E.D.F ou sur une source secondaire, et qui assurent la sécurité positive de l’installation. Leur autonomie doit être de 36 heures au moins, 

· des piles pour les alarmes sonores.

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 3 : Théorie relative aux moyens de protection mécanique et aux systèmes d’alarme

Séance N°4 : Les équipements annexes
La transmission des informations est assurée d’une part par un transmetteur téléphonique local et par le réseau téléphonique PTT d’autre part (la règle R31 ne prévoit qu’une transmission filaire PTT).

· Le transmetteur téléphonique local

Il doit satisfaire aux obligations suivantes :

· être agréé par les PTT 

· être placé dans le local surveillé par le système d’alarme

· être auto protégé contre les attaques

· permettre le contrôle de son fonctionnement en même temps que celui de la liaison téléphonique

· permettre, lorsque cela est exigé, d’enregistrer sur le contrôleur enregistreur local les tentatives de prise de ligne

Le transmetteur téléphonique reçoit les informations codées de l’installation locale et les transmet sur le réseau téléphonique.

· Les liaisons téléphoniques

En raison du monopole de l’administration, les liaisons téléphoniques, dès qu’elles passent sur le domaine public emprunte obligatoirement le réseau des PTT. Ces liaisons sont de 3 sortes :

· les lignes téléphoniques auto commutées : ce sont celles du réseau téléphonique normal dont les communications sont tarifées selon des barèmes ;

· les lignes spécialisées : ce sont elles qui assurent une liaison entre 2 abonnés de manière permanente sans avoir à composer le numéro des deux correspondants. Ces lignes sont louées à l’année ;

· les réseaux de transmission de données : télex et transpax.

L’emprunt des lignes PTT pour assurer le cheminement des informations nécessite de vérifier pour des raisons de sécurité, la continuité des liaisons. Celle ci est assurée par des tests, dont le principe consiste à envoyer sur la ligne un signal. La disparition de ce signal signifie la coupure de la liaison. Le signal est émis soit à partir de la station qui interroge le site surveillé soit à partir du site vers la station centrale.

Suivant le niveau et la nature du risque à protéger, la règle R31 de l’APSAD prévoit différentes catégories de liaisons.

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 3 : Théorie relative aux moyens de protection mécanique et aux systèmes d’alarme

Séance N°5 : Les centrales d’alarme
Elle regroupe et analyse les informations des capteurs, avant de déclencher des informations d’alarme ou d’alerte. Elle peut être installée soit sur un site sans gardiennage, soit sur un site surveillé par des APS. Elle est alors implantée dans le poste de surveillance.

La centrale d’alarme comprend en général les dispositifs ci-après :

· De contrôle de mise en service (dispositif sonore ou lumineux)

· De contrôle de l’alimentation (Voyant lumineux)

· De contrôle de l’alarme (pour des essais périodiques des avertisseurs)

· De temporisation des entrées et sorties

· De réarmement automatique de l’alarme (lorsque la cause d’un premier déclenchement d’une alarme disparaît, le dispositif se réarme automatiquement)

· De localisation de l’alarme (des voyants lumineux indiquent la zone où une détection a eu lieu)

Les informations transmises par les détecteurs à la centrale sont de trois ordres :

1. Attente ou veille : Les détecteurs sous tension ne transmettent aucune information

2. Dérangement : Le détecteur transmet une indication d’anomalie due à une panne

3. Alarme : Les détecteurs transmettent une information d’alarme

La mise en service ou hors service de la centrale d’alarme s’effectue soit par :

· Un bouton ou levier

· Une serrure de sûreté (ou 2 serrures)

· Une combinaison électrique, électronique ou magnétique

· Une horloge réglable

· Une programmation irréversible, mise en route manuellement

L’alarme peut être intérieure, extérieure ou transmise à distance. Elle peut déclencher :

· Un signal sonore (sirènes à l’extérieur, sonnerie, klaxon à l’extérieur)

· Un signal lumineux (clignotant, gyrophare)

· Un fonctionnement d’appareils : fermetures des portes, mise en route des caméras, d’appareils photos (déclenchement de caisses escamotables dans les banques, éclairage de zones ou de locaux)

Les informations reçues et envoyées par la centrale d’alarme sont, dans le cas d’un site surveillé par des gardiens, visualisées sur un tableau de signalisation, appelé également synoptique dont la description a été faite dans la séquence 331.

Composition de l’installation d’alarme

Une installation d’alarme intrusion comprend

· Des détecteurs qui enregistrent des  phénomènes physiques

· Des canalisations ou liaisons qui transmettent les informations recueillies par les détecteurs

· Une centrale d’alarme qui analyse les informations reçues et envoie des signaux aux alarmes et asservissement

· Un contrôleur enregistreur qui garde en mémoire les informations d’état de la centrale et éventuellement celles relatives aux tests de lignes

· Une alimentation en source électrique de l’installation

Les canalisations ou liaisons

A l’intérieur d’un site, elles utilisent des câbles électriques ou téléphoniques, qui doivent être posés dans les règles de l’art, et être protégées pour respecter le principe d’inviolabilité.

Le contrôleur enregistreur

Il constitue la mémoire de la centrale d’alarme, à cet effet, il enregistre la date, l’heure et les minutes des mises en service et hors service, ainsi que les débuts et fins d’alarme et leur zone d’origine. Cet appareil est de plus en plus complété par une imprimante qui édite sur papier toutes les informations reçues et les interventions effectuées.

L’alimentation

Il est important qu’une installation d’alarme puisse fonctionner d’une façon continue, et qu’elle ne soit pas soumise, par conséquent, à une panne du courant fourni par l’électricité de France.

C’est pourquoi u ne installation d’alarme comporte obligatoirement plusieurs sources d’énergie :

· Le courant fourni par EDF

· Des accumulateurs rechargés automatiquement sur le courant EDF ou sur une source secondaire et qui assurent la sécurité positive de l’installation. Leur autonomie doit être de 36 heures au moins.

· Des piles pour les alarmes sonores

Les consignes et l’action sur place

Tout intervenant, pour sa sécurité ou pour garantir sa propre responsabilité, doit faire siennes les consignes ci après :

· Consignes générales d’intervention

· Se rappeler tout d’abord que le but de l’intervention n’est pas limité seulement à l’acquittement et à la remise en veille d’un système d’alarme, mais concerne la surveillance et la protection générale d’un site.

· Etre constamment vigilant. Une intervention de nuit peut toujours être dangereuse, qu’il s’agisse d’une alarme incendie ou intrusion.

· Etre en liaison radio ou téléphonique constante avec son PC.

· Sur place :

· Acquitter l’alarme

· Rechercher les causes du déclenchement de l’alarme

· Effectuer une visite complète du site pour vérifier que tout est en ordre

· Rédiger un compte rendu d’intervention et en laisser un exemplaire sur le site

· Remettre l’alarme en veille et vérifier son fonctionnement avec la station centrale

· Informer la station centrale de l’heure de départ du site

· Consignes particulières en cas d’intrusion

L’alarme intrusion de nuit ou les jours fériés nécessite certaines précautions supplémentaires, notamment lorsque l’équipe est conduit à pénétrer à l’intérieur des locaux en l’absence de la police.

En effet, ou l’intrusion est manifeste et il est conseillé d’attendre l’arrivée de la police pour entrer sur le site, ou bien aucune trace d’intrusion n’est visible de l’extérieur des bâtiments et alors il est peu probable que la police se déplace. Dans ce cas, le personnel d’intervention devra se résoudre à entrer seul dans les lieux, ne serait ce que pour acquitter et remettre l’alarme en veille.

Ceci dit et sous réserves encore une fois d’instructions particulières, les précautions ci après doivent être observées :

Avant d’arrêter le véhicule d’intervention, observer attentivement la rue. Des complices peuvent éventuellement, à bord ou non d’une voiture en stationnement, faire le guet, être prêts à réceptionner le butin ou attendre l’arrivée des intervenants pour pénétrer à l’intérieur.

Exemple : 

CENTRALE ALARME ELECTRONIQUE SANS FIL 433MHz + TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE ALARME SANS FIL LS9001




La CE1 est une centrale d’alarme sans fil 433MHz avec système anti-détresse et transmetteur téléphonique intégrés. Le transmetteur téléphonique se déclenche lors d’une intrusion, d’un début d’incendie ou d’un appel à l’aide suite à un malaise. Dans ce dernier cas, la personne prévenue par le transmetteur téléphonique pourra vous entendre (grâce au microphone intégré dans l’appareil) et vous parler pour vous rassurer. Pour chaque problème, il donnera un message adapté (mémoire de 3 messages), et ce, à 9 personnes différentes. Ainsi, vous êtes assuré de contacter à coup sûr un proche, un ami ou un voisin. Le rappel est automatique pendant 30 secondes si la ligne est occupée: une sortie pour sirène filaire et bouton panique sont disponibles à l’arrière de la centrale. La mise en et hors service est effectuée par la télécommande TE1. Programmation facile. L’utilisation d’un bloc chargeur AL1 est recommandée afin de rendre cette centrale auto alimentée (autonomie de 4h en cas de coupure de courant). Distance entre la centrale CE1 et les détecteurs sans fil : 20 à 40m selon l’environnement. Cette centrale d’alarme électronique sans fil renferme dans un même boîtier une alarme radio sans fil, un anti-détresse et un transmetteur d’alarme téléphonique. La sécurité de transfert de données est confiée à un codage à 8 micro-interrupteurs. La mise en service et l’arrêt du système d’alarme sont effectués par la télécommande radio. Le transmetteur d’alarme téléphonique peut être actionné par une intrusion, un début d’incendie, une alerte suite à un malaise. Pour chaque problème, il donnera un message différent, soit 3 messages et ce à 9 personnes différentes : de ce fait, vous êtes sûr de contacter un proche, un ami ou un voisin. Dans le cas d’un appel pour un malaise, l’abonné prévenu par le transmetteur d’alarme téléphonique pourra vous écouter pendant 30 secondes et après ce temps, il pourra vous parler pour vous rassurer. Une sortie pour sirène filaire et un bouton poussoir de panique sont disponibles à l’arrière de la centrale d’alarme électronique. Programmation très facile. Rappel automatique pendant 30 secondes si la ligne est occupée. Portée 40 mètres maxi selon l’environnement. Une sirène d’alarme électronique de 105dB est intégrée dans le boîtier. Il est recommandé l’utilisation d’un bloc chargeur AL1 afin de rendre cette centrale auto-alimentée, lui donnant ainsi une autonomie de 4 heures en cas de coupure secteur. La centrale d’alarme électronique sans fil CE1 sera un ange pour vous. Elle veillera sur vos proches, vos biens et sur vous-même. Consommation 300 mA en veille et 360 mA en alarme. Fréquence 433MHz.
 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 3 : Théorie relative aux moyens de protection mécanique et aux systèmes d’alarme

Séance N°6 : Télésurveillance et télésécurité

1.
Définitions
La télésécurité

La télésécurité est l’ensemble des moyens permettant de surveiller à distance des personnes et des biens, et d’assurer en cas d’alarme une intervention sur place par un personnel spécialisé.

La télésécurité implique donc tout d’abord la télésurveillance et la prolonge par un suivi physique sur le terrain.

La télésurveillance

La surveillance peut être définie comme suit : ensemble des moyens permettant d’assurer à distance la sécurité des personnes et des biens par le recueil, la transmission et la centralisation d’informations en vue de leur exploitation.

2.
Domaines d’action

La télésécurité permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans 3 domaines :

· Le domaine industriel et commercial

Elle permet de déceler 24 heures sur 24 :

· les incendies et les dégâts des eaux,

· les intrusions et les vols,

· Les pannes techniques de chaufferie, de conditionnement d’air, d’ascenseur, …etc.

· d’être informé immédiatement d’une agression ou d’un vol à mains armées,

· d’assurer la surveillance et la gestion de certains appareils,

· des relevés de températures, de consommations d’énergie effectués dans ce domaine, permettent une exploitation maximum des installations et des économies d’énergie appréciables.

· Le domaine privé ou public

La télésécurité peut jouer le même rôle que dans le domaine industriel et commercial pour la protection des logements individuels ou collectifs contre l’incendie, la malveillance et la surveillance des installations techniques.

· Le domaine social

La télésécurité permet d’assister médicalement les personnes âgées, malades ou handicapées et de venir en aide aux personnes seules agressées à leur domicile.

3.
Statut juridique et technique de la télésurveillance

Sur le plan juridique, les activités de télésurveillance et de la télésécurité sont comprises dans les activités de surveillance et de gardiennage définies par la loi du 12 Juillet 1983. Les entreprises de télésurveillance et de télésécurité sont donc soumises aux obligations de ce texte et de ses décrets d’application.

Les rapports entre l’entreprise de télésécurité et ses clients sont définis, comme la télésurveillance, par des contrats de droit privé qui déterminent contractuellement pour chacun des maillons de la chaîne les obligations de chacun (qui choisit le matériel ? Qui l’installe ? Qui l’entretient ? Qui le met en route et quand ? Qui intervient encas d’alarme, avec quels moyens, dans quels délais ? Qui est responsable  en cas d’incident ?…etc.)

L’agent, qui intervient sur un site protégé à la suite d’une alarme, doit être conscient que le délai dans lequel il intervient, l’action qu’il entreprend ou son abstention peuvent engager la responsabilité de la société de télésécurité. C’est pourquoi, il ne doit intervenir que dans le respect strict de ses consignes et de sa mission.

Sur le plan technique, la R31 et la R41 de l’APSAD définissent les règles relatives à la télésurveillance ou à la télésécurité.

4.
Chaîne de la télésécurité

[image: image22.png]LA CHAINE DE L4 TELESECURITE

DETECTEURS

DETECTION -
CENTRALE

DALARME

TRANSMETTEUR
TELEPHONIQUE

TRANSMISSION

1
Cignes Lignes
spécialisées  auto-commutées

MINIORDINATEUR

o]
RECEPTION (CONSOLE DE

[“cuavRpe
FONCTIONS

PROGRAMME DE

ENVOID'UN
INTERVENTION "EQUIPAGE





· L’intervention en télésécurité

L’intervention peut être effectuée soit par :

· le personnel de l’entreprise de télésécurité, par des APS d’une société privée à qui l’intervention a été sous traitée,

· des spécialistes des sociétés d’entretien,

· les services de secours publics.

Pour être efficace, l’intervention implique que les équipes intervenantes soient basées aussi près que possible des sites afin de raccourcir les délais d’intervention.

Elle nécessite une préparation minutieuse et une exécution sur place effectuée par des professionnelles dans le cadre de consignes et techniques précises.

· La prévention de l’intervention

Elle porte sur les points suivants : 

· l’établissement de consignes précises

Ces consignes écrites et spécifiques à chaque établissement télésurveillé doivent détailler :

· les différents types d’intervention à effectuer,

· les personnes à prévenir,

· les rôles des différents intervenants,

· les moyens à mettre en œuvre,

· les délais d’intervention,

· la conduite à tenir en cas d’incident imprévu.

Ces consignes doivent être mises à jour périodiquement car l’entreprise cliente peut entreprendre des travaux ou changer des procédures sans penser à informer la société de surveillance.

· Le traitement

Les opérateurs de la station centrale doivent se relayer 24 heures sur 24 pour assurer la permanence de la surveillance, ils doivent être au nombre de :

· 2 au minimum pour les stations classées P3,

· 1 pour les stations P2 avec dispositif « homme mort » relié à une autre station,

· de 1 ou 2 pour les stations de dégagement.

Les opérateurs doivent à la réception des signaux :

· appliquer les consignes contractuelles reçues, envoyer sur place une équipe d’intervention,

· joindre au moins une des personnes mandatées par le client pour prendre les mesures de sauvegarde,

· traiter en priorité les alarmes incendie,

· réagir dans le délai de 15 secondes pour une alarme incendie et de 60 secondes pour une alarme vol, tentative faite par l’opérateur pour alerter un correspondant habilité.

Dans cette phase, quelque soit l’automatisme des programmes, la présence de l’homme, seul capable d’interpréter, de juger et d’agir en conséquence reste indispensable.

· éventuellement télécommander certaines interventions comme la fermeture des portes, la fermeture de vannes d’arrivée d’eau, la mise en route d’appareils…etc. Cette action de téléintervention est à la frontière des activités de télésurveillance et de celles de la télésécurité. Pour l’APSAD, cette dernière fonction ne doit pas être confondue avec la télésurveillance.

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 3 : Théorie relative aux moyens de protection mécanique et aux systèmes d’alarme

Séance N°7 : La vidéosurveillance

1.
La vidéosurveillance dans les lieux publics 

· Réglementation

L’installation, sur la voie publique et dans les lieux ou établissements ouverts au public, de systèmes de vidéosurveillance est réglementée par les dispositions de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996, dispositions qui ont été précisées par une circulaire du 22 octobre 1996 (JO du 7 décembre 1996). 

· La nécessité d’un impératif de sécurité pour installer une vidéosurveillance dans un lieu public

Aux termes de la loi de 1995, les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être mis en place dans les lieux publics que pour des finalités précises : protection des bâtiments et installations publiques et de leurs abords, des installations utiles à la défense nationale, régulation du trafic routier, constatation des infractions aux règles de la circulation et prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, y compris dans les lieux et établissements ouverts au public exposés à des risques d’agression ou de vol. 

L’installation de tels dispositifs est subordonnée à une autorisation du préfet, prise après avis d’une commission départementale, présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire (un membre du tribunal administratif, un maire, un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie, une personnalité qualifié choisie par le Préfet). Cette autorisation préfectorale est délivrée après examen du dossier constitué de l’imprimé CERFA n°10426-01 et de nombreuses pièces jointes. 

· Le respect de la vie privée :

Les dispositifs de vidéosurveillance ne doivent pas permettre de visualiser les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. 

Une durée de conservation limitée

Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements doivent être détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation, délai qui ne peut excéder un mois. 

L’information aux personnes

Le public doit être informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance et de l’autorité ou de la personne responsable. 

Toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéosurveillance afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d’en vérifier la destruction dans le délai prévu. L’accès peut toutefois être refusé, notamment pour des motifs tenant à la sûreté de l’État, à la défense, à la sécurité publique ou au bon déroulement des procédures juridictionnelles. 

2.
La vidéosurveillance dans les lieux «privés »

· Réglementation.

L’implantation de dispositifs de vidéosurveillance dans des lieux qualifiés juridiquement de «privés» – lieux de travail n’accueillant pas de public, établissements scolaires,… – relève des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dés lors que ces dispositifs permettent une conservation sous forme numérique des images c’est-à-dire constituent un traitement automatisé d’informations nominatives.
Ils doivent dès lors respecter les dispositions de loi et en particulier n’être mis en œuvre que pour des finalités déterminées et légitimes ; toutes dispositions devant être prises pour limiter la durée de conservation des données, garantir la sécurité des traitements et assurer une parfaite information des personnes sur leurs droits d’accès. 

3.
Schémas d’installations

CYCLEUR : Lorsque plusieurs caméras équipent un site, ce matériel permet de recevoir en cyclique sur un écran les images de plusieurs caméras.

ENREGISTREUR : Permet l’enregistrement des images en continues dans la totalité des caméras (Vitesse d’enregistrement minimum de 14 images seconde)

SUPERVISEUR : C’est le programme d’exploitation permettant la gestion de la totalité de la surveillance d’un site (détections, caméras…) sur un/des ordinateurs. 


 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 4 : Interventions sur alarme (levée de doute)
Séance N°1 : Le cadre réglementaire
1.
Préservation des traces et indices (article 55 du CPP)
· L’obligation du Code de Procédure Pénale

Les agents de prévention et de sécurité qui, au cours de leur service, constatent une effraction, un vol, un meurtre, etc. ont l’obligation de préserver les traces et les indices laissés sur place par les malfaiteurs. 

Ces traces et indices (bris de vitre, bouteille, verre, empreintes de pas ou de doigts, traces d’effraction, outils ou objets laissés sur place, armes, douilles, meuble ouverts ou renversés, etc.) constitueront, en effet, des éléments importants pour les enquêteurs de la Police. 

C’est pourquoi le législateur a prévu des sanctions pénales à l’égard des personnes qui modifient l’état des lieux, ou qui prélèvent des traces ou objets avant l’intervention de la Police. 

Ces sanctions sont de deux sortes : 

· une contravention (article 55 § 1 du CCP) pour celui qui agit par ignorance, par curiosité ou par désir de bien faire, 

· un délit (article 55 dernier alinéa du CCP) pour celui qui agit avec l’intention de faire disparaître des preuves ou de protéger quelqu’un en vue d’entraver le fonctionnement de la justice.

· La conduite à tenir

Laisser les choses en l’état. 

· Ne pas réparer les dégâts ; 

· Ne pas relever ou ranger les meubles et les objets ; 

· Ne pas fermer portes et fenêtres si elles sont ouvertes (ou inversement) ; 

· Ne pas ramasser douilles, armes, cartouches, boutons de vêtements, etc.

· Ne pas nettoyer, essuyer, éponger, balayer : 

· les traces de sang, 

· les restes alimentaires, 

· les cendres de cigarettes, 

· les empreintes de pas ou de doigts, 

· les cheveux, boutons, tissus.

· Ne pas toucher : 

· les objets métalliques : briquets, poignées de porte, 

· les objets en verre : vitres, verres, glaces, 

· les objets en matière plastique ou à revêtement lisse (formica, vernis, marbre, laques).

· Blessé : 

· pratiquer les soins urgents après avoir dessiné à la craie la position du corps.

· Cadavre : 

· Ne pas déplacer le corps.

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 4 : Interventions sur alarme (levée de doute)

Séance N°2 : Les modalités d’intervention
L’intervention peut être effectuée soit : 

· par le personnel de l’entreprise de télésécurité, par des gardiens d’une société de surveillance et de gardiennage, à qui l’intervention a été sous-traitée ; 

· par des spécialistes des sociétés d’entretien (ascenseurs, chauffage, etc.) ; 

· par les services de secours publics : pompiers, SAMU, Police, Gendarmerie.

Pour être efficace l’intervention, autre que celle des services publics, implique que les équipes d’intervention soient basées aussi près que possible des sites protégés, si l’on ne veut pas allonger indéfiniment les délais d’intervention. 

Elle nécessite, par ailleurs, une préparation minutieuse et une exécution sur place effectuée par des professionnels, dans le cadre de consignes et de techniques précises. 

1.
La préparation de l’intervention
Elle porte sur les points suivants : 

· L’établissement de consignes précises

Ces consignes écrites et spécifiques à chaque télésurveillé doivent détailler : 

· les différents types d’intervention à effectuer, 

· les personnes à prévenir, 

· les rôles des différents intervenants, 

· les moyens à mettre en œuvre (par exemple un véhicule avec un équipage de deux intervenants ou un intervenant et un chien), 

· les délais d’intervention, 

· la conduite à tenir en cas d’accident imprévu. 

Ces consignes doivent être mises à jour périodiquement car l’entreprise cliente peut entreprendre des travaux ou changer des procédures sans penser à informer la société de surveillance. 

· Ne pas fermer portes et fenêtres si elles sont ouvertes (ou inversement) ; 

· Ne pas ramasser douilles, armes, cartouches, boutons de vêtements, etc.

· Ne pas nettoyer, essuyer, éponger, balayer : 

· les traces de sang, 

· les restes alimentaires, 

· les cendres de cigarettes, 

· les empreintes de pas ou de doigts, 

· les cheveux, boutons, tissus.

· Ne pas toucher : 

· les objets métalliques : briquets, poignées de porte, 

· les objets en verre : vitres, verres, glaces, 

· les objets en matière plastique ou à revêtement lisse (formica, vernis, marbre, laques).

· Blessé : 

· pratiquer les soins urgents après avoir dessiné à la craie la position du corps.

· Cadavre : 

· Ne pas déplacer le corps.

2.
L’intervention des forces de Police et de Gendarmerie

Le nombre sans cesse croissant de sociétés de télésurveillance et de télésécurité d’une part, et le chiffre toujours important d’alarmes intempestives d’autre part, font que les services de Police et de Gendarmerie ne peuvent matériellement pas se déplacer chaque fois qu’une de ces sociétés signalent une alarme d’intrusion. 

C’est pourquoi le Ministre de l’Intérieur recommande aux forces de Police de ne se déplacer qu’après confirmation de l’alarme soit par un levée de doute, soit par la présence d’intervenants sur place, ceci en attendant des systèmes d’alarme fiables à 100 pour 100.

3.
La fouille d’un local

· Sans pénétration dans les lieux

· Informer le poste central de surveillance.

· Attendre les renforts, et, en attendant, observer et écouter.

· Ne jamais intervenir seul, surtout la nuit.

· Veiller à ce que les renforts (au moins 2 APS) arrivent sans bruit.

· Bloquer les principales issues (portes et fenêtres).

· Appréhender le ou les voleurs à leur sortie du local, soit avec les APS présents, soit avec l’aide de la Police alertée par le chef de poste.

· Avec fouille du local

· Informer le chef de poste.

· Attendre les renforts.

· Garder ou bloquer les issues principales.

· Un gardien se place à l’entrée et couvre son ou ses camarades soient 2 gardiens qui fouillent le local.

Pour fouiller le local, fermer d’abord la lumière dans la pièce ou le couloir où l’on se trouve. Ouvrir et rabattre la porte à fond sur le mur, pour s’assurer que personne ne se dissimule derrière. Entrer, se plaquer contre le mur et allumer la lumière. En procédant ainsi, vous éviterez de vous découper en silhouette sur le pas de la porte sur fond éclairé. Vous seriez alors une cible idéale pour un tireur éventuel. 

De même et pour une raison de sécurité identique, lorsque vous recherchez un intrus dans un local non éclairé, tenez votre lampe torche à bras tendu horizontalement et on le long du corps.

A l’intérieur du local, progressez avec précaution, déplacez-vous en longeant les murs, vous éviterez ainsi les attaques surprises.

Si tout un bâtiment doit être fouillé : 

· commencer par le rez-de-chaussée, 

· continuer par l’étage supérieur (le rez-de-chaussée restant gardé), 

· poursuivre le fouille en descendant, 

· à chaque étage : 

· placer un gardien sur le palier en surveillance, 

· fouiller chaque pièce comme indiqué ci-dessus.

 PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PREVENTION DE LA MALVEILLANCE

Module 4 : Interventions sur alarme (levée de doute)

Séance N°3 : Alerte des secours extérieurs
L’intervention nécessite, par ailleurs, une préparation minutieuse et une exécution sur place effectuée par des professionnels, dans le cadre de consignes et de techniques précises. 

1.
Procédure d’alerte pour l’intervention des forces de Police et de Gendarmerie

Pour entamer les procédures nécessaires et provoquer une intervention sûre et rapide, la procédure d’alerte devra être la plus précise possible, afin de déterminer quelles sont les actions à entreprendre et les moyens à mettre en œuvre.

Il est judicieux de donner lors de l’appel les éléments qui peuvent permettre d’identifier l’appelant afin de lutter contre les appels non fondés (canular, farce).

· Nom

· L’heure

· Service

· Bureaux

· N° de contre appel

· N° qui apparaît sur l’afficheur

· De proposer un contre appel pour vérification

Pour être complet un message d’alerte doit toujours répondre aux questions :

· Qui ?

· Où ?

· Quoi ?

· Quand ?

· Comment ?

· Combien ?

Il est conseillé de faire appel aux forces de Police ou de Gendarmerie. 

1. Si l’intrusion est confirmée,

2. S’il y a des traces d’effraction.

2.
Consignes d’intervention

Tout intervenant pour sa sécurité et pour garantir sa propre responsabilité, doit faire siennes les consignes ci-après : 
· Consignes générales d’intervention

· Se rappeler tout d’abord que le but de l’intervention n’est pas limiter seulement à l’acquittement et à la remise en veille d’un système d’alarme, mais concerne la surveillance et la protection générale d’un site. 

· Etre constamment vigilant. Une intervention de nuit peut toujours être dangereuse, qu’il s’agisse d’une alarme incendie ou intrusion. 

· Etre en liaison radio ou téléphonique constante avec son PC.

· Sur place : 

· acquitter l’alarme ; 

· rechercher les causes du déclenchement de l’alarme ; 

· effectuer une visite complète du site pour vérifier que tout est en ordre ; 

· rédiger un compte-rendu d’intervention et en laisser un exemplaire sur le site ; 

· remettre l’alarme en veille et vérifier son fonctionnement avec la station centrale ; 

· informer la station centrale de l’heure de départ du site. 

· Consignes particulières en cas d’intrusion
L’alarme intrusion de nuit ou les jours fériés nécessite certaines précautions supplémentaires, notamment lorsque l’équipage est conduit à pénétrer à l’intérieur des locaux en l’absence de la Police. 

En effet, ou l’intrusion est manifeste et il est conseillé d’attendre l’arrivée de la Police pour entrer sur le site, ou bien aucune trace d’intrusion n’est visible de l’extérieur des bâtiments, et alors il est peu probable que la Police se déplace. Dans ce cas, le personnel d’intervention devra se résoudre à entrer seul dans les lieux, ne serait-ce que pour acquitter et remettre l’alarme en veille. 

Ceci dit et sous réserves encore une fois d’instructions particulières, les précautions ci-après doivent être observées : 

· avant d’arrêter le véhicule d’intervention, observer attentivement la rue. Des complices peuvent éventuellement, à bord ou non d’une voiture en stationnement, faire le guet, être prêts à réceptionner le butin ou attendre l’arrivée des intervenants pour pénétrer de force avec eux et s’emparer des clés ; 

· après reconnaissance, arrêter le véhicule à quelque distance de l’entrée du site ; 

· approcher en silence et regarder attentivement les traces d’effraction éventuelle sur les portes et les fenêtres donnant sur la rue ; 

· être, depuis l’arrivée, sur ses gardes (en état de vigilance orange ou rouge) ; 

· en cas d’effraction manifeste : 

· alerter le PC qui préviendra la Police, 

· attendre l’arrivée de celle-ci si elle est confirmée, 

· noter l’heure d’appel des services de Police, leur heure d’arrivée et de départ du site ; 

· lorsqu’il n’existe aucune trace d’intrusion : 

· pénétrer à l’intérieur du site avec précaution. A l’intérieur, si les intervenants sont deux, progresser l’un derrière l’autre à trois ou quatre mètres de distance, le second assurant la protection du premier ; 

· observer les techniques étudiées dans les séquences sur l’intrusion et la ronde ; 

· rester en liaison radio permanente avec la station centrale ; 

· sortir après avoir observé la rue et être certain qu’aucun individu ne se trouve à proximité.


3.
Donner l’alerte
Quand, Pourquoi et Comment
· Quand alerter ?

Après avoir protégé le lieu de l'accident pour ne pas risquer votre vie et celle des autres. 
Par exemple :

· couper le courant en cas d'accident électrique,

· baliser les lieux d'un accident de la route en plaçant un triangle routier,

· écarter les curieux qui pourraient gêner les secours, et être victimes d'un sur-accident...
N’agissez qu'en connaissance de cause, ne faites pas de geste que vous ne maîtrisez pas !

·  Pourquoi alerter ?

Il est capital d'alerter les services de secours, cela permet l’envoi de moyens adaptés à la situation et l’arrivée rapide sur le site.

· Qui alerter ? 

Appelez le 17 ou le 18 de préférence. Ces services agissent en étroite collaboration pour permettre l’arrivée du moyen de secours le mieux adapté. 
NE RACCROCHEZ PAS
TANT QUE VOTRE INTERLOCUTEUR NE VOUS L'A PAS DEMANDE !
Que dire ? 

· le numéro de téléphone d'où vous appelez, 
· la localisation précise de l'accident (ville, rue, numéro, près de...),
· la nature de l'accident et des risques qui persistent,
· le nombre de victimes,
· l'état apparent des victimes (présence de respiration, saignements, ...) 
· les premiers gestes effectués.




       T1  >  T2  +  T3





DETECTION ELECTRONIQUE





SUPERVISEUR





SYNOPTIQUE





E


N


R


G


I


S


T


R


E


U


R








       PROTECTION               VOLUMETRIQUE




















                                                                               PROTECTION


                                                                               PERIMETRIQUE











Protection ponctuelle





                            PROTECTION PERIPHERIQUE





PORTILLON D’ACCES OUVERT APRES UTILISATION DU BADGE








BADGE 


D’ ACCES











�





SYSTEME SOUVENT ASSIOCIE AU FILTRAGE ET SUIVIT NOMINATIF DU PERSONNEL OU VISITEURS PILOTE PAR ORDINATEUR ET COUVERT PAR LA VIDEOSURVEILLANCE





PORTILLON D’ACCES FERME





CYCLEUR





CAMERA





CAMERA





CAMERA





ECRAN DE 


VISUALISATION





ECRAN DE


VISUALISATION








70

