	Résumé De Théorie Et

Guide De Travaux Pratique
	Module 02 : Notions  De Base Sur Le Dessin



[image: image1.png]BEGEU e YR PLR L




ROYAUME DU MAROC
[image: image90.wmf]
[image: image91.bmp]



	Module 02:
	NOTIONS DE BASE

SUR LE  DESSIN


	


 

Secteur :
        BTP

Spécialité :   Chef de chantier Travaux Publics 

                                       Niveau :         Technicien

(APC) Juin.2007
REMERCIEMENTS

La DRIF remercie les personnes qui ont contribué à l’élaboration du présent document.
Pour la supervision :

M. Khalid    BAROUTI

Chef projet BTP

Mme Najat  IGGOUT 

Directeur du CDC BTP

M. Abdelaziz  EL ADAOUI          Chef de Pôle Bâtiment

Pour la conception :

M. TSVETANOV PAVEL
CDC/ BTP

Pour la validation :

M. TSVETANOV PAVEL
CDC/ BTP

www.cours-ofppt.com
	Les utilisateurs de ce document sont invités à communiquer à la DRIF toutes les remarques et suggestions afin de les prendre en considération pour l’enrichissement et l’amélioration de ce programme.

DRIF




	SOMMAIRE 


	PAGE 

	Présentation du module. 

NOTION DE BASE SUR LE DESSIN -  résumé de théorie.

I. LES ELEMENTS DU DESSIN.                                                     

Introduction, le matériel du dessin, équipement du dessinateur.

Terminologie des dessins.

Présentations des dessins.

Cartouche. 

Formats, pliages, échelle

La mise en place des vues  principales dans le format.

   II. TRACES GEOMETRIQUES.

Parallèles, perpendiculaires. 

Angles. 

Division, polygones.

Ellipse, parabole.

Raccordements. 

 III. CONVENTIONS DE REPRESENTATION.

         Trais.

         Ecritures.

         Hachures, teintes.

         Portes.

         Fenêtres – Ascenseurs – Divers. 

         Conduits. 

         Mobilier.

         Appareils sanitaires.

 IV. PROJECTIONS ET PERSPECTIVES.

         Introduction.

         Définition d’un espace orthogonal tridimensionnel.

         Les projections.

         Projection d’un point.

         Projection d’une droite.

         Projection d’une surface.

         Projection d’un volume. 

         Vues usuelles.

         Plans.

         Coupes – Sections.

         Coupes partielles.

         Façades. 

         Plans de masse et de situation.

         Perspective cavalière.

         Perspective axonométrique.

V. LES COTTES ET LA MANIERE DE COTER.

La cotation.

Les éléments de la cotation. Terminologie. Règles générales

d’exécution matérielle.
	8

9

10
10

14

15

16

17

19

20

20

21

22

23

24

25

25

26

28

29

30

31

32

33

34

34

35

36

37

39

41

44

47

48

50

51

52

53

54

55

57

57

57




	         Règles générales de mise en place de la cotation.

Les modes normalises de disposition  des cotes.

         Implantation du gros œuvre.

Implantation de planches et cloisons.

Cotation d’un plan.

Modulation.

Dimensions des constructions.

Tolérances.

VI. LES COUPES.

Principe.

Repérage des coupes.

Disposition des coupes.

Autres coupes.

Représentation des matériaux.

Les sections.

VII. Evaluation DE FIN MODULE.

  VIII. LISTE BIBLIOGRAPHIQUE
	60

68

70

71

72

73

74

79

80

80

81

81

82

82

83

84

86
535755757

53575757

70

71

72




Durée : 96 H

	OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT


	           COMPORTEMENT ATTENDU

Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit connaître les Notion de

de base sur le  dessin, selon les conditions, les critères et les précisions

 qui suivent.                     
           CONDITIONS D’ EVALUATION

·  Individuellement

·  A partir des questions de cours

·  A partir des exercices notés

CRITERES GENERAUX DE PERFORMANCE

· Utilisation correcte des éléments de dessin

·  Respect des normes

·  Utilisation correcte du matériel de dessin pour tracer

       les volumes demandés

·  Bonne réalisation des perspectives, coupes, traits et

       d’écritures    



	PRECISION SUR LE COMPORTEMENT

ATTENDU

   A. Utiliser les éléments de dessin

   B. Utiliser les échelles
   C. Appliquer les différents types de traits

   D. Appliquer les écritures en dessin 

   E. Coter les volumes

   F. Appliquer les projections et

       rabattement des plans

   G. Utiliser la cotation des circonférences

   H. Utiliser les coupes dans les volumes  

        simples, avec application

        des hachures

CRITERES PARTICULIERES DE          

 PERFOMANCE

Choix approprié des formats

Traçage correct du cadre et cartouche

Mise en page adéquate des vues

(calcul des intervalles)

Pliage correct du format 

Connaissance des différentes sortes

d’échelles 

Calcul correct des échelles

Application adéquate des échelles

aux différents types de plans

Distinction adéquate des traits

Application correcte des traits

Normalisation correcte des écritures

Dessin correct des écritures

Normalisation correcte de la cotation

Application correcte de la cotation

Choix approprié des plans des 

Projections

Application correcte des projections

sur les trois plans

Rabattement correct des plans

Normalisation correcte de la cotation

des circonférences

Application adéquate de la cotation

des circonférences

Définition exacte des coupes

Connaissances exacte des différentes

sortes des coupes

Choix approprié des coupes  

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT
OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU



	       LE SRAGIAIRE DOIT AVOIR LES SAVOIR, SAVOIR – FAIRE OU 

SAVOIR – ËTRE  NECESSAIRES POUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE PREMIER

NIVEAU, TELS QUE :

 AVANT D’APPRENDRE A  UTILISER LES ELEMENTS DE DESSIN (A) :

    1. Connaître les différents formats 

    2. Appliquer les différents formats aux dessins

    3. Tracer le cadre et le cartouche

    4. Déterminer la mise en page

    5. Apprendre les différentes sortes de pliage 

 AVANT D’APPRENDRE A UTILISER LES ECHELLES (B) :

     6. Connaître le rôle des échelles en dessin                  

     7. Calculer des échelles 

     8. Connaître les différents sorts d’échelles 

  AVANT D’APPRENDRE A APPLIQUER LES DIFFERENTS TYPES

  DE TRAITS (C) :

 
     9. Connaître l’utilité des différents types de traits

   10. Appliquer correctement les différents types de traits normalisés aux dessins

  AVANT D’APPRENDRE A APPLIQUER LES ECRITURES EN DESSIN (D) :

    11. Connaître les différents types d’écritures   

    12. Appliquer l’écriture normalisée aux dessins

  AVANT D’APPRENDRE A COTER LES VOLUMES (E) :

    13. Définir la cotation 

    14. Connaître les principes de la cotation 

    15. Appliquer la cotation aux formes rectangulaires

  AVANT D’APPRENDRE A APPLIQUER LES PROJECTIONS ET

  RABATTEMENT DES PLANS (F) :

    16. Choisir les plans de projections

    17. Appliquer les projections sur le trois plans : P.V ,P.P et P.H

    18. Appliquer le rabattement des plans

    19. Nommer les vues suivant les plans

  AVANT D’APPRENDRE A UTILISER  LA COTATION DE

  CIRCONFERENCES (G) :

    20. Connaître les règles de la cotation des circonférences

    21. Appliquer la cotation sur les différentes formes circulaires

  AVANT D’APPRENDRE A UTILISER LES COUPES DANS LES VOLUMES

  SIMPLE, AVEC APPLICATION DES HACHURES (H) :

    22. Connaître le rôle des coupes

    23. Choisir les coupes

    24. Tracer les coupes

    25. Appliquer les hachures suivant le type de matériaux utilisés

 


PRESENTATION DU MODULE

	Le module : « NOTIONS DE BASE SUR LE DESSIN » s’apprend

 pendant le première et la deuxième semestre de formation, donc

 dans  la première année de formation. Le module est dispensé en

96 heures. Le  module № 2 consiste à doter le chef de chantier,

 des  notions de base  de dessin et de lui faire apprendre à dessiner

 les dessins et les plans de construction, destiné dans la réalisation 

des travaux en construction sur le chantier ou bien dans élaboration

des études dans un bureau d’étude. 

Ce module comporte des connaissances théoriques et des activités

pratiques dans la salle de dessin.




	Module : 02

NOTION DE BASE

SUR LE DESSIN
RESUME DE THEORIE


	I.LES ELEMENT DU DESSINS



	1. INTRODUCTION

   La construction de tout bâtiment passe par quelques étapes, notamment : 

        la phase de l’avant- projet (on fait la conception architecturale) ; la phase

        « projet d’exécution » (c.a.d. la réalisation matériel du projet). On voit que

         toutes ces activités demandent le travail de plusieurs équipes. Dans la 

        majorité des cas, le dessinateur et l’ouvrier sur chantier ne se voient jamais.

        Le contact entre eux est réalisé par les plans, dessinés dans les bureaux

        d’études et envoyés ensuit sur le chantier. Les plans, donc, sont des messages
        destinés à expliquer aux ouvriers le travail à accomplir. On a crée, donc, des

        conventions internationales concernant les symboles graphiques constituant 

        le langage technique du dessin et permettant à toutes les personnes engagées

        dans la construction de lire correctement les plans.

    Il s’agit de conventions concernant : 

       -les dimensions du support du dessin (les formats)

       -les échelles de représentation

       -la signification des hachures

       -la façon d’inscrire les dimensions (la cotation)

       -les unités de mesure utilisées

       -les modes de représentation des arrêtes vues, des arrêtez cachées, 

 2. LE MATERIEL DU DESSIN

     Les plans sont exécutés par les dessinateurs soit sur de tables de dessin 

spéciales, soit sur ordinateur à laide d’un logiciel approprié. Le travail sur

          table exige un ensemble de petit matériel. 

     Les accessoires nécessaires à l’exécution des plans sur ordinateur sont :

          - un logiciel approprié

        - un table à digitaliser

        - une imprimante couleur format A3

        - un traceur

 3. EQUIPEMENT DU DESSINATEUR




	[image: image2.png]LE MATERIEL

La planche a dessin. Elle doit étre plane
et généralement assez grande.

Choisir parmi les trois formats suivants
(55 x 80), (80 x 110), (110 x 160).

Les quatre bords doivent é&tre parfaitement
rectilignes; on peut en effet étre amené & se
servir de la planche dans les quatre sens (fig. 1).

Le té. |l permet le tracé des paralléles. Le
choisir 4 crosse simple, pivotante et 3 bord
mince ou biseauté afin de faciliter ['utilisation
du stylo (genre « Graphos ») (fig. 2).

La régle paralléle. C'est une régle qui se
déplace parallélement 3 elle-méme grice 3 un
jeu de cébles. Elle fait partie de la planche a des-
sin. Ce dispositif est pratique mais plus encom-
brant et moins mobile qu'un té.

Le té et la régle paralléle seront vérifiés par
retournement (fig. 3).

Les équerres. Elles sont 3 45° (fig. 4) ou A
30° et 60° (fig. 5): celles & 45° sont les plus uti-
lisées en dessin de batiment. Vérifier que leurs
bords sont rectilignes (fig. 3).

L'équerrage sera vérifié par retournement
sur une régle elle-méme vérifiée (fig. 6).

La régle graduée. Elle sera graduée en cen-
timétres et millimétres, mais jamais en demi-
miltimétres. Longueur courante 30 cm.

Les pistolets. lIs servent i tracer les courbes
(fig. 7).

Les lisses ou « perroquets», lls servent 2
tracer les courbes longues (fig. 8).

Les compas: i pompe pour les petits cercles,
balustre pour les cercles moyens et normal pour
les grands cercles.

leo 005
GDDO DD°D

DDD

Les grilles. Ce sont des guides pour divers
DODE[—_—] l tracés. (Fig. 9. Meubles et appareils sanitaires).

(Fig. 10. Symboles pour le chauffage). On les

Le compas normal doit étre équipé d'une ral-
fonge et les branches doivent pouvoir se couder.

MINERVA 10

© m utilise avec le crayon, le « Rapidograph » ou le
€20 DN mi = £ O[] Graphos 2 plume tubulaire,
Ouvoeaif(C" N0 =2
[O>ConoxTieva. Le rapporteur. |l sert a tracer les angles

(rayon minimal 80 a 100 mm).

[TERTY PYNS ST






	[image: image3.png]TRACE AU CRAYON

» Le porte-mine de dessinateur. Il permet d'éviter
la taille des crayons au taille-crayon ou au couteau.
Mine affGtée sur 5 3 8 mm a I'aide:d’un affatoir
(fig. 1) avec papier de verre fin en a et moyen en b
ou d'un taiile-mine.
Affitage : conique (fig. 2), simple biseau (fig. 3),
double biseau (fig. 4).

¢ Le porte-mine 4 mine plate du genre « Mira»
supprime la taille et I'affGtage. Il donne un trait

d'épaisseur constante (0,2 mm environ).
e Le porte-mine a mine ronde de 0,5 mm

Dureté des mines.

Sur calque : B ou HB ou 2 ou 3.

Etude sur papier : de 3H a 5H ou 4 ou 5.
Dessin sur papier : HB, F ou 3.
Ombres ou grisés : de 2B a 6B.

TRACE A L’ENCRE

e Encre de Chine en cartouche ou en bouteille
avec compte-gouttes.

o Le tire-ligne & deux branches identiques, avec,
parfois, une réserve d'encre.

e Le stylo 3 encre de chine (type « Graphos»)
(fig. 5). Des plumes interchangeables donnent
des traits d'épaisseur constante (type « Rapido-
graph » (fig. 6 a), des pointes tubulaires inter-
changeables (fig. 6 b), donnent aussi des traits
d’épaisseur constante. (Trés utile pour travailler
avec les grilles, pistolets, perroquets, etc.)

e Le porte-plume a dessin. Ecriture fine, des-
sins a main levée.

Matériel pour Pécriture.
o Le porte-plume & dessin, stylo « Rapidograph ».

¢ Les plumes a réserve d'encre, plumes a palette
(fig. 7}, plumes a entonnoir (fig. 9), plumes ali-
mentées par un stylo « Graphos » (fig. 8).
e Les trace-lettres réalisent des écritures régu-
lieres & I'aide de plumes tubulaires (fig. 10).
e Les transferts (voir B,3).
Effagage. Les gommes (non mouillées).
Le grattoir ou la lame de rasoir. ‘
Le grattoir a laine de verre donne de bons
résultats mais peu de précision.

Accessoires. Chiffons pour essuyer piumes
et tire-lignes. Punaises et rubans adhésifs,

06.°957CTLZAXAN sURdOU B pO D
AISCPEGHIKMN@PR.STUV XY Z2la4x

STANDARD NORFRAMCE_E 04 105







	[image: image4.png]Pointillés

Carrelages
PSSR KK Satetet

ORI
KCCROAEILIREK
B SRRRRRIEE]

1. 9.0

Briques

PREPARATION DU TRAVAIL

Préparation de la planche. Le travail industriel
s'exécute essentiellement sur calque. !l faut donc un fond
clair sous ce caique.

Deux solutions :

10 Tendre un papier 3 dessin que {'on mouille pour
le détendre avant de le fixer, |l se tend en séchant (fig. 1) :
a) papier tendu, b) bandes adhésives.

20 Utiliser une feuille en matiére plastique (du com-
merce), simplement posée ou tendue sur la planche (en
général, lavable).

Les plastiques adhésifs donnent de bons résultats.

Fixation du papier ou du calque. Sur une plan-
che non préparée on utilisera la bande adhésive ou les
punaises a 3 pointes (fig. 2). Sur les planches préparées on
utilisera uniquement la bande adhésive.

Pour les travaux qui nécessitent des surfaces « pochées »
:mportantes a I'encre de Chine ou au lavis (encre de
Chine 4- eau), il est indispensable de tendre le papier ou-
le calque. (Notons que pour le calque, on fixe d'abord la
feuille et on I"humidifie légérement ensuite).

— Nature du papier : a dessin 150 & 200 g/m?.

— Nature du calque : pour les études, 40 g/m?; pour
les dessins, 72 a 110 g/m?; on utilise généralement le
papier calque de 90 g/m?.

Les dessous. il est parfois intéressant pour les esquis-
ses ou études de placer sous le calque un papier milli-
métrique (fig. 3) ou un papier quadrilié.

Les traits (droits et courbes). lls peuvent &tre des-
sinés a partir de systémes « transfert » par pongage
(0.1 210 mm, env.), ou a partir de rouleaux distributeurs
par collage (0,5 3 25 mm env.).

Les trames. Elles sont utilisées pour éviter le tra-
vail fastidieux de tracé des hachures ou quadrillés divers.
Elles se collent aprés découpage ou se transférent (1).

Les lettres, signes, symboles, etc. Une importante collection de ces élé-
ments existe chez les divers fabricants. lls sont généralement portés sur le document

par « transfert » (1).

Les « gris ». |ls peuvent étre obtenus au tirage « hélio » en plagant sur le calque des
films ou bandes de couleur. Un essai préalable indiquera avec précision les « gris »
obtenus a partir des diverses teintes.

Le lavis. Exécuté avec un mélange d'eau et d’encre de Chine. Il est réalisé 3
I'aide d'un bdton d’encre de Chine solidifiée, ce qui permet un dosage facile. On le
passe au pinceau et il faut se garder de le laisser sécher en cours d'opération.

L’aquarelle. Certains dessins nécessitent des teintes conventionnelles. On
emploie couramment l'aquarelle trés diluée, passée suivant fa technique du lavis, 2

I"aide du pinceau.






	 4. TERMINOLOGIE DES DESSINS

[image: image5.png]TYPES DE DESSINS

Remarque préliminaire : La termino-
logie des dessins est définie par les nor-
mes- NF E 04-005 et NF P 02-001, la
seconde s'adressant plus directement
aux dessins d'architecture,

1. Croquis : D'une maniére générale,
dessin exécuté 3 main levée.

2. Esquisse : Dessin 3 petite échelle,
exécuté 3 main levée en vie de la recher-
che des grandes lignes du parti.

3. Etude : Dessin 3 I'échelle de 0,005
ou 0,01 exécuté 3 main levée en vue de
la mise au point de I'esquisse.

4.. Schéma : Dessin, A I'échelle ou
non, trés simplifié, surtout destiné 3 la
représentation des liaisons, fonctionne-
ment, installations, etc.

5, Avant-projet : Ensemble de dessins
exécutés 3 l'aide d'instruments et &
partir de la derniére étude.

6. Plan de situation : Il situe une
construction par rapport i une ville,
un quartier, une rue. Il est réalisé 2
petite échelle (0,0002 ou 0,0005).

7. Plan de masse : Plan d’ensemble,
en général A petite échelle, il situe les

biatiments les uns par rapport aux autres
et par rapport aux lmites du terrain
(échelle 0,001, 0,002 ou 0,005) (voir B,. 8).

8. Projet d’exécution : Dessins établis
a partir de l'avant-projet en vue de la
réalisation d'un batiment,

— Dessins d’ensemble : Etablis géné-
ralement a I'échelle 0,02, ils.sont comple-
tement cotés et portent tous les ren-
seignements nécessaires aux entrepre-
neurs,

— Dessins de détails : lls completent
les dessins d’ensemble et précisent les
points qui ne peuvent &tre représentés
sur les dessins d'ensemble. Ex. : moulu-
ration, calepin d'appareil, détails divers.

9. Perspective : Dessins figurant tout
ou partie d'un batiment, établis suivant
les régles des perspectives, akono-
rmw.rigues ou coniques.

Ces perspectives peuvent étre ombrées
ou teintées.

10. Relevé : C'est un croquis coté
relevé sur place & main levée il; est des-
tiné A la représentation dessinée d’'ouvra-
ges existants,

11. Epures : Ce sont des tracés qui
s'apparentent aux tracés géométriques,
mais ils ont un but pratique. Ex. : Epure
de charpente...

DEFINITIONS

e Plan: Projection sur le sol d'un bati-
ment coupé 2 une certaine hauteur par
un plan horizontal.

* Coupe : Projection d'un bitiment
sur un plan sécant vertical continu ou
brisé dont !'emplacement est choisi au
mieux ., éléments au‘on veut faire
apparaitre.

« Section : Dessin des parties conte-
nues dans un plan sécant i I'exclusion
des ouvrages situés en arriere de ce

plan.

* Facades : Elévations d’ensemble
des diverses faces d'un bitiment. Ces
fagades peuvent étre ombrées ou tein-
tées.

e Détails : Dessins en général i grande
échelle, donnant des précisions de
construction ou une représentation plus
exacte des formes et profils.

¢ Calepin d’apparei] : Représen-
tation exacte de la disposition des
pierres, briques, etc., avec leur cota-
tion et le repérage des divers éléments.






	  5. PRESENTATION DES DESSINS

[image: image6.png]@

S

-

D
PLANDE LETAGE COUPE B POST RIEURE COUPE A
m
A A
PLAN DU FAGAUE FACADE FAGADE
= LATERALE LATERALE
REZ-DE-CHAUSSEE “Ga (ke PRINCIPALE DROITE
DISPOSITIONS DES VUES
¢ Lorsque les dessins peuvent entrer | d'aménagement se rapportant i un

sur une méme feuille, on les dispose de
fa maniére indiquée ci-dessus (fig. 1).

¢ Si tous les dessins n'entrent pas dans
la feuille, adopter les diverses solutions
suivantes :

— Grouper les plans d'une part et
les fagades et coupes d'autre part.

— Grouper les plans, les fagades et les
coupes sur 3 planches distinctes.

— Dessiner chaque plan, fagade ou
coupe, sur des planches séparées.

e Lorsque les plans font l'objet de
feuilles séparées, rassembler si possible
sur la méme feuille tous les détails

méme plan afin de faciliter la consulta-
tion.

e Les coupes partielles et sections ne
seront jamais-rabattues; leur faire opérer
la rotation nécessaire pour que les plan-
chers et murs se présentent normale-
ment,

* Si des coupes, sections ou détails
sont dessinés sur d'autres planches que
celles ou ils sont représentés en vue
d'ensemble, on place sur ces derniéres
les mentions : Voir coupe AA, ou voir
tel détail : plan n° ..

PLANS TECHNIQUES

Les dessins de bitiment ne peuvent
sur une méme feuille porter les indica-
tions nécessaires a tous les corps d'état.

On procéde alors de la fagon sui-
vante sur des contre-calques tirés
d'aprés le calque de magonnerie ou

@ N N N

mieux d'aprés celui donnant la repré-
sentation finie des locaux, on indique
les installations du second ceuvre (élec-
tricité, plomberie, chauffage, etc.), cela
exige un contre-calque par « tech-
nique ».

Orientation géographique.

Elle sera donnée par une rose des
vents trés simplifiée, visible mais sobre

(fig. 2).




  6. CARTOUCHE

[image: image7.png]1. Format. Le pliage étant réalisé au format 297 x 210 mm (voir B,. 8). Le car-
touche sera compris dans un cadre de 287 x 200 mm. Dans certains cas, il sera compris
dans un 1/2 format soit 200 x 143.

1. Emplacement. Placer le cartouche dans un des angles de la-feuille au mieux
de la place disponible et de fagon qu'il apparaisse aprés pliage. Pour une méme affaire,
le placer toujours au méme endroit.

3. Inscriptions. Le cartouche -doit contenir les renseignements ci-dessous dans
- I'ordre ol ifs sont énumérés :
— Désignation et adresse de la construction;

— Nom et adresse du propriétaire;

— Désignation et repérage de la partie considérée;

— Repérage ou désignation du dessin (plan, coupe, fagade, etc.);
— Désignation du corps d'état;
~— Echelle numérique (éventuellement échelle graphique);

— Date du dessin;

— Nom, adresse et signature de I'architecte;
— Emplacements pour les visas;

— Légendes;

— Tableau pour noter les modifications;
— Numéro de classement ou référence de 'architecte;
— Emplacement pour références diverses et autres indications complémentaires.

VISAS. USINE LAITIERE

DE PANTIN

140 Rue de Pantip - ParisV

MFDURAND _ Propriétaireso jan1960

10 Rue Clovis Paris XX

BA TZWEENT
L “ADMINISTRATION [s.ourono

15

DATE :

ECHELLE:
002
1/50

ARCHITECTE

[PLAN DU SOUS-SOL], PLe

22 Rue de

Versailles .

MACONNERIE {"’,““(

LEGENDE.
Maconnerie. Bois.
NN 5éton arme. Sable.
Béton. TR Sol.
MODIFICATIONS. DATES.

Reférences

N.B. — Les indications de re-
pérage doivent se situer en haut
et a droite du cartouche afin de
repérer plus facilement tes des-
sins dans les dossiers qui en
contiennent plusieurs.

— On trouvera ci-contre un
modeéle de cartouche, mais cette
disposition peut varier tout en
conservant les divers renseigne-
ments nécessaires,

— La grandeur et la force des
lettres seront en rapport avec
I'importance des titres,

— Il peut étre important
d'encadrer d'une fagon visible
les repéres essentiels.

— It est toujours préférable
de n'utiliser que des lettres
verticales.

~ Pour différencier les indi-
cations agir sur le corps ou sur
I"épaisseur de 'écriture.

— Serrer les lignes se rappor-
tant 3 une méme indication pour
créer des « blancs » entre les
« pavés » ainsi constitués.

— On consultera si nécessaire
la norme P.02-007 sur les « Car-
touches d'inscription ».







	  7. FORMATS -  PLIAGES - ECHELLES 

[image: image8.png]Az
420%594

Aq
840x594 Aq
A, 210x297
420x297

Ap. 188X 840

I.
N

210 ) 210 .0

FORMATS : Le format des dessins pliés est le
suivant : (297 x 210) mm.

Les dessins auront donc un format de :

n fois 297 x m fois 210.

Le format recommandé est (594 x 1260 mm);
s'il est nécessaire de dépasser ce format, se limi-
ter a (1188 x 840) ou (891 x 1 260) mm.

Terminologie des formats A, A,, A,, etc. (fig. 1).

Marges. Eiles sont de 5 mm: on tracera des
repéres de découpage et pliage au format
297 x 210 et dans la marge (fig. 2).

PLIAGE.
Document de bureau.

Effectuer le pliage de gauche a droite ou de
droite & gauche, suivant 'emplacement du car-
touche, en accordéon d'abord, puis dans le sens
de la hauteur.

Le cartouche doit apparaitre sur le dessus du
document plié (fig. 3).

Document de chantier.

Effectuer le pliage dans le sens de fa hauteur
d'abord puis en accordéon. (Genre carte Miche-
lin). Ce genre de pliage n'est intéressant que
lorsqu'il n'y a qu'un pli transversal (fig. 4). C'est
pourquoi on adopte généralement le seul pliage
du type : « Document de bureau ».

Si le document n'a pas une longueur multiple
du format normalisé, on fait un pli plus court
(fig. 4 a) de facon i obtenir toujours des bords
parfaitement alignés.

Reliure. Coller en bas & gauche du dessin un
papier ou une toile spéciale perforée confor-
mément a la figure 5.

ECHELLES.

Sauf en cas de besoin absolument justifié, se
limiter aux seules échelles ci-aprés :

— Plan de situation : 0,0005 (1/2 000), 0,0002
(1/5 000).

~ Plan de masse : 0,001 (1/1 000), 0,002 (1/500),
0,005 (1/200).

— Plan d'ensemble : 0,005 (1/200), 0,01 (1/100).

- Avant-Projet : 0,005 (1/200), 0,01 (1/100),

0,02 (1/50).

— Plan’ d’exécution : 0,02 (1/50), 0,01 (1/100)
rare.

— Détails : 0,05 (1/20), 0,10 (1/10), 1/2 et 1,

exceptionnellement plus de 1.

L'échelle est indiquée sur les dessins par un
coefficient et un rapport. Ex. : 0,02 (1/50).

On précise généralement I'échelle de la fagon
suivante : Ex. : 2 cm par m.

On consultera utilement les normes P. 02.006 et P. 02.002.




Exercice d’application : (formats et pliage)

Chaque stagiaire doit  découper deux séries de format A0 ; A1 ; A2 et A3 dans

des feuilles de papier journal.

Il plie deux jeux de plans – le 1er  en largeur, les 2eme en hauteur.  

Exercice d’application : (échelles)

Formule de base   E = n/N     n – distance à rapporter sur le plan

                                               N -  vraie grandeur

Ier type de problèmes : 

On a la distance réelle et l’échelle. Combien de cm. doit on rapporter sur  le 

dessin ?

Données : La distance réelle = 350cm. ; L’échelle égale à 1/25. 

Solution : On sait que :   E = n/N   E = 1/25  et N = 350cm.      donc :

                   1/25 = n/350      350 = 25n   n = 350/25 = 14cmp.

IIéme type de problèmes : 

On a une copie d’un dessin et quelques  chiffres de cotations se sont effacés.
On connaît l’échelle. Il faut trouver la vraie grandeur.

Données : On a : E = n/N  (la formule) ; E = 1/50  et  n = 12,75cm.

On demande : La vraie grandeur correspondant à n ;

Solution :    E = n/N, donc  1/50 = 12.75/N    N = 50 x 12.75  N = 637. 5cm.

Conclusion : 

Règles à retirer pour  les échelles de réduction (utilisées dans le dessin de 

bâtiments).

1. Pour trouver le nombre de cm. à rapporter sur le dessin, la vraie grandeur

 est divisée par le chiffre de l’échelle. (350 : 25)

2. Pour trouver la vraie grandeur à partir d’un segment mesuré sur le dessin 

il faut multiplier par le chiffre de l’échelle. (12.75 x 50)

Composez quelques exemples et laissez  les stagiaires résoudre les problèmes.

Exemple : On a les vraies grandeurs - 26cm. ; 754cm. ; 17cm. et  les échelles :

0.02 ; 1/2 ; 1/1 ; 0.1 ; 0.04 ; 5/1.      Trouver n0 .

On a les distances mesurées sur le dessin  - 0.5cm. ; 6.5cm. ; 1.75cm…etc.

On a les échelles  - 1 :100 ; 0.02 ; 0.001 ; 1.25. Trouvez N ! 

8. LA MISE EN PLACE DES VUES PRINCIPALES DANS LE FORMAT.

  Un dessin sera correctement présenté  lorsque les vues principales qui le

composent seront régulièrement espacées dans le format. 

[image: image9.png]encombrement

des vues a
représenter





[image: image10.png]encombrement

des vues a
représenter

Ech. TlTQE
| f'v@ CODE A BARRES

NOM ...
DATE: ...

-





 NB :

°  Veiller à ce que les trois « a «  soient  à peu près identiques.

°  Veiller également à ce que les cotes « b » soient de même.

°  S’arranger pour laisser suffisamment de place pour la cotation et

    les     écriture et si  ce n’est pas possible changer de format  ou

        éventuellement d’échelle.  

	II.TRACES GEOMETRIQUES



	  1. PARALLELES – PERPENDICULAIRES

[image: image11.png]®
@@

NS

1
'y
S e

@ Médiatrice de AB

r quelcongue > .AZ_B

€) Perpendiculaire par P:

Trocer PA-PB
Puis lo médiotrice de AB
(voir Fig.2

@ Perpendiculaire par P:

Tracer PA=PB
Puis 1g médiatrice de AB
(voir Fig.2)

) Perpendiculaire par P:

De O quelconque cercle possont
por P puis diométre AB.

©® Perpendiculaire por P

M quelconque sur lg droike.
Cercle de diometre PM.

Sur les figures relatives aux tra-
cés géométriques, les nombres
inscrits dans les petits cercles indi-
quent l'ordre & suivre pour le
tracé.

PARALLELES,

Généralement tracées 2
I'aide du té (fig. 1 a) ou de
I'équerre (fig. 1 b) s’appuyant
sur une régle.

Pour les épures on peut
les tracer A {'aide du com-
pas, la paralléle est alors
tangente 2 deux arcs de
cercles égaux (fig. 1 ¢).

PERPENDICULAIRES.

Les constructions données

ici ne sont applicables qu'aux
épures.

Médiatrice d’un
ment (fig. 2).

Perpendiculaire 3 une
droite passant par le point P :

o situé sur la droite (fig. 3);

e en dehors de la droite
(fig. 4
e en bout de la droite
(fig. 5);

e en bout et en dehors
de la droite (fig. 6).

Les constructions des fi-
gures 3 et 4 découlent de la
cohstruction de la média-
trice d'un segment (fig. 2).

Pour le dessin technique :

— les perpendiculaires
sont tracées au té et 3
I'équerre;

— les  médiatrices sont
tracées aprés repérage du
milieu d'un segment 3 {'aide
de la régle graduée.

N.B. Pour obtenir des tracés
précis, il faut que les instruments
soient vérifiés sérieusement





	2. ANGLES

[image: image12.png]Bissectrice
® de l'ongle A0B

0

2 quelconque le plus grand
possible.

Angles de:45°
@ 22°30’
11°18’

®
©)
®
0

Bissectrices successives

Angles de: 60°
@ Pges e: 60
15°

Angles de 40°
@ tg 40°~ 0,84

0 C
A0B-6Q° AOC=30°
0D =15° Construit sur la droite OX.
Report de Jangle ACB Addition d'angles por reports
@ P sur OX. ! @ . ges porrep

r quelconque le plus grand
possible.

A

BISSECTRICE.

Le tracé de la bissectrice
s'effectue 3 la rigle et au
compas (fig. 1).

ANGLES
REMARQUABLES.

Les angles de 90°, 60¢, 30°
et leurs moitiés, quarts...,
sont obtenus par le tracé
des bissectrices.

On sait tracer un angle
droit (voir DB. 9); les bis-
sectrices successives don-
nent les angles de 45e,
22+ 30", 1= 15, ete, (fig. 2).

Le tracé des angles de
60° et 30° est obtenu par
la construction du point A.
Les bissectrices successives
donnent les angles de 15¢,
7° 30, ete. (fig. 3).

ANGLES
QUELCONQUIES.

On les construit a {'aide
de leur tangente (Doc. 17
et 18).

Exemple
(fig. 4).

tg 40° = 0,8391.

~ 0,84

Le triangle rectangle dont
les cBtés de I'angle droit
sont 84 et 100 donne I'angle
recherché (opposé au cdté
ayant pour valeur 84).

REPORT D’'UN ANGLE
(fig. 5).

On peut reporter plu-
sieurs angles afin de les
additionner ou les sous-
traire (fig. 6).

Angles obtenus par com-

binaison d'angles remarqua-
bles :

. Angle de 40°

75° = 60° 4 15+
45* 4 30°
105° = 90° + 15°
60° 4 45°
120° = 90° + 30
60- + 60.
135° = 90° 4 45¢
150° = 90° 4 &0°






	  3. DIVISION – POLYGONES

[image: image13.png]@ Ulvision en un nombre
pair de porties egales.

il
N
@

®

Ici : 8 parties égales.

(2) Division en un nombre geq.

de porties éqales.
e porties égales DIVISION DE SEGMENTS

DE DROITE.

Par le calcul : mesurer
le segment et effectuer la
division par le nombre de

@ parties. Le résultat est re-
porté i l'aide de la rigle
graduée 3 partir d'une ex-
trémité,

Iei : 9 porties égales,

@ Triongle équilatéral.

Avec la rdgle graduée.
R

@ Carré. Cette méthode ne

convient que pour un nom-
bre pair (fig. 1). Les divi-
sions par 2 se font mentale-
ment.

Par le tracé :

1+ Diviser successivement
par 2 A l'aide du tracé de fa

A B

Le cite AB est donne.

A B |médiatrice. Ce tracé ne
convient que pour un nom-
bre pair.

Le cdté AB est donné. 2° Pour un nombre quel-

conque de parties on uti-
lisera le tracé classique de la
figure 2,

POLYGONES
REGULIERS.

Le coté AB est donne.
r=AB

Letriangle équifatéral
(fig. 3).

Le carré (fig, 4).
L’hexagone (fig. 5).
Tracer la médiatrice @ L'octogone (fig. 6).

() Pentagone.

X au milieu de OA.
r=8X l‘g:BC

puis les bissectrices @et®@. | o retrouve pour ces

. inscrit consf(rugtions [es tragés des
gﬁrt:gone inserit dans un médiatrices, bissectrices et
: angles (Da. 9 et 10).

Le pentagone (fig. 7).

L’octogone inscrit dans un
carré (fig. 8).

N.B. Les tracés des polygones
réguliers exposés ici sont utilisés
en épure. Pour le dessin technique,
on utilise couramment le té et les
équerres -3 45, 60° et 30°. Le
compas restant indispensable pour
certaines constructions.






	  4. ELLIPSE – PARABOLE

[image: image14.png]BF=BF=BF-BFL q
MF+MFZ 24

Tracé ou cordeau.

® Eilipse .

@

Ellipse inscrite dans |

un parallélogramme.

L_KG:KF

(&) Porabole: proprietés.

LDirectrice

F = Foyer.
SH=SF; FH: paromelre
mn: sous-normale (mnzFH)

® Parabole : tracée & porh"r‘]

de XX S,A.
y A

o ¥

SO et OA divisés en un
meme nombre de parties égales|

¥s 1 2 23

ELLIPSE.

Lieu des points d'un plan
tels que la somme des dis-
tances de chacun d'eux 2
2 points fixes appelés foyers
(F, F') est constante,

MF 4+ MF' = 2a = Cte.

C'est une courbe plane
fermée ayant deux axes
de symétrie AA’ = 2a et

BB’ = 2b et un centre de
symétrie O (Fig. 1).
|

— De la définition ci-
dessus découle le tracé réa-
lisé & l'aide d'un fil ou d'un
cordeau (fig. 1a).

— Si une ellipse est don-
née par la longueur de ses
axes, on peut la tracer 3
I'aide des cercles de centre O
et de rayons respectifs a et b

(fig. 2).

— En perspective (voir
B,. 18), on considére l'el-
lipse comme inscrite dans
un paraliélogramme et tan-
gente aux milieux des cbtés
de ce parallélogramme

(fig. 3).

PARABOLE.

Lieu des points d'un plan
également distants d'une
droite fixe de ce plan appe-
lée directrice, et d'un point
fixe du plan appelé foyer.

C'est une courbe plane
non fermée ayant un axe
de symétrie XX'.

Pour tous points tels que
M, on a MF = MK (fig. 4.

Tracés :

1e Connaissant la direc-
trice et le foyer, 3 I'aide de
la relation ci-dessus (fig. 4).

2° Connaissant XX’, le
sommet S et un point quel-
conque A (fig. 5).





	  5. RACCORDEMENTS

[image: image15.png]@ Tangente o Ja circonfeé-
rence.

Tangente d lo circonfé-
rence passant por A.

@

XX'médiatrice de OB

, X
X X‘mé‘.iiﬁljice de OA.

® Reccordement de deux
circonférences por une droite

M= R-p
Tracé de A (voir Fig.2
OY et OX paralléles.

Raccordement de deux
circonférences par une droite

i M= R+p
Tracé de A~ (voir Fig.2)
OYet 01X poralléles.

@ Raccordement d'une
circonférence 3 un point A

per un ore de royon r,

® Roccordement de deux
droites par un orc de royon p

OX perpendiculaire 8 OF.
OY perpeddiculaire 6 OF.

Raccordement de deux
circonférences par un ore
de rayon p.

@

Roccordement de deux
circonferences por un arc
de rayon 1,

TANGENTES.

Une ligne est tangente 2
une courbe lorsque, méme
prolongée, elle ne la touche
qu'en un point,

Tangente 3 une cir-
conférence.

Elle est perpendiculaire
au rayon qui aboutit au
point de contact (fig. 1).

Pour la tracer, il suffit
d’élever une perpendicu-
laire (voir Ds. 9) au rayon
passant par le point de tan-
gence donné.

Tangentes aux courbes
quelconques.

On se reportera aux tra-
cés précédents
. lLes tangentes
aux courbes réalisées A I'aide
d'arcs de cercles se tracent
comme sur la figure 1.

Pour les tangentes aux
autres courbes, tracer les
perpendiculaires aux nor-
males,

RACCORDEMENTS,

Pour joindre deux cour-
bes (ou une droite et une
courbe) par un trait sans
brisure, on fait un rac-
cordement.

On trouvera fig. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 un certain nombre
de tracés classiques de rac-
cordements.

On observera que la régle
de la perpendiculaire au
rayon est utilisée dans tous
ces tracés et que deux cir-
conférences tangentes en un
point ont méme tangente en
ce point.






	III.CONVENTIONS DE REPRESENTATION


	  1. TRAITS

[image: image16.png]r H
o

Traits continus :

o Trés fort (non normalisé) (fig. 1). Sections vues, traits
de niveau de sol, cadres des dessins et des cartouches,
fleches indiquant le sens d’observation ou les accés.

» Fort (fig. 2). Arétes et contours apparents, courbes de
niveau principales, seuils, marches, escaliers, menuiserie
en coupe dans les dessins d’ensemble, etc.

« Fin (fig. 3). Constructions géométriques, sections
rabattues, contours fictifs, fléches indiquant le sens
d’ouverture des portes ou de montée des escaliers,
courbes de niveau-intermédiaires, lignes de cote et de
rappel, tracés de carrelages et dallages, meubles, hachures.

Traits interrompus :

o Trés fort (non normalisé) (fig. 4). Contours cachés,
tuyauteries cachées, représentation des parties & démo-
lir.” '

s Fort (fig. 5). Contours cachés, tuyauteries cachées,
représentation des parties & démolir, lignes électriques.

« Fin (fig. 6). Contours fictifs cachés, certaines hachures.

Traits mixtes :

o Trés fort (non normalisé) (fig. 7). Traces des plans de
coupe et de section.

o Fort (fig. 8). Axes principaux des plans de symétrie,
axes d’éléments de construction, de travées, d'implan-
tation. Axes de mitoyenneté. Tracés des plans de sec-
tion,

e Fin (fig. 9). Axes secondaires de toutes natures, bri-
sures.

A 2 points, moyen (fig. 10). Tracés des alignements.

GROSSEUR DES TRAITS

Traits forts : aussi forts qu’il est compatible avec
I'échelle et {a nature du dessin, au mieux de fa lisibilité
et de 'exécution.

Traits fins : aussi fins qu'il est compatible avec la
lisibilité, Pexécution et le moyen de reproduction des
dessins.

Gamme des largeurs de traits
0,50-0,70-1-1,4-2 mm.

N.B. Le trait de largeur 0,18 est déconseillé s’il doit y
avoir reproduction du dessin.

A titre indicatif :

Trait fin = 0,5 trait fort;

: 0,18-0,25-0,35-

Remarque. Les traits interrompus doivent toujours se joindre aux
changements de direction afin d'éviter la mollesse du dessin (fig. 11).
Les traits mixtes doivent toujours se terminer par un tiret.






	  2. ECRITURE

[image: image17.png]Généralités.
e Les titres et indications manuscrites
figurant sur les dessins doivent é&tre
composés en lettres simples et régu-
lieres sans aucune fantaisie.

e La lettre biton droite ou inclinée
majuscule ou  minuscule est recom-
mandée.

» L'extrémité des caractéres peut étre
a angle vif ou arrondi.

e Lorsqu'un texte comprend des nom-
bres, des unités ou des grandeurs, ceux-
ci seront écrits conformément 2 la

NF X 02-003.

Caractéristiques dimensionnelles.

Le corps d'écriture, ou hauteur de
base, est la hauteur des minuscules sans
jambages telles que a, o, m (cote ¢

fig. 1).

Dimensions {en mm)

CORPS D'ECRITURE c 11(1.25)[ 161 (D) 12,5(3.2)] 4 ) % ) : 10
Hauteur des majuscules | egyiron } !
et des chiffres* 16c|1,6] ) |25 32| 4 | (5) |63, (8) | 10[(125) 16
Hauteur | *27° Jmb2gel € | —| — 1161 ) |25/32)| 4 | (9 |63 (® i 10
d avec jambage| enyiron ’ !
e (sauf 1) |16c|—| — 125|324 (5 63 (8 | 10, (1@5);_1_6_
minuscules environ :
lettre t |14e|—| — |22(@8)[35|45)|56 | 1 | 9 i(”~2>1 4
Espacement minimal des lignes™* environ [ !
(iaterligne minimal) 25¢(2,5}(3.2) (5) |63 (8| 10 (12,5)} 16 | (20) | 25

* Qu'il s'agisse de majuscules du texte, d'écriture tout en majuscules ou de chiffres méme compris dans

un texte en minuscules.

** Qu'il s'agisse d'écriture tout en majuscules ou d'écriture en minuscules.

e

@
A 4 b
faitipy

lan de—
ituation <

1 fype

q Cronsee

©
Rez.de.chaussée

Epaisseur des caractéres.

Ecriture normale : épais-
seur 0,2 ¢ (fig. 2).
Ecriture -~rasse épais-

seur >> 0,2 ¢ admise pour
les textes en majuscules.

Ecriture maigre : épais-
seur < 0,2 ¢ admise pour
tous les textes.

Largeur des caractéres.

Elle est variable Suivant
les besoins, on peut avoir

@

“=MUR 4

Ecriture normale.

. MEN_4

Ecriture grusse

>J1E:c<

FACADE SUD OUEST
FAQADE OUEST Il est

FALADE

une écriture large (fig. 3 a),
normale (fig. 3 b), serrée
(fig. 3 0.

Espacament des carac-
téres et des mots (fig. 4).
variable et doit
assurer une bonne lisibilité
suivant l'espace disponible.

Ecriture inclinée.

wETAGHS

Ecriture maigre.

Elle ne différe de I'écriture

AN droite que par l'inclinaison
3. : e
des verticales sur |'hori-
A -lzontale, 4 75° (fig, 5).






	    NOTA :

           1. Les lettres  majuscules ne comportent pas de points.

           2. On ne place jamais de lettres majuscules dans un mot écrit en 

               minuscules et inversement. 

           3. Chaque phrase commence par une lettre majuscule.

           4. Tous les noms (des personnes, de villes, des pays, de rues…est)

               commencent par une majuscule.

           5. Les chiffres ont toujours la hauteur nominale (h) de l’écriture.

Exercices d’application : 1 ; 2

Exercice 1. Tracer dans l’ordre :

                  - les majuscules à éléments droits

                  - les majuscules à éléments courbes et arrondis

                  - les chiffres arabes

                  - les chiffres romains

                  - la ponctuation

                  - les minuscules à éléments droits

                  - les minuscules à éléments droits et arrondis

                  - les minuscules à éléments courbes et arrondis

Nota !  On travail au crayon simple dont la mine n’est pas bien taille (en point).

Exercice 2. Choisir un petit texte d’un livre ou quelques couplets d’une poésie

                   ou chanson populaires et demandez aux stagiaires de l’écrire sur

                   un format cartonné A4, avec cartouche.

                   Tracer au préalable les traits fins qui vont déterminer la hauteur

                    des lettres et des interlignes. 

  


	  3. HACHURES – TEINTES

[image: image18.png]HACHURES.

o N'utiliser les hachures et teintes
conventionnelles que dans les sections,
afin de différencier entre eux les diffé-
rents matériaux prévus.

o Ne les employer qu'exceptionnelle-
ment sur les élévations et seulement si

1 Agglomérés et
béton manufac-
turés.

cela est nécessaire pour une meilleure
lisibilité du dessin.

o N'attacher, aux hachures et teintes,
aucune signification quant 3 la nature
exacte des matériaux, celle-ci devant
étre indiquée par écrit sur les plans ou
sur les piéces écrites du projet.

e N'employer les teintes que sur les
tirages photographiques.

:Métaux. En faible

épaisseur; poché noir.

- Béton coulé, bé-
| ton banché, dalla-
-} ges.

Pierres et autres

07777 )rels mason-

nerie).

Béton armé. Si
possible représen-
ter les armatures
réelles.

Plitre. Aucune

Béton armé sur
les plans a petite
échelle.

‘@ ™1

Y 7 Bois. Coupe trans-
{é%/é i‘\g_\“ versale.

Sol. Les hachures

qumm &+re faites
7,3 main levée.

©§=:$ Bois. Coupe lon-
ibij;?’ a‘ gitudinale.

Parties a conser-
er. Uniquement

pour les plans d'amé-
—nagemem.

@ Briques en plan.
En élévation;on repré-
sentera |'appareillage.

® Parties 2 cons-
truire. Uniguement
pour les plans d'amé-

nagement,

— Matiéres iso-
z g lantes. En faible
A ¢P2isseur; poché noir.

Parties & démolir.
Vi Uniquement pour les

-Jmm‘mwans d’aménagement.

o Toutes les hachures sont exécutées
en traits fins, avec le plus d'espacement
possible.

e On peut créer si nécessaire d'autres
symboles. Le dessin doit alors obliga-
toirement comporter une légende.

TEINTES CONVENTIONNELLES.

Jaune : parties 2 démolir.
Rouge : parties 3 construire.
Clair en élévation, foncé en coupe.

On peut utiliser d'autres teintes :
doit alors comporter une légende,

le dessin




   4. PORTES

[image: image19.png]Note générale.

La mention « symbole général » signifie que le signe correspondant peut étre
utilisé tel quel, sans adjonction, dans tous les cas ol il ne parait pas utile de distinguer
les caractéres particuliers de 1'élément & désigner.

) D Conduit de fumée
Ex. : Symbole général S Sympboles

des conduits

O dérivés

Conduit de fumée
du 3+ étage.

NO
3 3

\

o Le symbole général sert de base aux symboles dérivés,
o Les symboles pourront étre accompagnés, si nécessaire, d'indications en abrégé
destinées & préciser des matériaux, dimensions, numéros de référence, etc,

REPRESENTATION DES PORTES ET FENETRES

OBJET échelle 0,005 échelle 0,01 échelle 0,02
1. Porte #m amﬂ
a 1 vantail i
2. Porte | krrm | zzzz4
i 2 vantaux| |
R ” T
¢ 3. Porte Pas d L
€ double as de précision
2 peut étre particuliére
2 a 2vantaux> (idem fig. 1 et 2).
- T
o
g 4 Porte Pas de précision
Qg va-it‘-\!:ent particuliére
- e etre -
g 3§ R vmaux) (idem fig. 1 et 2).
w|y 5. Porte Pas de précision
Zis A coulisse particuliére
SI1E a1 vantail | (idem fig.1 et 2),
3 —
Q1S 6. Porte Pas de précision
=l i coulisse particulidre
QOls a2 vantaux| (idem fig. 1 et 2).
a |E 8
g .
S 7. Porte Pas de précision
N 'accordéon particuliére
§ (idem fig. 1 et 2).
[& 1
iV
& 8. Porte \
) atambour | |
— s
9. Porte EZZZ::I — { | I——E !
avec seuil | m_‘l IA .m
au nu sailiant au nu saitlant




   5. FENETRES – ASCENSEURS – DIVERS

[image: image20.png]Ech. 0,01
1. Appui
arasé.
2. Appui
" saiflant. h@#
¥ safis oreille  avec oreille {sons oreille  avec oreilie
jonn T LT SyeRnwnt
®
[
@ 13 Croisée
double,
4. Croisée M ,
avec ’ P
ébrasement. ollége altége | allége allége
non évidée évidée | non évidee évidee
Y 7%
e ? 5. Suivant 4
83 type :
2 8| MP. Monte-plats
M.C. Monte-charge s 7/,
.
%
7
6. Non [ / |
3 fermé, : 7
1
o
v
8
a
7.  Fermé.
8. Pour
canalisations ;
& | nonfermées.
£
]
Q9. Pour
canalisations ;
fermées.
w | 10.  Porte
g au nu
3 du mur.
'S
o
o
O | 11. Porte
> saillante.
%]
T | 12. Regards
8|  d’évacuation
) d’eau.
[- 4





    6. CONDUITS

[image: image21.png]@ Conduits de ventilation.

o=

@ Conduits de fumée.

5

@ Conduits de gaz brolés.

%, [ =

@ Conduits débouchont & I'érage.

a7 7.

@ Fluides véhiculés

V II/ ) 'IIIII
77, 7%

Conduits incorporés.

hshs thatars:

®

@ Conduits odossés.

Conduits (échelle 0,01).
v

! E Vi £ F F
0 1 0 1

@ Conduits d‘air choud.

évacuation amenee

conduit __bouche

© Conduits d'oir chaud.
(échelle 0,01 el inférieure)

e s

4 [ v v
@%" m"

Symboles généraux.

Les conduits sont représentés par des carrés,
des circonférences ou des rectangles dessinés si
possible a I'échelle (fig. 1) (vair B, 81)

Conduits de ventilation. Rien 3 I'intérieur sauf,
éventuellement, des lettres (tig. 5).

Conduits de fumée. Un trait fin en diagonale
(fig. 2).

Conduits de gaz brilés. Deux traits fins en
diagonales (fig. 3).

¢ On fera déboucher sur le local intéressé les
conduits correspondants 3 ['étage représenté

(fig. 4).

* On pourra, si nécessaire, préciser la fonction
du conduit a l'aide de lettres indiquant le fluide
véhiculé (fig. 5).

A - Air. Ac - Air chaud.
An - Air neuf. F - Fumée.

Aex - Air extrait. G B - Gaz brilé.
Av - Air vicié, Y - Ventilation.

* Les conduits sont incorporés (fig. 6). ou ados-
sés (fig. 7).

» Un numéro repére I'étage desservi par chaque
conduit représenté (fig. 8), le numéro 0 signi-
fiant rez-de-chaussée (voir B,. 7).

» Dans les dessins 3 petite échelle (0,01 et au-
dessous}, on ne dessine pas les diagonales conven-
tionnelles, mais on repére la fonction du conduit
par des lettres placées en dehors du conduit

(fig. 8).
Conduits d’air chaud.

lls  sont représentés conformément aux
figures 9 et 10. Des fleches indiquent le sens de
circulation de I'air,

Conduits débouchant en plafond.

Lorsqu'un conduit débouche en plafond, on
ne peut le représenter comme ci-dessus puisqu'il
est situé au-dessus du plan de coupe. On le des-
sine alors en trais interrompus (ou mixtes)
conformément aux symboles précédents.

Remarque. Afin de mieux repérer les conduits sur les plans,
il est recommandé de les ombrer ou de les pocher, en dia-

gonale (fig. 11 a) ou dans un angle si le poché devient trop
important (fig. 11 b).




    7. MOBILIER

[image: image22.png]@ Armoire. ® Commode. ©® Tubourers

MEGPS

@ @ Veshigires individuels

L: suivant importance. mj

@) Bahut. @ Conapé. @ Vestiaires porte-monteou.
: 5:1:1::1:1:1’:X
L— T 30
L :suivent importance. dimensions suivant importance, ® Piano. droif
(@ Bibliothéque. ) Diven.

llIlIIlIllIIIIE
1,40

Piano a queve.
L : suivant importance. 20 © —

@ BuFFet. Fauteuil.

—i| 010

L suivant importance.

(® Bureau. 62 Table & manger corrée. @ Lit @ 1 personne.
1 @ I
Classeur. Table & manger ronde.
©® sseur E) g lits jumeoux :

] %I T 2lits {1 personne}accolés.
@) Lita 2 personnes.

A jouter 40 por corps

supplémentaire.

(@ Chaises. (@ Table & manger longue.

=ty= O NI

130





     8. APPAREILS SANITAIRES

[image: image23.png](7) Baignoire mobile.

Evier ou timbre. 45 WC.siége alangloise.

o0

o 140

@ 1 boc, éqouttoir el Fable. réservoir hout

46 WC. sitge él'unglcvise.i

" ;i
™ E %! !m
50

réservoir hos

@ Evier ou fimbre.

a 2 bacs,éqouttoir el table.

(3@ Baignoire fauteuil.

5

@ W.C siége o la burque.

N
3

@ Lavabos.

i o

60 . 130
simple double

@ Boe a laver-douche.

@ Bidel.
i

6S

@ Postes deau.

oy &

de Face

B ®

carré rond

d'ongle

@ Evier ou Hmbre.

simple bae double bac

Chaudiére.

A

suivant cotes

@ Urinoir.

@@

statle murale

@ Cuisiniere

suivant cotes

C.charbon.
G.gaz.
E _tlectriciteé.

@ Evier ou timbre.

6 éqouthoir ottenant.

¢4 Urinoirs suspendus.

@ Radiateurs.

’§> . muroi | mersnamsstovtoe §
‘o
@ 4 éléments IS
35,)
d gilettes  HHHHHH

mural d’anale






	IV.PROJECTION ET PERSPECTIVES



	  OBJECTIF :

       Connaître les différentes méthodes de projection des objets sur les différents

          plans de projection.

  1. INTRODUCTION :

       L’élément principal de la projection est le plan de projection. Dans le dessin ce 

       plan de projection est représenté par le format sur lequel on travail.

       La projection est appelée « centrale » lorsque les rayons de projection sortent

       D’un point appelé « centre » de projection. 

[image: image24.png]



                   image agrandie                              image  réduite 

  L’image que l’on obtient est déformée, elle est plus grande lorsque l’objet et

  le centre de projection se trouvent du même côté du plan de projection ; elle

  est  plus petite lorsque l’objet est le centre de projection se trouvent de l’un

  et de l’autre côté du plan. Les valeurs de cette déformation dépendent des

  distances entre l’objet ; le centre et le plan de projection.

  La projection est appelée «  oblique » ou « parallèle » lorsque les rayons de

  projection sont parallèles entre eux.

  Cas particulier de cette projection est la projection orthogonale (mot composé
  d’origine grec : orthose  = « droit » ; et gone signifie « angle ») lorsque les  

  rayons de projection sont perpendiculaire au de projection. Cette projection 

  est utilisée dans le dessin technique parce qu’elle présente les avantages 

  suivantes :

           - lorsque l’objet de la projection l’angle droit ne perd pas sa nature 

             (c.à.d. ne se déforme pas)

           - lorsque l’objet est parallèle au plan de projection, l’image apparaît en 

             vraie grandeur.

[image: image25.png]



      projection  oblique                        projection orthogonale

L’objective du dessin de bâtiment est de représenter l’objet architectural sur 

le format du travail et d’indiquer les dimensions réelles de ce – dernier.

Le dessin est donc, une image proportionnellement réduite de l’objet (obtenue

Par l’application d’une échelle de réduction appropriée) et non déformée de

l’objet architectural (obtenue en utilisant la projection orthogonale).

2. DEFINITION D’UN ESPASE ORTHOGONAL TRIDIMENTIONNEL

Les objets matériels ont trois dimensions (longueur, largeur et hauteur) qui

Définissent leur forme physique. Notre espace est,donc, tridimensionnel. 

Un modèle simplifié de set espace peut être représenter par l’intersection de

Tris plans perpendiculaires l’un à l’autre, notamment :

    - un plan horizontal – pour représenter les largueurs et les longueurs 

    - un plan frontal – pour représenter les longueurs et les hauteurs

    - un plan de profil – pour représenter les largueurs et les hauteurs

[image: image26.png]PLAN PE PROFL

A

L PLAN  HORVZONTAL




Les plans se coupent deux par deux dans des traites ayant un point commun.

«  Le plan horizontal coupe le plan frontal dans une droite que l’on peut

    dénommer « axe X »

«  Le plan horizontal coupe le plan de profil dans une droit – soit « l’axe Y »

 « Le plan horizontal coupe le plan de profil dans une droit – soit « l’axe Z » 

 « Les trois plans (axes) se rencontrent dans un point C appelé « origine »

    Les trois axes, ainsi définis, forment un système de coordonnes 

    tridimensionnel. Ce système n’est pas universel – la position des trois

    plans dans l’espace dépend de la position de l’objet matériel que l’on veut

    définir (dessiner).

   Exemple : On a deux objets simples, soit ABCDA’B’C’D’ et EFGHE’F’G’H’

[image: image27.png]



On veut les définir par trois plans parallèles respectivement aux trois côtés des 

objets. Il est évident que, le premier système de coordonnés tridimensionnel

OXYZ ne peut pas être appliqué au second objet. Donc, pour l’objet 

EFGHE’F’G’H’ on va choisir les axes O’X’ ; O’Y’ ; et O’Z’. Les axes de deux

Systèmes sont perpendiculaires l’un à l’autre soit :

OX L OY, OY L OZ, OZ L OX et O’X’ L O’Y’, O’Y’ L O’Z’, O’Z’ L O’X’

Donc, la position des plans suit la position des objets dans l’espace.                 

3. LES PROJECTIONS

Si nous examinons un coin de la classe, nous constatons qu’il est fermé par 

trois surfaces.




	[image: image28.png]



1. Le mur du fond – contenant la fenêtre

2. Le mur de côté -  contenant la porte

3. Le sol

Ces trois surfaces forment les trois plans que l’on a définit, soit :

[image: image29.png]PLAN FRONTAL
PV

AN

N RUENL DHERCTONI
\ PN

N





1) LE PLAN VERTICAL FRONTAL   (V)

2) LE PLAN VERTICAL DE PROFIL (P)

3) LE PLAN HORIZONTAL                (H)




	a) Projection d’un point 

Supposons un point A (par exemple un petit morceau de craie) situé dans

l’espace, dans le coin de la classe.

  Projection d’un point sur le plan H

Si l’on trace la perpendiculaire au plan H passant par le point A, elle coupe 

le plan H dans un point appelé « point de percé », soit Ah .

On dit que le point Ah  est la projection du point  A sur le plan horizontale 

[image: image30.png]|

NG

QXN





Projection d’un point sur  le plan P

On fait de même avec le plan de profil P, je trouve le point AP  

On dit que le point AP  est la projection du point A sur le plan de profil.

[image: image31.png]P —







	Projection sur le plan V

On fait le même avec le plan V, je trouve le point AV sur le plan vertical 

Frontal.

[image: image32.png]



En réunissant les trois plans, on obtient la figure suivante :

[image: image33.png]



b) Projection d’une droite

Projection de la droite  AB sur le plan H

Toute droite peut être définie par deux points, soit les points A et B. Pour 

trouver la projection de la droite AB sur le plan H, il suffit de trouver les

projections AH  et BH des points et de les liés par une droit, soit la projection

AH BH de la droite AB sur le plan H.


	[image: image34.png]



Projection de la droite AB sur le plan P.

On fait le même sur le plan de profil P et je trouve les points AP et BP. On dit

 que la droite  AP BP est la projection de la droite AB sur le plan de profil P.

[image: image35.png]



Projection de la droite AB sur le plan V.     
On fait le même sur le plan V et je trouve les points AV et BV. La droite AB 

est perpendiculaire du plan V, donc la projection du point  A et du point B

sont confondues, donc le point AV = BV obtenu est la projection de la droite

AB sur le plan V.

[image: image36.png]



On réunie les trois dessins en un et on obtient la figure suivante :

[image: image37.png]



c) Projection d’une surface :

Une surface est un fragment d’un plan limité par des droites. Les droites se 

coupent dans des points appelés « points caractéristiques ». Il suffit, donc, de

trouver les projections des points caractéristiques de la figure, soit : point A ;

point B ; point C et point D et de les lier avec des segments.

Projection de la surface ABCD sur le plan H      

[image: image38.png]



AHBHCHDH  est la projection de la surface ABCD sur le plan H.

Projection de la surface ABCD sur le plan P. 

La droite AB est perpendiculaire au plan P, donc, la projection AP sera 

confondue avec la projection du point B, soit BP (AP  = BP). La droite CD

est perpendiculaire, elle aussi, au plan V, donc sa projection sera le point

CP = DP  On obtient la droite APCP, la quelle sera la projection de la surface

ABCD sur le plan P.


	[image: image39.png]



Projection de la surface ABCD sur le plan V. 

Puisque les droites AC et BD sont perpendiculaires au plan leurs projections

Seront les deux points AV =CV  et  BV =DV. La projection de la surface ABCD

Sur le plan V sera le segment AV BV .

[image: image40.png]



En réunissant les trois plans on obtient  la figure ci – dessous :


	[image: image41.png]N AN
AI 2 ——d-x{AB)P
|
P
! < 7> Do)
| | o
A af





d) Projection d’un volume.

Un volume est constitué de surfaces, lesquelles sont limitées par des droites.

Il suffit, donc, de trouver les projections des points caractéristiques (c.à.d. les

Points formés par les intersections des droites) du volume et de les lier avec 

Des segments, pour trouver les projections du volume.

Projection d’un volume sur le plan P.  

Soit un volume dont les côtés sont perpendiculaires l’un à l’autre. On choisit

le plan P de façon qu’il soit parallèle à l’un des côtés du volume.

[image: image42.png]P Plan de projection -
Let H

L o o

r vraie
A B' grandeur

/'//;?//Z[///Z%FPH
\ _~

D_~ ’
| I /\
H ///// ~ AN 5 :
2 e, . Lignes de projection
1 777777
E L , au plan de
l pro jection .
v L

perpendiculasres
A&Direch’an d’ abservation





On trouve les projections des points caractéristiques du volume sur le plan P.

Les projections des points A et D sont confondues : AP = DP. Les projections

Des points B et C sont confondues : BP = CP. Les projections des points E et 

H sont confondues : EP = HP. Les projections des points F et G sont

Confondues : FP = GP. En reliant les points  de projection AP ; BP ; EP et FP, on

obtient la projection du volume sur le plan P, soit le rectangle APBPFPEP.

Projection du volume sur les plans V et P. 

On fait la projection des points caractéristiques sur le plan V.

[image: image43.png]AP g7

WP 727777

BP0 AR T
v e - / ~
‘7 \
N A 4
Q &2 7//,4&\ : .
| LA LLTTs Sl _
3 @-

L |7 z z
| |97





BV = AV ; CV = DV ; FV = EV ; GV = HV, donc, la projection du volume sur 

le plan V  sera le rectangle BVCVGVFV. 

Projection du volume sur les plans P et H. 
On fait la projection des points caractéristiques sur le plan H, soit :

AH = EH ; BH = FH ; DH = HH et CH = GH.

[image: image44.png]=7

7
)

7

//
050

=

7

/

>
- /
Al

/

Y “
L e
A e

o
i
c ! -

al





La projection du volume sur le plan H sera le rectangle AHBHCHDH. 

En réunissant les trois plans on obtient la figure ci – dessous : 



	[image: image45.png]



Le rabattement des plans.  

Supposons maintenant que l’on a découpé l’arête d’intersection du plan

horizontal et du plan de profil (soit l’axe Y). Le format de dessin est 

confondue avec le plan frontal (ou vertical) V.

 Faisons lentement tourner le plan de profil dans le prolongement du plan

 vertical, comme lorsqu’on ouvre une boîte de carton.

Faisons le même avec le plan horizontal. Cette méthode de rabattement

des plans est appelé « méthode de projection européenne ».

Dans la pratique on ne dessine pas les lignes de rappel et les axes X, Y et Z.

La projection dans le plan V nous donne l’élévation du volume.

La projection dans le plan H nous donne la vie en plan du même volume.

La projection dans le plan P nous donne la vue latérale (vu gauche dessiné

à gauche de l’élévation ; vue droite – à droite).

[image: image46.png]



[image: image47.png]-
) . O &
1 o
b iz
[+ I 1 '
—t ! Y
By o Z
ro , Q
| 4 , _hln. o4
lllll w Aﬁ
_ T
% .| a
/ .
ll“’\ \ C
> >
Y
1 1 T
by > b
! ! H 1
H S
od BN o 1 ! ! . \
—1 T T
%“ t «,r‘- " | —
' ! | |
| ! ’ — _ — _
llllll 4 RO SR,
/%
llllll J\ — -t e e . - - .
> % >





 4. VUES USUELLES

[image: image48.png]g
N A
i

es vues sont nommées d'apres le sens d'observation
par rapport i la vue de face; ainsi vue de gauche signifie
que 'observateur est placé a gauche de la face de |'objet.

Disposition des fagades

Placer au centre et au bas de la feuille la fagade principale.
Placer a gauche de celle-ci la facade de gauche et a
droite celle de droite.
Placer la fagade arriére au-dessus de la fagade principale,
N.B. Cette disposition fait exception aux régles nor-
males de projection données ci-dessus,

» Supposer {'objet a re-
présenter placé a l'inté-
rieur d’un paraliélépi-
peéde rectangle, ses faces
étant, si possible, paral-
leles aux faces du paral-
lélépipéde (fig. 1).
¢ Projeter orthogonale-
ment |'objet sur chacune
des faces du cube située
par rapport 2 i'observa-
teur en arriére de cet
objet.
e Développer
comme
figure 2.
Les vues de [l'objet
sont disposées dans ce
développement comme
elles ont été projetées.

o Ne dessiner que les
vues les plus représen-
tatives de fagon a défi-
nir I'objet complétement
avec un minimum de
vue. Ex. : Pour lafigure 2,
trois vues seraient suf-
fisantes. :

le cube
le montre la




  5. PLAN  
[image: image49.png] Les plans de batiment sont représen-
tés en supposant I'étage coupé i 1 métre
au-dessus du.sol de I'étage ou 2 10 cen-
. timétres au-dessus des rejingots dans le
cas ol les alléges auraient elles-mémes
plus de 1 métre de hauteur. Ex. : baie
des W.C. (fig. 1).

e On coupera les escaliers au milieu
de la septiéme contremarche. Si celui-ci
n'a qu'une seule volée, les marches
situées au-dessus du plan de coupe
seront représentées en pointillé (voir
Ds. 7, fig. 2). Si l'escalier a plusieurs
volées superposées, figurer toujours sur
un plan d'étage le départ de la volée
supérieure, jusqu'a la septiéme contre-
marche et toutes les parties vues de la
volée inférieure (fig. 1).

e Dans un étage volté, situer toujours
le plan de coupe au-dessous de {a nais-
sance des voltes.

e Les arcs de cercle indiquant ['espace
balayé par |'ouverture d'une porte seront
développés (sauf impossibilité graphique)
4 90° afin de biemn montrer 'espace qui
leur est réservé.

e On utilisera les symboles et repré-
sentations donnés sur B,. 24 a 28. .

Les représentations de mobilier
(B,. 27) doivent, si possible, étre des-
sinées a l'échelle réelle des meubles,
ce qui permet 2 |'architecte de se rendre
compte si la pigce est viable et s'il a
été, laissé suffisamment de pans de murs
pour recevoir les meubles.

@

1) [5G

H i —q: ] 1;1
H H 13
H rHH 1%
- CUISIN 1

]

10\9 /8

s [0 [ LN\

"N\ CHAMBRE
i OF

ENTREEj ]

SALLE DE

O D
0

N
!

= aNs~
L

SEJOUR

]
o =
ORE
O

—

]





[image: image50.png]@ Section aa du plan (Fig.2) Etage sous comble.

Le plan de coupe sera situé A 1,30 m
du sol de I'étage (fig. 1). On figurera en
pointillé 1a forme de la pidce au ras du
sol ainsi que I'épaisseur de la paroi et,
éventuellement, la trace du mur de
I'étage inférieur afin de situer parfaite-
ment les piéces sous comble dans le
plan général (fig. 2).

On ne représentera pas les chevrons
coupés et I'on supposera que les versants
de toiture sont sectionnés verticalement
(fleches, fig. 1). De ce fait les versants
de toiture situés sous le plan de coupe
sont vus comme l'indique la figure 2.

I/
?IllllllllllllIIIIllllllllllll'lllllllll

/

CHAMBRE CHAMBRE

Awmds

S
N

masmerere— o——
peathyuad’
- b

N

ANDRNNANANNNNY

L. ]

[

AN B 100 7 A A A N A P A A A A A O O 2 2 2 e .







	 6. COUPES – SECTIONS

[image: image51.png]COUPES

Définition: Représentation
de la section”et de la por-
tion de I'objet située en
arriére du plan sécant (fig. 1).

e Situer chaque plan de
coupe par sa trace.

e Repérer chaque coupe
au moyen d'une méme lettre
inajuscule répétée aux ex-
trémités du trait de coupe
et, si nécessaire, a chaque
changement de direction de
ce trait (fig. 2).
e Désigner chaque coupe
par ses lettres : « coupe AA»,
ou simplement « coupe A ».
Le sens d'une coupe est
indiqué par le sens de lec-
ture des lettres.

Je La section doit étre re-

Yoo,

T,

&.\\W\\\\\\\\\\K\\\\\\\\\\\\\\

présentée en trait fort et
pochée ou hachurée (fig. 1)
ou, si nécessaire, teintée
(voir B,. 23).

s En cas de besoin, repré-
senter sur une coupe, en
trait interrompu, certaines
parties cachées si elles aident
a la compréhension du des-
sin (fig. 1).

s Eviter de couper les éié-
ments dont la coupe ne don-
nerait pas une représentation
plus lisible : fermes, conduits,
parois dans le sens de la
longueur, quartier tournant
d'escalier, etc. (fig. 1).

Section a

~

SECTIONS

Définition:Représentation
de la partie de |'objet située
dans un plan sécant.

» Repérer comme pour la
coupe, mais avec des lettres
minuscules,

Section sortie (fig. 3).

Sections rabattues (fig. 4).

Nota. Les fléches peuvent étre
utilisées pour indiquér le sens
d’observation. Si les sections rabat-
tues sont importantes : contours
en trajts fins et hachures.





     7. COUPES PARTIELLES

[image: image52.png]@ CARRELAGE : 1°2

N Coupe
BETON:5%8 J §::~$ Coupe AA
VERMICULITE : &2 RE
BETON:5? ss

DRLANANRIN R

AL

i

CARRELAGE: 1% ISOLANT

@

Yy Y,\\\\\’w’-'m.i‘\:\‘\\”{\“
'ﬂ 2§§ ! :‘7:3?.‘.:?; AR
VY (3]

M

ey

(
T2

partie repiquée

_Coupe_du_chéneay
Fagade Nord

® COUPE TRANSVERSALE OU PLANCHER
Gorge centrate _debouchee

h o o34 APesr

Remplissage BA
coule sur place

£nduit pidtre

o |l n'est pas toujours né-
cessaire de représenter la
coupe compléte d’un béti-
ment ou d'un ouvrage. On
fait alors une coupe partielle.

Ces représentations sont
surtout utilisées dans les
dessins de détail.

On les repérera par des
lettres (fig. 1).

Pour les coupes partielles
horizontales, on ajoutera si
nécessaire le niveau du plan
sécant.

o Certaines coupes partiel-
les ne sont pas repérées sur
les plans mais portent un
titre qui suffit 4 les situer

(fig. 2).

e Les détails de certains
ouvrages -sont représentés
par la coupe partielle d'une
travée ou d'un module type.
Ce sont alors les axes repé-
rés sur les plans qui per-
mettent de situer ces détails

(fig. 3).

e Dans certains cas, afin
d’éviter de représenter deux
coupes partielles et de fagon
a donner un détajl de lec-

A] tute facile, on transformera

la coupe partielle en pers-
pective cavaliére dont la
face paralléle au tableay est
la coupe partielle (fig. 4).

— Les parties vues en
arriére du plan sécant sont
généralement représentées
trés simplifiées.

— La section doit étre
représentée en traits forts
et hachurée ou teintée (voir
B,. 23).

— Des textes complé-
mentaires indiquent, si be-
soin est, la nature des ma-
tériaux ou donnent des pré-
cisions de fabrication.




      8. FAÇADES 

[image: image53.png]Ce sont les vues en élevation des faces
extérieures d'un batiment. On ne figure
qu'exceptionnellement sur ces dessins
les parties cachées. Toutefois on indique
parfois sur celles-ci, et par des pointillés
limités, le niveau des planchers. On
désigne les fagades d'aprés leur orien-
tation; si elles sont intérieures, on
porte en plus la mention « sur cour ».

Deux sortes de dessins :

1° Les dessins « au trait » figurant les
limites et les natures de matériaux (fig. 1)
(éventuellement grisés, pointillés, etc.).

2° Les dessins au trait et « rendus ».
On y trouve les mémes représentations
que dans les dessins «au traity. De
plus ils sont ombrés (ombres a 45¢) et
entourés de personnages ou végétation
dont la représentation schérmatique - est
laissée A ['initiative du dessinateur.

Les éléments représentés, en plus de
I'architecture, n'ont pas qu'un but déco-
ratif. ls donnent une idée visuelle de
I"échelle des constructions et doivent
donc, eux-mémes, étre dessinés a I'échelle
des fagades.

D :





    9. PLAN DE MASSE ET DE SITUATION

[image: image54.png]OBIET ET ECHELLE DE CES PLANS (voir B,. 4 et 8).

i.e plan de masse (fig. 1) et le plan de sitvation (fig. 2) se rapportent a la méme cons-

toicton. La figure 3 montre un type de représentation trés utilisée dans laquelie
d- s c'mbres projetées au sol donnent une idée des volumes.

Echelle:1/1000

Jacques I

13
at RESTRVE
Lo crient

wrrionatt

Echelle : 1/1000

Zone-non-cedificandi






	10. PERSPECTIVE CAVALIèRE

[image: image55.png]@ fuyante (perpendiculaire
au tableau)

F=ra
lei r=07

face en vraie grindeur
poralléle au fobleou

tuile conal

@u b >

12 3 a1 2b
1 & 12
5 n %
10
10 2 ®
9 6 d 8 7 ¢

12
d 87 ¢

Projection oblique de la piéce, ou de
'ensemble, dont une face est paralléle
au tableau.

But : donner d'un objet une repré-
sentation complémentaire permettant de
mieux se rendre compte, a premiére vue,
de I'aspect général de cet objet.

On choisira toujours la projection la
plus simple compatible avec le résultat
recherché.

s Toute face paraliéle au tableau se
projette en vraie grandeur.

» Toute aréte perpendiculaire au tableau
ou fuyante est inclinée par rapport a
V'horizontale du tableau suivant ‘un
angle a (généralement 45°) et subit un
raccourcissement calculé 3 l'aide d'un
coefficient réducteur r.

0,5 donne des calculs simples;

r = 0,7 donne des représentations
bien proportionnées (fig. 1).

r =

e La piéce peut &tre orientée suivant
six directions et les fuyantes suivant
quatre directions. On choisira la face la
plus compliquée, qui sera paraliéle au
tableau, et les fuyantes seront repré-
sentées au mieux de la compréhension
du dessin (fig. 2).

On constate que les vues (fig. 2, a et
b) sont plus simples & représenter que
les vues (fig. 2, ¢ et d).

Particularités :

— Pour certaines représentations, le
sens de pose ou le sens de vue logique
commandent le sens de représentation
(fig: 3, a et b).

— Pour toutes les faces autres. que
celles contenues dans le . tableau, des
tracés particuliers sont nécessaires.

Exemples :

» Circonférences (fig. 3) (voir B,. 12,
fig. 3).

e Autres tracés : ils sont déterminés
a l'aide de constructions tracées 3 par-
tir des surfaces enveloppes (fig. 4).




11. PERSPECTIVE AXONOMETRIQUE

[image: image56.png]Schema

Projection orthogonale de {'objet sur
un plan de projection oblique défini par
les angles (a, 8, y) que font entre elies les
projections sur ce plan des trois arétes
concourantes trirectangulaires (fig. 1).

La projection est dite isométrique,
trimétrique ou dimétrique suivant que
les angles sont tous égaux, tous diffé-

rents, ou que deux seulement d'entre eux
sont égaux.

Aucune aréte ne se projette en vraie
grandeur,

Perspective isométrique.

Dans ce cas :

» Les angles «, B, y sont égaux et
valent 120-,

o Le coefficient de réduction s'applique
aux trois arétes et a pour valeur r = 0,82,

Pour plus de commodité, lorsqu'il n'est ques-
tion que de présentation, on utilise un rapport
de réduction égal A 1.

o Les ellipses situées dans les plans des
faces caractéristiques ont leurs grands
axes perpendiculaires aux arétes et
égaux a une fois le diaméatre.

Leurs petits axes sont égaux i 0,58
fois le diamétre (fig. 2).

» Ces ellipses peuvent &tre tracées
d'aprés (B,. 12, fig. 3).

» Cette perspective se trace i l'aide de
I'équerre & 30°; pour cette raison, elle

est, avec la perspective cavaliére, la plus
utilisée,

De nombreux ouvrages ou schémas de
batiment sont représentés en perspec-
tive isométrique car elle est plus agréable
2 l'ceil que la cavaligre (fig. 3).

{
J

Tracés particuliers.

lls ne peuvent &tre réalisés qu'a I'aide
de tracés se rapportant aux surfaces de
référence ou aux fuyantes (fig. 4).




[image: image57.png]@

%

Mauvais

®

Perspective trimétrique.

e Les angles que font entre elles les
projections des trois arétes trirectan-
gulaires sont tous différents. On utilise
couramment les angles suivants : 105¢,
120° et 135¢ (fig. 1).

e Les coefficients de réduction sont

différents selon les arétes et ont pour
valeur ;

direction a — r = 0,65.
direction b — r = 0,86.
direction ¢ — r = 0,92,

» Les ellipses situées dans les plans

des faces caractéristiques seront tracées
d'apres (Ds. 12, fig. 3).

o Cette perspective est surtout inté-
ressante pour les schémas, car elle per-
met d'adopter des angles qui évitent, en
général, la superposition des verticales
(fig. 2).

Elle permet également de réatiser 2
partir d’un plan, une perspective rapide
dans laquelle les angles « et 8 sont quel-
conques et y = 90°, Dans ce genre de
représentation, toutes les arétes se pro-
jettent en vraie grandeur (fig. 3). Cette
méthode est également intéressante pour
les schémas d’équipement du batiment.
Elle permet de tracer, 2 partir des plans,
et de mesurer les longueurs sur la pers-
pective puisqu'il n'y a pas de coefficient
de réduction.

Tracés particuliers.

IIs ne peuvent étre réalisés qu'a I'aide
de tracés se rapportant aux surfaces de
référence ou aux fuyantes (voir B,. 37

fig. 4).
Perspective dimétrique :

Deux des angles sont égaux.

Rarement utilisée, on lui préférera
I'isométrique qui a les mémes caracté-
ristiques et qui est plus facile a repré-
senter.

— Dimétrique usuelle : pour repré-
sentation des piéces ayant une face pré-
pondérante (fig. 4).

— Dimétrique redressée : pour repré-
sentation des piéces allongées (fig. 5).




V. LES COTES ET LA MANIERE DE COTER

	1. LA COTATION

[image: image58.png]La représentation géométrale d’un objet ou d’un ouvrage doit, pour
' I'exécution, comporter l'indication de la valeur réelle (longueurs ou
angles) de tous les éléments de la représentation. Bien que cette repré-
sentation géométrale soit toujours faite a une échelle donnée, I'exécu-
tant ne doit jamais avoir besoin de prendre, sur un élément de.cette
représentation, une longueur i Iéchelle, ce qui peut conduire a des
erreurs de calcul, et en tous cas comporterait toujours un élément
d’imprécision. Ces dimensions réelles, portées conventionnellement en
regard des éléments du dessin qui correspondent 4 ceux de I'objet ou
de P'ouvrage, sont les cofes. Un dessin coté présente par ailleurs les.

avantages suivants :

10) il donne & simple lecture une idée précise de la grandeur réelle
de I'objet-ou de I'ouvrage représenté et de ses différents éléments ;

29) s'il est bien coté, en tenant compte des nécessités et des modalités
de ’exécution, il prépare et facilite la tiche de ’exécutant.




2. LES ELEMENTS DE LA COTATION. terminologiE

    REGLES GENERALES D’EXECUTION MATERIELLE.


	[image: image59.png]En ce qui concerne sa figuration sur un dessin, la cotation comporte
en principe (fig.1) les éléments suivants :

— la ligne de cote, géné-
ralement droite, mais par-
fois courbe, qui est, sauf
dans le ¢as de la cotation

Ligne de cote
-=q

30 - Tl s s14
Li Jdattach des angles, parallele 4 1I'é1¢é-
Slgnes AT m ment du dessin a coter ;
— les lignes d’attache qui

Fic.1 ’ limitent la ligne de cote et

larattachent a I’élément de
dessin a coter ;

— les fléches, qui précisent les extrémités de la ligne de cote;
— le chiffre de cole, qui exprime la dimension.

10) Lignes de cote et d’attache. — On ne cote jamais directement
sur une ligne du dessin. On doit donc foujours tracer la ligne de cote
correspondante. La distance entre la ligne de
cote et la ligne du dessin est variable. C'est
une question d’opportunité et de gout.

Les lignes d’attache dépassent légérement la
ligne de cote (fig.2).

Les lignes de cotes et leurs lignes d’attache F16.2
sont exécutées en traits confinus fins noirs. :

20) Fléches. — Les deux éléments de la fleche doivent étre symé-
triques et faire entre eux un angle de 30 a 45 degrés. Ils sont d’épaisseur






	[image: image60.png]uniforme. La pointe doit étre trés nette et le sommet de I'angle exacte-
ment sur la ligne d’attache (fig.3). Lalongueur des éléments est variable

suivant la nature et I'échelle du dessin. Le choix de cette longueur est
une question de goit, mais, chaque fois que ce sera possible, on donnera
la méme longueur a toutes les fléches d’un dessin ou tout au moins d’une

figure.

30) Chiffres de cotes. — Le chifire de cote est placé au-dessus
de la ligne de cote. La ligne d’écriture du chiffre est foujours paralléle
a la ligne de cote, méme si celle-ci est inclinée
(fig.4) et quelle que soit cette inclinaison.

La distance entre la ligne d'écriture et la

ligne de cote n’est pas fixée impérativement. 306 45°
Elle doit étre trés faible, le chiffre restant cepen- Bon
dant bien dégagé de la ligne de cote. On pren-
dra cette distance de 'ordre de 0,5 4 1 mm.

Chaque fois que ce sera possible, le- chiffre
de cote sera plgcé au milieu de la ligne de Mouvais
cote. La figuration d’ensemble normale est donc
celle de la figure 69. Fie.3

Les chiffres de cotes seront naturellement exé-
cutés en écriture baton normalisée. Ils peuvent étre en écriture droite
ou inclinée, d’épaisseur normale ou maigres. Les normes préconisent
I’écriture droite. En effet, I’écriture
droite d’épaisseur normale donne des
chiffres de cotes trés apparents. L’écriture
/é/ 75 inclinée maigre est & I'inverse discréte et
charge moins les dessins, Il y a 14 une
question d’appréciation personnelle. L’exé-
cutant reste donc libre de son choix,
) sous cette réserve toutefois de ne pas
Bon Mauvais panacher les aspects des chiffres de cotes
Fie.4. sans raison valable dans un méme dessin.
C'est qu'en effet ce panachage peut
dans certains cas avoir une trés utile signification conventionnelle. Par
exemple, lorsqu’'une situation projetée doit &tre superposée & une
situation existante, il y a le plus grand intérét & différencier conven-
tionnellement les cotes se rapportant & chacune des situations. On
applique alors d’une facon générale la régle suivante :
— situation existante : chiffres inclinés ;
— situation projetée : chiffres droits.






	[image: image61.png]Chaque fois qu’il y a utilisation d’une convention de ce genre, une
légende doit spécifier sur le dessin la signification de la convention
adoptée, 4 moins que cette signification ne soit évidente.

Les normes ne donnent également aucune indication précise quant
4 la hauteur des chiffres de cotes. Cette hauteur dépend de la nature
et de I’échelle du dessin. C’est une question de gott. Cependant, des
chiffres de cotes trop hauts sont toujours disgracieux. On se contentera
dans presque tous les cas de la gamme des deux hauteurs normalisées
2,5 et 3,5.

Les chiffres de cotes seront donc toujours petits. Ils devront étre
dessinés avec beaucoup de soin, de facon a ne jamais préter 4 confusion.
Bien distinguer le 1 du 7, le 5 du 6 et le 3 du 8 et du 9. Appliquer stric-
tement les formes normalisées. Rappelons en passant que des chiflres
de cotes mal dessinés donnent automatiquement & un dessin 'appa-
rence d’un travail peu soigné.




3. REGLES GENERALES DE MISE EN PLACE DE LA COTATION.

[image: image62.png]a) Ne jamais utiliser une ligne de contour, ni une ligne d’axe, comme
ligne de cote ; leur emploi comme ligne d’attache est par contre admis

(fig.1).

Fic.1. Fic.2.

b) Tracer les lignes d’attache perpendiculairement au segment
a coter (fig.1). En cas de nécessité les tracer obliquement, mais de

préférence paralléles entre elles (fig.2).

¢) Placer d’'une facon générale ico cotes en dehors des éléments
du dessin. Mais éviter cependant autant que possible que les lignes
d’attache coupent les lignes du dessin (fig.3)-






	[image: image63.png]d) Disposer les lignes de cote et les lignes d’attache de telle sorte
qu'il se produise entre elles le minimum
d’intersections. Cela conduit toujours a
placer les cotes partielles 4 I'intérieur de
la cote générale et les plus petites a I'inté-
rieur des plus grandes (fig.4).

e) Les fleches sont normaicinent placées

a lintérieur des limites de la ligne de

F1a.3. cote. Toutefois, en cas de manque de
place, on peut utiliser I'un des procédés

suivants :
— Reporter les fleches a 'extérieur (fig.5).

Mauvais Bon
Fic.4.

Dans ce cas, prolonger la ligne de cote au dela des lignes d’attache,
trés légérement d’un coOté

pour axer la fleéche, davan-
tage de l'autre coté pour , 20
recevoir le chiffre de cote.
Le chiffre de cote sera 20
placé de préférence a droite. 20 20

— Supprimer les fléches
de P'élément court (fig.6). Fic. 5.




[image: image64.png]Cet élément comporte alors des fléches inversées qui sont les fléches
normales des éléments longs adjacents.

47 6 47 35 6 6 6 35
F::D:__—:{ —lﬁlal-
Fi6.6 Fi1a.7

— Remplacer deux fléches opposées par un simple point trés net
(fig.7). On peut également dans ce cas, si cela est nécessaire, placer
les chiffres de cote alternativement au dessus et au dessous de la ligne
de cote.

f) Cotation en fonction d'une ligne d’axe. — Pour mettre en évidence
une ligne d’axe, si cela est utile, on porte sur celle-ci, soit 4 chacune de
ses extrémités un signe (fig.8) constitué par deux petits tirets perpen-
diculaires 4 la ligne d’axe soit une croix (fig.9) ’
formée de deux droites obliques terminées par un crochet a la partie
supérieure. Ce signe sera systématiquement utilisé dans les dessins
d’ouvrages et de batiment. Ces signes doivent &tre situés en dehors

du dessin et ne jamais étre pla-
i cés sur une ligne de cote. /*

Les chiffres de cote seront . {8,00
toujours placés en dehors de la
\ ligne d’axe (fig.9)-

On pourra méme, afin d'évi- Bon
Fic. 8 ter une trop grande superpo-
sition de chiffres de cote, pla- /*\
cer ces chiffres plus prés de I'extrémité des 800
lignes de cote correspondantes, ces lignes
de cote n’étant alors exécutées que partielle- ;
ment (fig.10). |
Enfin, lorsque les vues ou coupes seront Mauvais
limitées 4 la partie située d'un seul coté de F16.9

Paxe (fig. 8) , on prolongera légérement au-
dela de J’axe la partie conservée des lignes de cote, la deuxiéme fléche
étant supprimée. ‘




[image: image65.png]g0 d 250 g) D’une facon trés générale, on ne place
I—— @ 200 jamais un chiffre de cote & cheval sur un trait
quelconque du dessin. En particulier, lorsqu’il

n’est pas possible de placer les chiffres en

00 dehors d’une partie hachurée, on doit inter-
rompre les hachures a l'emplacement des

Fre.10 chiffres.

h) Longueur développée d’'une courbe. — Conventionnellement la
longueur développée d'une courbe est donnée par une cote dont la
ligne de cote suit parallélement le tracé de cette courbe (fig.11).

i) Cotation des cercles et arcs de cercles, — Coter les cercles par leur

diamétre (fig.12). En cas d’ambiguité possible, faire précéder les
cotes de diamétre du signe (J ; ce sera par exemple le cas d’un cylindre

.

Fi16.12 . F1a.13

Fia.11

de révolution représenté par une projection faite sur un plan paralléle
a son axe (fig.13). Dans le cas de plusieurs cercles concentriques,
éviter toujours la disposition en étoile qui est pratiquement incotable.
Reporter les cotes & 'extérieur des cercles et coter par lignes d’attache






	[image: image66.png]et lignes de cotes. Le cas échéant, mentionner plus simplement le
diamétre précédé du signe ¢ et le rattacher au cercle intéressé par une
ligne de renvoi fléchée (fig.14).

@%
\/
[ >

Mauvais
Fic.14

Adopter celle des deux dispositions qui cadre le mieux avec la place
disponible.

— Coter les portions de cercle, raccords et congés par leur rayon.
En cas d’ambiguité possible faire précéder la cote de rayon du signe R.
Ne pas abuser de cette notation qui
est rarement indispensable lorsque
le centre de V’arc est dans les limites
du dessin. ,

Dans ce cas, la ligne de cote part
du centre de I’arc et aboutit & I'arc,
mais elle n’est délimitée que par
une seule fleche située contre I’arc
(fig.15).

Po.. coter un centre qui se trou- F1a.15
ve en dehors des limites du dessin,
appliquer la méthode indiquée a la figure 16.

j) Cotation des angles. — Coter les angles en degrés ou en grades
sur un arc de cercle formant ligne de cote, joignant les deux cotés de
I'angle et dont le centre est situé au sommet (fig.17). Le symbole
d’unité (grade ou degré) doit ici étre figuré. On cotera naturellement
tous les angles d’un dessin dans le méme systéme d’unité, soit en degrés,
soit en grades.




[image: image67.png]Fi16.17

Le rayon de la ligne de cote sera d’autant plus grand que l'angle
est plus petit, de facon a dégager la place disponible pour Pinscription
du chiffre de cote et les fléches.

Pour un angle petit, adopter la disposition de la figure13.

8

~
%45’

F16.18 F16.20

k) Cotation des chan/reins. — Coter les chanfreins comme l'indique
la figure19; lorsque l'angle est égal a 450, la cotation peut étre
simplifiée conformément 4 Ma figure 20.






	[image: image68.png]1) Cotes non a P'échelle. — Toute cote qui, exceptionnellement, ne
correspond pas i 1'échelle du dessin doit étre soulignée.

m) Orientation des cotes. — Une orientation correcte des cotes a une
trés grosse importance, car c’est d’elle que dépend en grande partie
la lisibilité du dessin.

Pour faciliter la lecture des cotes, les chiffres doivent étre inscrits
pour étre lus depuis le bas ou depuis la droite du dessin, conformé-
ment a la figure 21 pour les cotes linéaires. Eviter

autant que possible d’orienter aucune ligne de cote
dans une direction comprise a l'intérieur de la ‘Q‘
«16 .

30,

zone hachurée.

X
K- S NS -

‘VQI A

F16.21







	[image: image69.png]e Les dessins, en particulier ceux ser-
vant 3 l'exécution, doivent comporter
les lignes de cotes extérieures ci-dessous

(fig. 1).

1r* ligne : Cotes des trumeaux et des
baies.

2¢ ligne : Cotes d’axe en axe des baies.

3¢ ligne :
murs,

Cotes d’implantation des

4+ ligne : Cotes d’ensemble des parties
principales.

5+ ligne : Cotes générales.

¢ On inscrira chague cote une seule
fois et 3 I'emplacement qui représente
le plus clairement la partie cotée.

e Les lignes de cote sont paralléles :
la premiére est celle située le plus prés
du dessin. Si elles ne sont pas toutes
nécessaires, on respectera quand méme
I'ordre ci-dessus.

* On inscrira sans omission toutes les
cotes utiles et 'on ajoutera les complé-
ments nécessaires de fagon que l'on
puisse vérifier que les totaux de chaque
ligne sont les mémes (fig. 1).

e Chaque piéce principale sera cotée
dans ses deux dimensions. Eviter les
indications telles aque 500 x 3,00 ou
7 x 5 (voir By. 44).

¢ A lintérieur des plans on s'efforcera
de placer les cotes sur des lignes conti-

.nues et au mieux de la clarté des dessins.

Eviter de placer les lignes de cote :
— Dans les ouvertures de porte.

— Dans les escaliers.

— Dans les représentations d'appareils
sanitaires ou organes techniques divers,

— Dans les zones hachurées ot leur
lisibilité serait mauvaise.

— Sur les axes.

— En prolongement des traits du
dessin.

— Au centre des piéces.

e Les lignes de cote doivent étre suf-
fisamment éloignées du dessin pour ne
pas nuire 2 sa lisibilité. On laissera entre
le dessin et la premiére cote une dis-
tance de :

— 8 2 10 millimétres pour I'échelle
de 0,01.

— 15 2 20 millimetres pour |'échelle
de 0,02.

- La distance entre deux lignes de
cote paralléles n'est pas imposée. On
peut en général adopter deux fois la
hauteur des chiffres.

Chiffres.
n'est pas imposée non plus.
(sauf cas particulier) adopter :

Echelle 0,01 : 2 mm ou 2,5 mm.

Echelle 0,02: 3,2 3 5 mm.

Unités & utiliser : Elles - dépendent
des corps d'état, mais les dessins d'en-
semble sont cotés en centimétres jusqu'a

1 m, puis en métres (avec
deux décimales aprés la

La hauteur des chiffres
On peut

0

-./I:-IIIII/

virgule)au-deladu metre.
Les dessins de détail sont
cotés de fa méme fagon
pour le gros ceuvre, le
béton armé, la charpen-
e... Pour la menuiserie,
serrurerie et charpente
métallique, on cotera en
millimétres jusqu'au mé-

]

35! tre, puis en métres (avec

trois décimales aprés la
virgule)au-dela du métre.







	4. LES MODES NORMALISES DE DISPOSITUON DES COTES.

[image: image70.png]Lignes de cote et de rappel. Tracer les lignes
de cote et les lignes de rappel en traits continus fins

(fig. 1).

Fléches. Dessiner les pointes des fleches trés nettes
avec un angle de 45° environ. Ces fléches peuvent étre
noircies (fig. 1).

e Les fleches peuvent étre rejetées a I'extérieur de la
ligne de rappel (fig. 2).

¢ Siles éléments 2 coter sont trés courts on peut rem-
placer les fléches par des points (fig. 3).

s Marquer l'origine des cotes d'implantation par un
cercle et figurer dans ce cercle une fléche (90°) noir-
cie (fig. 4).

» Les fleches auront, sauf cas particulier, 2 3 3 mm de
longueur.

Rayons : lls sont indiqués par une seule fléche située
contre l'arc de cercle et dirigée vers le centre qu'elle
peut ne pas atteindre ou dépasser (fig. 5). La cote
sera précédée de la lettre « r ».

Diamétres : |ls sont cotés suivant les exemples de
la figure 6. Eviter le procédé (a), adopter le procédé (b)
pour les grands cercles et le procédé (c) pour les petits

(fig. 6).

Courbes : Leur longueur est cotée par une ligne qui
suit parallélement le tracé de la courbe (fig. 7).

Angles : Les coter en degrés ou en grades sur un arc
de cercle, formant ligne de cote, dont le centre est situé
au sommet de l'angle (fig. 8).

Pentes : Cotées par un pourcentage, ou en centi-
métres par métre par rapport au plan horizontal, ou par
les cotes de hauteur et longueur de la pente projetée
sur des plans de référence qui sont le plan vertical et
le plan horizontal (fig. 9).

Axes : Les axes sont fréquemment cotés et pour les
mettre en'évidence on porte sur ceux-ci un signe formé
de debix droites obliques croisées terminées par un cro-
chet. Ce signe se situe en dehors de la ligne de cote et
du dessin (fig. 10).

Remarque. On peut dans certains cas remplacer les fléches de cote
par un petit trait oblique (fig. 1) incliné i 45°. Ceci est
couramment utilisé dans les dessins rapides et les relevés.






	[image: image71.png]Indications des niveaux et des nus.

Niveaux.

Pour les dessins en plan indiquer les cotes de niveau
dans un cercle.

Pour les élévations et les coupes, les inscrire a droite
d'une fleche équilatérale assez large, noire et blanche

(fig. 1.
Affecter toutes les cotes de niveau du signe -+ au-
dessus du niveau O et du signe — au-dessous de ce niveau.

L'origine des cotes de niveau sera le niveau supérieur
fini de la partie principale du rez-de-chaussée.

Ce niveau sera rattaché au niveau général de la France
inscrit sous le niveau == 0,00 ou en plan dans un cercle
gras (fig. 2).

Les niveaux des sols bruts seront indiqués en plan dans
des doubles circonférences (fig. 3).

Nus. En élévation, les indiquer dans des cercles nette-
ment plus petits que ceux des niveaux, En plan par des
fleches identiques mais plus petites que celles des niveaux
(fig. 4).

Le nu zéro sera le nu principal de la fagade ou {'ali-
gnement.

Exprimer les cotes de nus en centimétres.

Cotes inclinées. Orienter les chiffres suivant V'incli-
naison des lignes de cote conformément 2 la figure 5.
Eviter de placer des cotes dans la zone hachurée,

Angles. Orienter les chiffres des cotes d'angles con-
formément a la figure 6. Eviter de placer des chiffres
sur les traits d'axe.

Maniére de coter simplifiée.

Lorsque les éléments 2 coter sont de trop petite dimen-
sion, on utilisera une cotation abrégée (fig. 7).




        5. IMPLANTATION DU GROS – ŒUVRE.
[image: image72.png]¢ En application du principe de modu-
lation toutes iés cotes d’une construction

doivent &tre des multiples de 10 cm,
5 em oou 2,5 cm

* Les dimensions principales des cons-
tructions sont déterminées par trois
groupes de cotes.

1+ Les cotes fondamentales : Im-
plantation du gros ceuvre et niveaux des
étages.

2° Les cotes d’épaisseurs des
parties du gros ceuvre : Epaisseurs
des murs, des poteaux et des planchers,

3° Les cotes résultantes : Dimen-
sions hors ceuvre et dans ceuvre et
hauteur sous plafond; elles résultent, par

addition ou soustraction, des cotes pré-
cédentes.

Implantation du gros ceuvre.

Les cotes d'implantation doivent é&tre
maintenues identiques 3 tous les étages,
Elles sont exprimées en cotes cumulées 2
partir d'une origine commune prise
suivant le cas :

~ a) Sur le nu fini de la facade prin-
cipale (au rez-de-chaussée),

— b) Sur le nu fini d'un mitoyen
construit ou 3 construire,

Cas particulier : Si le mur présente
des retraits dans sa hauteur, attacher
les cotes sur la face fixe ou sur I'axe du
mur. Pour les poteaux, attacher les cotes
d’implantation sur les axes.

Nota. Les origines d'implantation sont indiquées
par un cercle,

0 Implantation por rapport oux nus.
1150

ofordimbinboinbonle kool okt T T DT

7 ¢

. E | ;

800 o)) '
¢ 1 I [

4 { 1 [

4 1 !

! { ! /

1 ! ' g

A ! f
1 ! f ]
0}
Ty ey 's......,l

Implantation por rappert aux nus.
@ p p c’PP x

&

1350

mitoyen

(8

" ar o o M o v sy

! 7

e

L.!

SR g

e T eyt





6. IMPLANTATION DES PLANCHES ET CLOISONS.

[image: image73.png]f"‘—
L /1:
+10,80
O
O
(!
o +7,80
~H
g < ; ]
a
O]
=
™)
g o +440
~3|
| > v
-
9 o
(=)
R
o +0,00
~3
-48<L
AT
Z +6,50
O
O] O
™| 3
m|
o =3,40
4, - !
y]
1
Ol O
o v
N -6,00
!
Y rrrrmrrr P

=
A o=
L, 240

330
4,80

Niveaux des étages (fig. 1). Implan-
tation.

o lIs sont exprimés en cotes cumulées a
partir d'une origine commune prise,
sauf spécification contraire, sur la face
supérieure du plancher fini de la partie
principale du rez-de-chaussée.

e L'origine est elle-méme rattachée
au nivellement général de la France ou,
a défaut, 3 un point existant, facile
repérer et immuable.

e Les attaches des cotes seront prises
sur les nus finis des planchers, Au
dernier ‘étage, la cote sera rattachée i
la sous-face finie du plafond.

e Ces cotes seront inscrites & droite
d'une fléche équilatérale, assez large,
noire et blanche.

Hauteur d’étage :

C'est la distance verticale de plancher
a plancher, Elle a pour symbole la lettre
« E ».

Hauteur sous plafond :

C'est la distance verticale de plancher
a plafond. Elle a pour symbole les lettres
« HP »,

Epaisseur nominale du plancher :

C'est la distance verticale de la face
finie du sol 2 la face finie du plafond.
Elle a pour symbole la lettre « e ».

g
Cloisons. Implantation.

e A lintérieur de chaque maille d'im-
plantation du gros ceuvre, on donnera
les cotes d'implantation des cloisons en
cotes cumulées, comme pour le gros
ceuvre,

« Les origines seront prises sur les faces
intérieures des murs ou sur les axes des
poteaux (fig. 2; voir également B,. 44).

Nota. Généralement les cloisons sont cotées
par cotes résultantes,




7. COTATION D’UN PLAN

[image: image74.png]. 1190

2,55 $_° 390 335 210 :J

140 2,30 910 2,20 0 0_4

T
} A

N
i

nzs | ;ﬂ —__'"QW_I_I;.'I,'I,I‘,-,'II’ S
i H ? )
3 /L
; 4

A
70
11.70

i
|
|
|
|
}
i
|
]
{

A
3
s
!

]

i

SN

13,20
[ 1

F———
!

T Y
550
5,85

= ool - L,LJ

ol 225 J 1ol 185

= _|
__3,&2_5__,"__ &0 g
-
6,80 1

¢ Les cotes d'implantation des cloisons
sont rarement utilisées dans I'industrie
sauf en des cas particuliers.

o Les portes intérieures peuvent étre
cotées mais il serait préférable de le faire
sur un plan 2 plus grande échelle,

Nota. Le nombre de lignes de cotes extérieures au plan, sur chaque face n'est pas toujours « cing »,
mais peut varier suivant les altérations de la construction.

Les cotes d'implantation ne sont généralement indiquées que sur deux cbtés du plan dans deux
directions orthogonales.




8. MODULATION.

[image: image75.png]+ La modulation a pour but d'assurer :
1° La cohérence dans !a normalisa-
tion dimensionnelle du bitiment,.

2° La coordination des corps d'état
fors de la mise en ceuvre notamment
pour {'emploi d'éléments préfabriqués.

Base de [a modulation.

Les cotes nominales, définies par les
normes particuliéres, pour les dimensions
des parties, éléments et matériaux de

corstru. tion doivent étre des multiples
du module 10 centimétres appelé * mo-
dule de base M "',

Les multiples 2M, 3M et 6M sont

dits «multimodules»; M/2 et M/4 peuvent
étre utilisés,

o Les cotes de construction données ci-
aprés ont des tolérances fixdes par les
normes {voir B,. 51

e On consultera utilement la norme
NF P 01-007 sur les modalités d'applica-
tion de la modulation.

MODULATION DES DIMENSIONS PRINCIPALES

’ Module en centimétres
i

Module général
Dimensions des locaux

Hauteurs nominales des étages de planchers 3 plan-}

chers finis *
Hauteurs nominales sous plafond **
Portées libres des planchers
Largeurs nominales des baies

Largeur des escaliers

Cotes nominales de distance des magonneries
Cotes nominales d'épaisseur des magonneries

Hauteurs nominales des baies sous linteau

! Mo
.......................... ! M — 3M — 6M
e DM e

............... , —— M ——

: M — - 6M

R

........ a M/4 -— - M/2

1 - M —

...... ‘ M — 3M — 6M

...... i —_— M4

»

La hauteur d'étage, 2,70 m, est normalisée.
** La hauteur sous plafond, 2,50 m, est normalisée.

DEFINITION DES - COTES NOMINALES.

Les cotes nominales correspondent aux
nus finis des ouvrages & I'exclusion, pour
le gros ceuvre, des revétements ou ha-
Fillages partiels.

Pour les baies : la largeur nominale

DIMENSIONS DES

Il est toujours possible d’appliquer
les principes de modulation énoncés ci-
dessus, mais on s’efforcera d'adopter les
cotes préférentielles recommandées par
la normalisation toutes les fois ol cela
sera possible.

Remarque. |l

existe des ouvrages

est la distance entre nus finis du gros
ceuvre des tableaux. La hauteur nominale
est la distance entre la partie supérieure
du rejingot ou du sol fini et le nu infé-
rieur du gros ceuvre du linteau.

CONSTRUCTIONS.

impossibles & moduler. Exemple : Un
plancher en métal dépend de la dimen-
sion des profils. On s'efforcera alors de
rattraper la modulation a l'aide des
cotes résultantes. Le total des cotes
d'ouvrage et cotes résultantes serait
alors modulé et non les cotes partielles.




9. DIMENTIONS DES CONSTRUCTIONS.

[image: image76.png]7a"”u:”n”u/u””/”:llll’

]
4
1
Z
%
4
"
%
¢
4
4
7
4
3
U
1
4
1
4
7

ProviarinsissresaeriioriraIse,

1
;
2
H
4
i
§
4
¢
:
;
f
i
4

1

4

4 O

i @0

H L)

7
Crrzrdmrrrrrrrrrrrrr

Hauteur nominale

Sol fini

PORTEES LIBRES DES PLANCHERS (fig. 1).

Les portées libres des planchers devront avoir 'une
des valeurs suivantes :

[L=qX6M| oua défaut L =q x M

On pourra moduler 2 partir des nus des éléments

porteurs (fig. 1), ou & partir des axes de ces mémes
éléments,

EPAISSEURS DES CLOISONS
15¢cm, 10 cm et 7,5 cm.

HAUTEURS D'ETAGES (d'aprés NF P 01-101). Les

(d'aprés NF P 01-007).

[ rotes préférentielles sont 280, 300 et 320 cm.

BAIES pour portes, huisseries et batis (fig. 2),
(d'aprés NF P 01-004 et P 10-402).

Elles devront avoir les dimensions suivantes. On remar-
quera que les cotes L et H sont les cotes nominales des
baies et que L’ et H’ sont les cotes nominales de passage.

Portes intérieures

TYPES .
I vantail 2 vantaux
L 65 75 85 95| 1425 145 165
H H 425 H + 25
L 60| 70| 80| 90| 120 [ 140 [ 160
H’ 200 200 200 200| 200 200 200
H 1210|210} 210 | 210| 210 210 | 210
H’ 2200 220 220} 220 220 220
P .
TYPES i ortes extérieures
I vantail 2 vantaux

L 95 105 135 145 155 165
H H + 2,5 H 4+ 2,5
L’ 90 | 100 | 130 140 150 | 160
H’ 210 | 210 ] 210 210 210 210
H’ 220 2201 220 220 | 220 | 220
H’ 230 230

Les cotes ci-dessus sont données en centimétres,
les valeurs préférentielles sont indiquées en caractéres
gras.

_BAIES pour chissis et croisées (fig. 3 et 4). (D'aprés
NF P 10-401.) Les largeurs nominales préférentielles
sont les suivantes’ : 40-50-60-70-80-90-100-110 cm, ete.

Les hauteurs nominales préférentielles sont les sui-
vantes : 45-55-65-75-85-95-105-115, etc,

Nota. Les dimensions nominales des chissis, croisées, ete, sont les
mémes que celles de fa baie pour laquelle elle est prévue.




[image: image77.png]L =Longueur de marche.

H=Houfeur de marche,
G=Lorgeur de giron.

Marche
—  rectanguldire

Marche
plaquée

Caractéristiques des
marches
(en centimetres).

L |90,100 ou 110
G | 275 | 25
Ho | 16 | 175
N 3
]

variable

ESCALIERS DROITS EN CHARPENTE (fig. 1).

Caractéristiques des marches (en centimétres),

L 90, 100 ou 110
TTH T 164 157 | 168 17,9 18,4
"""" 27,5 I 25 25 25 25
G 275 27,5 27,5 27,5 27,5
N | 3

Les volées sont constituées de n marches égales ou
de (n — 1) marches égales et une marche de départ
égérement différente, ou encore de (n — 2) marches
égales et de deux marches différentes placées au départ
et de facon que les différences de hauteur entre deux
marches successives soient inférieures 3 16 mm,

Composition des volées :
Pente normale. Largeur de giron 27,5 cm.

Hauteurs Nombre ngteur des marches
détages (en m) total de constituant la volée (en cm)
marches 15,7 | 16,4 | 16,8 | 179 | 18,4
2.50 15 2 13
- 2.60 - 16 2 14
2.70 17 15 2
2.80 17 15 2
2,90 7 13 2
3.00 18 2 16
3,10 19 2 17
18 1 it
3,20 19 19
300 20 19 !
""" XD 2 18 2
"3,_50 B 21 2 19 i

ESCALIERS DROITS EN MAGONNERIE (fig. 2).

Marches massives et plaquées.

Les volées sont composées de n marches identiques.

Les joints entre les marches sont variables selon les
hauteurs d'étage.

Tableau d’emploi des marches de 16 x 27,5.
Hauteur d'étage cm [2,502,6012,70[2.80[2,90[3.00] 340 |320

"Nombre de marches | 15 | 16 | 16 { 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19
" Yens 66125(87|47/105] 66 12,2‘3.1 8.4

} en mm

Tableau d’emploi des marches de 17,5 x 25,

Hauteur d’étage cm |2,5012,6012,70(2,80{2,90 3,00 {3,1013,20
Nombre de marches | 14 | 14 | 15§ 15 ] 16 | 16 ‘ 17 117 1 18

351071 5 j11,6;8.4{12,5]35]94]48





[image: image78.png]Valeur normate
pour habitation

INCLINAISONS DES RAMPES,
CALIERS ET ECHELLES.

Ces inclinaisons sont données par la
figure 1. On remarquera que la valeur
normale se situe aux environs de 30°
et que I'on peut dans la plupart des cas
utiliser la formule :

2H + 1 = 60 a 64 cm,

H étant la hauteur de marche./ étant
la largeur de marche, soit G + N

MARCHES NON NORMALES

Lorsquil s'agit de dimensionnerdes
marches en dehors des cas normaux
on ‘pourra utihser le tracé

ci-joint (fig. 7).

Nota : Les tracés de la figure 2 sont
conformes 2 la régle ci-dessus :

2H + | = 63 c¢m,

mais dans les cas extrémes (échelle)
meuniére ou escaliers de jardin

2H 4 1 peut &tre inférieura60 ol
supérieur a 64. La valeur préferentielle
étant toujours située entre 62 et 63 cm

DIMENSIONS DES PALIERS.

Afin de permettre le transport des
meubles, les paliers doivent étre d'une
largeur supérieure ou au moins égale
la longueur de marche (fig. 3).

On adoptera de préférence une lar

geur de palier égale 21,2 fois fa longueur
des marches.

RAMPE D'ESCALIER.

La hauteur d'une rampe d’escalier
estla distance verticale mesurée depuis
le nez de marche ou le sol du palier jus
qu'ad la surface supérieure de lamain
courante (fig. 4).

La hauteurde la rampe sur une volée
J'escalier doit étre au moins égale a
0,90 meétre.

La hauteur de la rampe sur un palier

doit étre au moins égale 3 1,00 metre
(ainsi que sur les raccordements

volées).




[image: image79.png]ri Sof fini

GARDE-CORPS.

lls sont destinés & éviter les chutes fortuites et non
I'escalade volontaire.

Garde-corps plein.

La hauteur de protection est la seule prescription
imposée

Garde-corps ajouré,

En plus de la condition de hauteur et du fait des vides
laissés entre les éléments qui le constituent, il faut res-
pecter certaines dispositions de raniére :

— & préserver des chutes dues & un pied qui glisse
ou au corps roulant sur le sol;

— & rendre difficile I'escalade qui réduirait la hauteur
de_protection,

— & ne pas permettre 3 un enfant de passer le corps
par un ajour,

Vides entre élémients verticaux (barreaux, pan-
neaux),

Le vide mesuré horizontalement entre éléments ver-
ticaux doit &tre au plus de 11 cm (fig. 1).

Vides entre éléments horizontaux (lisses, pan-
neaux),”

1. Vides en partie basse.

Ce vide mesuré verticalement entre le sol et I'élément
inférieur horizontal sera au plus de 11 cm (fig. 2).

Pour les rampes d'escalier, il sera de 5 cm mesuré per-
pendiculairement a la pente s'if n'y a pas de limon (fig. 3)
et de 18 cm s'il y a un limon (fig. S).

2. Socle ou lisse basse.

Lorsqu’un élément horizontal (fig. 4) permet un sta-
tionnement précaire (h < 45 cm), H' doit étre > 90 cm,
H restant = 100 cm, ou fonction de E si,E = 20 ¢m (voir
8,50, tableau 1).

Sur une hauteur de 45 cm 3 partir du sol les éléments
offrant un appui au pied doivent étre évités (fig. 6).

3. Vides horizontaux.
La distance verticale entre les éléments horizontaux
doit &tre au plus de 18 cm (fig. 8 et 9).

Garde-corps comportant des éléments autres
que verticaux ou horizontaux.

Ils ne doivent pas permettre le passage du gabarit
donné fig. 7, quel que soit son orientation dans le plan
du garde-corps.

Garde-corps comportant un élément intérieur permettant
IPagenouillement.

Casdelafig. 5 :5i45em<C h < 50 cm et § 2= 25 ¢m, alors H doit
étre respecté (voir tableau 1) et Hy 2= 50 ¢m.

Cas de lafig. 6 :si h 2> 45 cm et £ < 25 c¢m, H sera fonction de E
(voir tableau 1).

Nota. Les lisses paralléles des rampes d'escaliers étant inclinéeg, on
pourra admettre qu'ils ne facilitent pas i'escalade et placer des lisses
en parties basses (fig. 9).




[image: image80.png]Y S|

N\

CARACTERISTIQUES GENERALES.

Epaisseur d’un garde-corps. C'est la distance
limitant F'avancée du corps (cote E, fig. 1 & 9).

Hauteur de protection d’un garde-corps.C'est
la distance verticale entre |'aréte supérieure et le plan
horizontal o0 se tiennent les personnes a protéger

(cote H, fig. 1 & tO).
Classifications.

Garde-corps minces E < 20 centimétres
Garde-corps épais  E > 20 centimétres

- Hauteurs a adopter :

Garde-corps minces H = 1,00 métre
Garde-corps épais H est fonction de E (tableau 1).

E (en cm) H (en cm) E (en cm) H (en cm)

< 20 100 45 85
25 97.5 50 80(2)
30 95 55 75
35 92,5 - 60 700
40 90

(1) En aucuh cas H ne sera inférieur 3 70 cm.
(2) Dans les habitations H ne pourra étre inférieur 380 cm.

Garde-corps 3 élément pouvant former appui.

» Si cet élément a une hauteur (h) comprise entre
0 et 45 cm, H est mesurée 3 partir de la face supérieure
de ce dernier (fig. 5 et 6).

* Si cet élément a une hauteur (h) comprise entre
45 et 60 cm, on admet que sa face supérieure permet
I'agenouillement; H est mesuré a partir de cette face
et réduit de 50 cm (fig. 7)

d'ot H =H-—50
Garde-corps de fendtre. — On appelle « partie
basse », I'allége surmontée de la partie fixe de la fenétre
(pitce d'appui) (fig. 8).
Partie basse (h) égale ou supérieure 3 90 cm. — Ne pas
suivre les indications du tableau 1, quelle que soit ['épais-
seur E. Ici h sera égat a H = 90 cm.

Partie basse (h) comprise entre 45 et 90 cm. — Elle doit
&tre munie d'une barre d'appui ou d'un baicon déterminé
d'aprés le tableau | (fig. 9), en fonction de E.

Partie basse (h) égale ou inférieure 3 45 cm. — La fenétre
doit étre considérée comme une porte-fenétre et la
hauteur H doit étre mesurée A partir du sol du balcon
ou de la pierre d'appui (fig. 10).

Nota : Les dimensions 3 adopter pour les cotes o sont données au
(B,. 49);ici e {18 cm,






	10. TOLERANCES.

[image: image81.png]OBIET

OBSERVATIONS

TOLERANCE en mm

Implantation. | Tolérance sur le tragage.................. + 5
Tolérance aprés exécution ou mise en place.
__(La tolérance de tragage est comprise,) .. + 15
Niveaux Tolérance aprés exécution ou mise en place.
des étages. (La tolérance de tragage est comprise.).. + 10
Epaisseur o Pierre de taille ........................
des murs, — Faisant 1"épaisseur totale du mur ......, — 1230
poteaux — Faisant |'épaisseur totale du mur, mais
et planchers. ravalée :
— Pierre tendre ...................... 0x+ 10
— Pierre ferme et demi-ferme......... 0a+ S
— Pierre dure et froide...... Ve 03+ 3
— Faisant V'épaisseur totale du mur, mais
destinée 2 &tre enduite ............... 10245
Localement ................... ... ... - —20
o Moellons appareillés.................... + 5
» Magonnerie de moellons ................ + 10
e Magonnerie de briques ................. + 10
e Béton ou béton armé ... ............... + 5
e Poteaux composés en acier ............. + 2
» Planchers finis ......................... + 15
Toutes ces tolérances sont établies sur des
ouvrages exécutés ou mis en place.
Cloisons. — Tolérance sur I'implantation ........... + 15
— Tolérance sur ['épaisseur (compris les
enduits) ... .. L o i e + 10
Distances Ces tolérances sont données par la somme Voir
des magonneries] des tolérances sur {'implantation et sur les obser-
et portées libres | épaisseurs. vations
des planchers. o B
Cotes nominales Hauteur. .. 0a+4+ 5
des baies Tolérances aprés exécution. Largeur ... 0a 4+ 10
pour portes. |
Cotes nominales Hauteur. .. 0a+4 5
des baies Tolérances aprés exécution. Largeur ... +53+10
pour croisées
et chissis. _ )
Largeurs et hau- Hauteur. .. —2a+1
teurs nominales| Tolérances aprés exécution. Largeur ... —2a+1
de passage libre
des baies. _ e i )
Escaliers Tolérances sur les hauteurs de marche finies
en charpente + 6
ou magonnerie. | Tolérances sur les largeurs de marche
(giron -+ nez) +5






	VI. LES COUPES



	On réalise une coupe pour la représentation d’un objet complexe,

comportant de  nombreux détails Intérieurs.

Aussi pour faciliter la lecture, on supposera l’objet COUPE et OUVERT

de façon à  voir l’intérieur. On réalise ainsi une COUPE.

1. Principe

[image: image82.png]plan de coupe

" sens d'observation

On suppose 1'objet

(ici une boite)
coupé par un plan
paralléle & 1'une

de ses faces.
Ici Te plan de cou-
pe est vertical.

On choisit un sens
d'observation per-
pendiculaire au
plan de coupe.

On enléve par la
pensée la partie
de T1'objet situé

entre la fléche et
le plan.

On observe la par-
tie restante sui-
vant le sens de la

fléche et on des-
sine ce que 1'on
voit.

Ce dessin s'appelle
une COUPE VERTICALE

a._ Arétes vues en
trait fort.

b. Gontours des
parties coupées en
trait renforcé.

C. Hachures en
trait fin.





 EXEMPLES

[image: image83.png]plan de coupe
1
........ 7
COUPE COUPE
OBTENUE OBTENUE
% ‘observation







	2. REPERAGE DES COUPES.

     Il est utile de connaître exactement la position du ou des plan(s) de coupe.

     Celle – ci sera matérialisée sur une vue au moins de la pièce ou de l’ouvrage.

     Cette représentation graphique qui visualise le plan de coupe s’appelle

     un REPERAGE.

nota : Lorsque la localisation du plan de coupe est évidente on peut ne pas

              Indiquer sa position. 

[image: image84.png]@_ Un trait mixte fin repére
la position du plan de
coupe.

@_ Traits forts aux deux ex-
trémités du plan de coupe.

@.. Deux fléches indiquent
le sens d'observation.

@__ Deux mwémes lettres majus-
cules désignent la coupe.

= . Nom de la coupe représen-




3. disposition des coupes.

 Les coupes  se dessinent en correspondance autour de la vue qui porte

       leur repérage.

[image: image85.png]panneau de facade

perspective





REMARQUE : Dans certains cas on peut ne pas dessiner les arêtes cachées

                        si celles – trop nombreuses surchargent le dessin.  




	4. AUTRES COUPES :

[image: image86.png]BATI EN
BOIS

L e e =

coupe brisee 3
_plans paralleles

La bDbrisure du plan de coupe
est symbolisée par un trait
mixte fin,

Sur le repérage de la coupe
représenter chaque changement
de direction par une équerre
en trait fort(@).

ESCALIER

coupe par deux
_plans concourants

Le plan de coupe oblique pi-
vote pour se retrouver dans
le prolongement du plan de
coupe principal.

L'intersection des 2 plans
est le centre de rotation 0.

TUYAU EN CIMENT

coupe locale

Quand 1'cbjet ne nécessite
pas une coupe entiére, on
peut ne représenter qu'une
partie coupée. Celle-ci sera
limitée par un trait fin.




5. REPRESENTATION DES MATERIAUX :

[image: image87.png]BOIS EN COUPE

(77777 77 7))
| /77 7 7 2.7

PLASTIQUE DUR

l==F-!|.
201 NATUREL ”,) 27 27777] ET GARNITURES
L4 77 /| TRANSVERSALE p 2222227 G
SOL AMENAGE gors eN coupe | LAV 1souanT
LONGITUDINALE | TATTJIJIY] THERMIQUE
METAUX. ALLIA-| o
V/// GES LEd 7//// 2] PANNEAU DE ——
LEGERS ET \
/) Naconwenie M\\\' PARTICULES [ onone
+
- BARDAGE AVEC
BETON DE MOUSSE DE
MASSE OU DE LATTE CALFEUTREMENT

PROPRETE







	6. LES SECTIONS.

 Une section est une coupe simplifiée où l’on ne représente que les parties

         Situées dans le plan de coupe.

[image: image88.png]Section sortie

Le contour de la section se représente
en trait renforce.

Le repérage de la section et sa désigna-
tion sont identiques a ceux utilisés
pour les coupes{voir§ 4).

rabattue sur place

Le contour de la section se représente
en trait continu fin.Tout autre indica-
tion est inutile sauf s'il y a ambigui-
té (fig.ci-dessous).

NS Y/& 74

/)
_al

Section







	VII. Evaluation  DE FIN MODULE



	1. OBJECTIF :

Contrôler si le stagiaire a bien assimilée toutes les compétences

dispensées dans le module.

2. DONNEES :

    Niveau intérieur  du R.D.C.

    Niveau du sol :   - 0.55m

    Hauteur sous plafond : +2.90m

    Hauteur de la cage d’escalier sur toiture est 2.30m+dalle de 10cm et

    acrotère de 20cm.

 DALLAGE : 

      - Epaisseur de 10cm. en BA

      - Herissonnage de 30cm. d’épaisseur.

      - Chaînage de 30cm. en BA y compris l’épaisseur de la dalle.

FONDATION : 

  - les semelles en béton non armé de 60/20cm

  - murs de fondation épaisseur 40cm. et h = 60cm.

  - béton de propreté sous semelles et mur de fondation,

    épaisseur 10cm. et empattement de 10cm.

   -Longrine de 20/30cm (1h) avec béton de propreté de 10cm.

    d’épaisseur et empattement de 10cm.

DALLE DE COUVERTURE :

       - Dalle en béton armé : de 16cm d’épaisseur en hourdis (12+4)

       - Hauteur du mur d’acrotère : 1.50m, épaisseur de 15cm.

       - La pente du béton de remplissage est de 2%

       - Les murs extérieurs ont une épaisseur  de 25cm. 

        - Les murs intérieurs ont une épaisseur  de 15cm.

       - Les cloisons ont une épaisseur de 10cm. d’épaisseur

       - Les poteaux en BA de 25/25cm.

BAIES :

        - Les dimensions des portes et des fenêtres sont données sur le plan

        - Les linteaux sont en BA de l’hauteur de 20cm.

        - Les appuis des fenêtres sont d’épaisseur = 10cm, sailles de 20cm.

        - Alléges : 1.00cm sauf pour l’escalier de 1.80cm et S.D.B. et W.C. de 1.50m.

 ON DEMANDE DE DESSINER A L’ECHELLE SUR LE CALQUE A L’ENCRE :
        1. Calculer l’escalier vers la terrasse suivant les données

        2. Plan de construction                ECH : 1/50

        3. Plan de toiture – terrasse        ECH : 1/100

        4. Plan de masse en                    ECH : 1/200

        5. Façade principale                    ECH : 1/50

        6. La coupe « AA » indiquée       ECH : 1/50


	[image: image89.png]—t 0. EN\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“\
Wl O
9 ™
:tt— \‘.\\\\\\\\\\‘m\\\\\\ »!5—\\\\\ —18
3 N \ '
o | = I
(o) N
Rt ! \ ¢
Q & } ] . s . LL;)) g\\) QT
9 4 a R
I N\
| 5 : ?
- \(\)l o | -
T 04
g — . N gg‘ —1= —‘L—“ﬁ
< of N BN o v
i N 8 Q;\‘ \‘\‘m\ ; _i
e 9‘ 1 . "
4 i
1 A} 9
Q| 9 n
NRR 3 V
X 3 % — .\‘\‘\‘\‘\‘\QA\‘\‘\‘\‘M§ -
N
¥ 7 8 g s o ,
) —_ ot !
y
—_ N V10
9 h |7
‘e oS- —‘{" %
9| —%— - A WERN ‘
< &"\*‘\‘\‘\‘\‘\\\“‘ N \Lﬁ- AV
vl \EN,
N— 06 J h —
1 5 R b +2 | g
,S '{% . j9, s.-;ﬁs 8_ ) -'-.. Q @ | ol (()
2 u AN m3 | a8
N U \
| B I N |
N { ' - o - : 51/ 3. -
v oc ql Sor s» oLv g 9 SAZ | "cze n
< b w0
X s s FE  E T T Ty 'k!'-‘:==\\'\\\\\\\\ T SN SN RERSEY — kL

ovi

o9

_\I,_

L BB

|

—=

Q2=

(@5 e

o8

—tet

O







	Liste des références bibliographiques


	Ouvrage
	Auteur
	Edition

	
	
	

	R.DELEBECQUE
	BATIMENT1 (Dessin)
	1991

	GERARD CALVAT
	INITIATION AU DESSIN BATIMENT
	1995

	GERARD CALVAT
	COMPRENDRE LES PLANS DE VOTRE  MAISON
	

	GERARD CALVAT
	LECTURES DE PLANS BATIMENT
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


NB : Outre les ouvrages, la liste peut comporter toutes autres ressources jugées utiles (Sites Internet, Catalogues constructeurs, Cassettes, CD, …)
















�


OFPPT








Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail


Direction Recherche et Ingénierie  de Formation














Résumé Théorique


&


Guide de Travaux Pratiques








PAGE  
	www.cours-ofppt.com
	Chef De Chantier Travaux Publics
	10



