Annexe au dossier de demande d’agrément


Fiche POINT DE MESURE

 Référence du point de mesure :                                              

( Nature du rejet : 
 FORMCHECKBOX 
 Eaux de process


 FORMCHECKBOX 
 Eaux vannes


 FORMCHECKBOX 
 Eaux de refroidissement


 FORMCHECKBOX 
 Eaux pluviales                                                                            


 FORMCHECKBOX 
 Autre : ……………

( Exutoire 
 FORMCHECKBOX 
 Cours d’eau  (nom: ……………………………)                         


 FORMCHECKBOX 
 Canal (nom: ……………………………………)                         


 FORMCHECKBOX 
 Fossé 


 FORMCHECKBOX 
 Puits d’infiltration 


 FORMCHECKBOX 
 Epandage 


 FORMCHECKBOX 
 Réseau d’assainissement 


    (nom de la station: …………………………….…)                       


 FORMCHECKBOX 
 Réseau eaux pluviales


     (Exutoire final :…………………………………)


 FORMCHECKBOX 
 Autre :…………………………………………….

	Instrumentation
	Description de l’installation et du matériel

	Organe de mesure

(canal Venturi, seuil, déversoir…)
	

	Mesure de débit (type de débitmètres: bulle à bulle, ultrasons, électromagnétique…)
	

	Prélèvement d’échantillons Type (électrovannes, pompes péristaltiques, à dépression, asservissement, …)


	

	Méthode de conservation des échantillons avant analyse
	


[image: image1.png]


 Joindre une fiche par point de mesure
Référence du point de mesure :                                              

	Eléments constitutifs 
	Eléments de substitution
	Fréquences d’analyses
	Fréquences de vérification de la corrélation *
	Méthode d’analyse
	Fréquences de vérification de la corrélation **
	Période d’échantillonnage

	MES
	
	
	
	
	
	

	DCO
	
	
	
	
	
	

	DBO5
	
	
	
	
	
	

	Azote réduit
	
	
	
	
	
	

	Azote oxydé
	
	
	
	
	
	

	Phosphore total
	
	
	
	
	
	

	Toxicité aiguë (MI)
	
	
	
	
	
	

	Arsenic
	
	
	
	
	
	

	Plomb
	
	
	
	
	
	

	Cadmium
	
	
	
	
	
	

	Chrome
	
	
	
	
	
	

	Cuivre
	
	
	
	
	
	

	Mercure
	
	
	
	
	
	

	Nickel
	
	
	
	
	
	

	Zinc
	
	
	
	
	
	

	AOX
	
	
	
	
	
	

	Chaleur
	
	
	
	
	
	

	Sels dissous
	
	
	
	
	
	


* entre l’élément constitutif de la pollution et l’élément de substitution

** entre la méthode normalisée et la méthode alternative

Commentaires :
[image: image2.png]


 Joindre une fiche par point de mesure
