
Chapitre 3 : Bilan énergétique en régime alternatif sinusoïdal

I - Puissance instantanée, puissance active


1.1 Puissance instantanée
Dipole :

[image: image1.wmf]
u = (2 cos wt

i = I(2cos (wt -()  ((= arg Z du dipôle)

A l'instant t p(t) = u(t) i(t) = 2UI cos (wt -()

p(t), puissance instantanée, n'est pas accessible à la mesure


1.2 Puissance active
cos p cos q = 1/2 [ cos (p+q) + cos(p-q) ]

p(t) = 1/2 * 2UI [ cos (2wt -() + cos ( ]

p(t) = UI cos ( + UI cos (2w - ()


Terme constant
Terme fluctuent

Calculons la puissance moyenne mise en jeu pendant n périodes T

<p(t)> = 1/ nT 0(nT p(t) dt = 1/ nT 0(nT UIcos ( dt + 1/ nT 0(nT UIcos (2w -( )dt

<p(t)> = 1/nT UI cos 1/ nT cos ( [t]nt0 + 1/nT UI [ sin (2wt - () / 2w ]

<p(t)> = UI cos ( + UI / nT2w [ sin (2wnT - () + sin ( ]

w = 2( / T => 2wnT = 4(n

sin(4nT - () = sin -(
On appelle P = UI cos ( (U et I sont les valeurs eficaces)
La puissance active du dipole est le puissance effectivement dégagée par le dipole (par effet joule dans les résistances du dipole)

Autre expression de P = UI cos (
U = Z I

avec Z = Ze i(
Z = Z cos ( + I Z sin (
U = ZI => P = ZI² cos ( = Z cos ( I²






 Re[Z]
P = RI²

Attention : 
P = ( U² / Z )  cos (



R = Z cos (



P = U² / R cos² (
II - Puissance complexe, réactive, apparente

2.1 Puissance complexe

Par homogénéité, on définit la puissance complexe 

S = UI cos ( + i UI sin (
S = UI ei(
U = U
I = I e-i(
S = U [image: image2.wmf] 

(conjugué de I)

ou

S = 1/2 U I

| si u = U(2 et I = I(2e-i(

2.2 Puissance réactive
On appelle Q = UI sin ( = puissance réactive ( elle existe mais n'est pas effectivement dégagée )

Q -> VAR ( Volt Ampère Réactif )

( appartient à [-(/2; (/2]

Autre expression de Q

U = ZI et Z = Z cos ( + i Z sin ( = R + i X

Q = ZI² sin (
Q = XI²

| avec son signe


2.3 Puissance apparente
On appelle S = UI  = puissance apparente

S -> VA

Relations entre ces puissances

S = P + i Q

S = sqr( P² + Q²)

[image: image3.wmf]

2.4 Application aux dipoles élémentaires
Dipole 


|
P = UI cos ( 

|
Q = UI sin (
Résistance

|
P = U I = R I²

|
0
Z=R (=0

|
   = Ur² / R

Bobine


|





|
Q = U I = Lwi²
Z=Lw (=(/2
|
0




|
= Ul² / Lw

Condensateur
|
0




|
Q = - Uc Ic
Z=1/Cw (=-(/2
|





|
= - Ic² / Cw = -Cw Uc²


2.5 Théorème de Boucherot
[image: image4.wmf]
S = U Ib si 
{ U = [ U , 0 ] et I = [ I , -( ]



{ ou U = [ U, ( ] et I = [ I , 0 ]

ou bien

S = (U Ib ) / 2  si U = [ u (2 ; 0 ] et I = [ I(2, -( ]

Loi des mailles :

U = ( (j=1 à n) Uj I = ( (j=1 à n) Sj P = ( (j=1 à n) Pj Q = ( (j=1 à n ) Qj

Attention : somme algébrique : avec leur signe

Sj = Pj + i Qj

S = P + iQ

Le raisonnement se réitérant pour 1 circuit parallèle ( en utilisant la loi des noeuds en complexes), on peut énoncer le théorème de Boucherot.

- La puissance active d'un réseau est égale à la somme des puissances actives consommées par chaque dipole du réseau

- Idem pour la puissance réactive (somme algébrique)

Zj = Rj  iXj traversé par Ij

Pj = Rj Ij²

Qj = Xj Ij²

D'où l'autre forme du théorème de Boucherot :

P = ( (j=1 à n) 


Pj = ( (j=1 à n) Rj Ij²

Q = ( (j=1 à n) 


Qj = ( (j=1 à n) Xj Ij²

Exemple :

[image: image5.wmf]
Calcul de P et Q

1ère méthode par 
P= U I cos (





Q = U I sin (
On calcule Zeq = Z ei(




I = U / Z

2ème méthode : Boucherot

On calcule toutes les intensités (valeurs efficaces)

P =  RI1 + rI2



} = UI cos (
Q = ( L w I2² ) - ( I3² / C w )
} = UI sin (
III - Facteur de puissance 


3.1 Définition
[image: image6.wmf]
P = U I cos (
effectivement dégagée

I = P / (U cos ()

On appelle k = cos ( = facteur de puissance

Donc pour une puissance facturée et une tension imposée, l'intensité I en ligne varie avec 1 / cos (
Les pertes Joules dans les lignes d'arrivée d'alimentation de résistance r s'élèvent à RI² pour EDF
Pour diminuer ces  pertes Joules, EDF peut alors :


- diminuer r en augmentant le diamètre des fils (mais s'en suit un surcout)

- augmenter U (problème de transport de hautes - tensions)

- augmenter cos (
EDF impose donc aux usines un cos ( (facteur de puissance) au moins égal à 0.8 seuil en-deça duquel ils facturent des pénalités.


3.2 Relévement du facteur de puissance
[image: image7.wmf]
Installation = beaucoup de moteurs => Bobinage => ( > 0

[image: image8.wmf]
Pour remonter le cos ( (diminuer l'angle (), on monte des condensateurs en parallèle sur l'installation

Problème : Quelle capacité C à monter en parallèle pour remonter cos ( à cos (' > cos (
[image: image9.wmf]
intensité de l'installation inchangée

Dans l'alimentation : i -> i' = i + ic

1ère méthode : Par Fresnel

[image: image10.wmf]
I'> = I> + Ic>

Ic> est en avance de (/2 sur u>

Ic = I sin ( - I' sin (
I = U C w

C = ( I sin ( - I' sin ( )/ U w

2ème méthode : par Boucherot

Avant la pose du condensateur

 |
Après la pose du condensateur
___________________________|___________________________

P = UI cos (



|
P'= U I' cos (' = P + (Pc)
Q = UI sin ( ( > 0 )


|
P' = U I cos (





|
    => I' = (I cos ( )/ cos ('






|
Q' = UI' sin (' = Q + Qc





|
Q' = UI sin ( + Qc





|
Qc = - Cw U²





|
=> Qc = UI' sin (' - UI sin (





|

    = -Cwu²






|
C = ( I sin ( = I' sin (' )/ uw







|
ou bien Qc = Q' - Q





|
Qc = P' tan (' - P tan (





|
P = P' Qc = cwu²





|
C = P(tan ( - P' tan (') / u² w

IV - Adaptation d'impédances
[image: image11.wmf]
On cherche Z (c'est à dire R et X) pour que la puissance dissipée dans Z soit maximale

P = R I²

I = U / Z0 + Z
I = u / ( R0 + R + i(X0 + X) )

=> I = u / (( (R0+R)² + (X0+X)² )


P = RU² / ((R0+R)² + (X0+ X)²)

P = f(R,X)

P est maximale pour ( a P / a X )R = 0






(a P / a R )X =0

(a P / a X)R = ( RU² 2(X+X0) ) / [ (R+R0)² + (X+X0)² ]²  = 0

=> X = X0

=> P = RU² / (R+R0)²

=> d P / d R = ( (R+R0)² - 2R(R+R0) ) / (R+R0)4
d P / d R =( (R+R0 - 2R) / (R+R0)³ ) U²



= ( (R0-R) / (R+R0)³ )U = 0 
(pour R=R0)

Concusion : La puissance dissipée dans Z est maximale quand
Z = R0 - i X0 = Z0

Alors Pmax = U² / 4 R0²

cos ( = P / S


sin ( =  Q / S


tan ( = Q / P












