	Élec 2
	Le compteur électrique
	


1. la fonction du compteur électrique
Sur le document de la leçon précédente « Le tableau électrique et ses composants », le premier appareil rencontré est le compteur.

[image: image1.wmf]Selon la vétusté des installations, on rencontre deux modèles de compteur (voir document ci-dessous).

La fonction du compteur est d’établir votre facture d’électricité (voir exemple ci-dessous).

[image: image2.png]votre facture en détail wcuments conserver s ons 3
éor

P — = oo o

For T —— 20

Jturioir it NN P

i S S womeoun

2utres prestations ST

oo oo i e o e

wl e N





Préciser les calculs permettant d’obtenir votre consommation.
· Calculs consommation en heure creuse (HC) :

59470 – 58857 = 613 kWh

· Calculs consommation en heure pleine (HP) :

70256 – 69447 = 809 kWh

Préciser les calculs permettant de retrouver le montant HT correspondant à votre consommation (hors abonnement et taxes).
· Montant HT en HC :





0,0450 × 613 = 27,59 €
· Montant HT en HP :





0,0765 × 809 = 61,89 €
· Montant total HT consommation :




27,59 + 61,89 = 89,48 €

Identifier la grandeur physique mesurée par le compteur et facturée par EDF.
· Le compteur mesure la quantité d’énergie consommée en kilowattheure (kWh).
2. Étude de la consommation d’un récepteur électrique
2.1. Les différents paramètres
Le nouveau modèle de compteur peut afficher diverses informations concernant la consommation d’électricité.
Par exemple, lors de l’utilisation d’un four électrique, on peut relever les affichages suivants :

	
	au départ
	au bout de

50 min
	au bout de

2 h 30 min

	affichage n°1
	001206 kWh
	001207 kWh
	001209 kWh

	affichage n°2
	1 200 W
	1 200 W
	1 200 W


Préciser les grandeurs physiques mises en jeu.
· L’énergie mesurée en kWh.
· La puissance mesurée en W.
Comparer les variations de ces valeurs.
· L’énergie consommée augmente.

· La puissance ne varie pas.
2.2. Étude de la consommation d’une lampe

[image: image3.jpg]


[image: image4.wmf][image: image5.png]


[image: image6.jpg]Ancien
modele

écran
d'affichage

Nouveau
modele

disjoncteur

touche de sélection

.

touche défilement



Le professeur réalise le montage ci-dessous.


· Relever les indications figurant sur la lampe.
· 230 V
· 100 W
· Compléter le tableau.

· Préciser comment varient t (h) et E (Wh).
· E et t sont des grandeurs proportionnelles.
· Pour la lampe utilisée, le coefficient de proportionnalité est égal à 100.
· Ce coefficient de proportionnalité est appelé puissance.

2.3. Relation entre énergie et puissance


          E






P (kW)
P (W)

P (W)

P = –––






t (h)

t (h)

t (s)

          t







E (kWh)
E (Wh)
E (J)




























































E = P × t





Deux exemples de compteur d’énergie





� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





Lampe





Compteur d’énergie





54.063











t (en s)�
�
�
�
�
�
�
�
t (en h)�
�
�
�
�
�
�
�
E (Wh)�
�
�
�
�
�
�
�
E


t�
�
�
�
�
�
�
�









2
BEP CSS – Électricité 2 - 2/2

_1081511261

