BARRAGES ET LACS COLLINAIRES 

    DANS LA ZONE D’ACTION DE L’AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU TENSIFT  

ABHT /DDRE                                                                                                                    Décembre 2005

SOMMAIRE

1- Barrages gérés par l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift 

2- Barrages dont les eaux sont utilisées dans la zone d’action de 

l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift

3- Barrages programmés

4- Photos

Tableau récapitulatif

1- Barrages gérés par l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift
PREFECTURE DE MARRAKECH

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Agafay
	Loudaya
	Agafay
	Ait Daoud

	Draa Boumaiz
	EL Bour
	M’Nabha
	Kettara

	N’Zalet El Azri
	EL Bour
	Oulad Dlim
	Kettara


PROVINCE D’AL HAOUZ

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Takerkoust
	Amezmiz
	Takerkoust
	Amezmiz

	Wirgane
	Asni
	Wirgane
	Wirgane

	My.Youssef
	Ait Ourir
	Aït Addel
	Ait Ourir


PROVINCE DE CHICHAOUA

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Azib Douirani
	Chichaoua
	Sidi Bouzid
	Sidi Bouzid

	Sidi Abdallah Ouali
	Imintanout
	Imintanout
	Taouloukoulte

	Bouarouch
	Imintanout
	Imintanout
	Taouloukoulte


PROVINCE D’ESSAOUIRA

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Igouzoulene
	Tamanar
	Targante
	Tamanar

	Imin El Had
	Tamanar
	Tidzi
	Smimou - Neknafa

	El Masmar
	M’khalif
	Talmest
	Talmest


PROVINCE DE SAFI

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	El Gragra
	Chemaïa
	Sidi Chiker
	Chemaïa

	Ouled Abbes
	Chemaïa
	Sidi Chiker
	Chemaïa

	Bouhouta
	Chemaïa
	Sidi Chiker
	Chemaïa


2- Barrages dont les eaux sont utilisées dans la zone d’action de l’Agence

    du Bassin Hydraulique du Tensift

PROVINCE D’EL KELAA

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Sidi Driss
	Sahrij
	Lkhdar
	Demnate


PROVINCE D’AZILLAL

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	My Hassan 1er  
	Ouaoula
	Ouaoula
	Demnate


3 - Barrages programmés

1- Barrages :

	Province
	Oued
	Barrages

	CHICHAOUA
	Seksaoua

El Mal
	Boulaouane

Taskourt



	AL HAOUZ
	Zat

Lahr

N’Fis
	Ait Ziat

Herissane

Wirgane ( en cours)

	ESSAOUIRA
	Tensift

Ksob


	Talmest

Zerrar




2- Lac collinaires :

	Province 
	Lac collinaire
	Volume de la retenue en Mm3

	CHICHAOUA
	Tabayat
	4.96

	ESSAOUIRA
	Châaba Zouiker

Arbâa Takoucht

Châaba Harmoukia
	0.14

0.51

0.46


Source : plan directeur des eaux du Tensift –9ème  session du CSEC – juin 2001
1 - BARRAGES GERES PAR L’ABHT

PREFECTURE  DE MARRAKECH

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Agafay
	Loudaya
	Agafay
	Ait Daoud

	Draa Boumaiz
	EL Bour
	M’Nabha
	Kettara

	N’Zalet El Azri
	EL Bour
	Oulad Dlim
	Kettara


FICHE SYNOPTIQUE

 BARRAGE COLLINAIRE AGAFAY

1-Petit Barrage : Agafay
2- Situation :

	Préfecture 
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Marrakech
	Loudaya
	Agafay
	Ait Daoud


3- Maître D’Ouvrage           : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants : Les Collectivités locales
4- Objectifs                        : Irrigation,  
5- Caractéristiques principales :

Bassin versant                                    : 37 Km2
Apport moyen annuel du court d’eau
: 1.500.000 m3/an

Volume de la retenue


: 515.000 m3

Type du barrage


: poids en maçonnerie

Volume total du barrage

: 

Hauteur max. sur fondation

: 28 m

Hauteur sur T.N


: 20m



Longueur en crête


: 208 m

Pente du talus amont


: 0,1/1

Pente du talus aval


: 0,7/1

Type d’évacuateur de crues

: central à seuil libre

Débit du projet


: 

Vidange de fond


: Ø 0,8m ( Q = 3,5 m3/s à la CN)




 Prise d’eau 



: Conduite en acier Ø250mm

6- Date de Mise En Service  
: 20/02/1988

7- Coût de Réalisation
            : 22.360.104,18 DH
8- Usages Des Eaux Mobilisées :

· Irrigation : 

· Périmètre Irrigué : domaine Royal d’Agafay

· Type de culture pratiquée : céréales, maraîchage, arboriculture, 

FICHE SYNOPTIQUE  

LAC COLLINAIRE  DRAA BOUMAÏZ

1-Lac Collinaire : Draa Boumaiz

2- Situation :

	Préfecture 
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Marrakech
	El Bour
	M’Nabha
	Kettara


3- Maître D’ouvrage                                    : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants                     : Les Collectivités locales
4- Objectifs                                                   : abreuvement de cheptel 
5- Caractéristiques principales :

Bassin versant                                    : 3,7 Km2
Apport moyen annuel du court d’eau
: 40.000 m3/an

Volume de la retenue


: 44.600 m3

Type du barrage


: poids en maçonnerie

Volume total du barrage

: 3900 m3

Hauteur max. sur fondation

: 11 m

Hauteur sur T.N


: 7,50 m



Longueur en crête


: 110 m

Pente du talus amont


: Verticale

Pente du talus aval


: 1/1

Type d’évacuateur de crues

: seuil déversant

Débit du projet


: 

Vidange de fond


: Conduite en acier  Ø 300 m équipé de deux vannes papillon

 Prise d’eau 



: -

6- Date de mise en service      
: 1991

7- Coût de réalisation 
            : 2.303.085,00 DH
FICHE SYNOPTIQUE 

 BARRAGE N’ZALAT EL AZRI

1-Petit Barrage : N’Zalet El Azri

2- Situation :

	Préfecture 
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Marrakech
	EL Bour
	Oulad Dlim
	Kettara


3- Maître D’Ouvrage           : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants  : Les Collectivités locales

4 - Objectifs                           : Irrigation, abreuvement de cheptel, alimentation de la nappe

5- Caractéristiques principales :

Bassin versant 


:15 Km2
Apport moyen annuel du court d’eau
: 210.000 m3/an

Volume de la retenue


: 500.000 m3

Type du barrage


: poids en maçonnerie

Volume total du barrage

: 7520 m3

Hauteur max. sur fondation

:  18 m

Hauteur sur T.N


: 10m



Longueur en crête


: 158m

Pente du talus amont


: verticale

Pente du talus aval


: 0,9/1

Type d’évacuateur de crues

: central à seuil libre

Débit du projet


: 84 m3/s

Vidange de fond


: carré en Bade 800x800

Prise d’eau



: Conduite en acier Ø250mm

6- Date De Mise En Service 
: 30/12/1985

7- Coût De Réalisation 
            : 4.504.731,00 DH
8 - Usages Des Eaux Mobilisées :

· Irrigation : 

· Périmètre Irrigué : 150 ha

· Type de culture pratiquée (céréales, maraîchage, arboriculture, etc)

PROVINCE  D’AL HAOUZ

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Takerkoust
	Amezmiz
	Takerkoust
	Amezmiz

	Wirgane
	Asni
	Wirgane
	Wirgane

	My.Youssef
	Ait Ourir
	Aït Addel
	Ait Ourir


FICHE SYNOPTIQUE

BARRAGE LALLA TAKERKOUST

ANNEE DE MISE EN SERVICE  : 1935 ( surélévation en 1980 )
SITUATION 

Ville la plus proche                                     : Marrakech

Coordonnées Lambert Nord-Maroc :

Abscisse                                                        : X = 239,000 km
Ordonnée                                                     : Y = 97,500   km
Altitude Crête
                                   : Z = 665,60  m
Carte topographique   au 1/50000             : Tamasloht    

COURS D’EAU 

BV Principal                                                 : TENSIFT
BV   Oued                                                      : N’FIS
Superficie BV                                                : 1707 km2   

Débit moyen annuel (m3/s)                          : 5,8 

BARRAGE     

Type                                                               : Poids   béton
Cote Crête         (NGM)                                : 665,6 

Hauteur sur fondation (m)                          : 71       

Longueur       (m)                                          : 500
Volume (106 m3)                                            : 200 
RETENUE

Cote normale (NGM)                                   : 664,6
Surface plan d’eau (km2)                             : 6,08

Volume actuel (106 m3)                                : 56,08

Evaporation moyenne annuelle  (mm)       : 1383
Volume  en basses eaux      (Mm3)              : 2,45 ; cote 639,12 m Sept 83
EVACUATEUR DE CRUES

Type évacuateur                                            : 4 vannes de surface

Largeur (m)                                                   :   15

Cote déversement (NGM)                            :   657,9 

Crue de Projet :

Débit  Max (m3/s)                                        : 2060 

Fréquence                                                     : 1/10000
PHE                                                               : 665,6

Débit évacuateur (m3/s)                              : 2060
VIDANGE DE FOND                          : équipée de l’amont à l’aval d’une vanne 

         de garde et d’une vanne de réglage  

Cote limite de la prise (NGM)         : 605,8
Débit max (m3/s)                              : 26
PRISE D’EAU USINIERE              : comportant une vanne de garde de 

          dimensions  3.30 x 3.30 

Débit max (m3/s)                              : 26
FICHE SYNOPTIQUE

 BARRAGE WIRGANE

(Travaux en cours)

· Situation : 

C.R                                           : Wirgane

Province                                   : Al Haouz

· L’hydrologie :

cours d’eau                              : oued N’Fis

surface du bassin versant       : 1200 km2

apport  moyen annuel             : 155 millions m3 

crue de chantier ( 10 ans)       : 744 m3/s

crue de projet (10.000ans)    : 2887 m3/s

· la retenue :

niveau retenue normale          : 890 NGM

niveau des plus hautes eaux  : 891 NGM

surface de retenue normale    : 3 km2

volume de retenue normale    : 70 millions m3

volume régularisé                    : 17 millions m3   

· le barrage principal :

type                                          : Béton Compacté au Rouleau

hauteur sur fondation              : 70 m

niveau crête                            : 892 NGM

longueur en crête                    : 233 m

largeur en crête                       : 7 m   

· la digue de col :

type                                              : terre zonée

hauteur sur fondation                   : 23 m

niveau crête                                 : 892 NGM

longueur en crête                         : 126 m

largeur en crête                            : 8 m   

· l’évacuateur de crues ouvrages annexes :

type                                              : seuil vanné

hauteur seuil                                : 880 NGM

longueur déversante                    : 55 m

largeur chenal restitution             : convergente de 55 à 40 m   

crues de projet (10.000ans)        : 2887 m3/s

débit max évacué                        : 2676 m3/s 

- Vidange de fond
pertuis en béton                           : 2.20 x 3.75 m 

débit max évacué                        : 150 m3/s

cote seuil d’entrée                       : 850 NGM
- Prises eau potable 

4 prises aux cotes                       : 856 – 864 – 872 - 880 NGM  

Diamètre conduite                      : Ø 800 mm

- Prise de restitution 

à la côte 850 m                          : Ø 1300 mm

FICHE SYNOPTIQUE

BARRAGE MOULAY YOUSSEF

Année de mise en service : 1969

Ville la plus proche         : Marrakech

Coordonnées 


( X  = 323,300

          ( Y  = 118,500   - Carte topographique au 1/50 000 de Sidi Rhal

Cours d’eau


( Bassin versant principal               : Oum Er Rbia 


( Oued                                             : Tassaout 


( Superficie                                     : 1441 km3



( Débit moyen annuel                     : 10,5 m3/s

Barrage 


( Type                                            : Terre-Noyau


( Côte crête                                    : 883,50 m


( Hauteur sur fondation                 : 100 m

Retenue 


( Côte normale NGM                     : 872,42 m


( Volume actuel                             : 152 hm3 

Evacuateur de crues 


( Type                                            : 3 Tulipes


( Côte déversement                       : 877,50 m


( PHE                                            : 881,20 m


( Volume PHE                              :            hm3

( Débit de l’évacuateur                 : 2780 m3/s
Vanne de fond 

· Type                                         : 1 segment 

· Côte limite de prise                  : 803 m

· Débit max                                 : 220 m3/s
Irrigation 


( Volume régularisé                      : 260 hm3 


( Surface irrigable                        : 30.000 ha 

Energie 


( Type turbine                              : 2 Francis


( Côte de prise                             : 834 m


( Débit max                                 : 40 m3/s

( Puissance installée                    : 24 MW 


(  Production moyenne annuelle : 60 GWH

PROVINCE DE CHICHAOUA

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Azib Douirani
	Chichaoua
	Sidi Bouzid
	Sidi Bouzid

	Sidi Abdallah Ouali
	Imintanout
	Imintanout
	Taouloukoulte

	Bouarouch
	Imintanout
	Imintanout
	Taouloukoulte


FICHE SYNOPTIQUE 

 BARRAGE AZIB DOUIRANI

1- Petit Barrage : Azib Douirani
2- Situation :

	Province
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Chicahoua
	Chicchaoua
	Sidi Bouzid
	Sidi Bouzid


3- Maître D’Ouvrage              : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants    : Les Collectivités locales
4- Objectifs                       : Irrigation, abreuvement de cheptel, alimentation de la nappe

5- Caractéristiques principales:

Bassin versant



: 14 Km2
Apport moyen annuel du court d’eau
: 400.000 m3/an

Volume de la retenue


: 600.000 m3

Type du barrage


: Barrage en terre (digue zonée à noyau étanche)

Volume total du barrage

: 58.505 m3

Hauteur max. sur fondation

: 15,14 m

Hauteur sur T.N


: 12,22 m



Longueur en crête


: 173,55 m

Pente du talus amont


: 1/2,25

Pente du talus aval


: 1/2

Type d’évacuateur de crues

: seuil latéral

Débit du projet


: 14 m3/s

Vidange de fond


: deux vannes papillon Ø 800 placé en aval

Prise d’eau



: Prise d’eau agricole

6- Date de Mise En Service   
: 15/10/1985

7- Coût de Réalisation      
            : 5.984.191,50 DH
FICHE SYNOPTIQUE  

LAC COLLINAIRE  SIDI ABDALLAH OUALI

1-Lac Collinaire : Sidi Abdellah Ou Ali

2- Situation :

	Province
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Chichaoua
	Imin Tanoute
	Imin Tanoute
	Taouloukoulte


3- Maître D’Ouvrage           : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants : Les Collectivités locales
4- Objectifs                       :  abreuvement de cheptel 
5- Caractéristiques principales:

Bassin versant                                    : 510 Km2
Apport moyen annuel du court d’eau
: 74.000 m3/an

Volume de la retenue


: 78.000 m3

Type du barrage


: poids en maçonnerie

Volume total du barrage

: 4500 m3

Hauteur max. sur fondation

: 14 m

Hauteur sur T.N


: 10 m



Longueur en crête


: 83 m

Pente du talus amont


: Verticale

Pente du talus aval


: 1/1

Type d’évacuateur de crues

: central à seuil déversant

Débit du projet ( max sans PHE)
: 50m3/s

: 

Vidange de fond


: Conduite en acier  Ø 300 mm équipé de deux vannes papillon

 Prise d’eau 



: Agricole

6- Date de Mise En Service  
: Novembre 1989

7- Coût de Réalisation 
            : 2.243.349,00 DH
FICHE SYNOPTIQUE

LAC COLLINAIRE BOUAROUCH

1-Lac collinaire : Bouarouch
2- Situation :

	Province
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Chichaoua
	Imin Tanoute 
	Taouloukoulte
	Taouloukoulte


3- Maître D’Ouvrage            : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants  : Les Collectivités locales
4- Objectifs                         : abreuvement de cheptel 
5- Caractéristiques principales :

Bassin versant                                    : 4,6 Km2
Apport moyen annuel du court d’eau
: 50..000 m3/an

Volume de la retenue


: 49.000 m3

Type du barrage


: poids en maçonnerie

Volume total du barrage

: 4330 m3

Hauteur max. sur fondation

: 12 m

Hauteur sur T.N


: 10m



Longueur en crête


: 67 m

Pente du talus amont


: Verticale

Pente du talus aval


: 1/1

Type d’évacuateur de crues

: central à seuil libre

Vidange de fond


: Conduite métallique circulaire Ø 300mm




 Prise d’eau 



: Une prise

6- Date de Mise En Service  
: Juillet 1990

7- Coût de Réalisation 
            : 2.245.812,00 DH
PROVINCE D’ESSAOUIRA

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Igouzoulene
	Tamanar
	Targante
	Tamanar

	Imin El Had
	Tamanar
	Tidzi
	Smimou - Nknafa

	El Masmar
	M’khalif
	Talmest
	Talmest


FICHE SYNOPTIQUE

BARRAGE IGOUZOULEN

1-Barrage                          : Igouzoulen
2- Situation :

	Préfecture 
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Essaouira
	Tamanar
	Targante
	Tamanar


3- Données générales : 

- Maître d’ouvrage                                  : Ministère de l’équipement

- Maître d’ouvrage                                  : Direction des Aménagement de l’Hydraulique

- Bureau d’étude                                     : SCET MAROC

- Cours d’eau                                          : IGOUZOULEN 

- Province                                                : ESSAOUIRA

- Destinations principales du barrage      : Alimentation en Eau Potable de Tamanar , Irrigation.

4- Caractéristiques hydrologiques :

- Aire du bassin versant naturel               : 403 km2

- Débit annuel moyen                              : 0.54 m3/s

- Envasement                                           : 35 000 m3/ an 

5- Caractéristiques principales de la retenue  

- Cote du font du lit de l’oued                : 194.50 NGM

- Altitude de la retenue normale             : 244.50 NGM

- Aire de la retenue au niveau normal    : 104 ha 

- Capacité à retenue normale                  : 17 Mm3
- Niveau des PHE                                   : 247.73 NGM

- Aire de la retenue au niveau des PHE : 119 ha 

- Capacité au niveau des PHE                : 21 Mm3
- Volume régularisé                                : 7 Mm3

6- Année de mise en service                 : 2004
7- Coût de Réalisation
                 : 270 millions de dirhams.

FICHE SYNOPTIQUE 

 BARRAGE IMIN EL HAD

1 - Situation :

	Préfecture 
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Essaouira
	Tamanar
	Tidzi
	Smimou-Nknafa


2- Maître D’Ouvrage                           : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants               : Les Collectivités locale

3- Objectifs                                     : Irrigation de 300 ha et l’abreuvement du cheptel 

4- Caractéristiques principales:

Bassin versant                                        : 16.4 Km2
Capacité  de la retenue normale
     : 370 000 m3
Type du barrage


     : Maçonnerie + béton

Hauteur max. sur fondation

     : 23 m


Longueur en crête


     : 112 m

5- Année de mise en service                 :1988
6- Coût De Réalisation                         : 7.200.622,00 Dirhams.

FICHE SYNOPTIQUE 

BARRAGE EL MASMAR

1- Situation :

	Préfecture 
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Essaouira
	M’khalif
	Talmest
	Talmest


2- Maître D’Ouvrage                           : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants               : Les Collectivités locale

3- Objectifs                                     : Irrigation 

                                                               : Recharge artificiel 

                                                               : Abreuvement du cheptel 

4- Caractéristiques principales :

Bassin versant                                        : 6.15 Km2
Apport moyen annuel du court d’eau     : 3000 m3/an

Volume de la retenue


     : 2000 m3
Type du barrage


     : Maçonnerie

Volume de la digue    

     : 2075 m3
Hauteur max. sur fondation

     : 8 m


Longueur en crête


     : 71 m

Crue de projet                      

     : 2 60 m3/s  /100an et 420 m3/s /1000ans.

5- Année de mise en service                 : 1989
6- Coût De Réalisation
               : 1.003.632,15 Dirhams.  

PROVINCE DE SAFI

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	El Gragra
	Chemaïa
	Sidi Chiker
	Chemaïa

	Ouled Abbes
	Chemaïa
	Sidi Chiker
	Chemaïa

	Bouhouta
	Chemaïa
	Sidi Chiker
	Chemaïa


FICHE SYNOPTIQUE

BARRAGE El GRAGRA

1- STUATION DE L’OUVRAGE

* Province                                                  : Safi

* Commune                                                : Sidi Chiker

* cours d’eau                                              : Jemala

2-  BUT DE L’OUVRAGE

* Irrigation de 450 ha à l’aval du barrage   : 3,8 Mm3
*Alimentation en eau potable du centre de Sidi Chiker 

3- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

* Superficie du bassin versant                       : 333 km3
* Apport moyen interannuel                          : 6 Mm3
* Envasement                                                 : 77.000 m3/an 

4- CARACTERISTIQUES DE LA RETENUE  

* Volume de la retenue normale                   : 4 ,30 Mm3
* Superficie de la retenue normale                : 94 ha 

5- CARACTERISTIQUES DU BARRAGE 

* Type                                                          : Maçonnerie 

* Hauteur maximale sur fondation               : 24 m

* Longueur en crête                                      : 362 m 

* Volume total du barrage                            : 48.000 m3

6- COUT DU BARRAGE                              : 36 Mdhs

FICHE SYNOPTIQUE

BARRAGE OULAD ABBAS

1- STUATION DE L’OUVRAGE

* Province                                                  : Safi

* Commune                                                : Ras Al Aïn

* cours d’eau                                              : -

2-  BUT DE L’OUVRAGE

* Irrigation de 150 ha à l’aval du barrage   : céréales, maraîchage, arboriculture…
 *Abreuvement du cheptel

3- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

* Superficie du bassin versant                       : 41 km2
* Apport moyen interannuel                          : 740.000  m3/an
* Envasement                                                 : 9000 m3/an 

4- CARACTERISTIQUES DE LA RETENUE  

* Volume de la retenue normale                   : 900.000 m3
* Superficie de la retenue normale                : 60000 m2 

5- CARACTERISTIQUES DU BARRAGE 

* Type                                                          : Maçonnerie 

* Hauteur maximale sur fondation               : 16 m

* Longueur en crête                                      : 196 m 

* Volume total du barrage                            : 9.600 m3

6- COUT DU BARRAGE                              : 10.8Mdhs
FICHE SYNOPTIQUE

BARRAGE BOUHOUTA

2- STUATION DE L’OUVRAGE

* Province                                                  : Safi

* Commune                                                : Jnane Bouih 

* cours d’eau                                              : -

2-  BUT DE L’OUVRAGE

* Irrigation de 160 ha à l’aval du barrage   : céréales, maraîchage, arboriculture…
 *Abreuvement du cheptel

3- CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES 

* Superficie du bassin versant                       : 41 km2
* Apport moyen interannuel                          : 750.000  m3/an
* Envasement                                                 : 9000 m3/an 

6- CARACTERISTIQUES DE LA RETENUE  

* Volume de la retenue normale                   : 890.000 m3
* Superficie de la retenue normale                : 46.850 m2 

7- CARACTERISTIQUES DU BARRAGE 

* Type                                                          : Maçonnerie 

* Hauteur maximale sur fondation               : 19 m

* Longueur en crête                                      : 214 m 

* Volume total du barrage                            : 23.200 m3

2- BARRAGES DONT LES EAUX SONT UTILISEES DANS LA ZONE D’ACTION DE L’ABHT

PROVINCE  EL KELAA

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Sidi Driss
	Sahrij
	Lkhdar
	Demnate


FICHE SYNOPTIQUE

BARRAGE SIDI DRISS

1- Coordonnées 

( X  = 341,200

                                      ( Carte topographique au 1/50 000 de Sahrij 


( Y  = 140,350

2- Ville la plus proche                                      : Demnate
3- Année de mise en service                                 : 1984
4- Cours d’eau


( Bassin versant principal               : Oum Er Rbia 


( Oued                                             : Lakhdar


( Superficie                                     : 2930 km3



( Débit moyen annuel                     : 16,00 m3/s


5- Barrage 


( Type                                            : Poids en béton  


( Côte crête                                    : 647,25 m


( Hauteur sur fondation                 : 42,25 m

6- Retenue 


( Côte normale NGM                     : 6432,50 m


( Volume actuel                             : 1,3 Mm3 (février 2000)

7- Evacuateur de crues 


( Type                                            : 4 vannes segment, 570 m3/s

           (  Vanne jet creux                               : Restitution de l’oued                

· 1 débit                                        : 1,50 m3/s
· 2 débit                                        : 1,50 m3/s
· Débit max                                  : 3,00 m3/s
(Côte                                             : 636,00 m        

8- Canal de Rocade                                  : 20 ,00  m3/s         

9-Vanne jet creux canal de Rocade :                       


( 1 vanne jet creux                         : 16 m3/s              

( 2 vannes jet creux                       : 16 m3/s              

( Débit total                                   : 32 m3/s              

PROVINCE  D’AZILAL

	Barrage
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	My Hassan 1er  
	Ouaoula
	Ouaoula
	Demnate


FICHE SYNOPTIQUE

   BARRAGE My HASSAN 1er

1- Coordonnées 


( X  = 376,000

          ( Y  = 136,500         ( carte topographique au 1/50 000 de Tanante  

2- Année de mise en service                                   :1986

3- Ville la plus proche                                   : Demnate

4- Cours d’eau

( Bassin versant principal               : Oum Er Rbia 


( Oued                                             : Lakhdar


( Superficie                                     : 1667 km3



( Débit moyen annuel                     : 10,4 m3/s

5- Barrage 

( Type                                            : Terre-Enrochement 


( Côte crête                                    : 974,50 m


( Hauteur sur fondation                 : 144,50 m

6- Retenue 


( Côte normale NGM                     : 966 m


( Volume actuel                             : 245 hm3 (février 2000)

7- Evacuateur de crues 


( Type                                            : Tulipe


( Côte déversement                       : 966 m


( PHE                                            : 970 m


( Volume PHE                              : 274 hm3

( Débit de l’évacuateur                 : 1820 m3/s
8- Vanne de fond 

· Type                                          : 1 vanne secteur

· Côte limite de prise                  : 885 m

· Débit max                                 : 300 m3/s
9- Irrigation 


( volume régularisé                      :350 Mm3 dont:260 Mm3 (Irrigation du Haouz )

                                            40 Mm3 ( AEP de Marrakech )

                                                                                           50 Mm3 (Irrigation Tassaout aval)

10- Energie 


( Type turbine                              : Francis


( Côte de prise                             : 917 m


( Débit max                                 : 40 m3/s

( Puissance installée                    : 67 MW 


(  Production moyenne annuelle : 115 GWH 
3- BARRAGES PROGRAMMES 
Tableau récapitulatif des barrages programmés dans la zone d’action de l’ABHT

1- Barrages :

	Province 
	Oued
	Barrage
	Volume de la retenue en Mm3
	Volume régularisé en Mm3
	Date de mise en service

	CHICHAOUA
	Seksaoua

El Mal 
	Boulaouane

Taskourt


	10

25

	14

24

	2010

2006

	AL HAOUZ
	Zat

Lahr 

N’Fis
	Ait Ziat

Herissane

Wirgane (en cours)
	45

19

72
	70

8
17
	2009

2011

2008

	ESSAOUIRA
	Tensift

Ksob


	Talmest

Zerrar


	250

70


	66
28

	2007

2012




2- Lacs collinaires :

	Province 
	Lac collinaire
	Volume de la retenue en Mm3

	CHICHAOUA
	Tabayat
	4.96

	ESSAOUIRA
	Châaba Zouiker

Arbâa Takoucht

Châaba Harmoukia
	0.14

0.51

0.46


Source : plan directeur des eaux du Tensift –9ème  session du CSEC – juin 2001
                    4- PHOTOS 
FICHE SYNOPTIQUE 

BARRAGE ZERRAR
1- Situation :

	Préfecture 
	Cercle
	Commune
	Centre le plus proche

	Essaouira
	Tamanar
	Sidi El Jazouli
	Essaouira


2- Maître D’Ouvrage                             : Direction des Aménagements Hydrauliques 

Et Organismes Exploitants                 : Les Collectivités locales

3- Objectifs                                       : - Irrigation de 1000 ha 

                                                                  - Alimentation en Eau potable d’Essaouira et des douars    

                                                                     Environnants ; 

                                                                   - Protection de la plage d’Essaouira des apports charriés par 

                                                                     l’oued Ksob.

4- Caractéristiques principales du Projet :

Bassin versant                                        : 1346Km2
Oued                                                       : Ksob 

Apport moyen annuel du court d’eau     : 45.4 hm3/an

Volume de la retenue


     : 70 Mm3
Type du barrage


     : Digue zonée

Volume total du barrage

     : 1.5 Mm3
Hauteur max. sur fondation

     : 66 m


Longueur en crête


     : 254 m

Crue de projet                      

     : 2750 m3/s

Crue chantier   


     : 1290 m3/s

Volume régularisé       

     : 28.5 Mm3

5- Programme des études 

Les études de l’avant projet sommaire ont été établies en 1986.

6- Coût De Réalisation
                : 700 millions de dirhams  (coût estimatif) 
