	Durée : 4 h
	Physique Appliquée Pré-étude et modélisation
	Coefficient : 3

	BTS 2005
	Amélioration du fonctionnement d’une scie
	Nouméa 

	Calculatrice autorisée
	MAS Meca Gradateur
	Sujet


Dans le cadre de la modernisation d'une scie à ruban servant à découper des planches dans des billes de bois, on se propose de remplacer le démarrage rotorique de la machine asynchrone d'entraînement par un système permettant de contrôler le démarrage et le freinage du dispositif.

Ce problème est constitué de trois parties indépendantes

A. ÉTUDE DE LA MACHINE ASYNCHRONE

Le moteur est alimenté par un réseau triphasé 400 V - 50 Hz.

Les principales caractéristiques de la machine sont fournies par le constructeur :

· Alimentation 
230 V / 400 V - 50 Hz

· Puissance utile nominale 
Pu = 22 kW

· Fréquence de rotation nominale 
1455 tr/min

· Rendement nominal 
93,3 %

· Facteur de puissance nominal 
0,85

· Pertes mécaniques négligeables
· Pertes fer rotoriques négligeables
· Résistances et inductances de fuite statoriques négligeables.

A.1. Fonctionnement électromécanique de la machine asynchrone. 
A.1.1. Calculer le nombre p de paires de pôles de la machine asynchrone. 
A.1.2. Calculer, la valeur du glissement g au fonctionnement nominal. 
A.1.3. Calculer la puissance absorbée nominale Pan.

A.1.4. Exprimer Pan en fonction de V, valeur efficace d'une tension simple, In, valeur efficace de l'intensité nominale du courant dans un fil de ligne, et du facteur de puissance nominal de la machine.

A.1.5. Calculer In, valeur efficace nominale de l'intensité du courant dans un fil de ligne. 
A.1.6. Calculer la valeur du couple utile nominal Cun.

A.2. Modèle équivalent d'une phase du stator de la machine asynchrone. 
La figure 1 représente le schéma équivalent d'une phase du stator

	v est une tension

simple d'une phase

du réseau, de pulsation (s

	
[image: image1.emf]i

i

0

i

R

i

Lf

L

R/g

v

i

Rf

R

f

L

f


Figure 1
	On posera X = L. (s 
et Xf = Lf. (s


A.2.1. On a réalisé un essai à vide sous tension nominale, la scie étant désaccouplée du moteur. Les mesures ont donné :
[image: image2.wmf]2

2

2

3

e

s

RV

Cp

g

R

X

g

w

æö

=

ç÷

æö

èø

+

ç÷

èø


· puissance absorbée : Pao = 900 W

· intensité du courant dans une phase du stator : I0 = 10,2 A

· facteur de puissance : cos (o = 0,128

· glissement pratiquement nul

a) Calculer les valeurs de Rf et de Xf = Lf. (s. Préciser le rôle de ces deux éléments dans le schéma équivalent.

b) Calculer les valeurs efficaces IRf et ILf des intensités iRf et iLf .

A.2.2. Le moteur fonctionne dans les conditions nominales. Tracer sur le document réponse n°1, figure 6, les vecteurs représentant les courants i, iRf, iLf, et iR (On prendra comme échelle 1 cm pour 4 A).

Déduire du diagramme la valeur efficace IR du courant iR.

A.2.3. Calculer la valeur de la puissance Ptr transmise au rotor.

A.2.4. Exprimer Ptr, en fonction de R, g, et IR.

A.2.5. Calculer la valeur de R.

A.2.6. Exprimer IR en fonction de V, R, g et X.

A.2.7. Calculer la valeur de X = L(s.

Pour la suite du problème on prendra R = 0, 188 ( et X = 2,16 (.

A.2.8. Lors d'un démarrage direct sous pleine tension et en négligeant la valeur de I0 devant IR, calculer Idem, valeur efficace de l'intensité du courant i absorbé au démarrage.

A.3. Couple électromagnétique

A.3.1. Exprimer le moment du couple électromagnétique Ce en fonction de p, Ptr et (s. 
A3.2. Exprimer Ptr, en fonction de V, R, g, et X.

A.3.3. Montrer que Ce peut se mettre sous la forme suivante :


[image: image3.wmf]2

2

2

3

e

s

RV

Cp

g

R

X

g

w

æö

=

ç÷

æö

èø

+

ç÷

èø


A.3.4. Vérifier que Ce peut s'écrire de la façon suivante :


[image: image4.wmf]2

3

3

3,5910

35,310

4,66

e

V

C

g

g

-

-

=×

×

+´


A.3.5. Calculer la valeur du couple électromagnétique Cedem disponible au démarrage si V = 230V.

A.3.6. Calculer la valeur du glissement gmax pour lequel le couple électromagnétique est maximal ?

A.3.7. Calculer la valeur maximale Cemax du couple électromagnétique si V = 230 V.

A.3.8. Tracer, sur le document réponse n° 1, figure 7, l'allure de la courbe Ce (g), g variant de 0 à 1.

B. Démarrage et arrêt avant modification de la scie.

Lors d'un cycle de fonctionnement, la scie démarre grâce à l'ajout de résistances Rh2 mises en série avec les enroulements rotoriques (figure 2). L'arrêt est obtenu en roue libre, l'alimentation du stator étant coupée et la scie désengagée de la bille de bois.

B.1. Démarrage

Le stator est alimenté directement par le réseau 400V - 50 Hz.


[image: image5.emf]MM

Rh2

Rh2

Rh2


Figure 2
B.1.1. Lors du démarrage, trois résistances Rh2r sont insérées en série avec les enroulements du rotor (figure 2). L'insertion de ce rhéostat au rotor a pour effet d'augmenter la valeur de la résistance R présente dans le schéma équivalent de la figure 1 en lui donnant une nouvelle valeur R'.

La valeur maximale de IR au démarrage est de 40 A. Calculer R'.

B.1.2. Quelle est, dans ces conditions, la nouvelle valeur du couple électromagnétique de démarrage Cedem ?

B.1.3. Porter, sur le document réponse n°1, figure 7, le point figuratif du démarrage correspondant à ce fonctionnement.

B.2. Arrêt

Un enregistrement de la fréquence de rotation du rotor a été fait pendant la phase d'arrêt (figure 3), la scie étant accouplée de la machine asynchrone mais désengagée de la bille de bois. Le ralentissement de l'ensemble est principalement dû aux différents frottements mécaniques que l'on modélise par un couple résistant total CR que l'on considérera comme constant.

[image: image6.png]n A
1490 tr/min

420 s

Figure 3




B.2.1. Ecrire la loi de la dynamique régissant la variation de la vitesse ( en fonction du moment d'inertie J et du couple résistant total CR pendant la phase d'arrêt.

B.2.2. La valeur du moment d'inertie de l'ensemble des parties tournantes est J = 21,5 kg.m². Calculer la valeur du couple résistant total CR, sachant que la fréquence de rotation initiale est n = 1490 tr/min.

C. Démarrage et arrêt après modification de la scie

Pour contrôler le démarrage et le freinage, la machine asynchrone est alimentée par un démarreur-ralentisseur progressif industriel. Cet équipement est composé, pour sa partie puissance, d'un gradateur triphasé à six thyristors.

Le démarreur permet de réduire les contraintes mécaniques lors de l'accélération, il est ensuite mis hors service pendant le fonctionnement normal de la scie. Lors du ralentissement, il peut imposer un couple de freinage réglable Cbrc .

C1. Principe du gradateur

[image: image7.png]



Sur la figure 4, est représenté un gradateur monophasé, alimentant une résistance r. Les thyristors Th et Th' sont commandés avec un retard à l'amorçage ( par rapport aux passages à 0 de la tension sinusoïdale d'alimentation v de pulsation (S. On note 
[image: image8.wmf]2sin

vV

q

=

, avec 
[image: image9.wmf]S

t

qw

=

.

C.1.1. Donner, sur le document réponse n°2, figure 8, l'allure des tensions vr et vTh, si ( = 120 °. Préciser les instants de conduction des thyristors Th et Th'.

C.1.2. Ecrire l'expression de l'intégrale permettant d'obtenir la valeur efficace Vr de la tension vr aux bornes de la résistance r. Le calcul complet n'est pas demandé.

C.1.3. Préciser les valeurs prises par Vr pour ( = 180° et ( = 0°?

C.2. Démarrage de la scie

C.2.1. En admettant que le fonctionnement du gradateur triphasé, alimentant le moteur, permette de modifier la valeur efficace de la tension présente aux bornes d'un enroulement du stator, sur une large plage de variation de (, justifier que le constructeur du démarreur affirme pouvoir faire un contrôle en couple durant le démarrage.

C.2.2. Pour des raisons pratiques, quelle doit être la valeur de ( à la mise sous tension du système ?

C.3. Arrêt de la scie

Le démarreur-ralentisseur permet une décélération de l'ensemble par application d'un couple de freinage CF constant. La courbe ((t) est alors la suivante :


[image: image10.emf]

t(s)

t

1


Figure 5

L'arrêt de la machine est obtenu au bout d'une durée t1.

C.3.1. Ecrire la loi de la dynamique lors de la décélération en tenant compte du couple de freinage Cf et du couple résistant CR.

C3.2. On veut obtenir l'arrêt après un temps t1 = 45 s. Calculer la valeur du couple de freinage CF qui doit être appliqué à la machine asynchrone sachant que la vitesse initiale est n = 1490 tr/min et le couple résistant CR = 8 N.m.

DOCUMENT REPONSE N°1

à remettre avec la copie

[image: image11.png]Figure 6

Echelle 1 cm 54 A





[image: image12.png]=

0,5
Figure 7

100

v




DOCUMENT REPONSE N°2

à remettre avec la copie

[image: image13.png]«300

+200

+100

-100

-200

-300

Th, Th’

Figure 8




_1317624944.unknown

_1317627922.unknown

_1317627957.unknown

_1317628671.vsd
�

�

W�

t(s)�

t1�


_1317627335.vsd
�

��

�

��

�

�

�

�

�

�

�

Rh2�

Rh2�

Rh2�


_1317624477.vsd
�

�

�

�

�

�

�

�

i�

i0�

iR�

iLf�

L�

R/g�

v�

iRf�

Rf�

Lf�


_1317624914.unknown

_1317624252.unknown

