Chapitre 4

REGIME TRIPHASE EQUILIBRE

[image: image1.emf]x

0,01 0,02 0,03

-300

-200

-100

0

100

200

300


I. Définitions

Trois grandeurs alternatives sinusoïdales de même fréquence, même valeur efficace et déphasées entre elles de 
[image: image2.wmf]3

2

p

 forment un système triphasé équilibré direct ou inverse.

Exemple : 

· 
[image: image3.wmf])

t

cos(

2

V

)

t

(

v

1

w

=

,
[image: image4.wmf])

3

2

t

cos(

2

V

)

t

(

v

2

p

-

w

=

 et 
[image: image5.wmf])

3

4

t

cos(

2

V

)

t

(

v

3

p

-

w

=

forment un système triphasé équilibré direct de tensions.

· 
[image: image6.wmf])

t

cos(

2

I

)

t

(

i

1

w

=

,
[image: image7.wmf])

3

4

t

cos(

2

I

)

t

(

i

2

p

-

w

=

 et 
[image: image8.wmf])

3

2

t

cos(

2

I

)

t

(

i

3

p

-

w

=

forment un système triphasé équilibré indirect de courants.

1) [image: image66.wmf]1

V

r

Représentation de Fresnel
Système direct :

[image: image67.wmf]1

V

r


[image: image68.wmf]2

V

r


[image: image69.wmf]3

V

r

[image: image70.wmf]3

2

p

-

[image: image71.wmf]1

V

r

[image: image72.wmf]2

V

r

[image: image73.wmf]3

V

r

[image: image74.wmf]3

V

U

U

U

U

31

23

12

´

=

=

=

=

[image: image75.wmf]6

)

U

,

V

(

Angle

)

U

,

V

(

Angle

)

U

,

V

(

Angle

31

3

23

2

12

1

p

=

=

=

r

r

r

r

r

r

[image: image76.wmf]6

j

1

12

e

3

V

U

p

´

´

=

[image: image77.wmf]6

j

2

23

e

3

V

U

p

´

´

=

[image: image78.wmf]6

j

3

31

e

3

V

U

p

´

´

=

[image: image79.wmf]3

V

r

[image: image80.wmf]2

V

r


Propriété importante : 

· la somme de trois grandeurs formant un système triphasé équilibré est nulle :
[image: image9.wmf]0

V

V

V

3

2

1

r

r

r

r

=

+

+

ou v1(t)+v2(t)+v3(t)=0

2) Représentation complexe


[image: image10.wmf]1

1

V

)

t

(

v

®



[image: image11.wmf]3

2

j

1

2

2

e

V

V

)

t

(

v

p

-

´

=

®



[image: image12.wmf]3

4

j

1

3

3

e

V

V

)

t

(

v

p

-

´

=

®


En utilisant l’opérateur 
[image: image13.wmf]3

2

j

e

a

p

=

on obtient : 
[image: image14.wmf]1

1

V

V

=

, 
[image: image15.wmf]1

2

2

V

a

V

´

=

 et 
[image: image16.wmf]1

3

V

a

V

´

=

soit le trio (1, a², a) pour un système triphasé équilibré direct et le trio (1, a, a²) pour un système triphasé équilibré inverse.

Remarques : 
· on vérifie toujours que 
[image: image17.wmf]0

a

a

1

2

=

+

+


· 
[image: image18.wmf]1

a

3

=


· 
[image: image19.wmf]2

1

a

a

=

-


II. Générateur et ligne triphasée

En associant trois générateurs de tension (ou de courant) formant un système triphasé équilibré en étoile ou en triangle, on crée un générateur triphasé :

[image: image81.wmf]1

V

r


[image: image82.wmf]1

V

r


[image: image83.wmf]2

V

r

-

[image: image84.wmf]12

U

r


[image: image85.wmf]3

V

r

-

[image: image86.wmf]23

U

r

[image: image87.wmf]1

V

r

-


[image: image88.wmf]31

U

r


[image: image89.wmf]6

p

-

[image: image90.wmf]1

J

r

[image: image91.wmf]1

V

r

[image: image92.wmf]1

I

r


[image: image93.wmf]1

V

r


[image: image94.wmf]2

J

r


[image: image95.wmf]1

V

r

[image: image96.wmf]3

J

r

[image: image97.wmf]1

V

r

[image: image98.wmf]3

J

r

-


[image: image99.wmf]1

V

r


[image: image100.wmf]r

2

R

ph

´

=


[image: image101.wmf]r

3

2

r

2

//

r

R

ph

´

=

=

[image: image102.wmf]6

p

+



Ligne triphasée :





v1, v2, v3 sont les tensions simples (entre phase et neutre) du réseau

u12=v1-v2, u23=v2-v3, u31=v3-v1 sont les tensions composées (entre phases) du réseau

i1, i2, i3 sont les courants de ligne

iN est le courant circulant dans le conducteur du fil de neutre

Les indices 1,2,3 peuvent aussi être désignés par R,S,T ou U,V,W

Construction des tensions composées : 
[image: image20.wmf]2

1

12

V

V

U

r

r

r

-

=

,
[image: image21.wmf]3

2

23

V

V

U

r

r

r

-

=

 
[image: image22.wmf]1

3

31

V

V

U

r

r

r

-

=












Un réseau triphasé est qualifié par la valeur efficace U des tensions composées et la fréquence électrique f de ces tensions.

Exemple : réseau 400V-50Hz

III. Récepteurs triphasés

Un récepteur triphasé équilibré est formé de trois dipôles identiques (même impédance) couplés soit en étoile soit en triangle :

1) Couplage en étoile

Propriétés du couplage Y :

· le courant qui traverse chaque dipôle est égal au courant de ligne (valeur efficace I)
· la tension appliquée à chaque dipôle est une tension simple du réseau (valeur efficace V)
· les trois dipôles étant identiques, les courants i1, i2 et i3 forment un système triphasé équilibré de courants de somme nulle : 
[image: image23.wmf]N

3

2

1

I

0

I

I

I

=

=

+

+

 (loi des nœuds)( le courant dans le conducteur du neutre est nul lorsque le récepteur est équilibré
· puissance active consommée par le récepteur : 
[image: image24.wmf]j

´

´

´

=

´

=

+

+

=

cos

I

V

3

P

3

P

P

P

P

1

3

2

1

 soit 
[image: image25.wmf]j

´

=

cos

UI

3

P

 avec 
[image: image26.wmf])

Z

(

Arg

=

j

=déphasage courant/tension propre au dipôle Z
· de même 
[image: image27.wmf]j

´

=

sin

UI

3

Q

et 
[image: image28.wmf]UI

3

S

=


2) Couplage en triangle






On montre facilement :
J1=J2=J3=J (valeurs efficaces)  et 
[image: image29.wmf]3

J

I

´

=

 soit 
[image: image30.wmf]6

j

1

1

e

3

J

I

p

-

´

=


Propriétés du couplage ( :

· le courant qui traverse chaque dipôle est différent du courant de ligne : j1=i1+j3 et 
[image: image31.wmf]3

I

J

=


· la tension appliquée à chaque dipôle est une tension composée du réseau (valeur efficace U).

· dans tous les cas 
[image: image32.wmf]0

I

I

I

3

2

1

=

+

+

 

· puissance consommée par le récepteur : 
[image: image33.wmf]j

´

´

´

=

´

=

+

+

=

cos

J

U

3

P

3

P

P

P

P

1

3

2

1

 soit 
[image: image34.wmf]j

´

=

cos

UI

3

P


· de même 
[image: image35.wmf]j

´

=

sin

UI

3

Q

et 
[image: image36.wmf]UI

3

S

=


Conclusion : 

Quel que soit le couplage du récepteur, les formules de calcul des puissances sont identiques lorsqu’elles sont exprimées en fonction de U et I : 
[image: image37.wmf]j

´

=

cos

UI

3

P

 et 
[image: image38.wmf]j

´

=

sin

UI

3

Q


IV. Choix du couplage d’un récepteur triphasé

Méthode 1 :

· on recherche la valeur efficace de la tension composée du réseau (Ures)
· on recherche sur la plaque signalétique du récepteur les deux valeurs de tension indiquées (U( et UY , U( étant la plus petite)
· on choisit le couplage du récepteur pour que la plus petite des deux tensions du récepteur (U() soit celle qui apparaisse aux bornes d’un dipôle du récepteur lorsqu’il est connecté au réseau
Méthode 2 :

· on recherche la valeur efficace de la tension composée du réseau (Ures)
· on recherche sur la plaque signalétique du récepteur les deux valeurs de tension indiquées (U( et UY , U( étant la plus petite)
· on compare Ures avec U( et UY : si Ures=U( ( couplage triangle et si Ures=UY ( couplage étoile
· on vérifie que la tension qui apparaît aux bornes d’un dipôle est bien la plus petite des deux valeurs (U()
Réalisation pratique du couplage :



V. Pertes par effet Joule dans les enroulements des machines triphasées

Si on connaît la résistance interne r de chaque enroulement :



[image: image39.wmf]2

J

I

r

3

p

´

´

=

pour un couplage en étoile



[image: image40.wmf]2

J

J

r

3

p

´

´

=

 pour un couplage en triangle

Si on connaît (cas le plus courant) la résistance équivalente Rph mesurée entre deux fils de phase du récepteur :





[image: image41.wmf]2

ph

J

I

2

R

3

p

´

´

=

 pour un couplage en étoile



[image: image42.wmf]2

ph

2

ph

J

I

R

2

3

J

R

2

3

3

p

´

´

=

´

´

´

=

pour un couplage en triangle

Conclusion : 
Quel que soit le couplage du récepteur, les pertes par effet Joule peuvent être calculées par la même formule en fonction de Rph : 
[image: image43.wmf]2

ph

J

I

2

R

3

p

´

´

=


VI. Mesure de puissance

On rappelle qu’un wattmètre ne fait qu’afficher le résultat de l’opération  <u(t)(i(t)> c’est à dire la valeur moyenne du produit des valeurs instantanées de la tension appliquée sur son circuit tension et du courant qui traverse son circuit intensité :




La signification du résultat affiché dépend du courant et de la tension appliqués et ne correspond pas forcément à une puissance identifiable.

1) Puissance active

· Méthode des trois wattmètres (montages 4 fils) :








· chaque wattmètre mesure la puissance  active consommée sur chaque phase : 
Ptot = (1 + (2 + (3
· si le récepteur est équilibré, un seul wattmètre est nécessaire car P1=P2=P3 donc :
Ptot = 3((1
La méthode des trois wattmètres nécessite la distribution et l’accessibilité au fil du neutre. Si ce n’est pas le cas, on peut toujours réaliser un neutre artificiel à l’aide de trois impédances identiques.

· Méthode des deux wattmètres (montages 3 fils) :



· la mesure effectuée par chaque wattmètre ne correspond pas à une puissance identifiable : 
[image: image44.wmf]>

´

=<

q

1

13

1

i

u

 et 
[image: image45.wmf]>

´

=<

q

2

23

2

i

u


· on montre par contre que P = (1 + (2 (somme algébrique) :


[image: image46.wmf]>

´

-

<

+

>

´

<

+

>

´

-

<

+

>

´

>=<

´

-

<

+

>

´

-

>=<

´

<

+

>

´

<

2

3

2

2

1

3

1

1

2

3

2

1

3

1

2

23

1

13

i

v

i

v

i

v

i

v

i

)

v

v

(

i

)

v

v

(

i

u

i

u



[image: image47.wmf]>

+

´

-

<

+

>

´

<

+

>

´

=<

)

i

i

(

v

i

v

i

v

2

1

3

2

2

1

1

 or 
[image: image48.wmf])

i

i

(

i

0

i

i

i

2

1

3

3

2

1

+

-

=

Û

=

+

+


donc 
[image: image49.wmf]P

i

v

i

v

i

v

3

3

2

2

1

1

2

1

>=

´

<

+

>

´

<

+

>

´

=<

q

+

q


· la méthode des deux wattmètres reste valable pour les récepteurs déséquilibrés tant que le neutre n’est pas relié (la méthode repose sur la loi des noeuds i1+i2+i3=0)
2) Puissance réactive
· Méthode des trois wattmètres (montages trois ou quatre fils) :









· on montre que W1 mesure 
[image: image50.wmf]1

1

23

1

Q

3

i

u

´

>=

´

=<

q

 donc 
[image: image51.wmf]3

3

3

Q

3

2

1

q

+

q

+

q

=


· si le récepteur est équilibré, un seul wattmètre est nécessaire : 
[image: image52.wmf]1

1

3

3

3

Q

q

´

=

q

´

=


· Méthode des deux wattmètres : 

· on montre que le montage utilisé pour la mesure de P permet aussi d’accéder à Q si le récepteur est équilibré : 
[image: image53.wmf])

(

3

Q

2

1

q

-

q

´

=


VII. Conduite des calculs en triphasé

L’objectif est généralement de calculer l’intensité du courant en ligne et le facteur de puissance d’une installation triphasée.

Méthode de Boucherot :

· on exploite la conservation des puissances active et réactive : 
[image: image54.wmf]å

=

récepteurs

tot

P

P

, 
[image: image55.wmf]å

=

récepteurs

tot

Q

Q

 et on calcule la puissance apparente par 
[image: image56.wmf]2

tot

2

tot

tot

Q

P

S

+

=

. On a alors : 
[image: image57.wmf]tot

tot

tot

p

cos

S

P

f

j

=

=

et 
[image: image58.wmf]U

3

S

I

tot

ligne

=


Méthode classique :
· on dessine le schéma électrique équivalent d’une seule phase de l’installation (entre phase et neutre). On se retrouve ainsi dans le cadre du monophasé : utilisation des nombres complexes, des vecteurs de Fresnel ou du théorème de Boucherot.

Les résultats obtenus pour la phase étudiée sont identiques (à 
[image: image59.wmf]3

2

p

près) pour les deux autres phases si les récepteurs sont équilibrés.
Attention : 
· ne pas oublier de diviser par trois les puissances servant aux calculs des impédances équivalentes par phase.
· utiliser le théorème de Kennely 
[image: image60.wmf]3

Z

Z

Y

D

=

pour rapporter entre phase et neutre une impédance de récepteur en triangle.

· ne pas oublier de multiplier par trois les puissances calculées par phase lorsqu’il faut donner un résultat pour l’ensemble de l’installation.

Théorème de Kennely :









Le récepteur triphasé de droite est équivalent au récepteur triphasé de gauche (même courant de ligne absorbé sur le même réseau) si :


[image: image61.wmf]3

2

1

3

1

1

Y

Z

Z

Z

Z

Z

Z

D

D

D

D

D

+

+

=



[image: image62.wmf]3

2

1

1

2

2

Y

Z

Z

Z

Z

Z

Z

D

D

D

D

D

+

+

=




[image: image63.wmf]3

2

1

2

3

3

Y

Z

Z

Z

Z

Z

Z

D

D

D

D

D

+

+

=


En régime équilibré, 
[image: image64.wmf]D

D

D

D

=

=

=

Z

Z

Z

Z

3

2

1

 et 
[image: image65.wmf]3

Z

Z

Z

Z

Z

Y

3

Y

2

Y

1

Y

D

=

=

=

=


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





ou





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





e1





e2





e3





e1





e2





e3





Dans un couplage en étoile, le potentiel commun des générateurs définit le neutre 





1





2





3





N





A vide, aucun courant ne circule dans les branches du triangle car e1 + e2 + e3 = 0





1





2





3





1





2





3





N





u12





u23





u31





v1





v2





v3





i1





i2





i3





iN





Les tensions composées forment donc aussi un système triphasé équilibré de tensions tel que :





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





Soit en utilisant les nombres complexes :


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Z





Z





Z





I1





V1





V1





N





IN





� EMBED Equation.3  ���





j1





i1





Z





j2





i2





Z





j3





i3





Z





u12





u12





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





Triangle (





*





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���


� EMBED Equation.3  ���





Etoile Y





Rph





r





r





r





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Rph





r





r





r





W





i(t)





u(t)





W1





W





W





2





1





W





W





W





W





W





1





� EMBED Equation.3  ���





*





3





1





2





3





N





2





3





ZY1





ZY2





ZY3





1





3





U





N





2





(





3





Z(3





+





2





Z(2








1





Z(1








U








PAGE  
1

_1103527764.unknown

_1103540092.unknown

_1112811118.unknown

_1156317192.unknown

_1156317703.unknown

_1156317895.unknown

_1156318469.unknown

_1156317230.unknown

_1117953460.unknown

_1117953553.unknown

_1117953528.unknown

_1112811127.unknown

_1109755907.unknown

_1109756331.unknown

_1110554059.unknown

_1110554195.unknown

_1110554360.unknown

_1110554130.unknown

_1110554002.unknown

_1109755964.unknown

_1109755745.unknown

_1109755784.unknown

_1109751327.unknown

_1103540370.unknown

_1103530445.unknown

_1103531649.unknown

_1103535545.unknown

_1103538650.unknown

_1103538888.unknown

_1103539281.unknown

_1103539609.unknown

_1103538692.unknown

_1103538182.unknown

_1103538615.unknown

_1103538048.unknown

_1103534999.unknown

_1103535465.unknown

_1103535476.unknown

_1103535269.unknown

_1103534935.unknown

_1103530711.unknown

_1103530750.unknown

_1103530985.unknown

_1103531223.unknown

_1103530845.unknown

_1103530736.unknown

_1103530693.unknown

_1103529489.unknown

_1103529541.unknown

_1103529705.unknown

_1103529677.unknown

_1103529366.unknown

_1103527786.unknown

_1101369097.unknown

_1103526749.unknown

_1103527216.unknown

_1103527463.unknown

_1103527748.unknown

_1103527519.unknown

_1103527365.unknown

_1103526866.unknown

_1103526989.unknown

_1103527145.unknown

_1103526964.unknown

_1103526833.unknown

_1101369526.unknown

_1101369673.unknown

_1103526695.unknown

_1101369537.unknown

_1101369189.unknown

_1101369517.unknown

_1101369235.unknown

_1101369138.unknown

_1101368058.unknown

_1101368495.unknown

_1101368631.unknown

_1101368910.unknown

_1101369083.unknown

_1101368801.unknown

_1101368646.unknown

_1101368478.unknown

_1101368447.unknown

_1101367994.unknown

_1101368033.unknown

_1101367841.unknown

