T Ba MVABP

20 septembre 2005



I- Trois résistors identiques de résistance 120 ( sont montés en triangle sous une tension composée de 


de 380 V.


1- Calculer l'intensité J du courant dans chaque résistor.

2- Déterminer l'intensité I du courant en ligne.

II- Un moteur triphasé est constitué de trois bobines identiques de résistance 10 ( et d'inductance 36 mH. Le moteur est alimenté par un réseau 230/400 V, 50 Hz.
1-  Le moteur est branché en étoile; déterminer l'intensité IY du courant en ligne.
2-  Le moteur est branché en triangle; déterminer l'intensité J du courant dans chaque enroulement et l'intensité I( du courant en ligne.

III- Un moteur asynchrone est alimenté par un réseau triphasé 220 V/380 V, 50 Hz.

Le moteur est couplé en étoile. Il est constitué par trois enroulements identiques de résistance R inconnue et d'inductance L = 66 mH. 

La valeur efficace I de l'intensité du courant est de 1,45 A.

1- Faire un schéma du couplage.

2- Quelle est la tension aux bornes de chaque enroulement ?
3-  Calculer l'impédance Z de chaque enroulement.
4- En déduire la résistance R de chaque enroulement.

IV- Trente lampes (230 V; 75 W) sont alimentées par un réseau triphasé 230 V/400 V comportant une ligne de neutre. Le montage est équilibré.
1- Quel couplage doit-on adopter ?
2-  Calculer l'intensité I du courant dans chaque ligne ?
3-  Représenter le diagramme de Fresnel des tensions simples (1 cm pour 50 V).
4-  Sur le diagramme précédent, tracer les vecteurs de Fresnel des intensités.
5-  A l'aide du diagramme de Fresnel des intensités, déterminer l'intensité du courant dans la ligne de neutre.

6- Une des trois phases est débranchée par inadvertance.

a) À l'aide de la construction de Fresnel, déterminer l'intensité du courant dans le neutre.

b) Si le fil de neutre était supprimé, à quelle tension seraient soumises les lampes ? 

PhG-Physiques


