Formulaire de demande d’autorisation pour réaliser un projet 
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement


[image: image1.png]Développement durable,
Environnement,
Faune et Parcs.

Québec &




Annexe 7 – Fiche d’évaluation – Station d’épuration
	Ajout de débit et de charges d’eaux usées

	7.1
Indiquer les valeurs caractéristiques suivantes :
	

	Nombre d’unités d’habitation ajoutées :
	      unités 

	Nombre de personnes par unité d’habitation :
Nombre de litres par personne par jour :
	      p/unité
      l/p/d

	Autre :
	     

	Débit moyen d’eaux usées ajouté :
	Qmoy :       m3/d

	Débit maximal horaire d’eaux usées ajouté :
	Qmax :       m3/h

	Charges moyennes d’eaux usées ajoutées :
	DBO5C :       kg/d
	MES :       kg/d

	
	Ptot :       kg/d
	NTK :       kg/d


	Données de conception et exigences de la station
	OUI
	NON

	7.2
Le rapport « sommaire conception/exigences » est joint à la demande.
	 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______


	Évaluation de la performance de la station
	OUI
	NON

	7.3
Les rapports de suivi de performance de la station d’épuration des trois (3) dernières années et de l’année en cours sont joints à la demande.
	 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______

	7.4
Les exigences de rejet de la station ont été respectées au cours des trois (3) dernières années et de l’année en cours.
Si non, la demande inclut une analyse de la problématique, établit un diagnostic et décrit les travaux correctifs requis afin de permettre de satisfaire aux exigences après la réalisation du projet.
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______

	7.5
Des épisodes de dérivation à la station d’épuration d’eaux non traitées ou partiellement traitées sont survenus au cours des trois (3) dernières années.
Si oui, la demande inclut une analyse de la problématique, établit un diagnostic et décrit les travaux requis pour corriger la problématique.
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______

	7.6
La valeur aiguë finale (VAFe) pour l’azote ammoniacal à l’effluent de la station a été dépassée au cours des trois (3) dernières années et de l’année en cours.
	 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______

	7.7
Les rapports « vidange des boues » et « mesure des boues » sont joints à la demande.
	 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______

	7.8
La vidange des boues est-elle requise?

Si oui, la demande contient un engagement de la municipalité à vidanger les boues ou un plan de vidange des boues avec échéancier entériné par la municipalité.
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______


	Évaluation de la capacité résiduelle de la station
	OUI
	NON

	7.9
Les débits et charges acheminés à la station d’épuration dépassent ou le projet fera en sorte qu’ils dépasseront une ou plusieurs valeurs de conception de la station. 

Si oui, la demande inclut une analyse et une démonstration confirmant qu’après la réalisation du projet, les exigences de rejet seront respectées.
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______


	Réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine domestique
	OUI
	NON

	7.10
La municipalité est visée par la position du MDDEFP sur la réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine domestique et doit ajouter des équipements de déphosphatation additionnels.
Si oui, un plan d’action est joint à la demande ou a été déposé par le propriétaire de l’ouvrage et approuvé par la MDDEFP pour la mise en place et des équipements additionnels et les échéanciers du plan d’action sont respectés.
	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______

	 FORMCHECKBOX 
_______
 FORMCHECKBOX 
_______



	Information complémentaire

	     


	Signature de l’ingénieur :
	

	Nom de l’ingénieur :
	     
	Date :
	     


Directives pour remplir l’annexe 7
7.1
Ajout de débit et de charges d’eaux usées

Le débit moyen d’eaux usées ajouté est constitué de la somme des débits journaliers des nouveaux apports d’eaux usées domestiques, institutionnelles, commerciales et industrielles ainsi que de l’infiltration et du captage. Pour les secteurs résidentiels, par exemple, le débit moyen domestique est généralement établi en considérant la population raccordée avec un débit unitaire compris entre 250 et 320 l/p/d. Pour les autres secteurs, il faut fournir une évaluation à partir de références reconnues.
Le débit maximal horaire d’eaux usées ajouté correspond à la somme des débits de pointe horaire des nouveaux apports d’eaux usées domestiques, institutionnelles et commerciales ainsi que de l’infiltration et du captage. Chaque composante du débit maximal d’eaux usées peut se calculer de différentes façons :

· en appliquant un facteur de pointe horaire, théorique ou mesuré, au débit moyen d’eaux usées, excluant l’infiltration et le captage, lorsque l’écoulement est gravitaire;

· en tenant compte de la capacité maximale d’exploitation d’un ouvrage d’interception (poste de pompage, régulateur ou autre);

· en prenant en considération le volume maximal vidangé et le temps de vidange, si le projet comporte, entre autres, la vidange du bassin de rétention;

· en prenant en compte un certain laminage dans le réseau d’égout lorsque le premier point de débordement en aval est situé à une bonne distance (il faut alors fournir les hypothèses et les calculs).

Le débit maximal d’eaux usées ajouté doit être pris en considération pour évaluer l’impact du projet sur les points de débordement en aval de ce dernier et s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages d’interception et de traitement dans des conditions limites d’exploitation.

Les charges moyennes d’eaux usées ajoutées peuvent être domestiques, institutionnelles, commerciales ou industrielles. Par exemple, pour les secteurs résidentiels, les charges unitaires usuelles sont de 50 g/p/d de DBO5C, 60 g/p/d de MES, 2 g/p/d de phosphore total et 10 g/p/d d’azote Kjeldhal pour la population ajoutée. Dans les cas de rejets industriels, les charges de rejet sont estimées ou mesurées en fonction de la capacité de production. À cette évaluation s’ajoute le rendement d’un traitement, s’il y a lieu, avant le rejet au réseau d’égout.
7.2
Rapport « sommaire conception/exigences »
Ce document peut être obtenu à partir du système SOMAE ou du cahier des exigences de la station. Pour obtenir ce document, l’ingénieur mandaté doit s’adresser à la municipalité.
7.3
Rapports de performance de la station
Les rapports de performances de la station peuvent être extraits à partir du système SOMAE. Pour obtenir ces rapports, l’ingénieur mandaté doit s’adresser à la municipalité.
7.4
Non-respect des exigences de rejet
Le cas échéant, il pourrait être nécessaire de déposer une demande d’autorisation afin d’apporter les correctifs requis avant de permettre la réalisation d’un projet de prolongement de réseau d’égout ou d’un projet industriel comportant un nouvel apport d’eaux usées vers la station. Il pourrait également être nécessaire que la municipalité s’engage par voie de résolution à apporter les correctifs requis dans un échéancier convenu avec le MDDEFP afin de permettre à la station de traitement de respecter ses exigences de rejet.
7.5
Dérivation d’eaux non traitées ou partiellement traitées
Le cas échéant, il pourrait être nécessaire de déposer une demande d’autorisation afin d’apporter les correctifs requis avant de permettre la réalisation d’un projet de prolongement de réseau d’égouts ou d’un projet industriel comportant un nouvel apport d’eaux usées vers la station. Il pourrait également être nécessaire que la municipalité s’engage par voie de résolution à apporter les correctifs requis dans un échéancier convenu avec le MDDEFP.

7.6
Valeur aiguë finale (VAFe) à l’effluent
Un non-respect de la VAFe, pour l’azote ammoniacal, ne signifie pas un non-respect d’exigence. Toutefois, il peut être une indication de la sous-capacité de la station. Par exemple, si on constate que la nitrification ne s’effectue pas en période estivale, période la plus propice, un taux d’oxygène dissous trop faible pourrait en être la cause. Un dépassement de la VAFe signifie que l’effluent de la station est susceptible de présenter de la toxicité aiguë pour les organismes exposés. La VAFe varie en fonction du pH et de la température. Les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux dont l’effluent présente un potentiel de toxicité seront pris en charge lors de la mise en œuvre du plan d’action découlant de la Politique nationale de l’eau et de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales. La mise en œuvre de la Stratégie et de la Politique pourrait donner lieu à la prise de mesures pour réduire les rejets en azote ammoniacal afin de réduire la toxicité des effluents. Il serait donc souhaitable, d’ici la mise en œuvre de la Stratégie, de prévoir différents scénarios permettant de réduire le niveau de toxicité à l’effluent. Les valeurs pour la VAFe sont disponibles dans le système SOMAE.
7.7 et 7.8
Mesure et vidange des boues

Cette information est disponible dans le système SOMAE. Pour l’obtenir, l’ingénieur mandaté doit s’adresser à la municipalité.

Il est possible de conclure qu’une vidange des boues est requise à partir d’une analyse des données de suivi de la station, notamment à partir des rapports « vidange des boues » et « mesures des boues ». Se référer à la section 7 du Guide pratique de mesure des boues dans les étangs d’épuration disponible sur le site Internet du MAMROT pour connaître les facteurs pouvant indiquer la nécessité de procéder à une vidange des boues. La vidange des boues est également requise lorsque le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) en fait la recommandation. 

Lorsqu’une vidange des boues est requise, la demande doit contenir un engagement, par voie de résolution du conseil municipal, à procéder à la vidange des boues ou à présenter un plan de gestion des boues avec échéancier afin de permettre la réalisation du projet. 

7.9
Capacité résiduelle de la station
Le MDDEFP se réserve le droit d’exiger un rapport d’expertise qui permettra d’une part d’évaluer la capacité résiduelle de la station et d’autre part d’établir les travaux requis afin d’accroître la capacité de la station. Lorsque le débit ou les charges à l’entrée de la station dépassent le débit ou les charges de conception, une démonstration doit être réalisée par une firme d’ingénieurs afin de déterminer la capacité résiduelle des ouvrages de traitement. Cette démonstration doit être transmise dans le cadre de toute demande de prolongement des infrastructures d’égout domestique. Dans l’éventualité où on ne pourrait démontrer que les installations de traitement ont une capacité résiduelle permettant de recevoir les eaux usées générées par le projet, il ne sera pas possible de prolonger les infrastructures à moins d’accroître la capacité de traitement des installations.

7.10
Réduction du phosphore dans les rejets d’eaux usées d’origine domestique

Les municipalités qui doivent se doter de nouveaux équipements de déphosphatation pour se conformer à la position du Ministère doivent produire un plan d’action ayant fait l’objet d’une résolution municipale concernant la mise en place de ces équipements, et ce, préalablement à l’obtention d’une autorisation visant l’extension de son réseau sur le territoire desservi par la station. Afin d’obtenir les autorisations nécessaires pour tout projet de prolongement de réseaux d’égout domestique, pseudo-domestique ou unitaire, les municipalités concernées devront avoir fait approuver par le MDDEFP le plan d’action permettant de se conformer à la position ministérielle. L’échéancier défini dans le plan d’action approuvé devra être respecté pour tout projet de prolongement de réseau d’égout. Le Ministère n’autorisera pas une extension du réseau d’égout si la municipalité n’a pas déposé son plan d’action ou si elle n’en respecte pas l’échéancier pour se conformer à la position ministérielle sur la réduction du phosphore.
Pour plus d’information, consulter la position ministérielle au lien http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/reduc-phosphore/index.htm#intro.
PAGE  
5
Février 2014

