Chap B.3.2.3.Machine synchrone
Extraits de bac


Problème 1 : Etude d’un groupe électrogène (1999)
Un groupe électrogène est constitué d’un alternateur monophasé entraîné par un moteur thermique. Dans cette partie, on se contentera de l’étude de l’alternateur monophasé dont on supposera négligeable la résistance de l’induit.

1ère partie : Etude de l’alternateur

1) Sachant que cet alternateur délivre une tension de fréquence 50 Hz lorsqu’il est entraîné à 3000 tr/min, déterminer le nombre de pôles de cette machine.

[image: image1.wmf]U

r

2) On donne le modèle simplifié de l’alternateur : (figure 1)

[image: image2.wmf]I

r


Ecrire la relation liant les différentes tensions e, ux et u.

3) Pour une charge donnée, le diagramme vectoriel des tensions est le suivant : (figure 2)

[image: image3.wmf]E

r


[image: image4.wmf]E

r


Déterminer :

3.a) la valeur efficace de la tension aux bornes de la charge ; 

3.b) la valeur efficace E de la f.é.m. de l’alternateur ;

3.c) la nature de la charge (capacitive, inductive ou résistive) ;

3.d) la valeur de la réactance X de l’alternateur.

4) On branche, à présent, une nouvelle charge. On admettra que la réactance vaut 7,3  et que le courant dans la charge a une intensité efficace de 9,6 A.

La charge est inductive, son facteur de puissance vaut 0,94 et la tension efficace à ses bornes est U = 230 V.

4.a) Déterminer la puissance fournie par l’alternateur à la charge

4.b) Déterminer la puissance absorbée par l’alternateur, sachant que l’ensemble des pertes est évalué à 230 W.

4.c) En déduire le rendement de l’alternateur.

2ème  partie : Etude du groupe électrogène
On s’intéresse à présent à l’ensemble moteur thermique / alternateur monophasé.

On donne les valeurs suivantes :

( Rendement de l’alternateur : (1 = 90% 

( Rendement du groupe électrogène (moteur thermique + alternateur) : t = 30%


( Puissance fournie par l’alternateur : 2200 W

( Pouvoir calorifique du carburant : 35 MJ/L (c’est à dire qu’un litre de carburant peut fournir au moteur thermique une énergie de 35 MJ)


( Autonomie du groupe électrogène : 4 heures.

1) En déduire le rendement 2 du moteur thermique.

2) Déterminer l’énergie fournie (en joules) par le groupe électrogène pendant la durée de fonctionnement permise par l’autonomie.

3) Déterminer le volume de carburant consommé au cours de ce fonctionnement.

Problème 2 (1999)

Une génératrice synchrone monophasée (ou alternateur) est entraînée par un moteur d'automobile (transmission par courroie), afin de recharger la batterie d'accumulateurs.

[image: image5.wmf]X

U

r

[image: image6.wmf]U

r


On a relevé, à l'aide d'un oscilloscope, l'allure, en fonction du temps, de la tension v délivrée par la génératrice synchrone à vide (figure 1).

[image: image7.wmf]
1.  Déterminer la tension maximale Vmax délivrée par la génératrice à vide. En déduire la tension efficace V à vide.

2.  Déterminer la période de la tension relevée sur la figure 1. En déduire sa fréquence.

3. La génératrice synchrone fournit un courant sinusoïdal d'intensité efficace I = 55 A au système redresseur qui recharge la batterie d'accumulateurs.

On relève, dans ces conditions, une tension efficace V = 14,4 V aux bornes de la génératrice ; le facteur de puissance vaut cos  = 0,90.


3.1. Calculer la puissance active P fournie par la génératrice.


3.2. Calculer la puissance réactive Q correspondante.

3.3. En déduire le rendement de la génératrice, sachant qu'elle reçoit du moteur d'automobile une   puissance mécanique totale Pm = 1,10 kW.

Problème 3 (1997)

Un alternateur doit fournir une tension 220V-50Hz pour remplacer le réseau EdF en cas de coupure dépassant quelques minutes.

1) A quelle fréquence de rotation, en tr/min, doit tourner le rotor de cette machine s'il comporte 2 pôles?

2) Pendant une coupure EdF, l'alternateur débite une intensité efficace I = 27 A sous U = 22O V en 5O Hz, avec un facteur de puissance égal à 0,8.

Déterminer :

2.1) la puissance apparente de l'alternateur dans ces conditions ;

2.2) la puissance active utile et la puissance réactive fournies par cette machine ;

2.3) le rendement de l'alternateur si le moteur diesel lui fournit un couple de moment Tmot = 15,9 N.m à la fréquence de rotation calculée à la question 1.

3) Citer un système électronique capable de fournir la tension sinusoïdale 220 V / 5O Hz, pour remplacer le réseau EdF instantanément après la coupure, sans devoir démarrer, comme ici, un moteur diesel ?

Echelles :


courant  : 1 div ( 1 A


tensions : 1 div ( 20 V





+





0








�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3����EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���
































figure 1








� EMBED Equation.3  ���








figure 2


















































Charge





i





u





e





uX





X




























































































� EMBED Excel.Sheet.8  ���




















figure 1








Base de temps : 0,25 ms/div





Tension : 10 V/div







































































7
2/3

[image: image8.wmf]_974895746.unknown

_974895769.unknown

_979215754.unknown

_975237836.xls
Graph2

		0

		0.02

		0.04

		0.06

		0.08

		0.1

		0.12

		0.14

		0.16

		0.18

		0.2

		0.22

		0.24

		0.26

		0.28

		0.3

		0.32

		0.34

		0.36

		0.38

		0.4

		0.42

		0.44

		0.46

		0.48

		0.5

		0.52

		0.54

		0.56

		0.58

		0.6

		0.62

		0.64

		0.66

		0.68

		0.7

		0.72

		0.74

		0.76

		0.78

		0.8

		0.82

		0.84

		0.86

		0.88

		0.9

		0.92

		0.94

		0.96

		0.98

		1

		1.02

		1.04

		1.06

		1.08

		1.1

		1.12

		1.14

		1.16

		1.18

		1.2

		1.22

		1.24

		1.26

		1.28

		1.3

		1.32

		1.34

		1.36

		1.38

		1.4

		1.42

		1.44

		1.46

		1.48

		1.5

		1.52

		1.54

		1.56

		1.58

		1.6

		1.62

		1.64

		1.66

		1.68

		1.7

		1.72

		1.74

		1.76

		1.78

		1.8

		1.82

		1.84

		1.86

		1.88

		1.9

		1.92

		1.94

		1.96

		1.98

		2

		2.02

		2.04

		2.06

		2.08

		2.1

		2.12

		2.14

		2.16

		2.18

		2.2

		2.22

		2.24

		2.26

		2.28

		2.3

		2.32

		2.34

		2.36

		2.38

		2.4

		2.42

		2.44

		2.46

		2.48

		2.5

		2.52

		2.54

		2.56

		2.58

		2.6

		2.62

		2.64

		2.66

		2.68

		2.7

		2.72

		2.74

		2.76

		2.78

		2.8

		2.82

		2.84

		2.86

		2.88

		2.9

		2.92

		2.94

		2.96

		2.98

		3

		3.02

		3.04

		3.06

		3.08

		3.1

		3.12

		3.14

		3.16

		3.18

		3.2

		3.22

		3.24

		3.26

		3.28

		3.3

		3.32

		3.34

		3.36

		3.38

		3.4

		3.42

		3.44

		3.46

		3.48

		3.5

		3.52

		3.54

		3.56

		3.58

		3.6

		3.62

		3.64

		3.66

		3.68

		3.7

		3.72

		3.74

		3.76

		3.78

		3.8

		3.82

		3.84

		3.86

		3.88

		3.9

		3.92

		3.94

		3.96

		3.98

		4

		4.02

		4.04

		4.06

		4.08

		4.1

		4.12

		4.14

		4.16

		4.18

		4.2

		4.22

		4.24

		4.26

		4.28

		4.3

		4.32

		4.34

		4.36

		4.38

		4.4

		4.42

		4.44

		4.46

		4.48

		4.5

		4.52

		4.54

		4.56

		4.58

		4.6

		4.62

		4.64

		4.66

		4.68

		4.7

		4.72

		4.74

		4.76

		4.78

		4.8

		4.82

		4.84

		4.86

		4.88

		4.9

		4.92

		4.94

		4.96

		4.98

		5



v1

0

0.2386039742

0.4762662875

0.7120489954

0.9450215712

1.1742645786

1.3988733002

1.6179613079

1.8306639616

2.0361418209

2.2335839587

2.422211161

2.6012790025

2.7700807842

2.9279503225

3.0742645786

3.2084461169

3.3299653842

3.4383427994

3.5331506464

3.6140147619

3.6806160123

3.7326915528

3.770035865

3.792501568

3.8

3.792501568

3.770035865

3.7326915528

3.6806160123

3.6140147619

3.5331506464

3.4383427994

3.3299653842

3.2084461169

3.0742645786

2.9279503225

2.7700807842

2.6012790025

2.422211161

2.2335839587

2.0361418209

1.8306639616

1.6179613079

1.3988733002

1.1742645786

0.9450215712

0.7120489954

0.4762662875

0.2386039742

-0

-0.2386039742

-0.4762662875

-0.7120489954

-0.9450215712

-1.1742645786

-1.3988733002

-1.6179613079

-1.8306639616

-2.0361418209

-2.2335839587

-2.422211161

-2.6012790025

-2.7700807842

-2.9279503225

-3.0742645786

-3.2084461169

-3.3299653842

-3.4383427994

-3.5331506464

-3.6140147619

-3.6806160123

-3.7326915528

-3.770035865

-3.792501568

-3.8

-3.792501568

-3.770035865

-3.7326915528

-3.6806160123

-3.6140147619

-3.5331506464

-3.4383427994

-3.3299653842

-3.2084461169

-3.0742645786

-2.9279503225

-2.7700807842

-2.6012790025

-2.422211161

-2.2335839587

-2.0361418209

-1.8306639616

-1.6179613079

-1.3988733002

-1.1742645786

-0.9450215712

-0.7120489954

-0.4762662875

-0.2386039742

0

0.2386039742

0.4762662875

0.7120489954

0.9450215712

1.1742645786

1.3988733002

1.6179613079

1.8306639616

2.0361418209

2.2335839587

2.422211161

2.6012790025

2.7700807842

2.9279503225

3.0742645786

3.2084461169

3.3299653842

3.4383427994

3.5331506464

3.6140147619

3.6806160123

3.7326915528

3.770035865

3.792501568

3.8

3.792501568

3.770035865

3.7326915528

3.6806160123

3.6140147619

3.5331506464

3.4383427994

3.3299653842

3.2084461169

3.0742645786

2.9279503225

2.7700807842

2.6012790025

2.422211161

2.2335839587

2.0361418209

1.8306639616

1.6179613079

1.3988733002

1.1742645786

0.9450215712

0.7120489954

0.4762662875

0.2386039742

-0

-0.2386039742

-0.4762662875

-0.7120489954

-0.9450215712

-1.1742645786

-1.3988733002

-1.6179613079

-1.8306639616

-2.0361418209

-2.2335839587

-2.422211161

-2.6012790025

-2.7700807842

-2.9279503225

-3.0742645786

-3.2084461169

-3.3299653842

-3.4383427994

-3.5331506464

-3.6140147619

-3.6806160123

-3.7326915528

-3.770035865

-3.792501568

-3.8

-3.792501568

-3.770035865

-3.7326915528

-3.6806160123

-3.6140147619

-3.5331506464

-3.4383427994

-3.3299653842

-3.2084461169

-3.0742645786

-2.9279503225

-2.7700807842

-2.6012790025

-2.422211161

-2.2335839587

-2.0361418209

-1.8306639616

-1.6179613079

-1.3988733002

-1.1742645786

-0.9450215712

-0.7120489954

-0.4762662875

-0.2386039742

0

0.2386039742

0.4762662875

0.7120489954

0.9450215712

1.1742645786

1.3988733002

1.6179613079

1.8306639616

2.0361418209

2.2335839587

2.422211161

2.6012790025

2.7700807842

2.9279503225

3.0742645786

3.2084461169

3.3299653842

3.4383427994

3.5331506464

3.6140147619

3.6806160123

3.7326915528

3.770035865

3.792501568

3.8

3.792501568

3.770035865

3.7326915528

3.6806160123

3.6140147619

3.5331506464

3.4383427994

3.3299653842

3.2084461169

3.0742645786

2.9279503225

2.7700807842

2.6012790025

2.422211161

2.2335839587

2.0361418209

1.8306639616

1.6179613079

1.3988733002

1.1742645786

0.9450215712

0.7120489954

0.4762662875

0.2386039742

0



cos

				v1		v2		v3																				v1

		0.00		1.00		-0.50		-0.50																		0.00		0.00

		0.08		0.97		-0.71		-0.26																		0.02		0.24

		0.17		0.87		-0.87		0.00																		0.04		0.48

		0.25		0.71		-0.97		0.26																		0.06		0.71

		0.33		0.50		-1.00		0.50																		0.08		0.95

		0.42		0.26		-0.97		0.71																		0.10		1.17

		0.50		0.00		-0.87		0.87																		0.12		1.40

		0.58		-0.26		-0.71		0.97																		0.14		1.62

		0.67		-0.50		-0.50		1.00																		0.16		1.83

		0.75		-0.71		-0.26		0.97																		0.18		2.04

		0.83		-0.87		-0.00		0.87																		0.20		2.23

		0.92		-0.97		0.26		0.71																		0.22		2.42

		1.00		-1.00		0.50		0.50																		0.24		2.60

		1.08		-0.97		0.71		0.26																		0.26		2.77

		1.17		-0.87		0.87		0.00																		0.28		2.93

		1.25		-0.71		0.97		-0.26																		0.30		3.07

		1.33		-0.50		1.00		-0.50																		0.32		3.21

		1.42		-0.26		0.97		-0.71																		0.34		3.33

		1.50		-0.00		0.87		-0.87																		0.36		3.44

		1.58		0.26		0.71		-0.97																		0.38		3.53

		1.67		0.50		0.50		-1.00																		0.40		3.61

		1.75		0.71		0.26		-0.97																		0.42		3.68

		1.83		0.87		0.00		-0.87																		0.44		3.73

		1.92		0.97		-0.26		-0.71																		0.46		3.77

		2.00		1.00		-0.50		-0.50																		0.48		3.79

		2.08		0.97		-0.71		-0.26																		0.50		3.80

		2.17		0.87		-0.87		-0.00																		0.52		3.79

		2.25		0.71		-0.97		0.26																		0.54		3.77

		2.33		0.50		-1.00		0.50																		0.56		3.73

		2.42		0.26		-0.97		0.71																		0.58		3.68

		2.50		0.00		-0.87		0.87																		0.60		3.61

		2.58		-0.26		-0.71		0.97																		0.62		3.53

		2.67		-0.50		-0.50		1.00																		0.64		3.44

		2.75		-0.71		-0.26		0.97																		0.66		3.33

		2.83		-0.87		0.00		0.87																		0.68		3.21

		2.92		-0.97		0.26		0.71																		0.70		3.07

		3.00		-1.00		0.50		0.50																		0.72		2.93

		3.08		-0.97		0.71		0.26																		0.74		2.77

																										0.76		2.60

																										0.78		2.42

																										0.80		2.23

																										0.82		2.04

																										0.84		1.83

																										0.86		1.62

																										0.88		1.40

																										0.90		1.17

																										0.92		0.95

																										0.94		0.71

																										0.96		0.48

																										0.98		0.24

																										1.00		-0.00

																										1.02		-0.24

																										1.04		-0.48

																										1.06		-0.71

																										1.08		-0.95

																										1.10		-1.17

																										1.12		-1.40

																										1.14		-1.62

																										1.16		-1.83

																										1.18		-2.04

																										1.20		-2.23

																										1.22		-2.42

																										1.24		-2.60

																										1.26		-2.77

																										1.28		-2.93

																										1.30		-3.07

																										1.32		-3.21

																										1.34		-3.33

																										1.36		-3.44

																										1.38		-3.53

																										1.40		-3.61

																										1.42		-3.68

																										1.44		-3.73

																										1.46		-3.77

																										1.48		-3.79

																										1.50		-3.80

																										1.52		-3.79

																										1.54		-3.77

																										1.56		-3.73

																										1.58		-3.68

																										1.60		-3.61

																										1.62		-3.53

																										1.64		-3.44

																										1.66		-3.33

																										1.68		-3.21

																										1.70		-3.07

																										1.72		-2.93

																										1.74		-2.77

																										1.76		-2.60

																										1.78		-2.42

																										1.80		-2.23

																										1.82		-2.04

																										1.84		-1.83

																										1.86		-1.62

																										1.88		-1.40

																										1.90		-1.17

																										1.92		-0.95

																										1.94		-0.71

																										1.96		-0.48

																										1.98		-0.24

																										2.00		0.00

																										2.02		0.24

																										2.04		0.48

																										2.06		0.71

																										2.08		0.95

																										2.10		1.17

																										2.12		1.40

																										2.14		1.62

																										2.16		1.83

																										2.18		2.04

																										2.20		2.23

																										2.22		2.42

																										2.24		2.60

																										2.26		2.77

																										2.28		2.93

																										2.30		3.07

																										2.32		3.21

																										2.34		3.33

																										2.36		3.44

																										2.38		3.53

																										2.40		3.61

																										2.42		3.68

																										2.44		3.73

																										2.46		3.77

																										2.48		3.79

																										2.50		3.80

																										2.52		3.79

																										2.54		3.77

																										2.56		3.73

																										2.58		3.68

																										2.60		3.61

																										2.62		3.53

																										2.64		3.44

																										2.66		3.33

																										2.68		3.21

																										2.70		3.07

																										2.72		2.93

																										2.74		2.77

																										2.76		2.60

																										2.78		2.42

																										2.80		2.23

																										2.82		2.04

																										2.84		1.83

																										2.86		1.62

																										2.88		1.40

																										2.90		1.17

																										2.92		0.95

																										2.94		0.71

																										2.96		0.48

																										2.98		0.24

																										3.00		-0.00

																										3.02		-0.24

																										3.04		-0.48

																										3.06		-0.71

																										3.08		-0.95

																										3.10		-1.17

																										3.12		-1.40

																										3.14		-1.62

																										3.16		-1.83

																										3.18		-2.04

																										3.20		-2.23

																										3.22		-2.42

																										3.24		-2.60

																										3.26		-2.77

																										3.28		-2.93

																										3.30		-3.07

																										3.32		-3.21

																										3.34		-3.33

																										3.36		-3.44

																										3.38		-3.53

																										3.40		-3.61

																										3.42		-3.68

																										3.44		-3.73

																										3.46		-3.77

																										3.48		-3.79

																										3.50		-3.80

																										3.52		-3.79

																										3.54		-3.77

																										3.56		-3.73

																										3.58		-3.68

																										3.60		-3.61

																										3.62		-3.53

																										3.64		-3.44

																										3.66		-3.33

																										3.68		-3.21

																										3.70		-3.07

																										3.72		-2.93

																										3.74		-2.77

																										3.76		-2.60

																										3.78		-2.42

																										3.80		-2.23

																										3.82		-2.04

																										3.84		-1.83

																										3.86		-1.62

																										3.88		-1.40

																										3.90		-1.17

																										3.92		-0.95

																										3.94		-0.71

																										3.96		-0.48

																										3.98		-0.24

																										4.00		0.00

																										4.02		0.24

																										4.04		0.48

																										4.06		0.71

																										4.08		0.95

																										4.10		1.17

																										4.12		1.40

																										4.14		1.62

																										4.16		1.83

																										4.18		2.04

																										4.20		2.23

																										4.22		2.42

																										4.24		2.60

																										4.26		2.77

																										4.28		2.93

																										4.30		3.07

																										4.32		3.21

																										4.34		3.33

																										4.36		3.44

																										4.38		3.53

																										4.40		3.61

																										4.42		3.68

																										4.44		3.73

																										4.46		3.77

																										4.48		3.79

																										4.50		3.80

																										4.52		3.79

																										4.54		3.77

																										4.56		3.73

																										4.58		3.68

																										4.60		3.61

																										4.62		3.53

																										4.64		3.44

																										4.66		3.33

																										4.68		3.21

																										4.70		3.07

																										4.72		2.93

																										4.74		2.77

																										4.76		2.60

																										4.78		2.42

																										4.80		2.23

																										4.82		2.04

																										4.84		1.83

																										4.86		1.62

																										4.88		1.40

																										4.90		1.17

																										4.92		0.95

																										4.94		0.71

																										4.96		0.48

																										4.98		0.24

																										5.00		0.00



&A

Page &P



cos

		



&A

Page &P



Feuil2

		



&A

Page &P

v1

v2

v3



Feuil3

		0.00		0.00		0		0														0.00		0.00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0		0		0		0		0

		0.08		0.26		80.4927230269		-80.4927230269														0.20		0.63		182.801213463		-3.1446510998																				0.01		0.03		0.10		0

		0.17		0.52		155.5		-155.5														0.40		1.26		295.7785765678		-5.0881523622																				0.02		0.06		0.20		0

		0.25		0.79		219.910208949		-219.910208949														0.60		1.88		295.7785765678		-5.0881523622																				0.03		0.09		0.30		0

		0.33		1.05		269.333900577		-269.333900577														0.80		2.51		182.801213463		-3.1446510998																				0.04		0.13		0.40		0

		0.42		1.31		300.4029319759		-300.4029319759														1.00		3.14		0		-6.55454423376112E-16																				0.05		0.16		0.50		0

		0.50		1.57		311		-311														1.20		3.77		-182.801213463		3.1446510998																				0.06		0.19		0.60		0

		0.58		1.83		300.4029319759		-300.4029319759														1.40		4.40		-295.7785765678		5.0881523622																				0.07		0.22		0.70		0

		0.67		2.09		269.333900577		-269.333900577														1.60		5.03		-295.7785765678		5.0881523622																				0.08		0.25		0.80		0

		0.75		2.36		219.910208949		-219.910208949														1.80		5.65		-182.801213463		3.1446510998																				0.09		0.28		0.90		0

		0.83		2.62		155.5		-155.5														2.00		6.28		-0		0																				0.10		0.31		1.00		0

		0.92		2.88		80.4927230269		-80.4927230269														2.20		6.91		182.801213463		-3.1446510998																				0.11		0.35		1.10		105.3474931963

		1.00		3.14		0		-0														2.40		7.54		295.7785765678		-5.0881523622																				0.12		0.38		1.20		114.4867358849

		1.08		3.40		-80.4927230269		80.4927230269														2.60		8.17		295.7785765678		-5.0881523622																				0.13		0.41		1.30		123.5129939874

		1.17		3.67		-155.5		155.5														2.80		8.80		182.801213463		-3.1446510998																				0.14		0.44		1.40		132.4173596767

		1.25		3.93		-219.910208949		219.910208949														3.00		9.42		0		-0																				0.15		0.47		1.50		141.191045419

		1.33		4.19		-269.333900577		269.333900577														3.20		10.05		-182.801213463		3.1446510998																				0.16		0.50		1.60		149.8253926456

		1.42		4.45		-300.4029319759		300.4029319759														3.40		10.68		-295.7785765678		5.0881523622																				0.17		0.53		1.70		158.3118802984

		1.50		4.71		-311		311														3.60		11.31		-295.7785765678		5.0881523622																				0.18		0.57		1.80		166.6421332385

		1.58		4.97		-300.4029319759		300.4029319759														3.80		11.94		-182.801213463		3.1446510998																				0.19		0.60		1.90		174.807930512

		1.67		5.24		-269.333900577		269.333900577														4.00		12.57		-0		0																				0.20		0.63		2.00		182.801213463

		1.75		5.50		-219.910208949		219.910208949														4.20		13.19		182.801213463		-3.1446510998																				0.21		0.66		2.10		190.6140936861

		1.83		5.76		-155.5		155.5														4.40		13.82		295.7785765678		-5.0881523622																				0.22		0.69		2.20		198.2388608118

		1.92		6.02		-80.4927230269		80.4927230269														4.60		14.45		295.7785765678		-5.0881523622																				0.23		0.72		2.30		205.6679901157

		2.00		6.28		-0		0														4.80		15.08		182.801213463		-3.1446510998																				0.24		0.75		2.40		212.8941499438

		2.08		6.54		80.4927230269		-80.4927230269														5.00		15.71		0		-0																				0.25		0.79		2.50		219.910208949

		2.17		6.81		155.5		-155.5														5.20		16.34		-182.801213463		3.1446510998																				0.26		0.82		2.60		226.7092431281

		2.25		7.07		219.910208949		-219.910208949														5.40		16.96		-295.7785765678		5.0881523622																				0.27		0.85		2.70		233.2845426551

		2.33		7.33		269.333900577		-269.333900577														5.60		17.59		-295.7785765678		5.0881523622																				0.28		0.88		2.80		239.6296185033

		2.42		7.59		300.4029319759		-300.4029319759														5.80		18.22		-182.801213463		3.1446510998																				0.29		0.91		2.90		245.7382088488

		2.50		7.85		311		-311														6.00		18.85		-0		0																				0.30		0.94		3.00		251.6042852506

		2.58		8.12		300.4029319759		-300.4029319759														6.20		19.48		182.801213463		-3.1446510998																				0.31		0.97		3.10		257.2220585994

		2.67		8.38		269.333900577		-269.333900577														6.40		20.11		295.7785765678		-5.0881523622																				0.32		1.01		3.20		262.5859848311

		2.75		8.64		219.910208949		-219.910208949														6.60		20.73		295.7785765678		-5.0881523622																				0.33		1.04		3.30		267.6907703982

		2.83		8.90		155.5		-155.5														6.80		21.36		182.801213463		-3.1446510998																				0.34		1.07		3.40		272.5313774936

		2.92		9.16		80.4927230269		-80.4927230269														7.00		21.99		0		-0																				0.35		1.10		3.50		277.1030290226

		3.00		9.42		0		-0														7.20		22.62		-182.801213463		3.1446510998																				0.36		1.13		3.60		281.4012133169

		3.08		9.69		-80.4927230269		80.4927230269														7.40		23.25		-295.7785765678		5.0881523622																				0.37		1.16		3.70		285.4216885877

		3.14		9.86		-132.4173596767		132.4173596767														7.60		23.88		-295.7785765678		5.0881523622																				0.38		1.19		3.80		289.1604871112

						0		0														7.80		24.50		-182.801213463		3.1446510998																				0.39		1.23		3.90		292.6139191448

		0.00		0.00		0		0														8.00		25.13		-0		0																				0.40		1.26		4.00		295.7785765678

		0.33		1.04		267.6907703982		-267.6907703982														8.20				0																						0.41		1.29		4.10		298.6513362455

		0.50		1.57		311		-311														8.40																										0.42		1.32		4.20		301.229363111

		0.67		2.10		267.6907703982		-267.6907703982														8.60																										0.43		1.35		4.30		303.510112963

		1.00		3.14		0		-0														8.80																										0.44		1.38		4.40		305.4913349766

		1.33		4.18		-267.6907703982		267.6907703982																																								0.45		1.41		4.50		307.1710739251

		1.50		4.71		-311		311																																								0.46		1.45		4.60		308.5476721088

		1.67		5.25		-267.6907703982		267.6907703982																																								0.47		1.48		4.70		309.6197709916

		2.00		6.28		-0		0																																								0.48		1.51		4.80		310.3863125412

																																																0.49		1.54		4.90		310.8465402737

																																																0.50		1.57		5.00		311

																																																0.51		1.60		5.10		310.8465402737

																																																0.52		1.63		5.20		310.3863125412

																																																0.53		1.67		5.30		309.6197709916

																																																0.54		1.70		5.40		308.5476721088

																																																0.55		1.73		5.50		307.1710739251

																																																0.56		1.76		5.60		305.4913349766

																																																0.57		1.79		5.70		303.510112963

																																																0.58		1.82		5.80		301.229363111

																																																0.59		1.85		5.90		298.6513362455

																																																0.60		1.88		6.00		295.7785765678

																																																0.61		1.92		6.10		292.6139191448

																																																0.62		1.95		6.20		289.1604871112

																																																0.63		1.98		6.30		285.4216885877

																																																0.64		2.01		6.40		281.4012133169

																																																0.65		2.04		6.50		277.1030290226

																																																0.66		2.07		6.60		272.5313774936

																																																0.67		2.10		6.70		267.6907703982

																																																0.68		2.14		6.80		262.5859848311

																																																0.69		2.17		6.90		257.2220585994

																																																0.70		2.20		7.00		251.6042852506

																																																0.71		2.23		7.10		245.7382088488

																																																0.72		2.26		7.20		239.6296185033

																																																0.73		2.29		7.30		233.2845426551

																																																0.74		2.32		7.40		226.7092431281

																																																0.75		2.36		7.50		219.910208949

																																																0.76		2.39		7.60		212.8941499438

																																																0.77		2.42		7.70		205.6679901157

																																																0.78		2.45		7.80		198.2388608118

																																																0.79		2.48		7.90		190.6140936861

																																																0.80		2.51		8.00		182.801213463

																																																0.81		2.54		8.10		174.807930512

																																																0.82		2.58		8.20		166.6421332385

																																																0.83		2.61		8.30		158.3118802984

																																																0.84		2.64		8.40		149.8253926456

																																																0.85		2.67		8.50		141.191045419

																																																0.86		2.70		8.60		132.4173596767

																																																0.87		2.73		8.70		123.5129939874

																																																0.88		2.76		8.80		114.4867358849

																																																0.89		2.80		8.90		105.3474931963

																																																0.90		2.83		9.00		96.1042852506

																																																0.91		2.86		9.10		86.7662339782

																																																0.92		2.89		9.20		77.3425549083

																																																0.93		2.92		9.30		67.8425480743

																																																0.94		2.95		9.40		58.2755888362

																																																0.95		2.98		9.50		48.6511186275

																																																0.96		3.02		9.60		38.9786356385

																																																0.97		3.05		9.70		29.2676854421

																																																0.98		3.08		9.80		19.5278515736

																																																0.99		3.11		9.90		9.7687460733

																																																1.00		3.14		10.00		0

																																																1.01		3.17		10.10		0

																																																1.02		3.20		10.20		0

																																																1.03		3.24		10.30		0

																																																1.04		3.27		10.40		0

																																																1.05		3.30		10.50		0

																																																1.06		3.33		10.60		0

																																																1.07		3.36		10.70		0

																																																1.08		3.39		10.80		0

																																																1.09		3.42		10.90		0

																																																1.10		3.46		11.00		0

																																																1.11		3.49		11.10		105.3474931963

																																																1.12		3.52		11.20		114.4867358849

																																																1.13		3.55		11.30		123.5129939874

																																																1.14		3.58		11.40		132.4173596767

																																																1.15		3.61		11.50		141.191045419

																																																1.16		3.64		11.60		149.8253926456

																																																1.17		3.68		11.70		158.3118802984

																																																1.18		3.71		11.80		166.6421332385

																																																1.19		3.74		11.90		174.807930512

																																																1.20		3.77		12.00		182.801213463

																																																1.21		3.80		12.10		190.6140936861

																																																1.22		3.83		12.20		198.2388608118

																																																1.23		3.86		12.30		205.6679901157

																																																1.24		3.90		12.40		212.8941499438

																																																1.25		3.93		12.50		219.910208949

																																																1.26		3.96		12.60		226.7092431281

																																																1.27		3.99		12.70		233.2845426551

																																																1.28		4.02		12.80		239.6296185033

																																																1.29		4.05		12.90		245.7382088488

																																																1.30		4.08		13.00		251.6042852506

																																																1.31		4.12		13.10		257.2220585994

																																																1.32		4.15		13.20		262.5859848311

																																																1.33		4.18		13.30		267.6907703982

																																																1.34		4.21		13.40		272.5313774936

																																																1.35		4.24		13.50		277.1030290226

																																																1.36		4.27		13.60		281.4012133169

																																																1.37		4.30		13.70		285.4216885877

																																																1.38		4.34		13.80		289.1604871112

																																																1.39		4.37		13.90		292.6139191448

																																																1.40		4.40		14.00		295.7785765678

																																																1.41		4.43		14.10		298.6513362455

																																																1.42		4.46		14.20		301.229363111

																																																1.43		4.49		14.30		303.510112963

																																																1.44		4.52		14.40		305.4913349766

																																																1.45		4.56		14.50		307.1710739251

																																																1.46		4.59		14.60		308.5476721088

																																																1.47		4.62		14.70		309.6197709916

																																																1.48		4.65		14.80		310.3863125412

																																																1.49		4.68		14.90		310.8465402737

																																																1.50		4.71		15.00		311

																																																1.51		4.74		15.10		310.8465402737

																																																1.52		4.78		15.20		310.3863125412

																																																1.53		4.81		15.30		309.6197709916

																																																1.54		4.84		15.40		308.5476721088

																																																1.55		4.87		15.50		307.1710739251

																																																1.56		4.90		15.60		305.4913349766

																																																1.57		4.93		15.70		303.510112963

																																																1.58		4.96		15.80		301.229363111

																																																1.59		5.00		15.90		298.6513362455

																																																1.60		5.03		16.00		295.7785765678

																																																1.61		5.06		16.10		292.6139191448

																																																1.62		5.09		16.20		289.1604871112

																																																1.63		5.12		16.30		285.4216885877

																																																1.64		5.15		16.40		281.4012133169

																																																1.65		5.18		16.50		277.1030290226

																																																1.66		5.22		16.60		272.5313774936

																																																1.67		5.25		16.70		267.6907703982

																																																1.68		5.28		16.80		262.5859848311

																																																1.69		5.31		16.90		257.2220585994

																																																1.70		5.34		17.00		251.6042852506

																																																1.71		5.37		17.10		245.7382088488

																																																1.72		5.40		17.20		239.6296185033

																																																1.73		5.43		17.30		233.2845426551

																																																1.74		5.47		17.40		226.7092431281

																																																1.75		5.50		17.50		219.910208949

																																																1.76		5.53		17.60		212.8941499438

																																																1.77		5.56		17.70		205.6679901157

																																																1.78		5.59		17.80		198.2388608118

																																																1.79		5.62		17.90		190.6140936861

																																																1.80		5.65		18.00		182.801213463

																																																1.81		5.69		18.10		174.807930512

																																																1.82		5.72		18.20		166.6421332385

																																																1.83		5.75		18.30		158.3118802984

																																																1.84		5.78		18.40		149.8253926456

																																																1.85		5.81		18.50		141.191045419

																																																1.86		5.84		18.60		132.4173596767

																																																1.87		5.87		18.70		123.5129939874

																																																1.88		5.91		18.80		114.4867358849

																																																1.89		5.94		18.90		105.3474931963

																																																1.90		5.97		19.00		96.1042852506

																																																1.91		6.00		19.10		86.7662339782

																																																1.92		6.03		19.20		77.3425549083

																																																1.93		6.06		19.30		67.8425480743

																																																1.94		6.09		19.40		58.2755888362

																																																1.95		6.13		19.50		48.6511186275

																																																1.96		6.16		19.60		38.9786356385

																																																1.97		6.19		19.70		29.2676854421

																																																1.98		6.22		19.80		19.5278515736

																																																1.99		6.25		19.90		9.7687460733

																																																2.00		6.28		20.00		-0

																																																2.01		6.31		20.10		0

																																																2.02		6.35		20.20		0

																																																2.03		6.38		20.30		0

																																																2.04		6.41		20.40		0

																																																2.05		6.44		20.50		0

																																																2.06		6.47		20.60		0

																																																2.07		6.50		20.70		0

																																																2.08		6.53		20.80		0

																																																2.09		6.57		20.90		0

																																																2.10		6.60		21.00		0

																																																2.11		6.63		21.10		0

																																																2.12		6.66		21.20		0

																																																2.13		6.69		21.30		0

																																																2.14		6.72		21.40		0

																																																2.15		6.75		21.50		0

																																																2.16		6.79		21.60		0

																																																2.17		6.82		21.70		0

																																																2.18		6.85		21.80		0

																																																2.19		6.88		21.90		0

																																																2.20		6.91		22.00		0

																																																2.21		6.94		22.10		0

																																																2.22		6.97		22.20		0

																																																2.23		7.01		22.30		0

																																																2.24		7.04		22.40		0

																																																2.25		7.07		22.50		0

																																																2.26		7.10		22.60		0

																																																2.27		7.13		22.70		0

																																																2.28		7.16		22.80		0

																																																2.29		7.19		22.90		0

																																																2.30		7.23		23.00		0

																																																2.31		7.26		23.10		0

																																																2.32		7.29		23.20		0

																																																2.33		7.32		23.30		0

																																																2.34		7.35		23.40		0

																																																2.35		7.38		23.50		0

																																																2.36		7.41		23.60		0

																																																2.37		7.45		23.70		0

																																																2.38		7.48		23.80		0

																																																2.39		7.51		23.90		0

																																																2.40		7.54		24.00		0

																																																2.41		7.57		24.10		298.6513362455

																																																2.42		7.60		24.20		301.229363111

																																																2.43		7.63		24.30		303.510112963

																																																2.44		7.67		24.40		305.4913349766

																																																2.45		7.70		24.50		307.1710739251

																																																2.46		7.73		24.60		308.5476721088

																																																2.47		7.76		24.70		309.6197709916

																																																2.48		7.79		24.80		310.3863125412

																																																2.49		7.82		24.90		310.8465402737

																																																2.50		7.85		25.00		311

																																																2.51		7.89		25.10		310.8465402737

																																																2.52		7.92		25.20		310.3863125412

																																																2.53		7.95		25.30		309.6197709916

																																																2.54		7.98		25.40		308.5476721088

																																																2.55		8.01		25.50		307.1710739251

																																																2.56		8.04		25.60		305.4913349766

																																																2.57		8.07		25.70		303.510112963

																																																2.58		8.11		25.80		301.229363111

																																																2.59		8.14		25.90		298.6513362455

																																																2.60		8.17		26.00		295.7785765678

																																																2.61		8.20		26.10		292.6139191448

																																																2.62		8.23		26.20		289.1604871112

																																																2.63		8.26		26.30		285.4216885877

																																																2.64		8.29		26.40		281.4012133169

																																																2.65		8.33		26.50		277.1030290226

																																																2.66		8.36		26.60		272.5313774936

																																																2.67		8.39		26.70		267.6907703982

																																																2.68		8.42		26.80		262.5859848311

																																																2.69		8.45		26.90		257.2220585994

																																																2.70		8.48		27.00		251.6042852506

																																																2.71		8.51		27.10		245.7382088488

																																																2.72		8.55		27.20		239.6296185033

																																																2.73		8.58		27.30		233.2845426551

																																																2.74		8.61		27.40		226.7092431281

																																																2.75		8.64		27.50		219.910208949

																																																2.76		8.67		27.60		212.8941499438

																																																2.77		8.70		27.70		205.6679901157

																																																2.78		8.73		27.80		198.2388608118

																																																2.79		8.77		27.90		190.6140936861

																																																2.80		8.80		28.00		182.801213463

																																																2.81		8.83		28.10		174.807930512

																																																2.82		8.86		28.20		166.6421332385

																																																2.83		8.89		28.30		158.3118802984

																																																2.84		8.92		28.40		149.8253926456

																																																2.85		8.95		28.50		141.191045419

																																																2.86		8.98		28.60		132.4173596767

																																																2.87		9.02		28.70		123.5129939874

																																																2.88		9.05		28.80		114.4867358849

																																																2.89		9.08		28.90		105.3474931963

																																																2.90		9.11		29.00		96.1042852506

																																																2.91		9.14		29.10		86.7662339782

																																																2.92		9.17		29.20		77.3425549083

																																																2.93		9.20		29.30		67.8425480743

																																																2.94		9.24		29.40		58.2755888362

																																																2.95		9.27		29.50		48.6511186275

																																																2.96		9.30		29.60		38.9786356385

																																																2.97		9.33		29.70		29.2676854421

																																																2.98		9.36		29.80		19.5278515736

																																																2.99		9.39		29.90		9.7687460733

																																																3.00		9.42		30.00		0

																																																3.01		9.46		30.10		0

																																																3.02		9.49		30.20		0

																																																3.03		9.52		30.30		0

																																																3.04		9.55		30.40		0

																																																3.05		9.58		30.50		0

																																																3.06		9.61		30.60		0

																																																3.07		9.64		30.70		0

																																																3.08		9.68		30.80		0

																																																3.09		9.71		30.90		0

																																																3.10		9.74		31.00		0

																																																3.11		9.77		31.10		0

																																																3.12		9.80		31.20		0

																																																3.13		9.83		31.30		0

																																																3.14		9.86		31.40		0

																																																3.15		9.90		31.50		0

																																																3.16		9.93		31.60		0

																																																3.17		9.96		31.70		0

																																																3.18		9.99		31.80		0

																																																3.19		10.02		31.90		0

																																																3.20		10.05		32.00		0

																																																3.21		10.08		32.10		0

																																																3.22		10.12		32.20		0

																																																3.23		10.15		32.30		0

																																																3.24		10.18		32.40		0

																																																3.25		10.21		32.50		0

																																																3.26		10.24		32.60		0

																																																3.27		10.27		32.70		0

																																																3.28		10.30		32.80		0

																																																3.29		10.34		32.90		0

																																																3.30		10.37		33.00		0

																																																3.31		10.40		33.10		0

																																																3.32		10.43		33.20		0

																																																3.33		10.46		33.30		0

																																																3.34		10.49		33.40		0

																																																3.35		10.52		33.50		0

																																																3.36		10.56		33.60		0

																																																3.37		10.59		33.70		0

																																																3.38		10.62		33.80		0

																																																3.39		10.65		33.90		0

																																																3.40		10.68		34.00		0

																																																3.41		10.71		34.10		298.6513362455

																																																3.42		10.74		34.20		301.229363111

																																																3.43		10.78		34.30		303.510112963

																																																3.44		10.81		34.40		305.4913349766

																																																3.45		10.84		34.50		307.1710739251

																																																3.46		10.87		34.60		308.5476721088

																																																3.47		10.90		34.70		309.6197709916

																																																3.48		10.93		34.80		310.3863125412

																																																3.49		10.96		34.90		310.8465402737

																																																3.50		11.00		35.00		311

																																																3.51		11.03		35.10		310.8465402737

																																																3.52		11.06		35.20		310.3863125412

																																																3.53		11.09		35.30		309.6197709916

																																																3.54		11.12		35.40		308.5476721088

																																																3.55		11.15		35.50		307.1710739251

																																																3.56		11.18		35.60		305.4913349766

																																																3.57		11.22		35.70		303.510112963

																																																3.58		11.25		35.80		301.229363111

																																																3.59		11.28		35.90		298.6513362455

																																																3.60		11.31		36.00		295.7785765678

																																																3.61		11.34		36.10		292.6139191448

																																																3.62		11.37		36.20		289.1604871112

																																																3.63		11.40		36.30		285.4216885877

																																																3.64		11.44		36.40		281.4012133169

																																																3.65		11.47		36.50		277.1030290226

																																																3.66		11.50		36.60		272.5313774936

																																																3.67		11.53		36.70		267.6907703982

																																																3.68		11.56		36.80		262.5859848311

																																																3.69		11.59		36.90		257.2220585994

																																																3.70		11.62		37.00		251.6042852506

																																																3.71		11.66		37.10		245.7382088488

																																																3.72		11.69		37.20		239.6296185033

																																																3.73		11.72		37.30		233.2845426551

																																																3.74		11.75		37.40		226.7092431281

																																																3.75		11.78		37.50		219.910208949

																																																3.76		11.81		37.60		212.8941499438

																																																3.77		11.84		37.70		205.6679901157

																																																3.78		11.88		37.80		198.2388608118

																																																3.79		11.91		37.90		190.6140936861

																																																3.80		11.94		38.00		182.801213463

																																																3.81		11.97		38.10		174.807930512

																																																3.82		12.00		38.20		166.6421332385

																																																3.83		12.03		38.30		158.3118802984

																																																3.84		12.06		38.40		149.8253926456

																																																3.85		12.10		38.50		141.191045419

																																																3.86		12.13		38.60		132.4173596767

																																																3.87		12.16		38.70		123.5129939874

																																																3.88		12.19		38.80		114.4867358849

																																																3.89		12.22		38.90		105.3474931963

																																																3.90		12.25		39.00		96.1042852506

																																																3.91		12.28		39.10		86.7662339782

																																																3.92		12.32		39.20		77.3425549083

																																																3.93		12.35		39.30		67.8425480743

																																																3.94		12.38		39.40		58.2755888362

																																																3.95		12.41		39.50		48.6511186275

																																																3.96		12.44		39.60		38.9786356385

																																																3.97		12.47		39.70		29.2676854421

																																																3.98		12.50		39.80		19.5278515736

																																																3.99		12.53		39.90		9.7687460733

																																																4.00		12.57		40.00



v
 3

v
 2

v
 1

v1

&A

Page &P



Feuil3

		0		0

		0.2617993878		0.2617993878

		0.5235987756		0.5235987756

		0.7853981634		0.7853981634

		1.0471975512		1.0471975512

		1.308996939		1.308996939

		1.5707963268		1.5707963268

		1.8325957146		1.8325957146

		2.0943951024		2.0943951024

		2.3561944902		2.3561944902

		2.617993878		2.617993878

		2.8797932658		2.8797932658

		3.1415926536		3.1415926536

		3.4033920414		3.4033920414

		3.6651914292		3.6651914292

		3.926990817		3.926990817

		4.1887902048		4.1887902048

		4.4505895926		4.4505895926

		4.7123889804		4.7123889804

		4.9741883682		4.9741883682

		5.235987756		5.235987756

		5.4977871438		5.4977871438

		5.7595865316		5.7595865316

		6.0213859194		6.0213859194

		6.2831853072		6.2831853072



&A

Page &P

0

0

80.4927230269

-80.4927230269

155.5

-155.5

219.910208949

-219.910208949

269.333900577

-269.333900577

300.4029319759

-300.4029319759

311

-311

300.4029319759

-300.4029319759

269.333900577

-269.333900577

219.910208949

-219.910208949

155.5

-155.5

80.4927230269

-80.4927230269

0

-0

-80.4927230269

80.4927230269

-155.5

155.5

-219.910208949

219.910208949

-269.333900577

269.333900577

-300.4029319759

300.4029319759

-311

311

-300.4029319759

300.4029319759

-269.333900577

269.333900577

-219.910208949

219.910208949

-155.5

155.5

-80.4927230269

80.4927230269

-0

0



Feuil4 (2)

		0.2617993878

		0.5235987756

		0.7853981634

		1.0471975512

		1.308996939

		1.5707963268

		1.8325957146

		2.0943951024

		2.3561944902

		2.617993878

		2.8797932658

		3.1415926536

		3.4033920414

		3.6651914292

		3.926990817

		4.1887902048

		4.4505895926

		4.7123889804

		4.9741883682

		5.235987756

		5.4977871438

		5.7595865316

		6.0213859194

		6.2831853072

		6.544984695

		6.8067840828

		7.0685834706

		7.3303828584

		7.5921822462

		7.853981634

		8.1157810218

		8.3775804096

		8.6393797974

		8.9011791852

		9.162978573

		9.4247779608

		9.6865773486

		9.8646009323



&A

Page &P

0

80.4927230269

155.5

219.910208949

269.333900577

300.4029319759

311

300.4029319759

269.333900577

219.910208949

155.5

80.4927230269

0

-80.4927230269

-155.5

-219.910208949

-269.333900577

-300.4029319759

-311

-300.4029319759

-269.333900577

-219.910208949

-155.5

-80.4927230269

-0

80.4927230269

155.5

219.910208949

269.333900577

300.4029319759

311

300.4029319759

269.333900577

219.910208949

155.5

80.4927230269

0

-80.4927230269

-132.4173596767



Feuil4

		0

		0.2617993878

		0.5235987756

		0.7853981634

		1.0471975512

		1.308996939

		1.5707963268

		1.8325957146

		2.0943951024

		2.3561944902

		2.617993878

		2.8797932658

		3.1415926536

		3.4033920414

		3.6651914292

		3.926990817

		4.1887902048

		4.4505895926

		4.7123889804

		4.9741883682

		5.235987756

		5.4977871438

		5.7595865316

		6.0213859194

		6.2831853072



&A

Page &P

0

80.4927230269

155.5

219.910208949

269.333900577

300.4029319759

311

300.4029319759

269.333900577

219.910208949

155.5

80.4927230269

0

-80.4927230269

-155.5

-219.910208949

-269.333900577

-300.4029319759

-311

-300.4029319759

-269.333900577

-219.910208949

-155.5

-80.4927230269

-0



Feuil17

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil5

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil6

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0





Feuil7

		0.00		0		-1.4694631307																0.00		0		2.5

		0.25		0.5475206276		-1.1349762493																0.25		0.5475206276		2.451963201

		0.50		1.0815594803		-0.7725424859																0.50		1.0815594803		2.3096988313

		0.75		1.5889667491		-0.3910861626																0.75		1.5889667491		2.0786740308

		1.00		2.057248383		0																1.00		2.057248383		1.767766953

		1.25		2.4748737342		0.3910861626																1.25		2.4748737342		1.3889255825

		1.50		2.8315594803		0.7725424859																1.50		2.8315594803		0.9567085809

		1.75		3.1185228347		1.1349762493																1.75		3.1185228347		0.487725805

		2.00		3.328697807		1.4694631307																2.00		3.328697807		3.06287113727155E-16

		2.25		3.4569091921		1.767766953																2.25		3.4569091921		-0.487725805

		2.50		3.5		2.0225424859																2.50		3.5		-0.9567085809

		2.75		3.4569091921		2.2275163105																2.75		3.4569091921		-1.3889255825

		3.00		3.328697807		2.3776412907																3.00		3.328697807		-1.767766953

		3.25		3.1185228347		2.4692208515																3.25		3.1185228347		-2.0786740308

		3.50		2.8315594803		2.5																3.50		2.8315594803		-2.3096988313

		3.75		2.4748737342		2.4692208515																3.75		2.4748737342		-2.451963201

		4.00		2.057248383		2.3776412907																4.00		2.057248383		-2.5

		4.25		1.5889667491		2.2275163105																4.25		1.5889667491		-2.451963201

		4.50		1.0815594803		2.0225424859																4.50		1.0815594803		-2.3096988313

		4.75		0.5475206276		1.767766953																4.75		0.5475206276		-2.0786740308

		5.00		4.28801959218017E-16		1.4694631307																5.00		4.28801959218017E-16		-1.767766953

		5.25		-0.5475206276		1.1349762493																5.25		-0.5475206276		-1.3889255825

		5.50		-1.0815594803		0.7725424859																5.50		-1.0815594803		-0.9567085809

		5.75		-1.5889667491		0.3910861626																5.75		-1.5889667491		-0.487725805

		6.00		-2.057248383		3.06287113727155E-16																6.00		-2.057248383		-6.1257422745431E-16

		6.25		-2.4748737342		-0.3910861626																6.25		-2.4748737342		0.487725805

		6.50		-2.8315594803		-0.7725424859																6.50		-2.8315594803		0.9567085809

		6.75		-3.1185228347		-1.1349762493																6.75		-3.1185228347		1.3889255825

		7.00		-3.328697807		-1.4694631307																7.00		-3.328697807		1.767766953

		7.25		-3.4569091921		-1.767766953																7.25		-3.4569091921		2.0786740308

		7.50		-3.5		-2.0225424859																7.50		-3.5		2.3096988313

		7.75		-3.4569091921		-2.2275163105																7.75		-3.4569091921		2.451963201

		8.00		-3.328697807		-2.3776412907																8.00		-3.328697807		2.5

		8.25		-3.1185228347		-2.4692208515																8.25		-3.1185228347		2.451963201

		8.50		-2.8315594803		-2.5																8.50		-2.8315594803		2.3096988313

		8.75		-2.4748737342		-2.4692208515																8.75		-2.4748737342		2.0786740308

		9.00		-2.057248383		-2.3776412907																9.00		-2.057248383		1.767766953

		9.25		-1.5889667491		-2.2275163105																9.25		-1.5889667491		1.3889255825

		9.50		-1.0815594803		-2.0225424859																9.50		-1.0815594803		0.9567085809

		9.75		-0.5475206276		-1.767766953																9.75		-0.5475206276		0.487725805

		10.00		-8.57603918436034E-16		-1.4694631307																10.00		-8.57603918436034E-16		9.18861341181465E-16

		11.00		2.057248383		-6.1257422745431E-16

		12.00		3.328697807		1.4694631307

		13.00		3.328697807		2.3776412907

		14.00		2.057248383		2.3776412907

		15.00		0		1.4694631307

		16.00		-2.057248383		0

		17.00		-3.328697807		-2.057248383

		18.00		-3.328697807		-3.328697807

		19.00		-2.057248383		-3.328697807

		20.00		-0		-3.9944373684

		21.00		2.057248383		-2.4686980596

		22.00		3.328697807		-0

		23.00		3.328697807		2.4686980596

		24.00		2.057248383		3.9944373684

		25.00		0		3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684

				0		-3.9944373684



&A

Page &P



Feuil7

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil8

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil9

		

		0		0		0

		1		10.5065778087		-10.5065778087

		2		19.9846985779		-19.9846985779

		3		27.5065778087		-27.5065778087

		4		32.335921554		-32.335921554

		5		34		-34

		6		32.335921554		-32.335921554

		7		27.5065778087		-27.5065778087

		8		19.9846985779		-19.9846985779

		9		10.5065778087		-10.5065778087

		10		-0		0

		11		-10.5065778087		10.5065778087

		12		-19.9846985779		19.9846985779

		13		-27.5065778087		27.5065778087

		14		-32.335921554		32.335921554

		15		-34		34

		16		-32.335921554		32.335921554

		17		-27.5065778087		27.5065778087

		18		-19.9846985779		19.9846985779

		19		-10.5065778087		10.5065778087

		20		0		-0

		21		10.5065778087		-10.5065778087

		22		19.9846985779		-19.9846985779

		23		27.5065778087		-27.5065778087

		24		32.335921554		-32.335921554

		25		34		-34

		26		32.335921554		-32.335921554

		27		27.5065778087		-27.5065778087

		28		19.9846985779		-19.9846985779

		29		10.5065778087		-10.5065778087

		30		0		-0

		31		-10.5065778087		10.5065778087

		32		-19.9846985779		19.9846985779

		33		-27.5065778087		27.5065778087

		34		-32.335921554		32.335921554

		35		-34		34

		36		-32.335921554		32.335921554

		37		-27.5065778087		27.5065778087

		38		-19.9846985779		19.9846985779

		39		-10.5065778087		10.5065778087

		40		0



voie 2

voie 1

&A

Page &P



Feuil9

		0		0

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		13		13

		14		14

		15		15

		16		16

		17		17

		18		18

		19		19

		20		20

		21		21

		22		22

		23		23

		24		24

		25		25

		26		26

		27		27

		28		28

		29		29

		30		30

		31		31

		32		32

		33		33

		34		34

		35		35

		36		36

		37		37

		38		38

		39		39

		40		40



&A

Page &P

0

0

10.5065778087

-10.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

27.5065778087

-27.5065778087

32.335921554

-32.335921554

34

-34

32.335921554

-32.335921554

27.5065778087

-27.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

10.5065778087

-10.5065778087

-0

0

-10.5065778087

10.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-27.5065778087

27.5065778087

-32.335921554

32.335921554

-34

34

-32.335921554

32.335921554

-27.5065778087

27.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-10.5065778087

10.5065778087

0

-0

10.5065778087

-10.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

27.5065778087

-27.5065778087

32.335921554

-32.335921554

34

-34

32.335921554

-32.335921554

27.5065778087

-27.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

10.5065778087

-10.5065778087

0

-0

-10.5065778087

10.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-27.5065778087

27.5065778087

-32.335921554

32.335921554

-34

34

-32.335921554

32.335921554

-27.5065778087

27.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-10.5065778087

10.5065778087

0



Feuil10

		0		0

		1		1

		2		2

		3		3

		4		4

		5		5

		6		6

		7		7

		8		8

		9		9

		10		10

		11		11

		12		12

		13		13

		14		14

		15		15

		16		16

		17		17

		18		18

		19		19

		20		20

		21		21

		22		22

		23		23

		24		24

		25		25

		26		26

		27		27

		28		28

		29		29

		30		30

		31		31

		32		32

		33		33

		34		34

		35		35

		36		36

		37		37

		38		38

		39		39

		40		40



t

u2

&A

Page &P

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

0

0

10.5065778087

-10.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

27.5065778087

-27.5065778087

32.335921554

-32.335921554

34

-34

32.335921554

-32.335921554

27.5065778087

-27.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

10.5065778087

-10.5065778087

-0

0

-10.5065778087

10.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-27.5065778087

27.5065778087

-32.335921554

32.335921554

-34

34

-32.335921554

32.335921554

-27.5065778087

27.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-10.5065778087

10.5065778087

0

-0

10.5065778087

-10.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

27.5065778087

-27.5065778087

32.335921554

-32.335921554

34

-34

32.335921554

-32.335921554

27.5065778087

-27.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

10.5065778087

-10.5065778087

0

-0

-10.5065778087

10.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-27.5065778087

27.5065778087

-32.335921554

32.335921554

-34

34

-32.335921554

32.335921554

-27.5065778087

27.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-10.5065778087

10.5065778087

0

&A

Page &P

0

0

10.5065778087

-10.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

27.5065778087

-27.5065778087

32.335921554

-32.335921554

34

-34

32.335921554

-32.335921554

27.5065778087

-27.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

10.5065778087

-10.5065778087

-0

0

-10.5065778087

10.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-27.5065778087

27.5065778087

-32.335921554

32.335921554

-34

34

-32.335921554

32.335921554

-27.5065778087

27.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-10.5065778087

10.5065778087

0

-0

10.5065778087

-10.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

27.5065778087

-27.5065778087

32.335921554

-32.335921554

34

-34

32.335921554

-32.335921554

27.5065778087

-27.5065778087

19.9846985779

-19.9846985779

10.5065778087

-10.5065778087

0

-0

-10.5065778087

10.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-27.5065778087

27.5065778087

-32.335921554

32.335921554

-34

34

-32.335921554

32.335921554

-27.5065778087

27.5065778087

-19.9846985779

19.9846985779

-10.5065778087

10.5065778087

0



Feuil11

		0		0		0

		1		10.5065778087		-10.5065778087

		2		19.9846985779		-19.9846985779

		3		27.5065778087		-27.5065778087

		4		32.335921554		-32.335921554

		5		34		-34

		6		32.335921554		-32.335921554

		7		27.5065778087		-27.5065778087

		8		19.9846985779		-19.9846985779

		9		10.5065778087		-10.5065778087

		10		-0		0

		11		-10.5065778087		10.5065778087

		12		-19.9846985779		19.9846985779

		13		-27.5065778087		27.5065778087

		14		-32.335921554		32.335921554

		15		-34		34

		16		-32.335921554		32.335921554

		17		-27.5065778087		27.5065778087

		18		-19.9846985779		19.9846985779

		19		-10.5065778087		10.5065778087

		20		0		-0

		21		10.5065778087		-10.5065778087

		22		19.9846985779		-19.9846985779

		23		27.5065778087		-27.5065778087

		24		32.335921554		-32.335921554

		25		34		-34

		26		32.335921554		-32.335921554

		27		27.5065778087		-27.5065778087

		28		19.9846985779		-19.9846985779

		29		10.5065778087		-10.5065778087

		30		0		-0

		31		-10.5065778087		10.5065778087

		32		-19.9846985779		19.9846985779

		33		-27.5065778087		27.5065778087

		34		-32.335921554		32.335921554

		35		-34		34

		36		-32.335921554		32.335921554

		37		-27.5065778087		27.5065778087

		38		-19.9846985779		19.9846985779

		39		-10.5065778087		10.5065778087

		40		0



t

t

uR

i

DOCUMENT REPONSE N°1 
à rendre avec la copie

PROBLEME N°1 - question 2-3

&A

Page &P



Feuil11

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil12

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



t

u2

&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil13

		



t

t

uR

i

&A

Page &P



Feuil14

		0.01		62.8318530718		12730.4955842244		0.01		0.5553593694

		0.02		125.6637061436		6362.3980876551		0.02		1.1112162274

		0.03		188.4955592154		4238.4325876069		0.03		1.66806947

		0.04		251.3274122872		3175.5003132864		0.04		2.2264208164

		0.05		314.159265359		2536.9815841857		0.05		2.78677624

		0.06		376.9911184308		2110.6699024706		0.06		3.3496474232

		0.07		439.8229715026		1805.6196807109		0.07		3.915553245

		0.08		502.6548245744		1576.3581740361		0.08		4.4850213083

		0.09		565.4866776462		1397.6227910615		0.09		5.0585895173

		0.1		628.318530718		1254.2560184538		0.1		5.6368077139

		0.11		691.1503837898		1136.6122050136		0.11		6.2202393823

		0.12		753.9822368615		1038.2609538992		0.12		6.8094634335

		0.13		816.8140899333		954.7504878508		0.13		7.40507608

		0.14		879.6459430051		882.9010009288		0.14		8.0076928133

		0.15		942.4777960769		820.3806697368		0.15		8.6179504964

		0.16		1005.3096491487		765.4406606218		0.16		9.2365095869

		0.17		1068.1415022205		716.7436639328		0.17		9.8640565041

		0.18		1130.9733552923		673.2495837223		0.18		10.5013061589

		0.19		1193.8052083641		634.1373256383		0.19		11.1490046622

		0.2		1256.6370614359		598.7500486598		0.2		11.8079322345

		0.21		1319.4689145077		566.5560594149		0.21		12.4789063368

		0.22		1382.3007675795		537.120371919		0.22		13.1627850471

		0.23		1445.1326206513		510.0836867585		0.23		13.8604707101

		0.24		1507.9644737231		485.146625742		0.24		14.572913888

		0.25		1570.7963267949		462.0577505172		0.25		15.3011176462

		0.26		1633.6281798667		440.6043464233		0.26		16.0461422076

		0.27		1696.4600329385		420.605254702		0.27		16.809110017

		0.28		1759.2918860103		401.9052410135		0.28		17.5912112571

		0.29		1822.1237390821		384.3705294686		0.29		18.3937098658

		0.3		1884.9555921539		367.8852302677		0.3		19.2179501059

		0.31		1947.7874452257		352.3484592161		0.31		20.0653637474

		0.32		2010.6192982975		337.6719978248		0.32		20.937477924

		0.33		2073.4511513693		323.77837939		0.33		21.8359237368

		0.34		2136.2830044411		310.5993134201		0.34		22.7624456801

		0.35		2199.1148575128		298.0743808216		0.35		23.7189119726

		0.36		2261.9467105847		286.1499472834		0.36		24.7073258867

		0.37		2324.7785636564		274.7782536811		0.37		25.7298381705

		0.38		2387.6104167282		263.9166510047		0.38		26.7887606678

		0.39		2450.4422698		253.526953999		0.39		27.8865812431

		0.4		2513.2741228718		243.5748928877		0.4		29.0259801254

		0.41		2576.1059759436		234.0296466019		0.41		30.2098477806

		0.42		2638.9378290154		224.863444119		0.42		31.4413044223

		0.43		2701.7696820872		216.0512230412		0.43		32.7237212568

		0.44		2764.601535159		207.5703365571		0.44		34.0607435401

		0.45		2827.4333882308		199.4003015463		0.45		35.4563154879

		0.46		2890.2652413026		191.5225818958		0.46		36.9147070284

		0.47		2953.0970943744		183.9204021642		0.47		38.4405423042

		0.48		3015.9289474462		176.5785876066		0.48		40.0388297122

		0.49		3078.760800518		169.4834273028		0.49		41.714993097

		0.5		3141.5926535898		162.6225577392		0.5		43.4749034715

		0.51		3204.4245066616		155.984864718		0.51		45.3249102904

		0.52		3267.2563597334		149.5604019081		0.52		47.2718708281

		0.53		3330.0882128052		143.3403247451		0.53		49.3231755444

		0.54		3392.920065877		137.3168387301		0.54		51.486766411

		0.55		3455.7519189488		131.4831614825		0.55		53.7711439266

		0.56		3518.5837720206		125.8334981787		0.56		56.1853568591

		0.57		3581.4156250924		120.3630302508		0.57		58.7389664855

		0.58		3644.2474781642		115.0679174222		0.58		61.4419740827

		0.59		3707.079331236		109.9453133148		0.59		64.3046964608

		0.6		3769.9111843077		104.9933949396		0.6		67.3375692259

		0.61		3832.7430373796		100.2114063456		0.61		70.5508510241

		0.62		3895.5748904513		95.5997164885		0.62		73.954194214

		0.63		3958.4067435231		91.1598908902		0.63		77.5560384173

		0.64		4021.2385965949		86.8947757679		0.64		81.3627739702

		0.65		4084.0704496667		82.8085918276		0.65		85.3776141336

		0.66		4146.9023027385		78.9070326122		0.66		89.5991113332

		0.67		4209.7341558103		75.1973588982		0.67		94.0192595005

		0.68		4272.5660088821		71.6884758847		0.68		98.6211509277

		0.69		4335.3978619539		68.390973685		0.69		103.376215004

		0.7		4398.2297150257		65.3171040926		0.7		108.241173552

		0.71		4461.0615680975		62.4806586114		0.71		113.1550172025

		0.72		4523.8934211693		59.8967062653		0.72		118.0365405851

		0.73		4586.7252742411		57.5811481571		0.73		122.7832411523				0.0000000398		25157232.7044025		5015.6986257552		798.2732293482

		0.74		4649.5571273129		55.5500540638		0.74		127.2726034052

		0.75		4712.3889803847		53.818769861		0.75		131.3668078676

		0.76		4775.2208334565		52.4008264415		0.76		134.9215361687

		0.77		4838.0526865283		51.3067378945		0.77		137.7986652462

		0.78		4900.8845396001		50.5428359862		0.78		139.8813474166

		0.79		4963.7163926719		50.1103269149		0.79		141.0886824189

		0.8		5026.5482457437		50.0047509968		0.8		141.3865654576

		0.81		5089.3800988155		50.2159650899		0.81		140.7918773907

		0.82		5152.2119518873		50.7286639069		0.82		139.3689377071

		0.83		5215.0438049591		51.5233446737		0.83		137.2193526016

		0.84		5277.8756580308		52.5775395947		0.84		134.4680647764

		0.85		5340.7075111026		53.867115952		0.85		131.2489052933

		0.86		5403.5393641744		55.3674722212		0.86		127.6923022917

		0.87		5466.3712172462		57.0545186512		0.87		123.9165655437

		0.88		5529.203070318		58.9053961691		0.88		120.022959861

		0.89		5592.0349233898		60.8989395985		0.89		116.0939754717

		0.9		5654.8667764616		63.0159228382		0.9		112.1938659559

		0.91		5717.6986295334		65.2391364936		0.91		108.3705330879

		0.92		5780.5304826052		67.5533481848		0.92		104.6580249533

		0.93		5843.362335677		69.9451884551		0.93		101.0791472031

		0.94		5906.1941887488		72.4029954234		0.94		97.6478936908

		0.95		5969.0260418206		74.9166418282		0.95		94.3715552041

		0.96		6031.8578948924		77.4773601515		0.96		91.2524637672

		0.97		6094.6897479642		80.0775754453		0.97		88.2893863942

		0.98		6157.521601036		82.710751158		0.98		85.4786095038

		0.99		6220.3534541078		85.3712503515		0.99		82.8147645828

		1		6283.1853071796		88.0542128521		1		80.2914451336

		1.01		6346.0171602514		90.7554477782		1.01		77.9016596037

		1.02		6408.8490133232		93.4713402931		1.02		75.6381579405

		1.03		6471.680866395		96.1987711586		1.03		73.4936622875

		1.04		6534.5127194668		98.935047598		1.04		71.461025912

		1.05		6597.3445725386		101.6778440199		1.05		69.5333390293

		1.06		6660.1764256104		104.4251512656		1.06		67.7039957742

		1.07		6723.0082786822		107.1752331763		1.07		65.9667330825

		1.08		6785.840131754		109.9265894229		1.08		64.3156495359

		1.09		6848.6719848257		112.6779236749		1.09		62.7452101478

		1.1		6911.5038378975		115.4281163199		1.1		61.2502414958

		1.11		6974.3356909693		118.176201052		1.11		59.8259204228

		1.12		7037.1675440411		120.9213447552		1.12		58.4677586435

		1.13		7099.9993971129		123.6628301907		1.13		57.1715849386

		1.14		7162.8312501847		126.4000410725		1.14		55.9335261287

		1.15		7225.6631032565		129.132449181		1.15		54.7499876665

		1.16		7288.4949563283		131.8596032167		1.16		53.6176344197

		1.17		7351.3268094001		134.5811191421		1.17		52.5333720292

		1.18		7414.1586624719		137.2966717983		1.18		51.494329086

		1.19		7476.9905155437		140.0059876163		1.19		50.4978402736

		1.2		7539.8223686155		142.7088382682		1.2		49.5414305505

		1.21		7602.6542216873		145.4050351287		1.21		48.6228003985

		1.22		7665.4860747591		148.0944244359		1.22		47.7398121295

		1.23		7728.3179278309		150.7768830549		1.23		46.8904772187

		1.24		7791.1497809027		153.4523147657		1.24		46.0729446199

		1.25		7853.9816339745		156.120647004		1.25		45.2854900084

		1.26		7916.8134870463		158.7818279969		1.26		44.526505893

		1.27		7979.6453401181		161.435824241		1.27		43.7944925374

		1.28		8042.4771931899		164.082618281		1.28		43.0880496305

		1.29		8105.3090462617		166.7222067483		1.29		42.4058686476

		1.3		8168.1408993335		169.35459863		1.3		41.7467258474

		1.31		8230.9727524053		171.9798137368		1.31		41.1094758529

		1.32		8293.804605477		174.597881348		1.32		40.4930457656

		1.33		8356.6364585488		177.2088390104		1.33		39.8964297689

		1.34		8419.4683116207		179.812731474		1.34		39.318684178

		1.35		8482.3001646924		182.4096097469		1.35		38.7589228978

		1.36		8545.1320177642		184.9995302569		1.36		38.2163132532

		1.37		8607.963870836		187.5825541063		1.37		37.6900721588

		1.38		8670.7957239078		190.1587464096		1.38		37.179462599

		1.39		8733.6275769796		192.7281757045		1.39		36.6837903911

		1.4		8796.4594300514		195.2909134286		1.4		36.2024012069

		1.41		8859.2912831232		197.8470334527		1.41		35.7346778297

		1.42		8922.123136195		200.3966116673		1.42		35.2800376273

		1.43		8984.9549892668		202.9397256127		1.43		34.8379302212

		1.44		9047.7868423386		205.4764541518		1.44		34.4078353366

		1.45		9110.6186954104		208.0068771779		1.45		33.9892608164

		1.46		9173.4505484822		210.5310753555		1.46		33.5817407861

		1.47		9236.282401554		213.0491298896		1.47		33.1848339567

		1.48		9299.1142546258		215.5611223216		1.48		32.798122054

		1.49		9361.9461076976		218.0671343474		1.49		32.4212083639

		1.5		9424.7779607694		220.5672476568		1.5		32.053716384

		1.51		9487.6098138412		223.0615437912		1.51		31.695288573

		1.52		9550.441666913		225.5501040178		1.52		31.3455851895

		1.53		9613.2735199848		228.0330092188		1.53		31.0042832142

		1.54		9676.1053730566		230.5103397941		1.54		30.6710753466

		1.55		9738.9372261284		232.9821755755		1.55		30.3456690733

		1.56		9801.7690792002		235.4485957518		1.56		30.0277857994

		1.57		9864.6009322719		237.9096788037		1.57		29.7171600397

		1.58		9927.4327853437		240.3655024471		1.58		29.4135386652

		1.59		9990.2646384155		242.8161435846		1.59		29.1166801994

		1.6		10053.0964914873		245.2616782629		1.6		28.8263541621

		1.61		10115.9283445591		247.7021816375		1.61		28.542340456

		1.62		10178.7601976309		250.1377279429		1.62		28.2644287935

		1.63		10241.5920507027		252.568390467		1.63		27.9924181602

		1.64		10304.4239037745		254.9942415309		1.64		27.7261163137

		1.65		10367.2557568463		257.415352472		1.65		27.4653393129

		1.66		10430.0876099181		259.8317936316		1.66		27.2099110782

		1.67		10492.9194629899		262.2436343447		1.67		26.9596629778

		1.68		10555.7513160617		264.6509429337		1.68		26.7144334406

		1.69		10618.5831691335		267.0537867036		1.69		26.4740675924

		1.7		10681.4150222053		269.4522319406		1.7		26.2384169138

		1.71		10744.2468752771		271.846343912		1.71		26.007338919

		1.72		10807.0787283489		274.2361868684		1.72		25.7806968538

		1.73		10869.9105814207		276.6218240469		1.73		25.5583594113

		1.74		10932.7424344925		279.0033176765		1.74		25.3402004638

		1.75		10995.5742875643		281.3807289845		1.75		25.1260988111

		1.76		11058.4061406361		283.7541182034		1.76		24.9159379422

		1.77		11121.2379937079		286.1235445801		1.77		24.7096058116

		1.78		11184.0698467797		288.4890663844		1.78		24.5069946276

		1.79		11246.9016998515		290.8507409197		1.79		24.3080006523

		1.8		11309.7335529233		293.2086245332		1.8		24.1125240134

		1.81		11372.5654059951		295.5627726277		1.81		23.9204685257

		1.82		11435.3972590668		297.9132396728		1.82		23.7317415223

		1.83		11498.2291121386		300.2600792173		1.83		23.5462536959

		1.84		11561.0609652104		302.6033439019		1.84		23.363918947

		1.85		11623.8928182822		304.9430854715		1.85		23.1846542415

		1.86		11686.724671354		307.2793547885		1.86		23.0083794756

		1.87		11749.5565244258		309.6122018462		1.87		22.835017347

		1.88		11812.3883774976		311.9416757817		1.88		22.6644932335

		1.89		11875.2202305694		314.2678248893		1.89		22.4967350778

		1.9		11938.0520836412		316.5906966345		1.9		22.3316732777

		1.91		12000.883936713		318.910337667		1.91		22.1692405825

		1.92		12063.7157897848		321.2267938342		1.92		22.0093719942

		1.93		12126.5476428566		323.5401101952		1.93		21.8520046733

		1.94		12189.3794959284		325.8503310337		1.94		21.6970778504

		1.95		12252.2113490002		328.1574998714		1.95		21.5445327404

		1.96		12315.043202072		330.4616594818		1.96		21.394312463

		1.97		12377.8750551438		332.7628519026		1.97		21.2463619649

		1.98		12440.7069082156		335.0611184497		1.98		21.1006279473

		1.99		12503.5387612874		337.3564997292		1.99		20.9570587959

		2		12566.3706143592		339.6490356509		2		20.815604515

		2.01		12629.202467431		341.9387654407		2.01		20.6762166638

		2.02		12692.0343205028		344.225727653		2.02		20.5388482965

		2.03		12754.8661735746		346.5099601832		2.03		20.4034539044

		2.04		12817.6980266464		348.7915002801		2.04		20.2699893613

		2.05		12880.5298797181		351.0703845574		2.05		20.1384118712

		2.06		12943.3617327899		353.346649006		2.06		20.0086799178

		2.07		13006.1935858617		355.6203290052		2.07		19.8807532173

		2.08		13069.0254389335		357.8914593347		2.08		19.7545926722

		2.09		13131.8572920053		360.1600741856		2.09		19.630160328

		2.1		13194.6891450771		362.4262071714		2.1		19.5074193315



&A

Page &P



Feuil14

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Feuil15

		



&A

Page &P



Feuil16

		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P



		



&A

Page &P




_974895760.unknown

_974895729.unknown

