
COURS N° 5 : Le Moteur asynchrone

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE


TITRE
ACTIVITÉS PROF
ACTIVITÉS ÉLÈVES


DURÉE




























































































FIN DU COURS {? heures}

Tableau de comité de lecture

Date de lecture
Lecteurs
Observation
Remarques rédacteur
Date modifications

22 octobre 2000
CROCHET David
Première Version

22 octobre 2000

24 avril 2001
CROCHET David
Mise à jour des données de cette page (mail + adresse) + ajout d'info

24 avril 2001







Quote of my life :

Fournir ma contribution aux autres est ma philosophie.

Et la vôtre ?

Si vous avez lu ce T.P. et que vous avez des remarques à faire, n'hésiter pas et écrivez-moi à l'adresse suivante :

Ce dossier contient :

· Un dossier élève (pages 4 à 11)

· Un dossier prof (pages 12 à 19)

· Un transparent (page - à -)
E-Mail :

Crochet.david@free.fr
Adresse Professionnel :

Professeur de Génie électrique

Lycée Jean GUEHENNO

Rue pierre Huet

61105 FLERS

(Adresse valable jusqu'au 30/06/2004)







COURS N° 5 

Le moteur asynchrone





Niveau : T STI GET

Lieu : Salle de cours

Durée : ? heures






Organisation : Classe entière





LIAISON AU RÉFÉRENTIEL



PRÉ-REQUIS

Les élèves doivent être capables : 



OBJECTIFS

Les élèves devront être capables de :



NIVEAU D'APPRENTISSAGE



MÉTHODE

· Passive

S.T.I. - G.E.T.
B 2 – ÉLECTROTECHNIQUE
COURS

N° 5 


LES MOTEURS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE


Le Moteur asynchrone

Objectif :

Documents :

Secteur : Salle de cours






Durée : ? heures

Le Moteur Asynchrone

L'entraînement des machines est assuré en très grande majorité par des moteurs asynchrones alimentés en courant alternatif triphasé et quelques fois en monophasé.
Ces moteurs sont de plus en plus utilisé avec des systèmes électroniques de variation de vitesse. En effet, il a l'inconvénient d'avoir  une vitesse assez fixe si on le laisse tout seul.

On le retrouve maintenant sur les TGV ouest et nord, ainsi que sur l'Eurostar. Ce dernier est composer de 12 moteurs asynchrones pour une puissance totale de 12200 kW soit 1020 kW par moteurs.

Ce type de moteur s'impose en effet dans la plupart des applications par ses nombreux avantages :

· L'absence d'entretien
· L'absence de connexion avec la partie tournante (sauf moteur à bagues)
· La Robustesse
· L'étanchéité élevée (IP 55 standard)
· Le coût relativement faible par rapport à un moteur à courant continu
1. Rappel d'électrotechnique

1.1. Champ tournant produit par un aimant permanent

Si on entraîne un aimant permanent en rotation autour de son axe, nous constatons qu'un disque de cuivre, monté libre en rotation sur le même axe est entraîné en rotation par l'aimant mais tourne un peu moins vite que ce dernier
[image: image11.wmf]Pa

P

fs

P

js

P

jr

P

m

P

u

C.

W

P

tr

STATOR

ROTOR



Explication :

[image: image12.wmf]Pa

P

fs

P

js

P

jr

P

m

P

u

C.

W

P

tr

STATOR

ROTOR

Le champ magnétique tournant, produit par l'aimant en rotation, induit dans le disque conducteur en cuivre des courants de Foucault. Ceux-ci, d'après la loi de LENZ doivent tendre à s'opposer à la variation de flux qui leurs à donner naissance. Comme les courants induits ne peuvent empêcher la rotation de l'aimant, ils entraînent le disque en rotation, ce qui diminue le déplacement relatif du champ, mais en aucun cas, le disque peut atteindre la vitesse du champ sinon, il y aurait suppression du phénomène qui est à l'origine des courants induits.

1.2. Principe du moteur asynchrone

Le fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé repose sur la création d'un champ tournant. Si on alimente trois bobines identiques placées à 120° par une tension alternative triphasée :

· Une aiguille aimantée, placée au centre, est entraînée en rotation, il y a bien création d'un champ tournant.

· Un disque métallique en aluminium ou en cuivre est entraîné dans le même sens que l'aiguille aimantée.

· Si l'on inverse deux des trois fils de l'alimentation triphasée, l'aiguille, ou le disque tourne en sens inverse
Justification : Les trois champs alternatifs produits par les bobines alimentés en courant triphasé se composent pour former le champ tournant. Le champ magnétique tournant crée dans le circuit du rotor des courants induits, ceux-ci, d'après la loi de LENZ s'opposent à la cause qui leur a donné naissance et provoquent une force magnétomotrice qui entraîne le rotor en rotation
1.3. Relations

1.3.1. Puissance nominale (Pu ou Pn)

La puissance nominale est la puissance mécanique disponible sur l'arbre moteur à sa vitesse nominale ; elle s'exprime en Watt [W], kilowatt [kW], ou mégawatt [MW], on l'appelle puissance utile. La puissance d'un moteur électrique est liée à son dimensionnement en relation avec la vitesse à obtenir.

Pu =Pn = Cn.(n

Pu : puissance utile



[W]

Pn : puissance nominale


[W]

Cn : Couple nominale


[Nm]

(n : Fréquence de rotation nominale
[rad.s-1]

1.3.2. Puissance absorbée (Pa)

C'est la puissance électrique que demande le moteur pour pouvoir fonctionner.

En triphasé : 

Pa =3.V.I.cos ( 

Pa = 
[image: image1.wmf]3

.U.I. cos ( 

Pa : puissance active absorbée 

[W]

V : tension entre phase et neutre 
[V]

I : Courant en ligne


[A]

( : déphasage entre V et I

[rad] ou [deg]

ATTENTION : (, quelle que soit la formule, est toujours le déphasage entre la tension simple (V) et son courant en ligne (I).
En monophasé : 

Pa =V.I.cos (

Pa : puissance active absorbée 

[W]

V : tension entre phase et neutre 
[V]

I : Courant en ligne


[A]

( : déphasage entre V et I

[rad] ou [deg]

1.3.3. La fréquence de rotation angulaire ((), la vitesse de rotation angulaire (n)

( =
[image: image2.wmf]30

n

 

π



n : Vitesse de rotation

[tr.min-1] ou [min-1]

( : Fréquence de rotation
[rad.s-1]

1.3.4. Vitesse de synchronisme (ns), fréquence de pulsation ((s)

(s =
[image: image3.wmf]p

f

 

 

π

2



(s : fréquence de pulsation
[rad.s-1]

f : Fréquence du réseau

[Hz]

p : Nombre de paire de pôles
[ ]





(s =
[image: image4.wmf]30

.n

 

π

s



(s : fréquence de pulsation
[rad.s-1]

ns : vitesse de synchronisme
[tr.min-1]

La vitesse de synchronisme est la vitesse du champ tournant du stator, elle est liée au  nombre de paires de pôles et à la fréquence du réseau.
Pour un réseau de 50 Hz, la vitesse de synchronisme maximale est 3000 tr.min-1 ce qui correspond à un nombre de paire de pôle (N – S) égale à 1
ns
p

3000
1

1500
2

1000
3

750
4

600
5

500
6

1.3.5. Vitesse nominale (nn ou nr) et glissement (g)

La vitesse nominale est la vitesse de l'arbre (rotor) à la puissance nominale. La vitesse du rotor est donc inférieur à celle du champ tournant ; l'écart entre ces deux vitesses est caractérisé par le glissement
g =
[image: image5.wmf]s

n

s

n

n

n

-



g : glissement



[ ]

nn : vitesse de rotation nominale
[tr.min-1]

ns : vitesse de synchronisme

[tr.min-1]

Le glissement n'a pas d'unité, on l'exprime le plus souvent en %

1.3.6. Facteur de puissance (cos ()

Le cos ( évolue en fonction de la charge du moteur ; il peut varier de 0,2 lorsque le moteur est à vide jusqu'à 0,9 en pleine charge.

A vide, le courant ne sert qu'a créer le champ magnétique, on l'appelle courant magnétisant (tout comme pour le transformateur)
1.3.7. Bilan des puissances

[image: image13.png]


Pfs : Pertes fer stator (pertes par hystérésis et courant de Foucault)

Pjs : Pertes joules Stator

Ptr : Puissance transmise au rotor

Pjr : Pertes joules rotor

Pjr = g. Ptr
Pm : Pertes mécaniques


Note : Les pertes joules rotor sont négligeables, puisque la fréquence des courants rotoriques est très faible

2. Construction

2.1. Constitution générale

[image: image14.png]Circuit inducteur

Circuit Induit
{rotor)



Quels que soient les constructeurs de machines tournantes, nous constatons une très grande stabilité des techniques de constructions. Par contres les adaptations à différentes applications sont de plus en plus nombreuses : Moto-réducteurs, moteur freins, motopompes, moto-variateur.

1 : Enroulements statoriques
2 : Rotor
3 : Ventilateur
4 : Boîte à bornes
2.2. Description des différents éléments

Le moteur asynchrone comprend deux parties principales :

· Le stator (partie fixe)
· Le rotor (partie mobile)
2.2.1. Le stator

Fonction : Le rôle du stator est de créer le champ tournant et de canaliser le flux magnétique.

Constitution : Il est constitué d'une carcasse comprenant les trois enroulements identiques répartis sur un circuit magnétique feuilleté ; ces enroulements sont constitués de conducteurs logés dans les encoches du circuit magnétiques. Ils sont alimentés par le réseau via la plaque à bornes.

2.2.2. Le rotor

Fonction : Le rôle du rotor est de canaliser le flux venant du stator et de créer le champ tournant rotorique
Constitution : Le rotor possède comme pour le stator un ensemble de tôles ferromagnétiques isolées entre elles pour former le circuit magnétique (Rappel : Le feuilletage par tôles Fe +Si permet de diminuer les pertes par courant de Foucault et les pertes par hystérésis).

Pour la partie électrique on rencontre deux types de rotor :

· Rotor en court-circuit ou à cage d'écureuil

[image: image15.wmf]Pa

P

fs

P

js

P

jr

P

m

P

u

C.

W

P

tr

STATOR

ROTOR


Dans les encoches disposées vers l'extérieur du cylindre et sensiblement parallèles à son axe sont placés des barres conductrices (en aluminium pour le poids et sa résistance). A chaque extrémité, ceux-ci sont raccordés sur une couronne (ou anneaux).

 L'ensemble à l'aspect d'une cage d'écureuil, d'où le nom de ce type de rotor. Sur certains moteurs, la cage d'écureuil est moulée par injection d'aluminium sous pression.

Ces moteurs ont un couple de démarrage relativement faible et le courant absorbée lors de la mise sous tension est très supérieure au courant nominal.

· Rotor bobiné ou à bagues

Le bobinage est formé de trois enroulements couplés en étoile et relié à la plaques à bornes (du stator) par une liaison électrique bagues + balais. Le point commun du couplage n'est pas accessible. Ce dispositif permet de modifier les propriétés électromagnétiques du moteur. Ce type de rotor nécessite un équipement de démarrage particulier qui permet d'obtenir un couple de démarrage progressif.

3. Identification

[image: image16.png]Capot de ventilation
Tiges de montage

Flasque arriére
Roulement arriére.

L]

Plague signalétique

Carter
Flasque
©c8té accouplement /{
Roulement

c8té accouplement

Structure d'un moteur asynchrone triphasé (Leroy-Somer)



Elle s'effectue à l'aide de la plaque signalétique

3.1. Type de moteur

· MOT 3 : Moteur triphasé

· LS : série

· 315 : hauteur d'axe

· N° : numéro de série du moteur

· Kg : masse du moteur

3.2. Environnement

· IP 55 : Indice de protection

· cl. F : classe d'isolation

· 40 °C :  température d'ambiance maximale de fonctionnement

· S1 % : Service – facteur de marche

· c/h : nombre de cycle par heure

3.3. Caractéristiques électriques

· V : tension d'alimentation

· Hz : Fréquence d'utilisation

· min-1 : nombre de tours par minutes

· kW : puissance nominale

· cos ( : Facteur de puissance

· A : Intensité nominale

4. Moteur asynchrone monophasé

Machine à laver, réfrigérateurs, aspirateurs, moulin à café, séchoirs, tous ces appareils nécessitent l'emploi de moteurs inférieurs à 1 kW (moteurs fractionnaires). Étant donné que la plupart des installations électriques existent en monophasé, on constate un développement important des moteurs de petites puissances alimentées en monophasé.  Ce sont des moteurs asynchrones monophasés (Induction) ou moteurs universels (Moteur à collecteur, moteur à courant continu).

4.1. Principe de fonctionnement

On démontre (Théorème de LEBLANC) que le champ magnétique produit par une bobine alimentée en courant alternatif monophasé se décompose en deux champs tournants en sens inverse. Si l'on place un disque en face de la bobine, il reste immobile, étant sollicité par les deux champs tournants. Le couple moteur au repos est nul. Si on lance le disque, il continue à tourner, il y a production du couple moteur.

Conséquence : Le moteur asynchrone monophasé nécessite un système de démarrage auxiliaire.

4.2. Démarrage

Quelle que soit la technique mise en œuvre, le principe consiste en la transformation du moteur monophasé en moteur diphasé. Cette transformation s'obtient en ajoutant un enroulement auxiliaire, dit de démarrage. Au moment du démarrage, le moteur fonctionne en diphasé, alimentant un enroulement auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport au courant dans l'enroulement principal.

· Démarrage par bagues de déphasage (ou spire de Frager) (très petit moteur)

[image: image17.png]Anneaux de
court-circuit

Barres de cuivre
ou d'aluminium siéges
des courants induits



Ces bagues en cuivre entoure une partie des pièces polaires. Le courant induit dans chaque bague créer un champ magnétique, décalé par rapport au champ principal, qui suffit à entraîner le moteur en rotation.

· Démarrage par condensateur

À la mise sous tension, la phase auxiliaire en série avec le condensateur est alimentée. Cela permet un déphasage entre les courants de l'ordre de 90°. Lorsque le moteur atteint 70% de sa vitesse un contact centrifuge coupe le circuit de la phase auxiliaire. Cette ouverture n'est pas obligatoire si le condensateur est de bonne qualité et s'il supporte en permanence le courant.
Remarque :

· L'inversion du sens de rotation s'effectue en inversant les fils alimentant le circuit de la phase auxiliaire
· Pour améliorer le rendement du moteur, on peut laisser en permanence un condensateur sur l'enroulement auxiliaire mais sa valeur est beaucoup plus faible que celui nécessaire au moment du démarrage (4 fois plus faible).

· Les condensateurs de démarrage ont une valeur plus importante de l'ordre de 35 à 40 µF par ampère absorbé par le moteur.

4.3. Caractéristiques

· Puissance inférieure à 1 kW, maxi 5 kW

· Vitesse entre 1500 et 3000 tr.min-1
· Rendement assez mauvais, compris en 45% et 70 %

· Couple de démarrage de 0.5 à 1,5 Cn
4.4. Constitution

Le moteur monophasé est de constitution analogue au moteur triphasé, mais les enroulements du stator n'occupent que les 2/3 des encoches.

S.T.I. - G.E.T.
B 2 – ÉLECTROTECHNIQUE
COURS

N° 5 


LES MOTEURS

DOSSIER PROFESSEUR


Le Moteur asynchrone

Objectif :

Documents :

Secteur : Salle de cours






Durée : ? heures

Le Moteur Asynchrone

L'entraînement des machines est assuré en très grande majorité par des moteurs asynchrones alimentés en courant alternatif triphasé et quelques fois en monophasé.

Ces moteurs sont de plus en plus utilisé avec des systèmes électroniques de variation de vitesse. En effet, il a l'inconvénient d'avoir  une vitesse assez fixe si on le laisse tout seul.

On le retrouve maintenant sur les TGV ouest et nord, ainsi que sur l'Eurostar. Ce dernier est composer de 12 moteurs asynchrones pour une puissance totale de 12200 kW soit 1020 kW par moteurs.

Ce type de moteur s'impose en effet dans la plupart des applications par ses nombreux avantages :

· L'absence d'entretien

· L'absence de connexion avec la partie tournante (sauf moteur à bagues)

· La Robustesse

· L'étanchéité élevée (IP 55 standard)

· Le coût relativement faible par rapport à n moteur à courant continu

5. Rappel d'électrotechnique

5.1. Champ tournant produit par un aimant permanent

Si on entraîne un aimant permanent en rotation autour de son axe, nous constatons qu'un disque de cuivre, monté libre en rotation sur le même axe est entraîné en rotation par l'aimant mais tourne un peu moins vite que ce dernier.

[image: image18.png]O O
Q y*® MOT.3 . LS315MR O

SOMER N 11641272 785 kg

Code :
Yips5 1cLF  ac St

DE 6320 C3
NDE 6317 C3 3900(h
MOTEURS LEROY-SOMER

Plaque signalétique de moteur asynchrone
(Leroy-Somer).





Explication :

[image: image19.png]


Le champ magnétique tournant, produit par l'aimant en rotation, induit dans le disque conducteur en cuivre des courants de Foucault. Ceux-ci, d'après la loi de LENZ doivent tendre à s'opposer à la variation de flux qui leurs a donner naissance. Comme les courants induits ne peuvent empêcher la rotation de l'aimant, ils entraînent le disque en rotation, ce qui diminue le déplacement relatif du champ, mais en aucun cas, le disque peut atteindre la vitesse du champ sinon, il y aurait suppression du phénomène qui est à l'origine des courants induits.

5.2. Principe du moteur asynchrone

Le fonctionnement d'un moteur asynchrone triphasé repose sur la création sur la création d'un champ tournant. Si on alimente trois bobines identiques placées à 120° par une tension alternative triphasée :

· Une aiguille aimantée, placée au centre, est entraînée en rotation, il y a bien création d'un champ tournant.

· Un disque métallique en aluminium ou en cuivre est entraîné dans le même sens que l'aiguille aimantée.

· Si l'on inverse deux des trois fils de l'alimentation triphasée, l'aiguille, ou le disque tourne en sens inverse.

Justification : Les trois champs alternatifs produits par les bobines alimentés en courant triphasé se compose pour former le champ tournant. Le champ magnétique tournant créer dans le circuit du rotor des courants induits, ceux-ci, d'après la loi de LENZ s'opposent à la cause qui leur a donné naissance et provoquent une force magnétomotrice qui entraîne le rotor en rotation.

5.3. Relations

5.3.1. Puissance nominale (Pu ou Pn)

La puissance nominale est la puissance mécanique disponible sur l'arbre moteur à sa vitesse nominale ; elle s'exprime en Watt [W], kilowatt [kW], ou mégawatt [MW], on l'appelle puissance utile. La puissance d'un moteur électrique est liée à son dimensionnement en relation avec la vitesse à obtenir.

Pu =Pn = Cn.(n

Pu : puissance utile



[W]

Pn : puissance nominale


[W]

Cn : Couple nominale


[Nm]

(n : Fréquence de rotation nominale
[rad.s-1]

5.3.2. Puissance absorbée (Pa)

C'est la puissance électrique que demande le moteur pour pouvoir fonctionner.

En triphasé : 

Pa =3.V.I.cos ( 

Pa = 
[image: image6.wmf]3

.U.I. cos ( 

Pa : puissance active absorbée 

[W]

V : tension entre phase et neutre 
[V]

I : Courant en ligne


[A]

( : déphasage entre V et I

[rad] ou [deg]

ATTENTION : (, quelle que soit la formule, est toujours le déphasage entre la tension simple (V) et son courant en ligne (I).

En monophasé : 

Pa =V.I.cos (

Pa : puissance active absorbée 

[W]

V : tension entre phase et neutre 
[V]

I : Courant en ligne


[A]

( : déphasage entre V et I

[rad] ou [deg]

5.3.3. La fréquence de rotation angulaire ((), la vitesse de rotation angulaire (n)

( =
[image: image7.wmf]30

n

 

π



n : Vitesse de rotation

[tr.min-1] ou [min-1]

( : Fréquence de rotation
[rad.s-1]

5.3.4. Vitesse de synchronisme (ns), fréquence de pulsation ((s)

(s =
[image: image8.wmf]p

f

 

 

π

2



(s : fréquence de pulsation
[rad.s-1]

f : Fréquence du réseau

[Hz]

p : Nombre de paire de pôles
[ ]





(s =
[image: image9.wmf]30

.n

 

π

s



(s : fréquence de pulsation
[rad.s-1]

ns : vitesse de synchronisme
[tr.min-1]

La vitesse de synchronisme est la vitesse du champ tournant du stator, elle est liée au  nombre de paires de pôles et à la fréquence du réseau.

Pour un réseau de 50 Hz, la vitesse de synchronisme maximale est 3000 tr.min-1 ce qui correspond à un nombre de paire de pôle (N – S) égale à 1

ns
p

3000
1

1500
2

1000
3

750
4

600
5

500
6

5.3.5. Vitesse nominale (nn ou nr) et glissement (g)

La vitesse nominale est la vitesse de l'arbre (rotor) à la puissance nominale. La vitesse du rotor est donc inférieur à celle du champ tournant ; l'écart entre ces deux vitesse est caractérisé par le glissement

g =
[image: image10.wmf]s

n

s

n

n

n

-



g : glissement



[ ]

nn : vitesse de rotation nominale
[tr.min-1]

ns : vitesse de synchronisme

[tr.min-1]

Le glissement n'a pas d'unité, on l'exprime le plus souvent en %

5.3.6. Facteur de puissance (cos ()

Le cos ( évolue en fonction de la charge du moteur ; il peut varier de 0,2 lorsque le moteur est à vide jusqu'à 0,9 en pleine charge.

A vide, le courant ne sert qu'a créer le champ magnétique, on l'appelle courant magnétisant (tout comme pour le transformateur)

5.3.7. Bilan des puissance


Pfs : Pertes fer stator (pertes par hystérésis et courant de Foucault)

Pjs : Pertes joules Stator

Ptr : Puissance transmise au rotor

Pjr : Pertes joules rotor

Pjr = g. Ptr
Pm : Pertes mécaniques


Note : Les pertes joules rotor sont négligeables, puisque la fréquence des courants rotoriques est très faible

6. Construction

6.1. Constitution générale

Quels que soient les constructeurs de machines tournantes, nous constatons une très grande stabilité des techniques de constructions. Par contres les adaptations à différentes applications sont de plus en plus nombreuses : Moto-réducteurs, moteur freins, motopompes, moto-variateur.

1 : Enroulements statoriques

2 : Rotor

3 : Ventilateur

4 : Boîte à bornes

6.2. Description des différents éléments

Le moteur asynchrone comprend deux parties principales :

· Le stator (partie fixe)

· Le rotor (partie mobile)

6.2.1. Le stator

Fonction : Le rôle du stator est de créer le champ tournant et de canaliser le flux magnétique.

Constitution : Il est constitué d'une carcasse comprenant les trois enroulements identiques répartis sur un circuit magnétique feuilleté ; ces enroulements sont constitués de conducteurs logés dans les encoches du circuit magnétiques. Ils sont alimentés par le réseau via la plaques à bornes.

6.2.2. Le rotor

Fonction : Le rôle du rotor est de canaliser le flux venant du stator et de créer le champ tournant rotorique

Constitution : Le rotor possède comme pour le stator un ensemble de tôles ferromagnétiques isolées entre elles pour former le circuit magnétique (Rappel : Le feuilletage par tôles Fe +Si permet de diminuer les pertes par courant de Foucault et les pertes par hystérésis.

Pour la partie électrique on rencontre deux types de rotor :

· Rotor en court-circuit ou à cage d'écureuil


Dans les encoches disposées vers l'extérieur du cylindre et sensiblement parallèles à son axe sont placés des barres conductrices (en aluminium pour le poids et sa résistance). A chaque extrémité, ceux-ci sont raccordés sur une couronne (ou anneaux).

 L'ensemble à l'aspect d'une cage d'écureuil, d'où le nom de ce type de rotor. Sur certains moteurs, la cage d'écureuil est moulée par injection d'aluminium sous pression.

Ces moteurs ont un couple de démarrage relativement faible et le courant absorbée lors de la mise sous tension est très supérieure au courant nominal.

· Rotor bobiné ou à bagues

Le bobinage est formé de trois enroulements couplés en étoile et relié à la plaques à bornes (du stator) par une liaison électrique bagues + balais. Le point commun du couplage n'est pas accessible. Ce dispositif permet de modifier les propriétés électromagnétiques du moteur. Ce type de rotor nécessite un équipement de démarrage particulier qui permet d'obtenir un couple de démarrage progressif.

7. Identification

Elle s'effectue à l'aide de la plaque signalétique

7.1. Type de moteur

· MOT 3 : Moteur triphasé

· LS : série

· 315 : hauteur d'axe

· N° : numéro de série du moteur

· Kg : masse du moteur

7.2. Environnement

· IP 55 : Indice de protection

· cl. F : classe d'isolation

· 40 °C :  température d'ambiance maximale de fonctionnement

· S1 % : Service – facteur de marche

· c/h : nombre de cycle par heure

7.3. Caractéristiques électriques

· V : tension d'alimentation

· Hz : Fréquence d'utilisation

· min-1 : nombre de tours par minutes

· KW : puissance nominale

· cos ( : Facteur de puissance

· A : Intensité nominale

8. Moteur asynchrone monophasé

Machine à laver, réfrigérateurs, aspirateurs, moulin à café, séchoirs, tous ces appareils nécessitent l'emploi de moteurs inférieurs à 1 kW (moteurs fractionnaires). Étant donné que la plupart des installations électriques existent en monophasé, on constate un développement important des moteurs de petites puissances alimentées en monophasé.  Ce sont des moteurs asynchrones monophasés (Induction) ou moteurs universels (Moteur à collecteur, moteur à courant continu).

8.1. Principe de fonctionnement

On démontre (Théorème de LEBLANC) que le champ magnétique produit par une bobine alimentée en courant alternatif monophasé se décompose en deux champs tournants en sens inverse. Si l'on place un disque en face de la bobine, il reste immobile, étant sollicité par les deux champs tournants. Le couple moteur au repos est nul. Si on lance le disque, il continue à tourner, il y a production du couple moteur.

Conséquence : Le moteur asynchrone monophasé nécessite un système de démarrage auxiliaire.

8.2. Démarrage

Quelle que soit la technique mise en œuvre, le principe consiste en la transformation du moteur monophasé en moteur diphasé. Cette transformation s'obtient en ajoutant un enroulement auxiliaire, dit de démarrage. Au moment du démarrage, le moteur fonctionne en diphasé, alimentant un enroulement auxiliaire parcouru par un courant déphasé par rapport au courant dans l'enroulement principal.

· Démarrage par bagues de déphasage (ou spire de Frager) (très petit moteur)

Ces bagues en cuivre entoure une partie des pièces polaires. Le courant induit dans chaque bague créer un champ magnétique, décalé par rapport au champ principal, qui suffit à entraîner le moteur en rotation.

· Démarrage par condensateur

À la mise sous tension, la phase auxiliaire en série avec le condensateur est alimentée. Cela permet un déphasage entre les courants de l'ordre de 90°. Lorsque le moteur atteint 70% de sa vitesse un contact centrifuge coupe le circuit de la phase auxiliaire. Cette ouverture n'est pas obligatoire si le condensateur est de bonne qualité et s'il supporte en permanence le courant.

Remarque :

· L'inversion du sens de rotation s'effectue en inversant les fils alimentant le circuit de la phase auxiliaire

· Pour améliorer le rendement du moteur, on peut laisser en permanence un condensateur sur l'enroulement auxiliaire mais sa valeur est beaucoup plus faible que celui nécessaire au moment du démarrage (4 fois plus faible).

· Les condensateurs de démarrage ont une valeur plus importante de l'ordre de 35 à 40 µF par ampère absorbé par le moteur.

8.3. Caractéristiques

· Puissance inférieure à 1 kW, maxi 5 kW

· Vitesse entre 1500 et 3000 tr.min-1
· Rendement assez mauvais, compris en 45% et 70 %

· Couple de démarrage de 0.5 à 1,5 Cn
8.4. Constitution

Le moteur monophasé est de constitution analogue au moteur triphasé, mais les enroulements du stator n'occupent que les 2/3 des encoches.

















































� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���








19
Page 19 sur 1

_1033740785.unknown

_1033741895.unknown

_1033743138.unknown

_1033743717.doc


Pa







Pfs







Pjs







Pjr







Pm







Pu







C.(  







Ptr







STATOR







ROTOR












_1033741555.unknown

_1033740227.unknown

