PAGE  

N° de bâtiment BG : 61.1681$/Q.2231.62063/021


[image: image10.wmf]
REGIE DES BATIMENTS 

Service de Liège

Avenue Emile Digneffe, 24
Tél. : 04/229.76.50

Fax : 04/229.77.50
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°2007/ 61.1681/021A
APPEL D’OFFRES GENERAL.

Objet : 
Marché de promotion de travaux pour la mise à disposition d’un bâtiment en vue de l’hébergement du Service Public Fédéral Finances à LIEGE.

[image: image1.wmf]
L’ouverture des offres aura lieu le jeudi 05 JUIN 2008 à 11 heures devant Monsieur ir. P.BISTER, Conseiller Général à la Régie des Bâtiments - Service de Liège – Avenue Emile Digneffe, 24 à 4000 – LIEGE.

Les documents relatifs à ce marché peuvent être consultés: 

· au siège du service susmentionné, tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures, sauf le jeudi ;

· au "Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques", Bâtiment Copernic

Rue de la Loi, 51, étage -1

1040 - Bruxelles

Téléphone : 02 - 790 51 61 - 62 - 63 -64

Téléfax : 02 - 290 19 64

E-mail :
bvk@bfab.fgov.be
Compte chèque postal : 679-2005826-60

Adresse de livraison : rue de la Science 49, 1040 Bruxelles
Ce dernier bureau est seul chargé de la vente de tous les documents relatifs aux adjudications.

Ce cahier des charges constitue un tout avec les cahiers des charges-types mentionnés au point A.1.b. (Liste des documents contractuels). Ils en constituent une annexe et en font partie intégrante.

[image: image4.wmf]Commande ou 

notification

"Délai de base fixé par le promoteur"

Esquisse / Avant-projet / Projet d'exécution

Présentation de 

l'étude par 

l'équipe d'étude

1/4 du "délai de base avec

 minimum: 

Esquisse: 30 jours calendrier

Avant-projet: 30 jours calendrier

Projet: 30 jours calendrier

Improba-

tion

La Régie se 

prononce

Approbation

Esquisse

"1"

Avant-projet

Projet d'exécution

1/4 du "délai de base"

Présentation 

de l'étude 

amendée par 

l'équipe 

d'étude

1/6 du "délai de base"

Improba-

tion

La Régie se 

prononce

Approbation

"2"

1/6 du "délai de base"

Présentation 

de l'ultime 

complément 

de l'étude par 

l'équipe 

d'étude

Organigramme des procédures d'approbation et d'intégration des travaux de première installation.

de l'étude durant l'étape des "études"

(esquisse, avant-projet et projet)

 Intégration cloisonnement …: 

Estimation Régie des Bâtiments = 60 

jours calendrier (Phase "esquisse")


Prix forfaitaire pour l’ensemble du dossier

(cahier spécial des charges + formulaire d’offre + documents annexes) 
29,00 EUR
OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet :

· les études,

· la coordination sécurité,

· les travaux,

· les fournitures,

· les transports,

· la main-d'œuvre,

· les contrôles,

· la coordination,

· le financement,

· la location,

· l’entretien,

et tous moyens nécessaires à l'exécution de la mise à disposition, à l'usage du Service Public Fédéral Finances, via un contrat de bail avec option d’achat à terme joint en annexe au présent cahier des charges, pour une durée de 25 ans prorogeable prenant cours le 1er octobre 2012, après la réception provisoire de l’ouvrage :

· d'un bâtiment existant, à adapter et/ou à rénover le cas échéant,

· ou d'un bâtiment à construire,

qui, compte tenu de la nécessité d'offrir une bonne accessibilité et un fonctionnement efficace du Service Public Fédéral Finances, est situé dans le périmètre administratif de la Ville de LIEGE, dont les limites sont indiquées sur le plan en annexe IV au présent cahier des charges. 

Ce bâtiment doit être en état de réception provisoire et mis à disposition à la date du 01/10/2012.  

Le bâtiment doit avoir été/être construit sur un ou des terrains qui :

· soit, sont propriété du soumissionnaire,

· soit, dont le soumissionnaire est l'emphytéote pour une période restant à courir au moins égale à la durée de la période de location à compter de l'entrée en vigueur du bail.

Le loyer annuel pendant une période de 25 (vingt-cinq) ans, tel que proposé par le soumissionnaire dans le contrat de location, constitue le prix du présent marché. Le bail prend cours le 1er octobre 2012. 

Terminologie et mesurage : voir annexe VII.3.

Lorsque dans le présent Cahier Spécial des Charges, il est fait mention de « bâtiment », le terme désigne, selon le modèle d’inventaire en application à la Régie des Bâtiments, un « complexe ». Un « complexe » peut être un ensemble d' « unités de construction ».

L’ « unité de construction » est un ouvrage ou bloc de construction distinct qui constitue une entité, ou encore toute partie d'ouvrage ou bloc de construction distinct qui se différencie nettement des parties restantes par sa nature et par son mode de construction.

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Le marché est exécuté pour le compte de la Régie des Bâtiments en application de la loi du 1er avril 1971 portant création de la Régie des Bâtiments.

Lorsque, dans les documents contractuels, il est question du pouvoir adjudicataire, on entend par là, la Régie des Bâtiments. Seule la Régie est compétente pour servir d'intermédiaire auprès du SPF - Finances.
DESCRIPTION DE LA PROMOTION :

Le marché comprend:

· tous les travaux, fournitures, transports, main-d'œuvre et tous moyens nécessaires à mettre le bâtiment proposé existant ou à construire en adéquation avec le programme des besoins du futur occupant et en conformité avec les exigences de qualité et autres imposées par le présent cahier des charges;

· toutes les études, tous les contrôles, tous les essais et toutes les fonctions de coordination y compris la coordination sécurité, etc ... nécessaires pour garantir la bonne exécution et mener à bien les travaux précités;

· le financement des prestations mentionnées aux 2 points ci-dessus;

· la mise en location du bâtiment à la Régie des Bâtiments, conformément aux dispositions du contrat de bail joint en annexe VIII au présent cahier des charges;

· l'entretien locatif des installations techniques pendant la période de garantie.

· l’entretien du propriétaire pendant la durée du contrat de location (garantie totale).

Le bâtiment concerné est destiné à recevoir les Services du SPF - Finances:

1. AFER - Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

2. ACED - Administration du Cadastre, de l'Enregistrement des Domaines.

3. Des Services communs.

Le programme des besoins du bâtiment à mettre à disposition est repris ci-après. 

Ce programme ne précise que les surfaces nettes, nombre total de mètres carrés nets à mettre à disposition. Il ne concerne dès lors que la somme des surfaces utiles de tous les locaux où ont lieu des activités auxquelles le bâtiment est destiné, telles qu’elles ont été déterminées par le futur occupant pour les besoins de ses propres missions et activités.

Ce programme ne comprend pas :

· les surfaces pour les sanitaires : toilettes, …

· les surfaces de circulation: couloirs, halls, cages d'ascenseur, escaliers, cages d'escaliers, passerelles fermées, rampes de circulation dans les parkings, balcons et terrasses en toiture.

· les surfaces techniques : chaufferies, lieux d'entreposage de combustibles, locaux pour équipements mécaniques et électriques, locaux pour compteurs et appareils de contrôle, gaines techniques, gaines de canalisations verticales, cheminées, …

Il est précisé que le programme des besoins (surfaces nettes) a été établi sur base des effectifs actuels du SPF - Finances, mais adapté pour tenir compte :

· du coefficient UTP (réducteur pour occupation à temps partiel = Unité Temps Plein),

· du regroupement des Services à l'horizon Coperfin. 
Une marge de tolérance de maximum 2,5 % comptée, en plus ou en moins, pourrait être éventuellement admise. Toute offre qui présenterait un pourcentage excédant 2,5% en plus ou en moins sera éliminée. Ces surfaces nettes sont mesurées entre les faces intérieures parachevées des parois ou murs d'appui les délimitants. Ces surfaces sont décomposées comme suit:

	P = Surface dite « bureaux » :

Surface nécessaire au personnel dont l’effectif est de 1.124 Unités Temps Pleins
	13.788,71 m²

	AA = Surface attribuée aux dossiers courants – Archives vivantes. 

Celle-ci doit être reprise à proximité des agents.
	6.117,32 m²

	AP = Surface nécessaire aux dossiers qui doivent être conservés, mais qui ne sont plus consultés journellement (Archives passives). 

Ces archives peuvent être rangées dans des caves saines et appropriées ou dans des zones sans fenêtre du bâtiment.
	2.178,30 m²

	Surfaces spécifiques
	4955,44 m²

	Total Surface Nette locaux =
	27.039,77 m²

	
	

	A compléter des surfaces nettes destinées à :
	Nombre de véhicules

Emplacements

	- Garage concierge
	1

	- Garages véhicules de service
	26

	- Parking Agents 
	281

	- Parking handicaps
	2

	- Parking pour le public (visiteurs)
	15

	- Parkings Vélos
	50


Ces surfaces sont reprises également en annexe VII.1 (tableau des Services). 

	REMARQUES IMPORTANTES :

1. Le précompte immobilier ne sera pas inclus dans le prix du loyer et restera à charge de la Régie des Bâtiments. 

2. L’organisation des Services, l’organisation des relations entre les Services, la situation des Services dans le bâtiment eu égard à l’accès principal, la décomposition des locaux à l’intérieur d’un Service et dès lors le cloisonnement des postes de travail et des autres fonctions, seront fournis au promoteur adjudicataire sur base de la proposition architecturale qui sera retenue. Les conditions de ces fournitures de renseignements essentiels sont décrites dans le Cahier Spécial des Charges. Les études, objet du présent appel d’offre général, doivent permettre la mise à disposition des plateaux nécessaires à intégrer le total des surfaces nettes reprises dans ce Cahier Spécial des Charges.

3. Les « travaux de première installation » ne sont pas inclus dans le prix du loyer que le promoteur aura à calculer et à inscrire à l’article 4 du Contrat de bail ci-annexé. Voir à ce sujet l’article 86 (loi du 24/12/1993) ci-après  – « Remarques importantes » - Travaux de première installation. 

Même si ces « travaux de première installation » sont confiés au soumissionnaire, le coût de ceux-ci sera réglé selon les modalités de l’article 10.a.2.b. du contrat de bail joint au présent Cahier Spécial des Charges. 

Il appartient à la Régie des Bâtiments de mettre à disposition des Services Publics Fédéraux des immeubles loués dans lesquels les occupants peuvent normalement s'installer, sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu'ils se satisfassent de parachèvements et d'équipements  « standards ».

Ces parachèvements et équipements standards, dits « travaux de première installation » concernent :

· le cloisonnement intérieur, nécessité par le programme de construction (m² de surfaces nettes) tel que repris à l’annexe VII.1, au moyen de cloisons fixes ou amovibles, en ce compris les compléments aux installations techniques (hvac, électricité, détection incendie, …) engendrées par ledit cloisonnement, 

· les installations « courant faible » (huissiers de porte, parlophonie, vidéophone, interphonie, horloges, « public adress », contrôle d'accès, protection contre l'intrusion, …),

· l‘équipement pour les installations de communication (voice et data), 

Le loyer, tel que proposé par le soumissionnaire dans le contrat de location concerne exclusivement les plateaux nus (revêtements de sol, faux-plafonds terminés et équipés).




CONTRAT DE BAIL :

Le contrat de bail repris en annexe VIII, dûment complété et signé par le soumissionnaire, doit impérativement être joint à l'offre et en fait partie intégrante. Ce contrat de bail sera signé par le pouvoir adjudicateur au moment de la mise à disposition du bâtiment.

RENSEIGNEMENTS :

Les soumissionnaires peuvent obtenir tous renseignements utiles dans les bureaux cités en page 1 en s'adressant à :

· Monsieur ir. P. BISTER, 

· téléphone : 04/229.76.71

· adresse e-mail : pierre.bister@regiedesbatiments.be 

· ou Mlle V. DEHALLEUX, 

· téléphone : 04/229.77.38

· adresse e-mail : veronique.dehalleux@regiedesbatiments.be 
· ou Mr. J. L. COLLETTE – (exclusivement partie contrat de bail), 

· téléphone : 04/229.76.67

· adresse e-mail : jeanluc.collette@regiedesbatiments.be 

Deux réunions d’information seront organisées par la Régie des Bâtiments. 

Afin de respecter tous les principes de base de la législation, notamment le respect de l'égalité, une procédure stricte sera d’application :

1. Les réunions d’information auront lieu les Jeudi :

a. 13 DECEMBRE 2007

b. 24 AVRIL 2008

au siège de la Régie des Bâtiments - Service de Liège – Avenue Emile Digneffe, 24 à 4000 – LIEGE. Elles débuteront à 09h30 précise et se termineront à 12h00 précise.

2. Les questions éventuelles seront préalablement soumises par écrit. Elles seront adressées au plus tard 48 heures avant les réunions, soit les MARDI 11 DECEMBRE 2007 et 22 AVRIL 2008 à 09h30 au plus tard. Il sera fait usage du mail et les seules adresses suivantes seront exclusivement utilisées :

a. pierre.bister@regiedesbatiments.be
b. veronique.dehalleux@regiedesbatiments.be
c. jeanluc.collette@regiedesbatiments.be 

3. Les questions porteront exclusivement sur le contenu du présent Cahier Spécial des Charges.

4. Il ne sera pas répondu à des questions ayant pour objet des renseignements que le promoteur peut / doit obtenir auprès des différents Services Publics, des autorités régionales, locales et autres, qui seront appelés à intervenir, administrativement et/ou techniquement, dans le processus du présent marché. Le promoteur ne peut pas contacter le SPF - Finances.

5. Il sera répondu aux questions uniquement pendant les réunions. Certaines questions orales posées dans la foulée des réponses aux questions préalables pourraient être traitées oralement.

6. Un rapport des réunions d’information, y compris les réponses aux questions orales et écrites, sera dressé et il sera mis à la disposition des intéressés.

REMARQUE IMPORTANTE :

Le soumissionnaire qui introduit son offre reconnaît :

· Avoir sollicité toutes demandes d’informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue du marché;

· Avoir effectué, de sa propre initiative, toutes les démarches utiles et nécessaires auprès des différents Services Publics, des autorités régionales, locales et autres, qui seront appelés à intervenir, administrativement et/ou techniquement, dans le processus du présent marché et avoir obtenu de ceux-ci, les exigences spécifiques tant administratives, que juridiques, techniques, financières, contractuelles, géologiques, … liées à l’exécution du marché. Sans limitation aucune, les démarches dont question ci-avant doivent avoir été diligentées auprès de :

· la Ville de LIEGE, et ses Services (Urbanisme, Travaux, Police, …),

· les différents Services habilités de la Région Wallonne, 

· les concessionnaires de voirie et sociétés de distribution,

· les banques et organismes financiers,

· les compagnies d’assurance et les organismes de contrôle,

· … 

· S'être rendu compte de toutes les particularités de l'exécution du marché et en avoir mesuré les implications;

· Avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance du marché et des moyens à mettre en oeuvre pour assurer sa parfaite exécution.

((((((((((((
Contenu:

Ce cahier spécial des charges se compose de : 
2OBJET DU MARCHE

POUVOIR ADJUDICATEUR :
2
DESCRIPTION DE LA PROMOTION :
3
REMARQUES IMPORTANTES :
4
CONTRAT DE BAIL :
4
RENSEIGNEMENTS :
5
REMARQUE IMPORTANTE :
5
A. CLAUSES ADMINISTRATIVES
9
Remarque concernant les cahiers des charges-types
9
A.1. LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES AU PRESENT MARCHE.
10
A.1. a. Liste des textes réglementaires les plus importants (liste non exhaustive)
10
Réglementation relative aux marchés publics:
10
Réglementation relative à l’agréation des entrepreneurs
11
Réglementation concernant la protection du travail et la sécurité
12
Réglementation concernant les activités pour lesquelles il doit être fait appel à un entrepreneur enregistré)
12
A.1. b. Liste des documents contractuels
12
A.1.c. En cas de discordance entre les documents précités, l'ordre de priorité est le suivant :
14
A.1.d. Litiges
15
A.1.e. Vente des documents
15
A.1.f Plan de sécurité
15
A.1.g. Plans:
15
A.2. MENTIONS PARTICULIERES EN EXECUTION DE LA LOI DU 24.12.1993
16
Article 23, § 4 – Signification d’une cession et d’une mise en gage de créances
16
A.3. MENTIONS PARTICULIERES EN EXECUTION DE L’A.R. DU 08.01.1996
16
Article 16
16
Article 17
16
Article 18
16
Article 19
16
Article 22
16
A.3.a. DÉTERMINATION ET VÉRIFICATION DES PRIX
17
Article 86
17
Article 88 § 3
22
A.3.b. DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’OFFRE
23
Article 89
23
Article 90 § 1 et 2 et article 94
23
Article 93 § 2 : Sociétés commerciales momentanées ou conventions de collaboration de même nature sans personnalité juridique
31
A.3.c. ENONCÉ DES PRIX
31
Article 100
31
Article 100 , § 2
32
A.3.d. DÉPÔTS DES OFFRES
33
Article 104
33
A.3.e.  Choix de l’adjudicataire
33
Article 115
33
A.3.f.  Délai d’engagement des soumissionnaires
39
Article 116
39
A.4. MENTIONS PARTICULIERES EN EXECUTION DE L’A.R DU 26.09.1996
39
Article 3 § 1 - Dérogations au cahier général des charges
39
Article 3 § 2 - Applicabilité du cahier général des charges
40
A.5. MENTIONS PARTICULIERES EN RELATION AVEC LE CAHIER GENERAL DES CHARGES ANNEXE A L’A.R. DU 26.09.1996 ET DEROGATIONS Y RELATIVES
42
Article 1 - Direction et contrôle d'exécution
42
Article 2 – Organisation et portée de la supervision
42
Article 4, § 1 - Approbation des documents
42
Article 4, § 2 - Plans de détail et d'exécution
42
Article 5 § 1er - Montant du cautionnement
43
Article 5, § 3 - Justification de la constitution du cautionnement
44
Article 13 § 1 - Révision des prix
45
Article 14, § 6 - Droits intellectuels - Assistance mutuelle
45
Article 15, § 1er - Paiement du marché
45
Article 15, § 5  et 16 - Interruptions et perturbations en cours d'exécution du marché
46
Article 16, §3 – Plaintes et réclamations
46
Article 17, § 3 - Remise des amendes pour retard d’exécution
47
Article 19, § 1 - Frais relatifs à la réception provisoire et définitive
47
Article 20, § 4 - Pénalités
47
Article 20, § 5 – Amendes pour retard d'exécution
47
Article 25, § 1 - Eléments inclus dans les prix
47
Article 27 § 1 er - Réception technique - Généralités
48
Article 27, § 2 à 4 - Modalités de la réception technique
48
Article 28, § 1 - Ordre d'exécution et conduite des travaux
48
Article 30 § 1. - Organisation générale du chantier
48
Article 35 - Personnel de l'entreprise
50
Article 36 - Salaires et conditions générales de travail
50
Article 37 - Journal des travaux
50
Article 38 – Responsabilités et assurances
51
Article 39 – Obligations jusqu'à la réception définitive
55
Article 41 – Portée de la responsabilité de l’entrepreneur.
55
Article 42 § 2 - Modifications au marché et révision des prix unitaires
55
Article 43 – Mise à disposition, réception provisoire et réception définitive du bâtiment
56
Article 48 - Moyens d'action de l'administration
58


B. ANNEXES : 

I. Panneau de signalisation (celui-ci sera à adapter aux coordonnées du maître de l’ouvrage); 

II. Logo de la Régie des Bâtiments ; 

III. Le texte complet de la circulaire du 28 février 2002 du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux et du Ministère des Communications et de l'Infrastructure relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. du 20.03.2002). 
IV. Plan du périmètre administratif de la Ville de LIEGE (celui-ci peut être obtenu sous format DWG ou PDF à l’adresse du siège de la Direction de Liège citée en page 1);

V. Liste des documents à joindre au formulaire d’offre ;

VI. Décomposition du délai d’exécution à compléter par le soumissionnaire ;
VII. Documents complémentaires – Clauses techniques ;

1. Programme des besoins.

2. Généralités.

3. Terminologie – Mesurage.

4. Concept général.

5. Le bâtiment par rapport au terrain.

6. Subdivisions dans le bâtiment.

7. Exigences techniques.

VIII. Contrat de bail.

C. FORMULAIRE D’OFFRE: de la page 1 à la page 5. 
Le soumissionnaire est tenu de s’assurer qu’il ne manque pas de pages dans son exemplaire du cahier des charges. Les cas échéant il peut s’adresser à M. Ch. FRONQUET (tél. : 04/229.76.87 – Fax : 04/229.77.53)  du service de la Régie des Bâtiments de Liège qui lui transmettra immédiatement et gratuitement les éventuelles pages manquantes.

A. CLAUSES ADMINISTRATIVES

Les présentes clauses administratives sont subdivisées en 4 parties :

1.  liste des documents réglementaires et contractuels applicables au présent marché;

2.  mentions particulières en exécution de l’A.R. du 08.01.1996 (entre autres détermination du prix, rédaction de l’offre, choix de l’entrepreneur, délai de validité de l’offre);

3.  mentions particulières en exécution de l’A.R. du 26.09.1996 (exécution du marché) ;

4.  mentions particulières en exécution du cahier général des charges annexé à l’A.R. du 26.09.1996 et dérogations y relatives (exécution du marché).

La numérotation de ces trois derniers documents est reprise dans le présent cahier des charges.

Remarque concernant les cahiers des charges-types

Les cahiers des charges-types auxquels il est fait référence contiennent des compléments ou des modifications aux dispositions du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics figurant en annexe à l’A.R. du 26.09.1996.

Chaque référence, faite dans ces cahiers des charges-types, à l’arrêté ministériel du 10 août 1977, doit être lue comme une référence au cahier général des charges figurant en annexe à l’A.R. du 26.09.1996.

Chaque référence à la loi du 14 juillet 1976 doit être lue comme une référence à la loi du 24.12.1993.

La liste des documents applicables au marché avec leur ordre de priorité, tel que portée dans les cahiers des charges-types, est remplacée par la liste mentionnée sous A.1 dans le présent cahier des charges.

Les articles des cahiers des charges-type renvoient aux articles correspondants du cahier général des charges annexé à l’A.R. du 26.09.1996 à l’exception de: 

· art. 3 : 
renvoie à l’art. 4 du cahier général des charges 

· art. 13 § 2 :
renvoie à l’art. 13 § 1 du cahier général des charges

· art. 25 § 2 :
renvoie à l’art. 25 § 1 du cahier général des charges

· art. 27 § 1 :
renvoie à l’art. 27 § 1, 2 & 4 du cahier général des charges

· art. 27 § 4 :
renvoie à l’art. 27 § 5 du cahier général des charges

· art. 27 § 8 :
renvoie à l’art. 27 § 6 du cahier général des charges

· art. 27 § 9 :
renvoie à l’art. 27 § 7 du cahier général des charges

· art. 27 § 10 :
renvoie à l’art. 20 § 9 du cahier général des charges

· art. 37 § 3 :
renvoie à l’art. 37 § 4 du cahier général des charges

· art. 43 § 1 :
renvoie à l’art. 19 § 1 du cahier général des charges

· art. 43 § 3 :
renvoie à l’art. 43 § 2 du cahier général des charges

· art. 43 § 4: 
renvoie à l’art. 43 § 3 du cahier général des charges

· art. 48 § 2: 
renvoie à l’art. 20 § 4 du cahier général des charges

· art. 48 § 3: 
renvoie à l’art. 48 § 2 du cahier général des charges

· art. 67 : 
renvoie à l’art. 30 du cahier général des charges

· art. 68 § 1 : 
renvoie à l’art. 25 du cahier général des charges

· art. 69 : 
renvoie à l’art. 14 § 2 & 3 du cahier général des charges.

En règle générale, en cas de contradiction, les dispositions du cahier spécial des charges ont priorité sur les dispositions des cahiers des charges-types.
A.1. LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES AU PRESENT MARCHE.

A.1. a. Liste des textes réglementaires les plus importants (liste non exhaustive)

Réglementation relative aux marchés publics:

· Loi de base: Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 22.01.1994), 

modifiée par:

1.  A.R. du 10 janvier 1996 modifiant le titre IV du livre premier de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 26.01.1996) et 

2.  A.R. du 18 juin 1996 modifiant le livre II de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 25.06.1996); Errata (M.B. 25.02.1997). 
3.  A.R. du 10 janvier 1999 modifiant l’article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et l’article 11 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certains entreprises publiques économiques (M.B. 14.01.1999); Errata (M.B. 05.02.1999)

4.  Loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (articles 241 et 242) (M.B. 31.08.2000)

5.  Loi du 19 juillet 2001, Loi programme pour l’année budgétaire 2001 (M.B. 28.07.2001) Errata (M.B. 29.09.2001)

6.  Loi-programme du 8 avril 2003 (M.B. 17.04.2003)
7.  Loi-programme du 22 décembre 2003 (M.B. 31.12.2003)
8.  Loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15.07.2004)
9.  Loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. 31.12.2004)
10.  Loi du 15 décembre 2005 à la simplification administrative II (M.B. 28.12.2005)
· Prescriptions relatives, entre autres, à la publication et à l’information, à la sélection, à la détermination du prix, à la rédaction, au dépôt et à l’ouverture des offres, à la régularité et au choix de l’entrepreneur:

A.R. du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de services publics (MB 26.01.1996); Errata (M.B. 25.02.1997),

modifié par:

1.  A.R. du 8 novembre 1998 modifiant l’article 100 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et l’article 88 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (M.B. 13.11.1998).

2.  A.R. du 25 mars 1999 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics (M.B. 09.04.1999) Erratum (M.B. 29.04.1999), Errata (M.B. 25.08.1999).

3.  A.R. du 20 juillet 2000 relatif à l’introduction de l’euros et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics (M.B. 30.08.2000)

4.  A.R. du 22 avril 2002 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 30.04.2002) Errata (M.B. 25.06.2002)
5.  A.R. du 18 février 2004 modifiant, en ce qui concerne l’interdiction d’accès à certains marchés et l’introduction de moyens électroniques, un certain nombre d’arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et services (M.B. 27.02.2004)
6.  Loi-programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15.07.2004)
7.  A.R. du 29 février 2004 déterminant des formulaires standard pour les marchés publics non soumis à la publicité européenne (M.B. 08.03.2004)
8.  A.R. du 20 juillet 2005 modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 22.08.2005)
9.  A.M. du 20 décembre 2005 adaptant certains montants dans l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics (M.B. 23.12.2005)
10.  A.R. du 12 janvier 2006 introduisant de nouveaux modèles d’avis et modifiant tris arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 27.01.2006).
· Prescriptions relatives à l’exécution du marché, parmi lesquelles le cahier général des charges:

A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B. 18.10.1996).

modifié par:

1.  A.R. du 14 octobre 1998 modifiant le taux des intérêts de retard dans les paiements des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (M.B. 27.10.1998).

2.  A.R. du 15 février 1999 modifiant l’article 15, §4 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l’annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et modifiant le taux de l’intérêt pour retard dans le paiement de certains marchés publics dont l’exécution est soumise à l’application de l’article 15, §4 de l’arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (M.B. 24.02.1999).

3.  A.R. du 29 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B. 19.05.1999).

4.  A.R. du 20 juillet 2000 relatif à l’introduction de l’euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics (M.B. 30.08.2000)

5.  A.R. du 4 juillet 2001 modifiant l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B. 10.07.2001).

6.  A.R. du 22 avril 2002 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B. 30.04.2002) ;Errata (M.B. 25.06.2002)

7.  A.R. du 17 décembre 2002 modifiant, en ce qui concerne la lutte contre le retard de paiement dans le cadre de marchés publics et de concessions de travaux publics, l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics (M.B. 21.12.2002)
8.  A.R. du 18 février 2004 modifiant, en ce qui concerne l’interdiction d’accès à certains marchés et l’introduction de moyens électroniques, un certain nombre d’arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et services (M.B. 27.02.2004)
· Prescriptions relatives à la supervision et à la compétence: 

A.R. du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d’octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral (M.B. 24.10.1996) ; modifié par :

1. A.R. du 20 juillet 2000 relatif à l’introduction de l’euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics (M.B. 30.08.2000)

Réglementation relative à l’agréation des entrepreneurs

· La loi du 20 mars1991 (M.B. du 06.04.1991) organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, 

modifiée par:
1. A.R. du 19.08.1992 (M.B. du 04.09.1992)

2. Loi du 24.12.1993 (M.B. du 22.01.1994)

3. Loi du 19.09.1994 (M.B. du 08.03.1996)

4. Loi du 10.02.1999 (M.B. du 23.03.1999)

5. Loi du 26.03.1999 (M.B. du 01.04.1999)

6. Loi du 15 juin 2006 (M.B. du 15.02.2007)

7. Loi du 12 janvier 2007 (M.B. du 15.02.2007)

· L’arrêté royal du 26.09.1991 (M.B. du 18.10.1991) fixant certaines mesures d’application de la loi du 20.03.1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.,

modifié par :

1. L’A.R. du 20 juillet 2000 (M.B. du 30.08.2000) relatif à l’introduction de l’euro dans la réglementation relevant du Ministère des Communications et de l’Infrastructure

· L’arrêté ministériel du 27.09.1991 (M.B. du 18.10.1991) définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l’agréation des entrepreneurs.

· L’arrêté ministériel du 27.09.1991 (M.B. du 18.10.1991) relative aux documents à produire lors de demandes d’agréation ou de l’appréciation des preuves requises en application de l’article 3, § 1er, 2, de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

Réglementation concernant la protection du travail et la sécurité

· Le Règlement général pour la Protection du Travail (RGPT)

· Le Règlement général sur les Installations Electriques (RGIE)

· La loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 18.09.1996) et les arrêtés d’exécution :

· L’Arrêté royal du 28 juin 1999 fixant la date d’entrée en vigueur du chapitre V de la loi du 4 août 1996 concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (M.B. 14.08.1999)
· L’Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B., 07.02.2001)

modifié par :

· L’Arrêté royal du 19 décembre 2001 modifiant l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, en ce qui concerne la formation complémentaire des coordinateurs en matière de sécurité et de santé (M.B., 30.01.2002, texte qui annule et remplace celui paru au M.B., deuxième édition du 23.01.2002)

· L’Arrêté royal du 19 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles (M.B. 27.01.2005).

· L’Arrêté royal du 22 mars 2006 modifiant l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. 12.04.2006).  
· L’Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. (M.B. 21.05.1999)

Réglementation concernant les activités pour lesquelles il doit être fait appel à un entrepreneur enregistré)

· Les articles 400 à 408 du Code des impôts de 1992 tels que modifiés à ce jour et l’article 30 bis de la loi du 27.06.69 révisant le système de la sécurité sociale et l’arrêté royal d’exécution du 26.12.1998.

A.1. b. Liste des documents contractuels

Le cahier des charges-type n° 100 de 1984 : "Annexe administrative permanente aux cahiers spéciaux des charges relatifs aux marchés de travaux de bâtiments." 

L'article 1er du cahier des charges-types n° 100 de 1984 est à compléter par le texte suivant :

"Les matériaux, équipements et procédés de construction non traditionnels faisant l'objet de l'agrément technique (Arrêté ministériel du 1970.07.18, Union Belge pour l'Agrément Technique dans la construction) sont admis au même titre que ceux faisant l'objet des spécifications techniques générales dans les limites indiquées par ces agréments.

En cas de contradiction c'est le cahier spécial des charges qui prime si la contradiction a trait aux niveaux de performances d'un produit.

Par contre, si la contradiction concerne les modalités d'exécution spécifiques aux produits agréés, le texte de l'agrément prime sur le cahier spécial des charges pour autant que l’agrément soit compatible avec l’objet.

Les mesures à prendre par l'adjudicataire en vue d'assurer la compatibilité et la liaison d'un produit agréé avec les ouvrages environnants doivent être soumises à l'approbation du maître de l'ouvrage".

· Les spécifications techniques unifiées (STS), dans la mesure où le cahier spécial des charges ou le cahier des charges de références y renvoie.

· Le cahier des charges-type 105 de 1990 "Chauffage Central ventilation et conditionnement d'air".

· Le cahier des charges-type 300 pour travaux routiers de la Région wallonne.

· Le cahier des charges-type 400 - «Entreprises d'installations et de constructions mécaniques et électriques» comprenant :

	Fascicule n°
	Objet
	Année de 

publication

	400.0.01
	Introduction
	1968

	400.A.01
	Mécanique en général - (chapitres a jusque et y compris i) (1)
	1954

	400.A.01
	Mécanique en général - (chapitre j, k et l)
	1980

	400.B.03
	Electricité en général - machines tournantes - (chapitre b)
	1986

	400.B.04
	Electricité en général - machines statiques - (chapitre a)
	2002

	400.B.03
	Electricité en général - (chapitre d) – appareils à basse tension
	2005

	400.B.03
	Electricité en général - (chapitres c et e) - Appareils haute tension et ensembles de commande et de distribution haute tension
	1999

	400.B.03
	Electricité en général - (chapitres f) – Ensembles d’appareillages basse tension
	1996

	400.B.01
	Electricité en général - (chapitre g jusque et y compris n) (2)
	1972

	400.C.03
	Ascenseurs
	2000

	400.D.02
	Eclairage dans les bâtiments (chapitres a et c)
	1983

	400.D.04
	Eclairage dans les bâtiments (chapitres b et d)
	2007

	400.E.01
	Installations diverses à courant faible dans les bâtiments
	1975

	400.F.01
	Installations de paratonnerres (1)
	1954

	400.I.01
	Eclairage routier
	1976

	400.J.03
	Télétechnique - (chapitre a)
	1987

	400.L.02
	Hydraulique
	1983

	400.M.01
	Oléohydraulique
	1968


· Les «fascicules» publiés par l’ancien Ministère des travaux publics pour autant qu’il y soit fait référence dans la partie technique de ce cahier des charges .

· Le cahier des charges 800 de 1967 : prescriptions provisoires pour le travail par temps de gel et les notes commentaires de 1967 

· Le cahier des charges de référence n° 901 de 1989 - ouvrages d'entretien, de transformation et d'adaptation des bâtiments et abords pour autant que les dispositions techniques de ce cahier des charges s’y réfèrent explicitement. 

· Le "règlement sanitaire" constitué par les Notes d'information techniques n° 114, 120 et 200 du C.S.T.C.

· La circulaire du 24 janvier 1995 du Ministère des Communications et de l'Infrastructure : coût du matériel d'entrepreneurs C.M.K.-93 (MB du 09.03.1995).
· La circulaire du 28 février 2002 du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux et du Ministère des Communications et de l'Infrastructure relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. du 20.03.2002).

· Les normes européennes et les normes N.B.N., homologuées ou enregistrées, éditées par l'Institut Belge de Normalisation en particulier celles auxquelles se réfèrent le présent cahier spécial des charges et les autres documents contractuels, pour autant qu'elles aient été publiées au plus tard à la date de publication de ce marché ou, pour les procédures restreintes, à la date d’invitation à soumissionner. 

· Les brochures «Normalisation des conduits aérauliques», éditées par la Régie des Bâtiments 

· La circulaire de la Région Wallonne du 23.02.1995 (M.B. du 16.09.1995) relative à l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région Wallonne.

· Les notes d'information techniques (N.I.T.) publiées par le C.S.T.C., en particulier celles auxquelles se réfère le présent cahier spécial des charges et les autres documents contractuels, pour autant qu'elles aient été publiées au plus tard à la date de publication du marché ou, en cas de procédure restreinte, à la date d’invitation à soumissionner.

A.1.c. En cas de discordance entre les documents précités, l'ordre de priorité est le suivant :

1. La loi du 24.12.1993, la loi du 20.03.1991 et la loi du 04.08.1996.

2. Les arrêtés royaux d’exécution de la loi du 24.12.1993 pris en date du:

08.01.1996

26.09.1996 (excepté l’annexe)

14.10.1996

29.01.1997

L’Arrêté royal du 26.09.1991 en application de la loi du 20.03.1991.

Les Arrêtés royaux du 28.06.1999 et du 25.01.2001 en application de la loi du 04.08.1996.
3.  Le règlement général pour la protection du travail (RGPT) et le règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.).

4.  L’annexe de l’A.R. du 26.09.1996 déterminant les règles générales d’exécution de marché pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par :

· le présent cahier des charges

· les cahiers des charges-types.

5. Les Arrêtés ministériels du 27.09.1991 en exécution de la loi du 20.03.1991.

6. Le présent cahier spécial des charges.

7. Le Cahier des charges-type n°100 de 1984.
8. Les cahiers des charges-types pour autant qu’ils se rapportent à des travaux faisant l’objet du présent marché :

8.1. pour le gros œuvre et parachèvement, dans l'ordre :

· les documents STS

· les fascicules publiés par l’ancien Ministère des Travaux publics

· le cahier des charges-type n° 800

8.2. pour l'électricité et les installations électromécaniques :

· le cahier des charges-type n° 400

8.3. pour le chauffage central, la ventilation et le conditionnement d'air, dans l'ordre :

· le cahier des charges-type n° 105

· les brochures sur la normalisation des conduits aérauliques.

8.4. pour les routes :

· le cahier des charges-type n° 300 pour les travaux routiers en Région wallonne

9. Les normes européennes et les agréments techniques européens

10. Les normes belges et les agréments techniques belges

11. Les notes d'information techniques du C.S.T.C.

((((((((((((
A.1.d. Litiges

Tous les litiges émanant ou se rapportant au présent cahier des charges sur le plan de son interprétation et exécution seront exclusivement tranchés par les cours et tribunaux belges.

En ce qui concerne ces litiges, les parties ne pourront faire appel qu'à la législation et réglementation belge.

A.1.e. Vente des documents

Les documents dont il est question dans ce cahier des charges peuvent être achetés aux adresses suivantes:

1.  Le Moniteur Belge, rue de Louvain 40-42 - 1000 Bruxelles

· Les lois et arrêtés concernant les marchés publics, l'agréation des entrepreneurs et autres, tels qu'ils sont énumérés ci-avant.

2.  Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, Bâtiment Copernic, rue de la Loi, 51 – 1040 – BRUXELLES

(tél. : 02/7901.51.61 – 62 – 63 - 64).

· Le cahier spécial des charges,  les cahiers des charges-type, les fascicules, les S.T.S. et autres documents de référence et les règlements.

3.  L'Institut Belge de la Normalisation, avenue de la Brabançonne 29 - 1040 Bruxelles.

· Les normes européennes

· Les normes NBN.

4.  Le C.S.T.C. 

· Les notes d’information techniques

A.1.f Plan de sécurité 

Toutes les dispositions de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 et de ses arrêtés modificatifs concernant les chantiers temporaires ou mobiles, établies par un coordinateur-sécurité phases projet et phase réalisation doivent impérativement être respectées et constituent une charge administrative, juridique et financière du promoteur. 

De plus, durant toute la durée du bail, tous travaux quelconques que le promoteur serait tenu de réaliser pour quelques raisons que ce soit et prévues aux dispositions du contrat de bail, doivent respecter les dispositions de l’arrêté royal dont question – y compris ses arrêtés modificatifs. Cette disposition constitue une charge du promoteur.

A.1.g. Plans:

Un plan du périmètre administratif de la Ville de Liège est joint en annexe IV. Ce plan reprend les limites des zones potentielles d’implantation (I, II, III, IV, V) proposées. Celui-ci peut être obtenu sous format DWG ou PDF à l’adresse du siège de la Direction de Liège citée en page 1.
A.2. MENTIONS PARTICULIERES EN EXECUTION DE LA LOI DU 24.12.1993

Article 23, § 4 – Signification d’une cession et d’une mise en gage de créances

La signification d’une cession ou d’une mise en gage de créances peut également être effectuée par le cessionnaire au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée envoyée à l’adresse suivante :


Régie des Bâtiments


Service financier


87, boîte 2, Avenue de la Toison d’Or


1060 Bruxelles

Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.

Plusieurs créances cédées peuvent être signifiées au moyen de la même lettre recommandée ou du même exploit d’huissier, à condition qu’elles aient trait au même pouvoir adjudicateur et découlent d’un seul et même marché public attribué.

A.3. MENTIONS PARTICULIERES EN EXECUTION DE L’A.R. DU 08.01.1996

Article 16

Les soumissionnaires doivent faire preuve qu’ils répondent aux conditions minimales de sélection qualitative (articles 17, 17 bis, 18 et 19).

La sélection se fait sur base des documents joints à l’offre (voir détails ci-après, à l’article 90 §§ 1 et 2).

Article 17

Le soumissionnaire doit être administrativement en règle en matière d’impôt, de TVA et de cotisation de sécurité sociale.

Article 18

Le soumissionnaire justifie sa capacité économique et financière par :

· La preuve que les opérateurs économiques (entrepreneurs, bureaux d’études, bureau de contrôle, promoteur, etc,  … ) sont couverts par une assurance des risques professionnels.

· Une déclaration bancaire selon modèle imposé (voir article 90). 

Article 19

Le soumissionnaire justifie sa capacité technique par :

1. Une liste de travaux de bâtiments exécutés au cours des cinq dernières années par le soumissionnaire et réceptionnés provisoirement à la date de l’ouverture des offres, appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les travaux de cette liste devront être de nature similaire et/ou de complexité au moins équivalente à ceux du présent projet.  Le total des travaux de cette liste devra être au minimum d’égale importance au coût du présent projet. Ces certificats mentionnent obligatoirement, de la part du maître de l’ouvrage, le montant des travaux, le lieu d’exécution, les intervenants et si les travaux se sont déroulés dans le respect des règles de l’art et selon les délais fixés. Ces certificats sont datés et signés par le maître de l’ouvrage.

2. Les titres d’études et professionnels du prestataire de service et/ou des cadres et des responsables de l’exécution des études, du suivi et du contrôle des travaux. 

Article 22 

· Pour l’attribution du marché, les travaux faisant l’objet de cette entreprise sont classés en catégories et le pouvoir adjudicateur est d’avis qu’elle fasse partie d’une classe. Si le promoteur exécute lui-même toute ou partie des travaux, il doit satisfaire à la condition d’agréation à la date de la conclusion du marché de promotion.

· Si le promoteur n'exécute pas lui-même les travaux, il joint à son offre une liste de maximum trois entrepreneurs à l'un ou à plusieurs desquels il compte confier l'exécution totale ou partielle des travaux qui satisfont à l’obligation d’agréation. A cette liste doit être jointe l'engagement de ces entrepreneurs d'exécuter les travaux conformément au cahier spécial des charges et aux règles de l’art. Des mentions dans la liste telles que « ou équivalent » ne sont pas acceptées. Le promoteur ne pourra avoir recours à d'autres entrepreneurs sans l'accord écrit de la Régie des Bâtiments.

· Pour l’exécution, le promoteur doit, s’il ne dispose pas lui-même de l’agréation requise par les travaux, faire appel à un sous-traitant agréé dans la catégorie, sous-catégorie et classe requise par le type de travaux. Avant de débuter l’exécution des travaux concernés, le promoteur apporte au pouvoir adjudicateur la preuve de l’agréation suffisante de l’entrepreneur ou de ses sous-traitants.

Enregistrement.

Les travaux qui font l’objet du marché pour lequel le cahier spécial des charges est d’application sont classé en catégorie 10, 11 ou 00.

Catégorie.

Si le promoteur exécute lui-même toute ou partie des travaux, il doit satisfaire à la condition d’enregistrement à la date de la conclusion du marché de promotion.

Si le promoteur n’exécute pas lui-même les travaux, il joint à son offre une liste de maximum trois entrepreneurs à l’un ou plusieurs desquels il compte confier l’exécution totale ou partielle des travaux qui satisfont à l’obligation d’agréation. 

A cette liste doit être jointe l'engagement de ces entrepreneurs d'exécuter les travaux conformément au cahier spécial des charges et aux règles de l’art. Des mentions dans la liste telles que « ou équivalent » ne sont pas acceptées. Le promoteur ne pourra avoir recours à d'autres entrepreneurs sans l'accord écrit de la Régie des Bâtiments.

Remarque importante.

Si l’Administration réclame des renseignements complémentaires avant l’approbation de l’offre, ceux-ci doivent être fournis dans les huit jours de la demande. En aucun cas, ces renseignements ne peuvent influencer ni le délai, ni le montant de l’entreprise.

A.3.a. DÉTERMINATION ET VÉRIFICATION DES PRIX

Article 86

Le présent marché est un marché à prix global. 

Le prix de ce marché est constitué par le loyer annuel afférent au bâtiment payable à partir du 01/01/2013 pendant une période de 25 (vingt-cinq) ans.

Le coût des « travaux de première installation » n’est pas inclus dans le prix du loyer que le promoteur aura à calculer et à préciser à l’article 4.a. du contrat de bail.  . 

Le coût des « travaux de première installation » confiés au soumissionnaire sera réglé selon les modalités de l’article 10.a.2.b. du contrat de bail joint au présent Cahier Spécial des Charges. 

Le prix du loyer, que le promoteur indique dans son offre, comprend tous les coûts prévus et imprévus du promoteur, nécessaires à l'exécution du marché, à l'exception des surcoûts qui résulteraient de modifications imposées par le pouvoir adjudicateur, de fautes de la part du pouvoir adjudicateur ou de sursis d'exécution imposés par le pouvoir adjudicateur. Le promoteur ne pourra porter en compte, vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, aucun autre coût.

En vue de la remise de son offre, le promoteur détermine son loyer en fonction, notamment:

· du coût de la mise à disposition des immeubles et/ou des terrains nécessaires,

· du coût, estimé par lui-même, des travaux à exécuter;

· des honoraires complets des architectes et des bureaux d'études spécialisés;

· des frais d'essais et de contrôles, y compris tous essais préalables;

· du coût estimé de travaux, prestations et charges non énumérés dans le présent Cahier Spécial des Charges qui s'avèrent nécessaires pour l'exécution du marché;

· des coûts propres, à déterminer par le soumissionnaire, à savoir : 

· les coûts de financement, 

· les coûts de personnel technique, administratif et spécialisé et autres coûts relatifs à la gestion, la coordination des études et des travaux, la coordination de sécurité, les frais d'assurances, 

· les taxes et impôts 

· et tous autres coûts liés à l'exécution du présent marché.

· de sa marge bénéficiaire.

Au moment de l'entrée en vigueur du contrat de bail, le loyer ne sera pas adapté au coût réel du bâtiment, à moins que le coût n'ait augmenté ou diminué du fait de modifications explicitement demandées par le pouvoir adjudicateur (voir également art. 100 et art. 42 CGC plus loin dans ce cahier des charges).

Le loyer sera indexé annuellement conformément au régime prévu dans le contrat de bail.

Après 25 ans :

· Ou la convention de location peut être prolongée par un loyer conforme aux prix du marché au moment de la prolongation, pour un bâtiment de même type, avec une localisation semblable et dans l’état dans lequel il se trouve. Ce loyer conforme au marché est déterminé par un collège d’experts, dont un est désigné par la Régie, un par le promoteur-propriétaire et un par les deux précédemment cités.

· Ou la Régie des Bâtiments exercera la levée de l’option d’achat.

· Ou la convention de location ne sera pas prolongée. 

L'entretien locatif pendant la période de garantie (2 ans) est à charge du promoteur.

	REMARQUES IMPORTANTES :

Hors phase de l’exécution des travaux, tout projet est traditionnellement subdivisé en trois phases « d’études »: esquisse, avant-projet, projet d’exécution.

Dans le cas présent, le projet comporte toutes les études techniques (outre l’architecture, les études de stabilité, d’HVAC, d’électricité, d’électromécanique, de la physique du bâtiment) ainsi que la coordination  complète entre celles-ci, indispensables à la réalisation des travaux visant à mettre à disposition un bâtiment opérationnel.

Pour chacune des phases de l'étape « études » et « travaux », le délai de base sera celui que le promoteur aura fixé lui-même dans son offre. Il aura déterminé ce délai de telle sorte qu’il puisse donner à son équipe d'études les temps nécessaires à la rédaction des plans, notes de calcul, prescriptions techniques, ainsi qu’à l’accomplissement de toutes démarches techniques, administratives et financières nécessaires pour l’exécution de la phase concernée et pour mettre le bâtiment à disposition, en parfait état de réception provisoire au 01/10/2012. Cette date constitue une obligation de résultat.

Néanmoins, le promoteur doit tenir compte qu’il lui est demandé d’intégrer dans ses études celles nécessaires aux « travaux de première installation », afin que ceux-ci puissent être entrepris conjointement avec les travaux que le promoteur a à exécuter, à ses frais et charges, afin qu’en tout état de cause ils soient intégralement achevés au terme du délai, en jours calendrier, que le promoteur aura fixé dans son offre.

La Régie des Bâtiments demande que, lors des dépôts des dossiers successifs (esquisse, avant-projet, projet), le promoteur fournisse une liste de questions et/ou de remarques et/ou de suggestions, architecturales, techniques spéciales, pour lesquelles le promoteur souhaite ou sollicite des réponses et/ou décisions lui permettant de poursuivre sa mission d’études et de coordination. Ces questions, remarques et/ou suggestions ne peuvent néanmoins remettre en question les performances techniques que le promoteur s’est engagé à respecter.   
Dès lors, en dérogation à l’article concerné du contrat de bail, de telle sorte que les études et travaux de première installation, qui nécessitent le développement affiné du programme des besoins repris dans le présent Cahier Spécial des Charges, sur base de la solution architecturale que le promoteur aura proposé, il est primordial que la Régie des Bâtiments puisse disposer, dans un délai partiel que seul le promoteur déterminera, de la fourniture des plans des différents plateaux devant permettre au SPF - Finances d’intégrer ses différents Services dans la solution proposée et, par voie de conséquence, de lui permettre de pouvoir établir les schémas de cloisonnement des locaux.

A. ESQUISSE.

1. Le promoteur fixera le délai de sa fourniture des plans « esquisse » de tous les niveaux du bâtiment (à l’échelle de 1/100ème ) et comprenant au moins :  

a. Les dimensions des plateaux, de façade à façade,
b. La trame modulaire,

c. La largeur des couloirs et leur implantation, si celle-ci est figée,

d. Au minimum sept modèles-types d’implantation et dimensionnels de bureaux et salles en liaison avec les possibilités offertes en matière de liaison horizontale (couloirs) : 

i. deux bureaux individuels différents de 17,50 m² de surface nette (P + AA),

ii. deux bureaux collectifs différents (2 agents) de 35 m² de surface nette (P + AA), 

iii. deux bureaux collectifs différents (6 agents) de 105 m² de surface nette (P + AA),

iv. un bureaux collectif (12 agents) de 150 m² de surface nette (P + AA).

e. L’implantation des éléments structurels de toutes natures,

f. La/les coupe(s)-type dans les différents étages, avec hauteur d’étage (sol à sol) et hauteur(s) libre(s) sous plafonds,

g. Les vues en plan des noyaux centraux, escaliers, ascenseurs, blocs sanitaires, …
h. Et tous renseignements utiles et nécessaires pour permettre une implantation des Services et, pour chacun de ceux-ci, des cloisonnements nécessaires à leur bon fonctionnement.

Ces plans seront transmis en 3 exemplaires papier et sous forme de fichiers électroniques exploitables par la Régie des Bâtiments.

2. A leur réception, ces plans seront communiqués par la Régie des Bâtiments au SPF - Finances afin que le futur occupant puisse figer une première implantation du cloisonnement.

3. Afin d’assister la Régie des Bâtiments et le SPF - Finances dans cette tâche, le promoteur accepte par son offre, de mettre à disposition ses propres auteurs de projet. Ils auront pour mission :

a. De présenter les documents dans leur ensemble, le concept architectural choisi, les objectifs architecturaux et techniques éventuels, 

b. De donner réponses à toutes questions posées par les Services habilités à confirmer le cloisonnement définitif, … 

c. Dès lors, ces auteurs de projet seront appelés à devoir participer, selon calendrier à convenir, à des réunions en présence du SPF - Finances et de la Régie des Bâtiments.

d. De concrétiser, sur les plans présentés, le / les cloisonnements convenus au fur et à mesure des réunions, afin d’obtenir l’aval du SPF - Finances, tout en respectant les critères de sélection auxquels le promoteur s’est engagé.

e. Il est entendu qu’au fur et à mesure de l’avancée de cette mission, le promoteur et ses propres bureaux d’études assurent la coordination indispensable entre « cloisonnement », « incidences techniques spéciales » de tous types et « incidences  financières ».
La Régie des Bâtiment estime que cette phase importante du dossier représente un délai global de 60 jours calendrier. Elle demandera au promoteur qu’il fixe une proposition de planning par semaine, en fonction de ses exigences d’organisation des études, sans pour autant que celui-ci soit reconnu par l’approbation de l’offre. 
4. Dans un délai équivalent au quart du délai de base fixé par le promoteur, avec un minimum de 30 jours calendrier, à compter de la réception de l'étude de la phase concernée, la Régie notifie, de manière motivée et par écrit, au promoteur :

a. soit son approbation. L’approbation peut être donnée sous réserve de mises au point d’importance mineure qui devront être effectuées dès le début de la phase suivante.

b. soit son improbation, en formulant les remarques qui la justifient.

i. Dans ce cas : 

1. le promoteur complète et/ou modifie son étude dans un délai équivalent au quart du délai de base qu’il s’est fixé, à compter de la réception des remarques de la Régie.

2. dans un délai équivalent au 1/6 du délai de base de la phase d’étude concernée, avec un minimum de 20 jours calendrier, à compter de la réception de l'étude dûment corrigée et adaptée en fonction des observations émises par la Régie, celle-ci notifie par écrit au promoteur.

a. soit son approbation

b. soit son improbation, en formulant les remarques qui la justifient.

i. Dans cette dernière hypothèse (nouveau et second "refus"), le promoteur présente, dans un délai équivalent au 1/6 du délai de base, à compter de la réception des remarques de la Régie, un complément d’étude pour autant que la phase en question soit approuvable.

ii. Au-delà, et nonobstant l’obligation qui est faite au promoteur de présenter une étude approuvable, il sera fait application des pénalités et amendes prévues à l’article 20 – Moyens d’action du pouvoir adjudicateur – telles que figurant dans le présent Cahier Spécial des Charges.
La Régie des Bâtiments considère que ces délais complémentaires éventuels sont comptabilisés aux risques et périls du promoteur et qu’ils ne peuvent prolonger le délai global. 
B. AVANT-PROJET et PROJET.

Le promoteur, tout en poursuivant ses propres études selon l’organigramme ci-après, intègrera le cloisonnement dans ses documents, tout comme il complétera ses études techniques des précisions liées à celui-ci. Toutes les dispositions d’organisation, d’assistance, comme de mise à disposition des auteurs de projet, …, décrites au point « A. ESQUISSE » ci-avant, restent également applicables à ces phases Avant-Projet et Projet.

Il est entendu que la Régie des Bâtiments n'est tenue aux délais d'examen mentionnés ci-dessus et dans l’organigramme que pour autant que le promoteur ait respecté les délais qu’il a lui même fixé pour chacune des étapes des études. 

La Régie des Bâtiments précise que tout dépôt de dossier (Esquisse, Avant-Projet, Projet), pour approbation, à la veille des deux périodes de congé suivantes :

1. du dernier vendredi avant le 25 décembre au 1er mardi suivant le 1er janvier,
2. durant les jours de congé légaux de la construction (vacances de juillet) selon les dispositions légales prévues en Province de Liège (durée minimale égale à 3  semaines),
reportera les délais d’approbation de la durée des interruptions cités ci-dessus.
De même, au fur et à mesure de l’évolution des études, toutes techniques confondues, dont aux stades dits « avant-projet » et « projet », la Régie des Bâtiments devra recevoir, à l’attention de ses Services et du SPF - Finances, des documents nécessaires à confirmer au promoteur les divers éléments prévus dans les frais de première installation. 
La Régie des Bâtiment estime que l’examen des documents, comme les réponses à fournir, par ses Services et ceux du SPF - Finances requièrent un délai équivalent au quart du délai de base fixé par le promoteur pour la phase concernée, avec un minimum de :
1. Avant-projet : 30 jours calendrier.
2. Projet : 30 jours calendrier. 

Et ce, pour autant que le promoteur ait satisfait directement aux demandes et critères prévus. Quoiqu’il en soit, la Régie ne peut se voir imputer un quelconque retard par des erreurs et manquements du promoteur.

Il est entendu que durant ces phases, le promoteur, comme la Régie des Bâtiments ont intérêt à convenir d’un calendrier de réunions afin de pouvoir aborder chacun des aspects du dossier présenté, selon des thèmes à convenir au niveau des techniques de tout le projet. Au terme de ces délais – ou avant si la possibilité en est donnée – la Régie des Bâtiments fournira son accord sur les travaux de première installation, plus particulièrement sur le cloisonnement des locaux, les éléments techniques qu’il génère, sur le respect des performances auxquelles le soumissionnaire se sera engagé par le dépôt de son offre ou formulera ses remarques.

C. BUDGET FRAIS DE 1ère INSTALLATION.

De plus, suffisamment de temps avant le terme de la phase « projet », l’application stricte de l’article 10.a.2. « Travaux de première installation confiés au bailleur » du contrat de bail annexé aura du être effectuée. A cet effet, le promoteur et la Régie des Bâtiment, conviendront du coût total des travaux de première installation, sur base des devis fournis par le promoteur. 

Selon les modalités prévues par le contrat, le promoteur communiquera à la Régie des Bâtiments les documents et résultats prévus aux termes du contrat de bail, permettant l'obtention des prix les plus avantageux pour chacune des commandes concernées. 

Sans préjudice du respect du calendrier des décisions, la Régie des Bâtiments se réserve néanmoins le droit, pour les ouvrages qu’elle souhaite, de confier la rédaction des cahiers des charges à ses propres services et/ou de mentionner telles firmes que le promoteur s’engage à reprendre sur la liste des entreprises qu’il consulte. 

Une fois l’offre acceptée par la Régie (nécessitant une présentation du dossier complet et étayé de toutes les justifications financières voulues), le promoteur garantit que le coût des travaux correspondants ne dépassera pas le montant de ladite offre, sauf conséquence de la régularisation des éventuelles quantités présumées ou modification demandée par le preneur.

Ces travaux de première installation confiés au promoteur doivent être réalisés conjointement avec les travaux exécutés par le promoteur à ses frais et charges et doivent en tout état de cause être intégralement achevés dans le délai que le promoteur aura fixé dans son offre.

Le montant total de ces travaux sera payé au promoteur selon les dispositions du contrat de bail, la Régie des Bâtiments se réservant le choix de faire financer tout ou partie du coût de ces travaux par le promoteur par remboursement semestriel et anticipatif non indexé aux mêmes dates que celles convenues pour le paiement du loyer.

Les mêmes dispositions sont de mises pour les équipements qui sont éventuellement mis en place par les Services occupants.

D. DECOMPOSITION DU DELAI D’EXECUTION.

Nonobstant la contrainte de mise à disposition du bâtiment fixée impérativement au 01/10/2012 et pour permettre au promoteur de décomposer son délai d’exécution,  il lui est demandé de compléter le tableau schématique repris en annexe VI au présent Cahier Spécial des Charges. Ce tableau reprend :

· les phases d’études et de réalisation,

· les délais réservés à la Régie des Bâtiments,

· les délais de ces phases d’études et de réalisation.

Tous les délais seront exprimés en JOURS CALENDRIER.

Le promoteur effectuera le total de ces différents délais.

Le tableau dont question sera annexé à l’offre, il sera daté et signé par le promoteur.


[image: image5.wmf] 


	Conditions de réalisation :

1. Si le promoteur présente, en réponse au présent marché, un nouveau bâtiment à construire, la Régie des Bâtiments lui confie la globalité des travaux de première installation de telle sorte qu’ils puissent être réalisés en parfaite coordination d’ensemble.

2. Si le promoteur présente, en réponse au présent marché, un bâtiment existant – plateaux de bureaux nus terminés, disponibles, en application du contrat de bail, les prestations liées aux travaux de première installation feront l’objet, de la part du promoteur d’un appel d’offres auprès d’au moins six entreprises (dont le choix est soumis à l'accord de la Régie des Bâtiments) permettant l'obtention des prix les plus avantageux pour chacune des commandes concernées. Les résultats seront communiqués à la Régie des Bâtiments. Les modalités du contrat de bail seront scrupuleusement suivies et d’application.


Article 88 § 3

A la demande du pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire doit fournir, préalablement à l’attribution du marché, toutes indications nécessaires pour vérifier les prix offerts. Le pouvoir adjudicateur sera autorisé à procéder ou à faire procéder à la vérification des documents comptables et à effectuer ou à faire effectuer tous contrôles sur place de l’exactitude des données fournies par les soumissionnaires.

Il en est de même si pendant l’exécution les prix sont à convenir en application de l’art. 42 § 2 de l’annexe de l’A.R. du 26.09.1996 (cahier général des charges).

A.3.b. DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’OFFRE

Article 89

L’offre et ses annexes, parmi lesquelles le contrat de bail, sont établies et respectivement complétées, parachevées et signées sur les formulaires prévus à cet effet, joints au cahier spécial des charges.

Toute offre, y compris ses annexes (notamment le contrat de bail), établie sur d’autres documents se fait sous l'entière responsabilité du soumissionnaire qui mentionnera en tête de son document, le texte suivant, daté et signé :
"Je soussigné................., certifie avoir vérifié la parfaite concordance avec toutes les mentions prévues à l’offre (a), au contrat de location fourni(e)(s) par le Maître de l'ouvrage et en assume l'entière responsabilité. 

Toutes mentions contraires au formulaire prévu par le pouvoir adjudicateur sont réputées non écrites ».. 
Article 90 § 1 et 2 et article 94

Documents à joindre obligatoirement à l’offre .

a) Documents prévus par la réglementation applicable :

Le soumissionnaire doit joindre à son offre :

1. Les documents établissant la capacité des signataires d’engager le soumissionnaire (art. 94);

2. Une attestation récente établissant qu'il est en ordre de paiement de ses impôts (contributions directes et TVA), conformément à la législation belge ou à celle du pays où il est établi (art. 17, 6°, A.R. 08.01.1996).

3. La preuve que les opérateurs économiques (entrepreneurs, bureaux d’études, architectes, bureau de contrôle, etc,  … ) sont couverts par une assurance des risques professionnels.
4. Une déclaration bancaire appropriée : ce document doit constater, sans équivoque, la situation du soumissionnaire eu égard aux exigences particulières du marché. Ce document doit être établi selon le modèle de l’Association belge des Banques et la Commission des Marchés publics.

5. Les documents suivants permettant de prouver sa capacité technique en matière de travaux et de services 

· En matière de travaux :
· Une liste de trois entreprises générales de travaux à qui le soumissionnaire compte confier les travaux d’adaptation et/ou de construction.

· Une liste des travaux de bâtiments exécutés au cours des cinq dernières années par le soumissionnaire et réceptionnés provisoirement à la date de l’ouverture des offres, appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les travaux de cette liste devront être de nature similaire et de complexité au moins équivalente à ceux du présent projet.  Le total des travaux de cette liste devra être au minimum d’égale importance au coût du présent projet. Ces certificats mentionnent obligatoirement, de la part du maître de l’ouvrage, le montant des travaux, les intervenants, le lieu d’exécution et si les travaux se sont déroulés dans le respect des règles de l’art et selon les délais fixés. Ces certificats sont datés et signés par le maître de l’ouvrage.

· En matière de service : Etudes architecturales, de stabilité, de techniques spéciales, de coordination, de suivi d’exécution et de contrôle :

· Titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres et des responsables de l’exécution des études, du suivi et du contrôle des travaux.

REMARQUES :
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les services de la Régie des Bâtiments vérifieront eux-mêmes si le promoteur (ou si ce dernier n’exécute pas lui-même les travaux, les trois entrepreneurs à l’un ou plusieurs desquels il compte confier l’exécution totale ou partielle) :

· est inscrit sur la liste des entrepreneurs agréés conformément aux conditions posées dans le présent cahier des charges;

· a satisfait aux prescriptions en matière de sécurité sociale;

· est inscrit sur la liste des entrepreneurs enregistrés conformément aux conditions posées dans le présent cahier des charges.

Par conséquent, l'attestation relative à l'inscription sur la liste des entrepreneurs agréés, l'attestation établissant que le promoteur (ou ses entrepreneurs) a satisfait aux prescriptions en matière de sécurité sociale et la preuve de l'inscription sur la liste des entrepreneurs enregistrés ne doivent plus être jointes à l'offre.

ATTENTION !

· En matière de sécurité sociale, les soumissionnaires étrangers qui eux-mêmes, ou dont le personnel, ne sont pas/n'est pas assujetti(s) à la législation belge doivent quant à eux joindre à leur offre les justificatifs certifiant qu'ils ont rempli leurs obligations conformément aux dispositions légales en ce domaine dans le pays où ils sont établis.

· En matière d'agréation des entrepreneurs, les entrepreneurs qui ne sont pas inscrits sur la liste des entrepreneurs agréés, ou dont l'agréation est insuffisante, doivent toujours joindre les documents exigés en vertu de l'article 1 de l'A.M. du 27.09.1991 ou un certificat relatif à l'introduction d'un dossier complet auprès de la Commission d'Agréation (art. 20, §1). L'entrepreneur agréé dans un autre état-membre de l'Union européenne invoque l'équivalence de son agréation et annexe à son offre l'attestation relative à cette agréation.

· En matière d'enregistrement en qualité d'entrepreneur, les entrepreneurs non enregistrés en tant que tels en Belgique doivent toujours introduire un justificatif établissant qu'ils ont introduit un dossier complet de demande d'enregistrement auprès de la Commission d'enregistrement (article 4 et suiv. A.R. 26.12.1998).

b) Le métré détaillé, tel qu’évoqué à l’article 100 (Calcul du loyer) du présent Cahier Spécial des Charges.

c) Documents fournissant un commentaire technique particulièrement demandés par le cahier spécial des charges.

Le soumissionnaire doit joindre à son offre :

1. Le contrat de bail en triple exemplaire, complété et signé pour accord sur les documents joints au cahier des charges; toutes les pages sont à parapher. Le contrat ne peut être modifié sous peine de nullité absolue.
2. Une note relative au mode de calcul du loyer (voir également article 100).

3. Une note relative au mode de calcul de l'adaptation du loyer (voir également article 100). 

4. Une note précisant le coefficient « fee » prévu à l’article 10.a.2.b. du contrat de bail  - travaux de première installation (voir également article 100).

5. Les documents juridiques prouvant :

a. qu’il est propriétaire du bien : terrain ou bâtiment,

b. qu’il est emphytéote du bien : terrain ou bâtiment,

L’absence de fourniture de ce(s) document(s) juridique(s) est une clause de nullité absolue.

d)  Documents spécifiques fournissant un commentaire / des données techniques.

	Important: 

Afin de permettre au pouvoir adjudicateur, selon les dispositions de l’article 115 de l’A.R. du  08/01/1996, de pouvoir examiner les offres selon les critères d’attribution établis, il est attendu du soumissionnaire qu’il dépose des documents clairs, précis, sans équivoque, aisés à la lecture et à la compréhension, contenant de façon ordonnée et bien structurée, les divers renseignements administratifs et techniques repris ci-après. 

Les plans dont il est question ci-après doivent être joints à l'offre aussi bien sur papier que sur support électronique, ces derniers en tant que fichiers graphiques établis en AutoCad exploitable par la Régie des Bâtiments.

	
	

	1. 
	Décomposition du délai d’exécution.

	
	Le soumissionnaire joint à son offre :

	
	Le planning des études et des travaux qu’il a à exécuter afin de lui permettre de décomposer son délai d’exécution pour respecter l’échéance de mise à disposition au 01/10/2012.

	
	Le planning sera établi en JOURS CALENDRIER.

	-
	Ce délai débute le lendemain de la date de notification du marché par le pouvoir adjudicateur (La notification du marché constituera aussi l’ordre de service).

	-
	Ce délai tient compte des différentes étapes suivantes, non limitatives :

· délais nécessaires aux négociations que le promoteur devra mener afin de conclure son/ses marchés de service (études).
· délais des études, toutes techniques confondues.
· délais nécessaires à l’intégration, dans les études, des éléments dits « travaux de première installation ». Pour ces délais, le promoteur reprendra ceux précisés dans la « Remarque importante » de l’article 86 (60 jours calendrier). 

· délais nécessaires aux examens par la Régie des Bâtiments et le SPF - Finances des documents fournis aux trois étapes importantes des études, comme les réponses à fournir ou les remarques : un quart du délai prévu par le promoteur pour chaque étape des études concernées, avec un minimum de : 

1. Esquisse : trente jours calendrier.

2. Avant-projet : trente jours calendrier.

3. Projet : trente jours calendrier.
· délais nécessaires à l’obtention du permis d’urbanisme, y compris l’éventuelle satisfaction aux remarques qui auraient été formulées.

· Tenant compte de la procédure d’obtention du permis d’urbanisme pouvant être difficilement maîtrisée, le pouvoir adjudicateur considère qu’il y a lieu – exclusivement pour le dépôt des offres – de forfaitiser la procédure d’obtention du permis d’urbanisme à un délai de 130 jours calendrier. Les soumissionnaires sont dès lors tenus d’ajouter ce chiffre à leur planning. 
· Ce délai est à considérer entre la date du dépôt du dossier complet par le soumissionnaire (qui est indépendante de la date de l’accusé de réception du dossier complet !) et la date de délivrance (notification) du permis. Le promoteur est seul responsable de la constitution complète du dossier de la demande de permis.  
· délais nécessaires aux négociations que le promoteur devra mener afin de conclure son/ses marchés de travaux.

· délais nécessaires à la construction ou aux travaux du bâtiment,

· délais nécessaires aux contrôles obligatoires, y compris la réception provisoire, la réception par les organismes agréés, Service d’incendie compris.

· délais nécessaires à la réalisation des études et travaux qui devraient être effectués par les concessionnaires de voirie.

· délais nécessaires aux négociations que le promoteur devra effectuer auprès des organismes financiers, des compagnies d’assurance, …

· sans limitation.

	-
	Ce délai de mise à disposition de l’ouvrage doit respecter la contrainte de la date ultime de mise à disposition du bâtiment à la Régie des Bâtiments au 01/10/2012 (1er octobre 2012).

Le promoteur est informé que les Services occupants, aujourd’hui hébergés dans de nombreux immeubles de l’agglomération liégeoise, ne seront autorisés à procéder à leurs déménagements que lorsque le bâtiment sera reconnu en parfait état de réception provisoire. Cette phase de déménagements, durant laquelle le Service Public ne peut être interrompu sous aucun prétexte (estimée à au moins trois mois), devra pouvoir être valablement planifiée par le SPF - Finances en fonction du délai que le promoteur aura lui-même fixé dans son offre et sur lequel il s’engage. 

	-
	Le soumissionnaire complètera le tableau joint en annexe VI. Ce document sera daté et signé.

	
	

	2.
	Respect du programme des besoins 

	 
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre les tableaux reprenant l’inventaire des différentes surfaces. Ceux-ci devront également permettre de compléter et de vérifier les surfaces dont il est fait mention dans le Contrat de bail, en ses articles 1.a. « Description du bien loué » et 4.a. « Montant du loyer ».

	a.
	Un tableau reprenant :

· les surfaces nettes offertes au niveau des plateaux pour satisfaire le programme de construction imposé (il est rappelé qu’une marge de tolérance de maximum 2,5 % comptée en plus ou en moins pourrait être éventuellement admise. Toute offre qui présenterait un pourcentage excédant 2,5% en plus ou en moins sera éliminée).
· les surfaces nettes des circulations (couloirs, halls, cages d'ascenseur, escalators, escaliers, cages d'escaliers, passerelles fermées, rampes de circulation dans les parkings, balcons et terrasses en toiture),

· les surfaces nettes techniques (chaufferies, lieux d'entreposage de combustibles, locaux pour équipements mécaniques et électriques, locaux pour compteurs et appareils de contrôle, gaines techniques, gaines de canalisations verticales, cheminées, …).
· la « surface grand plateau » calculée selon les directives de l’Association Belgo - Luxembourgeoise des Chatered Surveyors (BACS).

· la surface brute « extérieur murs » calculée selon les directives de l’Association Belgo - Luxembourgeoise des Chatered Surveyors (BACS). 

	b.
	Un tableau reprenant les surfaces nettes occupées par les garages et parkings, leurs nombres respectifs, les surfaces de circulation et la surface brute.

	c.
	Une note de synthèse reprenant le rapport mathématique (deux chiffres derrière la virgule) entre :

· la surface nette offerte pour satisfaire au programme de construction

· et la « surface grand plateau ».

	
	

	3.
	Documents relatifs à l’architecture.

	
	Principes généraux :

	-
	Compte tenu de la « Remarque importante 2 » reprise dans la « Description de la promotion » précisant que l’organisation des Services, l’organisation des relations entre les Services, la situation des Services dans le bâtiment, la décomposition des locaux à l’intérieur d’un Service et dès lors le cloisonnement des postes de travail et autres fonctions, seront fournis au promoteur adjudicataire sur base de la proposition architecturale qui sera retenue.

Le principe adopté pour la composition architecturale doit garantir la flexibilité optimale du plan, dans le fonctionnement du bâtiment et au cours du temps. 

Les dispositions constructives et des répartitions des techniques spéciales susceptibles de provoquer une gêne dans la répartition des locaux doivent être évitées, ce qui implique notamment, le groupement des gaines verticales, des escaliers et ascenseurs.

	-
	La qualité architecturale d’ensemble vise une architecture exceptionnelle et remarquable intégrée dans l’environnement urbanistique existant ; 

	-
	L’architecture (extérieure et intérieure) participe directement à l’obtention de bonnes conditions de travail sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à des artifices décoratifs superflus;

	-
	Les accès aux bâtiment(s), dégagements, couloirs, etc, sont conçus pour une circulation aisée et sont surtout adaptés aux personnes à mobilité réduite, sans discrimination de longueur de parcours ; 

	-
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre :

	a.
	Une note portant description générale du bâtiment (MAXIMUM 5 pages A3), mentionnant : 

· une analyse succincte des besoins décrits dans le programme de construction (superficies nettes, exigences techniques) et de la façon de les aborder ;

· une explication du parti architectural, technique et économique proposé ;

· une note sur la compatibilité du projet avec les coûts d'investissement tels que sollicités à l’article 100 « Calcul du loyer » (annexe à l’offre). Cette note doit comprendre des éléments explicatifs succincts sur la morphologie propre des bâtiments (importance relative des surfaces, des volumes, des surfaces de façade ou de toiture) et ses spécificités (système de fondation, éléments de prestige, technologies particulières, …);
· la logique de l'inscription dans le site et du traitement des abords ;
· les diverses possibilités d'accès (piétons, voitures, livreurs,…) ;

· le nombre de niveaux,

· les axes principaux de circulations horizontales et les circulations verticales,

· etc ...

et exposant (schématiquement), selon quel(s) principe(s) architectural(aux), le soumissionnaire permet de satisfaire à l’organisation variable d’un programme des besoins déterminés en m² (essentiellement des bureaux administratifs) non figé. 

(Entre autres : les possibilités d’implantations de différentes fonctions, les jonctions spatiales entre ces fonctions, les possibilités de niveaux de contrôle et de sécurité, …). Ces moyens pratiques doivent pouvoir rester valables dans le temps, selon l’évolution des services, des fonctions et de réformes;

	b.
	Un plan d'implantation (à l'échelle 1/500ème )  indiquant les entrées et sorties (piétons et véhicules) de la solution architecturale (format A0).

	c.
	Les plans établis à l’échelle 1/200ème (format A0), sur lequel figurent notamment : 

· l’implantation,

· le nombre d’étages et leur hauteur(s) nette(s) sous faux-plafonds, hors obstacles (luminaires, …)

· la hauteur, la largeur et la profondeur proposées des bâtiments (principaux et annexes) projetés, 

· la destination des parties du bien qui ne seront pas bâties ou ne seront pas affectées par les travaux projetés (zone de recul, cours et jardins, garages, etc.) avec indication de leurs dimensions ;

· s’il échet, les bâtiments à démolir et les plantations à supprimer ;

· la voirie et les plantations projetées ;

	d.
	Les plans d'architecture (format A0) avec indication de dimensions (à l'échelle 1/200ème ), nécessaires à la demande de certificat d’urbanisme n°2.

Parmi ces plans, le soumissionnaire présentera obligatoirement les plans de tous les niveaux, dont trois comprendront des propositions différentes d’organisation de bureaux et salles. Il devra s’y trouver :

· l’implantation d’un couloir, entre : 

· des localisations et gabarits de techniques spéciales (gaines verticales, emplacement hydrant(s), de cages d’escaliers et d’ascenseur(s). 

· une ou des localisations et organisations de blocs sanitaires, de locaux entretien d’étage, …

· une ou des implantations de bureaux de largeurs différentes (pour une personne, pour deux personnes, pour un staff d’au moins dix personnes,…)

· une ou des implantations de bureaux et des salles de largeurs et profondeurs différentes,

Chaque proposition présentera, de manière descriptive, la solution retenue au niveau de l’offre du présent marché pour les matériaux constituant les limites de ces locaux.

Ces trois plans obligatoires seront côtés sommairement (largeur, profondeur, hauteur nette) et les surfaces nettes proposées, comme les matériaux proposés y seront indiquées (soit dans les locaux eux-mêmes, soit dans un tableau situé au dessus du cartouche, avec repère des locaux concernés).

	e.
	Le certificat d'urbanisme n° 2 dûment délivré par l’Autorité compétente.

Qu'il s'agisse d'un bâtiment existant, à adapter et/ou à rénover le cas échéant, ou d'un bâtiment à construire, les soumissionnaires doivent joindre à leur offre, le certificat d’urbanisme n°2 en parfaite concordance avec le bâtiment ou projet proposé dans l'offre.
· Seules les offres dont le projet annexé sera entériné par un certificat d’urbanisme n°2 favorable ou pour lequel les conditions qui y auraient été émises peuvent être rencontrées par le soumissionnaire sans remettre en question le projet qu’il aura proposé seront évaluées. 

· Il ne sera tenu aucun compte des demandes de certificat d’urbanisme n°2 postérieure à l'ouverture des offres. Les offres dont le résultat de la demande de certificat d’urbanisme n°2 ne sera pas encore connu à ce moment seront considérés comme nulles. 

	f.
	Une note établissant de manière claire et détaillée (calcul compris) le niveau d'isolation thermique globale du bâtiment proposé suivant la norme NBN B 62-301 (niveau au plus égal à K55). 

	
	

	4.
	Documents relatifs à la Stabilité.

	
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre (MAXIMUM 5 pages A4):

	a.
	Une note descriptive comprenant les éléments suivants:

· description de la nature des fondations;

· description de l’éventuel épuisement des eaux souterraines ;

· description de la nature et des caractéristiques des matériaux, de tous les éléments remplissant une fonction structurelle;

· exposé des principes de la structure, permettant d'établir comment les différentes charges essentielles sont reprises ;

	b.
	Une note technique comprenant les éléments suivants:

· une liste des études et rapports ayant déterminé le choix des fondations;

· des plans indiquant, pour tous les niveaux et tous les locaux, les charges permanentes et variables;

· les déformations admises imposées à tous les éléments structurels;

· les méthodes de calcul employées;
· la résistance au feu que les éléments structurels doivent présenter aux différents niveaux, et comment celle-ci est réalisée.

	
	

	5.
	Documents relatifs aux Installations sanitaires.

	
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre (format A3):

	a.
	Le/les schémas de principe des installations de distribution d'eau chaude et froide sanitaire;

	b.
	Le/les schémas de principe de l'évacuation des eaux de ruissellement;

	c.
	Le/les schéma de principe du réseau d'égout intérieur et extérieur;

	d.
	L’implantation des locaux techniques sur les plans d'architecture;

	f.
	Une description détaillée et justifiée des équipements et matériaux proposés.

	
	

	6.
	Documents relatifs aux Installations électriques.

	
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre (MAXIMUM 5 pages A4 + schémas):

	a.
	Documents relatifs aux installations à courant fort:

	
	· schémas de principe de l'installation électrique haute et basse tension 

· une description détaillée des équipements et matériaux proposés;

	b.
	Documents relatifs aux installations à courant faible (en particulier, contrôle d’accès, CCTV, anti-intrusion et détection d'incendie):

	
	· schémas-blocs de ces installations;

· une description détaillée des équipements et matériaux proposés;

	c.
	Documents relatifs aux équipements électromécaniques :

	
	Un calcul du trafic des ascenseurs (suivant la norme EN 52-019) accompagné d'un plan d'implantation des installations dans le bâtiment;

	d.
	Pour toutes les installations électriques:

	
	La note de calcul détaillée et fondée établissant l'estimation du coût de l'entretien locatif et de la consommation énergétique de toutes les installations électriques.

	
	

	7.
	Documents relatifs aux Installations HVAC.

	
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre (MAXIMUM 5 pages A4 + schémas) :

	a.
	Un plan détaillé des installations HVAC d'un bureau type, intégrées dans l'ensemble des autres techniques de construction et équipements techniques;

	b.
	Les schémas de principe des équipements hydrauliques et aérauliques;

	c.
	Une description claire et détaillée des équipements HVAC prévus;

	d.
	La note de calcul détaillée et fondée établissant l'estimation du coût de l'entretien locatif et de la consommation énergétique de tous les équipements HVAC.

	
	

	8.
	Documents relatifs au Développement durable.

	-
	Afin de privilégier les recommandations du Développement Durable, plus spécifiquement en site urbain, les questions touchant à l’adéquation entre le site et le programme sont préalables à toute décision. Ceci implique notamment des critères classiques : surfaces, situation urbaine, accessibilité et moyens de transport disponibles, … permettant de minimiser divers impacts sur l’environnement extérieur et de qualité de vie de ses futurs usagers.

	- 
	De plus, le projet présenté doit satisfaire aux critères du développement durable. Pour ce faire, le promoteur est tenu de qualifier les performances qu’il se fixe vis-à-vis de la construction durable. Il lui est donc demandé de respecter les principes suivants dans l'établissement de son dossier :

	-
	Nécessité de concentrer les réponses relatives aux performances de la construction durable dans un chapitre spécifique qui devra contenir toute l’information essentielle sur les différents points identifiés dans le tableau « Mode d'appréciation et subdivision des critères » de l’article 115.

	-
	Chaque point du tableau cité ci-dessous fera l’objet d’une fiche concise, 4 pages A4 au maximum, mais une page claire lorsque c’est possible est un plus.

	-
	La fiche devra contenir les informations essentielles et les justificatifs, mais pourra faire référence à des éléments du dossier, A CONDITION d’indiquer :
· L’endroit précis où se trouve l’information (pages concernées clairement identifiées)
· De préciser la contribution de référence.

	-
	Eventuellement, une ou plusieurs annexes peuvent être ajoutées aux fiches pour apporter des éléments de preuve nécessaires, telles que notes de calcul détaillées, spécifiant les hypothèses de calcul ainsi que les données utilisées.

	
	En conclusion, le niveau des performances visées par le projet présenté, relatives à la construction durable seront évaluées sur les informations vérifiables fournies dans le dossier. Cette information, exclusivement et en totalité disponible dans le dossier, devra être complète et précise, tout en restant claire, ce qui veut dire concise.

	
	Les performances annoncées dans l’offre du soumissionnaire seront considérées comme un engagement de résultat de sa part et seront intégrées dans les études et dans la mise à disposition de l’immeuble.

	
	

	
	D’autre part, le promoteur prévoira un contrôle technique du gros oeuvre clos, des parachèvements et des équipements. Ce contrôle sera complété d'un accompagnement en construction durable qui permettra de vérifier que les performances affichées lors de l'appel d'offre sont effectivement atteintes. 

Lors de la mise en exploitation, la mission d'accompagnement et de contrôle en construction durable devra conduire à l'attribution d'une attestation, délivrée par un organisme indépendant, des caractéristiques technico-environnementales. (Cette attestation s'appuiera sur le futur référentiel en construction durable élaboré par le CSTC).

	
	Les soumissionnaires pourront trouver des conseils judicieux sur le portail de l'Energie en Région wallonne, notamment le CD-ROM Energie+ disponible gratuitement à l'adresse suivante :

 http://energie.wallonie.be (Rubrique : Ressource – « Le CD Energie + (version 5) ». 

	
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre les éléments concernant l’emplacement, l’implantation et les performances ci-après :

	
	

	A.
	L'emplacement et l’implantation du terrain et/ou du bâtiment proposé.

	
	Le soumissionnaire doit joindre à son offre :

	a.
	Un extrait de plan cadastral délivré dans les trois mois préalables au dépôt de l’offre, indiquant les immeubles et voiries environnants dans un rayon de 200 mètres par rapport aux limites de la ou des parcelles.

	b.
	Un plan établi à l’échelle 1/500ème ou 1/1.000ème, donnant la situation existante et sur lequel figurent :

· le bien immobilier et ses dimensions ;

· l’orientation ;

· les voiries contiguës avec indication de la largeur et du nom ;

· les immeubles existants sur la parcelle et sur les parcelles voisines avec indication cotée de leur implantation ;

· le relief du sol et les plantations existantes.

	c.
	Les photos de tous les immeubles et/ou terrains mitoyens à la parcelle, avec indication de la nature et de la couleur des matériaux des façades et des toits.

	d.
	Le plan des profils cotés des constructions voisines, sur un périmètre de 100 m compté par rapport aux limites de la/les parcelle(s) proposée pour le terrain / bâtiment existant.

	e.
	Le relevé précis et détaillé des servitudes actives et passives grevant le bien proposé.

	f.
	Le statut urbanistique de la/les parcelles proposées.

	g.
	Un plan de situation (à l'échelle 1/10.000ème au moins), indiquant, dans le périmètre administratif de la Ville de Liège :

· les noms des rues et les sens uniques,

· la situation du bâtiment,
· les arrêts des transports en commun servant de référence (voir critères d'attribution);
· l’implantation des gares – trains, des gares – bus et des arrêts des transports en commun servant de référence (voir critères d'attribution),
· l’implantation des parkings environnant accessibles au public.

	h.
	Une note (tableau) détaillée reprenant les distances POUR PIETONS, via le cheminement qui leur sont  adressés (les trottoirs et passages obligés), établies en mètres, entre l’entrée principale de l’immeuble et:

· Les gares des transports en communs (trains et bus),

· Les arrêts des bus immédiats des lignes principales desservant Liège, sa banlieue et les communes limitrophes. Les lignes des bus considérées concernent un rayon de 15 kilomètres par rapport à l’implantation proposée .
· L’accès aux parkings. 

	i.
	L’implantation du terrain par rapport aux entrées et sorties des autoroutes et des grandes voies pénétrantes dans LIEGE.

	
	

	B.
	Performance énergétique et confort hygrothermique.

	a.
	Performance énergétique de l’enveloppe (isolation, étanchéité à l’air), protection solaire.

	
	Il est demandé au promoteur de fixer un K d'enveloppe à atteindre et de fixer le degré d'étanchéité à l'air visé. Il décrira les moyens utilisés pour atteindre la performance et s’engagera sur une valeur de K qui devra être atteinte. Il définira les grands principes appliqués pour y parvenir. 

Il expliquera comment notamment, seront assurées l'étanchéité à l'air et la maîtrise des ponts thermiques.

	b.
	Performance de l’équipement : HVAC, éclairage, …

	
	Il est demandé au promoteur d’estimer les puissances installées des différentes installations et d’estimer le rendement de l'installation en période d'hiver, en mi-saison, en période chaude.

Pour un niveau d'éclairement donné, le promoteur donnera un estimatif des consommations électriques correspondants

Le promoteur décrira les moyens utilisés pour atteindre la performance et expliquera brièvement les grands principes retenus pour l'installation, tout comme il montrera comment il compte optimiser les performances.

	c.
	Performance énergétique surchauffe.

	
	Il est demandé au promoteur de fixer la température maximum atteinte en période d'été dans les locaux les plus critiques en l'absence d'un système de refroidissement actif. 

Il évaluera la consommation du système de refroidissement nécessaire pour ne pas dépasser la température maximum fixée.

Le promoteur décrira les moyens utilisés pour atteindre la performance et expliquer brièvement comment il compte limiter la température maximum en période extrême d'été par la maîtrise des effets de l'ensoleillement,

	C.
	Autres performances.

	a.
	Choix des matériaux.

	
	Il est demandé au promoteur de garantir l'utilisation de matériaux qui minimalisent l'impact environnemental et sanitaire et qui facilitent les réaffectations.

Le promoteur décrira :

· les moyens à utiliser, 

· les points à mettre en évidence en montrant que le choix des matériaux permettra de maîtriser les risques sanitaires, 

· les impacts environnementaux, 

· les ré affectations ultérieures.

	b.
	Gestion de l’eau.

	
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur de limiter les consommations d'eau et de maîtriser les eaux pluviales.

Le promoteur décrira les moyens à utiliser, les points à mettre en évidence en montrant comment il compte maîtriser les consommations d'eau froide, d'eau chaude.

S’il envisage un traitement des eaux et/ou la maîtrise des eaux pluviales (rejet et éventuelles utilisations), il décrira sommairement son approche.

	c.
	Confort acoustique.

	
	Il est demandé au promoteur d’atteindre un niveau de confort au moins équivalent aux exigences de qualité, permettant d'assurer les activités dans des conditions optimales.

Le promoteur décrira :

· les moyens à utiliser, 

· les points à mettre en évidence en montrant comment il compte maîtriser les différentes sources de nuisances sonores, internes et externes.

	d.
	Confort visuel.

	
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur d’atteindre les niveaux au moins équivalents aux exigences de qualité en exploitant au maximum l'éclairage naturel.

Le promoteur décrira :

· les moyens à utiliser, 

· les points à mettre en évidence en montrant comment il compte assurer un niveau d'éclairage, maîtriser des risques d'éblouissements, tout en maximisant la part de l'éclairage naturel.

	e.
	Entretien et maintenance.

	
	Il est demandé au promoteur de limiter les coûts d'entretien et de maintenance (intérieur et extérieur), entre autre :

· le nettoyage

· et assurer le maintien des performances des installations techniques pour toute la durée d'exploitation.

Le promoteur décrira :

· les moyens à utiliser, 

· les points à mettre en évidence en donnant les grandes lignes d'un plan d'entretien-maintenance avec, si possible, une estimation du coût annuel. 

Il distinguera ce qui est considéré comme charges du bailleur et ce qui est considéré comme charge d’occupation.


REMARQUES IMPORTANTES :

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l’approbation de l’offre n’implique pas l’approbation sans réserve de la documentation technique jointe émanant de fabricants et/ou fournisseurs. Le soumissionnaire est tenu de compléter ces documents et de les modifier éventuellement jusqu'à ce qu’ils soient entièrement conformes aux prescriptions du cahier des charges et aux règles de l’art.  

Si le pouvoir adjudicateur réclame des renseignements complémentaires en vue de l'approbation de l'offre, ces renseignements doivent être fournis dans un délai de huit jours calendrier après qu’ils ont été demandés. Ces renseignements ne peuvent que compléter ou préciser l’offre ; en aucun cas, ils ne peuvent en modifier ou en adapter le contenu ou le prix. 

Le présent cahier des charges ne permet aucune introduction de variantes. 

Article 93 § 2 : Sociétés commerciales momentanées ou conventions de collaboration de même nature sans personnalité juridique

Le pouvoir adjudicateur accepte les offres introduites par une société commerciale momentanée ou contrat de collaboration de même nature sans personnalité juridique. 

A.3.c. ENONCÉ DES PRIX

Article 100

Le paiement du loyer annuel (hors indexation) pour l'immeuble de bureaux pendant les 25 (vingt-cinq) ans du bail vaut paiement du montant de l'entreprise.

Le coût des « travaux de première installation » n’est pas inclus dans le prix du loyer que le promoteur aura à calculer. Le coût de ceux-ci sera réglé selon les modalités de l’article 10.a.2.b. du contrat de bail joint au présent Cahier Spécial des Charges. 

1. Calcul du loyer :

Dans une annexe à son offre, le soumissionnaire mentionne le mode de calcul du loyer. A cette fin :

a. Il remet, sous forme d’un tableau, une liste détaillée des coûts de ses investissements, mentionnant au moins :

	Rubriques (à compléter)
	Coûts  (€)

	- terrain, 
	

	- bâtiment existant (si tel est le cas), 
	

	- études, 
	

	- coordination sécurité (projet et réalisation),
	

	- travaux (gros œuvre, parachèvements, installations HVAC, installations électriques haute et basse tension, ascenseurs, …). 

Le coût des travaux sera établi sur base d’un métré détaillé par lots (article 90 du présent Cahier Spécial des Charges). 
	

	- financement : 
	

	le promoteur doit renseigner un taux de référence et une marge éventuelle: 

· sur base de l'Euribor pendant l'exécution (intérêts intercalaires) et

· sur base de l'IRS après consolidation (pendant la période locative).
	

	- frais afférents aux organismes de contrôle,
	

	- frais afférents aux assurances, 
	

	- frais afférents aux raccordements des concessionnaires,
	

	- les diverses charges, 
	

	- les taxes et notamment la TVA.
	

	- …
	

	- …
	


b. Il mentionne ensuite la formule selon laquelle le loyer est calculé au départ du coût d'investissement total et des coûts d'exploitation à sa charge (« entretien incombant au propriétaire » et réparations, assurances, amortissements, frais de gestion administrative, etc.).

2. Mode de calcul afférent à l'adaptation du loyer en cas de modifications :

Dans une annexe à son offre, le soumissionnaire mentionne la formule qu'il appliquera pour imputer dans le loyer l'impact sur les coûts des travaux, qui résulterait de modifications imposées explicitement par le pouvoir adjudicateur après l'attribution du marché. 


A cet effet, le soumissionnaire joint un exemple de calcul sur la base d'une augmentation théorique de coûts de 1.000.000 EUR TVA et honoraires compris.

3. Calcul afférent aux travaux de première installation.

Dans une annexe à son offre, le soumissionnaire mentionne le coefficient « fee » prévu à l’article 10.a.2.b. du contrat de bail, couvrant forfaitairement tous les frais et charges généralement quelconques du promoteur et de son entrepreneur général (études, contrôles, frais de chantier, « fee » d'entreprises et de promotion, assurances, coordination, frais généraux et bénéfices, intérêts intercalaires ou autres frais financiers, TVA, …). 

Le promoteur tiendra compte que la Régie des Bâtiments se réserve le droit de faire financer tout ou partie du coût de ces travaux par le promoteur. Dans cette hypothèse, le financement sera de neuf années maximum, selon les dispositions du contrat de bail .

Les mêmes dispositions sont de vigueur pour les travaux qui seraient à charge de l’occupant.

Les annexes citées ci-dessous seront toutes datées et signées par le soumissionnaire.

Article 100 § 2

Dans leur offre, les soumissionnaires doivent indiquer leurs prix avec au minimum deux et au maximum quatre chiffres après la virgule.

Leur prix pour chaque poste séparé est, après multiplication du prix unitaire par la quantité, arrondi à deux chiffres après la virgule.

A.3.d. DÉPÔTS DES OFFRES

Article 104

L’offre et les documents annexés doivent être envoyés en trois exemplaires (un original et deux copies) à l’adresse de M. ir. P.BISTER – Conseiller Général, REGIE DES BATIMENTS - Service de Liège - avenue E.Digneffe, 24 à 4000 - LIEGE et doivent parvenir au plus tard au jour et à l’heure fixés. 
Ils sont placés dans une enveloppe définitivement scellée, sur laquelle figure :

a) l'adresse :
Régie des Bâtiments


Service de Liège


avenue E.Digneffe, n°24


4000 - LIEGE

b) la mention :
OFFRE


Date de la séance d’ouverture des offres : 


N° du cahier des charges :

Lors de l’expédition à la Poste, cette enveloppe scellée définitivement est glissée dans une deuxième enveloppe fermée portant les mentions suivantes :

a) l’adresse :
Régie des Bâtiments


Service de Liège


avenue E.Digneffe, n°24


4000 – LIEGE

b) la mention :
OFFRE

Remarque très importante:

Ainsi qu'il découle de la date d'ouverture des offres mentionnée en page 1 du présent cahier des charges, les soumissionnaires disposent de 8 mois (calendrier), à dater de la publication officielle, pour remettre leur offre. 

Qu'il s'agisse d'un bâtiment existant, à adapter et/ou à rénover le cas échéant, ou d'un bâtiment à construire, les soumissionnaires doivent joindre à leur offre, le certificat d’urbanisme n°2 dûment délivré par l’Autorité compétente. Il ne sera tenu aucun compte des demandes de certificat d’urbanisme n°2 d'une date postérieure à l'ouverture des offres.  
A.3.e.  Choix de l’adjudicataire

Article 115 
Conformément aux dispositions de l’article 115 de l’arrêté royal du 08/01/1996, le pouvoir adjudicateur choisit l’offre régulière qu’il juge la plus intéressante.

A cet effet, le pouvoir adjudicateur écarte tout d’abord les offres qui sont à considérer comme nulles ou irrégulières selon l’article 110 de l’A.R. du 08.01.1996. Sont notamment considérées comme irrégulières, les offres dont le dossier est substantiellement incomplet, c'est-à-dire dont les lacunes sont de nature telle qu'il est impossible de vérifier, pour les postes essentiels, si l'offre est conforme au programme des besoins ou aux exigences de qualité, ou d'en déterminer le montant avec précision.

Sur base exclusive des documents joints à l’offre (article 90, b et c, ci-avant, le pouvoir adjudicateur détermine ensuite, parmi les offres restant en compétition, celle qui est la plus intéressante en tenant compte des critères d’attribution ci-après :

	Mode d'appréciation et subdivision des critères

	I.
	Le loyer total: 
	110 points

	1.
	Le loyer.
	100 points
	

	2.
	Adaptation du loyer en cas de modification. 
	10 points
	

	

	II.
	Calcul afférent aux travaux de première installation : coefficient « fee ».
	10 points

	

	III.
	Respect du programme des besoins et des exigences de qualité.
	75 points

	1
	Respect du programme des besoins
	15 points
	

	a.
	Surfaces nettes.
	5 points
	
	

	b.
	Rendement de la proposition architecturale.
	10 points
	
	

	2
	Plus-value architecturale 
	55 points
	

	a.
	Architecture.
	30 points
	
	

	b.
	Stabilité.
	5 points
	
	

	c.
	Installations sanitaires
	5 points
	
	

	d.
	Installations électriques
	7,5 points
	
	

	e.
	Installation HVAC.
	7,5 points
	
	

	3.
	Facilité de circulation -  Personnes à mobilité réduite.
	5 points
	

	

	IV.
	Développement durable.
	105 points

	1.
	L'emplacement et l’implantation.
	45 points
	

	a.
	Situation – emplacement.
	35 points
	
	

	b.
	Implantation.
	10 points
	
	

	2.
	Performance énergétique et confort hygrothermique. 
	30 points
	

	a.
	Performance énergétique de l’enveloppe

(isolation, étanchéité à l’air), protection solaire.
	10 points
	
	

	b.
	Performance de l’équipement : HVAC, éclairage, …
	10 points
	
	

	c.
	Performance énergétique surchauffe.
	10 points
	
	

	3.
	Choix des matériaux
	5 points
	

	4.
	Gestion de l’eau.
	5 points
	

	5.
	Confort acoustique.
	5 points
	

	6. 
	Confort visuel.
	5 points
	

	7.
	Entretien et maintenance.
	10 points
	

	

	TOTAL GENERAL :
	300 points.


Les points afférents aux critères d'attribution, aux sous-critères d'attribution et au total seront arrondis à deux décimales.

	Mode d'appréciation et subdivision des critères – Détails.

	I.
	Le loyer total: 
	110 points

	1.
	Le loyer.
	100 points
	

	 
	L'offre dont le loyer total sur l'ensemble du terme locatif de 25 (vingt-cinq) ans (hors frais de première installation) est le plus bas obtient le maximum des points, soit 100 points. 
	

	 
	Les points attribués aux offres restantes sont calculés proportionnellement au prorata de leur loyer total par rapport au loyer total le plus bas, selon la formule suivante:
	 

	 
	a. R = loyer total le plus bas
	 

	 
	b. A = loyer total de l'offre considérée
	 

	 
	c. P = nombre de points alloués à l'offre considérée
	 

	 
	d. Formule: P = 100 x (2 - A/R) 
	 

	 
	e. Exception: si A ≥ 2R, alors P = 0 points.
	 

	
	
	

	2.
	Adaptation du loyer en cas de modification. 
	10 points
	

	
	L’offre présentant la formule appliquée pour imputer sur le loyer repris ci-dessus l’impact d’un coût de travaux de 1.000.000 € TVA et honoraires compris sur une période de 3 ans (trois ans) qui est la plus basse obtient le maximum des points, soit 10 points.
	

	
	Les points attribués aux offres restantes sont calculés proportionnellement au prorata de leur adaptation par rapport à l’adaptation la plus basse, selon la formule reprise ci-dessus.
	

	
	
	

	II.
	Calcul afférent aux travaux de première installation : coefficient « fee ».
	10 points

	
	Après réception des travaux de première installation, le coût final de ceux-ci est justifié sur la base des factures établies par les entreprises qui les auront réalisés et dont une copie certifiée conforme, accompagnée des états d’avancement correspondants, est adressée par le promoteur à la Régie des Bâtiment et, selon le cas, aux services occupants pour les travaux les concernant. 

Ce coût total des travaux de première installation est multiplié par un coefficient « fee », couvrant forfaitairement tous les frais et charges généralement quelconques du promoteur et de son entrepreneur général (études, contrôles, frais de chantier, « fee » d'entreprise et de promotion, assurances, coordination, frais généraux et bénéfices, intérêts intercalaires ou autres frais financiers, TVA, …).
	

	
	Le coefficient « fee » mentionné dans l’offre du promoteur peut être complété d’une ristourne, toutes taxes comprises, représentant le pourcentage que le promoteur accepte d’accorder dans le coût des travaux de première installation.
	

	
	L’offre dont le coefficient « fee », éventuellement diminué de ristourne (exprimée en pourcent) accordée dans le coût des travaux de première installation, sera le plus bas obtiendra le maximum, soit 10 points.

Les points attribués aux offres restantes sont calculés proportionnellement au « fee » mentionné, selon la règle de trois.
	

	
	
	

	III.
	Respect du programme des besoins et des exigences de qualité.
	75 points

	1.
	Respect du programme des besoins
	15 points
	

	 
	Ce critère vise, d'une part, à apprécier la mesure dans laquelle le complexe ou le projet proposé satisfait à la superficie, demandée dans le programme des besoins, des différents locaux et autres parties de bâtiment, pour autant bien sûr que l'offre n'ait pas été exclue sur la base des critères de sélection mentionnés aux articles 16 à 22 de ce cahier des charges. 
	 

	
	Un excédent significatif de superficie offerte – outre son impact sur le loyer - aura également une incidence sur les coûts d'entretien et de consommation et est donc pénalisé au niveau du critère d'attribution V (développement durable). 

Tenant compte d’un programme des besoins (surfaces nettes), basé sur les effectifs actuels, mais adapté pour tenir compte du coefficient UTP (réducteur pour occupation à temps partiel) et du regroupement des Services à l'horizon Coperfin, une marge de tolérance de 2,5 % en plus ou en moins est admise. 

La limitation du dépassement en plus se justifie par le fait qu’un excédent significatif de superficie offerte – outre son impact sur le loyer – aura également une incidence sur les coûts d’entretien et de consommation.
	

	
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés dans les offres seront comparés à cet égard.
	

	
	
	

	a.
	Surfaces nettes.
	5 points
	

	
	L’offre dont la surface nette :

· offerte au niveau des plateaux pour satisfaire le programme de construction et qui se rapprochera le plus de la surface nette programme reprise dans le présent cahier spécial des charges, 

· offerte au niveau des garages et parkings, ainsi que leurs nombres respectifs y compris les aires de circulation et de manœuvre sera la plus avantageuse,

obtient le maximum des points, soit 5 points. 

Les points attribués aux offres restantes sont calculés proportionnellement au prorata de leurs surfaces par rapport à la surface la plus basse, selon la règle de trois.
	


	b.
	Rendement de la proposition architecturale.
	10 points
	

	
	L’offre dont le rapport entre la surface brute extérieur murs et la surface nette du programme de construction (y compris les garages et parkings couverts), hormis les circulations de tous types et les surfaces nécessaires aux locaux techniques de tous types, sera le plus bas obtient le maximum des points, soit 10 points.

Les points attribués aux offres restantes sont calculés proportionnellement au prorata de leur coefficient par rapport au coefficient le plus bas, selon la règle de trois.

Le rapport dont question sera présenté avec quatre chiffres derrière la virgule.
	

	
	
	

	2
	Plus-value architecturale 
	55 points
	

	 
	Pour chacun des sous-critères ci-dessous, l’examen des offres portera également sur la flexibilité proposée au niveau de l’organisation générale, en ce compris la souplesse de l’intégration des techniques spéciales. Toute modification de l’implantation des Services doit pouvoir intégrer aisément les interventions au niveau des techniques spéciales (que ce soit aux niveaux technique et financier). 
	 

	
	Toute proposition du promoteur doit au moins être équivalente aux exigences minimales de qualités reprises à l’annexe VII du présent Cahier Spécial des Charges.
	

	
	
	

	a.
	Architecture.
	30 points
	

	
	L’examen des offres portera essentiellement, mais non exclusivement, sur les documents joints permettant de justifier aisément et de se rendre compte : 
· de la souplesse d’organisation laissée à l’occupant quant à l’implantation de ses Services et de ses bureaux, tant au niveau des travaux de première installation que durant la vie de l’immeuble les hébergeant, techniques spéciales comprises,
· de la clarté des circulations essentielles, tant horizontales que verticales, depuis les accès 
	 

	
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés dans les offres seront comparés à cet égard.
	 

	
	
	

	b.
	Stabilité.
	5 points.
	

	
	L’examen des offres portera essentiellement, mais non exclusivement, sur les documents joints permettent de justifier et de se rendre compte :

· de la description du type de fondations proposé;

· de la description des principes de la structure, 

· des méthodes de calcul employées (calculs des structures, déformations admises, résistance au feu, …);
	

	
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés dans les offres seront comparés à cet égard.
	

	
	
	

	c.
	Installations sanitaires
	5 points
	

	
	L’examen des offres portera essentiellement, mais non exclusivement, sur les documents joints permettent de justifier et de se rendre compte :

· des schémas de principe des installations de distribution d'eau chaude et froide sanitaire; 
· des schémas de principe de l'évacuation des eaux de toutes nature.
	

	
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés dans les offres seront comparés à cet égard.
	

	
	
	

	d.
	Installations électriques
	7,5 points
	

	
	L’examen des offres portera essentiellement, mais non exclusivement, sur les documents joints permettant de justifier et de se rendre compte :

· des solutions techniques proposées ;

· des schémas de principe de l'installation électrique, courant fort et courant faible;

· des renseignements probants relatifs aux équipements électromécaniques (nombre d’ascenseurs, temps d’attente moyen, capacité de transport, …)
	

	
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés dans les offres seront comparés à cet égard. 
	

	
	
	

	e.
	Installation HVAC.
	7,5 points
	

	
	L’examen des offres portera essentiellement, mais non exclusivement, sur les documents joints permettent de justifier et de se rendre compte :

· des schémas de principe des équipements hydrauliques et aérauliques; 

· des techniques proposées pour la production de chaleur, la production de froid et la ventilation.
	

	
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés dans les offres seront comparés à cet égard.
	

	
	
	

	5.
	Facilité de circulation -  Personnes à mobilité réduite.
	5 points
	

	 
	L’examen des offres portera essentiellement, mais non exclusivement, sur les documents joints permettent de justifier et de se rendre compte :

· du respect des normes en vigueur visant à permettre l’accès, la circulation et le travail des personnes à mobilité réduite dans l’immeuble proposé.

· cette démarche vaut tant pour le public que pour certains agents.
	

	 
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés dans les offres seront comparés à cet égard.
	

	
	
	

	IV.
	Développement durable.
	105 points

	1.
	L'emplacement et l’implantation.
	45 points
	

	a.
	Situation – emplacement.
	35 points
	

	-
	La situation (l’emplacement) du bâtiment à l'intérieur du périmètre administratif de la Ville de LIEGE est d'une importance capitale pour garantir un fonctionnement optimal du Service Public Fédéral Finances. Des facteurs importants à cet égard sont notamment :
	

	
	a. la situation par rapport aux localisations des transports en commun (gares SNCB, gares et arrêts des lignes TEC, fréquences des trains, fréquences des navettes des bus TEC, …) et par rapport à la localisation de parkings accessibles au public. 
	

	 
	b. les localisations des entrées / sorties des autoroutes et des grandes voies pénétrantes.
	

	 
	et ce, tant pour les agents appelés à y travailler, que pour les contribuables et autres visiteurs du S.P.F. Finances (notaires, géomètres, experts, …, livreurs fournitures, services d’entretien et dépannage, … ). 
	

	-
	Pour évaluer ce critère, le plan administratif de la Ville est joint au présent cahier des charges et est divisé en 5 zones (I, II, III, IV, V) :
La zone I est limitée par le périmètre entourant, à une distance extérieure de 200 m, les 4 gares de Liège : Palais, Angleur, Guillemins et Jonfosse.

· La zone II est circonscrite à la zone I, à 1000 m de distance.

· La zone III est circonscrite à la zone II, à 1000 m de distance.
· La zone IV est circonscrite à la zone III, à 1000 m de distance.
· La zone V est au-delà de la zone IV. 
Si le terrain proposé est situé à l'intersection de 2 zones (en d'autres termes, sur la ligne de démarcation entre 2 zones), les points alloués pour ce critère seront ceux de la zone la plus proche de la zone I.
	

	-
	L’offre dont l’emplacement, reconnu par le Certificat d’Urbanisme n°2, :

· est dans la zone I ou la plus proche de la zone I, 

· privilégie la distance pour piétons la plus courte entre l’entrée principale du bâtiment et celle des gares des transports en commun (train et bus),

· est le plus proche de l’une des entrées et sorties d’autoroute,

· est le plus proche de la localisation de parkings accessible au public,

obtiendra 35 points. 

Les points attribués aux offres restantes sont calculés proportionnellement au prorata de leur emplacement dans chacune des zones, des distances pour piétons entre l’entrée principale du bâtiment et celle des gares des transports en commun.
	

	
	
	


	b..
	Implantation.
	10 points
	

	-
	L’implantation du bâtiment sur son terrain sera examinée sur base des documents qui seront annexés pour ce critère : 

· Le rendement P/S,

· La destination des parties non bâties ou non affectées par les travaux projetés,

· Les reculs par rapport aux propriétés mitoyennes et l’affectation de ces propriétés mitoyennes,

· L’accessibilité du bâtiment par rapport à la voirie principale : piétons, personnes à mobilité réduite, livreurs, accès parking et garages,

· Les servitudes éventuelles grevant le bien,

· …
	

	-
	Pour l'attribution des points, les complexes proposés reconnus par le Certificat d’Urbanisme n°2 seront comparés à cet égard.
	

	
	

	2.
	Performance énergétique et confort hygrothermique.
	30 points
	

	a.
	Performance énergétique de l’enveloppe (isolation, étanchéité à l’air), protection solaire.
	10 points
	

	-
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur :
	

	
	· de fixer un K d'enveloppe à atteindre,

· de fixer le degré d'étanchéité à l'air visé.
	

	-
	Le promoteur décrira les moyens utilisés pour atteindre la performance et s’engagera sur une valeur de K qui devra être atteinte. Il définira les grands principes appliqués pour y parvenir.

De plus, il expliquera comment notamment, seront assurées l'étanchéité à l'air et la maîtrise des ponts thermiques.
	

	
	
	

	b.
	Performance de l’équipement : HVAC, éclairage, …
	10 points
	

	-
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur d’estimer les puissances installées des différentes installations et d’estimer le rendement de l'installation en période d'hiver, en mi-saison, en période chaude.
	

	-
	Pour un niveau d'éclairement donné, le promoteur donnera un estimatif des consommations électriques correspondants
	

	-
	Le promoteur décrira les moyens utilisés pour atteindre la performance et expliquer brièvement les grands principes retenus pour l'installation, tout comme il montrera comment il compte optimiser les performances.
	

	
	
	

	c.
	Performance énergétique surchauffe.
	10 points
	

	-
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur de ffixer la température maximum atteinte en période d'été dans les locaux les plus critiques en l'absence d'un système de refroidissement actif. Il évaluera la consommation du système de refroidissement nécessaire pour ne pas dépasser la température maximum fixée.
	

	-
	Le promoteur décrira les moyens utilisés pour atteindre la performance et expliquer brièvement comment il compte limiter la température maximum en période extrême d'été par la maîtrise des effets de l'ensoleillement,
	

	
	
	

	3.
	Choix des matériaux
	5 points
	

	
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur de garantir l'utilisation de matériaux qui minimisent l'impact environnemental et sanitaire et qui facilitent les réaffectations.
	

	
	Le promoteur décrira les moyens à utiliser, les points à mettre en évidence en montrant que le choix des matériaux permettra de maîtriser les risques sanitaires, les impacts environnementaux, les ré affectations ultérieures.
	

	
	
	

	4.
	Gestion de l’eau.
	5 points
	

	-
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur de limiter les consommations d'eau et de  maîtriser les eaux pluviales.
	

	-
	Le promoteur décrira les moyens à utiliser, les points à mettre en évidence en montrant comment il compte maîtriser les consommations d'eau froide, d'eau chaude

S’il envisage un traitement des eaux et/ou la maîtrise des eaux pluviales (rejet et éventuelles utilisations), il décrira sommairement son approche.
	

	
	
	

	5.
	Confort acoustique.
	5 points
	

	-
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur d’atteindre un niveau de confort permettant d'assurer les activités dans des conditions optimales.
	

	-
	Le promoteur décrira les moyens à utiliser, les points à mettre en évidence en montrant comment il compte maîtriser les différentes sources de nuisances sonores, internes et externes.
	

	
	
	

	6. 
	Confort visuel.
	5 points
	

	-
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur d’atteindre un niveau d'éclairage correct en exploitant au maximum l'éclairage naturel.
	

	-
	Le promoteur décrira les moyens à utiliser, les points à mettre en évidence en montrant comment il compte assurer un niveau d'éclairage, maîtriser des risques d'éblouissements, tout en maximisant la part de l'éclairage naturel.
	

	
	
	

	7.
	Entretien et maintenance.
	10 points
	

	-
	Pour ce critère, il est demandé au promoteur de limiter les coûts d'entretien et de maintenance, entre autre le nettoyage (intérieur et extérieur) et assurer le maintien des performances des installations pour toute la durée d'exploitation.
	

	-
	Le promoteur décrira les moyens à utiliser, les points à mettre en évidence en donnant les grandes lignes d'un plan d'entretien-maintenance avec, si possible, une estimation du coût annuel. Il distinguera ce qui est considéré comme charges du bailleur et ce qui est considéré comme charge d’occupation.
	

	
	

	TOTAL GENERAL :
	300 points.


A.3.f.  Délai d’engagement des soumissionnaires

Article 116

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cent quatre-vingt jours de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l’ouverture des offres.

A.4. MENTIONS PARTICULIERES EN EXECUTION DE L’A.R DU 26.09.1996

Article 3 § 1 - Dérogations au cahier général des charges

Les exigences particulières de l’entreprise, objet de ce cahier des charges, rendent indispensable un certain nombre de dérogations au cahier général des charges annexé à l’A.R. du 26.09.1996.

On trouvera ci-après la liste des articles du cahier général des charges auxquels le présent cahier des charges et/ou les cahiers des charges-types dérogent.
· article 5, § 1er  

· article 12, § 4

· article 15, § 5

· article 19

· article 20

· article 28, § 1

La nature de chaque dérogation est décrite dans le présent cahier des charges et/ou dans les cahiers des charges-type sous le numéro d’article correspondant.

Les autres articles auxquels le présent cahier des charges se réfère ci-après ne concernent pas des «dérogations» mais des «compléments» au cahier général des charges.

Article 3 § 2 - Applicabilité du cahier général des charges

Sans préjudice des dispositions figurant à l’article 3 § 1, le cahier général des charges général des charges est applicable au présent marché y compris pendant toute la durée du bail.. 

Article 11 – Option d’achat.

La mise à disposition de l’ouvrage se fait via un contrat de location d’une durée de 25 années avec option d’achat. En cas de levée de l’option d’achat, le prix à payer déterminé par la formule suivante :


1 / i  x 0,80 RH x (1-0,025 n) x 1,03

 

dans laquelle :

· i = le taux de l'intérêt légal;

· RH = la redevance locative, le cas échéant révisée selon les dispositions du marché, due pendant l'année qui précède la levée de l'option;
· n = le nombre d'années entières entre la mise à disposition de l'ouvrage et la levée de l'option.
Article 16.

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux privilèges et aux hypothèques légales, l'ouvrage et, le cas échéant, le terrain, ne peuvent être grevés d'aucune hypothèque ou servitude conventionnelles sans l'accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur.

Si l’option d’achat est levée, le transfert de la propriété de l'ouvrage et, le cas échéant, du terrain, s'effectuera quitte et libre de tous droits réels et personnels sans que le pouvoir adjudicateur soit tenu à aucun autre paiement que celui prévu au présent marché.


Dispositions relatives aux obligations du promoteur.

Article 22.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur les obligations incombant au promoteur mentionnées à l'article 22 de l'arrêté royal du 26.09.1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, notamment en ce qui concerne:

· le cautionnement;

· la responsabilité décennale du promoteur à compter de la date de la réception provisoire et d’assumer entièrement à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers visés à l'article 14, la responsabilité imposée à l'entrepreneur en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

· le respect de la réglementation en matière de sécurité et hygiène des travailleurs, ainsi que de celle relative aux conditions générales de travail et à la sécurité sociale;

· l'obligation de faire appel à des entrepreneurs agréés et enregistrés;

· les polices d'assurances imposées par le cahier spécial des charges et couvrant sa responsabilité en tant que maître de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de même la responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes. Il produit au pouvoir adjudicateur, avant d'entamer les travaux, une copie conforme de ces polices qui doivent contenir une clause aux termes de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation des polices. Les polices d'assurances précitées doivent contenir une clause aux termes de laquelle tous dédommagements dans le chef de garants appartiennent directement au patrimoine du pouvoir adjudicateur ou du tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par l'assureur.

· Sauf dérogation dans le présent cahier des charges, ces dispositions sont applicables au présent marché. 
· Comme précisé à l’article 38, le promoteur est tenu de recourir aux services d’un organisme de contrôle agréé, lequel aura notamment pour mission de contrôler les études et les travaux, la stabilité, les étanchéités, les équipements et les parachèvements, ainsi que les performances, dont celles liées au développement durable et la durabilité des travaux.

Dispositions relatives à l'exécution du marché de promotion.

Article 24.

Le prix du marché est payé par redevances locatives selon les dispositions du contrat de bail annexé au présent cahier spécial des charges.

Le marché prévoyant une option d'achat et si celle-ci est levée, le paiement du solde s'effectue en une fois.

Aucun paiement n’interviendra avant la mise à disposition de l'ouvrage constatée par un procès-verbal de réception provisoire dressé par le pouvoir adjudicateur.

Bien que la mise à disposition soit impérative à partir du 1er octobre 2012, la première redevance locative ne sera exigible qu’à partir du 1er janvier 2013. Les modalités de paiement sont celles décrites à l’article 4.b. du contrat de location joint.

En cas de levée de l’option d’achat, le paiement du solde se fait dans les soixante jours de calendrier à compter de l’introduction par le promoteur auprès de la Régie des Bâtiments, d’une déclaration de créance.  Le promoteur introduit sa déclaration de créance dans les 15 jours de calendrier suivant la date de l’acte constatant le transfert de propriété.  Lorsque la déclaration de créance a été introduite plus de quinze jours après cette date, le délai de soixante jours précité est prolongé à due concurrence.

A.5. MENTIONS PARTICULIERES EN RELATION AVEC LE CAHIER GENERAL DES CHARGES ANNEXE A L’A.R. DU 26.09.1996 ET DEROGATIONS Y RELATIVES

Article 1 - Direction et contrôle d'exécution

La direction, le contrôle et la supervision de l'exécution des travaux par les entrepreneurs est assurée par le promoteur qui assume l'entière responsabilité de la mise à disposition au pouvoir adjudicateur d'un bâtiment répondant aux dispositions légales et réglementaires, aux prescriptions du présent cahier des charges et construit dans les règles de l'art.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en sa qualité de donneur d'ordre au promoteur, d'exercer partout et à tout moment avant la mise à disposition, soit par lui-même, soit via un bureau désigné par lui, un contrôle et une supervision de la réalisation des études d'exécution, des travaux et/ou des fournitures. Il y a lieu d'entendre ici, notamment, le contrôle et la supervision du choix des matériaux, du mode d'exécution, des détails d'exécution, de la concordance avec les plans, des essais à prévoir. Le pouvoir adjudicateur se réserve le même droit pour tous travaux qui seraient à exécuter durant le bail. 

Les noms des fonctionnaires ou du tiers désigné par le pouvoir adjudicateur qui seront chargés de la supervision et du contrôle du promoteur seront communiqués au moment de la notification du marché.

Article 2 – Organisation et portée de la supervision

Le promoteur ne peut se prévaloir des possibilités d'intervention et de contrôle du pouvoir adjudicateur pour prétendre être relevé de ses propres obligations de contrôle et de son obligation de mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur un bâtiment rigoureusement conforme aux prescriptions, conditions, documents et plans mentionnés dans ce cahier des charges et ce, dans les limites du délai imparti.

Article 4, § 1 - Approbation des documents

Dans les quinze jours suivant la signification de l'approbation de son offre par le pouvoir adjudicateur, le promoteur peut apposer sa signature sur le cahier des charges et ses annexes de même que sur les plans, documents et objets qui auraient été approuvés par le pouvoir adjudicateur qui, à cette fin, restent à disposition, durant les heures de bureau, à l’adresse de la Régie des Bâtiments indiquée en page 1 de ce cahier des charges.

Article 4, § 2 - Plans de détail et d'exécution

Le promoteur établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution et les notes de calcul et les soumet en 3 exemplaires au pouvoir adjudicateur, ainsi qu’à l’organisme de contrôle agréé qu’il aura désigné, trois semaines au moins avant l'exécution des travaux correspondants, de manière à permettre à ceux-ci de vérifier qu'il a été satisfait aux conditions de ce cahier des charges. Dans ce même but, deux semaines avant la commande des matériaux à mettre en œuvre, il soumet au pouvoir adjudicateur et à l’organisme de contrôle les choix des matériaux.

Il tient compte impérativement des remarques formulées par l’organisme de contrôle et des avis rendus par le pouvoir adjudicateur.

Même si le pouvoir adjudicateur n'émet aucune remarque, ceci ne relève en rien le promoteur de son obligation de mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur un bâtiment entièrement conforme aux prescriptions du présent cahier spécial des charges.

L’exécution du marché devant être confiée à une équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité d’un gestionnaire architecte, dûment inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes, implique pour le promoteur  la production de plans, de notes de calculs, de détails d’exécution, de métrés, de cahiers spéciaux des charges. 

Complémentairement, le promoteur, par la conclusion du marché, s’engage à transmettre à la Régie des Bâtiments et à l’organisme de contrôle, sur support informatique compatible avec ceux dont dispose la Régie des Bâtiments, l’ensemble de ces documents, au fur et à mesure de l’évolution des études (dont plus spécifiquement aux stades « esquisse », « avant-projet » et « projet d’exécution », y compris les plans dits « as-built ».

Cette fourniture concerne au moins, les éléments suivants, toutes techniques confondues (Architecture, Stabilité, HVAC, Electricité, Electromécanique, Physique du bâtiment, … ):

· toutes les vues en plan (bâtiment et installations techniques). N.B. : sur toutes les vues en plan, les surcharges d’utilisation seront clairement indiquées. 

· toutes les vues en coupe, 

· tous les plans de façades, 

· le plan d’implantation, 

· le levé des charpentes, 

· la nomenclature des locaux dans laquelle chaque local est répertorié selon son étage par un numéro, 

· la détermination précise des différents matériaux,

· les métrés,

· les descriptions précises de toutes les techniques spéciales et de tous les équipements,

· au minimum tous les plans filaires des techniques spéciales HVAC et Electricité,

· …

nonobstant les documents complémentaires (notes de calculs, descriptions, échantillons, plans de détails, plans de fabrication, plans d’exécution, …) nécessaires à la mission complète confiée à l’organisme de contrôle

Le promoteur s’engage à respecter intégralement toutes remarques qui pourraient être émises par l’organisme de contrôle et à y donner réponse adéquate, à quelque stade que ce soit de l’évolution de ses propres études.

Vu l’ampleur architecturale de la mission, tous les documents établis doivent être numérotés, datés et signés par l’architecte gestionnaire responsable.

Après exécution des travaux, le promoteur fournit les plans clichés du bâtiment «As built» sur lesquels les tracés des canalisations sont indiqués tels qu’ils ont été réalisés. Les mêmes plans sont fournis pour toutes les installations relevant des techniques spéciales (HVAC, Electricité, Electromécanique, Physique du bâtiment). Ces plans clichés sont fournis en deux copies accompagnées d'une version sur support électronique compatible avec les standards de la Régie des Bâtiments.

Le promoteur est tenu, par le dépôt de son offre, de tenir compte qu’il sera contraint de fournir les prestations nécessaires à la rédaction de tous les documents (études, plans, schémas, descriptions, …) permettant l’implantation précise du programme des besoins dans le bâtiment qu’il aura conçu :

· plans de cloisonnement,

· compartimentage RF

· distribution électrique courant fort et courant faible,

· distribution informatique,

· installation spécifique HVAC

Les études nécessaires, la fourniture de ces documents et le contrôle de ceux-ci par l’organisme de contrôle constituent une charge du promoteur.

Article 5 § 1er - Montant du cautionnement

Compte tenu du fait que:

· le montant des travaux est susceptible de varier fortement selon qu'il s'agit de l'adaptation d'un bâtiment existant ou de la construction d'un bâtiment neuf;

· l'application pure et simple des dispositions de l'article 5 §1 du cahier général des charges pourrait donner lieu à une inégalité entre les soumissionnaires,

· l’importance de la date finale du 01/10/2012 qui ne serait pas respectée impliquerait pour le pouvoir adjudicataire de supporter les coûts supplémentaires qui découleraient de l'indispensable prolongation d'occupation de bâtiments (redevances de locations d’immeubles, …) 

le cautionnement est fixé à un montant égal à un an de loyer, tel que fixé à l'article 4 du contrat de bail joint à ce cahier des charges, complété et signé par le promoteur.
Article 5, § 3 - Justification de la constitution du cautionnement

La justification de la constitution du cautionnement doit être adressée dans les 30 jours de calendrier suivant la date de notification de l’approbation de l'offre du promoteur par le pouvoir adjudicateur, à Monsieur ir. P.BISTER, à la Régie des Bâtiments, Service de Liège, avenue Emile Digneffe à 4000 - LIEGE.

En ce qui concerne la suspension de ce délai pendant les périodes de vacances annuelles et de repos compensatoire, voir les mentions à reprendre dans l’offre figurant à l’art. 28,§ 1 de ce cahier des charges. 

Article 9 - Libération du cautionnement

Le cautionnement est libéré par le pouvoir adjudicateur, pour moitié au moment de la réception provisoire et de la mise à disposition du bâtiment et pour moitié, au moment de la réception définitive.

Article 12, § 4 - Frais relatifs à la réception technique

Les frais relatifs à la réception technique sont à charge, respectivement, du promoteur et des entrepreneurs selon les dispositions de l’article 27 du cahier des charges-type n° 100.

Si les frais de laboratoires et d’organismes d’essais sont à charge des entrepreneurs, conformément à l’article 27 du cahier des charges-type n° 100, les rémunérations horaires, les frais de voyage et de séjour du personnel du pouvoir adjudicateur chargé de la réception sont également à charge des entrepreneurs. Les rémunérations horaires sont calculées sur base du statut pécuniaire du personnel des ministères (A.R. du 29 juin 1973 et A.M. du 10 avril 1995 ; en tenant compte des modifications les plus récentes). Les frais de voyage et de séjour sont calculés sur base de l’A.R. du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (en tenant compte des modifications les plus récentes) et de l’A.R. du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères (en tenant compte des modifications les plus récentes).

Les frais de laboratoires et d’organismes d’essais seront portés en compte au coût réel (facture).

Article 12 § 5 - Réception technique préalable

1. Attestation de la conformité des produits

Sont appelées ci-après « attestation de la conformité » les procédures suivantes ou toute procédure équivalente :

a) l'attestation réglementaire de la conformité de produits:

· le marquage CE

b) l'attestation extra-réglementaire de la conformité de produits (parfois appelée « attestation volontaire »)

· la marque de conformité BENOR,

· la certification ATG de conformité aux agréments techniques ATG.

2. Attestation obligatoire de la conformité

2.1. Marquage CE et autres formes obligatoires d'attestation de la conformité

Outre le marquage CE, dont l’obligation résulte de l’application de la Directive européenne sur les produits de construction, les autres formes d’attestation de la conformité des produits appartenant à une famille donnée sont obligatoires lorsque le point 2.4 du présent article ou les spécifications du chapitre technique correspondant du cahier des charges-type ou du cahier spécial des charges le prescrivent.

Cette dernière obligation (extra-réglementaire) est instaurée en vue de :

· la mise en application des compléments aux spécifications techniques générales, apportés de commun accord via ces procédures, entre autres la certification de la conformité aux spécifications-types enregistrées (STS 100.3)

· l’application des techniques de certification, y compris les systèmes internes de contrôle des fabricants et la reconnaissance mutuelle des organismes de certification, afin d’assurer la qualité constante des produits, et de

· la prévention des perturbations du processus de construction par suite de propositions et de fournitures dont la conformité aux spécifications techniques n’a pas été démontrée à priori.

2.2. Dispense de réception technique préalable

Les produits concernés (répondant au point 2.1) sont dispensés de réception technique préalable.

Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins toujours effectuer des contrôles et des tests sur ces produits.  Les coûts en sont à charge de l'administration, sauf si des écarts par rapport aux spécifications sont constatés.

2.3. Attestation autre que BENOR et ATG

Lorsqu'il s’agit de produits pour lesquels l’entrepreneur fait appel aux dispositions relatives à l’équivalence (c. à d. que la conformité est attestée par une procédure différente de BENOR ou ATG, mais équivalente), les propositions doivent appliquer les STS 100.2 « Manuel pour l’évaluation de l’équivalence des produits ».

Travaux dont le délai d'exécution est de six mois calendrier ou plus:
Toute proposition de produits « équivalents » doit être introduite au plus tard trois mois après l'attribution du marché et au moins six mois avant la date normalement prévue au planning des travaux pour l’introduction par l’entrepreneur des « fiches techniques » concernant ces produits.

Dispositions particulières applicables à certains produits béton

Ces dispositions concernent: 

· aciers pour béton armé;

· aciers de précontrainte;

· ciment

· tuyaux en béton non armé et armé;

· carreaux de béton;

· pavés et bordures en béton

· chambres de visite préfabriquées en béton; 

· éléments de plancher alvéolés en béton armé et précontraint;

· matériaux de maçonnerie en béton cellulaire.

Sont seuls admis les produits et/ou systèmes portant la marque BENOR ainsi que les produits et/ou systèmes pour lesquels l’équivalence à cette marque est démontrée par le vendeur parce qu’ils réunissent les mêmes éléments techniques que ceux prévus dans le cadre du règlement BENOR.

3. Attestation non obligatoire de la conformité

Dans les cas où les spécifications du cahier des charges pour une famille de produits déterminée n’ont pas rendu obligatoire l’attestation de la conformité selon les clauses du point 2 ci-dessus, de telles attestations sont néanmoins prises en considération. Les produits couverts par une telle attestation sont dispensés de réception technique préalable.

Les clauses 2.2. et 2.3. ci-dessus sont d’application

Article 13 § 1 - Révision des prix 

Le loyer est indexé conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat de bail joint au présent cahier des charges.

Pour le reste, aucune révision des prix n'est prévue pour ce marché.

Article 14, § 6 - Droits intellectuels - Assistance mutuelle

Le promoteur garantit le pouvoir adjudicateur, de manière illimitée, contre tout recours exercé contre elle par un tiers, s’il n’a pas respecté les droits intellectuels d’un tiers ou s’il ne les a pas signalés au pouvoir adjudicateur.

Article 15, § 1er - Paiement du marché

Le paiement du prix du marché s'effectue par le paiement du loyer.

La dépense afférente au loyer est à charge du budget de la Régie des Bâtiments. 

Le loyer est payé conformément aux modalités fixées dans le contrat de bail joint au présent cahier des charges.

Article 15, § 5  et 16 - Interruptions et perturbations en cours d'exécution du marché

Compte tenu de l'objet de ce marché, à savoir la mise à disposition d'un bâtiment via un contrat de bail, où la direction, le contrôle et la supervision de l'exécution des travaux par les entrepreneurs sont assurés par le promoteur, il incombe au promoteur d'assumer tous les risques, prévisibles et imprévisibles, relatifs à la bonne exécution des travaux dans les délais fixés.

Seuls les surcoûts résultant d'une suspension imposée par le pouvoir adjudicateur, résultant d'une faute du pouvoir adjudicateur ou résultant de travaux supplémentaires (hors travaux dits de « première installation ») demandés par le pouvoir adjudicateur pourront être portés en compte par le promoteur.

Les lacunes et imprécisions dans les documents joints à l'offre, ainsi que les adaptations indispensables qui en découlent, ne pourront pas davantage donner lieu à une majoration du loyer ou à une indemnité complémentaire.

En cas de suspension, le pouvoir adjudicateur la communiquera au promoteur par lettre recommandée. Si la période de 1/20ème définie à l'article 15 § 5 du cahier général des charges est dépassée, une indemnité équitable sera payée pour la période excédant ce 1/20ème, pour autant que le dommage subi par le promoteur soit réellement prouvé.

En cas de suspension de l'exécution du marché, le promoteur a l'obligation, sous peine de déchéance de tout droit à un dédommagement, d'indiquer immédiatement au pouvoir adjudicateur les personnes qui sont touchées par cette interruption et les conséquences sur le planning, en mentionnant l'indemnité éventuellement à payer par le pouvoir adjudicateur. 

Par la remise de son offre, le promoteur s'engage, dans chaque cas d'interruption éventuelle, à mettre tout en œuvre pour limiter autant que possible son propre dommage et celui des entrepreneurs.

L'indemnité éventuellement due sera, le cas échéant, payée au promoteur en tant que dédommagement distinct.

Article 16, §3 – Plaintes et réclamations

Sans préjudice de ce qui a été stipulé ci-dessus relativement aux risques à assumer par le promoteur, tous les incidents et toutes les données susceptibles, soit d'être à l'origine d'un retard dans l'exécution du marché, soit d'entraîner des coûts supplémentaires, pour autant que le promoteur envisage de les mettre à charge du pouvoir adjudicateur, doivent être signalés à cette autorité et confirmés par écrit « dès que le promoteur en a connaissance », afin de permettre au pouvoir adjudicateur d'effectuer toutes les vérifications requises et de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes signalés. Les éventuelles conséquences en matière de prix et d'exécution du marché doivent être reprises dans ces avertissements.

Le fait de ne pas porter au plus vite de tels incidents ou de telles données à la connaissance du pouvoir adjudicateur, ou de le faire d'une manière incomplète, de sorte que ce dernier se trouverait dans l'impossibilité d'effectuer à temps les vérifications nécessaires et de prendre les mesures requises en connaissance de cause, implique une faute dans le chef du promoteur laquelle, conformément à l'article 16, §3 du cahier général des charges, entraîne la déchéance de ses droits.

En sa qualité de maître d'ouvrage, le promoteur est dans tous les cas tenu de régler lui-même les plaintes et réclamations de ses entrepreneurs sans la moindre intervention du pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur tient à souligner qu'en application du cahier général des charges (article 16), il lui est loisible d'invoquer tout manquement, retard, arriéré ou quelque fait que ce soit qu'il impute au promoteur et qui serait susceptible d'être à l'origine d'un retard et/ou d'un préjudice pour le pouvoir adjudicateur, en vue d'obtenir la révision ou la résiliation du marché ou le paiement d'un dédommagement.

Article 17, § 3 - Remise des amendes pour retard d’exécution 

Les demandes de remise des amendes infligées au promoteur doivent être adressées au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée à la poste, la date de recommandation à la poste faisant foi de la date de la demande.

Article 19, § 1 - Frais relatifs à la réception provisoire et définitive 

Les frais relatifs à la réception propres au pouvoir adjudicateur (frais de personnel, de voyage et de séjour) sont à sa charge sauf si la réception doit être refusée.  En pareil cas, les frais de personnel, de voyage et de séjour sont calculés conformément aux dispositions de l’article 12 § 4. 

Article 20 – Moyens d'action du pouvoir adjudicateur 

Article 20, § 4 - Pénalités 

a) En cas de manquements constatés avant la réception provisoire:
Vu l'importance du marché en termes d’impact financier et son strict calendrier, les maxima des pénalités fixées à l'article  20, § 4 sont majorées respectivement à 5.000 EUR pour l'amende unique et à 500 EUR pour l'amende journalière. 

b) En cas de manquements constatés au moment de la réception provisoire:
Si, au moment de la réception provisoire, il est constaté que le bâtiment ne répond pas, en tout ou en partie, aux exigences de qualité, sans aucune possibilité de remédier à ces défauts, le pouvoir adjudicateur refusera le bâtiment. Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit d'accepter néanmoins le bâtiment, pourvu qu'un accord puisse être obtenu sur l'application de réductions de loyer, valables pendant toute la durée du bail.

c) En cas de manquements constatés après la réception provisoire:
Les dispositions de l'article 27, § 3 de l'A.R. du 26.09.1996 sont ici d'application.

Les mêmes amendes journalières seront appliquées que dans le cas a), si la réparation n'est pas effectuée dans les 15 jours de calendrier suivant la notification de ces manquements.

Article 20, § 5 – Amendes pour retard d'exécution

Si le bâtiment, par la faute ou la négligence du promoteur (ou de ses entrepreneurs), n'est pas mis à disposition du pouvoir adjudicateur en l'état entièrement parachevé dans le délai fixé à l'article 28 §1, non seulement le loyer ne sera pas dû, mais le promoteur se verra en outre infliger, de plein droit et sans mise en demeure, par jour calendrier de retard de la mise à disposition, une amende calculée comme suit:

(loyer annuel conformément à l'offre approuvée) / (365 jours)

Les amendes seront retenues du cautionnement ou des loyers dont le pouvoir adjudicateur sera redevable après la mise à disposition du bâtiment.

L’attention du promoteur est attirée sur le fait que cette amende forfaitaire n'inclut pas les coûts supplémentaires qui découleraient de l'indispensable prolongation d'occupation de bâtiments par le pouvoir adjudicateur à la suite du retard d'exécution du marché, ni le dédommagement dont le pouvoir adjudicateur serait redevable à des tiers en raison de ce retard, ce dernier élément concernant spécifiquement les loyers des immeubles pris en location pour le SPF-Finances. Le promoteur supportera ces coûts supplémentaires.

 Article 25, § 1 - Eléments inclus dans les prix

Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du contrat de bail joint au présent cahier des charges, relatives aux taxes et au précompte immobilier éventuellement dus en raison de l'occupation du bâtiment, le montant du loyer inclut tous les frais et charges possibles (exécution du contrat d'étude "phase d'exécution", contrôle légal de l'architecte, exécution des travaux, gestion de projet, coordination, coordination de sécurité – projet et réalisation, organismes de contrôle, financement, taxes, impôts, assurances, etc.) nécessaires à l'exécution du marché, de même que l'entretien incombant au propriétaire et les réparations, tant au bâtiment proprement dit et ses abords qu'aux équipements et installations techniques, conformément aux articles 6 à 9 du contrat de bail précité. 

Article 27 § 1 er - Réception technique - Généralités

Sans préjudice du contrôle des ouvrages parachevés qui sera effectué au moment de la mise à disposition du bâtiment, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en cours d'exécution, de procéder à tout contrôle des matières premières, des matériaux et des éléments de construction, afin d'en examiner la conformité. 

Article 27, § 2 à 4 - Modalités de la réception technique

Les essais de contrôle sur matières premières, matériaux et éléments de construction, effectués en cours d'exécution, sont soumis aux dispositions de l'art. 27 du cahier des charges nº 100 de 1984.

Le promoteur prend toutes dispositions pour que les essais s'effectuent sans délai et sans perturbation du travail. Il est responsable de la prompte livraison des produits nécessaires à l'exécution de ces essais.

Article 28, § 1 - Ordre d'exécution et conduite des travaux

Le bâtiment doit être entièrement parachevé et mis à la disposition du pouvoir adjudicateur au plus tard à l’échéance du délai (en jours calendrier) que le promoteur a fixé dans son offre et prenant cours le lendemain de la notification au promoteur de l'approbation de son offre. 

En tout état de cause, le promoteur est tenu à une obligation de résultat, à savoir, une mise à disposition de l’ouvrage à la date ultime du 1er octobre 2012.

Article 30 § 1. - Organisation générale du chantier

L'attention des soumissionnaires est attirée sur l'article 22 de l'A.R. du 26.09.1996.

1. Sécurité et hygiène dans le secteur de la construction

L'attention particulière des soumissionnaires est attirée sur le devoir d'information et les principes généraux de prévention en matière de sécurité et d'hygiène qui découlent des dispositions légales et réglementaires, en particulier la loi du 4 août 1996, et des conventions collectives de travail en vigueur.

2. Coordination de sécurité

Le promoteur doit assurer la coordination de sécurité sur le chantier conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (M.B. 18.09.1996).

3. Obligations dans le chef du promoteur :

Le promoteur veillera à ce que, non limitativement:

· le coordinateur-sécurité, qu’il désignera, dispose au plus tard au commencement de sa mission de l’ensemble du dossier d’exécution établi par lui-même et ses bureaux d’études, comprenant le plan de sécurité et de santé, le journal de coordination et le dossier d’intervention ultérieure;

· le coordinateur-sécurité soit mis en possession des coordonnées précises de chacun des intervenants du marché.

· l’identité et les coordonnées du coordinateur sécurité soient communiquées à chacun des intervenants du marché.

· le coordinateur-sécurité remplisse à tout moment, intégralement et de manière adéquate, les tâches qui lui sont assignées par la réglementation. Pour ce faire, la Régie des Bâtiments peut demander à tout moment à consulter les instruments de coordination actualisés ou à en recevoir une copie.

· le coordinateur-sécurité soit impliqué dans toutes les étapes des activités relatives à la réalisation du marché, dans son intégralité, y compris pendant la durée du bail.

· les remarques et instructions du coordinateur-sécurité sur les plans et documents d’exécution présentés soient transmises aux entrepreneurs, ingénieurs et architectes et organisme de contrôle. Le promoteur, de sa propre initiative ou à la demande du coordinateur-sécurité ou des entrepreneurs, ingénieurs ou architectes, organisera des réunions de concertation au cours desquelles le coordinateur-sécurité expliquera ses remarques et instructions. Les procès-verbaux de ces réunions, rédigés par le coordinateur-sécurité, sont approuvés par le promoteur et distribués à toutes les parties concernées.

· le coordinateur-sécurité reçoive toutes les informations qui sont nécessaires à l’exécution de ses missions; pour ce faire, il est invité à toutes les réunions organisées par le promoteur et ses propres bureaux d’études sur l’exécution des travaux et il reçoit toutes les études réalisées par le promoteur ou à sa demande dans un délai lui permettant de remplir sa mission. Le coordinateur-sécurité sera invité à toutes les réunions de chantier et à toutes les réunions de coordination technique qui sont organisées sur le chantier.

· le coordinateur-sécurité lui remette pour approbation dans les 14 jours, après avoir été mis au courant de la réception provisoire des travaux par le promoteur, un exemplaire du plan de sécurité et de santé actualisé, du journal de coordination et du dossier d’intervention ultérieure; qu’il fasse connaître sa décision à ce sujet (approbation ou rejet) au coordinateur-sécurité dans les 14 jours de calendrier de la réception des instruments de coordination; qu’après approbation, les instruments de coordination lui soient transmis par le coordinateur-sécurité et que cette transmission soit constatée dans un P.V.

· les différentes parties intervenant sur le chantier collaborent et coordonnent leurs activités, afin d’octroyer au coordinateur-sécurité la compétence, les moyens et les informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

4. Prévention des dégâts aux installations souterraines.

Est applicable au marché la circulaire nº 512-107 du 12 mars 1985 relative à l' "Etablissement de cahiers des charges. Mise en œuvre du Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci" (1ère édition, août 1984) et son annexe constituée par ledit Code, qui fait partie intégrante du présent cahier spécial des charges.

Dans l’article 2.3.4 (p.4.5.), il faut lire : « … assurer, non pas le … » au lieu de « …assurer un … »

L’annexe 4.2 « Directives propres » (p.4.20) est complétée et modifiée comme suit : « -2.3.2. Dans le métré on n’inscrit pas de volume conventionnel ».

5. Conditions pour les véhicules des catégories N2 et N3 utilisés en vue de l'exécution du marché

Tous les véhicules des catégories N2 et N3 (telles que définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité), utilisés en agglomération (telle que définie à l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière) par l'adjudicataire et par ses sous-traitants et fournisseurs dans le cadre de l'exécution du présent marché, doivent être équipés d'un système d'amélioration du champ de vision conforme aux spécifications techniques reprises dans la circulaire du 28 février 2002 du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux et du Ministère des Communications et de l'Infrastructure relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. 20.03.2002).  Cette circulaire est jointe en annexe au présent cahier des charges et en fait partie intégrante.

Si le pouvoir adjudicateur constate le non-respect de ces prescriptions relatives au système d'amélioration du champ de vision, l'adjudicataire se verra imposer l'obligation de mettre dans les quinze jours le matériel concerné en conformité avec les spécifications techniques en question. Passé ce délai , les véhicules concernés ne pourront plus être utilisés pour l'exécution du présent marché jusqu'à leur mise en conformité avec les spécifications techniques précitées.

En cas de contestation de la part de l'adjudicataire de la conformité du système d'amélioration du champ de vision d'un véhicule déterminé, l'adjudicataire fera contrôler à ses frais la conformité du véhicule par l'Institut belge de la Sécurité routière, chaussée de Haecht 1405 à 1130 Bruxelles et en fournira la preuve au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur consignera au journal des travaux (voir article 37 ci-après) les infractions à ces prescriptions en indiquant la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation des véhicules concernés de l'adjudicataire ou de ses sous-traitants et fournisseurs.

En cas d'infraction réitérée à ces prescriptions par le même véhicule, après l'expiration du délai défini ci-dessus pour la mise en conformité des véhicules avec les prescriptions, les amendes prévues à l'article 20, §4 du cahier général des charges pourront être appliquées.

6. Emploi des langues

L'adjudicataire veille à ce que la signalisation du chantier, ainsi que tous les avis et communications au public, concernant les travaux de la présente entreprise, qui lui sont imposés par les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, soient rigoureusement conformes au prescrit de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative.

En cours de marché, dans ses relations avec le pouvoir adjudicateur, l'adjudicataire utilisera obligatoirement la langue dans laquelle le cahier spécial des charges a été rédigé. 

7. Signalisation

Un panneau de signalisation est réalisé selon détail repris aux deux feuillets annexés au présent cahier spécial des charges. Le promoteur présentera le modèle à l’échelle de ce panneau (textes) à la Régie des Bâtiments préalablement à toute installation.

8. Contrôle de qualité 

Par une présence permanente sur le chantier et un examen critique des prestations des divers intervenants, le promoteur garantit un suivi qualitatif permanent des travaux des entrepreneurs, dont il assume seul l'entière responsabilité vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

En cette qualité, il s'assure notamment (énumération non limitative):

· de la qualité des prestations réalisées par les divers entrepreneurs;

· de la qualité intrinsèque des fournitures effectuées par les divers intervenants;

· de la conformité de ces prestations et fournitures avec les exigences de qualité et de performance imposées par le pouvoir adjudicateur et avec les plans;

· de la concordance des plans utilisés par les entrepreneurs sur le chantier.

En cas de contestation, il incombera au promoteur, avec le concours, s'il le requiert, de l'entrepreneur ou des entrepreneurs concerné(s) désigné(s) par lui, de fournir au pouvoir adjudicateur, sur première requête de celui-ci, la preuve de la conformité de ses travaux ou de ceux de ses entrepreneurs avec les exigences des spécifications techniques.

Toute non-conformité, de quelque importance ou nature que ce soit, avec les exigences de qualité et de performance, les plans approuvés, les normes, les règles de bonne exécution ou autres documents contractuels de référence, donnera lieu à démolition et reconstruction des travaux refusés. L'impact éventuel au niveau du délai sera récupéré à charge du promoteur qui en supportera seul toutes les conséquences.
Article 35 - Personnel de l'entreprise

L'attention de l’adjudicataire est attirée sur le fait qu'il est interdit aux entrepreneurs d'occuper du personnel intérimaire pour l'exécution de ce marché de travaux.

Article 36 - Salaires et conditions générales de travail

· §1 L'attention de l’adjudicataire est attirée sur les dispositions de l'article 36 du cahier général des charges.

· §3 La liste du personnel à disposition sur chantier et mise à jour quotidiennement et dont question à l’art. 36 § 3 et § 4 est complétée par le numéro de carte de sécurité sociale du personnel occupé sur le chantier.

· §5 L’attention du promoteur est attirée sur le fait qu’il doit, avant de commencer son travail, signaler au pouvoir adjudicateur, par écrit, aussi bien pour lui-même que pour ses sous-traitants l’adresse « en Belgique » où le pouvoir adjudicateur peut se faire remettre sur simple demande les documents suivants : 

· les comptes individuels périodiques, établis selon le modèle prévu par la législation sociale, de chaque ouvrier occupé sur le chantier.

· la déclaration périodique à l’organisme compétent en matière de sécurité sociale.

Article 37 - Journal des travaux

Un journal des travaux doit être tenu pour le présent marché par le promoteur.
Cette disposition est aussi d’application dans le cas où le promoteur n’exécute pas lui-même les travaux. Dans ce cas, il a pour obligation de prévoir dans les marchés qu’il contractera l’imposition de la tenue du journal des travaux et des modalités ci-dessous. 

Sans préjudice du prescrit de l’article 16, §3 du cahier général des charges, tous faits ou éléments qui peuvent, soit être la cause d'un retard dans l'exécution du marché, soit entraîner des frais supplémentaires, doivent être signalés au promoteur et confirmés par écrit « dès qu’ils sont connus par l’entrepreneur » afin de permettre au promoteur de tenir le journal des travaux de façon convenable, d’effectuer les vérifications nécessaires et de prendre les dispositions voulues pour remédier aux problèmes signalés. Les conséquences éventuelles de ces faits ou éléments sur le prix et l’exécution du marché doivent être mentionnées dans cette communication.

Ne pas porter un fait ou un élément aussi vite que possible à la connaissance du promoteur, ou le porter de manière incomplète, de telle sorte que le promoteur n’aurait pas la possibilité de procéder aux vérifications nécessaires en temps utile et de prendre les mesures requises en connaissance de cause, constitue une faute dans le chef de l’entrepreneur laquelle aura, conformément à l’article 16, §3 du cahier général des charges, comme conséquences la déchéance du droit de l’entrepreneur à une éventuelle révision à la résiliation du marché et/ou une prolongation de délai.

La Régie des Bâtiments aura un droit de regard complet sur le journal des travaux et, le cas échéant, elle pourra y apporter ses propres annotations, datées et signées.

Article 38 – Responsabilités et assurances

I. Responsabilités.

Le promoteur sera seul civilement responsable et défendra, déchargera et indemnisera le pouvoir adjudicateur, l'architecte et les ingénieurs-conseils et leurs délégués de et contre toutes pertes, tous frais (y compris les honoraires des avocats), tous dégâts, toutes dépenses et réclamations quelle qu'en soit la nature, subis ou engagés par des tiers ou par le pouvoir adjudicateur en raison de ou à l'occasion de l'exécution des obligations résultant du contrat de construction par le promoteur, l'entrepreneur, ses sous-traitants et leurs préposés.
Cette responsabilité civile s'étend aux dégâts occasionnés par la mise en oeuvre du droit de propriété qui repose sur le promoteur en vertu de l'article 544 du Code civil, même si le promoteur n'a pas commis de faute.
Bureau de contrôle.

Le promoteur devra s’assurer du concours technique d’un bureau de contrôle technique agréé.

Le contrôle technique portera sur l’ensemble de toutes les études et sur l’exécution des travaux de gros œuvre fermé, des parachèvements, des équipements techniques y compris la sécurité incendie dans son ensemble, ainsi que sur les performances acoustiques et celles relatives au développement durable. 

La mission de contrôle comporte :

· l’examen des résultats des essais de géologiques,

· la participation à des réunions de travail dans le cadre de la conception, pour les phases esquisse, avant-projet et projet,

· le contrôle de l’étude des ouvrages, calculs, plans, documents d’exécution,

· le contrôle de l’exécution des travaux par des visites périodiques à raison d’une fois par semaine en moyenne permettant de vérifier le respect des plans, des prescriptions du cahier des charges et des règles de l’art, en particulier les normes belges,

· la vérification de la qualité des matériaux mis en oeuvre, ainsi que la fiabilité des moyens d’exécution,

· la rédaction des rapports nécessaires à l’accomplissement de la mission,

· la participation partielle aux réunions de chantier où sa présence est justifiée,

· la participation à la réception provisoire des ouvrages.

Le promoteur précisera dans son offre le choix du bureau de contrôle technique à qui il s’engage de confier l’intégralité de la mission décrite ci-dessus.
II. Assurances.

Sans modifier les responsabilités décrites ci-dessus, les différentes parties souscriront les assurances suivantes:

A. Assurances à souscrire par le promoteur.

1. Assurances tous risques de chantier
Le promoteur souscrira pour son propre compte et pour le compte des bureaux d'études, de l'architecte, des entrepreneurs et des sous-traitants, pour leurs droits et intérêts respectifs, une assurance tous risques de chantier couvrant les biens suivants:

· à concurrence de leur valeur totale, les ouvrages pendant la période de construction, y compris tous les matériaux livrés sur le chantier, lesquels font partie intégrante des ouvrages jusqu'à la réception provisoire des ouvrages, celle-ci incluse;

L'assurance ne couvre pas les équipements utilisés pour la réalisation des ouvrages qui restent propriété des entrepreneurs et des sous-traitants (baraques et engins de chantier inclus).

· à concurrence de leur valeur totale, les bâtiments parachevés pendant 24 mois après la réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, dans la mesure où le promoteur, les entrepreneurs ou les sous-traitants en sont responsables, sauf si ou s'ils sont imputés à un incident antérieur à la réception provisoire ou sauf s'ils ont été directement causés par le respect de leurs obligations contractuelles de garantie.

· Cette police comprendra les clauses suivantes:

· une franchise de 10.000 EUR par sinistre sera d'application. 

Cette franchise reste à charge du promoteur ou de la personne responsable.

· les indemnités des assureurs sont payables au promoteur qui les ventilera entre l'entrepreneur et les sous-traitants s'il le juge utile.

2. Responsabilité civile vis-à-vis des tiers
Le promoteur souscrira pour son propre compte et pour le compte des bureaux d'études, de l'architecte, des entrepreneurs et des sous-traitants, pour leurs droits et intérêts respectifs, une assurance en responsabilité civile pour toutes les lésions corporelles, dégâts matériels et dommages indirects immatériels subis par des tiers à la suite de l'exécution du contrat d'entreprise.

.

La garantie souscrite s'élèvera à 6.200.000 EUR par sinistre – quel que soit le nombre de victimes – pour l'ensemble des lésions corporelles, dégâts matériels et dommages indirects immatériels confondus.

Une franchise de 2.500 EUR par événement sera d'application.

3. Assurance en responsabilité décennale 

Le promoteur souscrira pour le compte des entrepreneurs, des architectes et des bureaux d'études une assurance "Responsabilité décennale" couvrant les risques suivants:

· les dommages aux parties contrôlées des constructions résultant de l'effondrement total ou partiel ou d'un défaut grave menaçant la stabilité (section B1);

· la responsabilité civile des bâtisseurs vis-à-vis de tiers et vis-à-vis du Maître d'ouvrage résultant d'un sinistre assuré à la section B1 (section B2).

Cette police couvre également les dommages aux finitions et aux équipements résultant d'un sinistre assuré à la section B1 (section B3).

La garantie souscrite s'élèvera à un montant cumulatif de 5.000.000 EUR pour la durée de la police.

· les dégâts au parachèvement et à l'équipement décrit dans le rapport technique et qui sont contrôlés par un organisme de contrôle (section C1). 

Cette couverture s'applique uniquement si les dégâts constatés répondent simultanément aux quatre conditions suivantes:

1) résulter d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise exécution des ouvrages assurés, du fait d'un défaut propre ou de l'imperfection du matériau;

2) rendre l'ouvrage assuré totalement ou partiellement impropre à sa destination;

3) ne pas être la conséquence d'une exploitation incorrecte ou d'un mauvais entretien;

4) survenir et être déclaré à la compagnie dans les dix ans suivant la réception.

· les performances insuffisantes de l'équipement afférent à l'ouvrage assuré, par comparaison avec les performances potentielles déclarées et décrites dans le rapport technique de l'organisme de contrôle (section C2).

Cette couverture s'applique uniquement si les performances insuffisantes constatées répondent simultanément aux quatre conditions suivantes:

1) résulter d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise exécution des ouvrages assurés;

2) rendre l'ouvrage assuré totalement ou partiellement impropre à sa destination;

3) ne pas être la conséquence d'une exploitation incorrecte ou d'un mauvais entretien;

4) survenir et être déclaré à la compagnie dans les dix ans suivant la réception.

4. Assurance contre les dégâts matériels ou pertes matérielles
Valeur à neuf

Tous les bâtiments doivent être assurés en valeur à neuf sans déduction de l'usure et y compris les frais d'architecte et d'études.

Garanties 

Assurance tous risques y compris bris de machines, dégâts électriques et catastrophes naturelles

Sont uniquement exclus:

· les risques de guerre;

· les risques d'attentats et de terrorisme;

· les risques nucléaires à l'exception de l'emploi de radio-isotopes;

· l'usure normale, la corrosion;

· le dol de la part de l'assuré;

· les disparitions ordinaires.

Dès que les risques d'attentats et de terrorisme seront à nouveau assurables, le pouvoir adjudicateur pourra exiger que la police soit adaptée en concordance, contre indemnisation des coûts.

Clauses à insérer obligatoirement (toutes options)

· Abandon de recours.

Le contrat prévoit un renoncement général au recours chaque fois que les locataires, les exploitants, les utilisateurs auront consenti un abandon de recours ou le consentiront à l'avenir.

· Suppression de la règle proportionnelle
Les assureurs admettent que les montants assurés déclarés sont suffisants et renoncent à l'application de la règle proportionnelle.

· Clause d'inflation après sinistre: 10 %

· Extensions de garantie : min 20 % du montant assuré "Bâtiments"

· Frais d'urbanisation après sinistre
La garantie reste acquise pour les dommages aux bâtiments/au contenu assurés, provoqués par des travaux réalisés par le personnel propre de l'assuré.

Franchises

Les franchises éventuelles qui seraient insérées dans la police d'assurance doivent être acceptées au préalable par le pouvoir adjudicateur.

B. Avant d'entamer les travaux, le promoteur doit être détenteur des polices ci-après:

1. « Police d'assurance-loi »


Pour la durée du chantier, le promoteur souscrira une assurance conforme à la loi belge.


Cette police prévoira que l'assureur renonce à tout recours contre le pouvoir adjudicateur et les autres parties prenant part à l'ouvrage.

2. « Assurance en responsabilité civile automobile »
Le promoteur souscrira une assurance conforme à la loi du 21 novembre 1989 pour tous les véhicules à moteur ayant accès au chantier.

III. Certificat d'assurance

Le promoteur fournira au pouvoir adjudicateur, dans les trente jours de calendrier suivant la notification d’approbation de son offre, les attestations d'assurance signées par les assureurs.


Les assureurs sont tenus d'informer le pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée et dans les 30 jours, de toute modification et/ou résiliation des polices et/ou du non-paiement des primes.

IV. Assurance des sous-traitants

Le promoteur veillera à ce que les entrepreneurs/les sous-traitants, pendant l'exécution de leurs travaux sur le chantier, aient souscrit les mêmes assurances que celles décrites au point II.B, aux mêmes conditions (et il en assumera la responsabilité).

V. Consultation des textes de police

Les textes des polices souscrites par le promoteur en application du point II.A ci-dessus peuvent être consultés par ses entrepreneurs auprès du service "assurances" du promoteur.

Ils font partie intégrante du contrat d'entreprise.

VI. Obligations du promoteur

· Les pertes ou dommages non couverts en application de la franchise et des exclusions prévues dans les différentes polices restent à charge du promoteur ou de l'entrepreneur responsable du dommage. Si cette responsabilité ne peut être déterminée, les frais seront mis à charge de tous les entrepreneurs au prorata de leur intervention dans la valeur des ouvrages.

· Le promoteur respectera les obligations imposées à lui par la police d'assurance, notamment en matière de sinistres et sera responsable des conséquences de ses négligences.

· Le promoteur s'engage à rembourser tous les suppléments de primes afférents à la durée de prolongation ou à la reconstitution du capital assuré résultant de retards ou de dommages à la suite de sa négligence.
· Le promoteur a connaissance du fait qu'un bureau de contrôle doit être désigné pour la supervision de la conception et de la réalisation du projet. Il s'engage à respecter à ses frais toutes les recommandations et instructions de ce bureau afin d'éviter les exclusions et autres sanctions prévues dans la police en responsabilité décennale (clause facultative selon que II.A.3 a été souscrit).
VII. Assurances après la réception provisoire:

A ce sujet, il est renvoyé à l'article 12 du contrat de bail joint en annexe au formulaire d'offre.

La police d'assurance incendie à souscrire doit satisfaire aux dispositions énumérées au point II.A.4, étant entendu que les indemnités pour dommages indirects incluses dans la police d'assurance à souscrire par le promoteur reviennent au final au pouvoir adjudicateur.

VIII. Critères de sélection auxquels la compagnie d'assurances doit satisfaire:

Les assurances doivent être contractées auprès d'une compagnie d'assurances dont le siège central est établi dans l'Union européenne et qui est en mesure de produire des références en matière d'assurance de projets similaires. Elles doivent comporter une clause aux termes de laquelle les compagnies d'assurances s'engagent à avertir le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou résiliation d'un ou de plusieurs contrats d'assurance.

Les frais afférents aux assurances ainsi contractées constituent une charge du marché faisant l'objet du présent cahier des charges.
Article 39 – Obligations jusqu'à la réception définitive

Jusqu'à la réception définitive (voir article 43), le promoteur reste responsable envers le pouvoir adjudicateur de tous les travaux, services et fournitures que lui-même et ses entrepreneurs ont accomplis. Pendant cette période et sur première requête du pouvoir adjudicateur, il effectue tous travaux nécessaires pour les remettre ou les maintenir en bon état ou en état de fonctionnement, pour autant que ces réparations ne résultent pas d'un usage incorrect du bâtiment ou des installations par ses occupants ou ses visiteurs.

Article 41 – Portée de la responsabilité de l’entrepreneur.

Le promoteur est totalement responsable de l’exécution des travaux qui lui sont confiés.

Sans préjudice de ce qui est stipulé sous l’article 38 du C.G.C. en matière d’assurances, le promoteur assume toutes les responsabilités et risques pour tout dégât possible, direct ou indirect, prévu ou imprévu, occasionné par lui-même ou par ses travailleurs ou autres, au pouvoir adjudicateur ou à des tiers  lors de l’exécution des travaux.  Il est tenu de préserver le pouvoir adjudicateur contre toute action engagée notamment du fait de troubles de voisinage sur base de l’article 544. du Code Civil.

L’acceptation ou l’approbation de notes de calcul et de plans d’exécution que le promoteur doit soumettre au pouvoir adjudicateur selon les conditions de ce cahier des charges, ne peuvent en rien diminuer sa responsabilité.

Le promoteur est obligé de faire toutes les recherches nécessaires pour établir précisément les conditions dans lesquelles les travaux de son marché doivent être exécutés par son entreprise. Il est donc entièrement et seul responsable des procédés d’exécution, et ceci sans limite ni restriction. 

Article 42 § 2 - Modifications au marché et révision des prix unitaires

§ 1er . En cas de demande de modification de la part du pouvoir adjudicateur, entraînant une augmentation des coûts des travaux, le promoteur s'engage à rechercher toute économie sur d'autres postes et à proposer celles-ci au pouvoir adjudicateur, permettant de maintenir un équilibre financier dans le respect de la qualité globale exigée. 

§ 2. Lorsque les modifications au marché demandées par le pouvoir adjudicateur entraînent au total, soit une augmentation, soit une baisse des coûts des travaux, le loyer est adapté en due proportion par application de la formule dont question à l'article 100 du chapitre A.2 ci-dessus.

§ 3. Les modifications dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial des coûts des travaux ne donnent aucun droit à une indemnisation. Les travaux, non prévus dans le cahier des charges, que l’adjudicataire est tenu d’exécuter sont calculés aux prix unitaires de l’offre.

Dans le cas où l’offre ne contient pas de prix unitaires pour les travaux non prévus, les prix à convenir sont calculés sur base des coûts réels de la main d’œuvre, des matériaux et du matériel.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur est autorisé à demander que lui soient présentés les tarifs, offres de prix, factures et/ou fiches de salaires de l’adjudicataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs. En ce qui concerne la possibilité de vérifier les prix, voir aussi les dispositions complétant le présent cahier des charges, qui figurent à l’article 88, §3 de l’A.R. du 08.01.1996.

En ce qui concerne les coûts de main d’œuvre et de matériel, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à demander la production de preuves détaillées à condition que ne soient acceptés : 

· pour la détermination du coût de la main d’œuvre, que les barèmes horaires pour les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de la Construction tels qu'ils sont fixés par les circulaires nº 544 du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, majorés s'il y a lieu des suppléments admis par la Convention collective du Travail (il ne sera tenu compte que du seul temps nécessaire à la réalisation des travaux proprement dits, à l'exclusion du temps de déplacement de ladite main d’œuvre);

· pour la détermination du coût des engins, que les barèmes horaires tels qu'ils résultent de l'application de la circulaire du 24.01.1995 (M.B. du 09.03.1995)  concernant le coût du matériel d'entrepreneurs.- CMK 93 - application aux marchés publics de travaux.

Si l’adjudicataire doit faire appel à des sous-traitants pour l’exécution de travaux imprévus, il doit en avertir le pouvoir adjudicateur au préalable, le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut exiger préalablement à l’exécution, la présentation d’offres, pouvant être comparées, de 3 entrepreneurs indépendants.

Si la modification du marché occasionne certains surcoûts pour l’adjudicataire, autres que des coûts de main d’œuvre, de matériaux et de matériel, le promoteur doit mentionner tous ses frais supplémentaires dans sa proposition de prix à convenir et fournir les justificatifs probants. Un accord sur le coût des travaux en moins et en plus est censé comprendre l’ensemble des surcoûts et doit être considéré comme définitif.

Le prix convenu, calculé selon les modalités susmentionnés, est majoré de 17 % pour tenir compte des frais généraux et du bénéfice de l’adjudicataire. Ce pourcentage est ramené à 10 % dans le cas de l’exécution des travaux par un sous-traitant de l’adjudicataire.

Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte les modalités de calcul des prix à convenir définies ci-dessus.

Article 43 – Mise à disposition, réception provisoire et réception définitive du bâtiment

1. Généralités

A l'initiative du promoteur, les entrepreneurs prennent toutes les mesures de protection et de sécurisation nécessaires pour protéger leurs ouvrages contre tous dégâts imputables aux intempéries, à l'humidité et/ou aux travaux exécutés par quelqu'un d'autre sur le chantier, de sorte que les ouvrages soient en parfait état au moment de la réception provisoire.

La réception provisoire est subordonnée à:

· la délivrance préalable par le promoteur au pouvoir adjudicateur d'un rapport du service d'incendie compétent, déclarant que le bâtiment est conforme à la réglementation en vigueur et autorisant son occupation et son exploitation conformément au programme des besoins défini dans les clauses techniques du présent cahier des charges,

· la délivrance par le promoteur au pouvoir adjudicateur d'un document où il déclare qu'aucun matériau contenant de l'asbeste n'a été utilisé.

La réception provisoire est également subordonnée à la délivrance préalable par le promoteur au pouvoir adjudicateur du dossier d'entretien, d'exploitation et "as-built", comme stipulé au point 3 ci-après.

La réception provisoire et la réception définitive des travaux auront lieu à l'initiative du promoteur. Il incombera donc au promoteur, lorsqu'il estimera que les ouvrages sont suffisamment avancés pour permettre leur réception, de solliciter cette réception par lettre recommandée, adressée au pouvoir adjudicateur.

Avant d'introduire une demande de réception auprès du pouvoir adjudicateur, le promoteur devra s'assurer de la bonne exécution et du parfait achèvement de l'ensemble des ouvrages dont il assure la coordination et qu'il propose à la réception.

La réception du bâtiment se fera pour l'ensemble du bâtiment et de ses abords. Aucune réception partielle ne sera consentie.

Le pouvoir adjudicateur pourra refuser la demande de procéder à la réception et d'entreprendre les opérations de réception s'il estime:

· que les ouvrages ne sont pas dans un état tel que l'utilisateur puisse mettre le bâtiment en service; 

· que les lieux ne sont pas dans un état de propreté suffisant;

· que la procédure décrite ci-dessus n'a pas été appliquée.

Nonobstant son accord de procéder aux opérations de réception des ouvrages, le pouvoir adjudicateur se réservera le droit de refuser l'octroi de la réception, notamment s'il estime:

· que les ouvrages ne sont pas dans un état tel que l'utilisateur puisse mettre le bâtiment en service; 

· que les locaux ne sont pas dans un état de propreté suffisant;

· que les ouvrages ne sont pas conformes aux exigences de qualité et de performance et/ou aux règles de l'art applicables à ceux-ci;

· que le dossier "as-built" ne peut être approuvé par le pouvoir adjudicateur.

2. Réception provisoire:

Un procès-verbal de réception provisoire, constatant la mise à disposition du bâtiment, sera établi par le pouvoir adjudicateur dans le mois suivant la date prévue pour la fin des travaux (bâtiment entièrement parachevé).

La réception provisoire de l'ensemble des ouvrages a lieu en entier et en une seule fois à la fin des travaux, à l'initiative du promoteur, par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur. En concertation avec le pouvoir adjudicateur et le Service Public Fédéral Finances, une mise à disposition anticipée partielle peut être prévue, sans que celle-ci vaille réception provisoire.

3. Dossier d'entretien, d'exploitation et "as-built":

Le promoteur est chargé de regrouper dans un dossier coordonné, après les avoir collectés auprès de chacun des différents intervenants (fournisseurs et entrepreneurs), tous les documents qui, après l'achèvement complet des travaux, seront nécessaires à l'exploitation et au futur entretien du bâtiment.

Ce dossier doit être établi en double exemplaire sous forme imprimée et sur support électronique et être transmis au pouvoir adjudicateur. Il comprendra, entre autres:

· les plans "as-built" et les fiches techniques des équipements et des matériaux employés;

· les manuels d'utilisation et autres notices explicatives se rapportant au matériel installé;

· une liste nominative détaillée mentionnant les coordonnées et l'identité des fournisseurs et installateurs des différents équipements du bâtiment;

· les manuels d'entretien et de maintenance de ces équipements;

· les procès-verbaux de contrôle de ces équipements par les organismes agréés;

· les certificats de garantie délivrés par les différents fournisseurs des équipements;

· les manuels de sécurité et tous les documents nécessaires dans le cadre de la coordination de sécurité.

L'approbation préalable de ce dossier par le pouvoir adjudicateur est une condition indispensable à l'acceptation de la réception provisoire du bâtiment par le pouvoir adjudicateur.

4. Réception définitive:

La réception définitive de l'ensemble des ouvrages aura lieu en une seule fois à l'initiative du promoteur par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au pouvoir adjudicateur.

Le délai de garantie afférent au présent marché est fixé à deux ans à compter de la date de la réception provisoire.

Ni la réception provisoire, ni la réception définitive n'ont pour effet de décharger l'entrepreneur de sa responsabilité pour les vices cachés ne relevant pas de la responsabilité décennale.

Article 48 - Moyens d'action de l'administration

Généralités

L'application des pénalités, amendes et mesures d'office prévues aux articles 20 et 48 du cahier général des charges n’empêche pas que l’adjudicataire défaillant soit, en même temps, tenu de garantir le pouvoir adjudicateur contre toute demande d’indemnisation émanant de tiers (entrepreneurs, bureaux d’études, voisins, etc.).

ANNEXES.

	
	

	I.
	Panneau de signalisation.

	II.
	Logo de la Régie des Bâtiments.

	III
	Le texte complet de la circulaire du 28 février 2002 du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux et du Ministère des Communications et de l'Infrastructure relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. du 20.03.2002).

	IV.
	Plan du périmètre administratif de la Ville de LIEGE.

	V.
	Liste des documents à joindre à l’offre.

	VI.
	Décomposition du délai d’exécution à compléter par le soumissionnaire. 

	VII.
	Documents complémentaires – Clauses techniques ;

1. Programme des besoins.

2. Généralités.

3. Terminologie – Mesurage.

4. Concept général.

5. Le bâtiment par rapport au terrain.

6. Subdivisions dans le bâtiment.

7. Exigences techniques.

	VIII.
	Contrat de bail.


	ANNEXE I. – Panneau de signalisation.


Ce modèle de panneau de signalisation sera adapté aux nom et coordonnées du maître d’ouvrage.  

[image: image6.wmf] 



	ANNEXE II – Logo de la Régie des Bâtiments.


[image: image7.png]1 == e 2l
|
zs!zz
. |
o
a9
[ee)
<
~+
o
o =F - i |
(¢}
o
o 3
o |
&
(e}
«
«Q
3 Y
© 100 200 100
200 200
400

LES COTES SONT EXPRIMEES EN MILLIMETRES






	ANNEXE III – Texte complet de la circulaire du 28 février 2002.


Moniteur belge du 20-03-2002.

28 février 2002. – Circulaire relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant
Aux administrations et autres services des services publics fédéraux et départements ministériels et aux organismes d’intérêts public soumis à l’autorité, au contrôle ou à la tutelle de l’Etat,

Madame la Ministre,

Monsieur le Ministre,

Madame la Secrétaire d’Etat,

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Afin d’éviter, voire de supprimer les décès et accidents graves des usagers faibles de la route, résultant du problème bien connu de l’angle mort, affectant principalement les véhicules à moteur affectés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, définis à l’article 1er de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, ainsi que des accessoires de sécurité, c’est-à-dire les  véhicules des catégories N2 et N3, il existe des systèmes d’amélioration du champ de vision permettant de réduire, voire de supprimer ce problème.

L’Institut belge pour la Sécurité routière a établi le document en annexe reprenant un ensemble de spécifications auxquelles les systèmes d’amélioration du champ de vision doivent répondre.

Le Gouvernement relève que ces spécifications représentent une synthèse de l’état des connaissances scientifiques actuelles en la matière, reconnues notamment par les secteurs de la construction automobile et des transports.

Ces spécifications techniques doivent être imposées comme conditions particulières d’exécution des marchés de travaux et de services ou de concessions de travaux publics, réalisés au moyen de véhicules N2 ou N3 en agglomération (telle que cette notion est définie à l’article 2.12 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la Police de la circulation routière), puisqu’ils impliquent une augmentation extrêmement importante des risques que les systèmes d’amélioration du champ de vision réduisent considérablement.  Ces spécifications techniques sont également à appliquer chaque fois que des circonstances de circulation particulières impliquant une dangerosité plus importante que normalement aux endroits d’exécution du marché, le justifient.

Les Présidents des comités de Direction des différents services publics fédéraux et les fonctionnaires dirigeants des organismes d’intérêt public soumis à l’autorité, au contrôle ou à la tutelle de l’Etat, veilleront en conséquence :

1. A inclure comme condition de tels marchés ou concessions de travaux, que tous les véhicules des catégories N2 et N3 utilisés lors de l’exécution de ceux-ci, devront être équipés d’un système d’amélioration du champ de vision conforme aux spécifications techniques particulières de l’annexe à la présente circulaire.

2. A ce que le respect de cette condition fasse l’objet d’un engagement exprès et préalable du soumissionnaire.

Le soumissionnaire déclarera expressément dans son offre que s’il est déclaré adjudicataires, tous ses véhicules, ou ceux de ses sous-traitants, utilisés pour l’exécution du marché, seront équipés d’un système d’amélioration du champ de vision conforme aux dispositions de l’annexe à la présente circulaire.

3. Ces exigences seront développées dans le cahier spécial des charges qui reprendra in extenso les dispositions de l’annexe à la présente circulaire, dans la partie relative aux conditions générales d’exécution du marché concerné.

Il ne sera fait référence à aucune marque ou fabricant de produits particuliers, ni à aucun brevet, type, modèle ou procédé de système d’amélioration de champ de vision déterminé, même suivi des termes « ou équivalent ».  Le cahier spécial des charges ne reprendra pas de description de tels systèmes extraite de catalogues ou de prospectus particuliers.

4. A ce qu ‘en cas de constatation par le pouvoir adjudicateur du non-respect de cette exigence, l’adjudicataire soit obligé de mettre le matériel concerné en conformité dans les quinze jours.

Passé ce délai, les véhicules concernés ne pourront plus être utilisés jusqu’à ce qu’ils soient mis en conformité.

5. A ce qu’en cas de contestation de la part de l’adjudicataire, celui-ci puisse faire contrôler la conformité à ces exigences du système d’amélioration du champ de vision et de son installation du ou des véhicules concernés, reprises aux dispositions du cahier spécial des charges, par l’Institut belge pour la Sécurité routière, chaussée de Haecht 1405, à 1130 Bruxelles.

6. A ce qu’en outre soit tenu un registre relevant l’ensemble de ces infractions particulières aux conditions d’exécution du marché, en précisant les marque, modèle et numéro d’immatriculation des véhicules de l’adjudicataire ou de ses sous-traitants concernés.

En cas d’infraction réitérée à cette condition, au moyen d’un même véhicule, après l’expiration du délai de mise en conformité visé au point 4, les pénalités prévues à l’article 20, §4, du cahier général des charges des marchés publics pourront être appliquées.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er mai 2002.

Bruxelles, le 28 février 2002.

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Annexe à la circulaire relative aux conditions d’exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu’aux concessions de travaux publics nécessitant l’utilisation de véhicules à moteur affectés  au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l’article 1er de l’Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l’Etat et des organismes d’intérêt public en dépendant.

Systèmes améliorant le champ de vision – Spécifications 

1. Spécifications générales.

1.1. Les spécifications s’appliquent aux véhicules de la catégorie N2 et N3. Les spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de véhicules.

1.2. Champ de vision.

Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive CE/71/127, récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut atteindre le champ de vision supplémentaire défini dans le schéma ci-joint (zone ABCDEF).

Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol.

Le champ de vision est défini pour les véhicules dans la position tout droit.

Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des rétroviseurs actuellement obligatoires, éventuellement complétés par un système supplémentaire d’amélioration du champ de vision.

1.3. Le temps de perception pour couvrir l’ensemble du champ de vision ne peut dépasser 2 secondes (pour l’ensemble des rétroviseurs et/ou moniteur).

2. Définitions

2.1. Système d’amélioration du champ de vision : système qui, après montage sur le véhicule, permet d’atteindre le champ de vision supplémentaire exigé au paragraphe 1.2.

Le système d’amélioration du champ de vision peut consister en des rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d’autres technologies.

2.2. Objet critique : disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il s’agit du plus petit objet devant être perceptible dans le champ de vision obligatoire.

2.3. Résolution angulaire : 8 minutes (1 minute = 1/60°). Il s’agit de l’angle minimal que doit couvrir un objet afin d’être perceptible.

3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type rétroviseur améliorant le champ de vision.

3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à la directive CE/71/127.

3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu’il n’entraîne qu’une réduction minimale du champ de vision direct.

3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à droite du véhicule doit permettre de couvrir l’ensemble du champ de vision en un seul temps de perception.

3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d’un élément de chauffage intégré.

3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques).

4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type caméra & moniteur améliorant le champ de vision.

4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu’il n’entraîne qu’une réduction minimale du champ de vision direct.

4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du véhicule doit permettre de couvrir l’ensemble du champ de vision en un seul temps de perception.

4.3. L’image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction de l’image ne nécessite pas d’interprétation.

4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques).

4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d’une part et la résolution du moniteur et ses dimensions d’autre part doivent être, autant que possible, en adéquation l’une par rapport à l’autre.

4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou manuellement) le contraste et la netteté de l’image.

4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu’elle évite au maximum la lumière du soleil directement sur l’écran.

4.8. L’ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la conformité de son système à cette spécification.

4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le véhicule doivent être adaptés au profil de l’utilisation (résistance maximale à l’eau, résistance aux températures basses et élevées, résistance aux chocs et aux vibrations).

4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d’un système de chauffage intégré.

SCHEMA : Champ de vision supplémentaire

Coordonnées :

A (1.5;0.9)

B (1.5;4.5)

C (8.0;12.5)

D (15.0;12.5)

E (3.0;2.5)

F (3.0;0.9)

[image: image8.wmf]Commande ou 

notification

"Délai de base fixé par le promoteur"

Esquisse / Avant-projet / Projet d'exécution

Présentation de 

l'étude par 

l'équipe d'étude

1/4 du "délai de base avec

 minimum: 

Esquisse: 30 jours calendrier

Avant-projet: 30 jours calendrier

Projet: 30 jours calendrier

Improba-

tion

La Régie se 

prononce

Approbation

Esquisse

"1"

Avant-projet

Projet d'exécution

1/4 du "délai de base"

Présentation 

de l'étude 

amendée par 

l'équipe 

d'étude

1/6 du "délai de base"

Improba-

tion

La Régie se 

prononce

Approbation

"2"

1/6 du "délai de base"

Présentation 

de l'ultime 

complément 

de l'étude par 

l'équipe 

d'étude

Organigramme des procédures d'approbation et d'intégration des travaux de première installation.

de l'étude durant l'étape des "études"

(esquisse, avant-projet et projet)

 Intégration cloisonnement …: 

Estimation Régie des Bâtiments = 60 

jours calendrier (Phase "esquisse")


	ANNEXE IV. – Plan du périmètre administratif de la Ville de LIEGE. 

	Ce plan peut être obtenu sous format DWG ou PDF à l’adresse du siège de la Direction de Liège citée en page 1).



[image: image2.png]



	ANNEXE V – Liste des documents à joindre au formulaire d’offre.

	

	
	
	

	1
	Formulaire d’offre.
	

	2
	Contrat de bail
	Article 89

	3
	Note relative au mode de calcul du loyer
	Article 100

	4
	Formule selon laquelle le loyer est calculé
	Article 100

	5
	Note relative au mode de calcul de l'adaptation du loyer
	Article 100

	6
	Calcul afférent aux travaux de première installation : coefficient « fee » 
	Article 100

	7
	Documents juridiques prouvant la propriété ou l’emphytéose du bien, terrain ou bâtiment.
	Article 90§1 et 2

article 94

	8
	Documents établissant la capacité des signataires d’engager le soumissionnaire
	Article 90§1 et 2

article 94

	9
	Document établissant la preuve que les opérateurs économiques sont couverts par une assurance des risques professionnels.
	Article 18

Article 90§1 et 2

article 94

	10
	Déclaration bancaire selon modèle imposé (voir article 90). 
	Article 18

Article 90§1 et 2

article 94

	11
	Documents justifiant la capacité technique en matière de travaux
	Article 19

Article 90§1 et 2

article 94

	12
	Documents justifiant la capacité technique en matière de service
	Article 19

Article 90§1 et 2

article 94

	13
	Documents justifiant l'agréation
	Article 22

	14
	Le métré détaillé, tel qu’évoqué à l’article 100 (Calcul du loyer) 
	Articles 90 &  100

	15
	Documents relatifs à l’enregistrement.
	Article 22

	16
	Attestation récente établissant que le soumissionnaire est en ordre de paiement de ses impôts (contributions directes et TVA).
	Article 90§1 et 2

article 94

	17
	Tableau décomposition du délai d’exécution.
	Article 86

	18
	Documents relatifs à l'emplacement et l’implantation du terrain et/ou du bâtiment proposé.
	Article 115

	19
	Documents relatifs au respect du programme des besoins 
	Article 115

	20
	Documents relatifs à l’architecture.
	Article 115

	21
	Certificat d'urbanisme n° 2 dûment délivré par l’Autorité compétente.
	Article 115

	22
	Documents relatifs à la Stabilité.
	Article 115

	23
	Documents relatifs aux Installations sanitaires
	Article 115

	24
	Documents relatifs aux Installations électriques
	Article 115

	25
	Documents relatifs aux Installations HVAC.
	Article 115

	26
	Documents relatifs au Développement durable.
	Article 115

	27
	Coordonnées du bureau de contrôle à qui sera confié l’intégralité de la mission.
	Article 38 CGCh


	ANNEXE VI – DECOMPOSITION DU DELAI D’EXECUTION.

	

	Document à compléter, dater et signer par le promoteur.

	

	Pour information
	Phases préliminaires
	Publication officielle et fourniture du Cahier Spécial des Charges aux candidats demandeurs et début acte candidature

	
	
	Phase étude et préparation du dossier par les candidats, y compris obtention du Certificat d'Urbanisme n°2 (8 mois)

	
	
	Dépôt et ouverture des offres des candidats

	
	
	Commission d'évaluation 

	
	
	Aval du Service Juridique de la Régie des Bâtiments

	
	
	Aval de l'Inspection des Finances

	
	
	Approbation ministérielle de la proposition de décision motivée

	
	
	Désignation du lauréat

	
	
	Application de l’article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 (délai de 10 jours calendrier afin d’introduire, le cas échéant, les recours)

	

	
	
	Phases
	
	Durées

Jours

Calendrier
	

	
	REGIE
	Notification du marché au promoteur retenu et ordre de service simultané (en dérogation à l'article 28§1er du Cahier général des charges)
	Le délai de mise à disposition débute le lendemain de la date du recommandé signifiant notification et ordre de service

	ESQUISSE
	PROMOTEUR
	Fourniture plans pour implantation cloisonnement
	Concrétisation des plans présentés à la phase "appel d’offre"
	… JC
	Case à compléter par le candidat promoteur

	
	
	Intégration cloisonnement et autres travaux de première installation
	Travail conjoint promoteur / Régie / SPF-Finances

Le promoteur poursuit ses études en parallèle
	60 JC
	

	
	
	Achèvement esquisse
	
	… JC 
	Case à compléter par le candidat promoteur

	
	RDB
	Approbation esquisse
	Acceptation de toute l'organisation par la Régie et le SPF-Finances
	30 JC
	¼ du délai de l’esquisse, avec minimum de :

	AV. PROJET
	PROMOTEUR
	Phase avant projet
	
	… JC
	Case à compléter par le candidat promoteur

	
	RDB
	Approbation de l'avant projet
	Acceptation de toute l'organisation par la Régie et le SPF-Finances
	30 JC
	¼ du délai de l’avant projet, avec minimum de :

	PROJET D'EXECUTION
	PROMOTEUR
	Phase projet d'exécution.
	
	… JC
	Case à compléter par le candidat promoteur

	
	
	Délais nécessaires à l'obtention du permis unique:

Comme précisé à l'article 90 § 1 et 2 et article 94

c) Documents spécifiques fournissant un commentaire technique

1. Délais de mise à disposition du bâtiment - point b,

le délai pour la mise à disposition de l’ouvrage du présent Cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur considère qu’il y a lieu, dans le cadre de ce tableau – de forfaitiser la procédure d’obtention du permis à un délai identique pour tous les candidats.

Les soumissionnaires sont dès lors tenus d’ajouter ce chiffre à leur planning. 

Ce délai est à considérer exclusivement entre la date du dépôt du dossier complet et la date de délivrance du permis. 
	130 JC
	Délais considérés comme théorique

	
	
	Phase projet d'exécution.
	
	… JC
	Case à compléter par le candidat promoteur

	
	
	
	Délais pour fourniture + approbation Inspection Finances des frais de 1ère installation.
	
	

	
	RDB
	Approbation du projet d'exécution
	Acceptation de toute l'organisation par la Régie et le SPF-Finances
	30 JC
	¼ du délai du projet,  avec minimum de :

	TRAVAUX
	PROMOTEUR
	Négociation des marchés + conclusion de ceux-ci + départ travaux
	… JC
	Case à compléter par le candidat promoteur

	
	
	Phase travaux
	
	
	

	
	
	
	Délais pour affinage du contrat de bail, selon le choix architectural et les frais de 1ère installation, hors révision quelconque du loyer de base.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Réception provisoire de l'immeuble et mise à disposition de celui-ci.
	Date ultime
	
	01/10/2012

	TOTAL DU DELAI D’EXECUTION :
	… JC
	Jours calendrier

	
	SPF
	Phase de déménagement des Services du SPF-Finances.

	Fait à:
	
	
	
	

	Le …
	
	
	
	

	Nom et prénom:
	
	
	

	Signature .


	
	
	


	ANNEXE VII – 

EXIGENCES MINIMUM AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LE BATIMENT, OBJET DU MARCHE, MIS A DISPOSITION PAR LE PROMOTEUR.

	

	


	1. PROGRAMME DES BESOINS.

	LIEGE

Regroupement des services du SPF Finances sur un seul site.
Surfaces NETTES.

	

	N
	Effectif du personnel.

	P
	Surface nécessaire pour le personnel.

	AA
	Surface nécessaire pour les dossiers courants (archives actives)

	AP
	Surface nécessaire pour les dossiers conservés (archives passives)

	

	Département et service
	N
	P
	AA
	P+AA
	AP
	P+AA+AP

	
	
	m²
	m²
	m²
	m²
	m²

	1. AFER

	Contributions
	
	
	
	
	
	
	

	Service Mécanographie
	Meca
	50
	525,00
	100,00
	625,00
	50,00
	675,00

	Commission Enregistrement des Entrepreneurs
	CEE
	7
	73,50
	49,00
	122,50
	14,00
	136,50

	Contrôle Personnes Physiques Liège 1
	C.PP1
	9
	94,50
	63,00
	157,50
	18,00
	175,50

	Contrôle Personnes Physiques Liège 2
	C.PP2
	7
	73,50
	49,00
	122,50
	14,00
	136,50

	Contrôle Personnes Physiques Liège 3
	C.PP3
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	12,00
	117,00

	Contrôle Personnes Physiques Liège 4
	C.PP4
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	12,00
	117,00

	Contrôle Personnes Physiques Liège 5
	C.PP5
	7
	73,50
	49,00
	122,50
	14,00
	136,50

	Contrôle Personnes Physiques Liège 6
	C.PP6
	8
	84,00
	56,00
	140,00
	16,00
	156,00

	Contrôle Personnes Physiques Liège 12
	C.PP12
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	24,00
	129,00

	Bureau Central de Taxation
	BCT
	49
	514,50
	343,00
	857,50
	98,00
	955,50

	Contrôle Société Liège 1
	C.soc1
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	24,00
	129,00

	Contrôle Société Liège 2
	C.soc2
	8
	84,00
	56,00
	140,00
	32,00
	172,00

	Contrôle Société Liège 3
	C.soc3
	5
	52,50
	35,00
	87,50
	20,00
	107,50

	Contrôle Société Liège 4
	C.soc4
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	24,00
	129,00

	Contrôle Société Liège 5
	C.soc5
	8
	84,00
	56,00
	140,00
	32,00
	172,00

	Contrôle Société Liège 6
	S.soc6
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	24,00
	129,00

	Contrôle Société Liège 7
	C.soc7
	8
	84,00
	56,00
	140,00
	32,00
	172,00

	Contrôle Société Liège 8
	C.soc8
	11
	115,50
	77,00
	192,50
	44,00
	236,50

	Bureau Central de Taxation Sociétés Belges
	BCTsoc
	7
	73,50
	49,00
	122,50
	14,00
	136,50

	Contrôle Liège Etranger
	
	10
	105,00
	70,00
	175,00
	40,00
	215,00

	Taxes Spéciales
	Tsp
	19
	199,50
	133,00
	332,50
	76,00
	408,50

	Contentieux Précompte Immobilier
	Cont.PRI
	23
	241,50
	161,00
	402,50
	46,00
	448,50

	Inspection Liège I
	Insp.I
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	4,00
	39,00

	Inspection Liège I A
	
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	12,00
	117,00

	Inspection Liège II A
	
	5
	52,50
	35,00
	87,50
	10,00
	97,50

	Inspection Liège III A
	
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	12,00
	117,00

	Inspection Liège IV A
	
	7
	73,50
	49,00
	122,50
	14,00
	136,50

	Direction Régionale District C
	DR.C
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	4,00
	39,00

	Direction Régionale Distinct B
	DR.B
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	4,00
	39,00

	Direction Régionale Distinct A
	DR.A
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	4,00
	39,00

	Direction Régionale
	DR
	72
	756,00
	504,00
	1.260,00
	144,00
	1.404,00

	Service Assistance Contrôle Interne Section Liège
	ACI
	3
	31,50
	12,00
	43,50
	6,00
	49,50

	Cellule Encadrement externe
	
	6
	63,00
	24,00
	87,00
	12,00
	99,00

	Cellule Audit Informatique
	
	4
	42,00
	16,00
	58,00
	4,00
	62,00

	Total Contributions
	
	389
	4.084,50
	2.434,00
	6.518,50
	910,00
	7.428,50


	AFER

	Centre Contrôle Liège II
	CC 2
	58
	609,00
	232,00
	841,00
	116,00
	957,00

	Centre Contrôle Liège I
	CC 1
	54
	567,00
	216,00
	783,00
	108,00
	891,00

	SPG
	
	1
	10,50
	2,00
	12,50
	1,00
	13,50

	Service Recherche Nationale / Internationale Liège
	SRNI
	7
	73,50
	14,00
	87,50
	7,00
	94,50

	Service Recherche Locale Insp. Verviers  

Section Liège 2
	7
	73,50
	14,00
	87,50
	7,00
	94,50

	Service Recherche Locale Insp. Liège

Section Liège 1
	12
	126,00
	24,00
	150,00
	12,00
	162,00

	Service Recherche Locale Insp. Liège
	
	3
	31,50
	6,00
	37,50
	3,00
	40,50

	Total Afer
	
	142
	1.491,00
	508,00
	1.999,00
	254,00
	2.253,00

	Recouvrement

	TVA
	
	
	
	
	
	
	

	Recette TVA Liège 1
	
	14
	147,00
	98,00
	245,00
	28,00
	273,00

	Recette TVA Liège 2
	
	21
	220,50
	147,00
	367,50
	42,00
	409,50

	Recette TVA Liège 3
	
	13
	136,50
	91,00
	227,50
	26,00
	253,50

	Inspection TVA Recouvrement Liège
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	3,00
	20,50

	CD
	
	
	
	
	
	
	

	Recette Liège 1
	
	17
	178,50
	119,00
	297,50
	34,00
	331,50

	Recette Liège 2
	
	15
	157,50
	105,00
	262,50
	30,00
	292,50

	Recette Liège 3
	
	15
	157,50
	105,00
	262,50
	30,00
	292,50

	Recette Liège 4
	
	12
	126,00
	84,00
	210,00
	24,00
	234,00

	Recette Liège 5
	
	16
	168,00
	112,00
	280,00
	32,00
	312,00

	Inspection Comptabilité Liège 1
	
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	6,00
	41,00

	Inspection Comptabilité Liège 2
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	3,00
	20,50

	Cellule Juridique Liège
	
	12
	126,00
	48,00
	174,00
	24,00
	198,00

	Directeur adjoint Recouvrement District Liège
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	4,00
	39,00

	Direction Régionale Recouvrement
	
	46
	483,00
	322,00
	805,00
	92,00
	897,00

	Total Recouvrement
	
	187
	1.963,50
	1.273,00
	3.236,50
	378,00
	3.614,50

	TVA

	Inspection TVA Liège I
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	2,00
	19,50

	Inspection TVA Liège II
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	2,00
	19,50

	Inspection TVA Liège III
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	2,00
	19,50

	Centre Gestion TVA 1
	
	18
	189,00
	126,00
	315,00
	54,00
	369,00

	Centre Gestion TVA 2
	
	22
	231,00
	154,00
	385,00
	66,00
	451,00

	Centre Contrôle TVA 1 à 6
	
	14
	147,00
	98,00
	245,00
	42,00
	287,00

	Centre Gestion TVA 7 / Fléron
	
	12
	126,00
	84,00
	210,00
	36,00
	246,00

	Centre Contrôle TVA 7 / Fléron
	
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	18,00
	123,00

	
	
	9
	94,50
	63,00
	157,50
	27,00
	184,50

	Cellule Bâtiments / B57
	
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	6,00
	41,00

	GIAC
	
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	2,00
	37,00

	Direction TVA Liège
	
	26
	273,00
	182,00
	455,00
	52,00
	507,00

	Total TVA
	
	114
	1.197,00
	798,00
	1.995,00
	309,00
	2.304,00

	ISI

	ISI Liège 1
	
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	6,00
	111,00

	ISI Liège 2
	
	8
	84,00
	56,00
	140,00
	8,00
	148,00

	ISI Liège 3
	
	9
	94,50
	63,00
	157,50
	9,00
	166,50

	ISI Liège 4
	
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	2,00
	37,00

	Contentieux ISI Liège
	
	4
	42,00
	28,00
	70,00
	8,00
	78,00

	Cellule Douanes ISI Namur
	
	3
	31,50
	21,00
	52,50
	6,00
	58,50

	Direction Liège
	
	3
	31,50
	21,00
	52,50
	6,00
	58,50

	Total ISI
	
	35
	367,50
	245,00
	612,50
	45,00
	657,50

	Douanes et Accises

	Bureau Accises
	
	13
	136,50
	52,00
	188,50
	26,00
	214,50

	Section Accises 1
	
	5
	52,50
	20,00
	72,50
	10,00
	82,50

	Section Accises 2
	
	4
	42,00
	16,00
	58,00
	8,00
	66,00

	Section Contrôle Accises 1
	
	5
	52,50
	20,00
	72,50
	10,00
	82,50

	Section Contrôle Accises 2
	
	5
	52,50
	20,00
	72,50
	10,00
	82,50

	Contrôle Accises 1
	
	2
	21,00
	8,00
	29,00
	4,00
	33,00

	Contrôle Accises 2
	
	2
	21,00
	8,00
	29,00
	4,00
	33,00

	Inspection Valeur Contrôle Externe DA
	IVCE
	15
	157,50
	60,00
	217,50
	15,00
	232,50

	Inspection Recherche (huiles minérales)
	
	6
	63,00
	24,00
	87,00
	6,00
	93,00

	Inspection Recherche DA
	IR DA
	22
	231,00
	88,00
	319,00
	22,00
	341,00

	Inspection Comptabilité DA
	
	2
	21,00
	8,00
	29,00
	8,00
	37,00

	Inspection Régionale
	
	2
	21,00
	8,00
	29,00
	8,00
	37,00

	Directeur Taxe de Circulation
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	4,00
	21,50

	Directeur Procédures
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	4,00
	21,50

	Directeur PFC & Automa.
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	4,00
	21,50

	Directeur Personnel - Traitement - Organisation
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	4,00
	21,50

	Directeur Contentieux Justice
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	4,00
	21,50

	Directeur Contentieux Transaction
	
	1
	10,50
	7,00
	17,50
	4,00
	21,50

	Direction Régionale DA
	
	59
	619,50
	413,00
	1.032,50
	118,00
	1.150,50

	Total Douanes et Accises
	
	148
	1.554,00
	787,00
	2.341,00
	273,00
	2.614,00

	TOTAL AFER

	Total Contributions
	
	389
	4.084,50
	2.434,00
	6.518,50
	910,00
	7.428,50

	Total Afer
	
	142
	1.491,00
	508,00
	1.999,00
	254,00
	2.253,00

	Total Recouvrement
	
	187
	1.963,50
	1.273,00
	3.236,50
	378,00
	3.614,50

	Total TVA
	
	114
	1.197,00
	798,00
	1.995,00
	309,00
	2.304,00

	Total ISI
	
	35
	367,50
	245,00
	612,50
	45,00
	657,50

	Total Douanes et Accises
	
	148
	1.554,00
	787,00
	2.341,00
	273,00
	2.614,00

	TOTAL AFER
	
	1.015
	10.657,50
	6.045,00
	16.702,50
	2.169,00
	18.871,50

	CFP - Centre Formation Professionnelle

	AFER

Centre Formation Professionnelle Liège
	22
	231,00
	154,00
	385,00
	44,00
	429,00

	AREC

Service Formation Recouvrement Liège
	3
	31,50
	21,00
	52,50
	6,00
	58,50

	TVA

Formation Professionnelle Liège
	
	8
	84,00
	56,00
	140,00
	16,00
	156,00

	DA

Cellule Régionale Formation
	
	2
	21,00
	14,00
	35,00
	4,00
	39,00

	Ecole Nationale Formation
	
	
	
	
	
	
	

	IFA
	
	
	
	
	
	
	

	ED

Formation Professionnelle Enregistrement Liège
	6
	63,00
	42,00
	105,00
	12,00
	117,00

	Total CFP
	
	41
	430,50
	287,00
	717,50
	82,00
	799,50

	Service Logistique

	Postes de travail
	
	13
	136,50
	26,00
	162,50
	13,00
	175,50

	TOTAL AFER et autres Services
	1.069
	11.224,50
	6.358,00
	17.582,50
	2.264,00
	19.846,50

	Communs

	Salles de réunions
	
	
	
	
	
	
	

	4 salles de 50 m²
	
	
	
	
	200,00
	
	

	1 salle de 80 m²
	
	
	
	
	80,00
	
	

	Locaux accueil / Guichets
	
	
	
	
	180,00
	
	

	Front Office + Accueil général
	
	
	
	
	230,00
	
	

	Parloir
	
	
	
	
	180,00
	
	

	Imprimés - Photocopie
	
	
	
	
	80,00
	
	

	Economat
	
	
	
	
	120,00
	
	

	Réfectoire - Kitchninettes (RGPT)
	
	
	
	
	210,00
	
	

	Locaux Premiers Soins 

(au nombre de 2)
	
	
	
	
	16,00
	
	

	Tri - Courrier
	
	
	
	
	16,00
	
	

	Syndicat
	
	
	
	
	16,00
	
	

	Assistante Sociale / Pensions
	
	
	
	
	16,00
	
	

	Lavoir - Vestiaire
	
	
	
	
	18,00
	
	

	ORAR (Technique avec climatisation)
	A titre indicatif, non comptabilisé dans surfaces nettes : 
	60,00

	Téléphonie - Data
	A titre indicatif, non comptabilisé dans surfaces nettes 
	100,00

	Local Service Entretien (Min 6m²/par étage/aile)
	A titre indicatif, non comptabilisé dans surfaces nettes 
	140,00

	Local Tri / Poubelles

Dépôt sable - sel
	A titre indicatif, non comptabilisé dans surfaces nettes 
	100,00

	Parkings Vélos
	50 emplacements
	
	
	
	

	Parkings Agents 
	1 emplacement / 50m² net
	
	
	
	

	Parkings handicapés
	2 emplacements
	
	
	
	

	Parkings Véhicules de service
	21 emplacements
	
	
	
	

	Garage concierge
	1 emplacement
	
	
	
	

	Total Communs
	
	
	
	
	1.362,00
	
	

	Surfaces avec destination spécifique

	Conciergerie
	
	
	
	
	120,00
	
	

	Restaurant
	
	
	
	
	1.400,00
	
	

	Masse Habillement
	
	
	
	
	120,00
	
	

	Service Médical
	
	
	
	
	180,00
	
	

	Documentation CEE / Banque Carrefour (compactus)
	
	
	100,00
	
	

	Salles de cours
	
	
	
	
	600,00
	
	

	Total surfaces avec destination spécifique
	
	
	
	2.520,00
	
	

	TOTAL AFER - AUTRES SERVICES et COMMUNS

	RESUME
	N
	P
	AA
	AP
	Divers
	Total

	
	
	m²
	m²
	m²
	m²
	m²

	Total Contributions
	389
	4.084,50
	2.434,00
	910,00
	
	7.428,50

	Total Afer
	142
	1.491,00
	508,00
	254,00
	
	2.253,00

	Total Recouvrement
	187
	1.963,50
	1.273,00
	378,00
	
	3.614,50

	Total TVA
	114
	1.197,00
	798,00
	309,00
	
	2.304,00

	Total ISI
	35
	367,50
	245,00
	45,00
	
	657,50

	Total Douanes et Accises
	148
	1.554,00
	787,00
	273,00
	
	2.614,00

	Total CFP
	41
	430,50
	287,00
	82,00
	
	799,50

	Total Services Logistiques
	13
	136,50
	26,00
	13,00
	
	175,50

	Total Communs
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	1.362,00
	1.362,00

	Total surfaces avec destination spécifique
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	2.520,00
	2.520,00

	
	
	1.069
	11.224,50
	6.358,00
	2.264,00
	3.882,00
	

	TOTAL SURFACES NETTES : 

	Le programme des besoins, basé sur les effectifs actuels, doit tenir compte du coefficient UTP (réducteur pour occupation à temps partiel) et du regroupement des Services à l'horizon Coperfin.

	RESUME
	N
	P
	AA
	AP
	Divers
	Total

	
	
	m²
	m²
	m²
	m²
	m²

	Réduction UTP sur surfaces P (coefficient = 0,89)
	0,89
	
	9.989,81
	6.358,00
	2.264,00
	
	

	Unité temps plein effectifs actuels
	951
	
	
	
	
	

	Unités temps plein effectifs horizon Coperfin
	915
	
	
	
	
	

	Coefficient horizon Coperfin (= 915/951)
	
	
	
	
	
	

	Ce coefficient est, en application de la décision du Conseil des Ministres, à appliquer sur les surfaces nettes, hormis celles à destination spécifique
	0,96
	
	
	
	
	
	

	Surfaces communs
	
	
	
	
	
	1.310,44
	

	Surfaces avec destination spécifique
	
	
	
	
	
	2.520,00
	

	Surfaces nettes AFER + autres Services + Communs
	915
	9.611,64
	6.117,32
	2.178,30
	3.830,44
	21.737,70

	2. ACED
	
	
	
	
	
	
	

	Surfaces bureaux / Postes de travail

	Nombre actuel d'agents
	
	320
	
	
	
	
	

	Coefficient UTP
	0,89
	
	
	
	
	
	

	Unités temps plein effectifs actuels
	
	285
	
	
	
	
	

	Surface par agent
	20 m²
	
	
	
	
	
	

	Surfaces bureaux / postes de travail
	
	
	5.696,00
	
	
	
	

	Unités temps plein effectifs horizon Coperfin
	209
	
	
	
	
	

	Coefficient horizon COPERFIN (= 209/285)
	0,73
	
	
	
	
	
	

	Ce coefficient est, en application de la décision du Conseil des Ministres, à appliquer sur les surfaces nettes, hormis celles à destination spécifique
	4.177,07
	
	
	
	

	Locaux spécifiques
	
	
	
	
	
	
	

	Conservation des Hypothèques 
	
	
	
	
	
	
	

	3 locaux de 200m²
	
	
	
	
	
	600,00
	

	Documentation Patrimoniale
	
	
	
	
	
	405,00
	

	Documentation - Salle de dépôts et de vente
	
	
	
	
	120,00
	

	Conciergerie
	
	
	
	
	
	PM
	

	Parkings
	52 emplacements

(inclus dans le récapitulatif ci-dessous)
	

	Garages fermés
	5 emplacements 

(inclus dans le récapitulatif ci-dessous)
	

	Total Locaux spécifiques
	
	
	
	
	
	1.125,00
	

	TOTAL ACED – Surfaces nettes :
	
	
	
	5.302,07

	RESUME PROGRAMME DE CONSTRUCTION – SURFACES NETTES 

OBJET DU MARCHE.

	Département et service
	
	N
	P
	AA
	AP
	Divers
	Total

	
	
	
	m²
	m²
	m²
	m²
	M²

	TOTAL AFER

AUTRES SERVICES et COMMUNS
	915
	9.611,64
	6.117,32
	2.178,30
	3.830,44
	21.737,70

	TOTAL ACED 
	
	209
	4.177,07
	0,00
	0,00
	1.125,00
	5.302,07

	TOTAL GENERAL SURFACES NETTES BATIMENT
	1.124
	13.788,71
	6.117,32
	2.178,30
	4.955,44
	27.039,77

	A compléter de:
	Emplacements
	
	
	
	

	Garage concierge
	1
	
	
	
	
	
	

	Parking Agents 
	1 emplacement / 4 agents
	
	
	
	

	soit
	281
	
	
	
	
	
	

	Parking handicapés
	2
	
	
	
	
	
	

	Parking pour le public (visiteurs)
	15
	
	
	
	
	
	

	Garages véhicules de service ACED
	5
	
	
	
	
	
	

	Garages véhicules de service AFER
	21
	
	
	
	
	
	

	Parkings Vélos
	50
	
	
	
	
	
	


	2. GENERALITES.

	
	

	Le présent document constitue un tout avec le programme de construction. Ce document intègre le programme des Services à héberger. La décomposition des locaux par Service n’est pas fournie. L’objectif premier à réaliser est de permettre la mise à disposition d’un complexe immobilier destiné à recevoir la globalité du programme des besoins. En résumé, l’objet du présent marché de promotion concerne des «plateaux nus, destinés à pouvoir, par après, être affectés aux spécificités de l’organisation du SPF - Finances.

	
	

	Le présent document a pour but de déterminer les exigences de qualité minimale et le degré de finition des travaux de gros œuvre, les parachèvements et les équipements techniques comme fil conducteur pour les auteurs de projets lors de l’élaboration de leurs études et de leurs budgets.

	
	

	Le maître de l’ouvrage ne propose aucun matériaux dans ce document. Si le présent programme mentionne ci et là des matériaux ou des systèmes, ce n’est que dans le but d’expliciter les qualités et les propriétés requises.

	
	

	Les exigences de qualités seront clarifiées, complétées et corrigées en fonction du projet proposé, selon le développement ultérieur du projet, l’évolution des techniques spéciales et la politique définie.

	
	

	Au cas où les exigences de qualités et le degré de finition mentionnés ne correspondraient pas à celles posées dans les normes et/ou les directives pour un travail selon les règles de l’art, les exigences les plus sévères seront d’application.

	


	3. TERMINOLOGIE - MESURAGE.

	
	

	3.1.
	COMPLEXE.

	
	Un complexe est un ensemble d'unités de construction.

	
	

	3.2.
	UNITE DE CONSTRUCTION.

	
	Une unité de construction est un ouvrage ou bloc de construction distinct qui constitue une entité, ou encore toute partie d'ouvrage ou bloc de construction distinct qui se différencie nettement des parties restantes par sa nature et par son mode de construction.

	
	

	3.3.
	SURFACE LOUEE (Contrat de bail).

	
	La détermination de la surface de location, objet du contrat de bail, se fait sur base des directives de l’Association Belgo - Luxembourgeoise des Chatered Surveyors (BACS). 

La superficie du bien loué est mesurée selon la méthode dite « surface grand plateau ».

	
	

	3.4.
	SURFACE GRAND PLATEAU.

	
	La surface grand plateau est la surface d’un bâtiment mesurée depuis l’axe du vitrage jusqu’à l’axe des murs (si ceux-ci ne sont pas vitrés) à chaque niveau. L’axe veut dire le milieu du vitrage ou des murs (suivant le cas) ; en cas de mur mitoyen, l’axe est aussi le centre du mur.

En cas d’espace important entre deux vitres, il convient de mesurer à partir de la face interne de la 1ère vitre.

La surface grand plateau inclut : 

· les surfaces occupées par les murs intérieurs et cloisons ;

· les colonnes, les cages d’escalier et d’ascenseurs, les cheminées et les gaines verticales ; si les espaces techniques et gaines occupent une surface importante (par exemple dans le noyau central), celle-ci doit être indiquée séparément ;

· les atria accessibles et couverts, mesurés seulement à hauteur du niveau du sol (à indiquer séparément) ;
· les couloirs intérieurs (halls et couloirs coupe-feu, etc.), y compris les parties communes utilisées avec d’autres occupants ;

· les locaux de service tels que sanitaires, cuisine d’entretien, sas des sanitaires, salles de bain, etc. ; 

· les quais de chargement (repris séparément).

La surface grand plateau exclut : 

· les projections externes ;

· les balcons extérieurs, les encorbellements ouverts, les accès couverts, les sorties de secours et les petits auvents ; 

· les locaux techniques, les machineries d’ascenseur, le stockage de combustibles qui sont placés dans une structure à caractère permanent ;

· les entrées de parking et les rampes d’accès ;

· les endroits sous contrôle ou gérés par d’autres autorités extérieures y compris les fournisseurs d’énergie ;

· les superficies ayant une hauteur libre inférieure à 1,5 m (reprises séparément) ;

· le hall d’entrée . 

	
	

	
	La « superficie grand plateau » du bien loué précité comprend plus particulièrement les surfaces nettes du programme des besoins à mettre à disposition. Ce programme des besoins ne concerne que la somme des surfaces nettes de tous les locaux où ont lieu des activités auxquelles le bâtiment est destiné, telles qu’elles ont été déterminées par le futur occupant pour les besoins de ses propres missions et activités. Ces surfaces nettes comprennent (voir tableau en annexe VII.1) :

· Bureaux, salles de réunion, …

· Lieux d'entreposage : archives, bibliothèques (uniquement les bureaux ou locaux occupés par les rayonnages), chambres frigorifiques, vestiaires, débarras pour petit matériel de nettoyage et d'entretien.

· Parkings pour véhicules, y compris les bandes de circulation.

· Lieux de services : restaurant, cuisine, cafétéria.

· Pièces d'habitation : appartement.



	3.5.
	SURFACE NETTE.

	
	La surface nette des locaux est mesurée entre les faces intérieures parachevées des parois ou murs d'appui délimitants.

	
	Côté façade, les dimensions sont prises à une hauteur située entre la tablette de fenêtre et la plinthe, jusque derrière le radiateur ou la gaine de l'éjecto-convecteur.

	
	De cette surface n'est pas déduite la surface occupée par :

· des installations de chauffage et/ou de climatisation absolument nécessaires pour ce local

· du mobilier fixe tel que des armoires incorporées.

	
	

	
	Le mesurage des surfaces nettes est identique pour tous types de surfaces :

· les surfaces du programme des besoins,

· les surfaces de circulation : couloirs, halls, cages d'ascenseur, escaliers, passerelles fermées, rampes de circulation dans les parkings, …

· les surfaces techniques : chaufferies, lieux d'entreposage de combustibles, locaux pour équipements mécaniques et électriques, locaux pour compteurs et appareils de contrôle, gaines techniques, gaines de canalisations verticales, cheminées, …

	
	

	3.6.
	SURFACE BRUTE « EXTERIEUR MURS » - SBEM.

	
	Selon les directives de l’Association Belgo - Luxembourgeoise des Chatered Surveyors (BACS), la surface brute « extérieur murs » est la surface mesurée dans l’alignement extérieur des constructions à chaque étage :

Elle inclut :

· L’épaisseur des murs et de tous les recouvrements

· La surface de tous les murs intérieurs et cloisons.

· Les colonnes, corps de cheminée, trémies d’escalier et d’ascenseurs, …

· Atria avec hauteur libre au-dessus, mesurée uniquement au niveau de base uniquement

· Balcons internes

· Machineries des ascenseurs, locaux techniques, stockage de combustibles, réservoirs installés dans une structure permanente dépassant ou non la hauteur de la toiture, 

· Dépendances qui partagent au moins un mur avec l’immeuble principal.

· Quai de déchargement

· Superficies avec hauteur libre supérieure à 1,50 m.

· Auvents avec hauteur libre supérieure à 1,50 m

Elle exclut :

· Balcon ouverts

· Escaliers de secours extérieurs,

· Accès couverts ouverts sur le côté et petits auvents

· Auvents 

· Surfaces de parkings extérieurs, terrasses, …

Note :

En ce qui concerne les sous-sols, ceux-ci sont généralement mesurés à l’intérieur des murs. Toutefois, comme le mesurage se fait suivant la méthode SBEM, l’épaisseur des murs pris en considération est limitée à 40 cm.

	
	

	3.7.
	MODULATION - DIMENSIONNEMENT

	3.7.1.
	Mesurage horizontal.

	-
	La profondeur des bureaux individuels par rapport à la façade est inférieure à 6 m.

	-
	Afin de permettre un montage économique d’archives (compactes), les bureaux paysagers et les dépôts d’archives vivantes et mortes doivent être aussi simples que possible quant à la structure, et leur forme sera la moins accidentée possible.

	-
	Pour le transport interne (dossiers, etc…), la largeur utile de porte des bureaux jusqu’à 50 m² sera au minimum de 0,90 m.; pour les grands bureaux, salles de réunions, elle sera au minimum de 1,00 m. et ce, en tenant toujours compte de la largeur nécessaire à l’évacuation.

	-
	La largeur des couloirs sera en fonction du nombre de personnes qui devront emprunter cet itinéraire pour se rendre dans les divers locaux.

	-
	La largeur minimale de tous les couloirs doit pouvoir garantir le passage de deux personnes qui se croisent ou d’une personne marchant à côté d’un chariot d’entretien ou de transport de dossiers. Aux termes de l’A.R. du 09.05.1997 « Accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public », la largeur libre de passage doit être d’au moins 1,5 m.

	-
	Il doit être possible de déménager du mobilier de bureau d’usage courant jusque dans les locaux.

	-
	La largeur des escaliers et des issues de secours doit au moins satisfaire aux dispositions de l’A.R. du 19.12.1997 « Normes de base pour la prévention d’incendie et d’explosion » ; il en est de même pour les voies d’accès réservées aux services d’incendie autour du bâtiment.

	-
	Les emplacements de parking dans le bâtiment (pour le personnel et le public) auront une largeur de 2,4 m. au minimum entre les éléments structurels et une profondeur d’au moins 5 m. La largeur de la voie d’accès pour les emplacements disposés en équerre sera d’au moins 7 m. La surface par emplacement de parking (emplacement + espace de circulation) est au maximum de 29 m². 

	-
	La zone affectée aux livraisons (acheminement et transport de logistique) et les voies d’accès à cette zone pourront être empruntées par des camions et auront une largeur minimale de 3,5 m.  

	
	

	3.7.2.
	Mesurage vertical.

	-
	La hauteur libre sous faux plafond est d’au moins 2,6 m. pour les bureaux ordinaires, hors tout équipement technique.

	-
	La hauteur des salles doit être proportionnelle à leur superficie.

	-
	Les portes intérieures et extérieures ont une hauteur nette minimale de 2,10 m. (= hauteur du panneau de porte de 211,5 cm).

	-
	La hauteur libre dans les couloirs sera fonction de la largeur, mais d’au moins 2,4 m, hors tout équipement technique.

	-
	La hauteur utile des parkings à l’intérieur de l’immeuble (tant les passages que l’espace sous poutres et techniques) est d’au moins 2,5 m. La zone affectée aux livraisons et les voies d’accès à celle-ci pourront être empruntées par des camions de 4 m. de haut.  

	-
	La hauteur libre pour les voies d’accès des services d’incendie autour du bâtiment satisfera à l’A.R. du 19.12.1997 « Normes de base pour la prévention d’incendie et d’explosion ».


	
	


	4.
	CONCEPT GENERAL

	
	
	
	
	

	
	4.1.
	Rayonnement

	
	
	
	
	

	
	Le Centre des Finances doit être une balise dans son environnement. Il doit délivrer un signal à l'intention des clients. Le parti architectural du concept doit être contemporain et les matériaux employés doivent renforcer cette impression.

	
	
	
	
	

	
	4.2.
	Degré de finition – Durabilité.

	
	-
	D’une manière générale, les parachèvements doivent être corrects, en dehors de toute mode et à l’épreuve du vandalisme.

	
	-
	Les matériaux doivent être d’un entretien facile en ce qui concerne le nettoyage et le remplacement. Les matériaux doivent avoir une durabilité technique et économique raisonnable.

	
	
	
	
	

	
	4.3.
	Energie – Protection de l’environnement.

	
	-
	La conception du bâtiment doit viser à optimaliser les besoins en énergie et la conservation de l’énergie, tout en respectant l’environnement.

	
	-
	Le choix du matériau, l’orientation des diverses fonctions et des divers locaux, le choix des équipements techniques, … contribueront à réaliser un projet économique en énergie. Les techniques ne peuvent être utilisées pour corriger des défauts conceptuels.

	
	-
	L’utilisation inutile et superflue de l’énergie sera exclue. La récupération de l’énergie s’appliquera là où la chose est possible.

	
	-
	Tous les matériaux qui, suite à l’usure normale, doivent être renouvelés au bout d’une période déterminée, tels que les revêtements de sols, certains éléments d’équipements techniques, etc… doivent être faciles à renouveler et à recycler.

	
	-
	Tant pendant la phase de construction que pendant l’exploitation, la production d’immondices, de déchets dangereux et de produits difficiles à recycler sera réduite à un strict minimum.

	
	-
	Il sera renoncé à l’utilisation de produits qui, avec certitude ou de fortes présomptions, sont nuisibles à l’homme et à l’environnement (par ex. amiante, produits contenant du formaldéhyde,…)

	
	
	
	
	

	
	4.4.
	Entretien et Gestion.

	
	-
	Les matériaux doivent posséder les propriétés suivantes : résistants à l’usure, résistants à la corrosion, durables, d’entretien aisé et faciles à nettoyer, simples à réparer et à remplacer, et à l’épreuve du vandalisme.

	
	-
	C’est ainsi que la plupart des revêtements de sol pourront être nettoyés à l’eau et que vitres, pans de façades et toits devront être facilement accessibles. L’A.R. du 07.08.1995 relatif « à l’utilisation de moyens de protection personnel » est d’application.

	
	-
	Un traitement anti-graffiti sera appliqué aux endroits accessibles des façades.

	
	-
	L’ensemble du bâtiment sera protégé contre les pigeons et autres volatiles.

	
	-
	L’entretien technique en vue de la prévention de pannes et en vue de garantir la longévité prévue des installations doit être réalisé de manière optimale. Le choix des équipements techniques se fera en tenant compte du coût de leur entretien et des charges résultants de leur fonctionnement (fournitures et consommables).

	
	-
	Les équipements techniques, les espaces techniques et les cages seront rapidement accessibles (mais de façon contrôlée) sans compromettre la sécurité de l’immeuble. Les éléments et composants des équipements techniques seront autant que possible standardisés.

	
	-
	Les diverses « fonctions de gestion » telles que l’introduction de paramètres, la programmation des techniques, etc…. ne pourront être exécutées que par les personnes compétentes, au départ de certains endroits bien précis.

	
	-
	Les diverses « fonctions de contrôle et de surveillance » (détection d’incendie, contrôles d’accès, dispositifs d’alerte, …) seront centralisées dans un local spécifique (occupé pendant les heures de services) avec dédoublement vers le logement du concierge ou les locaux éventuellement aménagés pour les agents de gestion et de surveillance (contrôle après les heures de services).  

En premier lieu, les alertes parviennent dans le local spécifique (pendant les heures de service) et à la conciergerie ou dans les locaux des employés de gestion et de surveillance (en dehors des heures de service), qui, en second lieu, peuvent transmettre les alertes au service 101 via télétransmetteur.

	
	-
	Les exigences de qualité et/ou de performances des produits décrits doivent figurer dans le cahier des charges.

	
	-
	Si, pour des raisons architecturales, l’entretien (lavage des vitres, remplacement des luminaires,…) présente certaines difficultés, une étude de faisabilité sera fournie par le bureau d'architecture et soumise pour accord à la Régie des Bâtiments.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	5.
	LE  BÂTIMENT  PAR  RAPPORT  AU  TERRAIN.

	
	

	
	Tout en privilégiant les recommandations du Développement Durable, plus spécifiquement en site urbain, pour augmenter les chances d'un fonctionnement aisé du Service Public Fédéral Finances, il est  recommandé que les membres du personnel soient regroupés sur un seul complexe et que la dispersion d’éventuels bâtiments indépendants les uns des autres du complexe soit réduite à son strict minimum. 

	
	
	
	
	

	
	5.1.
	Exigences urbanistiques.

	
	
	Les prescriptions urbanistiques de la Ville (Règlement sur les bâtisses de la Ville de Liège) et de la Région Wallonne seront scrupuleusement respectées.

	
	
	
	
	

	
	5.2.
	Voies d’accès + Parking public.

	
	
	Le Centre des Finances doit être d'un accès facile, tant à pied qu'en voiture, à la fois pour la population et pour ses services propres. Un accès propre au Centre des Finances est recommandée, les servitudes sont à éviter.

	
	
	
	
	

	
	5.3.
	Voies d’accès + Parking pour le personnel.

	
	
	-
	Les membres du personnel pénètrent dans le bâtiment par la même entrée que celle destinée au public.

	
	
	-
	La zone de parking destinée au personnel se trouvera idéalement en sous-sol et sera protégée par des portes actionnées par un système de contrôle par badge.

	
	
	-
	Ce n’est pas une zone publique.

	
	
	-
	Le niveau inférieur du parking sera, au besoin, facilement transformé ultérieurement en dépôt d’archives et est, à cet effet, prévu pour une charge utile de 17kN/m² 

	
	
	
	
	

	
	5.4.
	Voies d’accès pour les livreurs.

	
	
	-
	Les camions devant charger ou décharger des marchandises doivent se poster à une entrée distincte. Une aire de stationnement sera prévue de manière à ce que la circulation ne soit pas entravée pendant les opérations de chargement et de déchargement. La répartition des marchandises (cuisine, dossiers, mobilier, entretien du bâtiment, conteneurs de déchets,…) pourra s’effectuer via ce quai de déchargement avec un monte-charge desservant tous les niveaux de l’immeuble.

	
	
	-
	Les envois postaux seront également traités via cette entrée de service et acheminés vers un local postal.

	
	
	-
	L’évacuation de personnes en ambulance au départ du local de premiers soins s’effectue par le hall d’accueil principal.

	
	
	
	
	

	
	5.5.
	Accessibilité pour moins valides.

	
	
	Le bâtiment sera accessible aux moins valides selon l’A.R. du 09.05.1977 « Accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public » et dans le respect des dispositions Régionales et Communales..

	
	
	
	
	

	
	5.6.
	Accès au logement du concierge.

	
	
	Le logement du concierge dispose d’une entrée séparée, distincte de l’entrée destinée au public et au personnel. Une fois dans le bâtiment, il y a une jonction, avec contrôle d’accès par badge, entre l’entrée-concierge et l’axe normal de circulation intérieur du bâtiment

	
	
	
	
	

	
	5.7.
	Accessibilité pour les véhicules des Services d’Incendie.

	
	
	-
	Les véhicules de pompiers pourront circuler autour du bâtiment tel que prévu à l’A.R. du 19.12.1997 « Normes de base pour la prévention d’incendie et d’explosion » : largeur de la chaussée, distance par rapport au bâtiment, rayons de braquage, …

	
	
	-
	Certaines portes seront utilisées comme portes d’attaque par les services d’incendie. Celles-ci sont actionnables à clé de l’extérieur par les services d’incendie.

	
	
	-
	Il sera également tenu compte des prescriptions imposées par les services locaux d’incendie.

	
	
	
	
	

	
	5.8.
	Indépendance et autonomie.

	
	
	-
	Quelle que soit la proposition architecturale, l’exigence de l’indépendance des raccordements aux concessionnaires (électricité, HVAC, eau, …) et des comptages énergétiques, est un critère à respecter.

	
	
	-
	Selon les impositions qui seraient dictées par les prescriptions urbanistiques en ce qui concerne une éventuelle mixité des fonctions (bureaux / commerces / …), il est essentiel que les charges qui seraient liées à un règlement de co-propriété et/ou à celles d’un règlement d’ordre intérieur, d’un acte de base, …, soient clairement définies dans le respect de la législation en vigueur. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	6.
	SUBDIVISIONS  DANS  LE  BÂTIMENT.

	
	
	
	
	

	
	6.1.
	Zones de circulation dans le bâtiment.

	
	
	-
	Les visiteurs accèdent à l’espace central d’accueil par l’entrée principale. A l’aide d’une signalisation claire et avec l’aide du bureau d’accueil, ils seront dirigés vers les locaux destinés au public. Dans les couloirs, il sera prévu des zones d’attente : « salle des pas-perdus ».

	
	
	-
	Aucun accès direct ne peut mener à l’espace parking en sous-sol au départ des espaces publics situés dans le bâtiment.

	
	
	
	
	

	
	6.2.
	Marchandises, livraisons, dossiers…

	
	
	-
	Venant de l’entrée de service « marchandises », les fournitures sont réparties horizontalement dans le bâtiment via les « axes magistrats et personnel » et verticalement, via le monte-charge.

	
	
	-
	Les portes d’accès dans le bâtiment donnant sur l’entrée de service et les sas y correspondants sont actionnées par badges. La porte de service extérieure doit être actionnée à distance (au départ du local spécifique et/ou du comptoir d’accueil et de la conciergerie) après annonce par intercom

	
	
	
	
	

	
	6.3.
	Evacuation

	
	
	-
	Toutes les zones d’accès au public et au personnel doivent être pourvues des issues de secours nécessaires, suivant les directives du R.G.P.T. et les dispositions de l’A.R. du 19.12.1997 « Normes de bases pour la prévention de l’incendie et l’explosion ».

	
	
	-
	Ces portes extérieures doivent être détectées quant à leur fermeture au moyen d’une signalisation de serrure et de position.

	
	
	
	
	

	
	6.4.
	Techniques

	
	
	-
	La répartition horizontale de l’alimentation et de l’évacuation des équipements techniques s’effectue nécessairement via le faux plafond des couloirs, avec passage vers les locaux contigus et distribution dans ceux-ci.

	
	
	-
	Les conduites, canalisations, gaines pour câbles,… seront aisément accessibles au-dessus des faux plafonds.

	
	
	-
	Les cages (gaines) pour la distribution verticale des techniques seront accessibles via des trappes techniques. Le compartimentage des gaines suivant les directives de l’A.R. du 19.12.1997 « Normes de base pour la prévention de l’incendie et de l’explosion » est d’application.

	
	
	-
	Il est prévu par service des locaux informatiques (pour serveurs, patchpanels, modems,…). La distance comptée de chaque poste de travail (longueur développée du câblage) jusqu’au patchpanel sera toujours inférieure à 90 m. (cette disposition est sujette à révision en fonction des nouvelles technologies). Au besoin, les locaux seront dédoublés pour limiter la distance.

	
	
	-
	Ces locaux sont ventilés ou climatisés de telle façon que la température ne dépasse pas 25° C. Leur accès est sécurisé et dans la mesure du possible les vitrages donnant vers l’extérieur sont à éviter.

	
	
	
	
	

	
	6.5.
	Circulation verticale : escaliers, ascenseurs, monte-charges…

	
	
	Escaliers

	
	
	
	L’implantation des cages d’escalier et escaliers de secours doit se faire en fonction des exigences posées par l’A.R. du 19.12.1997 « Normes de base pour la prévention de l’incendie et de l’explosion » et en fonction de la densité de la circulation. 

	
	
	
	
	

	
	
	Ascenseurs

	
	
	
	-
	Le nombre d’ascenseurs sera calculé sur base d’une étude de trafic suivant NBN E52-019.

	
	
	
	-
	La capacité des monte-charges sera calculée selon les besoins du bâtiment et de l’occupant.

	
	
	
	-
	S’il y a une cuisine/restaurant, il y a lieu de prévoir un ascenseur à part.

	
	
	
	-
	Les programmes de commandes en cas « d’incendie » et « de courant de secours » doivent être prévus dans la conception de base de la commande électronique de tous les ascenseurs.  Pour les grands bâtiments, il faut qu’un poste central de commande gère toutes les techniques et se charge, en ce qui concerne les ascenseurs, de transmettre les alertes d’incendie et les annonces de passage sur le « réseau courant de secours », de visualiser les alertes et les mentions « hors service », ainsi que la communication avec les cabines d’ascenseurs, etc…

	
	
	
	-
	Au besoin, l’un des ascenseurs (monte-charges) peut être équipé d’une commande à clé pour isoler l’ascenseur et le réserver pour des étages bien déterminés

	
	
	
	-
	Un équipement de protection des cabines sera prévu pour chaque ascenseur afin de prévenir toute dégradation lors d’opérations diverses de manutention.

	
	
	
	-
	Lors de problèmes divers (incendie, électricité,…) les ascenseurs doivent toujours s’arrêter à un étage et ouvrir leurs portes.  Aucun arrêt entre 2 étages n’est accepté.

	
	
	
	
	

	
	
	Monte-charge (usage mixte)

	
	
	
	-
	Il y a lieu de prévoir au moins un monte-charge (pour usage mixte) qui dessert tous les étages et ce au départ de l’espace de transbordement des fournitures. Le monte-charge  conviendra au transport notamment de meubles, palettes,… accompagné de personnes.

	
	
	
	-
	Les remarques formulées pour les ascenseurs en ce qui concerne la protection des cabines ainsi que les « arrêts » aux étages sont d’application.

	
	
	
	
	

	
	
	Garde-corps

	
	
	
	-
	Ceux-ci doivent satisfaire aux dernières normes en vigueur « Garde-corps » et NBN B 03-103 : ± 3.1. « Garde-corps pour personne ».

	
	
	
	
	

	
	6.6.
	Concierge ou locaux des employés de gestion et de surveillance

	
	
	
	Entrée rue séparée pour les logements de concierges ou locaux des employés de gestion et de surveillance, avec jonction vers les circulations intérieures.

	
	
	
	
	


	7.
	EXIGENCES TECHNIQUES.

	
	
	
	
	

	7.1.
	PROPRIETES  PHYSIQUES

	
	
	
	
	

	
	7.1.1.
	STRUCTURE 

	
	
	A.
	Calculs de stabilité

	
	
	-
	Les hypothèses de charges et les calculs de stabilité de tous les éléments structurels (béton, acier, bois, maçonnerie portante,…) doivent s’effectuer selon les normes européennes en vigueur EN, pr EN, ENV, Eurocodes et les normes belges.

	
	
	-
	Les charges d'exploitation suivantes sont à respecter :

	
	
	
	-
	2,5 kN/m² pour les parkings;

	
	
	
	-
	3,0 kN/m² pour les bureaux (y compris les vestiaires, espaces sanitaires, locaux de premiers soins et locaux analogues);

	
	
	
	-
	4,0 kN/m² pour tous les locaux accessibles au public (halls d'entrée, escaliers, couloirs, salle des guichets, salle d'attente) ainsi que pour les locaux informatiques, locaux de photocopie et de destruction de documents, locaux d'expédition, locaux de formation, salles de conférences);

	
	
	
	-
	5,0 kN/m² pour les cuisines, réfectoires, cafétérias et cantines;

	
	
	
	-
	8,0 kN/m² pour les quais et plates-formes de chargement et de déchargement pour livraison et enlèvement, ainsi que pour les stockages d'ordures, les zones de bibliothèques et documentations ;

	
	
	
	-
	10,0 kN/m² pour les emplacements de coffres-forts et d'armoires blindées;

	
	
	
	-
	Pour les archives (archives mortes et vivantes) et les zones spécifiques reprises explicitement au programme des besoins, il est demandé une charge de régime de 17,0 kN/m². 

Pour les locaux pouvant être amenés à recevoir des archives compactes ou un stockage quelconque de papier, cette charge de régime est également d’application. 

Ces locaux seront définis et indiqués au cas par cas, par projet.

	
	
	B.
	Résistance au feu.

	
	
	
	La résistance au feu des éléments structurels et d’architecture satisfera à l’A.R. du 19.12.1997.

	
	
	C.
	Modulation : portante / non portante.

	
	
	
	-
	Les cloisons de séparation des bureaux d’une même zone, perpendiculaires aux façades, seront de préférence des cloisons non-portantes, afin que la reconfiguration des bureaux reste possible.

	
	
	
	-
	Les cloisons de séparation entre couloir et bureaux peuvent être portantes.

	
	
	D.
	Utilité de chapes.

	
	
	
	-
	La répartition horizontale des techniques se fera principalement au-dessus des faux-plafonds des couloirs. La structure sera conçue de telle manière qu’un minimum d’éléments de construction croisent cette largeur de couloir.

	
	
	
	-
	Pour la suspension des équipements techniques, on placera au besoin des dispositifs dans la structure de sol supérieure.

	
	
	
	-
	Toutes les cloisons entre locaux seront raccordées à la structure de sol supérieure (protection acoustique, compartimentages,…).

	
	
	
	-
	Il est dès lors souhaitable de pourvoir les sols supérieurs d’une assiette unie.

	
	
	
	
	

	
	7.1.2.
	FACADES DU  BATIMENT.

	
	
	A.
	Calculs de stabilité.

	
	
	
	Le constructeur des portes et châssis est tenu de soumettre des notes de calcul établissant que la menuiserie répond aux exigences de performances de STS 52.04 pour châssis en bois et à STS 36.10 pour les châssis métalliques.

	
	
	B.
	Eclairement naturel.

	
	
	
	-
	L’éclairement naturel de 200 lux sera assuré pendant 60 % de l’année pendant les heures de travail ( 8 h. à 17 h.).

	
	
	
	-
	Cet éclairement est calculé suivant NBN L 13-002 et NBN L 13-001 + addendum, aux conditions suivantes :

	
	
	
	
	· à une distance de la façade égale à la hauteur du châssis, dans l’axe du châssis ; 

· avec un facteur d’encrassement des châssis de 0,8.



	
	
	C.
	Etanchéité à l’air – Etanchéité à l’eau.

	
	
	
	La perméabilité à l’air et l’étanchéité à l’eau des ensembles de châssis dans les façades, doivent répondre aux exigences de performances de STS 52.04 pour les châssis en bois et STS 36.10 pour les châssis métalliques.

	
	
	D.
	Ventilation naturelle.

	
	
	
	-
	Sans préjudice des autres dispositions du présent document, tous les locaux, dans lesquels les personnes séjournent en permanence (comme les bureaux) ou sont susceptibles de séjourner après réorganisation des services (locaux archives vivantes transformés en bureaux,…), doivent être pourvus de châssis ouvrants, du type oscillo-battant, selon la situation en matière de risque de vol et selon le niveau.

	
	
	
	-
	Pour les immeubles pourvus d’un système de conditionnement d’air, les oscillo-battants seront pourvus de contacteurs afin d’en interrompre le fonctionnement en cas d’ouverture.

	
	
	E.
	Pare-soleil.

	
	
	
	-
	Sans préjudice des autres dispositions du présent document, tous les châssis – à l’exception de ceux situés des locaux orientés vers le Nord et des locaux non climatisés dans lesquels des personnes ne restent que rarement et pour une durée très limitée – seront pourvus d’un pare-soleil ou d’un vitrage anti-solaire ou de tout autre système technique permettant de limiter la température en dessous de 25° C. 

	
	
	
	-
	S’il est fait usage d’écrans anti-solaires, ceux-ci seront groupés par façade et orientés automatiquement selon l’ensoleillement avec la possibilité de commande individuelle par châssis.

	
	
	
	-
	Le facteur solaire (S) d’une baie vitrée avec pare-soleil est fonction de la surface relative des baies vitrées (proportion de surface au sol par rapport à la surface exposée (= r).

	
	
	
	
	R < 0,15                    S < 50 %

	
	
	
	
	0,15 < r < 0,25                     50 % >  S > 15 %

	
	
	
	
	r > 0,25
                     S > 15 %

	
	
	F.
	Performances acoustiques des façades.

	
	
	
	-
	On renvoie à cet égard notamment à la NBN S 01-400 et aux autres modifications figurant dans cette norme.

	
	
	
	-
	Le bruit ambiant est déterminé sur la base de mesurages de la situation actuelle, effectués par le concepteur, en présence de la Régie des Bâtiments.

	
	
	
	-
	L’indice d’affaiblissement du bruit pour les bruits aériens des façades satisfait aux catégories recommandées – indices a – pour immeubles de bureaux, de la NBN S 01-400, mesuré selon NBN S 01-005.

	
	
	
	-
	L’isolation acoustique brute normalisée pour bruits aériens vis-à-vis de l’extérieur, d’un local à paroi extérieure verticale, se définit comme suit :

	
	
	
	
	Dn : Lpm1 – Lpm2 + 10 log ((cos 45°) / A) (dB).

	
	
	
	
	Lpm1 = niveau acoustique moyen à l’extérieur, obtenu pendant les mesurages.

	
	
	
	
	Lpm2 = niveau acoustique moyen dans le local pendant les mesurages.

	
	
	
	
	S = surface du mur extérieur, vue du local d’accueil.

	
	
	
	
	A = absorption totale mesurée dans le local d’accueil.

	
	
	
	
	Cos 45° = 0,70711 = cosinus de l’angle d’incidence.

	
	
	
	-
	Les mesurages sont effectués sur les fréquences normales à intervalles de 1/3 d’octave de 100 à 3.150 Hz. Les parties ouvrantes (fenêtres, portes, système de ventilation,…) des façades sont fermées pendant l’essai.

	
	
	
	-
	L’attention est attirée sur les équipements acoustiques éventuellement à réaliser en cas d’utilisation du « RTO – orifices d’admission pour admission d’air naturelle ou libre » 

	
	
	G.
	Entretien – Vandalisme

	
	
	
	-
	Outre la garantie décennale de l’entrepreneur principal, les fournisseurs des matériaux de façade devront donner une garantie écrite de 10 ans de bonne tenue des matériaux, en particulier la conservation des propriétés mécaniques et physiques, couleur,… en tenant compte de l’entretien.

	
	
	
	-
	La résistance au gel et la longévité des matériaux satisferont aux conditions énoncées dans les cahiers des charges 104 et 900.

	
	
	
	-
	Les éléments de façades seront conçus avec les matériaux adéquats de façon à éviter autant que possible le vandalisme tel que ascensions de la façade, poses de graffitis, dégradations d’éléments de façade…



	
	
	H.
	Résistance au feu – Compartimentage.

	
	
	
	En ce qui concerne la résistance au feu et le compartimentage, les façades satisferont à l’A.R. du 19.12.1997 « Normes de base pour la prévention d’incendie et d’explosion ».

	
	
	I.
	Propriété hygrométriques.

	
	
	
	
	Isolation thermique

	
	
	
	-
	Le niveau global d’isolation est fonction de la réglementation régionale.

	
	
	
	-
	Certains éléments du mur extérieur peuvent être moins bien isolés (joints, poutrelles, colonnes et autres ponts thermiques).

Afin de prévenir la condensation superficielle à ces endroits, la température ne peut, en aucun point de la surface intérieure de la paroi opaque, être inférieure à 12°C pour des locaux normaux (bureaux, salles de réunion, …) et à 14°C pour les cuisines et autres locaux humides. 

Cette condition doit être remplie pour une température extérieure de – 10°C et une température intérieure de 20° C. 

Les faux plafonds ne peuvent être pris en considération pour déterminer des résistances thermiques. Ils sont toutefois pris en compte lors de la détermination de la diffusion de la vapeur, sauf s’ils sont ventilés de telle manière que l’on puisse admettre que les conditions d’environnement sont identiques à celles du local.

	
	
	
	
	Diffusion de vapeur 

	
	
	
	-
	Au besoin, les parois extérieures seront pourvues d’une barrière de vapeur qui tient compte de la classe de climat intérieur et des caractéristiques des matériaux utilisés.

	
	
	J. 
	Techniques sur toitures.

	
	
	
	-
	Si des équipements techniques doivent être placés sur les toits, ceux-ci doivent être soustraits à la vue depuis la rue et depuis chaque local non technique.

	
	
	
	-
	La gêne due au bruit provenant d’installations techniques sera limitée suivant les directives en vigueur dans la région. Des mesurages seront préalablement effectués en vue de déterminer les bruits de fond et ce, également selon la directive régionale.

	
	
	
	
	

	
	7.1.3.
	ISOLATION  SONORE  DANS  LE  BÂTIMENT - ACOUSTIQUE

	
	
	A.
	Généralités

	
	
	
	-
	Les normes NBN 01-005 jusque et y compris 008, NBN S 01-402, ISO 717/1 et ISO 717/3 sont d’application pour la conception, la réalisation et les mesurages relatifs à l’insonorisation et l’acoustique.

	
	
	
	-
	S’il est question de certaines exigences suivant catégorie – cfr NBN S 01/400 – l’exigence de cette catégorie doit être obtenue en laboratoire en ce qui concerne l’indice d’affaiblissement acoustique et , pour les mesurages « in situ », la même catégorie doit être obtenue, avec courbe d’exigences correspondante de l’isolation acoustique brute normalisée (isolation entre locaux).

	
	
	B.
	Indice d’estimation du bruit à respecter dans les locaux.

	
	
	
	
	L’indice d’estimation du bruit à respecter dans les locaux est exprimé en valeurs NR suivant NBN 576-11.

	
	
	
	
	Les valeurs mentionnées dans NBN S 01-401 sont valables et sont complétées ou modifiées par les exigences suivantes :

	
	
	
	-
	Bureaux, salles de réunions,…
	NR 35

	
	
	
	-
	Logement du concierge

	NR 35

	
	
	
	-
	Restaurant, cuisine


	NR 40

	
	
	
	-
	Archives



	NR 40

	
	
	
	-
	Zones de circulation


	NR 45

	
	
	
	-
	Salles d’ordinateurs, locaux de photocopieuses

	NR 45

	
	
	
	-
	Locaux sanitaires : 

pour HVAC

pour sanitaires à production sonore max (remplissage de chasses d’eau)

	NR 45

NR 65

	
	
	
	-
	Gaines techniques


	NR 65

	
	
	
	
	Ces valeurs NR ont trait au bruit provoqué par les installations intérieures. Les valeurs NR sont des valeurs maximales qui ne peuvent être dépassées et qui concernent le fonctionnement de tous les appareils simultanément et à leur plus fort régime sonore.

	
	
	
	
	Pour les salles de chauffe (chaufferies) et centrales de réfrigération, les valeurs mentionnées dans la norme NBN S 01-401 pour fonctionnement de régime, doivent être augmentées de NR 5 pour déterminer la phase transitoire (démarrage-arrêt) et déterminer l’isolation requise par rapport aux locaux avoisinants.

	
	
	C.
	Isolation acoustique entre locaux.

	
	
	
	
	L’isolation acoustique entre deux locaux est classée en catégories suivant norme NBN S 01-400.

	
	
	
	
	Les catégories requises sont des indices a suivant la norme, c’est-à-dire les valeurs recommandées.


	
	
	
	1.
	Isolation au bruit aérien entre des locaux

	
	
	
	-
	Dans le cas d’exigences et de mesurages « in situ », l’isolation requise, à savoir l’isolation acoustique brute normalisée, doit être obtenue par la séparation totale entre les locaux en question, donc y compris les jonctions, portes, et tout l’équipement technique tel qu’appareils d’éclairage, installations de ventilation, etc…

	
	
	
	-
	Les éléments des parois qui se trouvent au-dessus d’un faux plafond éventuel, doivent procurer la même isolation acoustique que les éléments de parois apparents.  Les exigences de la norme pour l’isolation au bruit aérien sont complétées par les exigences d’isolation.  Ces compléments ont la priorité sur les exigences de normes.

	
	
	
	-
	Pour l’ensemble du bâtiment :

	
	
	
	
	- Axes de circulation 


	Ivb

	
	
	
	
	- Bureaux 


	IIIa, IIIb

	
	
	
	
	- Tous les autres locaux

	Iva

	
	
	
	
	- Locaux communs :
	

	
	
	
	
	Centre premiers soins + médecin 
	IIIa, IIIb

	
	
	
	
	Appartement concierge
	IIIb

	
	
	
	
	Tous les locaux techniques avec source de bruit
	Ia

	
	
	
	
	- Tous les autres locaux
	Iva

	
	
	
	2.
	Isolation contre bruit aérien et bruits de chocs entre locaux


	
	
	
	-
	Pour les parois horizontales, il y a des exigences sur le plan de l’isolation au bruit aérien et au bruit de chocs. Elles doivent satisfaire simultanément aux deux exigences.

	
	
	
	-
	En ce qui concerne l’isolation contre le bruit aérien, elle doit satisfaire aux exigences renseignées ci-dessus.

	
	
	
	-
	En ce qui concerne l’isolation contre les bruits de chocs, les exigences de la norme seront remplies par les exigences d’isolation suivantes.

	
	
	
	-
	Ces critères sont valables pour le sol parachevé avec revêtement de sol et de plafond et toutes les installations techniques.

	
	
	
	-
	Pour l’isolation contre les bruits de chocs, les salles de réunion sont mises sur le même pied que les « quartiers peuplés » si elles sont situées au-dessus, et que les « quartiers peu peuplés » si elles sont situées en bas. L’isolation contre les bruits de chocs devra alors relever de la catégorie correspondant à celle de 2 salles de réunion situées l’une au-dessus de l’autre.

	
	
	
	-
	Pour les locaux techniques du type NR 70 suivant la norme NBN S 01-401 au-dessus de bureaux, le sol doit satisfaire à la catégorie Ia en ce qui concerne l’isolation contre les bruits de chocs.

	
	
	
	-
	Pour les locaux techniques du type > NR 70 suivant la norme NBN S 01-401 au-dessus de bureaux et de salles de réunion, l’exigence d’isolation du sol en ce qui concerne l’isolation contre les bruits de chocs doit être déterminée séparément, mais devra certainement satisfaire au minimum à la catégorie Ia.

	
	
	
	3.
	Acoustique spatiale

	
	
	
	-
	La réverbération de base pour les fréquences de 500 Hz et 1000 Hz doit être comprise entre les valeurs indiquées ci-après (désignées T500-1000).

	
	
	
	-
	Pour les fréquences 125 Hz, une augmentation de la réverbération est admise, tandis que pour les fréquences 200 Hz et 4000 Hz, une diminution peut être admise.

	
	
	
	-
	La réverbération doit donc être comprise entre les valeurs suivantes :

	
	
	
	
	
Valeur maximale :

	
	
	
	
	
T125-250 = 1,25  T500-1000

	
	
	
	
	
T2000-4000 = T500-1000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Valeur minimale :

	
	
	
	
	
T125-250 = T500-1000

	
	
	
	
	
T2000-4000 = 0,9 T500-1000

	
	
	
	-
	Pour les locaux pourvus d’installations d’amplification de son, on prendra en considération la valeur minimale T500-1000 comme valeur de réverbération à atteindre.

	
	
	
	
	
Bureaux < 50 m²




0,5 – 0,8

	
	
	
	
	
Bureaux > 50 m²




0,8 – 1,0

	
	
	
	
	
Restaurant





1,0 – 1,5

	
	
	
	
	Espaces de circulation, hall


                         1,0 – 1,5

	
	
	
	
	
Logements (concierges)



0,5 – 0,8

	
	
	
	-
	Ces valeurs de réverbération doivent être obtenues avec un mobilier normal et du public.

	
	
	
	-
	Les catégories requises sont des indices a suivant la norme, c’est-à-dire les valeurs recommandées.


	
	
	
	
	


	7.2.
	PAROIS INTERIEURES.

	
	7.2.1.
	Murs et cloisons.

	
	
	-
	Le bâtiment est équipé de cloisons fixes et/ou amovibles conformément au programme des besoins des services occupants. Les cloisons et les portes dont elles sont munies présentent une résistance au feu et une isolation acoustique conformes aux normes en fonction du type de bâtiment et de l'affectation des locaux.

	
	
	-
	Les cloisons fixes sont réalisées en maçonnerie ou en plaques de plâtre enrobé sur ossature métallique.

	
	
	-
	Les éventuelles cloisons amovibles sont de dimensions compatibles avec la modulation retenue pour l'immeuble. Elles comptent deux faces pleines (en plaques de plâtre enrobé ou en panneaux de bois aggloméré, parachèvement vinylique ou mélaminé); dans le cas où les couloirs ne sont pas éclairés naturellement, une imposte ou un élément vertical vitré peut être prévu à l'endroit des portes. Le système de cloisons tient compte des faux-plafonds et faux-planchers qui ne devront pas être démontés lors des modifications de cloisonnement.

	
	
	
	
	

	
	7.2.2.
	Substructures horizontales

	
	
	A.
	Faux-planchers

	
	
	-
	Les caractéristiques techniques (surcharge admissible, acoustique, résistance au feu, …) des faux-planchers sont déterminées en fonction des besoins propres des locaux où ils sont installés.

	
	
	-
	Les faux-planchers sont conçus selon un système modulaire cohérent avec la modulation de l'immeuble.

	
	
	-
	Leur hauteur utile est fixée en fonction de l'importance des équipements et dispositifs qui devront y être installés.

	
	
	
	
	

	
	
	B.
	Faux-plafonds

	
	
	-
	Dans les différents types de locaux où ils sont prévus, les plafonds suspendus sont conçus en fonction des activités y exercées, des exigences en matière du niveau d'éclairage et d'insonorisation ainsi que des contraintes inhérentes à la redistribution des locaux; ils sont adaptés au système modulaire retenu et permettent l'intégration facile des équipements d'éclairage, de ventilation, détection - incendie, …

	
	
	-
	Ces plafonds sont composés de panneaux standardisés, aisément démontables et suffisamment résistants pour permettre – sans déprédation – la modification et la maintenance des équipements qui y sont intégrés; ils peuvent être aisément maintenus en bon état de propreté.

	
	
	-
	Le plafond suspendu peut contribuer à l'isolation acoustique d'un local à un autre. Si nécessaire, des dispositifs d'isolation acoustique adéquats doivent être prévus au-dessus du plafond suspendu; ces dispositifs doivent rester efficaces même après des démontages répétés du plafond suspendu et des cloisons.

	
	
	
	
	


	7.3.
	MATERIAUX DE PARACHEVEMENT.

	
	
	
	
	

	
	7.3.1.
	Parachèvement de cloisons.

	
	
	-
	En déterminant les matériaux de parachèvement de cloisons, il y a lieu de tenir compte des propriétés acoustiques.

	
	
	-
	Bureaux, couloirs, salles de réunion : tapisserie, système de peinture multicolore,…

	
	
	-
	Sanitaires : carreaux de faïence sur toute la hauteur.

	
	
	
	
	

	
	7.3.2.
	Parachèvement de sols.

	
	
	-
	L’ensemble de l’entrée, couloir donnant sur les locaux destinés au public : carreaux ou pierre naturelle de classe 5 suivant NBN B 27-003.

	
	
	-
	Sanitaires, cuisine, rangement : carreaux classe 5 suivant NBN B 27-003.

	
	
	-
	Bureaux pour le personnel : Revêtement standard à savoir surface fermée mi-dure durable comme par ex. linoléum (TB 104-08.4). 

	
	
	-
	Espaces techniques : sol non graisseux.

	
	
	-
	En règle générale, l’utilisation de moquette est à proscrire

	
	
	
	
	

	
	7.3.3.
	Portes intérieures.

	
	
	A.
	Généralités :

	
	
	
	-
	Les portes intérieures de types A et B1 satisfont à STS 53.

	
	
	
	-
	Les portes conviennent pour des hautes fréquences d’utilisation (STS 53.04.32) classe F2.

	
	
	
	-
	La résistance mécanique augmentée (STS 53.04.33) est de la classe R4.

	
	
	
	-
	La résistance anti-effraction des portes est conforme aux prescriptions du document sécurité.

	
	
	
	-
	Le parachèvement sera résistant aux éraflures (par ex. panneaux de portes stratifiées).  Pour les archives, espaces de service (cuisine et entrepôts), portes le long desquelles il y a un trafic intense de chariots de service (local de poste), le panneau de porte sera consolidé sur la partie inférieure avec un revêtement en inox.

	
	
	
	-
	Les chambranles de portes sont en acier ou en multiplex (à déterminer en fonction de la résistance anti-effraction) avec linteaux en bois plein et avec battées incorporées.


	
	
	B.
	Portes acoustiques.

	
	
	
	-
	Normalement, l’isolation est mesurée dans le champ de réverbération, c’est-à-dire à une distance d’environ 2 m. de la cloison.  Cela a pour conséquence que, dans certaines limites, l’influence d’un élément faible (par ex. une porte) est effacé dans une grande cloison de séparation.  Il est clair que cela implique que l’observateur (auditeur) ne peut pas se trouver aux abords immédiats de l’élément le plus faible et que la cloison elle-même doit avoir une isolation acoustique un peu meilleure que le minimum exigé.

	
	
	
	-
	Selon que l’on exige que l’observateur prenne place ou non à proximité de la porte, on peut atténuer quelque peu l’exigence de la porte elle-même, mais la cloison doit posséder une isolation un peu meilleure que le minimum.

	
	
	
	-
	On peut déterminer qu’avec une proportion de surface de 10 % (porte 2 m², cloison 20 m²) et un « manque d’isolation » de 5dB pour la porte, la cloison doit avoir un « gain d’isolation » de 2 dB.

	
	
	
	
	Par ex. : porte de 2 m² avec isolation 30 dB, cloison de 20 m² avec isolation de 37 dB donne une isolation effective de 35 dB pour l’ensemble cloison + porte dans le champ de réverbération.

	
	
	
	-
	Les portes intérieures ont les mêmes propriétés acoustiques que celles imposées entre des locaux adjacents. Pour l’index d’affaiblissement du bruit sévère IIb, il faudra peut-être prévoir deux portes, avec commande couplée ou non (fonctionnant ensemble).

	
	
	
	
	

	
	7.3.4.
	Locaux spécifiques.

	
	
	A.
	Logement de concierge.

	
	
	
	-
	Chaque logement (± 120 m² de surface nette au sol) se compose de ce qui suit :

	
	
	
	
	- entrée avec toilette entièrement aménagée et vestiaire : carrelage ;

	
	
	
	
	- living : linoléum ou tapis plain (vérifier) ;

	
	
	
	
	- salle à manger : linoléum ou tapis plain ;

	
	
	
	
	- cuisine : carrelage, faïence au-dessus des plans de travail de cuisine ;

	
	
	
	
	- cuisine : les électroménagers sont à charge de l’occupant, excepté la hotte, à charge de la Régie des Bâtiments

	
	
	
	
	- 3 chambres à coucher : linoléum ou tapis plain ;

	
	
	
	
	- salle de bain : entièrement aménagée, carrelage, faïence aux appareils sanitaires ;

	
	
	
	
	- aucun regard vers l’intérieur au départ des locaux du bâtiment.

	
	
	
	-
	Le logement est pourvu d’un système de chauffage propre avec production d’eau chaude et de décompteurs individuels (eau, électricité, chauffage,…).

	
	
	
	-
	A l’entrée du logement, il sera prévu un espace pour le synoptique des diverses fonctions de commande, contrôle et surveillance (détections d’incendie).

	
	
	
	
	


	7.4.
	EQUIPEMENTS  TECHNIQUES.

	
	
	

	
	7.4.1.
	GENERALITES.

	
	
	Dans l’immeuble dont question, il n’y a pas de permanence de service d’entretien. La commande des diverses techniques sera dès lors conçue de la manière la plus simple possible.

	
	
	
	
	

	
	7.4.2.
	Locaux d’informatique + locaux « patch-panels ».

	
	
	La présence de conduites sanitaires, d’adduction et d’évacuation, ainsi que de toute autre conduite d’eau de HVAC ou analogue sera proscrite dans tous les locaux d'informatique afin d'éviter toute dégradation du matériel.

	
	
	
	
	

	
	7.4.3.
	HVAC

	
	
	A.
	Conditions ambiantes

	
	
	
	Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir satisfaire aux conditions ambiantes renseignées au chapitre B du cahier des charges type de 1990.

	
	
	
	
	

	
	
	B.
	Ventilation.

	
	
	
	-
	La ventilation doit être réalisée de telle manière qu’elle satisfasse aux exigences du R.G.P.T. et au code du bien être au travail.

	
	
	
	-
	L’on peut compter sur l’ouverture des châssis pour obtenir les débits requis. Les débits requis doivent toutefois pouvoir être obtenus sans l’ouverture des châssis pour des locaux où le bruit extérieur (mesuré selon NBN S 01/401) LAeq est supérieur à 65 dB(A) et pour les locaux où le coefficient de ventilation est supérieur à 1,5 vol/h, à l’exception des locaux dans lesquels les personnes ne séjournent qu’une période limitée tels que sanitaires, vestiaires, entrepôts,…

	
	
	
	-
	L’utilisation d’air récupéré émanant d’autres locaux est interdite dans les locaux où les mêmes personnes séjournent en permanence (tels que bureaux).

	
	
	
	-
	Pour les parties du bâtiment avec fonction d’habitat, la NBN D 50-001 est d’application.

	
	
	
	-
	Chaque grille d’amenée d’air doit se trouver dans une zone protégée, c’est-à-dire non accessible au public, ne doit pas se trouver côté rue et être débarrassée de toute source d’encrassement.

	
	
	
	-
	Enfin, les prescriptions suivantes sont de rigueur pour les débits de ventilation :

	
	
	
	
	- locaux dans lesquels personne ne séjourne ou alors rarement (archives) : 0,5 vol/h ;

	
	
	
	
	- locaux de déchets, dépôt d’immondices, etc… : 5 vol/h ;

	
	
	
	
	- parking couvert : 250 m³/h par emplacement.

	
	
	
	
	

	
	
	C.
	Conditions ambiantes – Conditions estivales

	
	
	
	1.
	En général, il doit régner en été un climat intérieur supportable, c’est-à-dire que les heures de conditions désagréables (trop chaud) ne peuvent avoir lieu qu’en nombre limité.

	
	
	
	2.
	Par le terme « acceptable », l’on considère ce qui suit :

	
	
	
	
	- locaux dont les fenêtres peuvent être ouvertes :

	
	
	
	
	soit que la température intérieure (pour une année normale) est supérieure à 25 ° C pendant max. 5 % du temps de travail et supérieure à 28°C pendant maximum 1 % du temps de travail; ces valeurs doivent être démontrées par une simulation par ordinateur ;

	
	
	
	
	soit que le nombre « d’heures de dépassement de température envisagé », suivant la méthode décrite dans ISSO/SBR publication 300 (Efficience d’énergie dans les immeubles de bureaux – climat intérieur et utilisation d’énergie), est au maximum de 150 par an.

	
	
	
	
	- locaux dont les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes ou locaux sans fenêtres : la température intérieure est au maximum de 25°C.

	
	
	
	3.
	Locaux avec charges de chaleur internes limitées (bureaux individuels) ou bien dans lesquels les personnes ne séjournent qu’une période limitée (sanitaires, cafétéria, restaurant).

	
	
	
	
	Pour ces locaux, la conception architecturale doit être telle que le climat intérieur supportable puisse être obtenu sans installation intégrale de climatisation.  Cela doit être démontré tel qu’indiqué au point ci-dessus.

	
	
	
	
	On suppose toutefois qu’il répond aux conditions, si les locaux satisfont simultanément aux points suivants :

	
	
	
	
	- il y a des fenêtres ouvrantes ;

	
	
	
	
	- il y a un pare-soleil avec facteur d’ensoleillement inférieur à 0,2 ;

	
	
	
	
	- maximum 50 % de la surface de façade est vitrée (calculée par rapport aux dimensions intérieures nettes de la façade dans les locaux) ;

	
	
	
	
	- la structure de façade (éléments opaques) a une masse de minimum 250 kg/m².

	
	
	
	4.
	Locaux à hautes charges de température internes (salles de réunion, locaux d’informatique), bureaux paysagers, locaux sans mur extérieur ou sans fenêtres ouvrantes, locaux dans lesquels le bruit extérieur LAeq est supérieur à 75 dB (A) (de sorte que l’on suppose que les fenêtres ne seront jamais ouvertes dans la pratique).

	
	
	
	
	Pour ces locaux, une installation de réfrigération est autorisée afin d’obtenir un climat supportable ; dans ce cas, la température intérieure maximale (indépendamment de l’ouverture ou non des fenêtres) est de 25° C.

	
	
	
	5.
	Locaux dans lesquels les personnes séjournent rarement (entrepôt, archives,…).

	
	
	
	
	Pour ces locaux, il n’est pas imposé d’exigences pour le climat intérieur en été.

	
	
	
	
	

	
	
	D.
	Conception des installations.

	
	
	
	-
	Un certain nombre de services travaillent régulièrement en-dehors des heures de bureaux (le soir, la nuit, pendant les week-ends).  Une commande séparée des techniques HVAC est dans leur cas nécessaire.

	
	
	
	-
	Pour l’installation HVAC, il est prévu un système de gestion du bâtiment avec centrale de commande suivant art. C21 § 9 du cahier des charges type 105.

	
	
	
	
	

	
	7.4.4.
	EQUIPEMENTS  ELECTRIQUES

	
	
	Les installations doivent satisfaire au « Règlement général sur les installations électriques » (R.G.I.E.).

	
	
	
	
	

	
	
	A.
	Raccordement au réseau – Local à haute tension.

	
	
	
	-
	Le raccordement au réseau public s’effectuera via un local haute tension. La puissance des installations doit être déterminée par les concepteurs mêmes.

	
	
	
	-
	L’installation doit être équipée d’une batterie de condensateur destinée au relèvement de la valeur du cos phi. Le dimensionnement de la batterie sera fonction des mesures effectuées sur l’installation en situation de fonctionnement réel.

	
	
	
	
	

	
	
	B.
	Système no-break.

	
	
	
	-
	Les serveurs sont regroupés dans le local informatique central. L’alimentation électrique de ces serveurs est assurée par des unités UPS. 

	
	
	
	
	

	
	
	C. 
	Groupe de secours.

	
	
	
	-
	Selon le type de bâtiment (de hauteur moyenne ou élevée), un générateur de secours sera prévu pour augmenter la pression sur les conduites de sprinklage et pour la manœuvre des ascenseurs par les services d’incendie.

	
	
	
	-
	D’autres équipements techniques éventuels (par ex. centrales de courant faible) qui doivent assurer des fonctions vitales en cas de panne de courant éventuelle y seront raccordés.

	
	
	
	
	

	
	
	D.
	Centrale de force motrice.

	
	
	
	-
	Tous les locaux et installations techniques + cuisine sont raccordés à une alimentation triphasée.

	
	
	
	
	

	
	
	E.
	Prises de courant.

	
	
	
	-
	Quatre prises de courant standard seront prévues par poste de travail dans les bureaux, à savoir 2 prises à usage traditionnel et 2 prises spécifiques pour l’informatique. Les prises informatiques seront sur un circuit séparé et secouru ainsi que différenciées visuellement (couleur).  

	
	
	
	-
	Dans les couloirs, salles de réunion, archives,…  il y a lieu de prévoir des prises de courant pour l’entretien général. Ces dernières seront disposées de telle sorte qu’elles ne soient jamais distantes l’un de l’autre de plus de 15 m.

	
	
	
	
	

	
	
	F.
	Eclairage.

	
	
	
	L’éclairage répond aux prescriptions définies dans la norme NBN EN 12464-1 « Lumière et éclairage des lieux de travail – partie 1 : Lieux de travail intérieur » et aux prescriptions énoncées ci-après :

Les éventuels éclairages fluorescents seront équipés de ballasts de type électronique.

	
	
	
	1.
	Bureaux et salles de réunion

	
	
	
	-
	Niveau d’éclairement : 500 lux, après dépréciation 0,8 et mesuré sur le plan de travail

	
	
	
	-
	Température de couleur : minimum 3000 K

	
	
	
	-
	Restitution de couleur

	
	
	
	
	- Indice Ra : 80 à 90

	
	
	
	-
	Armatures à basse luminance.

	
	
	
	-
	Il n’est pas prévu d’éclairage de travail supplémentaire 

	
	
	
	
	

	
	
	
	2.
	Zones de circulation :

	
	
	
	-
	Niveau d’éclairement : 150 lux, après dépréciation 0,8 et mesuré au niveau du sol

	
	
	
	-
	Température de couleur : minimum 3000 K

	
	
	
	-
	Restitution de couleur

	
	
	
	
	- Indice Ra : 80 à 90

	
	
	
	
	

	
	
	
	3.
	Archives mortes et magasins :

	
	
	
	-
	Niveau d’éclairement : 200 lux, après dépréciation et mesuré au niveau du sol. Les 200 lux doivent « exister » à chaque rangée d’archives en considérant que du compactus est systématiquement placé dans les archives mortes.

	
	
	
	-
	Température de couleur : minimum 4000 K

	
	
	
	-
	Restitution de couleur

	
	
	
	
	- Indice Ra : 50 à 80

	
	
	
	
	

	
	
	
	4.
	Espaces techniques :

	
	
	
	-
	Niveau d’éclairement : 200 lux, après dépréciation et mesuré au niveau du sol 

	
	
	
	-
	Température de couleur : minimum 4000 K

	
	
	
	-
	Restitution de couleur

	
	
	
	
	- Indice Ra : 80 à 90

	
	
	
	
	

	
	
	
	5.
	Garage-Parking

	
	
	
	-
	Niveau d’éclairement : 30 à 50 lux, après dépréciation et mesuré au niveau du sol 

	
	
	
	-
	Température de couleur : minimum 4000 K

	
	
	
	-
	Restitution de couleur

	
	
	
	
	- Indice Ra : 50 à 80

	
	
	
	
	

	
	
	
	7.
	Le facteur de travail des armatures (cos phi) sera optimalisé.

	
	
	
	
	L’éclairage dans les espaces de travail est commutable sélectivement en groupes de 4 à 6 armatures. 

L’éclairage des espaces de circulation est commutable centralement. L’éclairage dans les autres espaces est commutable sélectivement ou individuellement sur place en groupes logiques.

	
	
	
	
	

	
	
	G.
	Eclairage de sécurité.

	
	
	
	A prévoir suivant NBN EN 1838.

	
	
	
	Cela comprend : 


	
	
	
	-
	l’éclairage d’évacuation,

	
	
	
	-
	la signalisation de sécurité,

	
	
	
	-
	l’éclairage des moyens de premiers secours (tels qu’extincteurs, lances d’incendie, coffret d’alarme).

	
	
	
	Ces appareils sont raccordés au réseau de distribution 240 V et s’enclenchent automatiquement en cas de panne de l’alimentation normale. Ils ont une autonomie d’1 heure et sont équipés de systèmes de test automatique signalant les éventuels problèmes de fonctionnement.

	
	
	
	Le niveau d’éclairement est d’au moins 1 lux à hauteur du sol sur les marches d’escalier dans l’axe d’évacuation. Aux endroits de l’itinéraire d’évacuation où une situation dangereuse se présente (changements de direction, croisements, passages vers escaliers, différences de niveaux imprévus,…), le niveau d’éclairement sera d’au moins 5 lux.

	
	
	
	A hauteur des équipements de premiers secours, le niveau d’éclairement sera au minimum de 5 lux.

	
	
	
	
	

	
	
	H.
	Télécommunication (voice et data).

	
	
	
	-
	Le câblage s’effectue séparément de l’installation de courant fort. Si, pour des raisons techniques, les câblages courant fort et courant faible suivent le même chemin, les éventuelles interférences devront être supprimées par une séparation physique dans les goulottes de câble.

	
	
	
	-
	Le mode de pose du câblage (goulottes de câbles, goulottes murales, colonnes) permettra aisément le remplacement et l’extension du câblage.

	
	
	
	-
	Il est prévu une seule installation commune pour tous les services du bâtiment ou du complexe de bâtiments.

	
	
	
	-
	Dans les bureaux ou les locaux qui peuvent être utilisés comme tels sans aménagements architecturaux, il sera prévu un point de raccordement par 12 m² de surface (poste de travail). 

	
	
	
	-
	Dans les salles de réunion et les salles des cours on prévoit 1 point de raccordement.  

	
	
	
	-
	Dans les autres locaux (dépôts d’archives, entrepôts, locaux techniques) : un seul point de raccordement par local.

	
	
	
	-
	1 point de raccordement = 

2 x 2 RJ45, chaque fois reliés avec 4 paires (UTP cat. 6 ou dernière évolution) à un patchpannel dans un point de concentration.

	
	
	
	-
	Les locaux de concentration (locaux d’environ 10 m² avec patchpanels et installation active) seront implantés en fonction des caractéristiques du bâtiment et en tenant compte de la longueur maximale de l’UTP (=90 m).

	
	
	
	-
	S’il existe plusieurs locaux de concentration, ceux-ci sont connectés, en étoile, à un point central au moyen de fibre optique du type In ou Out et dont le nombre de brins dépend de la situation.

	
	
	
	-
	Ce câblage, en étoile, est dédoublé (redondance) de sorte que les deux (faisceaux de) brins qui relient le même point de concentration au point central suivent un autre chemin physique

	
	
	
	-
	A partir de chaque point de concentration vers un point central, un multipaire (VVT) sera également tiré à partir d’un patchpannel séparé (une paire pour une seule position sur le patchpannel).

	
	
	
	-
	Le nombre de paires (à partir de chaque point de concentration) s’élève au moins à 20 et sera accru suivant le besoin pour autant que les appareils téléphoniques prévus ne soient pas du type IP.

	
	
	
	-
	L’installation active permet séparément de créer des groupes d’utilisation (LANs séparés et V LANs).

	
	
	
	-
	L’ensemble sera cependant géré par un système de management commun.

	
	
	
	-
	L’installation active est conçue pour soutenir l’IP tel (appareils téléphoniques alimentés sur le câble UTP à partir du point de concentration).

	
	
	
	-
	L’installation active sera alimentée à partir d’un UPS installé localement qui a son tour (individuellement) sera alimenté à partir d’un tableau basse tension commun qui, si existant, est raccordé sur le réseau de secours.

	
	
	
	-
	L’installation téléphonique est au moins équipée avec :

	
	
	
	
	- choix, sélection ;

	
	
	
	
	- enregistrement de frais ;

	
	
	
	
	- terminal de gestion

	
	
	
	
	- si téléphoniste : système d’enregistrement téléphonique ;

	
	
	
	
	- alimentation de secours (en cas d’IP tel : voir plus haut : alimentation installation active).

	
	
	
	-
	Pour tous les membres du personnel, il est prévu un appareil ordinaire (petit display).

	
	
	
	-
	Il est toujours prévu un seul appareil par poste de travail. Un seul appareil est placé dans les archives, les salles de réunion et les entrepôts.

	
	
	
	
	

	
	
	I.
	Intercom.

	
	
	
	-
	A prévoir de part et d’autre de chaque porte extérieure actionnable à distance : intercom avec caméra/moniteur et ouvre-porte.

	
	
	
	-
	A actionner au départ du logement du concierge et du comptoir central d’accueil.

	
	
	
	
	

	
	
	J.
	Huissiers de portes.

	
	
	
	-
	A prévoir pour les bureaux des responsables de service

	
	
	
	-
	Le display à la porte est actionné depuis la table de bureau et présente 3 possibilité d’affichage : « attendez », « entrez » ou « occupé ».

	
	
	
	
	

	
	
	K.
	Ascenseurs et monte-charges.

	
	
	
	1.
	Ascenseurs

	
	
	
	-
	Les ascenseurs doivent satisfaire aux normes actuelles NEN 81-1/2 et NBN E52-019, le R.G.P.T., le R.G.I.E., la directive des machines (89/392/CEE et 91/369/CEE), la directive EMC (89/336/CEE ; l’A.R. du 18.05.1994 et l’A.R. du 30.01.1996) et l’A.R. du 19.12.1997 en matière de prévention d’incendie et l’A.R. du 4 avril 2003.

	
	
	
	-
	Depuis le 01.07.1999, la directive européenne « ascenseurs » (95/16.CEE) sera d’application.

	
	
	
	-
	Temps d’attente maximum : 30 sec ; (NBN E52-019)

	
	
	
	-
	Taux d’occupation : 1 personne par 12m² de surface utile de bureau ;

	
	
	
	-
	· Capacité de transport : 16 %.

	
	
	
	-
	A.R. relatif à la sécurité des ascenseurs du 9 mars 2003 + A.R. du 17 mars 2005.

	
	
	
	2.
	Monte-charges

	
	
	
	-
	Les monte-charges sont du type « monte-charge accompagné » et doivent tous satisfaire aux mêmes réglementations que celles des ascenseurs.

	
	
	
	-
	Ces ascenseurs desservent tous les étages, sont accessibles aux moins valides et peuvent transporter un brancard avec une personne couchée. Ils sont pourvus d’une commande de priorité et éventuellement d’une commande à clé supplémentaire. Ils doivent pouvoir transporter un brancard. 

	
	
	
	
	


	7.5.
	INSTALLATIONS  SANITAIRES.

	
	7.5.1.
	Toilettes/Lavabos.

	
	
	-
	Pour déterminer le nombre de toilettes, l’on appliquera les valeurs suivantes :

	
	
	
	-
	Répartition de base : 50 % hommes, 50 % dames.

	
	
	
	-
	En règle générale :

	
	
	
	
	- 1 WC pour 25 hommes + 1 urinoir pour 15 hommes,

	
	
	
	
	- 1 WC pour 15 dames,

	
	
	
	
	- 1 lavabo par bloc sanitaire ou pour maximum 4 WC ou urinoirs.

	
	
	-
	Les unités sanitaires sont divisées suivant les différents services et en fonction du nombre de membres de leurs services et/ou de visiteurs.

	
	
	-
	Les sanitaires pour moins valides satisferont à l’A.R. du 09.05.1977 et aux réglementations régionales et communales..

	
	
	-
	Pour déterminer leur nombre, les règles suivantes sont de rigueur :

	
	
	
	-
	au moins 1 toilette par niveau,

	
	
	
	-
	au moins 1 toilette par tranche de 1500 m² de surface au sol,

	
	
	
	-
	la distance maximale au départ de chaque point jusqu’à la toilette la plus proche au même étage est de 50 m.

	
	
	-
	Appareils sanitaires suivant STS 61 et 63.

	
	
	-
	Dans chaque compartiment, des lavabos, miroirs, porte-serviettes, porte-rouleaux et patères en nombre suffisant.

	
	
	-
	Des douches séparées pour les hommes et les femmes seront prévues dans le bâtiment.

	
	
	
	
	

	
	7.5.2.
	Kitchenettes.

	
	
	-
	Il y a lieu de prévoir dans un coin non visible par le public, une petite cuisine pour le café, consistant en un bloc d’armoires de dessous avec évier en inox et égouttoir, eau froide et eau chaude, un frigo encastré (modèle de table ***), un bloc d’armoires supérieures, quelques prises de courant pour machines à café.

	
	
	-
	Mobilier suivant STS 57.

	
	
	
	
	

	
	7.5.3.
	Vidoirs.

	
	
	Dans les locaux sanitaires, il y a lieu de prévoir  un petit rangement pour l’entretien, suffisamment spacieux pour accueillir deux chariots d’entretien et/ou aspirateur, l’entreposage d’une réserve de papier toilette,… et équipés d’un vidoir avec eau chaude et eau froide.

	
	
	
	
	

	
	7.5.4.
	Local premiers soins :

	
	
	Lorsqu’un local premiers soins est requis selon les dispositions réglementaires en vigueur, celui-ci est équipé d’un lavabo avec eau froide et eau chaude.

	
	
	
	
	


	7.6.
	PREVENTION  CONTRE  L’INCENDIE.

	
	-
	En premier lieu, il sera fait référence à l’A.R. du 10.12.1997 « Normes de base pour la prévention de l’incendie et l’explosion » et aux normes de la série NBN S 21.

	
	-
	Les dévidoirs et les extincteurs à poudre seront encastrés dans des niches afin de ne pas entraver le libre passage dans les couloirs. Les dévidoirs sont considérés immeubles par destination et les extincteurs sont une charge de l’occupant.

	
	-
	Prévention-incendie minimale à prévoir : détection automatique :

	
	
	
	- dans tous les couloirs et à tous les étages ;

	
	
	
	- dans les locaux à risques (archives, …) ;

	
	
	
	- dans tous les locaux techniques ;

	
	
	
	- dans les parkings.

	
	-
	La centrale est placée à hauteur du comptoir d’accueil (entrée pompiers) avec tableau répétiteur chez le concierge.

	
	-
	Les détecteurs d’incendie sont appropriés au risque local (optique de fumée, thermique ou thermovélocimétrique, linéaire, infrarouge, détecteurs multicritères, …).

	
	-
	Le système de détection est adressable (identification directe du détecteur en défaut ou en alarme) et est géré par un central.

	
	-
	Dans les zones de bureaux, un socle de détecteur est placé tous les deux modules afin de permettre une grande flexibilité lors du cloisonnement des bureaux.

	
	-
	En l’absence de cloisonnement des zones de bureaux, un socle sur deux est équipé d’un détecteur. Tous les autres locaux sont équipés d’au moins un détecteur d’incendie.

	
	-
	Les chemins d’évacuation sont munis de détecteurs ainsi que de boutons-poussoirs.

	
	-
	En cas de détection incendie ou d’action sur un bouton-poussoir d’alerte, le central de détection incendie et éventuellement le système de gestion avertissement le préposé à la sécurité situé dans le dispatching de sécurité ou dans un autre local centralisateur et affichent un message d’alerte.

	
	-
	Le bâtiment est équipé d’un réseau d’alarme. Ce réseau se compose de sirènes placées dans les couloirs de chaque étage. Celles-ci sont commandées par étage et/ou par bâtiment à partir d’une console installée dans le dispatching de sécurité.

	
	-
	Les signaux d’alarme sont entendus dans tous les locaux et informent les occupants de l’obligation d’évacuer le bâtiment ; des asservissements sont activés et mis à disposition des installations de climatisation (fermeture de clapets coupe-feu), des appareils élévateurs (retour des cabines au niveau de référence), de la sécurité (déverrouillage de portes, rétenteurs de portes coupe-feu), du système de gestion (informations diverses), …

	
	
	
	
	


	7.7.
	EQUIPEMENTS PARTICULIERS EN FONCTION DES BESOINS DU SERVICE OCCUPANT.

	
	
	
	
	

	
	Principe général :

	
	7.7.1.
	Les coûts de tous les parachèvements et équipements, qui n’ont pas été mentionnés ou qui s’élèvent au-dessus du niveau standard qui est décrit, sont à charge du service occupant qui les demande.

	
	
	
	
	

	
	7.7.2.
	Ceci n'est pas d'application lorsque ces frais sont indispensables du fait de la fonction et des tâches du service hébergé dans le bâtiment et qui, par conséquent, sont repris explicitement dans le programme des besoins du service occupant et qui ont été approuvés par l’Inspection des Finances compétente à cet effet.

	
	
	
	
	

	
	7.7.3.
	Pour les locaux ayant une autre fonction que la fonction de bureau normale, les exigences standard peuvent différer considérablement en fonction du service occupant.

	
	
	
	
	

	
	7.7.4.
	A charge de l’occupant : 

	
	
	A
	Accès à l'immeuble

	
	
	
	-
	Par accès à l'immeuble, il y a lieu d'entendre :

	
	
	
	
	- le hall d'entrée;

	
	
	
	
	- l’/les éventuel(s) quai(s) de déchargement

	
	
	
	
	- le point d'accueil éventuel.

	
	
	
	-
	L'implantation des locaux correspondants, leur dimensionnement, leur chauffage, leur éclairage et leur alimentation électrique répondent au programme des besoins des services occupants.

	
	
	
	
	

	
	
	B
	Salle de guichets

	
	
	
	-
	Le parachèvement des salles de guichets et leurs équipements techniques (ventilation, éclairage, installation électrique) répondent au programme des besoins du service occupant.

	
	
	
	-
	Dans les cas où la sécurité l'impose, l'ensemble sera conçu "anti-balles" (partie aveugle en maçonnerie et/ou béton armé, vitrage de classe 3T9 selon STS 38 + addendum, bac et/ou tiroir coulissant de sécurité).

	
	
	
	
	

	
	
	C
	Locaux d'archives et de stockage, bibliothèques

	
	
	
	-
	L'implantation des locaux à destination de locaux d'archives et de stockage, leur dimensionnement, leurs parachèvements, leur chauffage et leur climatisation (dans le cas où celle-ci est indispensable), leur éclairage et leur alimentation électrique répondent au programme des besoins des services occupants.

	
	
	
	-
	Sont ainsi prévus :

	
	
	
	
	- les éventuelles interventions locales sur le gros œuvre éventuellement nécessaires en fonction des surcharges autorisées;

	
	
	
	
	- le cloisonnement de la zone;

	
	
	
	
	- les réservations dans la chape pour l'installation de rails pour "compactus" (si repris au programme des besoins);

	
	
	
	
	- l'installation éventuelle (si nécessaire) de commodités supplémentaires pour le personnel (sanitaires, douches, vestiaires);

	
	
	
	
	- une détection incendie spécifique (si nécessaire).

	
	
	
	
	

	
	
	D
	Cuisine et restaurant

	
	
	
	-
	L'implantation des locaux à destination de cuisine et de salle de restaurant, leur dimensionnement, leurs parachèvements, leur climatisation, leur éclairage et leur alimentation électrique répondent au programme des besoins des services occupants.

	
	
	
	-
	Sont ainsi prévus :

	
	
	
	
	- le cloisonnement de la zone;

	
	
	
	
	- la réalisation, dans la cuisine :

	
	
	
	
	- des socles destinés à recevoir le matériel et les caniveaux de sol;

	
	
	
	
	- de l'alimentation en eau en fonction de l'implantation prévue du matériel;

	
	
	
	
	- des décharges équipées selon la réglementation en vigueur (séparateur de fécule, dégraisseur, …);

	
	
	
	
	- l'installation éventuelle d'un ou de plusieurs monte-charge pour la desserte de la cuisine dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène;

	
	
	
	
	- la création si nécessaire de moyens supplémentaires de desserte du restaurant pour le public (couloirs, …), ainsi que l'adaptation si nécessaire des chemins d'évacuation dans le cadre de la sécurité contre l'incendie;

	
	
	
	
	- l'installation des commodités pour le personnel (sanitaires, douches, vestiaires);

	
	
	
	
	- l'installation si nécessaire de sanitaires supplémentaires pour les usagers du restaurant.

	
	
	
	
	

	
	
	E.
	Espace "Front office"

	
	
	
	-
	L’implantation des locaux destinés à l’accueil “front office” dans la zone publique ou semi-publique du bâtiment, leurs dimensions, leur parachèvement, chauffage, éclairage, alimentation en électricité et câblage téléphonique et data répondent au programme des besoins des services occupants.

	
	
	
	-
	Sont ainsi prévus :

	
	
	
	
	- l'isolement de la zone au moyen de cloisons ;

	
	
	
	
	- si nécessaire, l’aménagement de voies de liaison supplémentaires destinées au public (couloirs, …), ainsi que, si nécessaire, l’adaptation des voies d’évacuation dans le cadre de la sécurité incendie ;

	
	
	
	
	- si nécessaire, l'installation de sanitaires supplémentaires pour le public.

	
	
	
	
	


	VIII – CONTRAT DE BAIL.


CONTRAT DE LOCATION

Entre les soussignés 
 :

d’une part :

     
domicilié à  FORMTEXT 

pour lequel intervient M.  FORMTEXT 

dénommé(e) ci-après « le bailleur »

et

d’autre part :

la REGIE DES BATIMENTS

dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Avenue de la Toison d’Or 87, boîte 2, pour laquelle intervient à compléter … Ministre ……… 
dénommée ci-après « le preneur », 

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet du contrat 

1a. Description du bien loué :

Le bailleur donne en location au preneur, qui accepte, l’immeuble situé à LIEGE, adresse précise et complète (+ n° parcelle cadastrale), ayant fait l’objet d’une réception provisoire conformément à l’article 43 du Cahier Spécial des Charges n°2007/61.1681/021A .

La superficie du bien loué est de à compléter m² mesurée selon la méthode dite « surface grand plateau » (SGP) du code de mesurage en Belgique publié par l’Association belgo-luxembourgeoise des Chartered Surveyors (A.B.C.S.).

La surface grand plateau est la surface d’un bâtiment mesurée depuis l’axe du vitrage jusqu’à l’axe des murs (si ceux-ci ne sont pas vitrés) à chaque niveau. L’axe veut dire le milieu du vitrage ou des murs (suivant le cas) ; en cas de mur mitoyen, l’axe est aussi le centre du mur.

En cas d’espace important entre deux vitres, il convient de mesurer à partir de la face interne de la 1ère vitre.

La surface grand plateau inclut : 

· les surfaces occupées par les murs et cloisons intérieures ;

· les colonnes, les cages d’escalier et d’ascenseurs, les cheminées et les gaines verticales ; si les espaces techniques et gaines occupent une surface importante (par exemple dans le noyau central), celle-ci doit être indiquée séparément ;

· les atria accessibles et couverts, mesurés seulement à hauteur du niveau du sol (à indiquer séparément) ;

· les couloirs intérieurs (halls et couloirs coupe-feu, etc.), y compris les parties communes utilisées avec d’autres occupants ;

· les locaux de service tels que sanitaires, cuisine d’entretien, sas des sanitaires, salles de bain, etc. ;

· les quais de chargement (repris séparément).

La surface grand plateau exclut :

· les projections externes ;

· les balcons extérieurs, les encorbellements ouverts, les accès couverts, les sorties de secours et les petits auvents ;

· les locaux techniques, les machineries d’ascenseur, le stockage de combustibles qui sont placés dans une structure à caractère permanent ;

· les entrées de parking et les rampes d’accès ;

· les endroits sous contrôle ou gérés par d’autres autorités extérieures y compris les fournisseurs d’énergie ;

· les superficies ayant une hauteur libre inférieure à 1,5 m (reprises séparément) ;

· le hall d’entrée dans le cas où l’immeuble n’est occupé que par le seul preneur.

Si un étage est loué par plusieurs locataires, les espaces communs sont divisés entre les parties en proportion de la surface qu’elles occupent.

La superficie du bien loué précité comprend : à compléter par le promoteur.

· m² de hall d’entrée (si inclus – voir remarque ci-dessus)

· m² de surfaces de bureaux et locaux y assimilés

· m² de surfaces de locaux d’archives dites « mortes » en sous-sol

· m² à usage de parking intérieur, correspondant à … emplacements

· m² de surfaces affectées à d’autres fonctions dont :

· m² de logements

· m² d’atria

· m² de quais de chargement

· m² d’abri pour vélos

· m² de …
1.b. Etat des lieux :

Un état des lieux est établi contradictoirement en présence du bailleur, d’une part, et du preneur et des services occupants ou de leurs délégués, d’autre part, et ce, pendant la période de quinze jours de calendrier précédant l’entrée en vigueur du contrat de location ou, dans le cas où des travaux devraient être exécutés conformément aux dispositions de l’article 10, pendant le premier mois après cette entrée en vigueur comme mentionné à l’article 3.a. 

Ce document indique également l'état de fonctionnement de toutes les installations techniques et de leurs conduites qui se trouvent dans le bâtiment.

Chaque partie a le droit de faire appel à son expert dont elle supportera les frais et honoraires.

Après avoir été établi et signé en autant d’exemplaires que de parties, y compris les services occupants, l’état des lieux est joint au présent contrat et en fait partie intégrante. 

1.c. Inventaire d’asbeste:

L’(les) immeuble(s) objet(s) du présent contrat est(sont) exempt(s) d’asbeste (tant « asbeste free qu’asbeste safe ») et à ce titre, le bailleur a fourni une attestation fiable de déclaration d’exemption d’asbeste par laquelle il déclare que le bien loué est exempt d’asbeste et fait référence à une attestation établissant que l’ensemble du bien loué, y compris les parties communes éventuelles, machines, installations, équipements, matériaux ainsi que les zones inaccessibles ou difficilement accessibles, est exempt d’asbeste.

L’attestation précitée a été contrôlée et jugée fiable par le preneur ou par un expert désigné par celui-ci et fait partie intégrante du présent contrat.

1.d. Plans et documents:

Les plans du bien immobilier pris en location sont joints en annexe au présent contrat de location et en font partie intégrante. De même, le Cahier Spécial des Charges n°2007/61.1681/021A fait partie intégrante du présent contrat. 
Les plans et documents énumérés ci-dessous, concernant l’architecture et les techniques de l’immeuble pris en location, inventoriés sur papier ainsi que sur support numérique, sont joints au présent contrat et en font partie intégrante :

· l'implantation de tous les équipements techniques;

· les plans d’exécution de tous les équipements techniques;

· les schémas électriques, hydrauliques et tous les autres schémas.

A ces plans sont également joints :

· toutes les fiches techniques des matériels et appareils dans le bâtiment;

· les rapports des bureaux d’étude certifiant que toutes les installations techniques sont fonctionnelles ;

· les manuels nécessaires afférents à l'entretien et à l'utilisation de tous les équipements techniques dans l'immeuble;

· tous les contrats d'entretien des équipements techniques ;

· les rapports d'organismes de contrôle légal certifiant que sont conformes aux réglementations légales et fonctionnelles les installations suivantes:


- l'installation électrique haute tension;


- l'installation électrique basse tension;


- l'installation de détection incendie;


- l'éclairage de sécurité.

· le rapport dressé par le Service d’Incendie de la Ville de LIEGE, dans les 15 jours qui suivent la date de la réception provisoire des travaux de l’immeuble.

1.e. Acte de base, règlement de copropriété, règlement d’ordre intérieur :

L’acte de base, le règlement de copropriété, le règlement d’ordre intérieur, pour autant qu'ils existent, sont joints également au présent contrat et en font partie intégrante. 

1.f. Consommation d’énergie : 

Dans le cas où il s’agit d’un immeuble existant, rénové, aménagé, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent contrat, le bailleur fournit au preneur toutes les données concernant les consommations de combustible et d’énergie de toutes les installations équipant le bâtiment loué pendant les trois dernières années.  

Comme la réglementation régionale l’impose, il présente un certificat de performance énergétique, ainsi que les tableaux de bord en matière de consommation d’énergie requis.

1.g. Permis:

Le bailleur s’est chargé de l’obtention des permis mentionnés ci-dessous, valides à la conclusion du présent contrat, lesquels sont joints au présent contrat et en font partie intégrante :

 

-permis d’urbanisme,

-permis d’environnement,

-permis d’exploiter.
1h. Accessibilité:

Le bailleur fait en sorte que le bien loué soit accessible aux personnes handicapées. 

Dès lors, le bien loué est, au minimum, conforme aux dispositions applicables aux bâtiments neufs de la loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public et aux arrêtés pris en exécution de cette loi, y compris l’arrêté royal du 09 mai 1977, complété ou remplacé le cas échéant par des arrêtés régionaux : Arrêté du Gouvernement Wallon du 25/02/1999, modifié par l’Arrêté du 25/01/2001 et autres Arrêtés modificatifs.

1.i. Dossier Intervention Ultérieure:

Le bailleur transmet au preneur dans les meilleurs délais une copie du Dossier d’Intervention Ultérieure, tel que visé par l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Une copie sera aussi impérativement transmise aux Services occupants. 

En cas de travaux visés par l’article 10, la transmission du Dossier d’Intervention Ultérieure est obligatoire et doit intervenir au plus tard à la date de mise à disposition du bien.

En cours de bail, la mise à jour de ce document est assurée  par la partie qui fait réaliser des travaux dans le bien, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux. Les parties s’informent mutuellement des mises à jour ainsi effectuées.

Article 2: Destination du bien immobilier pris en location

Le bien immobilier est utilisé par les services de l’Etat du Service Public Fédéral Finances,  FORMTEXT 
à l’usage de bureaux, en ce compris conciergerie, restaurant et garages, parkings,  FORMTEXT 
ci-après dénommés « les services occupants ».

Le bailleur ne peut s’opposer à aucune modification intervenant dans le chef des services occupants, sauf si celle-ci a pour effet de modifier la destination du bien loué, auquel cas l’autorisation écrite et préalable du bailleur doit être obtenue. 

Ce dernier est tenu toutefois de prendre une décision dans les quinze jours de calendrier suivant la demande qui lui est adressée par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, l’autorisation en question est censée avoir été accordée tacitement.

Article 3: Durée du contrat, résiliation et reconduction 

3.a. Durée du contrat:

Le présent contrat est conclu pour une durée de 25 (vingt-cinq) années consécutives prenant cours le 1er octobre 2012, tous les travaux prévus aux documents techniques de référence et aux performances que le bailleur a fixé dans son offre devant être intégralement terminés et réceptionnés à cette date de mise à disposition. FORMTEXT 


 FORMTEXT 

Cette mise à disposition  doit être notifiée par lettre recommandée à la poste du bailleur au preneur et ce, au moins un mois à l’avance. Dans le mois suivant cette notification, il est établi contradictoirement un procès-verbal actant la date effective de mise à disposition, les locaux concernés et certifiant que lesdits locaux sont en état d’occupation. 
3.b.Reconduction du contrat:

Lorsque le contrat n’a pas été résilié à la fin du délai contractuel déterminé à l’article 3.a. par le preneur au moins six mois avant l'échéance et si le preneur n'a pas levé l'option d'achat conformément à l'article 3.c., la convention de location est prolongée d'année en année par un loyer conforme aux prix du marché au moment de la prolongation, pour un bâtiment de même type, avec une localisation semblable et dans l’état dans lequel il se trouve. Ce loyer conforme au marché est déterminé par un collège d’experts, dont un est désigné par la Régie, un par le promoteur-propriétaire et un par les deux précédemment cités.

3.c. Option d’achat.

Après une durée d'occupation de 25 ans, le preneur peut lever l'option d'achat moyennant une lettre recommandée adressée au bailleur au moins 6 mois avant la date anniversaire du présent contrat.

Le prix à payer est déterminé par la formule suivante:

1/i x 0,80 RH x (1 - 0,025 n) x 1,03

dans laquelle:

· i = le taux de l'intérêt légal

· RH = le loyer du pendant l'année qui précède la levée de l'option

· n = le nombre d'années entières entre la mise à disposition de l'ouvrage et la levée de l'option.

L'acte constatant le transfert de propriété sera passé dans les 4 mois du transfert effectif.

Article 4: Montant du loyer et mode de paiement

4.a. Montant du loyer:

Le loyer total est fixé et accepté au montant de à compléter EUR par an, soit : à compléter EUR (en lettres).

Il est déterminé d’après mesurage effectué conformément aux dispositions de l’article 1.a. ci-dessus, et est composé des surfaces suivantes: 

A compléter par le promoteur.

-       m² de hall d’entrée dans le cas où l’immeuble n’est occupé que par le seul preneur. :
      EUR/m²

-       m² de bureaux et locaux y assimilés (est considéré comme « bureaux» : bureau cloisonné, bureau en paysager, autre lieu de travail ayant une finition « bureau », salle de réunions, guichet, salle d’attente, local réception et parloir, local informatique, local téléphoniste, bibliothèque, local destiné au classement de dossiers en cours, local économat, restaurant, cantine, cafétéria, cuisine, kitchenette, local technique, sanitaires, aires de circulation, …. à:
      EUR/m²

-       m² de locaux archives uniquement la superficie destinée aux archives mortes, d’habitude situées en sous-sol à:
      EUR/m²

-       m² pour… emplacements de parking intérieur à    correspondant à ….EUR/emplacement

-       m² pour … emplacements de parking extérieur à  correspondant à ….EUR/emplacement

-       m² de surfaces affectées à d’autres fonctions à détailler notamment :

-       m² de logements à
      EUR/m²

-       m²       à
      EUR/m²

4.b. Mode de paiement:

Le loyer est dû par anticipation et payable en deux parts égales, le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, par versement au numéro de compte à compléter ouvert auprès de à compléter au nom de à compléter.

Le droit au loyer prend cours au 01/01/2013.

En cas de non-paiement dans les trente jours de calendrier, à compter des échéances du 1er avril et du 1er octobre, le preneur est tenu de payer au bailleur les  intérêts de retard, calculés au taux légal sans que celui-ci soit tenu d’adresser de mise en demeure préalable au preneur. 

Le loyer dû pour la période se situant entre la date d’entrée en vigueur du contrat comme indiquée à l’article 3.a. et la prochaine échéance du 1er avril ou du 1er octobre, est payé au bailleur dans les trente jours de calendrier à compter de la date d’enregistrement du présent contrat de location, sans aucun droit à des intérêts pour cette période.

Toutefois, le loyer pour cette période n’est payé au bailleur, sans aucun droit à des intérêts, que dans les trente jours de calendrier à compter de la date de prise en cours de la convention comme indiqué à l’article 3.a. si celle-ci est postérieure à la date d’enregistrement.

Article 5: Adaptation annuelle du loyer

Il est procédé chaque année à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat de location et ce, à partir de l’année à compléter au réajustement du loyer tel que celui-ci est fixé à l’article 4.a. ci-dessus et ce, sur base de l’indice des prix à la consommation (indice-santé) du mois précédant la date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat de location fixée à l’article 3.a. Le nouveau loyer valable à partir de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat de location est calculé et fixé conformément à la formule ci-après : 

Nouveau loyer =  loyer de base x nouvel indice
                                      Indice de base

Le loyer de base est le loyer tel qu’il est fixé à l’article 4.a. .

L’indice de base  est celui du mois précédant la date précédent la date prévue pour le dépôt des offres dans le CSC n° 2007/ 61.1681/021A (base indice-santé  année 2004).

Le nouvel indice est celui du mois précédant la date anniversaire de l’ouverture des offres. 

Chaque adaptation annuelle du loyer est acquise de plein droit par la partie bénéficiaire sans que celle-ci doive mettre en demeure l’autre partie. 

Au cas où le mode de calcul usuel de l’indice ou la base de l’indice (indice-santé) serait modifié, les parties s’engagent à se conformer, pour l’application du présent article, aux instructions publiées à ce sujet par le Moniteur Belge. Les parties déterminent par ailleurs d’un commun accord une nouvelle base pour le réajustement du loyer dans l’hypothèse où l’indice ne serait plus publié au Moniteur Belge.

L‘adaptation annuelle du loyer ne doit cependant être payée, sans intérêts, qu’à l’occasion du paiement semestriel suivant.

Le bailleur n’est dès lors pas fondé à réclamer des intérêts de retard sur la partie du loyer résultant de l’adaptation à l’indice pour la période comprise entre la date d’adaptation à l’indice et la prochaine échéance semestrielle du 1er avril ou du 1er octobre.
Pour chacun des articles 6, 7 et 8 ci-après, selon la solution architecturale proposée par le promoteur, les modalités – hypothèses excédentaires seront supprimées par lui-même. Si celles-ci sont inutiles, elles ne seront tout simplement pas applicables.

Article 6: Charges locatives

HYPOTHESE 1 : Si l’immeuble  n’est pas pris en location entièrement par la Régie des Bâtiments . 

6.a. Parties communes:

Les charges locatives communes, à l’exception de celles relatives au chauffage et/ou à la climatisation, qui font l’objet de l’article 8, et celles concernant le contrat d’entretien des ascenseurs, qui font l’objet de l’article 9.b., sont dues par les services occupants au bailleur sur remise d’un état détaillé. 

Toutes les pièces justificatives des dépenses ainsi que les calculs doivent être produits conformément aux dispositions de l’article 1728ter du Code civil. 

Les charges locatives communes sont calculées au prorata des surfaces privatives louées par rapport au total des surfaces privatives du bien, et qui s’élèvent à compléter en 1000ème ou 10000ème ou % .

La participation concerne les charges limitatives suivantes:

1. Nettoyage des parties communes

a) parties communes internes  

hall d'entrée, escaliers et cages d'escaliers, annexes au hall d'entrée si elles sont accessibles à tous les locataires et à leurs visiteurs, parties communes en sous-sol, rampe de parkings (si des emplacements sont loués), ascenseurs, mobilier (immobilier par destination), boîte aux lettres.

b) parties communes externes

trottoirs et chemins y accédant, jardins (parties donnant sur la rue, mais à l'exclusion de jardins dont les services occupants n'auraient pas la jouissance soit par l'accès, soit par la vue à partir de ses locaux), déneigement des trottoirs, déneigement d'accès aux parkings et des parkings (si des parkings sont loués), achat de sel de déneigement. 

c) consommation d'eau et d'électricité, achat de produits d'entretien et de petit matériel d'entretien nécessaires pour effectuer l'entretien repris aux points a) et b) ci-dessus.

 2. Installation électrique

a) cabine moyenne et haute tension

b) dans les parties communes :

remplacement de sécurités

achat et remplacement d'ampoules, de tubes d'éclairage

consommation électrique

c) achat et remplacement de fusibles

3. Protection incendie et sécurité

Visites et rapports par un organisme agréé

Entretien et rechargement d'extincteurs dans les parties communes

Remplacement de lampes de l'éclairage de secours

Entretien de l'installation de protection incendie

Abonnement et frais du rapport des alarmes vers un central d'alarmes

4. Eau

Consommation d'eau froide et chaude des parties communes

Afin d’assurer un paiement régulier de ces charges locatives, les services occupants versent, en date du 1er avril et du 1er octobre de chaque année, une provision semestrielle sur remise par le bailleur d’une déclaration de créance laquelle doit être en la possession des services occupants au plus tard le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. Le montant de ladite provision est fixé initialement à compléter EUR, montant égal aux frais présumés d’un semestre (du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre). Ces provisions ne sont pas assujetties à la T.V.A.

Le preneur communiquera au bailleur en temps utile l’adresse de facturation des services occupants.

Lorsque le bail prend cours à une autre date que le 1er janvier ou le 1er juillet, la première provision est  calculée au prorata du délai entre la date d’entrée en vigueur du bail et le 1er janvier ou 1er juillet prochain.

A la fin de l’année civile, le bailleur remet un relevé détaillé et chiffré des charges avec production des documents justifiant les dépenses et ce, sans que la T.V.A. puisse être appliquée sur ce relevé, à l’exception toutefois de la T.V.A. qui figure sur les factures de dépenses. La différence en plus ou en moins avec les provisions versées au cours de l’année écoulée est régularisée lors du paiement de la provision suivante. Le montant de la provision pour l’année suivante est majoré de la différence s’il devait apparaître que la provision fixée ne couvre pas les frais. Dans le cas contraire, la provision est réduite d’une manière identique.

Les services occupants sont personnellement responsables du paiement en temps voulu de ces charges. Le bailleur fait savoir sur quel compte les paiements doivent être effectués.

6.b. Parties privatives:

Le nettoyage des parties privatives est effectué à l’intervention des services occupants.

Les dépenses afférentes aux garanties, aux abonnements et à la consommation d’eau, d’électricité, à la location des compteurs, au téléphone, etc. … et les frais qui en découlent sont payées directement aux sociétés concernées par les services occupants.  Les taxes privatives doivent également être payées par les services occupants.

HYPOTHESE 2 : Si l’immeuble est pris en location entièrement par la Régie des Bâtiments.
Les charges locatives sont dues par les services occupants au bailleur sur remise d’un état détaillé. 

Toutes les pièces justificatives des dépenses ainsi que les calculs doivent être produits conformément aux dispositions de l’art. 1728 ter du Code civil. 

La participation concerne les charges limitatives suivantes:

1. Installation électrique

a) cabine moyenne et haute tension

b)  remplacement de sécurités

achat et remplacement d'ampoules, de tubes d'éclairage

consommation électrique

c) achat et remplacement de fusibles

Afin d’assurer un paiement régulier de ces charges locatives, les services occupants versent, en date du 1er avril et du 1er octobre de chaque année, une provision semestrielle sur remise par le bailleur d’une déclaration de créance laquelle doit être en la possession des services occupants au plus tard le 1er mars et le 1er septembre de chaque année. Le montant de ladite provision est fixé initialement à compléter EUR, montant égal aux frais présumés d’un semestre (du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre). Ces provisions ne sont pas assujetties à la T.V.A.

Le preneur communiquera au bailleur en temps utile l’adresse de facturation des services occupants.

Lorsque le bail prend cours à une autre date que le 1er janvier ou le 1er juillet, la première provision est  calculée au prorata du délai entre la date d’entrée en vigueur du bail et le 1er janvier ou 1er juillet prochain.

A la fin de l’année civile, le bailleur remet un relevé détaillé et chiffré des charges avec production des documents justifiant les dépenses et ce, sans que la T.V.A. puisse être appliquée sur ce relevé, à l’exception toutefois de la T.V.A. qui figure sur les factures de dépenses. La différence en plus ou en moins avec les provisions versées au cours de l’année écoulée est régularisée lors du paiement de la provision suivante. Le montant de la provision pour l’année suivante est majoré de la différence s’il devait apparaître que la provision fixée ne couvre pas les frais. Dans le cas contraire, la provision est réduite d’une manière identique.

Les services occupants sont personnellement responsables du paiement en temps voulu de ces charges. Le bailleur fait savoir sur quel compte les paiements doivent être effectués.

Le nettoyage est effectué à l’intervention des services occupants.

Les dépenses afférentes aux garanties, aux abonnements et à la consommation d’eau, d’électricité, à la location des compteurs, au téléphone, etc. et les frais qui en découlent sont payées directement aux sociétés concernées par les services occupants. Les taxes privatives doivent également être payées par les services occupants.

Article 7: Entretien et réparations

7.a. Généralités :

En ce qui concerne l‘entretien et les réparations locatives, les parties déclarent se conformer aux dispositions du Code civil relatives aux règles qui sont propres à la location de biens immeubles et ce, pour autant  qu’il n’y soit pas dérogé dans le présent contrat de location (voir les articles 8 et 9).

Tout entretien et réparations qui, en application des dispositions du Code civil relatives à la location des biens immeubles, ne sont pas considérés comme entretien locatif, sont à charge du bailleur.

Les parties conviennent que l’accord préalable et écrit du preneur doit toujours être obtenu préalablement à la conclusion des contrats d’entretien par le bailleur. Ceci est également valable pour les contrats appelés « omnium » (contrats « garantie totale » qui couvrent tant l’entretien du propriétaire que l’entretien locatif), en tout cas concernant la partie où des obligations sont imposées au  preneur.

L’entretien locatif sera effectué à l’intervention et aux frais des services occupants.

7.b. Contrats d’entretien :

Le preneur et le bailleur peuvent conclure des contrats qui couvrent leurs propres obligations; ils s’informent des contrats qu’ils concluent.

L’entretien du bien loué est déjà couvert par des contrats existants pour un certain nombre d’installations.

Sont couvertes par des contrats d'entretien comprenant tout ou partie de l'entretien locatif, les installations suivantes:

	Installation :
	Description du contrat
	Firme d’entretien
	Entrée en vigueur
	Date d’expiration

	
	Préciser les contrats « Omnium »
	
	
	

	
	
	
	
	


Une copie de ces contrats est jointe au présent contrat et en fait partie intégrante.

En ce qui concerne les contrats omnium, les dispositions suivantes sont d’application :

-
la partie « garantie totale » des contrats « omnium » est à charge du bailleur ;

-
la part de la garantie totale dans l'ensemble des prestations est fixée forfaitairement à un tiers du montant du contrat ;

-
sans préjudice des obligations du preneur imposées par l’un des documents énumérés dans l’article 1.e de la présente convention, toute modification, prolongation et/ou résiliation de ce(s) contrat(s) « omnium » doit être soumise à l'approbation écrite et préalable du preneur; il en est de même des nouveaux contrats que le bailleur désirerait conclure dans la mesure où ils couvrent tout ou partie de l'entretien locatif ;

-
cette approbation concerne tant la définition des prestations que les coûts et, dans le cas d'un contrat "omnium", leur clef de répartition entre preneur et bailleur; cette clef doit refléter la part réelle de l'entretien locatif et de la "garantie totale" dans le marché considéré ; 

-
en l'absence d'accord  entre les parties, lorsque le preneur démontre la non-conformité au marché des prix ou des prestations proposées, chacune d'elle est tenue à ses propres obligations  en matière d'entretien, conformément aux dispositions du Code civil.

ET 

Le bailleur s'engage à conclure avec un installateur ou une firme d'entretien spécialisée, un contrat d'entretien couvrant :

· les ascenseurs,

· les autres engins de levage, 

-
les installations de climatisation,

· les installations de chauffage

· les installations à courant fort (groupes no-break, …),

· les installations à courant faible (détection d'incendie, installations d'alarme, …),

· à compléter pour tout équipement proposé, accepté et installé dans l’immeuble, avec l’accord de la Régie des Bâtiments, sur base d’offres à lui remettre. 
Ces contrats doivent être conclus préalablement à l'occupation par le preneur du bien loué.

Le bailleur peut couvrir toute autre installation du bien loué par un ou plusieurs contrats d'entretien comprenant tout ou partie de l'entretien locatif.

Sans préjudice des obligations du preneur imposées par l’un des documents énumérés dans l’article 1.e de la présente convention, tous les contrats couvrant tout ou partie de l'entretien locatif sont soumis à l'approbation écrite et préalable du preneur. Cette approbation concerne tant la définition des prestations que les coûts et, dans le cas d'un contrat "omnium", leur clef de répartition entre preneur et bailleur; cette clef doit refléter la part réelle de l'entretien locatif et de la "garantie totale" dans le marché considéré.  En l'absence d'accord entre les parties, lorsque le preneur démontre la non-conformité au marché des prix ou des prestations proposés, chacune d'elle est tenue à ses propres obligations en matière d'entretien, conformément aux dispositions du Code civil.

Le preneur et le bailleur peuvent conclure des contrats ne couvrant que leurs obligations propres; ils s'informent mutuellement des contrats qu'ils concluent.

7.c. Paiement de l'entretien locatif assuré par le bailleur :

Les frais relatifs à l'entretien locatif assuré par le bailleur, sont à charge des services occupants et sont calculés au prorata des surfaces privatives louées par rapport au total des surfaces privatives du bien, et qui s’élèvent, dans le cas présent à compléter (1000ème , 10000ème ou %).

Les services occupants sont personnellement responsables du paiement de ces frais en temps voulu. Le bailleur fait savoir sur quel compte les paiements doivent être effectués.

Afin d'assurer le paiement régulier de ces frais, les services occupants versent, en date du 1er avril et du 1er octobre de chaque année, une provision semestrielle sur remise par le bailleur d'une déclaration de créance laquelle doit être en possession des services occupants au plus tard le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.  Le montant de ladite provision est fixé initialement à compléter EUR montant égal aux frais présumés d'un semestre (du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre). Ces avances ne sont pas assujetties à la T.V.A.

A la fin de l'année civile, le bailleur remet un relevé détaillé et chiffré avec production des documents justifiant les dépenses et ce, sans que la T.V.A. puisse être appliquée sur ce relevé, à l'exception toutefois de la T.V.A. qui figure sur les factures de dépenses. Tous les documents justifiant les dépenses ainsi que les calculs doivent être produits en application de l'article 1728 ter du Code civil. La différence en plus ou en moins avec les provisions versées au cours de l'année écoulée est régularisée lors du paiement de la provision suivante.  Le montant de la provision pour l'année suivante est majoré de la différence s'il devait apparaître que la provision fixée ne couvre pas les frais. Dans le cas contraire, la provision est réduite d'une manière identique. Les services occupants sont personnellement responsables du paiement en temps voulu de ces charges.  Le bailleur fait savoir sur quel compte les paiements doivent être effectués.

Article 8: Chauffage du bien loué au moyen d’une installation de chauffage central ou de climatisation

8.a. Capacité des installations :

cas 1) Installation de chauffage :

Le bailleur déclare que l’installation de chauffage dans le bien loué est à même d’assurer une température minimale de 20°C dans les bureaux pour une température extérieure égale à la température extérieure de base, à savoir –8°C .

cas 2)  Climatisation : 

Le bailleur déclare que l’installation de climatisation dans le bien loué est à même d’assurer :

- pour des conditions extérieures de 30°C et 50% d’humidité relative, les conditions intérieures suivantes :

	Local
	Température
	Humidité relative
	Air frais

	Bureaux 
	25 °C
	55 % ± 5 %
	30m ³/heure par personne


- pour des conditions extérieures de - 8°C (température extérieure de base) et de 80% d’humidité relative, les conditions intérieures suivantes

	Local
	Température
	Humidité relative
	Air frais

	Bureaux 
	20 °C
	45 % ± 5 % 
	30m ³/heure par personne


Par ailleurs, l’installation de climatisation satisfait aux exigences suivantes :

· la vitesse de l’air dans les zones occupées des bureaux ne peut nulle part dépasser 0,2 m/s ;

· la qualité des filtres pour les filtres à air des groupes de traitement d’air qui desservent les bureaux, est d’au moins F7 conformément à la NBN EN 779 ;

· les niveaux de pression acoustique dans les bureaux, au moment du fonctionnement simultané de toutes les installations techniques de climatisation à leur régime nominal ne dépassent pas les valeurs de courbe NR 35.

8.b. Entretien et exploitation:

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-dessus, il convient d’entendre:

· par exploitation, l’utilisation quotidienne de l’installation: maniement des commutateurs et/ou thermostats, vérification des indicateurs et des mises en sécurité, approvisionnement en combustibles, etc.…

· par entretien, le maintien en bon état de fonctionnement de l’installation: réparations en cas de panne, graissages, contrôle, nettoyage, réglage, etc.…, à l’exception du gros entretien dit «du propriétaire».

-
par entretien du propriétaire, la réparation et/ou le remplacement des équipements et/ou des pièces devenus inutilisables par suite de vétusté, d'usure normale ou par toute autre cause non imputable au preneur; cet entretien est assuré par le bailleur et est à sa charge.

L’exploitation est confiée aux services occupants et l’entretien au bailleur:

Les services occupants assurent l’exploitation de l’installation. Le bailleur est chargé de l’entretien de l’installation.

Le bailleur conclut à cet effet un contrat avec une firme spécialisée qui exécute les prestations requises. Dans le cadre de sa mission, cette firme procède chaque fois que nécessaire, et  au moins une fois par an, à l’entretien tel que défini ci-dessus.

8.c. Intervention du bailleur :

En cas de panne à l'installation nécessitant des réparations ou des remplacements à charge du bailleur, les services occupants (ou le preneur) le signalent à celui-ci par téléphone et confirment immédiatement leur avertissement par fax ou E-mail. Le bailleur est tenu d'intervenir dans les 24 heures et de mettre tout en œuvre pour remédier dans les plus brefs délais aux manquements constatés.

Si, 24 heures après qu'il a été informé de la panne, le bailleur n'a pas remédié à celle-ci, les services occupants (ou le preneur) lui confirment leurs observations par lettre recommandée à la poste valant mise en demeure.

Si, suite à la panne précitée, tout ou partie du bien loué n'a pas pu être utilisé dans des conditions normales pendant une durée au moins égale à 3 jours ouvrables, le preneur est autorisé à diminuer le loyer en proportion du temps (pour autant que trois jours au moins  soient écoulés depuis la date d'envoi du courrier recommandé précité) et de la partie du bien loué dont le preneur  a été dépourvu de l’usage normal, sans préjudice du droit de réclamer la résiliation du contrat de location sans le respect du moindre délai de préavis et sans l’obligation de payer la moindre indemnité au bailleur.

La réduction de loyer est calculée de la manière suivante si le preneur fait usage de la faculté qui lui est donnée d’obtenir une telle réduction. 

R =    L   x   n   x   s 

                 365     S

où

R =
réduction

L =
loyer annuel indexé

n =
nombre de jours de carence

s =  superficie dont le preneur n’a pas l’usage normal y compris les superficies dont le preneur démontre que l’usage normal est affecté indirectement par la panne précitée.

S = 
superficie totale du bien loué

Article 9: Installations électriques et électromécaniques 

9.a. Généralités:

Les installations électriques et électromécaniques doivent être conformes aux prescriptions du R.G.I.E. (Règlement général sur les installations électriques) et du R.G.P.T. (Règlement général pour la protection du travail). 

Installations dans des bâtiments utilisés comme bureaux:

Le bien loué (ou une partie de celui-ci) est utilisé comme espace de travail où le personnel qui y est employé est soumis à l’article 28 du R.G.P.T. (Règlement général pour la protection du travail) et où n’est pas présent du personnel compétent au sens de l’article 47 du R.G.I.E. (Règlement général sur les installations électriques)  (bureaux, bâtiments administratifs). 

Le bien loué doit être pourvu d’un éclairage de sécurité suffisant pour assurer l’évacuation des personnes présentes dans le bien lorsque l’éclairage artificiel tombe en panne (article 63bis du R.G.P.T.). 

Suivant la date de construction ou de rénovation du bâtiment, l'éclairage de sécurité doit être conforme à la NBN L13-005 de mars 1988 ou à la NBN EN 1838 de août 1999.  
Toutes les prises de courant sont équipées d'une mise à la terre connectée à la terre d'exploitation réglementaire du bien.

Les installations électriques dans les bâtiments élevés doivent également satisfaire, selon le cas :

· aux normes applicables en la matière, à savoir la NBN 713-010 ou la NBN S 21-201.202 et 203 

· ou à l’A.R. du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire (y compris, les annexes de cet arrêté) 

· ou (à partir du 1er janvier 1998), à l'A.R. du 19 décembre 1997 qui modifie l'A.R. du 7 juillet 1994. 

Le système d’alerte et d’alarme satisfont, pour les bâtiments bas, moyens et élevés aux annexes qui les concernent de l’A.R. du 7 juillet 1994 ou du 19 décembre 1997.

Si les ascenseurs ont été mis en service avant le 1 juillet 1999, ils satisferont aux dispositions de l’A.R. du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. 

Si les ascenseurs sont mis en service après le 1er juillet 1999, ils satisferont à la Directive 95/16/CEE et aux normes EN 81-1 et EN 82-2 du mois d’août 1998. Comme preuve, le bailleur fournira au preneur la déclaration de conformité délivrée par un organisme agréé autorisant la mise en service.

9.b. Conformité et état de lieux des installations

Avant le début du contrat de location, le bailleur fournit la preuve du fait que les installations du bien loué répondent aux prescriptions réglementaires par la remise de procès-verbaux de conformité établis en application :

· pour les installations de basse tension : de l’article 270 du R.G.I.E. ou de l’art. 262 du R.G.P.T.

· pour les installations de moyenne et de haute tension : de l’article 272 du R.G.I.E.

· pour les ascenseurs et engins de levage : de l’article 281 du R.G.P.T.

Le preneur se réserve le droit de faire effectuer par ses propres services compétents ou par un autre organisme agréé tous les contrôles qu’il juge utile. Le bailleur peut, s’il le désire, se faire représenter, à ses frais, par un organisme de contrôle agréé de son choix lors des visites de contrôle correspondantes. Une copie des procès-verbaux rédigés à ces occasions sera transmise au bailleur.

Pour les parties des installations qui n’ont pas été examinées au cours des visites de contrôle, le bailleur et le preneur établissent contradictoirement, conjointement à l’état des lieux dont question à l’article 1er du présent contrat, un constat de l’état des installations électriques et électromécaniques, lequel fait partie intégrante du contrat de location.

9.c. Contrôles périodiques

Afin de garantir le maintien dans le temps de la conformité des installations électriques et électromécaniques, le bailleur fait contrôler celles-ci périodiquement et à ses frais, par un organisme de contrôle agréé. Il transmet copie des procès-verbaux correspondants au preneur et aux services occupants.

Lorsque le bien est occupé entièrement par des services publics, le bailleur peut demander au preneur de se charger des contrôles périodiques. Ceux-ci seront alors effectués aux frais du bailleur :

· pour les installations basse tension et les ascenseurs : par la Direction du Contrôle légal de la Régie des Bâtiments ;

· pour les installations moyenne et haute tension : par la Direction du Contrôle légal de la Régie des Bâtiments ou par un organisme de contrôle agréé.

Le preneur transmet copie des procès-verbaux correspondants, ceux-ci font alors partie intégrante du contrat. 

9.d. Intervention du bailleur

Les prestations et travaux nécessaires pour mettre et maintenir le bien loué en conformité avec les dispositions du présent bail sont à charge du bailleur, et notamment : 

1. les travaux à exécuter obligatoirement pour mettre les installations électriques et électromécaniques, au moment de l’entrée en vigueur du présent contrat, en conformité avec les dispositions imposées ci-dessus, et notamment avec les prescriptions du R.G.I.E. et du R.G.P.T., de l’A.R. du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, y compris toute la réglementation relative à la prévention contre l’incendie, et pour les maintenir conformes aux prescriptions pendant toute la durée du présent contrat ;

2. les réparations consécutives aux défectuosités qui ont été constatées lors de l’établissement du constat de l’état des installations ;

3. les frais relatifs aux contrôles précités et à la remise des procès-verbaux obligatoires .

Les travaux éventuellement à effectuer pour mettre les installations en ordre doivent être soumis à l’accord préalable du preneur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 ci-avant en ce qui concerne l’entretien locatif à charge  des services occupants, la réparation et/ou le remplacement de tout ou partie des installations, et/ou des éléments constitutifs, devenus inutilisables par suite de vétusté, d’usure normale, de force majeure ou par toute autre cause non imputable au preneur, seront assurés par le bailleur  à sa charge.

Sont également comprises, les adaptations nécessaires à la suite de réglementations et de prescriptions modifiées auxquelles les installations doivent satisfaire.

Article 10: Travaux à effectuer dans le bien loué 

10.a.1. Travaux de première installation confiés au bailleur :
a)Description et estimation des travaux de première installation

Le preneur et les services occupants confient au bailleur l’exécution des travaux de première installation suivants : 
-
cloisonnement intérieur au moyen de cloisons amovibles, y compris les adaptations aux installations techniques, (hvac, électricité, détection incendie, …) engendrées par ledit cloisonnement;

-
les adaptations techniques et architecturales nécessaires pour l’équipement télécommunications (locaux serveur, locaux concentration) et sécurité (sas, locaux de surveillance, porte de sécurité, vitres anti-effraction…) ;
-
installation "courant faible" (huissiers de porte, parlophonie, vidéophone, interphonie, horloges, "public adress", contrôle d'accès, protection contre l'intrusion, …);

-
l‘équipement pour les installations de communication (voice et data);

-
……

Les modalités de ces travaux sont décrites à l’article 86 – Détermination et vérification des prix – Remarques importantes. 

(frais et charges calculés selon les dispositions reprises sous b ci-dessous compris et les modalités figurant dans le C.S.Ch. cité ci-dessus).

b) Modalités d'exécution et coût des travaux de première installation 

Dans les trente jours de calendrier suivant la date de la notification du choix de l’adjudicataire, les parties arrêtent de commun accord le "calendrier des décisions" indiquant les délais dans lesquels, pour chaque poste de travaux :

· le programme des besoins détaillé relatif aux travaux à réaliser doit être communiqué par le preneur au bailleur, afin de permettre à ce dernier de charger ses auteurs de projet de l'établissement des cahiers des charges correspondants;

· l'approbation du choix des sous-traitants et du budget devra intervenir;

En tout état de cause, ces délais respecteront le planning que le bailleur (promoteur) aura fixé dans son offre.

Pour chaque commande, le bailleur communique le résultat d'appels d'offres auprès d'au moins six entreprises (dont le choix est soumis à l'accord du preneur) permettant l'obtention des prix les plus avantageux pour chacune des commandes concernées. 

Les cahiers des charges sont soumis à l’approbation préalable du preneur et le bailleur s’engage à tenir compte des observations du preneur sauf pour des raisons légitimes.

Le choix de l'entrepreneur sous-traitant est fait de commun accord entre le preneur et la bailleur, ce dernier ne pouvant refuser le choix du preneur que pour des raisons légitimes, étant entendu que les marchés constituant, le cas échéant, une extension des installations existantes seront, pour des raisons techniques évidentes, notamment en matière de garanties, préférentiellement attribuées aux installateurs initiaux.

Sans préjudice du respect du ‘calendrier des décisions’, le preneur se réserve le droit, pour les ouvrages qu’il souhaite, de confier la rédaction des cahiers des charges à ses propres services et/ou de mentionner telles firmes que le bailleur s’engage à reprendre sur la liste des entreprises qu’il consulte. En ce qui concerne notamment les installations de sécurité et d’électronique spécifiques pour lesquelles une uniformisation s’impose, le bailleur est tenu de faire réaliser les travaux par l’entrepreneur désigné par le preneur comme seul habilité à les exécuter. Dans les cas précités, le ‘fee’ dont question au dernier alinéa du présent article 10.a.2.b., est réduit en conséquence.

Les montants des offres sont comparés à l'estimation dont question sous a ci-dessus et au cas où le coût des travaux s'écarterait du coût d'objectif prédéfini, les parties s'engagent à prendre de commun accord les mesures nécessaires (réexamen du programme, action sur les prix, …) pour que le coût d'objectif soit, dans la mesure du possible, respecté.

Sans préjudice de l’application de la formule de révision qui figurerait dans le cahier des charges, une fois l’offre acceptée par le preneur, le bailleur garantit que le coût des travaux correspondants ne dépassera pas le montant de ladite offre, sauf conséquence de la régularisation des éventuelles quantités présumées ou modification demandée par le preneur.

Les travaux de première installation confiés au bailleur doivent être réalisés conjointement avec les travaux exécutés par le bailleur à ses frais et charges et doivent en tout état de cause être intégralement achevés à la date précisée sous 10.a. ci-dessus.

Après réception des travaux, le coût final de ceux-ci est justifié sur la base des factures établies par les entreprises qui les auront réalisés et dont une copie certifiée conforme, accompagnée des états d’avancement correspondants, est adressée par le bailleur au preneur et/ou aux services occupants. Au cas où la somme des montants des factures relatives à une même entreprise, telle qu’elles auraient le cas échéant été corrigées par le preneur, notamment compte tenu des travaux effectivement exécutés, serait inférieure au coût approuvé des travaux correspondants, ce dernier sera réduit en conséquence.

Le coût total des travaux est obtenu en multipliant le coût des factures établies par les entreprises sous-traitantes dont question ci-avant par un coefficient ‘fee’ de …. couvrant forfaitairement tous les frais et charges généralement quelconques du bailleur et de son entrepreneur général (études, contrôles, frais de chantier, fee d'entreprise et de promotion, assurances, coordination, frais généraux et bénéfices, intérêts intercalaires ou autres frais financiers, TVA, …); le montant ainsi obtenu est diminué d'un montant global et forfaitaire de € ……………, toutes taxes comprises, représentant le montant à concurrence duquel le bailleur accepte d'intervenir dans le coût des travaux de première installation.

c)Paiement des travaux de première installation 
Dès que le montant total redevable au bailleur est fixé, ledit montant ainsi que sa répartition entre preneur et services occupants font l'objet d'un avenant au présent contrat de location.

Le montant total précité est payé au bailleur dans les cinquante jours de calendrier suivant la signature de l'avenant dont question à l'alinéa précédent.

Le preneur et les services occupants se réservent le droit de faire financer tout ou partie du coût de ces travaux par le bailleur, dans cette hypothèse les conditions de financement sont les suivantes :

· remboursement sur 9 (neuf) ans;

· taux IRS  ans applicable 7 jours avant la date de prise de cours du bail majoré d'une marge de …. points de base;

· remboursement semestriel et anticipatif aux mêmes dates que celles convenues pour le paiement du loyer (article 4 ci-avant).

La formule de calcul des semestrialités de remboursement est la suivante :

S = (r * k / (1- ((1+r)^(-n)))/(1+r) (* = multiplication ; ^ = exposant)

où

s = semestrialité

r = taux d'intérêt semestriel

k = capital à financer

n = nombre de périodes

La formule de calcul du taux d'intérêt semestriel est la suivante:

r = (1+i)^(1/m)-1

où

r = taux d'intérêt semestriel

i = taux d'intérêt annuel

m = nombre de paiements, ici deux semestrialités.

La décision de recourir ou non au financement est notifiée au bailleur par le preneur et/ou les services occupants, par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant la date prévue pour la mise à disposition du bien loué.

10.a.2. Suivi et agréation des travaux exécutés par le bailleur

Le preneur se réserve le droit de surveiller et de contrôler, partout et à n'importe quel moment, la préparation et/ou la réalisation des études, des travaux et des fournitures par tous moyens appropriés. Le bailleur ne pourra se prévaloir des possibilités d'intervention que le preneur s'est ménagées pour prétendre être dégagé, tant lors des contrôles de réception qu'à l'occasion des insuffisances ou manquements qui seraient constatés à l'usage, de sa responsabilité de mettre à la disposition du preneur un immeuble strictement conforme aux conditions exigées.

Après achèvement des travaux, il est procédé contradictoirement à leur réception; cette réception est constatée dans un procès-verbal qui, après signature par les parties, fait partie intégrante du présent contrat.

La mise à disposition du bien loué s'effectue conformément aux dispositions en la matière reprises à l'article 3 du présent contrat et, au plus tôt, à la réception précitée des travaux. Le loyer n'est dû qu'à partir de cette mise à disposition.

10.a.3. Garanties de respect du calendrier des travaux exécutés par le bailleur
En cas de retard dans l'achèvement des travaux, le bailleur s'engage à prendre en charge les frais réels que le retard dans la mise à disposition du bien loué entraîne pour le preneur et les services occupants. Ces montants, seront payés par le bailleur sur la base de pièces justificatives détaillées à produire par le preneur. Voir à ce sujet les dispositions précisées dans le Cahier Spécial des Charges de l’appel d’offres. 
De plus, le bailleur est redevable d’une dispense de loyer globale et forfaitaire d’autant de mois que le retard encouru, où tout mois entamé est reconnu comme un mois complet de dispense. Voir à ce sujet les dispositions précisées dans le Cahier Spécial des Charges de l’appel d’offres. 

10.a.4. Restitution.
A l'expiration du contrat, le preneur remet le bien dans l'état dans lequel il l'a reçu conformément à l'état des lieux visé à l'article 1er du présent contrat. 

Le bailleur n'est pas habilité tant vis-à-vis du preneur que des services occupants à :

-
demander que le bien soit remis dans l'état où il était avant l'exécution des travaux mentionnés au présent article 10.a.;

-
porter en compte les frais pour l'enlèvement des aménagements mentionnés au présent article 10.a.

10.b. Equipements mis en place par le preneur ou les services occupants.
Le preneur et/ou les services occupants procéderont, dans le cadre des dispositions reprises à l'article 20.a. ci-après, à l'installation dans le bien loué des équipements suivants : 

· appareillage actif de communication (voice et data);

· autres équipements "courant faible" non incorporés à l'immeuble;

· ……

Le bailleur marque son accord à ce que l'installation de tout ou partie de ces équipements se fasse pendant le délai d'exécution des travaux exécutés par lui et dont question sous 10.a. ci-dessus.

Il tient compte de ce qui précède dans ses plannings et veille à ce que les firmes désignées pour la mise en place des équipements précités aient accès au chantier et puissent profiter de toutes les accommodations de celui-ci (accès, moyens de levage, alimentation électrique, ….).

Il assure la coordination de ces prestations avec celle des autres entrepreneurs présents sur le chantier.

Le bailleur assume gratuitement le service précité ainsi que toutes les contraintes matérielles en résultant.

Le preneur et les services occupants se réservent le droit de faire exécuter par le bailleur l'installation de tout ou partie des équipements précités selon les dispositions reprises sous 10.a.2. ci-dessus.
Article 11: Impôts et taxes

 Tous les impôts et taxes de quelque nature que ce soit, existant ou pouvant être instaurés pendant la durée du contrat de location et inhérents au bien loué, sont à charge du bailleur, à l'exception du précompte immobilier et des taxes régionales qui sont à charge du preneur.

Le bailleur doit transmettre au preneur l’avertissement-extrait de rôle (ou tout document comparable), accompagné d'une déclaration de créance qu'il a établie et de l’acquit de paiement; après quoi le preneur rembourse au bailleur, dans les 50 jours de calendrier, les montants qui lui sont dus.

Le preneur ne peut être tenu pour responsable si ces impôts et taxes ne sont pas versés par le bailleur aux administrations concernées, dans le délai imposé par ces dernières. Dès lors, le preneur n’est pas tenu au remboursement de frais et intérêts à la suite du paiement tardif par le bailleur. Le preneur n’est pas non plus tenu au remboursement d’impôts ou de taxes dont le bailleur ne l’a pas informé dans un délai d’un an à compter de la réception par le bailleur de l’avertissement-extrait de rôle (ou tout document comparable).

Article 12: Assurances

Le preneur est son propre assureur et n’est dès lors pas tenu de rembourser les primes d’assurances de quelque nature que ce soit qui sont éventuellement contractées par le bailleur .

12.1. Assurance de responsabilité civile du bailleur et de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs

Le bailleur est également tenu d’assurer sa responsabilité civile en cas de dommages matériels, de même qu’en cas de dommages corporels.  Le bailleur est tenu de maintenir ces assurances pendant la durée complète de la location.

De même, il assurera ou fera assurer la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs.

12.2 Assurance après achèvement des travaux

Le bailleur est tenu, avant  la mise à disposition du bien au preneur, d’assurer les biens donnés en location contre les  événements suivants :

· feu,

· foudre,

· explosions de gaz et autres,

· chute d’avions,

· perte de loyer à concurrence d’un montant annuel qui est au moins égal une année de loyers et charges, en vue de remplacer les loyers non-payés par le preneur durant la période d’interruption (suspension) du contrat,

· dégâts des eaux et bris de vitres,

· dommage matériel causé par le fonctionnement fortuit ou la défaillance éventuelle des installations de lutte contre l’incendie,

· extended coverage +vandalisme et actes de malveillance (orage et grêle+grèves et bagarres+ actes de vandalisme et abus+dégâts dus à la fumée+dégâts dus aux véhicules).

Article 13: Protection contre l’incendie 

Le bailleur garantit que le bien loué satisfait aux dispositions de l’A.R. du 07 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire.

Une attestation délivrée par le Corps des Pompiers compétent, de préférence au plus tard au moment de la mise à disposition du bien loué ou autrement dans un délai de 6 mois après cette mise à disposition,  est annexée au présent contrat pour en faire partie intégrante.

L’attestation confirme que le bien loué a été construit en conformité avec les dispositions requises par le rapport de prévention délivré lors de la demande de permis de bâtir et répond aux exigences que ledit Corps aurait éventuellement formulées ultérieurement, notamment, le cas échéant, compte tenu des travaux dont question à l’article 10 ci-dessus et de la réglementation régionale applicable.

Lorsque l’attestation est fournie juste après la mise à disposition du bien, le bailleur s’engage  à faire exécuter à ses frais les travaux rendus nécessaires sur base de l’attestation dans les 7 mois après sa délivrance.

Article 14: Surcharge autorisée

Le bailleur garantit que le bien loué peut supporter les charges d’exploitation spécifiées ci-dessous : 

· 2.5 kN/m² pour les parkings ;

· 3 kN/m² pour les bureaux (y compris les vestiaires, sanitaires, infirmerie et locaux similaires) ;

· 4kN/m² pour tous les locaux accessibles au public ( halls d’entrée, escaliers, couloirs, salles de lecture, salles de guichets) ainsi que pour les locaux informatiques, locaux de photocopie et de destruction de documents, locaux d’expédition, salles de cours, salles de formation, salles de conférences et auditorium ;

· 5kN/m² pour les cuisines, réfectoires, cafétérias et salles à manger ;

· 8kN/m² pour les quais et plates-formes de chargement et de déchargement pour les livraisons et enlèvements, ainsi que pour les stockages d’ordures, bibliothèques et ateliers divers ;

· 10kN/m² pour les imprimeries et les emplacements de coffres-forts et d’armoires blindées ;

· 17,5 kN/m² pour les locaux d’archives compactes et la dalle du niveau inférieur des sous-sols.

Les affectations des locaux sont celles correspondant aux plans du bien loué dont question à l’article 1.d. ci-avant.

Article 15: Cession et sous-location

Sans autorisation préalable et écrite du bailleur, le preneur n’est pas autorisé à céder, en tout ou en partie, ses droits locatifs ou à sous-louer le bien, en tout ou en partie, sauf aux services de l’Etat.

Article 16: Visite du bien loué

Le bailleur ou son délégué a toujours le droit, pour des motifs valables, d’accéder au bien loué afin de pouvoir le visiter. A cet effet, il avertit les services occupants visés à l’article 2 du présent contrat, au minimum vingt-quatre heures à l’avance. 

Lorsqu’il est mis fin au présent contrat, le preneur et les services occupants doivent autoriser la visite du bien loué pendant les trois mois qui précèdent la fin du bail et ce, un jour ouvrable par semaine entre 9 et 17 heures. En cas de mise en vente du bien loué, le droit de visite prend cours à partir de la date de mise en vente. En tout état de cause, les locaux qui, de l’avis des services occupants, doivent rester fermés, ne pourront toutefois être visités qu’en compagnie d’un fonctionnaire responsable désigné à cet effet.  

Le preneur et les services occupants doivent, pendant les dites périodes, permettre l’apposition d’affiches à un ou plusieurs endroits à déterminer de commun accord entre le bailleur, le preneur et les services occupants. 

Article 17: Réclame, publicité et enseignes sur le bien loué

Le bailleur autorise expressément le preneur ou les services occupants à placer des enseignes sur les façades ou dans le jardin du bien loué à condition qu’ils se conforment aux prescriptions en vigueur en la matière. 

Les parties s’engagent à ne faire figurer aucune réclame, publicité ou enseigne à caractère privé sur la partie du bien loué faisant l’objet du présent contrat.

Article 18: Expropriation du bien pris en location

S’il est mis fin au bail par suite d’une expropriation judiciaire, le preneur renonce à tout recours à l’encontre du bailleur, à condition que celui-ci ait appelé le preneur à la cause.

Article 19: Restitution du bien pris en location

La remise définitive du bien loué au bailleur au moment de l’expiration du présent contrat de location se fait par la remise au bailleur des clés d’accès du bien loué. Ce dernier est tenu d’accepter les clés, pour autant que les locaux soient complètement évacués au plus tard à 17 heures le dernier jour du bail et après le début de l’établissement de l’état des lieux de sortie pour autant que ce dernier ait été demandé par le bailleur conformément à l’article 1730 du Code civil.

En cas de non-évacuation des locaux en temps voulu, les clés sont remises au bailleur après l’évacuation complète des lieux et après que ce dernier ait été invité, par lettre recommandée à la poste, à en prendre possession.

Au cas où le bailleur ne peut ou ne veut pas prendre possession des clés au moment fixé, celles-ci lui seront envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. 

Au cas où le bien loué ne serait pas évacué en temps voulu, le loyer reste dû pour chaque mois d’occupation tardive entamé, conformément aux articles 4 et 5 du présent contrat de location.

Article 20: Modifications et améliorations apportées au bien

20.a. Modifications et/ou améliorations apportées au bien loué ne nécessitant pas l’approbation préalable du bailleur :

Le bailleur autorise le preneur et les services occupants à installer l’équipement nécessaire aux services occupants, tel que : l’installation de lignes, centraux et postes téléphoniques ou de communications radio ; l’installation des câblages et des équipements informatiques ; la mise en place des dispositifs d’alarme, de contrôle d’accès et de gestion du temps de travail ; la pose d’antennes, de hampes de drapeaux et d’enseignes lumineuses .

A l’expiration du bail, le preneur et les services occupants ont la faculté de choisir, soit de récupérer tout ou partie des aménagements, installations et équipements, soit de les laisser sur place auquel cas ils sont considérés comme acquis au bailleur sans aucune indemnisation pour le preneur ou les services occupants.

20.b. Modifications et/ou améliorations apportées au bien loué après l’entrée en vigueur du bail :

Pour toutes les modifications et/ou améliorations, autres que celles reprises sous article 20.a. ci-dessus, apportées au bien loué après l’entrée en vigueur du bail, pour lesquelles une autorisation écrite préalable a été donnée par le bailleur et dans laquelle celui-ci a stipulé que ces modifications et/ou améliorations lui restaient acquises, le preneur et les services occupants ne peuvent pas prétendre à la moindre indemnisation.

Le bailleur informera le preneur de toute demande qui lui aura été adressée directement par les services occupants.

Pour toutes les modifications et/ou améliorations, autres que celles reprises sous article 20.a. ci-dessus, apportées au bien loué après l’entrée en vigueur du bail et pour lesquelles une autorisation écrite préalable a été donnée par le bailleur sans autres conditions, le propriétaire peut décider qu’à la fin du contrat de location, elles lui restent acquises, sans aucune indemnisation pour le preneur ou les services occupants, ou que les locaux sont remis dans l’état tel que décrit dans l’état des lieux cité à l’article 1.b. du présent contrat. Le bailleur doit porter cette décision à la connaissance du preneur par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq mois avant l’expiration du contrat de location. 

Faute de ce qui précède, il est admis que le bailleur a décidé que les modifications et/ou améliorations apportées lui restent acquises.

Les modifications et/ou améliorations dont question au présent article 20.b. donnent lieu, conformément à l’article 1730 du Code civil, dans un délai de quinze jours de calendrier après leur exécution, et après convocation écrite du bailleur, à l’établissement d’un état des lieux contradictoire, intermédiaire et complémentaire, aux conditions fixées à l’article 1.b. du présent contrat.

Les modifications et/ou améliorations, autres que celles reprises sous article 20.a. ci-dessus, qui auraient été effectuées sans l’autorisation écrite et préalable du bailleur doivent être supprimées, avant expiration du bail, par celui qui les a fait exécuter.

Les frais de remise en état du bien loué dans son état originel sont à charge de celui qui a fait effectuer ou a demandé les modifications et/ou améliorations.

20. c. Modifications et/ou améliorations apportées au bien loué après l’entrée en vigueur du bail  dues à un changement législatif ou réglementaire

Le bailleur ne pourra exiger le remplacement des modifications et/ou améliorations au bien loué  effectuées suite à un changement de législation intervenu en cours de bail, et ne pourra faire valoir aucun droit à une quelconque indemnisation .

Article 21: Etablissement de l’état des lieux de sortie et constatation des dommages locatifs éventuels

Au plus tard le dernier jour ouvrable avant l’expiration du bail, il est procédé, à la demande écrite du bailleur, en présence du preneur et de tous les services occupants, ou de leurs délégués, à un début d’établissement d’un «état de lieux de sortie» contradictoire, sans indication de l’estimation des frais de remise en état.

Chaque partie a le droit de faire appel à son expert dont elle supportera les frais et honoraires.

Cet état des lieux est établi pendant une série ininterrompue de jours ouvrables, sans que l’achèvement de ces activités puisse en aucune manière modifier la date d’expiration du bail.

L’état des lieux en question est signé  par  les deux parties et les services occupants concernés.

Le fait que le bien loué soit remis en possession du bailleur sans qu’il soit satisfait aux dispositions qui précèdent, signifie que le bailleur renonce à toute demande d’indemnisation pour des dommages locatifs éventuels. 

Cette renonciation est actée dans un procès-verbal rédigé par le preneur et les services occupants et qui est notifié au bailleur par lettre recommandée à la poste. L’estimation détaillée des dommages locatifs éventuels est ensuite dressée de commun accord entre toutes les parties intéressées sur base de l’état des lieux d’entrée et de sortie, des éventuels états des lieux intermédiaires et en tenant compte de la vétusté, de l’usure normale et des cas de force majeure qui auraient pu se produire. Cette estimation donne lieu à l’établissement d’un « procès-verbal d’estimation des dommages locatifs», indiquant le montant des dégâts, T.V.A. comprise, le temps nécessaire pour la remise en état des locaux et la perte de loyer en résultant.

Le montant des dégâts figurant au «procès-verbal d’estimation des dommages locatifs» est à  charge des services occupants ainsi que toute indemnisation pour la perte de loyer durant l’exécution des travaux nécessaires de remise en état .

Le « procès-verbal d’estimation des dommages locatifs » est signé par les représentants des parties et des services occupants, étant entendu que la signature par le preneur est soumise à l’approbation du ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses compétences, ou son fonctionnaire délégué à cet effet. 

Article 22: Enregistrement

Le présent contrat est exempt de droits d’enregistrement attendu que la location a été conclue à des fins d’utilité publique.

Le preneur est chargé de l’enregistrement  du présent contrat.

Article 23: Transcription

Compte tenu de sa durée, le présent contrat fait l’objet, en vue de sa transcription au bureau de conservation des hypothèques compétent, d’un acte authentique lequel est passé, aux frais du preneur, par le Comité d’Acquisition compétent du Service public fédéral Finances dans les quatre mois après la signature par le preneur.

Article 24: Choix de domicile

Pour l’exécution du présent contrat, le preneur fait élection de domicile à 4000 - LIEGE, à l’adresse :  Avenue Emile Digneffe, 24.

Le bailleur fait élection de domicile à compléter à l’adresse : à compléter. 
Toute correspondance relative au présent contrat est à adresser aux adresses précitées.

Etabli en autant d’exemplaires que de parties, plus un pour l’Enregistrement à compléter,

Fait à Bruxelles, à la date du      ,

	LE BAILLEUR,
	LE PRENEUR,

Au nom de la Régie des Bâtiments,

Le … 




Inventaire des annexes

Annexe 1 :
Etat des lieux d’entrée (cf. article 1.b.)

Annexe 2 :
Attestation de déclaration d’exemption d’asbeste (cf. article 1.c.)

Annexe 3 :
Inventaire de tous les documents joints au présent contrat (cf. article 1.d.) : plans et documents

Annexe 4 :
Acte de base, règlement de copropriété, règlement d’ordre intérieur (cf. article 1.e.)

Annexe 5 :
Certificat de performance énergétique et tableaux de bord en matière de consommation d’énergie (cf. article 1.f.)

Annexe 6 :
Permis sous-jacents (cf. article 1.g.)

Annexe 7 :
Copie des contrats d’entretien (cf. article 7.b.)

Annexe 8 :
Constat de l’état des installations électriques et électromécaniques (cf. article 9.b.)

Annexe 9 :
Procès-verbaux des contrôles périodiques (cf. article 9.c.)

Annexe 10 :
Procès-verbal de réception des travaux (cf. article 10.a.3.)

Annexe 11 :
Attestation ou rapport d’inspection délivré par le Corps des pompiers compétent (cf. article 13)

Annexe 12 :
Liste des surcharges par niveau mis en location (cf. article 14)

 [image: image3.jpg]LIEGE - Service Public Fédéral Finances — Marché de promotion.
C.S.Ch. n° 2007/61.1681/021A — Version 04/09/2007

Dressé par ir. P. BISTER,
Conseiller général

Chef de Service

LIEGE, le 04/09/2

/

Veérifié par L. COLLIN

Conseiller général

Chef de Division ff

BRUXELLES, le § /a yZx ,2

Proposé par D. VAN GEYSTELEN
Directeur général des Batiments ff
BRUXELLES, le oann~

y

t I3

g ‘Q
% —

APPROUVE,
BRUXELLES, le

1903907

/.

REGIE DES BATIMENTS Page 126 sur 131

o Service de Liége

.




REGIE DES BATIMENTS

Service de LIEGE

Appel d’offres général.

CAHIER DES CHARGES n° 2007/61.1681/021A 

FORMULAIRE D’OFFRE

· Le soussigné :

(nom et prénoms)

Qualité ou profession :

Nationalité :

Domicile :

(Pays, localité, rue ,  n°  )

OU BIEN 

· La Société 

(nom commercial ou dénomination, forme juridique, numéro d’entreprise, nationalité, siège)

représentée par le(s) soussigné(s)

OU BIEN 1
· Les soussignés :

(nom commercial ou dénomination, forme juridique, numéro d’entreprise, nationalité, siège)

qui se sont associés pour la présente entreprise sous la forme d’une société momentanée ou une association de collaboration comparable sans personnalité de droit et qui désignent entre eux,

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

pour représenter la société momentanée ou une association de collaboration comparable sans personnalité de droit devant le pouvoir adjudicateur.
S'engage (ou s’engagent) sur ses (ou sur leurs) biens meubles et immeubles à exécuter, conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges précité, le marché  faisant l'objet de ce cahier spécial des charges, relatif à la promotion de travaux pour la mise à disposition d’un bâtiment en vue de l’hébergement du Service Public Fédéral Finances à LIEGE.
moyennant le paiement d’un loyer annuel de :

(en chiffres) :

…………………………………………………………………………………...
euros

(en lettres) :

…………………………………………………………………………………….
euros

Pour l’interprétation du cahier spécial des charges et pour les relations avec l’administration, je choisis la langue française.

Le courrier peut être envoyé à l’adresse suivante :

	Rue:………………………………………………………………………………………….…………….


	N°:……………………………

	Localité:……………………………………………………………………………………….………..


	Code postal :……………

	Numéro de téléphone: :…………………………………………………………………………


	

	Numéro de fax: :………………………………………………………………..………………….


	


A. Renseignements :

	- Immatriculation(s) O.N.S.S. : n°(s): 
n°(s):
	……………………………………………



	- T.V.A. (uniquement en Belgique)  : 
n°(s):
	……………………………………………




REMARQUE IMPORTANTE:

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les services de la Régie des Bâtiments vérifieront eux-mêmes si le soumissionnaire a satisfait aux prescriptions en matière de sécurité sociale.

ATTENTION:

· En matière de sécurité sociale, les soumissionnaires étrangers qui eux-mêmes, ou dont le personnel, ne sont pas/n'est pas assujetti(s) à la législation belge doivent quant à eux joindre à leur offre les justificatifs certifiant qu'ils ont rempli leurs obligations conformément aux dispositions légales en ce domaine dans le pays où ils sont établis.

B. Les membres de mon personnel sont de nationalité :

1. Nationalité: mon personnel est de la nationalité suivante:

C. Origine des produits et matériaux :

1.  Aucun produit ou matériau non originaire des Etats membres de l’Union européenne ne sera mis en oeuvre pour l'exécution de ce marché.

ou

2.  Conformément aux dispositions de l'article 90, § 1, 4° de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, une note distincte, datée et signée est annexée, mentionnant l'origine des produits à fournir et/ou des matériaux à utiliser, non originaires de Etats membres de l’Union européenne.
 

· Elle indique par pays d'origine le montant, droits de douane non compris, pour lequel ces produits et/ou matériaux interviennent dans l’offre.

· S'agissant de produits et/ou de matériaux à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire des Etats membres  de l’Union européenne, elle indique seulement la valeur des matières.

D. Véhicules utilisés pour l'exécution du marché:

Par l'introduction de ma soumission, je déclare que tous mes véhicules des catégories N2 et N3 (telles que définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité) ou ceux de mes sous-traitants et fournisseurs, qui en vue de l'exécution du marché seront utilisés en agglomération (telle que définie à l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière), seront équipés d'un système d'amélioration du champ de vision répondant aux spécifications techniques reprises dans la circulaire du 28 février 2002 du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux et du Ministère des Communications et de l'Infrastructure relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. du 20.03.2002).

E. Les paiements seront valablement opérés par virement:

a) au compte des chèques postaux n°: 
...................................…......

    ouvert au nom de: 
...................................…......

b) au compte n°:
.................................…......

    de l'établissement financier suivant: 
...................................…......

    ouvert au nom de:
.................................…......7
F. Sécurité sociale

(Pour les entrepreneurs belges)

Le pouvoir adjudicateur est autorisé à prendre toutes informations utiles de nature financière ou morale au sujet du (des) soussigné(s) ou de la société ici soumissionnaire auprès de l’Office Nationale de Sécurité Sociale et d'autres institutions.

(Pour les entrepreneurs de nationalité étrangère)

Je joins (nous joignons) à la présente, les attestations pour les soumissionnaires étrangers, visées aux articles17bis, §2 et  90, § 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

G. Sont également annexés à la présente offre:

· Les documents dont la production est exigée par la réglementation relative aux marchés publics et le cahier spécial des charges régissant la présente entreprise, datés et signés 
- 

- 

-

- 

- 

-

Fait ……………………………. , le …………………..

Le(s) soumissionnaires(s)
- (nom)
…………………………………………………..


- (qualité)
 …………………………………………………..


- (signature)
…………………………………………………..

Case réservée au pouvoir adjudicateur:
Approuvé : 

Bruxelles, le 

� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���











(a) Biffer les mentionsinutiles


� Reprendre l’identité et la qualité du bailleur (propriétaire, usufruitier, emphytéote,…) de même que le nom et la qualité de la (des) personne(s) qui représente(nt) le bailleur, ainsi que leur n° d'entreprise ou de registre national. 


� Biffer les mentions inutiles


� Ne pas tenir compte des produits de provenance étrangère imposés par le cahier spécial des charges.


� Le soumissionnaire qui n’a pas fait la déclaration est censé ne pas utiliser des produits ou matériaux non originaires des Etats membres de Union européenne pour l’exécution de l’ensemble de l’entreprise.


� Dénomination exacte du compte à l’Office des Chèques Postaux ou auprès de l’établissement financier.


� Indication de l’organisme où les paiements doivent être effectués.


� Annexer les pièces établissant cette qualité.





PAGE  
[image: image9.png]


Régie des bâtiments


Page  131 sur  131
Service de Liège


_1244902919.pdf





_1250177647.xls
JNNT43-Organigram goedkeuring

		Organigramme des procédures d'approbation et d'intégration des travaux de première installation.

		de l'étude durant l'étape des "études"

		(esquisse, avant-projet et projet)

										Commande ou notification

												"Délai de base fixé par le promoteur"

														Esquisse / Avant-projet / Projet d'exécution

										Présentation de l'étude par l'équipe d'étude		Intégration cloisonnement …: Estimation Régie des Bâtiments = 60 jours calendrier (Phase "esquisse")

												1/4 du "délai de base avec minimum:						Esquisse: 30 jours calendrier

																		Avant-projet: 30 jours calendrier

																		Projet: 30 jours calendrier

						Improba-
tion				La Régie se prononce				Approbation		Esquisse

										"1"						Avant-projet

																Projet d'exécution

								1/4 du "délai de base"

						Présentation de l'étude amendée par l'équipe d'étude

								1/6 du "délai de base"

		Improba-
tion				La Régie se prononce				Approbation

						"2"

				1/6 du "délai de base"

		Présentation de l'ultime complément de l'étude par l'équipe d'étude





Feuil2

		



&A

Page &P



Feuil3

		



&A

Page &P



Feuil4

		



&A

Page &P



Feuil5

		



&A

Page &P



Feuil6

		



&A

Page &P



Feuil7

		



&A

Page &P



Feuil8

		



&A

Page &P



Feuil9

		



&A

Page &P



Feuil10

		



&A

Page &P



Feuil11

		



&A

Page &P



Feuil12

		



&A

Page &P



Feuil13

		



&A

Page &P



Feuil14

		



&A

Page &P



Feuil15

		



&A

Page &P



Feuil16

		



&A

Page &P




_1012898717

_1244295482.doc
[image: image1.png]150
_ ﬁ Voy
4 o
2 LA REGIE DES BATIMENTS s
- érige i
T ﬂ% gros—oeuvre et parachévement  colt:........ _leog
I~ entrepreneur: ... _iss
architecte: ........ _laz4
STADITES  vo e “lan
7 chauffage: ........ By
SlBETFICINE:  wampmsss _los
électromécanique: ........ 1175
fin des travaux: ....... L 10
0
| 25 | 225 _
! 300

DETAIL VOIR_PAGE SUIVANTE
FOND: BLANC
LETTRES: GRIS RAL 7043

SIGLE: __1: GRIS RAL 7036
BLEU RAL 5010

LES COTES SONT EXPRIMEES EN CM.








