Textes pour Cahier des Charges

Conforme à la systématique neutre pour C.d.Ch. du release 6 du C.d.Ch. CBS/NAV - édition 2012


[image: image2.jpg]Kingspan.
UNIDEK




2PARTIE 2
STRUCTURES, CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS A OSSATURES


2LOT 24
CHARPENTES - TOITURES A VERSANTS


224.40.--.
ELEMENTS DE TOITURE AUTOPORTANTS POUR TOITURES A VERSANTS


224.41.00.
ELEMENTS DE TOITURE SANDWICH POUR TOITURES A VERSANTS [bifaces]


224.41.20.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, gén., isol. therm.  KINGSPAN UNIDEK


324.41.20.¦733.14.2.¦1.¦01
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, EPS-SE, isol. therm.  KINGSPAN UNIDEK  Kolibrie R


3N° d’ordre :  5


3Kingspan Unidek Kolibrie R - Eléments sandwich pour toiture avec une âme en polystyrène expansé [EPS-SE], ignifugé et pourvu sur une rive d’une latte de gouttière et longitudinalement sur les deux côtés de membrures latérales


7Postes Kingspan Unidek pour le métré







PARTIE 2
STRUCTURES, CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS A OSSATURES

LOT 24
CHARPENTES - TOITURES A VERSANTS

24.40.--.
ELEMENTS DE TOITURE AUTOPORTANTS POUR TOITURES A VERSANTS

24.41.00.
ELEMENTS DE TOITURE SANDWICH POUR TOITURES A VERSANTS [bifaces]

24.41.20.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, gén., isol. therm.  21-06-12  KINGSPAN UNIDEK
(27) Ga (M2)



.10.
DESCRIPTION

.12.
Les travaux comprennent :
-
La livraison des éléments de toiture sandwich isolants autoportants préfabriqués de marque Kingspan Unidek Kolibrie … R.
-
La préparation de la surface d'appui.

-
La pose de panneaux sandwich et des éléments de toitures y compris tous les accessoires adaptés, comme les crochets d’arrêt, profilés de recouvrement, éléments raccords…

.13.
Egalement compris dans le poste :
-
Le percement et le resserrage de tous les passages de toiture (cheminées, conduites, fenêtres de toit…).

-
La finition des raccords transversaux et longitudinaux.

.14.
Non compris dans le poste :
#-
...
.15.
Application et mise en œuvre :
#-
...
.16.
Remarque importante :
#-
...




24.41.20.¦733.14.2.¦1.¦01
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, EPS-SE, isol. therm.  21-06-12  KINGSPAN UNIDEK  Kolibrie R
(27) Gn7 (M2)



N° d’ordre :  1
Kingspan Unidek Kolibrie R - Eléments sandwich pour toiture avec une âme en polystyrène expansé [EPS-SE], ignifugé et pourvu sur une rive d’une latte de gouttière et longitudinalement sur les deux côtés de membrures latérales

#P1
Kolibrie 2,5 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P1
Kolibrie 3,0 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P1
Kolibrie 3,5 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P1
Kolibrie 4,0 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P2
Combipak Tire-fond pour fixation sur bois
PM
[1]
#P3
Combipak Pointes crampons
PM
[1]
#P4
Combipak Crochets d'arrêt
PM
[1]
#P5
Profilés couvre-joint en matière plastique
PM
[1]
#P6
Mousse de montage
PM
[1]
#P7
Bande alu-bitume
PM
[1]
#P8
Primer pour bande alu-bitume
PM
[1]


.20.
CODE DE MESURAGE

.21.
Nature de l'entreprise :
.21.30.
Inclus. [PM]
.21.50.
Quantité présumée. [QP]
.22.
Mode de mesurage :
.22.10.
Unité de mesure :
.22.11.
Néant. [1]

●
Accessoires de montage et de finition.

.22.12.
Unités géométriques :
.22.12.22.
Par m². [m²]
●
Eléments sandwich.

.22.20.
Conventions de mesurage :
-
Surface nette à réaliser.

.30.
MATERIAUX

.30.
Références de bases générales :
.30.10.
Remarque importante :
Les éléments de toiture sandwich seront conformes aux directives du marquage CE.

.30.30.
Normes et autres documents techniques de référence :
-
Mousse de polystyrène expansé [EPS Platinum] conforme aux STS 08-82:1987 et à la NBN EN 13163:2009.

>STS 08-82:2003 - Matériaux d’isolation thermique : Mousse de polystyrène expansé [EPS]

>NBN EN 13163:2009 - R - FR,EN,DE - Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécification = EN 13163:2009 [2e éd.] [ICS : 91.100.60]

-
Mousse de polystyrène expansé [EPS] Euroclasse “E” conforme à la NBN EN 13501-1+A1:2010.

>NBN EN 13501-1+A1:2010 - R - FR,EN,DE - Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu = EN 13501-1:2007+A1:2009 [3e éd.] [ICS : 13.220.50]

...
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système :
.31.10.
Description :
Les éléments de toiture sandwich préfabriqués seront autoportants et adaptés à une fixation sur pannes. Ils seront constitués de deux plaques, séparées par une âme de polystyrène expansé ignifugé [EPS-SE]. Seuls les systèmes bénéficiant d’un agrément technique en cours de validité  aTg 10/2070  continu ou attestation KOMO 20189 seront acceptés.

.31.20.
Caractéristiques de base :
#.31.21..
[Kingspan Unidek]

#-
Fabricant :
Kingspan Unidek NV

#-
Marque :
Kingspan Unidek Kolibrie R

#.31.22.
[neutre]
Les éléments sandwich seront autoportants, isolés thermiquement et adaptés à la pose de revêtements de toitures en tuiles, ardoises, tôles ondulées, zinc… , pour une mise en œuvre sur des bâtiments de classe de climat III.

Pour mémoire :
-
Zinc, cuivre, aluminium. Pour un usage correct se référer aux prescriptions Kingspan Unidek spécifiques disponibles.

.31.30.
Finition :
-
Contre-lattes : 3 pièces 20 x 30 mm, entraxe 490 mm.

-
Panneau extérieur : aggloméré de 3,2 mm V100 E1 revêtu d’un film plastique vert avec motif en losange.

-
Panneau intérieur : aggloméré de 3,2 mm V100 E1 revêtu d’un film plastique blanc.

-
Des membrures latérales collées longitudinalement deux côtés également.

-
Une rive est pourvue d’une latte de gouttière collée.

[image: image1.jpg]langsdoorsnede dwarsdoorsnede  naaddichting PU




.31.40.
Caractéristiques descriptives :
Pour mémoire :
-
Kingspan Unidek Kolibrie
#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [Kolibrie 2.5 R]
-
Longueur de l’élément :
... mm [jusqu’à 8 m]
-
Largeur de l’élément :
1.020 mm

-
Epaisseur totale hors contre-latte :
93 mm

-
Poids :
9,7 kg/m²

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [Kolibrie 3,0 R]
-
Longueur de l’élément :
... mm [jusqu’à 8 m]
-
Largeur de l’élément :
1.020 mm

-
Epaisseur totale hors contre-latte :
111 mm

-
Poids :
10,50 kg/m²

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [Kolibrie 3,5 R]
-
Longueur de l’élément :
... mm [jusqu’à 8 m]
-
Largeur de l’élément :
1.020 mm

-
Epaisseur totale hors contre-latte :
129 mm

-
Poids :
11,20 kg/m²

#.31.42.
Propriétés dimensionnelles : [Kolibrie 4,0 R]
-
Longueur de l’élément :
... mm [jusqu’à 8 m]
-
Largeur de l’élément :
1.020 mm

-
Epaisseur totale hors contre-latte :
147 mm

-
Poids :
11,90 kg/m²

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :
.31.56.
ER6 Economie d'énergie et préservation de la chaleur :
.31.56.10.
Isolation thermique :
-
Résistance thermique Rc :
#2,5 m²K/W [Kolibrie 2.5 R]
#3,0 m²K/W [Kolibrie 3.0 R]
#3,5 m²K/W [Kolibrie 3.5 R]
#4,0 m²K/W [Kolibrie 4.0 R]

#-
U-max de l’élément de toiture :
...  W/m²K [par ex.: en région flamande < 0,3 - revêtement de toit inclus : conformément aux exigences EPB]

.31.57.
Durabilité, adaptation à l'utilisation, propriétés visuelles :
.31.57.20.
Adaptation à l'utilisation :
#-
Epaisseur de l’élément de toiture :
... mm

.40.
EXECUTION

.41.
Références de base :
.41.41.
Conditions réglementaires particulières :
.41.41.
Région flamande :
Réglementation relative aux performances énergétiques : à partir du 1er janvier 2006, les exigences EPB sont d’application pour toute demande de permis de bâtir.

Arrêté concernant les performances énergétiques : du gouvernement flamand [11 mars 2005]
Certificat de prestation énergétique pour les bâtiments publics.

Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.42.
Région de Bruxelles-Capitale :
La performance énergétique des bâtiments [PEB / EPB]

Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments [7 Juin 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.41.43.
Région wallonne :
Decret-cadre

 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments (exigences PEB) [19 avril 2007]
Directive 2002/91/EC : relative aux performances énergétiques des bâtiments.

.42.
Prescriptions spécifiques :
.42.40.
Stockage :
Les éléments seront entreposés au sec et protégés par une bâche assurant une ventilation naturelle suffisante, à l’écart d’un sol humide et soutenus tous les 1,5 m maximum. Le premier élément sera posé retourné contre-lattes vers le bas.

.44.
Pose :
.44.10.
Montage et assemblage :
Pour éviter d’endommager la face intérieure blanche, les éléments seront glissés sur la charpente contre-lattes vers le bas.

Dans le cas ou les éléments sont pourvus de lattes longitudinales, l'entrepreneur fera usage pour les positionner simplement d'un crochet de levage hydraulique adapté fourni par le fabricant combiné à une grue.
Les éléments de toiture seront placés contre-lattes vers le haut perpendiculairement aux supports, en commençant par le pied du versant. Tous les raccords transversaux seront soutenus. Pour les porte-à-faux et surplombs jusqu’à 300 mm, aucune mesure particulière ne sera nécessaire.

.44.20.
Appui :
L’écartement maximal admissible entre pannes sera déterminée sur base du tableau des portées et saillies de gouttières [en fonction de la pente du toit, de la charge, du nombre de points d’appui et du type d’élément].
Au droit de chaque support, chaque élément de toiture recevra une largeur d’appui d’au moins 30 mm de large. Les support intermédiaires devront eux mesurer au moins 59 mm de large. Au droit de chaque appui sera appliquée sous l’élément de toiture une bande de feutre de 3 mm d’épaisseur, ou équivalente, nécessaire à la bonne répartition des pressions d’appui.

.44.30.
Fixation :
Les fixations seront réalisées immédiatement après la pose des éléments de façon à éviter tout soulèvement par le vent ou tout déplacement quelconque.

Les éléments de toiture seront fixés au droit de chaque appui à l’aide de tire-fond pourvus de platines de répartition et de pointes crampons… conformément aux prescriptions du fabricant.

Les profilés d’étanchéité en matière synthétique prévus face intérieure au droit des raccords seront positionnés avant tout montage.

Autant que possible les raccords horizontaux seront évités. Si cela ne peut être évité, les joints horizontaux seront impérativement réalisés en partie supérieure de la toiture le plus près du faîte du toit et toujours au droit d’un appui intermédiaire. L’étanchéité des joints sera assurée par de la mousse PUR ou une bande d’étanchéité.

.45.
Finitions :
.45.10.
Joints :
La finition des joints longitudinaux se fera le plus rapidement possible après la pose des éléments de toiture. De façon à prévenir tout pont thermique, tous les joints ouverts seront obturés à l’aide d’un matériau d’isolation approprié. Tous les raccords devront présenter une étanchéité suffisante à l’eau, au vent et à l’air.

.47.
Protections :
.47.40.
Protection contre les intempéries :
La couverture du toit sera réalisée, après montage des éléments de toiture, dans les plus brefs délais. Quelque soit le planning projeté, des mesures appropriées de protection des éléments contres les intempéries et les précipitations seront obligatoirement prises.

.47.50.
Ventilation :
Après montage des éléments de toiture, une ventilation suffisante des volumes recouverts sera prévue pour la durée du chantier. En particulier, si lors des travaux de construction, certaines activités [p.ex. la pose d’une chape etc.], entraînent un climat intérieur plus humide que prévu en phase d’utilisation normale. 

.50.
COORDINATION

.55.
Avec d’autres postes :
.55.30.
Partie 3 - Couvertures :
.55.31.
Lot 31 - Sous-toitures, isolation de toiture, …

-
L’intégration éventuelle ou l’application supplémentaire d’un écran pare-vapeur.

...
.55.32.
Lot 32 - Couvertures - tuiles, ardoises, ...

-
La couverture de toiture :
...
.55.40.
Partie 4 - Techniques spéciales - Chauffage & SWW, ventilation, HVAC...

.55.46.
Lot 46 - Evacuation des gaz de combustion

-
Les conduits d’évacuation des gaz de combustion, cheminées…

...
.55.47.
Lot 47 - Installations de ventilation et d'aspiration mécanique

...
.60.
CONTRÔLE ET AGREATION

.61.
Avant la livraison :
.61.30.
Plans :
#.61.33.
Plans reprenant les détails de finition et autres plans de mise en œuvre :
Le fabricant mettra à disposition les plans avec les détails de raccordement nécessaires ainsi que les modes de fixation prévus [ceci, tant entre les éléments qu’au droit des appuis et points de contact avec la structure porteuse]. Ces indications tiendront comptes des écartements admissibles entre pannes et points d’appuis.

#.61.34.
Plans de pose :
Préalablement, en concertation avec le fabricant, l’entrepreneur dessinera un plan de pose qu’il présentera à l’architecte.

.63.
Avant exécution :
.63.10.
Défauts entraînant le refus :
Les éléments de toiture endommagés mécaniquement, présentant une déformation anormale ou détériorés par l’humidité seront remplacés.



Postes Kingspan Unidek pour le métré



PARTIE 2
STRUCTURES, CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS A OSSATURES
LOT 24
CHARPENTES - TOITURES A VERSANTS
24.40.--.
ELEMENTS DE TOITURE AUTOPORTANTS POUR TOITURES A VERSANTS
24.41.00.
ELEMENTS DE TOITURE SANDWICH POUR TOITURES A VERSANTS [bifaces]
24.41.20.
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, gén., isol. therm.  KINGSPAN UNIDEK
24.41.20.¦733.14.2.¦1.¦01
Toitures, éléments de toiture sandwich posés sur appuis intermédiaires, EPS-SE, isol. therm.  KINGSPAN UNIDEK  Kolibrie R
N° d’ordre :  1
#P1
Kolibrie 2,5 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P1
Kolibrie 3,0 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P1
Kolibrie 3,5 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P1
Kolibrie 4,0 R Elément de base + latte de gouttière + membrures latérales [largeur x épaisseur]
QP
[m²]
#P2
Combipak Tire-fond pour fixation sur bois
PM
[1]
#P3
Combipak Pointes crampons
PM
[1]
#P4
Combipak Crochets d'arrêt
PM
[1]
#P5
Profilés couvre-joint en matière plastique
PM
[1]
#P6
Mousse de montage
PM
[1]
#P7
Bande alu-bitume
PM
[1]
#P8
Primer pour bande alu-bitume
PM
[1]
Postes Kingspan Unidek pour le métré

.#



KINGSPAN UNIDEK NV

Industrielaan 39A
BE-2250 Olen
Tél.:
+32 [0]14 24 70 10
Fax:
+32 [0]14 24 70 19
http://www.kingspanunidek.be/
mailto:info@kingspanunidek.be


Copyright© Cobosystems 2012
CdCh Fabricant - Release 6 - 2012
2012 09 19  -  17:48

Kingspan Unidek  - v11b 2012
1/7

