[image: image1.png]=]



Annexe D :
Tableau de bord de la Qualité Environnementale

Opération : …
Adresse du site : …
Maître d’Ouvrage : …
AMO : …
Architecte : …
INTRODUCTION

Le présent document est fourni à titre d’outil de suivi des opérations souhaitant répondre au référentiel QEB logement social Rhône-Alpes.

L’utilisation ou non de ce document est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage.

Il reprend les 5 thèmes techniques du référentiel et l’ensemble des sujets contenus dans chaque thème.

Ce document permet d’assurer une traçabilité de l’opération en phase conception, et par conséquent de mettre en évidence les évolutions du projet avec leurs impacts éventuels sur le respect du référentiel.

SOMMAIRE

[image: image20.png]Rhonelpes B





ATELIER 1 : INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT
p. 4
[image: image2.png]LY




ATELIER 2 : ProcÉdÉs et produits de construction
p. 6
[image: image3.png](W)




ATELIER 3 : CHOIX DES SYSTÈMES TECHNIQUES ÉNERGIE EAU
p. 8
[image: image4.png]B



 
ATELIER 4 : MaÎtrise des conforts
p. 10
[image: image5.png]ol




ATELIER 5 : Gestion des nuisances, pollutions et risques 
p. 12

[image: image6.png]=]




ATELIER 1 : INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

	
	Sujet
	Programme
	Exigence à respecter
	Esquisse
Réponse apportée
	APS
	Avis MO sur APS

	1
	Prise en compte des modes de déplacements doux
	
	OUI
NON
	
	
	

	2
	Approche passive et conception bioclimatique
	
	OUI
	
	
	

	3
	Qualité de traitement des espaces extérieurs
	
	OUI
NON
	
	
	

	4
	Gestion des eaux pluviales
	
	OUI
NON
	
	
	


[image: image7.png]=]




ATELIER 1 : INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

	
	Sujet
	APD
	Avis MO sur APD
	PRO/DCE
	Avis MO sur PRO/DCE

	1
	Prise en compte des modes de déplacements doux
	
	
	
	

	2
	Approche passive et conception bioclimatique
	
	
	
	

	3
	Qualité de traitement des espaces extérieurs
	
	
	
	

	4
	Gestion des eaux pluviales
	
	
	
	


[image: image8.png]LY




ATELIER 2 : ProcÉdÉs et produits de construction

	
	Sujet
	Programme
	Exigence à respecter
	Esquisse
Réponse apportée
	APS
	Avis MO sur APS

	1
	Proximité d’approvisionnement et matériaux à faible énergie grise
	
	OUI
NON
	
	
	

	2
	Calcul du contenu énergétique du bâtiment
	
	OUI
NON
	
	
	

	3
	Favoriser la construction bois
	
	OUI
NON
	
	
	

	4
	Origine des bois
	
	OUI
	
	
	

	5
	Bois intérieurs et produits de traitement
	
	OUI
	
	
	

	6
	Colles, peintures, vernis et lasures 
	
	OUI
	
	
	

	7
	Laines minérales : limiter leur impact sur la santé.
	
	OUI
	
	
	

	8
	Interdire les produits dangereux pour l’environnement et la santé
	
	OUI
NON
	
	
	

	9
	Eviter les matériaux susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens et d’émettre des gaz toxiques en cas d’incendie
	
	OUI
NON
	
	
	


[image: image9.png]LY




ATELIER 2 : ProcÉdÉs et produits de construction
	
	Sujet
	APD
	Avis MO sur APD
	PRO/DCE
	Avis MO sur PRO/DCE

	1
	Proximité d’approvisionnement et matériaux à faible énergie grise
	
	
	
	

	2
	Calcul du contenu énergétique du bâtiment
	
	
	
	

	3
	Favoriser la construction bois
	
	
	
	

	4
	Origine des bois
	
	
	
	

	5
	Bois intérieurs et produits de traitement
	
	
	
	

	6
	Colles, peintures, vernis et lasures
	
	
	
	

	7
	Laines minérales : limiter leur impact sur la santé.
	
	
	
	

	8
	Interdire les produits dangereux pour l’environnement et la santé
	
	
	
	

	9
	Eviter les matériaux susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens et d’émettre des gaz toxiques en cas d’incendie
	
	
	
	


[image: image10.png](W)




ATELIER 3 : CHOIX DES SYSTÈMES TECHNIQUES ÉNERGIE EAU

	
	Sujet
	Programme
	Exigence à respecter
	Esquisse – Réponse apportée
	APS
	Avis MO sur APS

	1
	Compacité et isolation performante
	
	OUI
	
	
	

	2
	Surface de baies optimisée
	
	OUI
	
	
	

	3
	Consommations énergétiques 

Respect du niveau Très Performant ou Basse Consommation
	
	OUI
	
	
	

	4
	Contrôle de l’étanchéité à l’air des bâtiments
	
	TP : OUI
NON

BC :  OUI
	
	
	

	5
	Opération « BBC+ »

Cep ≤ 40 kWhep/m²
SHON x (a + b)
	
	OUI
NON
	
	
	

	6
	Maîtrise de l’électricité des services généraux
	
	OUI
NON
	
	
	

	7
	Maîtrise de l’électricité des parties privatives
	
	OUI
NON
	
	
	

	8
	Maîtrise des consommations d’eau
	
	OUI
	
	
	

	9
	Réseaux ECS : Limitation des pertes
	
	OUI
NON
	
	
	

	10
	Part énergies renouvelables

Niveau TP : 20 %

Niveau BC : 40 %
	
	OUI
	
	
	


[image: image11.png](W)




ATELIER 3 : CHOIX DES SYSTÈMES TECHNIQUES ÉNERGIE EAU
	
	Sujet
	APD
	Avis MO sur APD
	PRO/DCE
	Avis MO sur PRO/DCE

	1
	Compacité et isolation performante
	
	
	
	

	2
	Surface de baies optimisée
	
	
	
	

	3
	Consommations énergétiques
Respect du niveau Très Performant ou Basse Consommation
	
	
	
	

	4
	Contrôle de l’étanchéité à l’air des bâtiments
	
	
	
	

	5
	Opération « BBC+ »

Cep ≤ 40 kWhep/m²
SHON x (a + b)
	
	
	
	

	6
	Maîtrise de l’électricité des services généraux
	
	
	
	

	7
	Maîtrise de l’électricité des parties privatives
	
	
	
	

	8
	Maîtrise des consommations d’eau
	
	
	
	

	9
	Réseaux ECS : Limitation des pertes
	
	
	
	

	10
	Part énergies renouvelables

Niveau TP : 20 %

Niveau BC : 40 %
	
	
	
	


[image: image12.png]B



 
ATELIER 4 : MaÎtrise des conforts
	
	Sujet
	Programme
	Exigence à respecter
	Esquisse – Réponse apportée
	APS
	Avis MO sur APS

	1
	Confort thermique d’été : les principes
	
	OUI
	
	
	

	2
	Confort thermique d’été : 80% de logements traversants ou bi-orientés
	
	OUI
NON
	
	
	

	3
	Confort thermique d’été : optimisation par simulation thermique dynamique
	
	TP : OUI
NON

BC : OUI
	
	
	

	4
	Confort visuel
	
	OUI
NON
	
	
	


[image: image13.png]B



 
ATELIER 4 : MaÎtrise des conforts
	
	Sujet
	APD
	Avis MO sur APD
	PRO/DCE
	Avis MO sur PRO/DCE

	1
	Confort thermique d’été : note de synthèse
	
	
	
	

	2
	Confort thermique d’été : 80% de logements traversants ou bi-orientés
	
	
	
	

	2
	Confort thermique d’été : optimisation par simulation thermique dynamique
	
	
	
	

	3
	Confort visuel
	
	
	
	


[image: image14.png]ol




ATELIER 5 : Gestion des nuisances, pollutions et risques 
	
	Sujet
	Programme
	Exigence à respecter
	Esquisse – Réponse apportée
	APS
	Avis MO sur APS

	1
	Qualité de l’eau
	
	OUI
	
	
	

	2
	Qualité de l’air intérieur


	
	OUI
NON
	
	
	

	3
	Déchets ménagers : locaux collectifs
	
	OUI
	
	
	

	4
	Déchets ménagers : locaux privatifs
	
	OUI
NON
	
	
	

	5
	Chantier à faibles nuisances : gestion du chantier vert
	
	OUI
	
	
	

	6
	Chantier à faibles nuisances : gestion des déchets de chantier


	
	OUI
NON
	
	
	


[image: image15.png]ol




ATELIER 5 : Gestion des nuisances, pollutions et risques 
	
	Sujet
	APD
	Avis MO sur APD
	PRO/DCE
	Avis MO sur PRO/DCE

	1
	Qualité de l’eau
	
	
	
	

	2
	Qualité de l’air intérieur
	
	
	
	

	3
	Déchets ménagers : locaux collectifs
	
	
	
	

	4
	Déchets ménagers : locaux privatifs
	
	
	
	

	5
	Chantier à faibles nuisances : gestion du chantier vert
	
	
	
	

	6
	Chantier à faibles nuisances : gestion des déchets de chantier
	
	
	
	


[image: image16.png]LY



[image: image17.png]=]



[image: image18.png](W)



[image: image19.png]ol










PAGE  
	Référentiel QEB logement social – Annexe D : Tableau de bord de la qualité environnementale – Janvier 2009
	2



