23

 NUMPAGES 23[image: image1.wmf]Transformateur

Gradateur

Redresseur

Redresseur contrôlé

Hacheur

- Tension

Sinusoïdale

Constante

- Fréquence

Constante

50/60 Hz

240/260V

SOURCE

D'ENERGIE

CONSTITUANTS

D'ELECTRONIQUE

DE PUISSANCE

Cyclo-Convertisseur

Onduleur Autonome

Onduleur Assisté

- Tension

Continue

Constante

batteries

réseau local

à courant

continu

GRANDEURS

MODIFIEES

APPLICATIONS

Tension alternative variable

Fréquence fixe

Tension continue variable

Tension alternative variable

Fréquence variable

Tension alternative fixe

Fréquence fixe

Tension continue fixe

Toutes les adaptations des tensions

du réseau mono ou triphasé pour le

transport de l'énergie, la sécurité, les

mesures, les appareils d'utilisation,

le démarrage des moteurs, l'éclairage

et le chauffage variable, etc...

Alimentation de récepteurs en tension

continue, électrochimie, montage

d'électronique,...

Commande de moteurs à courant

continu à vitesse variable, toutes

puissances ...

Commande de moteurs asynchrones

à vitesse variable.

Réversibilité de l'onduleur pour la

récupération de l'énergie.


VARIATION DE VITESSE de la Machine à Courant Continu


La variation de vitesse permet de mettre en marche ou ralentir progressivement suivant une loi prédéterminée, pour assurer:



- la manutention de produits fragiles,



- le positionnement d'un mobile.

de maintenir une vitesse constante quelles que soient:

- la charge,

- les fluctuations du réseau,
- la température.

d'asservir, synchroniser ou combiner entre elles les vitesses des différentes sections d'une

machine:

- toutes machines automatiques.

de faire varier une vitesse de rotation de façon à maintenir, dans certaines applications une

vitesse linéaire constante:

- enroulement,

- vitesse de coupe sur machine-outil.

1- Types de convertisseur 
Les critères de choix d’un modulateur d’énergie permettant la variation de vitesse des machines tournantes sont :

· la tension du réseau

· le nombre de phases

· la puissance du moteur

· du ou des quadrants de fonctionnement

· de la gamme de vitesse

· de la possibilités ou non de récupération d’énergie

· du couple au démarrage


[image: image39.jpg]AL

KM1

F1

M1+ 123456 20
AL2 M
M2+ <~
|
FL1 Fi
VISR W L o o
Fl2 o)

O o ——
E%AL?‘ PwL e

cL2 Ew(]j

o =

. éKTB ov%

(!KZA RU%]

at AKZB ovoé

\J]




2- Les convertisseurs pour machine à courant continu :
Les convertisseurs associés aux Moteur à courant continu, qui permettent la variation de vitesse, agissent sur la tension de l'induit: Hacheur ou redresseur commandé
[image: image4.wmf]CONSIGNE

(vitesse souhaitée)

SYSTEME REGULE

PERTURBATION

(variation de la charge)

GRANDEUR REGLEE

(vitesse de la charge)

    HACHEUR

[image: image5.png]CARTE CONTROLE

2

CARTE
PUISSANCE

RUN

Verouliags

T

Aimentation

REF ACC [DEC

SPG|

@

id

o o>
EJ%

HSP
@
Fde ANA @_
ANB

.
B
D

M2 F1[F2|




[image: image6.png]N

dB





[image: image7.png]


[image: image8.png]U/






Il fournit, à partir d'une source continue, une autre source continue avec contrôle de la valeur moyenne. (Exemple: MSM N 06 de chez INFRANOR)

[image: image9.png]


                    

[image: image10.wmf]I>

+

                        REDRESSEUR COMMANDE

Il fournit, à partir d'une source alternatif, une autre source continue avec contrôle de la valeur moyenne. (Exemple: RECTIVAR de chez TELEMECANIQUE)

[image: image11.wmf]ACC

ou

DEC

+


3 - Le redressement non commandé :


Schéma :

[image: image2.png]



La tension : moyenne aux bornes de la charge vaut :

[image: image12.wmf]SPG

+


[image: image13.wmf]HSP

+

- en monophasé :

[image: image14.wmf]10

30

60

120

240

-U


[image: image15.wmf]p

max

2

V

´

- en triphasé :

[image: image16.wmf]p

max

3

U

´

Problème : Il est impossible de faire varier la tension moyenne aux bornes de la charge, donc la vitesse de rotation dans le cas d'une machine à courant continu.

4 - Le redressement commandé :

4 – 1 Pont tous thyristors.

Un tel pont est apte à transmettre l'énergie dans les deux sens. Il permet la récupération d'énergie. 

[image: image17.wmf]p

max

2

V

´

[image: image18.wmf]p

max

3

U

´


Schéma :
Dans le cas d'un courant ininterrompu, on démontre que la tension moyenne aux bornes de la charge vaut :
[image: image19.wmf] 

K

 

I

K

 

i

d

 

i

 

U

 

L

 

R

 

E

 

0

 

F

 

t1

 

T

 


[image: image20.wmf]p

max

V

- en monophasé :

[image: image21.wmf]p

2

3

max

U

´


- en triphasé :
Quadrants :

[image: image22.wmf]L

R

E


[image: image23.wmf]F

K

U


[image: image24.png]1

Ao

D2

d
KM1

KMQ\

20

KM2

KM1





4 – 2 Autre structure industrielle : pont mixte unidirectionnel :

Ce pont délivre une tension de sortie unidirectionnel toujours de même signe. Il permet uniquement le fonctionnement en redresseur. Ce type de variateur est non réversible en couple.

[image: image25.png]T0)

PR ANS Y

Tek

JI @S M Pos: 2600ms CH?

TETTTTY

-

1, aeceCakion.

_> an dehceake -

T T T T T T
az . N .

Couplage

T00MHz

Yalts/diy

L
13

Sk

Tissipation de Csncgic dan G
st Nrance. allbe . .

Sekdedmbbodusebo e bbb ebode bbb bbb e adrebuden

CH1 20

RO MStms Sectew 7




[image: image26.wmf]R

E

-

 

U

a


Dans le cas d'un courant ininterrompu, on démontre que la tension moyenne aux bornes de la charge vaut :

- en monophasé :
[image: image27.jpg]©
e

:
:
:

marche

RTVO4





- en triphasé :

[image: image28.png]K| K [K] K
rerme | ouvert_[fermé] ouvert | ¢
o ar Tt
v (V)

u r

al | (ot
t
Ly T T &

ot T T
i ()
s T Tt
in (A)
'
ot T Tt >
Eléments passants
K] b [K] D .





Avantages et inconvénients.
	Avantages
	Inconvénients

	- La commande est plus simple que celle des ponts tout thyristors (deux fois moins de composants) et coût plus faible.


	- Pas de fonctionnement en onduleur   (irréversible)

	- Plage de variation de l'angle d'amorçage ( deux fois plus grande donc un réglage plus fin.


	- Problème de filtrage plus important.

	- A tension moyenne égale, le pont mixte présente un facteur de puissance (donc un rendement) meilleur qu'un pont tout thyristor.
	


[image: image29.png]CARTE CONTROLE

2

CARTE
PUISSANCE

RUN

Verouliags

T

Aimentation

REF ACC [DEC

SPG|

@

id

o o>
EJ%

HSP
@
Fde ANA @_
ANB

.
B
D

M2 F1[F2|





Quadrants :

[image: image30.wmf]R

E

-

 

U

a


5- Pont redresseur et inversion du sens de rotation d’une machine a courant continu

5-1 Le pont mixte
Pour obtenir les deux sens de rotation d’une machine à courant continu, il suffit d'inverser les deux bornes d'induit. 
[image: image31.png]vv)

VARV

Lialternance négative
/ est redréssée.

u (V)

<

mme la charge est une
pésistance, et i ont la méme forme.

0
N NS N
d
Une diode n'est

active qu'une
aliernance sur deus.

Dioxes pussaes
D, D,

=
Y-

DD,





(Rappel : n =         )

soit le schéma de principe suivant:

[image: image32.png]














KM1 : sens 1












KM2 : sens 2

Attention, il y a risque de destruction du pont, si une séquence d'inversion appropriée n'est pas réalisée.

Il faut donc attendre que l'ensemble moteur + charge soit  à l'arrêt pour autoriser le fonctionnement dans l'autre sens. On contrôle donc que la tension aux bornes de l'induit soit nulle. 

Il est donc possible de faire fonctionner la machine à courant continu dans les deux sens en insérant un détecteur de seuil de tension. De plus si le système fonctionne avec une boucle de régulation par dynamo, il faut rajouter un pont de diode pour éviter l'emballement du moteur lors de l'inversion du sens.

 Sens 1: la tension aux bornes de la dynamo est positive. La tension de commande du variateur est fonction de U consigne – U dynamo. Si la tension aux bornes de la dynamo se rapproche de la tension de consigne, le système s'équilibre. 

Sens 2 : la tension  aux bornes de la dynamo  est négative soit U consigne - (- U dynamo) au regard du variateur l'écart entre consigne et retour s'amplifie donc le variateur essaie de compenser cet écart croissant,  en augmentant la tension d'induit.)

5-2 [image: image33.png]Malgré  une  conduction
ininterrompue, la tension de
sortie # sannule lorsque v
devient négatif. Cela est di a
la présence des diodes.

Durant les instants ol la
tension est nulle, la charge
fonctionne en  roue libre.
Cest-a-dire quelle n'est pas
reliéce a_ I'alimentation. La
bobine libére son énergic et
assure  la  continuit¢  du
courant.

r—— Phases de roue libre.




Le double pont complet tous thyristors

Les deux ponts sont reliés tête-bêche.
 Ce montage permet :

· d'obtenir un fonctionnement couple - vitesse 

     dans les quatre quadrants, donc de contrôler

     la décélération.

· [image: image34.png]=




des inversions de couple très rapides

Quadrants :

[image: image35.wmf]F

K

U

[image: image36.jpg]wemeceniawe]  RECTIAR 4

Paramétre
PARAMETER
Parameter

| Valeur/Réponse
DATUM/ANSWER
| Wert/Antwort

| Effacement
CLEAR

Loeschen

| Enregistrement
| ENTER
Enter

Défilement
SCROLL
| Blaettern

Défilement
SCROLL
W Blaettern





[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]i1














	Pont 1
	- Fonctionnement moteur marche avant. (Q1)
- Freinage marche arrière. (Q4)

	Pont 2
	- Fonctionnement moteur marche arrière. (Q3)
- Freinage marche avant. (Q2)


6- Les convertisseurs continu/continu : Rôle de cette conversion :


Le hacheur réalise en courant continu la même fonction que le transformateur en courant alternatif, c’est à dire un changement de tension avec un rendement voisin de 1, ce qui n’est pas le cas avec un montage en rhéostat ou potentiomètre.

Les convertisseurs continu/continu font appel à la commutation forcée. Ils permettent de faire varier la valeur moyenne d’une tension continue. Cette technique est nécessaire dans les cas où on dispose de sources à courant continu.

6-1  Principe :

Une source de tension continue (batterie d’accumulateur par exemple) alimente une charge par l’intermédiaire d’un interrupteur qui s’ouvre et se ferme très rapidement.

C’est un convertisseur statique utilisant essentiellement des interrupteurs électroniques unidirectionnels.

On rappelle qu’un interrupteur unidirectionnel est un système électronique, permettant, sous l’action d’une grandeur électrique, l’ouverture ou la fermeture d’un circuit de puissance.

Le sens du courant est imposé par le principal composant électronique de puissance, qui constitue l’interrupteur (thyristor ou transistor).

6-2  Charge :

Une des applications du hacheur est de faire fonctionner à vitesse variable un moteur à courant continu, dans ce cas la charge est de type R, L, E.







=
Exemple : moteur de traction d’une rame de métro
6-3  Hacheur quadrant 1 : (Hacheur série) 
Le générateur impose une tension qui reste sensiblement constante (Ualim). L’interrupteur unidirectionnel laisse passer le courant d’intensité I vers la charge, pendant une durée t1. Ensuite, il y a ouverture de l’interrupteur et IK = 0, tandis que le courant continue de circuler dans la charge à cause de l’inductance et la diode de roue libre. 

Soit SYMBOL 97 \f "Symbol" le rapport cyclique de la commande de l’interrupteur.

· Valeur de la tension moyenne aux bornes du moteur : 
V= SYMBOL 97 \f "Symbol" U
· Valeur moyenne du courant dans le moteur                : 


I = 

· Exemple :
 U = 100 V ; 
moteur : Un = 100 V, nn = 3000 tr/mn, In = 6,5 A, Rinduit = 1 (.

Recherche de la vitesse pour le charge nominale 
	SYMBOL 97 \f "Symbol"
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1

	Vmoyen
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	E : FEM  (V)
	3.5
	13.5
	23.5
	33.5
	43.5
	53.5
	63.5
	73.5
	83.5
	93.5

	n (tr/mn)
	113
	433
	754
	1075
	1396
	1717
	2037
	2358
	2679
	3000


L’ondulation du courant dans le moteur (pulsation de couple dans le moteur) dépend de la fréquence de découpage. On a intérêt à fonctionner à fréquence élevée.

· Fréquence de fonctionnement du hacheur : elle influence l’ondulation du courant dans la charge. Plus la fréquence de fonctionnement est élevée et moins l’ondulation est importante. 

La présence de la diode est indispensable, afin d’évacuer, au moment de l’ouverture de l’interrupteur, l’énergie emmagasinée dans le moteur pendant la phase de fermeture de l’interrupteur. Sans cette diode, il y aurait apparition de très fortes surtensions, à l’instant de l’ouverture, aux bornes de l’interrupteur qui provoqueraient sa destruction.

Quadrant de fonctionnement :

La source V est un générateur. Le sens du courant dans le récepteur est imposé par l’interrupteur unidirectionnel.  la machine à courant continu a un fonctionnement moteur (récepteur). Le quadrant de fonctionnement est le quadrant 1.

6-4  Restitution de l’énergie quadrant 2 : (Hacheur parallèle)

Considérons un moteur à courant continu qui entraîne une lourde charge, par exemple l’axe Z du transgerbeur. L’ensemble des parties mobiles, du fait de la masse et de la vitesse de celle-ci, possède de l’énergie cinétique.


Lors d’une phase de freinage, traditionnellement, cette énergie cinétique est convertie en chaleur pour être dissipée dans l’atmosphère : cette énergie est perdue. Il est plus intéressant de la convertir en énergie électrique et de renvoyer celle-ci sur le réseau qui fournit le courant continu. On récupère ainsi de l’énergie. La M.C.C. qui fonctionnait préalablement en moteur, est alors entraînée par sa charge donc elle convertit de l’énergie mécanique en énergie électrique. Cette machine fonctionne alors en génératrice. Mais la FEM E de cette génératrice, dont la vitesse décroît puisque le groupe est en phase de freinage, est inférieure à la tension U qui alimentait le moteur. Pour assurer le transfert d’énergie électrique de la génératrice vers le réseau, il faut donc un convertisseur continu/continu élévateur de tension. La structure du hacheur parallèle permet ce transfert.








Soit SYMBOL 97 \f "Symbol" le rapport cyclique de la commande de l’interrupteur.

· Valeur de la tension moyenne aux bornes du moteur : 

V= (1- SYMBOL 97 \f "Symbol") U
Quadrant de fonctionnement :

Il y a bien transfert de l’énergie de la machine à courant continu vers la batterie. Le sens du courant dans le récepteur est imposé par l’interrupteur unidirectionnel.  la machine à courant continu a un fonctionnement génératrice (générateur). Le quadrant de fonctionnement est le quadrant 2.


6-5  Association de convertisseurs : Hacheur deux quadrants (réversible en courant).

L’association d’un hacheur série et d’un hacheur parallèle permet le fonctionnement dans les quadrants 1 et 2. La structure de ce convertisseur est la suivante :





Partie hacheur série




 Partie hacheur parallèle
































6-6  Hacheur quatre quadrants : réversible en courant et en tension.

Pour les besoins de servomécanisme (machine outils, robots de fabrications automobiles ...) on a besoin de systèmes pouvant fonctionner dans les quatre quadrants avec des dynamiques élevées. Les machines à courant alternatif ne permettant pas ces faibles temps de réponse en vitesse, on utilise dans ce cas des moteurs à courant continu associés à des hacheurs dont la structure est celle ci-dessous.

C’est l’association de deux hacheurs deux quadrants.
6-6.1 Schéma structurel.


6-6.2 Décomposition fonctionnelle.


	
	Fonction
	Matériel

	1
	Adapter la tension
	Transformateur

	2
	Redresser et filtrer
	Pont de diodes + condensateur

	3
	Faire varier la valeur moyenne V
	Hacheur 4 quadrants

	4
	Transférer l’énergie électrique récupérée
	Interrupteur commandé (transsistor, thyristor,…)

	5
	Dissiper l’énergie électrique récupérée
	Résistance de freinage « ballast »

	6
	Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique
	Moteur à courant continu


Quadrant de fonctionnement :




Lorsqu’il y a restitution d’énergie (quadrants 2 et 4), Le convertisseur de tête n’étant pas réversible (pont de diode) cette énergie ne peut pas être restituée au réseau. Il y a recharge du condensateur de filtrage, qui lui-même a ses limites en tension ; l’énergie est alors dissipée dans la résistance de freinage quand T5 conduit.


Exemple avec l’axe Z du transgerbeur :

Caractéristiques de Imoteur =f(t) et

 iballast = f(t)

2- Définitions

1-1  Régulation de vitesse :

Objectif : Maintenir la vitesse à une valeur égale à celle de la consigne malgré les perturbations indésirables.

Un système régulé  est un système asservi travaillant à entrée de commande constante ou variant par paliers.

exemple: maintenir ,dans le système de levage, la vitesse de déplacement de la charge constante .

1-2  Asservissement de vitesse :

Objectif : Asservir (lier) la vitesse de la charge aux variations voulues de la consigne.

Dans le système asservi , la grandeur de commande W varie constamment avec le temps, la grandeur réglée X suit les variations de la consigne.

exemple : tour à commande numérique

grandeur réglée : vitesse de la broche

consigne        : diamètre de la pièce à usiner

2- Régulation de vitesse de la machine à courant continu
2-1 Principe de fonctionnement d’un variateur de vitesse électronique

Le variateur délivre au moteur une tension continue variable, proportionnelle à la valeur de la référence vitesse, affichée par un opérateur. Cette référence est généralement de faible niveau en tension, 0 à 10 volts, ou en courant, 0 à 20 mA (ou 4 à 20 mA).

A la référence vitesse, affichée par un opérateur, correspond ainsi une vitesse de rotation du moteur. En réalité, cette vitesse ne dépend pas que de la référence, elle est aussi liée à la charge du moteur, à ses caractéristiques, et à son environnement.


2-2  fluctuations de la vitesse sur un système non bouclé

La vitesse du moteur est proportionnelle à la valeur de la référence, mais elle peut fluctuer en fonction de perturbations telles que:

- La variation de la charge du moteur : la chute de tension interne due à la résistance d'induit (RI), est proportionnelle à l'intensité donc à la charge. Pour une même tension d'induit, la force contre-électromotrice du moteur ( image de la vitesse ) évolue en fonction de la charge: E’ = U - RI .

- Les fluctuations de l'alimentation électrique.

- La variation de la température ambiante qui modifie la valeur des résistances d'induit et d'inducteur et les caractéristiques des composants électroniques.



2-3 Régulation de vitesse par système bouclé


[image: image3.wmf]OPERATEUR

ACTION

REGLAGE

VITESSE

VARIATEUR DE

VITESSE

POTENTIOMETRE

INDICATEUR DE VITESSE

REFLEXION

M

OBSERVATION

OPERATEUR

ACTION

CONSIGNE

VITESSE

VARIATEUR DE

VITESSE

POTENTIOMETRE

CAPTEUR DE VITESSE

M

REGULATEUR

ELECTRONIQUE

ENERGIE

grandeur réglée

N(tr/mn)

DT

grandeur réglée

N(tr/mn)

par REGULATEUR

par  Intervention Humaine

ENERGIE



2-4  Modélisation par un schéma bloc :

2-4.1 Régulation de vitesse :


( = Uconsigne – k Udt
Ce régulateur agit sur le variateur en fonction de l'écart qui existe entre la référence et le retour vitesse. Cet écart est appelé erreur de vitesse.

- le capteur délivre un signal électrique de mesure, image de la vitesse du moteur.

- l'adaptateur assure la compatibilité du signal de mesure avec celui de la référence, afin qu'ils puissent être comparés.

Un tel système est dit à boucle fermée ou à contre réaction.  C'est un asservissement en vitesse.

Action correctrice:

Dès qu'un opérateur humain "détecte" une erreur de vitesse, il réagit de façon plus ou moins violente et peut volontairement retarder son action correctrice.

Il en est de même avec un correcteur électronique.  La façon dont il considère l'erreur vitesse pour agir sur le variateur, est appelée algorithme de traitement de l'erreur vitesse.  Le choix de l'algorithme a une incidence directe sur les 3 critères de performance du système: précision, rapidité et stabilité.

· La précision : c'est l'écart entre la vitesse souhaitée par l'opérateur et la vitesse réelle du moteur.

· La rapidité: caractérisée soit par le temps de montée en vitesse du moteur, soit par le temps de réaction du système à l'apparition d'une perturbation.

· La stabilité: Il ne faut pas que la vitesse oscille autour de son point de fonctionnement, notamment après une mise en vitesse ou après une perturbation (à-coup de charge mécanique par exemple ).

2-4.2 Protection du moteur et préservation de la mécanique :

Le schéma du variateur régulateur de vitesse que nous avons vu jusqu'à présent, ne considère pas la protection du moteur contre les surintensités dues :

- aux surcharges mécaniques importantes.

- aux accélérations au démarrage, si le variateur délivre une tension trop importante au moteur, l'intensité n'est limitée que par la résistance de l'induit très faible.

U = E+RI       au démarrage    E = OV     donc   l = U/R

Exemple : Soit un moteur de caractéristiques: U = 160 V, I = 10 A, résistance d'induit 1 (.

Au démarrage si 160 V sont appliqués, alors   I = 160 A, conséquence : destruction du moteur.

Le schéma du variateur régulateur est donc complété d'un dispositif limitant le courant d'induit du moteur. Ce limiteur agit en comparant le courant réel avec le courant limite que s'est fixé l'utilisateur.  Selon les applications et le moteur utilisé, le courant limité peut être de 1.2 à 2 fois le courant nominal du moteur.

Nota : cette limitation de courant ne dispense pas du relais de protection thermique.


La structure générale est donc la suivante :
2-5  Schéma bloc d’un variateur de vitesse industriel :

Variateur monophasé, unidirectionnel (RTV 04 : Télémécanique)


Symbolisation :


2-6  Schéma de raccordement du variateur :



	Repère
	Désignation

	M
	Moteur

	A1
	Variateur

	F1
	Relais thermique

	KM1
	Contacteur de ligne

	L1
	Inductance de ligne éventuelle

	LAD
	Inductance de lissage éventuelle

	Q1
	Sectionneur + 2 fusibles de puissance

	Q2
	Disjoncteur + bloc de contacts

	Q3
	Disjoncteur

	Q4
	Disjoncteur

	R
	Potentiomètre

	S1-S2

H
	Commande

signalisation

	T1
	Transformateur


2-7 Mise en service d’un variateur de vitesse (pour un variateur analogique) :
Vérifier la position des cavaliers. S’assurer qu’ils sont bien positionnés suivant la configuration matérielle de votre installation :


Cavalier F adaptation de la tension inducteur en fonction de la tension secteur.

	Tension réseau 50/60 Hz
	Tension d’excitation suivant cavalier F

	
	
	

	220 V
	100 V
	190 V

	240 V
	110 V
	205 V

	380 V
	170 V
	330 V

	415 V
	185 V
	360 V


	

	Réglage du courant maximal moteur

	Hors tension 

	1 – ouvrir le disjoncteur Q2, caler mécanique l’arbre du moteur

	2 – Mettre les temps de rampe à 0

	3 – Placer un ampèremètre sur l’induit du moteur

	Mettre le variateur sous tension

	1 - Afficher la vitesse maximale par le pot. de consigne : le moteur ne doit pas tourner

	2 – Tourner le potentiomètre de limitation d’intensité pour obtenir la valeur de limitation désirée en tenant compte du Cd/Cn.


	Réglage du retour information vitesse

	L’adaptation de la vitesse de retour s’effectue généralement en ajustant un cavalier.

	Retour DT : H0 - H (10, 30, 60, 120, 240)      ou retour U – RI : H0 - HU


	Réglage de la vitesse nominale

	Mettre le variateur sous tension

	Afficher une faible consigne

	Si le moteur s’emballe, mettre hors tension et vérifier la continuité 

des fils DT ; si correct inverser ces deux fils.

	Si le moteur tourne dans le mauvais sens, mettre hors tension puis inverser

Soit l’inducteur soit l’induit.

	Si le moteur tourne dans le bon sens afficher la consigne maximale et ajuster la vitesse nominale.


	Réglage du gain

	Pour obtenir du variateur ses meilleures performances, il faut augmenter 

le gain jusqu’à la limite de la stabilité

	La stabilité doit être appréciée en régime établi (pas de var. de vit. affichée)

comme en régime transitoire (au moment d’un changt de vit. ou de couple)

	Pour obtenir le maximum de précision et de rapidité, il importe que la limitation d’intensité soit la plus élevée possible par rapport à l’intensité de travail.


	Réglage du temps de rampe

	Les temps de rampe sont souvent ajustables séparément.




M





Tension variable





Alimentation électrique : tension continue ou alternative





Variateur de vitesse électronique





�





Référence vitesse





I (charge)





U = Cte (charge)





E’ = U  - RI





vitesse





RI





L'opérateur peut compenser les fluctuations de vitesse en agissant manuellement sur la référence.








L’image de la vitesse fournie par la dynamo tachymètrique est comparée à tout moment à la consigne vitesse








Rampe





Régulateur de vitesse





Régulateur de courant





� EMBED PBrush  ���





Allumeur





Retour vitesse





Retour courant





�





�





�





�





Dispositif d’amorçage





Rampe





Amplificateur PI





Atténuateur ajustable





Correcteur


de gain





M





Tension variable





Alimentation électrique : tension continue ou alternative





Variateur de vitesse électronique





Régulateur électronique





Référence vitesse





+





-





adapateur





DT





Y





(





Y





DT





M





Tension variable





Alimentation électrique : tension continue ou alternative





Variateur de vitesse électronique





Référence vitesse





Régulateur de vitesse





Limiteur de courant





Limiteur de courant





Régulateur de vitesse





Mesure de courant





Référence vitesse





Contrôle





DT








Puissance





M





Tension variable





Alimentation électrique : tension continue ou alternative





Mesure de courant





VARIATEUR





Uconsigne





Uconsigne





Uconsigne





Machine : Fonctionnement en moteur


Pont du variateur : redresseur





*  sortie relais ‘vérrouillage général’ (contact ouvert = vérrouillage)


**  sortie relais affectable (variateur hors limitation ou vitesse non nulle) 





Réseau continu avec tension variable





Réseau continu





�





U











� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





�





Réseau continu avec tension variable





Réseau alternatif





U











~





       K





E





R





L





U





F





 Uch  = � EMBED Equation.3  ���





 Uch = � EMBED Equation.3  ���





0





ID





Quadrant :2











Quadrant :1





T





�SYMBOL 97 \f "Symbol"�T





t





I





V





 Uch  = � EMBED Equation.3  ���( cos (





Uch  = � EMBED Equation.3  ���( cos (





Vitesse








Couple








2





V





Vitesse








Couple








� EMBED Word.Picture.8  ���





1





Couple








Vitesse








4





1





 Uch  = � EMBED Equation.3  ���( (1 + cos ()





 Uch  = � EMBED Equation.3  ���( (1 + cos ()





� EMBED Word.Picture.8  ���





M


--





T





F





0





S





i





U





Charge





Ualim





i





U





réglable





� EMBED Equation.3  ���





�





fixe





Charge





Uch





Pont 1





Pont 2





Charge





3





2





4





1





Couple








Vitesse








Ualim





i





Ik





I





V





U





L





R





E





0





F





0





F





U





L





R





E





0





F





0





F





I





V





V





I





F





0





F





0





E





R





L





U



























































C





R





E





L





T4





T1





T2





T3





T5





D1





D3





D2





D4





RF





F





0





F





0





F





0





F





0





F





0





V





(





(





(





M





6





1





2





3





4





5


















































Machine : Fonctionnement en génératrice


Pont 2 du variateur : onduleur assisté





Machine : Fonctionnement en moteur


Pont 2 du variateur : redresseur





Machine : Fonctionnement en génératrice


Pont 1 du variateur : onduleur assisté





Machine : Fonctionnement en moteur


Pont 1 du variateur : redresseur





Machine : Fonctionnement en moteur


Pont du variateur : redresseur





Machine : Fonctionnement en génératrice


Pont du variateur : onduleur assisté




























































































































































































































































































































































































































































































4





2





Couple








Vitesse








3





1





C





R





E





L





T4





T1





T2





T3





T5





D1





D3





D2





D4





RF





F





0





F





0





F





0





F





0





F





0












































Non réversible





Mesure de Uc





Uc>Ulimit





�





� EMBED Equation.3  ���





�SYMBOL 97 \f "Symbol"�T





t





1





Couple








Vitesse








V





T





�SYMBOL 97 \f "Symbol"�T





I





t





T





�SYMBOL 97 \f "Symbol"�T





t





V





V





I





F





0





F





0





E





R





L





U





V





I





F





0





F





0





E





R





L





U








_1005288933

_1032759183.unknown

_1047744236.doc


L







R







E












_1159165175.doc


K







IK







id







i















































U







L







R







E







F







0



















T







t1












_1159165188.unknown

_1157527327.unknown

_1032759482.unknown

_1005560759.doc


SPG







+












_1005561234.doc


ACC



ou DEC







+












_1005560066.doc


HSP







+












_983950707

_987787395.unknown

_987788787.unknown

_848851347

