Machine Asynchrone Triphasé



Machine Asynchrone Triphasé

 I ) Besoin
Les besoins très variés dans le domaine des entraînements mécaniques imposent, pour répondre à la fonction Convertir, l’emploi des moteurs présentant les critères suivants :

· simplicité de fabrication

· robustesse

· mise en œuvre aisé

· gamme de puissance élevée

· bonne performance dynamique

Le moteur asynchrone triphasé répond à ces impératifs. Il est très utilisé dans les applications industrielles (pompage, ventilation, levage, tapie roulant, assenceur…).


[image: image1.wmf] 


Alimentation

La machine synchrone triphasée comme son nom l’indique est alimenté en triphasé. Une alimentation triphasée est constituée de trois sources de tension sinusoïdale déphasée d’un tiers de période (voir figure 1 et 2), comme celles délivrées par le réseau EDF. L’utilisateur d’une alimentation triphasé dispose donc, de quatre fils de connections : trois phases et un neutre.

En France les générateurs délivrent des tensions simples V1, V2 et V3 dont la valeur efficace est généralement de 230v et la fréquence de 50Hz, on appelle tension simple les tensions entre l’une des phases et le neutre. Les tensions composées sont U12, U13 et U23, ce sont les différences de potentielle entre deux phases et ont une valeur efficace de 230.√3 soit ≈400v.


[image: image2.wmf] 

V

1

 

V

2

 

V

3

 

PH1

 

PH2

 

PH3

 

N

 

U

12

 

U

23

 

U

13

 



 EMBED Word.Picture.8  [image: image3.wmf] 

V

1

 

V

2

 

V

3

 

V

1

 

V

2

 

V

3

 

t

 


Figure 1 





Figure 2
Principe de fonctionnement :

Si l’on alimente trois bobines identiques placées à 120° par une tension triphasée, les bobines vont créer un champ tournant et si l’on place un disque métallique dans ce champ tournant le disque va tourner dans le même sens que le champ tournant (loi de Lenz).

La caractéristique des signaux de commande qui agit sur la vitesse de rotation du moteur est donc la fréquence
La vitesse dépend de la fréquence

[image: image4.wmf] 

U

 

X

 

V

 

Y

 

W

 

Z

 

Rotor

 

Stator

 


Figure 3
La vitesse du champ tournant est appelée aussi vitesse de synchronisme. Elle est notée nS en tour par seconde ou ΩS en radian par seconde.


nS = 
f/p


ΩS = 2.π.f/p

f : fréquence du réseau en Hertz  -  p : nombre de paires de pôles par phase

La vitesse du rotor d’un moteur asynchrone est toujours inférieure à la vitesse de synchronisme à cause d’un phénomène que l’on appel glissement. Ce glissement exprime la perte de vitesse entre le rotor et le stator.


g = (nS - nR) / nS
nS : vitesse de synchronisme  -  nR : vitesse de rotation du rotor

Exemples

	Fréquence du réseau
	50
	50
	50
	50
	Hz

	Nombre de pôle
	4
	
	2
	8
	

	Glissement
	2,7
	3,5
	
	4,7
	%

	Vitesse de synchronisme
	
	
	
	
	tr/mn

	Vitesse du rotor
	
	965
	2910
	
	tr/mn


Câblage :

Types de couplage

Sur la planchette à bornes (figure 4) se trouvent les bornes de connections aux enroulements. Il y a donc 6 bornes (deux par bobinage) et une borne de terre.

Il existe seulement deux possibilités pour raccorder les trois enroulements statoriques sur un réseau triphasé : le couplage étoile ( (figure 5) ou le couplage triangle ( (figure 7).


[image: image5.wmf] 

U

 

V

 

W

 

Z

 

X

 

Y

 

Planchette à Bornes

 


Figure 4

[image: image6.wmf] 

PH1

 

PH2

 

PH3

 

Couplage Etoile

 

N

 

I

 

V

 

J

 


Figure 5

[image: image7.wmf] 

PH1

 

PH2

 

PH3

 

Couplage Etoile

 

N

 

U

 

V

 

W

 

Z

 

X

 

Y

 


Figure 6


[image: image8.wmf] 

Couplage Triangle

 

PH1

 

PH2

 

PH3

 

U

 

J

 

I

 

J = 

 

I

 

3

 


Figure 7

[image: image9.wmf] 

PH1

 

PH2

 

PH3

 

Couplage Triangle

 

N

 

U

 

V

 

W

 

Z

 

X

 

Y

 


Figure 8
Réaliser le câblage des planchettes à bornes pour un couplage en étoile sur la figure 6 et pour un couplage en triangle sur la figure 8.

Quelle est la différence entre ces deux câblages ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pour inverser le sens de rotation du moteur il suffit d’inverser deux phases, réaliser cette inversion sur le schéma de la figure 9, pour un couplage en triangle.


[image: image10.wmf] 

PH1

 

PH2

 

PH3

 

Couplage Triangle

 

N

 

U

 

V

 

W

 

Z

 

X

 

Y

 


Figure 9
Démarrage étoile-triangle

Le couple important au démarrage d’un moteur asynchrone, provoque un à-coup parfois néfaste sur la partie opérative, pour palier à cet inconvénient un démarrage en deux temps est utilisé sur un moteur fournissant sa pleine puissance lorsqu’il est couplé en triangle :

Dans un premier temps, le moteur démarre couplé en étoile, il est sous alimenté.

Dans un deuxième temps, il est couplé en triangle et fournit alors sont couple nominal.

Puissances :

La puissance électrique absorbée est la somme des trois puissances absorbées par les trois enroulements du moteur soit :

            Câblage en étoile 
              Câblage en triangle


Pa = 3.V.I.cos(φ)
             Pa = 
[image: image11.wmf]3

.U.I.cos(φ)

V : tension simple / U : tension composée / I : courant en ligne / J : courant dans un enroulement

φ : déphasage en courant et tension / cos(φ) : facteur de puissance
La puissance mécanique utile est :

Pu = Ω. T

T : couple sur l’arbre en N.m / Ω : vitesse en rd/s

Le rendement du moteur est :

η = Pu/Pa

Plaque signalétique

	V
	Hz
	Min-1
	kW
	cos
	A

	( 220
	50
	2780
	0,75
	0,86
	3,3

	Y 380
	
	
	
	
	1,9

	( 230
	50
	2800
	0,75
	0,86
	3,3

	Y 400
	
	
	
	
	1,9

	( 240
	50
	2825
	0,75
	0,86
	3,3

	Y 415
	
	
	
	
	1,9


Quelle est la puissance mécanique utile sur l’arbre ?

Peut-on utiliser un réseau 400v entre phases pour alimenter ce moteur en directe et quel couplage faut-il utiliser ?

Quelle est la vitesse de rotation du rotor en tr/mn et en rd/s ?

Quelle est l’intensité absorbée par ce moteur sur un réseau 400v avec en couplage en étoile ?

Quel est le facteur de puissance de ce moteur ?

Calculez la vitesse du champ statorique.

Calculer le glissement.

Calculer le couple utile sur l’arbre.

Calculer la puissance absorbée par ce moteur.

Calculer le rendement de ce moteur.

Commande du moteur

Démarrage direct à deux sens de marche

[image: image12.wmf] 

M

 

3~

 

 

L1

 

L2

 

L3

 

Q1

 

KM1

 

KM2

 

F2

 

N

 

S2

 

KM1

 

S3

 

KM2

 

F1

 

F2

 

KM1

 

KM2

 

KM1

 

KM2

 

S1

 

T

 



[image: image13.wmf] 

Q1

 

t

 

S1

 

t

 

S2

 

t

 

S3

 

t

 

F2

 

t

 

KM1

 

t

 

KM2

 

t

 


Démarrage étoile-triangle


[image: image14.wmf] 

M

 

3~

 

 

L1

 

L2

 

L3

 

Q1

 

KM2

 

KM3

 

F2

 

N

 

F1

 

F2

 

KM3

 

KM1

 

KM3

 

S1

 

T

 

KM1

 

KM1

 

KM1

 

KM2

 

S2

 

KM2

 

 

KM2

 

3s

 



[image: image15.wmf] 

Q1

 

t

 

S1

 

t

 

S2

 

t

 

S3

 

t

 

F2

 

t

 

KM1

 

t

 

KM2

 

t

 

KM3

 

t

 


Description des éléments :





M :





Q1 :





KM1, KM2 :








F1 :





F2 :





T :





S1 :





S2 :









3 sur 4



_1103132159.doc


U







X







V







Y







Z







W







Rotor







Stator












_1103894252.doc


N







Couplage Etoile







PH3







PH2







PH1







I











V











J
















_1104513072.doc


V1







V2







V3







PH1







PH2







PH3







N







U12







U23







U13












_1104588777.unknown

_1103894388.doc


J = 







PH1







Couplage Triangle







PH2







PH3







I







J







U







I







3












_1103177857.doc


N







Couplage Etoile







PH3







PH2







PH1







U







V







W







Y







X







Z












_1103177872.doc


N







Couplage Triangle







PH3







PH2







PH1







U







V







W







Y







X







Z












_1103176631.doc


U







V







W







Y







X







Z







Planchette à Bornes












_884378631.doc


Q1







t







t







S1







t







S2







t







S3







t







F2







t







KM1







t







KM2




















_1103131992.doc
[image: image1.png]






_884378409.doc


M



3~











KM2







KM3







Q1







L3







L2







L1







F2







N







KM1







KM2







KM2







KM2







F1







F2







KM3







KM1







KM1







KM3







S1







T







KM1







S2















3s












_884378552.doc


Q1







t







t







S1







t







S2







t







S3







t







F2







t







KM1







t







KM2







t







KM3












_884372639.doc


M



3~











KM1







KM2







Q1







L3







L2







L1







F2







N







S2







KM1







KM2







S3







F1







F2







KM1







KM2







KM1







KM2







S1







T












