	Les moteurs asynchrones

	I)- GENERALITES
Le moteur asynchrone représente 80% des moteurs utilisés industriellement, étant donné leur simplicité de construction et leur facilité de démarrage. D'autre part à puissance égale, c'est le moteur le moins cher. Il ne nécessite pas de source de tension particulière puisqu'il fonctionne sous la tension réseau.

1)- FONCTION D'USAGE

	[image: image1.jpg]Energie mécanique
Energie électrique CONVERTIR
L'ENERGIE

MOTEUR
ASYNCHRONE





	2)- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

	En alimentant 3 bobines identiques décalées de 120°, par une tension alternative triphasée, on produit 3 champs magnétiques alternatifs.

Les 3 champs magnétiques alternatifs produit se composent pour former un champ tournant à l'intérieur du rotor.

Ce champ tournant crée dans le circuit électrique du rotor des courants induits qui provoquent une force magnétomotrice qui entraîne le rotor en rotation. 

[image: image2.jpg]Goter)







	II)- PROPRIETES DU MOTEUR ASYNCHRONE
1)- SENS DE ROTATION
Pour l'inverser le sens de rotation d'un moteur asynchrone il suffit de permuter deux phases d'alimentation. 

	[image: image3.jpg]L1

L2

L3

—>

L1

L2

L3





	2)- VITESSE DE ROTATION
a)- Vitesse de synchronisme : 
La vitesse du champ tournant ou vitesse de synchronisme est liée au nombre de paire de pôles du moteur et à la fréquence du réseau d'alimentation : 

ns = f /p 
· ns :vitesse de synchronisme, en tr/s 

· f : fréquence du réseau, en hertz (Hz) 

· p : nombre de paire de pôles 

b)- Le glissement :
La vitesse du rotor est inférieure à la vitesse de synchronisme. On dit qu'il y a glissement : 

g = (ns - n) / ns 
· g : glissement en % 

· ns : vitesse de synchronisme 

· n : vitesse du rotor 

	III)- BILAN DE PUISSANCE
1)- LA PUISSANCE ELECTRIQUE ABSORBEE
Pabs=3UIcos
U :tension entre phase 

I :courant en ligne

cos :facteur de puissance

Pabs=3VJcos
V :tension aux bornes d'un enroulement

J :courant dans un enroulement

cos :facteur de puissance

2)- LA PUISSANCE MECANIQUE UTILE
Pu=T . 

· T :couple sur l'arbre en N.m 

·  :vitesse de rotation en rad/s 

3)- LA PUISSANCE MECANIQUE UTILE
Le rendement d'un moteur n'est pas constant, il est maximum pour un fonctionnement proche du point nominal. 

Comme dans toutes machines tournantes les pertes sont de trois types : 

· Les pertes par effet joule dans les bobinages 

· Les pertes fer dans les circuits magnétiques 

· Les pertes mécaniques (essentiellement par frottements) 

Toutes ces pertes se traduisent par un échauffement et affectent le rendement du moteur 

=Pu / Pabs = T . / 3UIcos 

	IV)- CARACTERISTIQUES DU MOTEUR ASYNCHRONE
1)- POINT DE FONCTIONNEMENT
Pour connaître le point de fonctionnement de l'ensemble composé du moteur et de la charge entraînée, il faut connaître : 

· La courbe du couple utile du moteur en fonction de sa vitesse. 

· La courbe du couple résistant de la machine entraînée en fonction de la vitesse. 

Le point de fonctionnement du moteur en charge est défini par l'intersection de la caractéristique mécanique du moteur et celle de sa charge. 

	 

Au moment du démarrage le couple moteur doit être supérieur au couple résistant (Tdm>Tr0) 

Lorsque le couple moteur est supérieur au couple résistant, la vitesse de l'ensemble moteur-charge augmente jusqu'au point d'équilibre 



	Remarque : Pour un rendement optimum, le moteur doit être choisi tel que son point de fonctionnement N s'approche au plus près de ces valeurs nominales. 

 

V)- COUPLAGE DE LA PLAQUE A BORNE
1)- LA PLAQUE A BORNES 

	[image: image4.jpg]



Il y a deux possibilités pour coupler les trois enroulements du moteur 

	2)- LE COUPLAGE ETOILE
[image: image5.jpg]w2

L1 L2 L3
Ul
W2 u2 bed

Plague & barnes





 

	3)- LE COUPLAGE TRIANGLE
[image: image6.jpg]jiit]

u

vz

L1 L2 L3
uf V|
w2
2 V2
Plague & bormes





Le choix du couplage est fonction du réseau à disposition. 

	 

4)- CHOIX DU COUPLAGE
Le choix du couplage va dépendre des informations de la plaque signalétique : 

a)- 220V / 380V Y 
Il suffit d'exécuter le couplage  si le réseau est de 220V entre phases ou Y s'il est de 380V. 

b)- 220V / 380V 
La tension la moins élevée correspond à la tension maximale que peut supporter un enroulement. 

Dans notre cas les enroulements peuvent supporter au maximum une tension de 220V. 

On devra donc adapter le couplage du moteur en fonction du réseau. 

· Réseau 380V : couplage Y => tension enroulement = 220V 

· Réseau 220V : couplage => tension enroulement = 220V 

Exemples : 

	[image: image7.jpg]Moteurs

127/220 2201380 380/ 660
Réseaux
3220V Y A Trap ossible
3*380V Trap ossible T A
3%660V Tp ossible Tp ossible T






	 

VI)- LA PLAQUE SIGNALETIQUE
La plaque signalétique spécifie les valeurs du point de fonctionnement nominal ( point pour lequel le moteur fonctionne normalement).

On trouve sur la plaque signalétique du moteur différentes informations : 

[image: image8.jpg]Tndice de protection
Courant en ligne

‘pour un couplage A

% WMOT.3~, LS80L T
WIR T 7osems B 0ea ke / Courant en ligne
Hz[min 7] kW [cos o
502780 [0.75] 0,66
Lr
1532800 [075| 0,83

50 2825 |075| 0.80 H
- » F]

Couplage A si résean
%220V

Bour un couplage Y

Couplage Y si résean
3380V
Puissance
mécanique utile

Vitesse nominale

Facteur de puissance

X du moteur
Fréquence utilisation

pour le point nominale






