	Formulaire Terminale STI



Résistance équivalente

Pour des résistances en série :

Req= R1+R2+R3

Pour des résistances en parallèle :


[image: image57.wmf]r

 

Xs

 

Es

 

J

 

V

 

RJ

 

XJ

 

V

 

E

 


Pont diviseur

[image: image1.wmf]3

R

1

2

R

1

1

R

1

q

Re

1

+

+

=

[image: image53.wmf]T

û

U

t

2

1

-

=


[image: image2.wmf]R1

R2

E



[image: image3.wmf]U

E

R

R

R

2

2

1

2

=

+


Diviseur de courant

[image: image54.wmf]r

 

Xs

 

Es

 

J

 

V

 

XJ

 

 

V

 

 

E

 

 

RJ

 

[image: image55.wmf]r

 

Xs

 

Es

 

J

 

V

 

RJ

 

XJ

 

V

 

E

 


[image: image4.wmf]R1

 

R2

 

I

 



[image: image5.wmf]I

I

R

R

R

1

2

1

2

=

+


Théorème de Thevenin

On peut remplacer tout réseau à deux bornes par un générateur de tension équivalente à la tension à vide entre les deux bornes du réseau, ayant une résistance interne égale à la résistance du réseau entre les deux bornes considérées (en remplaçant les générateurs par leur résistance interne).

Théorème de la superposition

Le courant qui circule dans une branche est égal à la somme algébrique des courants causés par chaque générateur agissant indépendamment, tandis que les autres générateurs sont remplacés par leurs résistances internes respectives.

Loi de Laplace

F = B I l sin 
F force en Newton (N)
I intensité en Ampère (A)
B champ magnétique en Tesla (T)

 angle entre le champ et le conducteur traversé par le courant

 Règle de la main droite :
F pousse -> Pouce
I intensité -> Index
  B Magnétique -> Majeur
Flux

( = BS cos (
·  angle entre la normale à la surface considérée et le champ B

· flux magnétique en Weber (Wb)

S  surface en m²  

B intensité du champ magnétique en Tesla (T)

Force électromotrice induite Loi de Faraday

Aux bornes d’une spire apparaît une force électromotrice (e) (une tension)


[image: image6.wmf]dt

d

e

f

-

=


C.a.d. je dérive le flux (() en prenant pour variable le temps (t)

Moteur à courant continu

[image: image56.wmf]r

 

Xs

 

Es

 

J

 

V

 

XJ

 

 

V

 

 

E

 

 

RJ

 

Schéma équivalent





Force contre électromotrice (E)

E = k ( (
Couple électromagnétique Tem (N.m) :

Tem = k ( I

k : coefficient dépendant de la machine

( : Flux magnétique sous un pôle en Weber (Wb)

I : intensité dans l’induit (A)

( : vitesse de rotation en rad/s

Bilan des puissances

Pertes collectives PC = Pm + Pf    TP couple associé à PC 
   Pem puissance électromagnétique

PJ : Pertes Joule à l’induit 
PJex : pertes Joule à l’excitation





         PJ = R I²

             Pf

Pabs = UI+uexiex

Pem = EI





Pu = T (




      PJex = r iex²



Pm
Hacheur série


[image: image7.wmf]=

ch

U



 EMBED Equation.3  [image: image8.wmf]a

V

         Uch =
[image: image9.wmf]a

V


rapport cyclique  
[image: image10.wmf]période

la

passant

est

errupteur

l

où

temps

int

'

=

a


Ondulation  
[image: image11.wmf]2

ˆ

i

i

i

(

-

=

D


Courant moyen dans la charge 
[image: image12.wmf]2

ˆ

i

i

i

C

(

+

=


Courant moyen dans l’interrupteur 
[image: image13.wmf]c

H

i

i

a

=


Courant moyen dans la diode 
[image: image14.wmf]c

D

i

i

)

1

(

a

-

=


Pour une charge inductive  
[image: image15.wmf]Lf

V

i

MAX

8

=

D


Différentes valeurs caractéristiques d’un signal périodique

Tension moyenne :    
[image: image16.wmf]ò

=

T

dt

t

u

T

u

0

)

(

1

  
Tension efficace :   
[image: image17.wmf]ò

=

T

dt

t

u

T

U

0

2

)

(

1


Puissance active 
[image: image18.wmf]i

u

P

=





Puissance apparente S = U I
Taux d’ondulation (():

[image: image19.wmf]u

U

CA

=

t

    Remarque : 
[image: image20.wmf]CA

u

u

u

+

=

 et 
[image: image21.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image22.wmf]2

2

2

CA

U

u

U

+

=


UCA tension efficace de la composante alternative

Facteur de forme (F):  
[image: image23.wmf]u

U

F

=


avec (² = F² - 1

T:période (s)   F:fréquence (Hz)   P:puissance active(W)    S:puissance apparente (VA)

Redressement non commandé bialternance

Tension moyenne aux bornes de la charge:   
[image: image24.wmf]p

u

u

ˆ

2

=


Tension efficace aux bornes de la charge:   
[image: image25.wmf]2

ˆ

u

U

=


Redressement commandé bialternance


[image: image26.wmf]p

a

)

1

(cos

ˆ

+

=

u

u


pour




[image: image27.wmf]p

a

cos

ˆ

2

u

u

=

    
pour

Pont tous thyristors toutes les diodes sont remplacées par des thyristors.

Pont mixte les diodes D1 et D2 sont remplacées par des thyristors.
Impédance complexe d’un dipôle passif


[image: image28.wmf]Z

U

I

u

i

=

-

é

ë

ê

ù

û

ú

;

j

j


- dipôle purement résistif :

Z = [R;0] = R

- dipôle purement inductif :


[image: image29.wmf]Z

L

jL

=

+

é

ë

ê

ù

û

ú

=

w

p

w

;

2


- dipôle purement capacitif :


[image: image30.wmf]Z

C

j

C

=

-

é

ë

ê

ù

û

ú

=

-

1

2

1

w

p

w

;


Loi d’Ohm en régime sinusoïdal

U= Z I
Groupement d’impédance

Série
Zeq = Z1 + Z2 + Z3
Parallèle
Y = Y1 + Y2 + Y3
Fonction de transfert ou transmittance complexe d’un quadripôle

[image: image31.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

=

E

S

u

u

E

S

E

S

U

U

U

U

T

j

j

;


Puissance en monophasé


[image: image32.wmf])

(

)

(

sin

)

(

cos

VA

apparente

UI

S

VAR

réactive

UI

Q

W

active

UI

P

=

=

=

j

j


Triangle des puissances (vrais en triphasé)

S² = P² + Q²

Facteur de puissance (toujours vrais)


[image: image33.wmf]k

P

S

=


Relèvement du facteur de puissance



[image: image34.wmf]w

j

j

´

-

=

²

)

'

tan

(tan

U

g

g

P

C


Transformateur

Rapport de transformation

[image: image35.wmf]m

N

N

u

u

i

i

=

=

-

=

-

2

1

2

1

1

2


Formule de Boucherot
U1 = 4,44 N1s f Bmax
Bmax valeur maximum du champ magnétique en Tesla (T)

s section du cadre magnétique en m²



f la fréquence en (Hz)

Impédance du transformateur vu du primaire

[image: image36.wmf]Z

Z

m

1

2

2

=


Schéma équivalent du transformateur réel


[image: image37.wmf]l

1

 

r1

 

I1

 

U1

 

U'1

 

l

2

 

r2

 

I2

 

U2

 

U'2

 

Transformateur 

Parfait

 

Transformateur réel

 


Schéma équivalent du transformateur réel vu du secondaire :

[image: image38.wmf]R

r

r

m

et

L

m

l

l

S

S

=

+

=

+

2

1

2

2

1

2



[image: image39.wmf]Rs

Ls

-m u1

i2

u2


- mU1 = U2V = U2 + RS I2 + j XS I2
Détermination de Rs par l’essai en court-circuit

[image: image40.wmf]R

P

I

S

CC

=

1

2

2


Détermination de Zs par l’essai en court-circuit


[image: image41.wmf]Z

mU

I

S

CC

=

1

2



[image: image42.wmf]2

2

S

S

S

R

Z

X

-

=


Formule approchée de Kapp

U2 = U2V - U2 
avec
U2 = RS I2 cos 2 + XS I2 sin 2
Triphasé

[image: image43.wmf]U

V

=

3


U :  tension composée (entre phases)          V  :  tension simple (entre Phase et neutre)

I :  intensité de ligne     J : intensité dans les impédances ou enroulements

En Etoile
I = J

En triangle :

[image: image44.wmf]I

J

=

3


Puissances


[image: image45.wmf]apparente

UI

S

réactive

UI

Q

active

UI

P

3

sin

3

cos

3

=

=

=

j

j


Triangle des puissances

S² = P² + Q²

Facteur de puissance 


[image: image46.wmf]k

P

S

=


Machine synchrone

E = k N ( n p    avec   k ( 2,22 

f = n p

Alternateur

Modèle du stator couplé étoile (Y)pour une phase

V = ES – (r + jXS) J

Détermination de r


[image: image47.wmf]C

C

I

U

r

=


Détermination de XS


[image: image48.wmf]2

2

r

Z

X

I

E

Z

S

S

cc

S

S

-

=

Þ

=

 de plus Icc = k Ie

Puissance absorbée Pa = 2 ( n TM + uex iex

Puissance utile Pu = (3 UI cos (
Pertes Joule dans l’inducteur PJR  = uex iex
= r iex2

Pertes Joule dans l’induit PJS = 
[image: image49.wmf]2

2

3

I

R

a


Pertes constantes Pc

Moteur synchrone

Modèle du stator couplé étoile (Y)pour une phase


V = ES + (r + jXS) J

Pertes :ce sont les mêmes formules que pour l'alternateur

Puissance absorbée Pa = (3 UI cos ( + uex iex
Puissance utile Pu = 2 ( n TM 

Moteur asynchrone

Vitesse synchronisme n (tr/s)


[image: image50.wmf]p

f

n

np

f

=

Þ

=


avec
f : la fréquence du réseau en Hertz (Hz)

p : nombre de paires de pôles

Glissement


[image: image51.wmf]n

n

n

g

'

'

-

=

W

W

-

W

=


g : est le glissement, grandeur sans unité.

( : vitesse de synchronisme (rad/s)

n : fréquence de rotation de synchronisme (tr/s)

(’ : vitesse de rotation du moteur (rad/s)

n’ : fréquence de rotation du moteur (tr/s)

Arbre des puissances

                            PJS=3/2 RI²                PJR=gPtr                       Pm

   Pa                                 Ptr                                     Pta                          Pu = 2( n' C


                              PFS                                      
R : résistance entre deux phases moteur couplé et à chaud

Onduleur

Valeur efficace







Onduleur 2 interrupteurs



Onduleurs 4 interrupteurs




Commande décalée


· Lors des phases d'alimentation (P>0) se sont les interrupteurs commandés  qui sont passant

· Lors des phases de récupération (P<0) se sont les diodes de même indice que les interrupteurs commandés qui sont passant.

· Lors des phases roue libre (P=0)

· c'est l'interrupteur était commandé et qui l'est encore qui est passant

· et la diode d'indice correspondant à l'interrupteur qui était commandé mais qui ne l'est plus qui est passant.

Commande symétrique

Même principe que pour la commande décalée mais sans phase de roue libre.

Asservissement

Boucle ouverte








T  :fonction de transfert ou transmittance

Boucle fermée










[image: image52.wmf]KH

H

T

+

=

1










H : Chaîne directe









K : chaîne retour

S





P





Q











Inducteur ou excitation








E





uex





U





R





r





Induit





iex





I





iD





iH





ic





Uc





iD





iH























U = û





(





� EMBED Equation.3  ���





H2





H1





i





U





E





E





t2





t1





u





T/2





T





H2





D2





Eléments passants





H1





D1





D1





H1





Eléments commandés





H1





H2





H1





H4





H1





i





U





E





H2





H3





E





E





Alimen


tation





Recupé





Roue


Libre








Alimen


tation





Alimen


tation





Récupé





Roue libre





Recupé





Roue


Libre








H2





D3





D1





H3





H1





D3





D1





H2





H4





D2





D4	D4





H3





H1





t2








t1





(





(





H3





H2





H3





H2





H1








H4








H1





Eléments passants





Eléments commandés





T





ge





gs





H





K





ge





gs





(





gr





U2





I1





� EMBED MSDraw.Drawing.8.1  ���





� EMBED MSDraw.Drawing.8.1  ���





imin





imax





i





Uch





φ,





S





Q1





P





U2





- mU1





RSI2





XSI2


























φ





P Puissance totale en w


Tangφ tangente avant compensation  


tang φ’ tangente apres compensation


U tension  du réseau


Vitesse angulaire du réseau





S1





Qc





Q=P.tanφ





D2

















D3





D4





D1











M











_1004730879.unknown

_1012926566.unknown

_1078242071.unknown

_1130083638.unknown

_1130083712.unknown

_1194693363.unknown

_1272737822.unknown

_1139324285.unknown

_1130083697.unknown

_1130083429.unknown

_1130083544.unknown

_1094365438.unknown

_1122820399.unknown

_1094365250.unknown

_1027079456.unknown

_1066677259.unknown

_1066677435.unknown

_1046333011.unknown

_1046333405.unknown

_1027079793.unknown

_1013605032.unknown

_1013605315.unknown

_1019505260.unknown

_1019418841.unknown

_1013605046.unknown

_1013013575.unknown

_1013602969.unknown

_1008420507.unknown

_1012745850.unknown

_1012746111.unknown

_1012746363.unknown

_1012746030.unknown

_1012745806.unknown

_1004902221.unknown

_1006066936.unknown

_1008420433.unknown

_1006066610.unknown

_1004731001.unknown

_1004731811.unknown

_1003227661.unknown

_1003227666.unknown

_1003227668.unknown

_1003227670.unknown

_1003227667.unknown

_1003227664.bin

_1003227665.unknown

_1003227663.unknown

_1003227656.unknown

_1003227658.unknown

_1003227660.unknown

_1003227657.unknown

_1003227653.unknown

_1003227655.unknown

_1003227651.bin

