Terminale STI

Systèmes triphasés équilibrés


Systèmes triphasés équilibrés

1. Présentation

1.1 Avantages par rapport au monophasé

· Les machines triphasées ont des puissances de plus de 50% supérieures aux machines monophasées de même masse et donc leurs prix sont moins élevés (le prix est directement proportionnel à la masse de la machine).

· Lors du transport de l’énergie électrique, les pertes sont moindres en triphasé.

1.2 Distribution

La distribution se fait à partir de quatre bornes :

· Trois bornes de phase repérées par 1, 2, 3 ou A, B, C ou R, S, T ;

· Une borne neutre N.
1.3 Présentation

	v1, v2, v3 : 

tensions simples ou étoilées 

entre les phases et le neutre.
	[image: image1.wmf]
	u12, u23, u31 : 

tensions composées 

entre les phases.
	[image: image2.wmf]


2. Etude des tensions simples

2.1 Observation à l’oscilloscope

	• Les tensions sont déphasées de 

 l’une par rapport à l’autre ;

• Elles ont la même valeur efficace.

On dit que le système est équilibré.
	[image: image3.wmf]


Définition :
un système triphasé est équilibrée lorsque les trois tensions possèdent la même valeur efficace et qu’elles sont déphasées de 2(/3 l’une par rapport à l’autre.

2.2 Equations horaires










Vecteurs de Fresnel associés

	On déduit des équations horaires les vecteurs suivants :


[image: image4.wmf]
	[image: image5.wmf]


Le système est équilibré direct
Equilibré car la construction de Fresnel montre que 


Direct car un observateur immobile verrait les vecteurs défiler devant lui dans l’ordre 1, 2, 3.

3. Etude des tensions composées

3.1 Définition

[image: image6.wmf]
Les tensions composées ont même fréquence que les tensions simples




(






(






(



3.2 Vecteurs de Fresnel associés

	
[image: image7.wmf]
	
[image: image8.png]



	[image: image9.wmf]


Si le réseau est équilibré : 


Le système des trois tensions composés est équilibré direct.

3.3 Equations horaires et oscillogrammes

	








	[image: image10.wmf]


3.4 Remarque

Réseau triphasé 220/380 V

4. Relation entre U et V

	

   soit   


Finalement : 


Cette relation est toujours vraie quelque soit la charge.
	[image: image11.wmf]


5. Récepteurs triphasés équilibrés

5.1 Définitions

Récepteurs triphasés : 
ce sont des récepteurs constitués de trois dipôles identiques, d’impédance Z.

Equilibré : 
car les trois éléments sont identiques.

Courants par phase :  
ce sont les courants qui traversent les éléments Z du récepteur triphasés. Symbole : J

Courants en ligne :  
ce sont les courants qui passent dans les fils du réseau triphasé. 


Symbole : I

[image: image12.wmf]
Le réseau et le récepteur peuvent se relier de deux façons différentes : en étoile ou en triangle.

5.2 Théorème de Boucherot (rappel)

Les puissances active et réactive absorbées par un groupement de dipôles sont respectivement égales à la somme des puissances actives et réactives absorbées par chaque élément du groupement.

Donc d’après ce théorème : 
P = P1+P2+P3   
et   
Q = Q1+Q2+Q3
Pour un récepteur équilibré : 
P1=P2=P3   
et   
Q1=Q2=Q3

Finalement :
P=3.P1 
et
Q=3.Q1  

Facteur de puissance : 
k = P / S.

6. Couplage étoile

6.1 Montage

	[image: image13.wmf]
	[image: image14.wmf]


Même branchement représenté de deux façons différentes.

Le premier schéma explique le terme « étoile ».

Symbole : [image: image15.wmf]
Comme il s’agit des mêmes impédances, de ce fait 

, donc 

. Le courant dans le fil neutre est nul. Le fil neutre n’est donc pas nécessaire.

Pour un système triphasé équilibré, le fil neutre ne sert à rien.

[image: image16.wmf]
6.2 Relations entre les courants

On constate sur les schémas du paragraphe 6.1 que les courants en ligne sont égaux aux courants par phase.




De plus la charge et le réseau sont équilibrés, donc : 


On retiendra pour le couplage étoile : 


[image: image17.wmf]
6.3 Puissances

Pour une phase du récepteur : 



avec 


Pour le récepteur complet : 



de plus 


Finalement pour le couplage étoile : 



de la même façon : 



et :



Facteur de puissance : 



6.4 Pertes par effet Joule

Considérons que la partie résistive du récepteur.

[image: image18.wmf]
Pour une phase du récepteur : 



Résistance vue entre deux bornes : 



Pour le récepteur complet : 



Finalement pour le couplage étoile : 



7. Couplage triangle

7.1 Montage

	[image: image19.wmf]
	[image: image20.wmf]
	[image: image21.wmf]


Même branchement représenté de trois façons différentes.

Le premier schéma explique le terme « triangle ».

Symbole : [image: image22.wmf]
Comme il s’agit des mêmes impédances, 

 et   


Ici en aucun cas le fil neutre n’est nécessaire.

7.2 Relations entre les courants

D’après les schémas du paragraphe 6.3.1.




(






(






(



Le système triphasé est équilibré : 

 et 

.

Pour le couplage triangle, la relation entre I et J est la même que la relation entre V et U.

Pour le couplage triangle : 





	[image: image23.wmf]
	Remarque :

Les déphasages pour les deux montages étoile et triangle sont les mêmes. Il s’agit du déphasage provoqué par le dipôle Z du montage.

[image: image24.wmf]


7.3 Puissances

Pour une phase du récepteur : 



avec 


Pour le récepteur complet : 



de plus 


Finalement pour le couplage étoile : 



de la même façon : 



et :



Facteur de puissance : 



7.4 Pertes par effet Joule

Considérons que la partie résistive du récepteur.

	[image: image25.wmf]
	Détail du calcul de la résistance équivalente vue entre deux bornes du récepteur :

nous avons 2r en parallèle avec r ;






Pour une phase du récepteur : 



Résistance vue entre deux bornes : 



Pour le récepteur complet : 



Finalement pour le couplage étoile : 



7.5 Remarques

Quel que soit le couplage, les puissances s’expriment de la même façon en fonction :

· de la tension composée U

· du courant en ligne I

Ces deux grandeurs sont les seules qui soient toujours mesurables quel que soit le couplage, même inconnu, du récepteur utilisé.

Lecture 220/380 V

Couplage d’un récepteur sur le réseau

Supposons que vous voulez coupler un récepteur triphasé au réseau 220V/380V et que la tension nominale pour chaque phase du récepteur soit de 380V. Quel couplage étoile ou triangle faut-il choisir? Les deux couplages sont-ils possible?

8. Mesure de puissance : le wattmètre

Le wattmètre permet de mesurer la puissance active P en monophasé ou triphasé. 

Il possède au moins quatre bornes : deux bornes pour mesurer la tension et deux bornes pour mesurer le courant. Il y a donc deux branchement à réaliser : un branchement en parallèle comme un voltmètre) pour mesurer la tension, et un branchement en série (comme un ampèremètre) pour mesurer le courant. Le wattmètre tient compte du déphasage.

Mesure en triphasé lorsque le fil neutre est accessible : ligne à quatre fils.

	Montage :

Remarque : il n’est pas nécessaire de connaître le couplage du récepteur
	[image: image26.wmf]


Le wattmètre branché de cette façon mesure (puissance lue) : 


La puissance du récepteur s’exprime (puissance absorbée)  : 


La relation entre la puissance lue et la puissance absorbée par le récepteur est donc : 


9. Résumé

	
	Couplage étoile
	Couplage triangle

	Relation entre U et V
	


	



	Relation entre I et J
	


	



	Déphasage
	


	



	Puissance active
	





	






	Pertes joules
	





	






	Résistance équivalente
	


	



	Puissance réactive
	


	



	Puissance apparente
	


	



	Facteur de puissance
	


	




10. Relèvement du facteur de puissance en triphasé

10.1 Couplage des condensateurs en triangle

	Montage :
[image: image27.wmf]
	Tension aux bornes d’un condensateur : U

Puissance réactive absorbée par un condensateur :




Puissance réactive absorbée par les trois condensateurs :






	
	Puissance active
	Puissance réactive
	Facteur de puissance

	Charge seule
	P
	


	On a cos

	les trois condensateurs seuls
	0
	


	0

	Charge + condensateurs
	P
	


	On veut cos’


On en déduit la capacité du condensateur de la manière suivante :







Finalement : 



10.2 Couplage des condensateurs en étoile

En utilisant le même raisonnement que précédemment, on montre que la capacité du condensateur est donnée par la relation :




Le couplage en étoile est donc moins intéressant puisque la capacité des condensateurs nécessaires est trois fois plus grande que pour le couplage en triangle. Plus la capacité est grande, plus le condensateur est volumineux et onéreux.

1/5/98 © Claude Divoux, 1999

10/10

_955190427.unknown

_955194953.unknown

_955205149.unknown

_955205387.unknown

_955206082.unknown

_955396389.unknown

_980232425.doc
[image: image1.png]






_980232524.unknown

_980232227.unknown

_955396524.unknown

_955396387.unknown

_955396388.unknown

_955396385.unknown

_955396386.unknown

_955396382.unknown

_955396384.unknown

_955396381.unknown

_955205656.unknown

_955205832.unknown

_955205854.unknown

_955205443.unknown

_955205208.unknown

_955205266.unknown

_955205343.unknown

_955205348.unknown

_955205285.unknown

_955205332.unknown

_955205281.unknown

_955205250.unknown

_955205262.unknown

_955205240.unknown

_955205189.unknown

_955205202.unknown

_955205167.unknown

_955204759.unknown

_955205125.unknown

_955205129.unknown

_955204842.unknown

_955195969.unknown

_955195976.unknown

_955198531.unknown

_955198632.unknown

_955198446.unknown

_955195975.unknown

_955195968.unknown

_955192242.unknown

_955193046.unknown

_955194688.unknown

_955194689.unknown

_955194686.unknown

_955194687.unknown

_955194482.unknown

_955192943.unknown

_955192945.unknown

_955192983.unknown

_955192944.unknown

_955192941.unknown

_955192942.unknown

_955192940.unknown

_955192939.unknown

_955191635.unknown

_955192079.unknown

_955192241.unknown

_955191949.unknown

_955190515.unknown

_955191374.unknown

_955191627.unknown

_955191529.unknown

_955191288.unknown

_955191286.unknown

_955190476.unknown

_954940645.unknown

_955189770.unknown

_955190292.unknown

_955190345.unknown

_955189815.unknown

_954941242.unknown

_955189129.unknown

_955189230.unknown

_955189298.unknown

_954941247.unknown

_954941106.unknown

_954678732.unknown

_954940443.unknown

_954940590.unknown

_954940641.unknown

_954940446.unknown

_954934349.unknown

_954940400.unknown

_954934423.unknown

_954934313.unknown

_954678618.unknown

_954678669.unknown

_905957073.unknown

_937331790.unknown

_905954386.unknown

